|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Руководитель объекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |  | УТВЕРЖДАЮ:  Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |

**ИНСТРУКЦИЯ**

### о мерах пожарной безопасности на избирательном участке

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях проведения выборов в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителя объекта, за соблюдение противопожарного режима на избирательном участке в период подготовки и проведения выборов на председателя избирательной комиссии.

**1.3. Председатель участковой избирательной комиссии обязан:**

1.3.1. Обеспечить изучение и выполнение требований пожарной безопасности членами избирательной комиссии.

1.3.2. Произвести обучение членов избирательной комиссии по предупреждению пожаров и их тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения на избирательном участке.

1.3.3. Совместно с сотрудниками пожарной охраны и членами избирательной комиссии провести практическую тренировку по отработке эвакуации людей и избирательных документов в случае возникновения пожара.

**1.4. Члены УИК обязаны:**

- знать и соблюдать все требования настоящей инструкции;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре.

**2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей.**

***К началу работы участковой избирательной комиссии руководитель объекта обеспечивает:***

2.1 Свободный подъезд специальной техники к зданию. Исключается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и нахождение (парковка) автотранспорта на территории объекта, за исключением автотранспорта, привлекаемого для обслуживания избирательных комиссий.

2.2. Очистку от сгораемого мусора на территории и прилегающей территории объекта.

2.3. Накануне проведения выборов провести комиссионное обследование избирательных участков (совместно с полицией) на предмет обнаружения взрывчатых веществ, устройств, закрыть надёжными запорными устройствами и опечатать все помещения, не используемые при проведении выборов.

**3. Руководитель объекта обеспечивает исправное состояние:**

- автоматической пожарной сигнализации и звукового речевого оповещения;

- огнетушителей (на 800 кв/м в количестве 4-х шт.);

- источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары и водоемы).

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения, должно обозначаться световыми или флуоресцентными указателями с четко различимыми буквенными и цифровыми индексами.

3.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

3.2. Места установки средств пожаротушения должны быть доступны в любое время суток.

3.3. В коридорах на путях эвакуации, рядом с помещением для голосования должны быть вывешены планы (схемы) эвакуации людей при пожаре.

3.4. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений объекта при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.

3.5. В помещении избирательного участка в месте установки телефона должна быть вывешена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.

3.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов из избирательного участка должны открываться по направлению выхода из здания.

3.7. Помещение избирательного участка, на котором возможно одновременное пребывание более 50 человек (с массовым пребыванием людей), должно иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

3.8. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на избирательном участке, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.9. При расстановке в помещениях оборудования, мебели, кабинок для голосования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

3.10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещается:**

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

3.11. В помещении участковой избирательной комиссии и в здании, где расположено это помещение, курить запрещается.

**4. Электроустановки, электропроводки и освещение.**

4.1. При эксплуатации электрооборудования **запрещается:**

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-установочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

**5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.**

5.1. В здании, в котором расположен избирательный участок, запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе за 2 дня до проведения избирательных мероприятий.

**6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.**

По окончании работы в помещении член участковой избирательной комиссии обязан:

- выключить все электрооборудования, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- закрыть окна, форточки;

- осмотреть помещение на предмет пожаробезопасности;

- закрыть помещение и сдать ключи на пост охраны.

**7. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.**

7.1. Ответственным за противопожарную безопасность в помещениях участковой избирательной комиссии и помещении для голосования назначается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*ФИО*

7.2. Ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

7.3. При обнаружении очага пожара незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **«01»** - со стационарного телефона, **«101»** или **«112»** – с мобильного телефона, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, наличие в здании людей, а также сообщить свою фамилию, адрес объекта.

7.4. Немедленно оповестить членов комиссии и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место.

7.5. Перед выходом из помещения закрыть окна, двери; по ходу эвакуации оповещать людей о чрезвычайной ситуации; эвакуироваться в сторону не задымленных путей эвакуации.

7.6. Если не сработала автоматическая пожарная сигнализация - воспользоваться ручным пожарным извещателем путём нажатия на кнопку ручного пожарного извещателя.

7.7. Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.8. Ответственный за организацию эвакуации и спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*ФИО*

7.9. Ответственный за отключение (при необходимости) электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

7.10. При необходимости отключения электроснабжения здания для обеспечения безопасности проведения работ по тушению пожара следует обесточить здание.

7.11. Ответственный за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

7.12. Ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

7.13. Ответственный за организацию эвакуации и защиты документов, в том числе избирательных бюллетеней и материальных ценностей, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

7.14. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

7.15. По прибытии пожарного подразделения ответственный за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*ФИО*

**8. Председатель участковой избирательной комиссии в день голосования обязан:**

8.1. Проконтролировать организацию охраны сотрудниками полиции на избирательном участке в период проведения выборов.

8.2. Проконтролировать присутствие представителя пожарной охраны в период проведения выборов.

8.3. Обеспечить немедленное информирование обо всех случаях возникновения угрозы безопасности людям, имуществу УИК, а также при обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывное устройство (безхозные сумки и предметы) дежурному полицейскому или сообщить в полицию по телефону «02» - со стационарного телефона или «102» - с мобильного телефона.

8.4. При обнаружении очага пожара или задымлении немедленно сообщить дежурному сотруднику пожарной охраны и в пожарную часть по телефону «01» - со стационарного телефона или «101», «112» - с мобильного.

**С правилами пожарной безопасности ознакомлены члены УИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | **Подпись, дата** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **службы** | **Звонок**  **с рабочего телефона** | **Звонок**  **с мобильного телефона** |
| **1.** | **Дежурная часть МЧС**  **(при пожаре)** | **01** | **101; 112** |
| **2.** | **Скорая медицинская помощь** | **03** | **103** |
| **3.** | **Единая дежурно-диспетчерская служба**  **(ЕДДС) г. Чебоксары**  **(при авариях)** | **1383;**  **23-50-75;**  **23-50-78** | **23-50-75;**  **23-50-78** |
| **4.** | **Аварийно-диспетчерская служба Ленинского района**  **г. Чебоксары** | **38-67-42;**  **51-28-11** | **38-67-42;**  **51-28-11** |
| **5.** | **Аварийно-газовая служба** | **04** | **104** |
| **6.** | **Дежурная часть полиции** | **02;**  **62-00-02** | **102** |
| **7.** | **Дежурная часть УФСБ РФ по ЧР** | **62-15-00** | **62-15-00** |