Около 01 час. 20 мин. 01 февраля 2021 года в ангаре по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Синьялы, произошел пожар.

Сообщение диспетчеру 41 ПСЧ "5 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии" поступило в 04 час. 35 мин. 17 января 2021 года. Пожар ликвидирован силами 41 ПСЧ в 06 час. 10 мин. 17.01.2021.

В результате пожара огнем уничтожено часть кровли арочного ангара и перегородка стены, разделяющая помещение ангара от дощатого пристроя.

Причиной пожара послужило тепловое проявление аварийного пожароопасного режима работы электросети.

**ОНД и ПР по Чебоксарскому району напоминает:**

# Пожарная безопасность при использовании электроприборов

– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;

– используйте исправные розетки и рубильники;

– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;

– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;

– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.

|  |  |
| --- | --- |
| Описание: IMG_20210201_110001_resized_20210211_112900465 | Описание: IMG_20210201_123456_resized_20210211_111506981 |

Используйте в домах и квартирах порошковые огнетушители.

При пожаре звонить 112 или 01 по сотовому телефону.