| Чӑваш Республики Елчӗк районӗ Елчӗк район администрацийӗ ЙЫШӐНУ 2019 ç. октябрӗн 14-мӗшӗ № 632 Елчӗк ял. |  | Чувашская Республика Яльчикский район Администрация Яльчикского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 14 » октября 2019 г. № 632 село Яльчики |
| --- | --- | --- |

Об организации противопожарного

водоснабжения на территории

Яльчикского района

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и пунктом 55 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в целях улучшения состояния систем противопожарного водоснабжения   администрация Яльчикского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные на территории Яльчикского района, за администрациями сельских поселений и обслуживающими организациями согласно приложению к настоящему постановлению (приложение №1).

2. Утвердить перечень объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в водопроводной сети с. Яльчики) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны  (приложение №2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений и обслуживающим организациям :

- обеспечить доступность подъезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения в любое время года;

-   обеспечить указателями местонахождения источников противопожарного водоснабжения.

4. Признать утратившим силу постановление  администрации Яльчикского района от 07 марта 2014 года №105 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории Яльчикского района Чувашской Республики».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Яльчикского района                                                                            Н.П. Миллин

Лист согласования

| Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Л.В.Левый | первый заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района |  |
| А.В.Урков | Главный специалист-эксперт (юрист) администрации Яльчикского района |  |

Исполнитель ______________________ Рыбкин В.М

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Яльчикского  района

от 14 октября  2019 г. № 632

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепления источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Яльчикского района,

за  объектами  экономики, организациями и учреждениями.

Таблица №1

| № П/П | № ПГ | Место расположения | Диаметр водопро- вода, мм | Тип системы водоснабжения (тупиков, кольц) | Балансодержатель (ремонт ПГ и колодца) | Ответственный за обслуживание места расположения ПГ (тумба, указатель, подъездные пути) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Яльчики ул.Октябрьская 14 ( территория почты) | 100 | К | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Октябрьская 19 (ООО «Яльчикский хлебозавод») | 100 | К | Яльчикское с/п* | ООО «Яльчикский хлебозавод» |
|  |  | ул.Комсомольская 3 | 100 | К | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Комсомольская 9 (МБДОУ ДС«Солнышко») | 100 | К | МБДОУ ДС«Солнышко» | МБДОУ ДС«Солнышко» |
|  |  | ул.Иванова 5 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Первомайская 13 | 100 | К | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Первомайская 55 | 100 | К | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.50 лет Победы 1 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Привокзальная 3 (ООО «Рынок Яльчикский») | 100 | Т | ООО «Рынок Яльчикский» | ООО «Рынок Яльчикский» |
|  |  | ул.Юбилейная 23 (территория ОАО ППЗ «Канашский» | 100 | Т | ОАО «ППЗ»Канашский» | ОАО «ППЗ»Канашский» |
|  |  | ул.Юбилейная 6 (территории МБОУ «Яльчикская СОШ») | 100 | Т | МБОУ «Яльчикская СОШ» | МБОУ «Яльчикская СОШ» |
|  |  | территория Промзоны 3 ООО «Чувашъенкрахмал» | 100 | Т | ООО «Чувашъенкрахмал» | ООО «Чувашъенкрахмал» |
|  |  | Буинское шоссе 3 (ООО «Коопзаготпром») | 100 | Т | ООО «Коопзаготпром» | ООО «Коопзаготпром» |
|  |  | ул.Комсомольская 16 (МБДОУ ДС«Чебурашка») | 100 | Т | МБДОУ ДС«Чебурашка» | МБДОУ ДС«Чебурашка» |
|  |  | ул.Новая 23 (МБДОУ ДС«Шевле») | 100 | Т | МБДОУ ДС«Шевле» | МБДОУ ДС«Шевле» |
|  |  | ул.Титова 55 ( территория МТФ) | 100 | Т | ЗАО «Прогресс» | ЗАО «Прогресс» |
|  |  | с.Сабанчино ул.Школьная 5 | 100 | Т | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | д.Апанасово -Эщебенево ул.Восточная 2 | 100 | Т | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | д.Тоскаево ул.Школьная 33 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Школьная 56 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Школьная 99 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Новая 50 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Молодежная (территория СТФ) | 100 | Т | ЗАО «Прогресс» | ЗАО «Прогресс»* |
|  |  | с.Байдеряково ул.Ленина 34 | 120 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Ленина 85 | 120 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Парковая 18 (пождепо) | 120 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Восточная 33 | 120 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | д.Новое Булаево ул.Центральная 5 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Центральная 25 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | с.Большие Яльчики ул.Тябукова 1 | 100 | Т | Б.Яльчикское с/п* | Б.Яльчикское с/п* |
|  |  | с.Байглычево ул.Центральная 46 | 100 | Т | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | ул.Центральная (территория автотракторного парка) | 100 | Т | СХПК «Комбайн»* | СХПК «Комбайн»* |
|  |  | д.Избахтино ул.Советская 4 | 100 | Т | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | ул.Центральная (территория автотракторного парка) | 100 | Т | СХПК «Комбайн»* | СХПК «Комбайн»* |
|  |  | д.Новое Янашево ул.Центральная 35 | 100 | Т | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
| 36. |  | д.Н.Янашево ул.Новая 1 | 100 | Т | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
| 37. |  | д.Ап-Темяши ул.Заводская 31 | 100 | Т | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |

К-кольцевой водопровод, Т-тупиковой водопровод

Таблица №2

| № п/п | № ПВ (ВБ) | Место расположения | Количество/Объем (м3) | Вид водоисточ ника (ПВ или ВБ) | Балансодержатель (ремонт ПВ, ВБ) | Ответственный за обслуживание места расположения (тумба, указатель, подъездные пути) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | с.Яльчики ул.Восточная 1 | 50 | ПВ | БУ «Яльчикская ЦРБ» | БУ «Яльчикская ЦРБ» |
|  |  | ул.Восточная | 15 | ВБ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  | - | ул.Кооперативная 81 | 2/50 | ПВ | ИП Никифоров А.Н | ИП Никифоров С.Н |
|  | - | ул.Кооперативная 71 | 50 | ПВ | Яльчикский районный суд | Яльчикский районный суд |
|  | - | ул.Кооперативная 63 | 2/75 | ПВ | ОАО «Яльчикский сыродельный завод» | ОАО «Яльчикский сыродельный завод» |
|  |  | ул.Кооперативная 63 | 15 | ВБ | ОАО «Яльчикский сыродельный завод» | ОАО «Яльчикский сыродельный завод» |
|  | - | ул.Беляева.9 | 25 | ПВ | Яльчикское Райпо | Яльчикское Райпо |
|  | - | ул.Юбилейная 24 | 100 | ПВ | АЗС ООО «Татнефть-АЗС центр» | АЗС ООО «Татнефть-АЗС центр» |
|  | - | ул.Буинское шоссе 3 | 4/25 | ПВ | АГЗС «Чувашсетьгаз» | АГЗС «Чувашсетьгаз» |
|  | - | ул.Юбилейная 19 | 4/50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  | - | ул.Титова 55 ( территория МТФ ) | 75 | ПВ | ЗАО «Прогресс»* | ЗАО «Прогресс»* |
|  |  | ул.Титова 55 ( территория МТФ ) | 15 | ВБ | ЗАО «Прогресс»* | ЗАО «Прогресс»* |
|  | - | ул.Пушкина 7 | 50 | ПВ | ОАО «Чувашсетьгаз» | ОАО «Чувашсетьгаз» |
|  |  | ул.Пушкина | 10 | ВБ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  | - | ул.Кооперативная 77 | 100 | ПВ | ИП Крылов Б.В | ИП Крылов Б.В |
|  | - | ул.Юбилейная 14 | 50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  | - | ул.Садовая 4 | 50 | ПВ | МБОУ «Яльчикская СОШ» | МБОУ «Яльчикская СОШ» |
|  | - | Канашское шоссе 4 | 100 | ПВ | ПК ДПМК Яльчикская» | ПК ДПМК Яльчикская» |
|  | - | ул.Пушкина 1 | 2 /50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Пушкина 16 | 15 | ВБ | Яльчикское с/п* | Яльчикский ММПП ЖКХ |
|  | - | Канашское шоссе 2 | 50 | ПВ | ФГБУ Управление «Чувашмелиоводхоз» | ФГБУ Управление «Чувашмелиоводхоз» |
|  | - | ул.Октябрьская 14 | 50 | ПВ | Яльчикский почтамт | Яльчикский почтамт |
|  |  | ул.Октябрьская 14 | 10 | ВБ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  | - | ул.Юбилейная 22 | 2/50 | ПВ | Яльчикский РЭС | Яльчикский РЭС |
|  | - | ул.Андреева 2 | 2/50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  | - | ул.Андреева 5 | 2/50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Юбилейная 5 | 50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Северная 3 | 75 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Северная 3 | 15 | ВБ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Привокзальная 3 | 75 | ПВ | ООО «Рынок Яльчикский» | ООО «Рынок Яльчикский» |
|  |  | Буинское шоссе 3 | 75 | ПВ | ООО «Коопзаготпром» | ООО «Коопзаготпром» |
|  |  | Буинское шоссе 3 | 20 | ВБ | ООО «Коопзаготпром» | ООО «Коопзаготпром» |
|  |  | ул.Октябрьская 1 | 50 | ПВ | ЗАО «Прогресс»* | ЗАО «Прогресс»* |
|  |  | ул.Мира | 2/50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Мира | 15 | ВБ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Новая 23 | 50 | ПВ | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | территория Промзоны 3 ООО «Чувашъенкрахмал» | 15 | ВБ | ООО «Чувашъенкрахмал» | ООО «Чувашъенкрахмал» |
|  |  | Буинское шоссе 2 (АЗС Токо) | 75 | ПВ | АЗС Токо | АЗС Токо |
|  |  | ул.Юбилейная 4б | 2/75 | ПВ | ОВД по Яльчикскому району | ОВД по Яльчикскому району |
|  |  | ул.Октябрьская 12 | 25 | ПВ | ПЧ-44 | ПЧ-44 |
|  |  | Буинское шоссе 4 (ЗАО НПО «Промсервис») | 10 | ВБ | ЗАО НПО «Промсервис» | ЗАО НПО «Промсервис» |
|  |  | с.Байдеряково ул.Ленина 79в | 2/50 | ПВ | МБОУ «Байдеряковская ООШ» | МБОУ «Байдеряковская ООШ» |
|  |  | яблоневый сад , на окраине н.п |  | Родник | Яльчикское с/п* | Яльчикское с/п* |
|  |  | ул.Молодежная ( территория МТФ ) | 50 | ПВ | ЗАО «Прогресс»* | ЗАО «Прогресс»* |
|  |  | д.Тоскаево ул.Новая 24 | 50 | ПВ | Тоскаевский МКЦ | Тоскаевский МКЦ |
|  |  | ул.Молодежная (территория СТФ) | 15 | ВБ | ЗАО «Прогресс»* | ЗАО «Прогресс»* |
|  |  | на территории ТОКа | 10 | ВБ | ЗАО «Прогресс»* | ЗАО «Прогресс»* |
|  |  | с.Большие Яльчики ул.Гагарина | 75 | ПВ | ИП Смолин В.Н | ИП Смолин В.Н |
|  |  | (на территория МТФ ) | 110 | ПВ | СХПК им.Ленина | СХПК им.Ленина |
|  |  | ул.Кооперативная 17 | 50 | ПВ | БУ «Яльчикская ЦРБ» | ОВОП с.Б.Яльчики |
|  |  | ул.Кооперативная 12 | 50 | ПВ | МБДОУ ДС «Березка» | МБДОУ ДС «Березка» |
|  |  | ул.Дзержинского 45 | 75 | ПВ | МБОУ «Большеяльчикская СОШ им.Г.Н.Волкова» | МБОУ «Большеяльчикская СОШ им.Г.Н.Волкова» |
|  |  | ул.Макаренко | 10 | ВБ | Большеяльчикское с/п* | Большеяльчикское с/п* |
|  |  | ул.Дзержинского | 15 | ВБ | Большеяльчикское с/п* | Большеяльчикское с/п* |
|  |  | ул.Тябукова | 10 | ВБ | Большеяльчикское с/п* | Большеяльчикское с/п* |
|  |  | на территории зернотока | 10 | ВБ | СХПК им.Ленина | СХПК им.Ленина |
|  |  | ул.Садовая | 10 | ВБ | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | ул.Березовая | 15 | ВБ | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | ул.Пятигорская | 10 |  | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | ул.Тукас | 10 | ВБ | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | ул.Йоломкас | 10 | ВБ | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | ул.Анаткас | 10 | ВБ | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | д.Новопоселенная Таяба ул.Садовая | 10 | ВБ | Малотаябинское с/п* | Малотаябинское с/п* |
|  |  | с.Большая Таяба ул.Школьная 23 | 100 | ПВ | МБОУ «Большетаябинская ООШ» | МБОУ «Большетаябинская ООШ» |
|  |  | ул.Полевая д.15 | 10 | ВБ | Большетаябинское с/п* | Большетаябинское с/п* |
|  |  | д.Аранчеево ул.Школьная 1 | 100 | ПВ | Большетаябинское с/п* | Большетаябинское с/п* |
|  |  | на въезде н.п | 15 | ВБ | Большетаябинское с/п* | Большетаябинское с/п* |
|  |  | д.Белая Воложка ул.Центральная | 50 | ПВ | КФХ Смирнов | КФХ Смирнов |
|  |  | д.Кильдюшево ул.40 лет Победы 18 | 100 | ПВ | МБОУ «Кильдюшевская СОШ» | МБОУ «Кильдюшевская СОШ» |
|  |  | ул Приозерная ( территория МТФ) | 100 | ПВ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | территория МТФ | 15 | ВБ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | ул Приозерная (территория СТФ) | 100 | ПВ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | машино-тракторный парк | 15 | ВБ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | ул.40 лет Победы 21 | 100 | ПВ | Центр социального обслуживания населения | Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
|  |  | ул.40 лет Победы (около ТОК) | 50 | ПВ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | ул.40 лет Победы 20 | 150 | ПВ | Кильдюшевское с/п* | Кильдюшевское с/п* |
|  |  | д.Эмметево ул.Нагорная 25 (территория СТФ) | 100 | ПВ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | территория СТФ | 20 | ВБ | ООО «Эмметево» | ООО «Эмметево» |
|  |  | с.Кушелга ул.Школьная 2 (школа) | 75 | ПВ | Администрация района | МБОУ «Кильдюшевская СОШ» |
|  |  | ул.Луговая | 50 | ПВ | ООО «АСК-Яльчики» | ООО «АСК-Яльчики» |
|  |  | на окраине н.п | 15 | ВБ | Кильдюшевское с/п* | Кильдюшевское с/п* |
|  |  | д.Полевые Пинеры ул.Центральная 9 | 50 | ПВ | Кильдюшевское с/п* | Кильдюшевское с/п* |
|  |  | на въезде н.п | 15 | ВБ | Кильдюшевское с/п* | Кильдюшевское с/п* |
|  |  | на территории МТФ | 20 | ВБ | СХПК «Труд» | СХПК «Труд» |
|  |  | с.Сабанчино ул.Полевая (территория МТФ) | 150 | ПВ | СХПК «Рассвет» | СХПК «Рассвет» |
|  |  | ул.Полевая (территория МТФ) | 20 | ВБ | СХПК «Рассвет» | СХПК «Рассвет» |
|  |  | на территории автопарка | 15 | ВБ | СХПК «Рассвет» | СХПК «Рассвет» |
|  |  | ул.Центральная 100 | 100 | ПВ | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | д.Уразмаметьево ул.Школьная | 50 | ПВ | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | ул.Северная | 15 | ВБ | СХПК «Урожай» | СХПК «Урожай» |
|  |  | д.Апанасово Эщебенево в поле | 10 | ВБ | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | д.Малая Ерыкла на въезде н.п | 15 | ВБ | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | д.Полевые Козыльяры ул.Мирная | 10 | ВБ | Сабанчинское с/п* | Сабанчинское с/п* |
|  |  | с.Лащ-Таяба ул.Солдатская 40 | 50 | ПВ | Центр социального обслуживания населения | Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
|  |  | ул.Центральная 2 | 100 | ПВ | МБОУ «Лащ-Таябинская СОШ им.В.В.Андреева» | МБОУ «Лащ-Таябинская СОШ им.В.В.Андреева» |
|  |  | с.Шемалаково территория МТФ | 15 | ВБ | ООО «Яманчурино» | ООО «Яманчурино» |
|  |  | д.Яманчурино на въезде н.п | 15 | ВБ | Лащ-таябинское с/п* | Лащ-таябинское с/п* |
|  |  | на окраине н.п | 10 | ВБ | Лащ-таябинское с/п* | Лащ-таябинское с/п* |
|  |  | с.Новые Шимкуссы ул.Центральная 125 | 100 | ПВ | МБОУ «Новошимкусская СОШ» | МБОУ «Новошимкусская СОШ» |
|  |  | ул.Южная 19 | 110 | ПВ | ООО «Агрофирма Нива» | ООО «Агрофирма Нива» |
|  |  | на территории ТОК | 15 | ВБ | ООО «Агрофирма Нива» | ООО «Агрофирма Нива» |
|  |  | д.Белое Озеро ул.Ленина 56 (школа) | 100 | ПВ | Новошимкусское с/п* | Новошимкусское с/п* |
|  |  | д.Новое Байбатырево ул.Центральная 75 | 2/50 | ПВ | МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» | МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» |
|  |  | на окраине н.п | 15 | ВБ | СХПК «Сатурн» | СХПК «Сатурн» |
|  |  | д.Новое Чурино ул.Северная 19 (территория СТФ) | 100 | ПВ | СХПК «Колос» | СХПК «Колос» |
|  |  | на территория СТФ | 15 | ВБ | СХПК «Колос» | СХПК «Колос» |
|  |  | с.Янтиково ул.Школьная 2 (школа) | 50 | ПВ | Администрация района | МБОУ «Кошки-Куликеевская СОШ» |
|  |  | ул.Лесная 20 (территория МТФ) | 100 | ПВ | ООО «Победа» | ООО «Победа» |
|  |  | ул.Ленина 33 | 15 | ВБ | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | д.Избахтино ул.Центральная 15 (территория МТФ) | 50 | ПВ | СХПК «Комбайн» | СХПК «Комбайн» |
|  |  | ул.Пролетарская | 10 | ВБ | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | с.Байглычево в поле | 15 | ВБ | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | д.Кошки –Куликеево ул.Кирова 14а | 50 | ПВ | МБОУ «Кошки-Куликеевская СОШ» | МБОУ «Кошки-Куликеевская СОШ» |
|  |  | ул.Новая 1 (территория МТФ) | 100 | ПВ | СХПК «Кушка» | СХПК «Кушка» |
|  |  | д.Старое Арланово ул.Клубная 37 | 50 | ПВ | Староарлановский сельский клуб | Староарлановский сельский клуб |
|  |  | с.Эшмикеево ул.Школьная 32 (школа) | 50 | ПВ | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | д.Ишмурзино-Суринск ул.Школьная 1 (школа) | 110 | ПВ | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |
|  |  | ул.Садовая 1 (территория МТФ) | 50 | ПВ | СХПК «Марс» | СХПК «Марс» |
|  |  | д.Новое Изамбаево ул.Федорова 82 | 50 | ПВ | Янтиковское с/п* | Янтиковское с/п* |

ПВ-пожарный водоем, ВБ-водонапорная башня

* по согласованию

Примечание:

За состояние и исправность пожарных гидрантов, расположенных на  территории объектов, ответственность несут руководители данных объектов (по согласованию).

Должностным лицам предприятий, организаций и учреждений, за которыми закреплены пожарные гидранты, рекомендуется:

1) в зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов, подъездных путей и дорог к ним от снега;

2) осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов, указателей пожарных гидрантов на фасадах зданий, наличием тумб. В случае выявления неисправности пожарного гидранта немедленно информировать ПЧ-44 по охране с.Яльчики КУ «ЧРПС» МЧС Чувашии» и ООО  «Спутник».

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Яльчикского  района

от  14 октября  2019 г. № 632

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций

с полным прекращением подачи воды в водопроводной

сети с.Яльчики) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны

| № п/п | Наименование организации, адрес. | Кол-во водоемов и объем | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАУ ДО "ДЮСШ им. А.В.Игнатьева "Улăп" Яльчикского района | Плавательный бассейн | 2-65-21 |