Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от 06.06.2020года  №333

План

мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Алатыря к осенне-зимнему периоду 2020/2021 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» города Алатыря |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводов: ул.Стрелка,41,d-110мм. | км. | 0,1 | III | 106,255 |
| 2 | ул. Урицкого, d-200 | км. | 0.045 | III | 219,04 |
| 3 | ул.Стрелка, 11 d-63мм | км. | 0,01 | III | 12,484 |
| 4 | Ул.Кирова, 27, d- 100 мм | км | 0,02 | III | 52,724 |
|  | Покровского, d-150 мм. | км | 0,215 | III | 57, 156 |
| 5 | ул.Цветочная, d-100мм | км | 0,05 | II-III | 67,668 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, 96, d-32мм | км | 0,03 | II-III | 13,886 |
| 7 | ул. Ромашковая, d-63 мм | км | 0,2 | IV | 115,503 |
| 8 | ул. Цветочный проезд d-100мм | км | 0,05 | II-III | 78,342 |
| 9 | ул. Первомайская, d-150мм | км | 0,14 | II-III | 64,405 |
| 10 | площадь Октябрьской революции d-200мм. | км | 0,180 | II-III | 606,338 |
| 11 | ул.Кутузова, d – 200 мм. | км. | 0,09 |  | 430,953 |
| 12 | Московская, 82, d-100 мм. | км | 0,145 | II | 225,146 |
| 13 | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 10 | IV | 306,789 |
| 14 | Смена запорной арматуры, d-100 – 200 мм | шт. | 12 | IV | 72.234 |
| 15 | НФС ремонт металлических переходов | шт. |  | IV | 35,528 |
| 16 | Ремонт наружного освещения территории НФС |  |  | IV | 170,777 |
| 17 | насосная станция первого подъёма водопровода, очистка водозаборного ковша |  |  | III | 552,719 |
| Канализационные сети |
| 1 | Ограждение территории КНС № 1, | км | 0,135 | III | 204.345 |
| 2 | Ремонт канализации ул. Советская, d-315 мм. | км. | 0,240 | IV | 512,275 |
| 3 | Ремонт южного коллектора Стрелка, 27 , d-300 мм | шт. | 0,240 | IV | 394,949 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 4 | IV | 77,336 |
| 5 | Ремонт горловин канализационных колодцев | шт. | 23 | IV | 87.683 |
| 6 | ОКС ремонт переливного трубопровода d-300 мм. | км. | 0,05 | III | 25,049 |
| 7 | ремонт дамб биопрудов | км. | 0,3 | IV | 156,002 |
|  | Итого |  |  |  | 4645,58 |
| МУП «Алатырские городские электрические сети» |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ -0,4 кВ в районе ТП -19, 26, 8. Замена деревянных одностоечных опор, замена неизолированного провода 0,4 кВ | Шт. Км. |  | II-III | 2195,04 |
| 2 | Текущий ремонт кабельных линий 10/6-0,4 кВ. замена соединительных муфт, замена концевых муфт | Шт. Шт. | 12 8 |  |  |
| 3 | Текущий ремонт ВЛ -10/6-0,4 кВ, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода нумерация опор замер загнивания древесины | км. км. шт. км. шт. шт. | 7,1 7,1 20 3,0 50 50 | II-III |  |
| 4 | Текущий ремонт трансформаторных подстанций | шт. | 8 | II-III |  |
| 5 | Осмотр и проверка состояния кабельных линий, электрооборудовая. |  | Согласно установленных норм | II-III |  |
| 6 | Обеспечение запаса материальных и средств для аварийно-восстановительных работ | . | Согласно установленных норм | II-III |  |
| 7 | Проведение противопаводковых и противопожарных тренировок с оперативно-ремонтным персоналом |  | Согласно установленных норм | II-III |  |
| 8 | Проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования | . | Согласно установленных норм | II-III |  |
|  | Укомплектовать персонал индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом, а также нормативно технической документами, инструкциями и схемами |  | Согласно установленных норм | II-III |  |
| Итого | 2195,04 |
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |
| 1 | Капитальный ремонт котельных | ед. | 11 | II-III | 1060,363 |
| 2 | Ремонт теплотрасс | п.м. | 0,120 | II-III | 2038,966 |
| Итого: | 3099,329 |
| ООО УК «Горжилком»* |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м | 890,0 | II-III | 604,3 |
| 1 | Замена оконных блоков на ПХВ | Шт. | 79 | II-III | 707,18 |
| 3 | Ремонт канализации | П.м. | 162,0 | II-III | 129,6 |
| 4 | Ремонт электроосвещения, смена светильников | м/шт | 30,0/10,0 | II-III | 22,66 |
| 5 | Ремонт и очистка бойлера | шт. | 1 | II | 75,0 |
| 6 | Текущий ремонт ХВС | п.м | 78,0 | II-III | 89,06 |
| 7 | Косметический ремонт подъездов | шт. | 8 | II-III | 601,4 |
| 8 | Ремонт системы отопления, смена задвижек и кранов | м/шт. | 40/40 | II | 79,5 |
| 9 | ремонт межпанельных швов | шт. | 300 | II | 150,0 |
|  | Итого: |  | 2911,45 |
| ООО УК «Управдом»* |
| 1 | Ремонт отмосток | Кв.м | 71 | II-III | 120,0 |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 519 | II-III | 618,0 |
| 2 | Текущий ремонт канализации | П.м | 60 | II-III |  |
| 3 | Ремонт системы отопления Замена запорной арматуры | М.п Ш.т | 960 2 | II-III | 2100,0 83,0 |
| 4 | Текущий ремонт ГВС | П.м | 600 | II-III | 1300,0 |
| 5 | Текущий ремонт ХВС | п.м | 160 | II-III | 460,0 |
| 6 | Пробивка вентканалов | Шт. | 30 | II-III | 420,0 |
|  | Прочие виды работ |  |  |  | 2235,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 7336,0 |
| ООО «Строительное управление № 7»* |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | П.м | 150 | II-III | 27,0 |
| 2 | Остекление аварийных выходов | Кв.м | 10 | II-III | 3,0 |
| 3 | Замена приборов учета на системе ГВС | Шт. | 1 | II-III | 30,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 60,0 |
| ООО УК «Алатырь» |
|  | Замена окон на междуэтажных площадках на пластиковые | шт. | 6 | II-III |  |
|  | Установка снегозадержателей на крышах | п.м. | 20 | II-III |  |
|  | Смена задвижек на системе центрального отопления | шт. | 15 | II-III |  |
|  | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | шт | 19 | II-III |  |
|  | Ремонт дверных блоков выходов на кровлю | кв.м | 6 | II-III |  |
|  | смена запорной арматуры на ГВС и ХВС | шт. | 15 | II-III |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв.м | 800 | II-III |  |
|  | ремонт крылец | шт | 3 | II-III |  |
|  | ремонт кровли на козырьках у входов в подъезд | кв.м | 42 | II-III |  |
|  | Прочие виды работ |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 570,0 |
|  | Всего: |  |  |  | 20 817,40 |

*- по согласованию.