| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧĚ ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН САНИТАРИПЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ КОМИССИЙĔ ЙЫШĂНУ - 10.06.2021 №1 - Шупашкар хули |  | КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ 10.06.2021 №1 г. Чебоксары |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении населения доброкачественной питьевой водой в рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении

Заслушав и обсудив информацию Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии (далее - Управление), Чувашская республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия р е ш а е т:

Принять к сведению информацию «Об обеспечении населения доброкачественной питьевой водой в рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основной задачей Управления и его территориальных отделов в сфере питьевого водоснабжения населения является участие в реализации федерального  проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») и Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ-416) в рамках полномочий.

Целевыми показателями ФП «Чистая вода» являются: «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»; «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

В соответствии с ФП «Чистая вода» к 2020 г. данные показатели должны достигнуть в целом по РФ 87,8 % и 94,9 % соответственно.

По данным за 2020 г. эти показатели в Чувашской Республике достигнуты и составили 95,2 % и 98,7 % соответственно (в 2019 г. 90,5% и 97,4% соответственно).

Ниже среднереспубликанского показателя по обеспеченности населения качественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют Шумерлинский, Алатырский, Красночетайский, Аликовский, Шемуршинский, Яльчикский, Комсомольский, Цивильский, Батыревский, Красноармейский, Козловский, Порецкий, Янтиковский, Мариинско-Посадский, Канашский, Урмарский, Ядринский, Ибресинский, Вурнарский районы.

По обеспеченности городского населения  качественной   питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения ниже среднереспубликанского показателя  имеют города Цивильск, Козловка и Мариинский Посад.

Население преимущественно южных районов, а также часть центральных  районов республики вынуждено потреблять некачественную воду, которая изначально по своему природному составу не соответствует гигиеническим нормативам (бор, литий, железо, сульфаты и т.д.).

Наибольшая доля населения, вынужденного употреблять некачественную воду, проживает в Шемуршинском, Батыревском, Цивильском, Красноармейском, Шумерлинском, Красночетайском, Козловском, Яльчикском, Комсомольском, Порецком и Янтиковском районах.

Вместе с тем около 7 % населения Чувашии вынуждено пить неисследованную воду, а 2 % населения - и вовсе некачественную питьевую воду.

Превышение среднереспубликанского показателя по удельному весу населения  Чувашской Республики, употребляющего неисследованную питьевую воду, отмечено в г. Алатырь, в Янтиковском, Яльчикском, Ядринском, Шумерлинском, Цивильском, Урмарском, Порецком,  Мариинско-Посадском, Красночетайском, Красноармейском, Комсомольском, Козловском, Канашском, Ибресинском, Вурнарском, Батыревском, Аликовском, Алатырском районах (по РФ за 2019 г. – 3,7 %).

В вышеуказанных муниципальных районах отмечается низкий охват производственным контролем качества воды источников водоснабжения и  питьевой воды, подаваемой населению.

В соответствии с требованиями ФЗ - 416 Управление и его территориальные отделы направляют уведомления о фактах подачи питьевой воды, не соответствующей  нормативным требованиям, в РСО и ОМСУ, а также согласовывают  планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями  и программы  производственного контроля качества питьевой воды, разработанные организациями, осуществляющими водоснабжение населения.

За период с 2016 г. по 2020 г. в адрес РСО, ОМСУ Управлением и его территориальными отделами направлено  286 уведомлений о фактах подачи воды, не соответствующей нормативным требованиям; рассмотрено 147 программ производственного контроля качества воды, из них согласовано - 76.

В 2020 г. в Чувашской Республике  водоснабжение населения осуществлялось из 1628 источников, в т.ч. из 6 поверхностных и 1622 подземных.

# Информация об источниках централизованного  водоснабжения, качестве  воды из источников водоснабжения, перед поступлением в сеть и из разводящей сети  централизованных систем хозяйственно - питьевого водоснабжения и обеспеченности населения Чувашской Республики качественной питьевой водой в рамках реализации ФП «Чистая вода» отражается на сайте Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (АИС «Реформа ЖКХ»).

Ответственными за достоверность, своевременность предоставления отчетных данных по вышеуказанным таблицам на сайте «Реформа ЖКХ» выступают Минстрой Чувашии и Управление в пределах полномочий.

# В настоящее время из-за имеющихся расхождений отчетных данных Минстроя Чувашии и Управления о состоянии объектов водоснабжения в Чувашской Республике за 2020 г. отчет Минстроя для внесения в АИС «Реформа ЖКХ»   Управлением не согласован (письмо от 22.03.2021 №21-00-04/22-1461-2021).

За 2018 - 2020 гг. санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения улучшилось, снизилась доля объектов, не соответствующих санитарно - эпидемиологическим требованиям  с 13,3 % до 7,7 % (2019 г. - 8,0 %, 2018 г. - 13,3 %, по РФ в 2019 г. -14,9 %), в т.ч. из-за отсутствия ЗСО с 9,55 % до 6,7  % (по РФ в 2019 г. – 10,8 %).

33,3 % поверхностных и 7,6 % подземных источников централизованного водоснабжения в Чувашской Республике не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, в т.ч. из-за отсутствия ЗСО - 16,7 % и 6,7 % соответственно. По РФ в 2019 г. 35,1 % поверхностных и 14,5% подземных источников централизованного водоснабжения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, в т.ч. из-за отсутствия ЗСО 28,2  %  и 10,5 %  соответственно.

Превышение среднереспубликанского показателя по несоответствию источников централизованного водоснабжения санитарно-эпидемиологическим требованиям отмечено в  Алатырском, Козловском, Мариинско-Посадском, Порецком, Чебоксарском,  Ядринском районах, в г. Новочебоксарск.

Отсутствие ЗСО или несоблюдение мероприятий в ЗСО оказывает  негативное влияние на качество воды в источниках водоснабжения.

В 2020 г. доля проб воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, составила – 24,6  % (в 2019 г. - 24,0, в 2018 г. - 24,6 %), по микробиологическим показателям -  1,9 % (в 2019 г. – 1,8 %, в 2018 г. - 1,7 %).

33,6 % проб из поверхностных источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям не отвечали  гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям  нестандартными были 7,8 % проб.

Пробы воды из р. Киря в Ибресинском районе, из р. Волга в районе г. Новочебоксарска, из р. Сура в г. Шумерля не соответствовали  гигиеническому   нормативу  по  содержанию марганца, железа, БПК5,  ХПК. В воде р. Сура обнаруживалось содержание ОКБ, ТКБ свыше нормативов.

В подземных источниках централизованного водоснабжения  вода не соответствовала гигиеническим нормативам по  сухому остатку, мутности, жесткости, содержанию железа, бора, лития, бария, сульфатов, что  связано с природным составом подземных вод.

Превышение среднереспубликанского показателя по удельному весу нестандартных проб воды из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям  отмечено  в городах Шумерля, Новочебоксарск, Канаш, в Шумерлинском, Порецком, Моргаушском, Красночетайском, Козловском, Ибресинском, Аликовском районах; по микробиологическим показателям – в городах Шумерля, Алатырь, в Янтиковском, Шумерлинском, Канашском, Алатырском районах.

За 4 мес. 2021 г. удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим  нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 26,4 % против 22,5 % за АППГ, по микробиологическим показателям – 3,2 % против 6,1 % за АППГ.

Состояние качества питьевой воды из распределительной сети централизованных систем хозяйственно - питьевого водоснабжения в республике стабильное.

Доля проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, составила в 2020 г., как и в 2019 г. 5,6 % (в 2018 г. - 7,3 %),  по микробиологическим показателям - 1,3 %  (в 2019 г. -1,1  %, в 2018 г. - 1,5 %),  (по РФ за 2019 г. - 12,4 % и  2,7 % соответственно).

Превышение среднереспубликанского показателя по удельному весу нестандартных проб воды из  разводящей сети по санитарно-химическим показателям   отмечено  в г. Канаш, в Янтиковском, Яльчикском, Ядринском, Шумерлинском, Шемуршинском, Чебоксарском, Цивильском, Порецком, Моргаушском, Красночетайском, Комсомольском, Козловском, Канашском, Батыревском, Аликовском, Алатырском районах; по микробиологическим показателям – в Шумерлинском, Чебоксарском, Цивильском, Урмарском, Порецком, Моргаушском, Мариинско-Посадском,  Козловском, Аликовском,  Алатырском районах.

За 4 мес.  2021 г. удельный вес проб воды из распределительной сети,   не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 6,6 % против 3,5 % за АППГ, по микробиологическим показателям – 1,2 % против 0,9  % за АППГ.

В 2020 г. проведены проверки в отношении 32 субъектов (в 2019 г. – 52, в 2018 г. - 41) в сфере водоснабжения, проверено 182  объекта  (в 2019 г. - 198,  в 2018 г. - 109), в ходе которых выявлено 127 нарушений (в 2019 г. - 61, в 2018 г. - 63) санитарно-эпидемиологических требований, составлен 61 протокол (в 2019 г.-73, в 2018 г. - 93) об административном правонарушении, вынесено 49 постановлений (в 2019 г. - 61, в 2018 г. -70)  о назначении административного наказания на сумму  199,6 тыс. рублей (в 2019 г. - 342,6  тыс. рублей, в 2018 г. -540,0 тыс. руб.), в суды направлено 16 дел (в 2019 г. - 10, в 2018 г. - 29), подано 2 иска   в суд о нарушениях санитарного законодательства,  вынесено 26 представлений  об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выдано 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, выдано 42 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

За январь - апрель 2021 г. проведены   проверки в отношении  3 субъектов  в сфере водоснабжения,  проверено 5 объектов, в ходе которых  выявлено 5 нарушений  санитарно-эпидемиологических требований, составлено 5 протоколов об административном правонарушении, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания на сумму  34,0 тыс. рублей,  в суды направлено 1 дело, подан 1 иск в суд о нарушениях санитарного законодательства, вынесено  6 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Наиболее характерные нарушения на объектах водоснабжения:

- в неполном объеме выполняются программы производственного лабораторного контроля качества воды из систем централизованно хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- не разработаны и не согласованы с органами Роспотребнадзора планы мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- отсутствуют санитарно-эпидемиологические  заключения по проектам ЗСО источников водоснабжения  и на использование водного объекта для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- несвоевременно   представляется информация   об аварийных отключениях на сетях водоснабжения или об ограничении подачи воды потребителям.

Принятие ФП «Чистая вода» и регионального проекта Чувашии «Чистая вода»  и проводимые в рамках  их реализации мероприятия  по улучшению качества воды у потребителя сказались на количестве поступающих в Управление жалоб граждан на неудовлетворительное качество воды.

Так, в  2020 г. количество поступивших обращений по сравнению с 2017 г. сократилось в 1,5 раза.

В 2020 г. рассмотрено 149 обращений (в 2019 г. - 165, в 2018 г. -150, в 2017 г. - 229) о качестве питьевой воды и питьевом водоснабжении населения,  по 130 обращениям даны разъяснения в пределах установленной компетенции, 8 обращений стали основанием для проведения  административных расследований,  по  выявленным фактам нарушения санитарного законодательства составлено  18  протоколов об административном правонарушении, выдано 3 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 4 мес. 2021 г. рассмотрено 50 обращений   о качестве питьевой воды и  питьевом водоснабжении населения, по которым даны разъяснения в пределах установленной компетенции, выдано 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Вопросы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в рамках  реализации ФП «Чистая вода», ФЗ- 416  обсуждались на заседаниях  Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии и санитарно-противоэпидемических комиссий при администрациях муниципальных районов и городских округов, Общественного совета,  Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Предложения:

- Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики рекомендовать:

  - Продолжить реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода».

# Обеспечить  предоставление информации  об источниках централизованного  водоснабжения, качестве  воды из источников водоснабжения, перед поступлением в сеть и из разводящей сети  централизованных систем хозяйственно - питьевого водоснабжения и обеспеченности населения Чувашской Республики качественной питьевой водой в рамках реализации ФП «Чистая вода» в АИС «Реформа ЖКХ» с учетом отчетных данных  Управления.

2. Главам администраций  муниципальных  рекомендовать:

  - Принять меры по подготовке технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Информировать население о качестве питьевой воды из централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, о принимаемых мерах по улучшению качества воды.

  - Проводить работу по принятию на баланс бесхозяйных объектов водоснабжения, определению гарантирующих организаций.

- Главам администраций	 г. Алатырь, в Янтиковского, Яльчикского, Ядринского, Шумерлинского, Цивильского, Урмарского, Порецкого,  Мариинско-Посадского, Красночетайского, Красноармейского, Комсомольского, Козловского, Канашского, Ибресинского, Вурнарского, Батыревского, Аликовского, Алатырского  районов:

  - Принять меры по полному охвату производственным лабораторным контролем качества питьевой воды, подаваемой населению централизованными системам хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Организациям,  обеспечивающим холодное водоснабжение, ресурсоснабжающим организациям рекомендовать:

4.1. Выполнение требований санитарного законодательства при предоставлении услуг питьевого водоснабжения; соответствие качества питьевой воды санитарно-гигиеническим требованиям.

4.2. Разработку и согласование программ производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой  населению,  и его проведение.

4.3. Выполнение требований санитарного законодательства по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.4. Согласование планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с нормативными требованиями с Управлением и его территориальными отделами и обеспечение реализации планов в установленные сроки.

4.5. Своевременное направление уведомлений о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, сообщений об аварийных ситуациях на сетях централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в Управление и его территориальные отделы.

5. Управлению Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии Рекомендовать:

5.1. Контроль за достижением целевых показателей  федерального проекта  «Чистая вода» в 2021 г.

5.2. Усилить взаимодействие с ОМСУ, РСО по вопросам направления уведомлений о фактах подачи питьевой воды, не соответствующей  нормативным требованиям, по разработке и согласованию планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с нормативными требованиями, по разработке и согласованию программ производственного контроля качества воды.

5.3. Осуществлять мониторинг за состоянием качества воды из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

5.4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии.

Председатель Чувашской республиканской

санитарно-противоэпидемической комиссии                                              В. Г. Степанов