Результаты исследований воды водонапорной башни артезианской скважины пос. Пролетарский за 9 месяцев 2021 г.

| Показатели качества воды | ПДК по СанПиН 2.1.3685-21, (мг/дм3, баллы и др.) | Cредний показатель (мг/дм3, баллы и др.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Органолептические показатели |  |  |
| 1.1 Запах при 200С, балл | 2 | 0 |
| 1.2 Запах при 600С, балл | 2 | 0 |
| 1.3 Вкус (привкус), балл | 2 | 0 |
| 1.4 Цветность, градус | 20 | 7 |
| 1.5 Мутность, ЕМФ | 2,6 | менее 1,0 |
| 2. Микробиологические показатели |  |  |
| 2.1 Общее микробное число, число КОЕ/см3 | Не более 50 | 0 |
| 2.2 Термотолерантные коли- формные бактерии, число КОЕ/100см3 | Отсут. | Не обн. |
| 2.3 Общие колиформные бактерии, число КОЕ/100см3 | Отсут. | Не обн. |