|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

15.02.2022 № 391

Об определении организации для содержания и обслуживания водопроводных сетей, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания водопроводных сетей (до признания права муниципальной собственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данных водопроводных сетей муниципальной собственностью.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 15.02.2022 № 391

Перечень объектов водопроводных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Диаметр трубо-провода, мм | Протяженность участка, п. м | Год постройки | Материал | Количество колодцев, шт. |
| 1 | Участок водопроводной сети от ж/б камеры (2800x2800), расположенной в районе д.70 по ул. Заовражная до ж/б камеры (2800x3800), расположенной в районе д.70 по ул. Заовражная г. Чебоксары | 200 | 14,9 | 2015 | полиэтилен | - |
| 2 | Наружные сети водоснабжения от ж/б камеры (2800x3800), расположенной в районе д.70 по ул. Заовражная до водопроводной камеры, расположенной в районе дома 47 по ул. Заовражная г. Чебоксары | 200 | 830 (2 ветки L-415) | 2015 | полиэтилен | 3 |
| 3 | Наружные сети водоснабжения от ж/б камеры, расположенной в районе дома 47 по ул. Заовражная до водопроводного колодца, расположенного по ул. Вербная  г. Чебоксары | 150 | 491,25 | 2015 | полиэтилен | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_