|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

09.03.2022 № 603

Об определении организации для содержания и обслуживания сетей водоотведения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания сетей водоотведения (до признания права муниципальной собственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данных сетей водоотведения муниципальной собственностью.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 09.03.2022 № 603

Перечень объектов водопроводных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Диаметр трубо-провода, мм | Протяженность участка, п. м | Год постройки | Материал | Количество колодцев, шт. |
| 1 | Сеть водоотведения от первого колодца дома № 25 по ул. М. Залка до первого колодца дома №40 по ул. Чернышевского | 200 | 23 | 2006 | асбестоцемент | 2 |
| 2 | Сеть водоотведения, проходящая от первого колодца КК1 через КК2, КК3, КК4, КК5 вдоль дома №27 по ул. Мате Залка и от КК2 до Ксущ., расположенного на канализационной сети D=700 по ул. Чернышевского  | 150 | 81 | 2005 | п/э | 5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_