## Тех хар-ки
(заполняется на фирменном бланке Вашей организации)
Технические характеристики источника тепловой энергии
(заполняется по каждой котельной)
АДРЕС КОТЕЛЬНОЙ, НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Наименование показателей | Значения показателей | [6 empty] | Отклонение, %
| Предбазовый период |  | Базовый период |  | Период регулирования
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Баланс тепловой энергии
Выработка тепловой энергии, Гкал | [7 empty] | 0
Покупка тепловой энергии, Гкал | [7 empty] | 0
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:
объем реализации тепловой энергии сторонним потребителям (по договорам), Гкал | [7 empty] | 0
объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал | [7 empty] | 0
Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал | [7 empty] | 0
Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал | [7 empty] | 0
Продолжительность отопительного периода, ч
Продолжительность горячего водоснабжения, ч
Расположение бойлера ГВС (котельная, ЦТП, подвал дома)
Наличие циркуляционного трубопровода ГВС
Объем зданий потребителей по наружному обмеру, м³
Тепловая нагрузка отопления (по договорам), Гкал/час | [7 empty] | 0
Тепловая нагрузка гор. водоснабжения (по договорам), Гкал/час | [7 empty] | 0
Тепловая нагрузка вентиляции (по договорам), Гкал/час | [7 empty] | 0
Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час | [7 empty] | 0
Загруженность котельной, % | [7 empty] | 0
Расход натурального топлива (газ, мазут, уголь, др.), тыс.м³, тыс. тонн | [7 empty] | 0
Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч | [7 empty] | 0
Расход воды, м³ | [7 empty] | 0
Среднегодовая температура на подающем трубопроводе, °С
Среднегодовая температура на обратном трубопроводе, °С
Данные по приборам учета
Оснащенность котельной приборами учета, в том числе: | Всего (шт.) |  | Установлено (шт.) |  | Требуется установить (шт.) |  |  | Оснащен-ность, %
газ (на вводе) | 0 | [6 empty] | 0
электрическая энергия (на вводе) | 0 | [6 empty] | 0
вода (на вводе) | 0 | [6 empty] | 0
отпущенная тепловая энергия | 0 | [6 empty] | 0
Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энергии: | Всего (шт.) |  | Установлено (шт.) |  | Требуется установить (шт.) |  |  | Оснащен-ность, %
| 0 | [6 empty] | 0
Данные по сетям
Протяженность наружных участков трубопроводов (до конечного потребителя) в двухтрубном исчислении до границы балансовой принадлежности (указывать по каждому диаметру отдельно) Без учета сетей на собственные нужды предприятия | Диаметр участка, мм | Длина участка, м | Мате риальная характеристика, м² | Способ прокладки участка трубопро водов (надземная, бесканальная, канальная) |  | Тип изоляции (ППУ, полимербетон, мин. вата и т.д.) | Продол житель ность работы участка в году, ч | Год прокладки участка трубопроводов
1. Сети отопления
d1 |  |  | 0
d2 |  |  | 0
d3 |  |  | 0
d4 |  |  | 0
d5 |  |  | 0
Всего протяженность сетей отопления, м |  | 0 | 0
2. Сети горячего водоснабжения
d1 |  |  | 0
d2 |  |  | 0
d3 |  |  | 0
d4 |  |  | 0
d5 |  |  | 0
Всего протяженность сетей горячего водоснабжения, м |  | 0 | 0
3. Паропроводы
d1 |  |  | 0
d2 |  |  | 0
d3 |  |  | 0
d4 |  |  | 0
d5 |  |  | 0
Всего протяженность паропроводов, м |  | 0 | 0
4. Конденсатопроводы
d1 |  |  | 0
d2 |  |  | 0
d3 |  |  | 0
d4 |  |  | 0
d5 |  |  | 0
Всего протяженность конденсатопроводов, м |  | 0 | 0
Данные по котлам
Установленная мощность котельной (суммарная), Гкал/час
Располагаемая мощность котельной (суммарная), Гкал/час
Данные по котлам (указывать по каждому котлу отдельно) | Марка |  | Дата ввода котла | Дата предполагаемой замены котла |  | Мощ ность, Гкал/ч | КПД, % (по режим ным картам) | Период работы в году, ч
в работе:
1.
2.
в резерве:
1.
Данные по топливу
Данные по топливу: основное (рабочее) топливо | Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал |  |  | Расчётная теплота сгорания топлива, ккал/м3 |  |  | Переводной коэффициент
газ
мазут
уголь
другое
резервное топливо
Энергосбережения и энергетическая эффективность
Утвержденная в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» программа энергосбережения и энергетической эффективности | Дата утверждения |  |  | Период действия
Энергетический паспорт по итогам проведенного энергетического обследования | Дата утверждения
Отчет технического обследования по итогам проведенного технического обследования
Данные по утвержденным нормативам
Утвержденный в установленном порядке норматив удельного расхода условного топлива | Приказ (№, дата) |  |  | Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал
Утвержденный в установленном порядке норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, теплоносителя | Приказ (№, дата) |  | Потери и затраты теплоносителей (т, м³) |  | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | Расход электроэнергии, кВт*ч
Теплоноситель - вода
Теплоноситель - пар
Данные по паропроводам / конденсатопроводам
Плотность пара при средних давлении и температуре по магистрали от источника тепла до потребителя, кг/м³
Начальное давление пара на источнике теплоты, кгс/см²
Конечное давление пара у потребителей теплоты, кгс/см²
Начальная температура пара на источнике, °С
Конечная температура пара у потребителей, °С
Плотность конденсата, кг/м³
Энтальпия пара при средних значениях давления и температуры пара на источнике и у потребителей, ккал/кг
Энтальпия холодной воды, ккал/кг
Температура конденсата, °С
Данные по продувке котлов
Наличие непрерывной продувки (да/нет)
Продолжительность продувки (минут в сутки)
Коэффициент продувки, учитывающий затраты теплоты на продувку
Энтальпия котловой воды при температуре насыщения, ккал/кг
Энтальпия питательной воды, ккал/кг
Данные по обмывке котлов
Количество обмываемых котлов, шт. (с указанием марки котлов)
Тепловая производительность одного котла, Гкал/час
Температура горячей воды, °С
Температура исходной воды, °С
Продолжительность обмывки котлов в планируемом периоде, час
Данные по хозяйственно-питьевым нуждам
Количество душевых сеток, шт.
Численность работающих в сутки, чел.
Число смен в сутки
Данные по химводоочистке
Схема ХВО (Na - катионирование, Н - катионирование)
Производительность ХВО в отопительный период, т/ч
Производительность ХВО в неотопительный период, т/ч
Производительность деаэратора, т/ч
Продолжительность работы деаэратора, час
Количество ступеней очистки, шт.
| 1-ая ступень очистки |  |  |  | 2-ая ступень очистки
Жёсткость питательной (исходной) воды, мг-экв/л
Коэффициент эффективности регенерации, аэ
Коэффициент, учитывающий снижение обменной способности катионита
Интенсивность взрыхляющей промывки, л/(с*м²)
Продолжительность взрыхляющей промывки, мин.
Концентрация регенерирующего раствора, %
Плотность регенерирующего раствора, т/м³
Удельный расход воды на отмывку катионита, м³/м³
Фильтры диаметром d1, мм
Количество рабочих фильтров диаметром d1, шт.
Высота слоя катионита фильтра диаметра d1, мм
Производительность фильтров диаметром d1, м³/ч
Удельный расход соли на регенерацию катионита фильтра, г/г-экв
Полная обменная способность катионита фильтра (по заводским данным), г-экв/м³
Фильтры диаметром d2, мм
Количество рабочих фильтров диаметром d2, шт.
Высота слоя катионита фильтра диаметра d2, мм
Производительность фильтров диаметром d2, м³/ч
Удельный расход соли на регенерацию катионита фильтра, г/г-экв
Полная обменная способность катионита фильтра (по заводским данным), г-экв/м³
Данные по освещению
Центральные тепловые пункты
Количество ЦТП, ед.
Расход электроэнергии в ЦТП, кВт*ч
Суммарная мощность установленных в ЦТП светильников, кВт
Продолжительность работы осветительных приборов за планируемый период, час
Осветительная нагрузка котельной
Тип и количество осветительных приборов в котельной, шт.
Суммарная мощность установленных в котельной светильников, кВт
Продолжительность работы осветительных приборов за планируемый период, час
Данные по контрольно-измерительным приборам, потребляющим эл. энергию
Количество контрольно-измерительных приборов, потребляющих электрическую энергию, шт.
Мощность потребляемая 1 КИПом (по паспорту), кВт
Продолжительность работы измерительного прибора, час за год
____________________ | [6 empty] | 8-( ) тел.:
(должность руководителя) |  |  | (Ф.И.О. руководителя) |  |  |  | конт. телефон исполнителя
(с кодом города)
М.П.
____________________
(должность исполнителя) |  |  | (Ф.И.О. исполнителя) |  |  |  | E-mail исполнителя (при наличии)

## Эл оборуд
(заполняется на фирменном бланке Вашей организации)
Технические характеристики электроэнергетического хозяйства предприятия,
участвующего в выработке и передаче тепловой энергии
Таблица 1
Наименование оборудования (насосы: сетевые, питательные и т.д.), марка | Количество, шт. | Мощность электро двигателя (по паспорту), кВт | Напор, развиваемый насосом, м | Объемный расход теплоносителя перекачиваемого насосом, м³/ч | КПД насосной установки*,% | КПД электродвигате ля*, % | Продолжи тельность работы, ч | Расчетная мощность, кВт | Затраты электро энергии насосами, кВт∙ч | Год ввода в эксплуата цию
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Итого | 0 | [7 empty] | 0
* - при отсутствии данных можно принимать 98 % (согласно п. 6.2.2. Методики)
Таблица 2
Наименование оборудования (вентиляторы, дымососы), марка | Количество, шт. | Мощность электро двигателя (по паспорту), кВт | Производи тельность вентилятора (дымососа), м³/с | Полное давление, создаваемое вентилятором (дымососом), мм. вод. ст. | КПД вентилятора, % | КПД электро двигателя, % | Продолжи тельность работы, ч | Затраты электроэнер гии на привод тягодутьевых устройств, кВт∙ч
0
0
0
0
0
0
Итого | 0 | [6 empty] | 0
Таблица 3
Наименование оборудования (компрессоры), марка | Количество, шт. | Мощность электро двигателя (по паспорту), кВт | Производи тельность компрессора, м³/с | Удельная работа сжатия от 1 кгс/см² до конечного давления, кВт | КПД компрессора, % | КПД электро двигателя, % | Продолжи тельность работы, ч | Затраты электроэнер гии на привод компрессоров, кВт∙ч
0
0
0
0
0
0
Итого | 0 | [6 empty] | 0
| По насосам |  | На привод тягодутьевых устройств |  | На привод компрессоров |  | Выработка тепловой энергии (общая по организации), Гкал | Затраты электроэнер гии, кВт∙ч | Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии, кВт∙ч/Гкал
| Количество, шт. | Затраты электроэнер гии, кВт∙ч | Количество, шт. | Затраты электроэнергии, кВт∙ч | Количество, шт. | Затраты электроэнер гии, кВт∙ч
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
____________________ | [7 empty] | 8-( ) тел.:
(должность руководителя) |  |  |  |  | (Ф.И.О. руководителя) |  |  | конт. телефон исполнителя
(с кодом города)
М.П.
____________________
(должность исполнителя) |  |  |  |  | (Ф.И.О. исполнителя) |  |  | E-mail исполнителя (при наличии)