| - Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ «_14_» _12_ 2022 г. № _880_ Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «14» декабря 2022 г. № 880_ г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Алатыря Чувашской Республики

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 27 октября 2021 г. N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", решения Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва от 29 декабря 2021 года № 61/17-7 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле», руководствуясь Уставом города Алатыря, администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Алатыря Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики (Кандрашин В.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Алатыря Чувашской Республики и опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень города Алатыря Чувашской Республики».

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы администрации			                      				        Н.В.Марунина

Исп.Китайкина О.О.

Тел. 8(83531)2-00-10

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от «___» _______2022 г. № ____ |
| --- | --- |

Форма проверочного листа,

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415»

Проверочный лист,

применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля

| Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля, регионального государственного контроля, муниципального контроля | Муниципальный жилищный контроль |
| --- | --- |
| Наименование контрольного органа | Муниципальный жилищный инспектор администрации города Алатыря |
| Вид контрольного мероприятия |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами |  |
| Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа |  |
| Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа |  |
| Учетный номер контрольного мероприятия |  |
| Должность, фамилия и инициалы должностного лица муниципального жилищного инспектора администрации города Алатыря, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист |  |

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Неприменимо |  |
| 1 | Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключен ли договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ); - пп. «з» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491) (далее - Правила Постановления № 491); - п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) (далее - Минимальный перечень Правил Постановления № 290); - пп. «д» п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416) (далее - Правила Постановления № 416); - пп. «а» п. 4; п. 6; п. 7 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410) (далее - Правила Постановления № 410); - п. 5.5.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170) (далее - Правила Постановления Госстроя № 170) |  |  |  |  |
| 1.2 | Предпринимаются ли меры к обеспечению доступа к ВДГО, в т.ч. расположенному в жилом помещении, для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «г» п. 42 Правил Постановления № 410; - пп. «б» п. 32 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354) (далее - Правила Постановления № 354); - п. 5.5.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 1.3 | Предпринимаются ли меры по приостановлению подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 21 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 77; 78; 80 Правил Постановления № 410; - п. 5.5.1; 5.5.5. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организовано ли выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению сохранности зеленых насаждений? | - ч. ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.9.; 3.8.3; 3.9.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 2.2 | Организовано ли оказание услуг по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.8; 3.6.9; 3.6.10; 3.6.13; 3.7.1; 3.7.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 2.3 | Организовано ли оказание услуг по очистке от мусора урн и их промывке в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.7.17; 3.7.18 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 2.4 | Организовано ли оказание услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 25 Минимального перечня Правил Постановления № 290 |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организовано ли оказание услуг по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.6.4; 3.6.21 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 3.2 | Организовано ли оказание услуг по очистке придомовой территории от наледи в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.6.8; 3.6.9; 3.6.21; 3.6.23; 3.6.24; 3.6.26 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 3.3 | Организовано ли оказание услуг по очистке от мусора урн в холодный период года? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.7.17; 3.7.18 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение обязательных требований в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТБО) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовано ли выполнение работ (оказания услуг) по содержанию мест накопления ТБО? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д(2)» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 24; 25; 26(1) Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а»; «в» п. 148(22) Правил Постановления № 354; - п. 3.7.1-3.7.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 5. | Соблюдение обязательных требований по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организовано ли оказание услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.2; 3.2.7; 4.8.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 5.2 | Организовано ли оказание услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «г» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 23 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.8 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 6. | Соблюдение обязательных требований по содержанию всех видов фундаментов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проводится ли проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и организация выполнения работ по устранению выявленных нарушений? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 1 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 7. | Соблюдение обязательных требований по содержанию подвальных помещений |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проводится ли проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, при выявлении нарушений - организуется ли выполнение работ по устранению причин его нарушения? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1-3.4.4.; 4.1.1; 4.1.3.; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 7.2 | Проводится ли проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1; 4.1.1; 4.1.3-4.1.5; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 7.3 | Принимаются ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.4.1; 4.1.1; 4.1.3, 4.1.5; 4.1.10; 4.1.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 7.4 | Принимаются ли меры, исключающие разрушение стенок приямков? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 2 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.1.5 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 8. | Соблюдение обязательных требований по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Выявлены ли отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? В случае выявления повреждений и нарушений - составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 3 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 4.10.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 8.2 | Выявлены ли повреждения в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? В случае выявления повреждений и нарушений - составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 3 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.14; 4.2.1.17 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 8.3 | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)? В случае выявления повреждений и нарушений - организовано ли проведение восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 9 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.5.1; 3.5.2; 3.5.5; 3.5.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 9. | Соблюдение обязательных требований по содержанию перекрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Выявлены ли нарушения условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий). При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 4 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.3.1-4.3.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 10. | Соблюдение обязательных требований по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов. При выявлении повреждений и нарушений организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 5 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение обязательных требований по содержанию кровли многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, организовано ли незамедлительное их устранение? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.2 | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.21; 4.6.4.1 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.3 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - организовано ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях - осуществлена ли организация проведения работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.18; 4.6.1.23 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.4 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. При выявлении нарушений - осуществлена ли организация проведения работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 7 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.23; 4.6.4.6; 4.6.4.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.5 | Выявление пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли. При выявлении нарушений - осуществлена ли организация проведения работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.6 | Выявление коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель. При выявлении нарушений - осуществлена ли организация проведения работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.2; 4.6.3.5 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.7 | Выявление негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна)? При выявлении нарушений организовано проведение работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 11.8 | Выявление отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт? При выявлении нарушений организовано проведение работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2; 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 12 | Соблюдение обязательных требований по содержанию лестниц многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 12.2 | Проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях. При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 8 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - п. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.8.1; 4.8.6; 4.8.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 13 | Соблюдение обязательных требований к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Осуществлена ли проверка состояния основания и поверхностного слоя полов? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 12 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4-4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 13.2 | Осуществлена ли проверка работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)? При выявлении повреждений и нарушений - организована ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 12 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.4.2; 4.4.7 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 13.3 | Соблюдение обязательных требований по содержанию окон и дверей: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 13 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.3; 4.7.1-4.7.3; 4.7.7; 4.8.14 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 14 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Осуществлена ли проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.1.1-5.1.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 14.2 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17, 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.1.1; 5.2.1, 5.2.17 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 14.3 | Осуществлено ли удаление воздуха из системы отопления? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 19 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.1, 5.2.15 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 14.4 | Осуществлено ли восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з», «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 4.6.1.1; 4.6.1.25; 4.6.3.1 Правил Постановления Госстроя № 170; - ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 261 «Об энергосбережении») |  |  |  |  |
| 14.5 | Осуществлено ли заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - «а», «в», «з», «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 19 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 15 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17, 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.1.1 - 5.1.3, 5.3.6 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 15.2 | Осуществлены ли работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.2.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 15.3 | Осуществлена ли промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 15.4 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.3.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 16. | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 17, 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 16.2 | Осуществлена ли проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 16.3 | Осуществлено ли восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 16.4 | Осуществляется ли промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 16.5 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з»; «и» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 16.6 | Осуществлена ли очистка и промывка водонапорных баков? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 17 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Осуществлена ли проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.1-5.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 17.2 | Осуществлено ли восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 18 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.8.1-5.8.4 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 18 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Осуществлено ли техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 18.2 | Осуществляется ли контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416 |  |  |  |  |
| 18.3 | Осуществляется ли контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов? При выявлении повреждений и нарушений - осуществлена ли разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 19 | Соблюдение обязательных требований по содержанию автоматизированных систем противопожарной, противодымной защит многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Осуществлено ли техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 19.2 | Осуществляется ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 15 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 19.3 | Осуществлено ли техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 20 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 19.4 | Осуществлены ли осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 27 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 3.2.1; 2.6.5-2.6.7; 5.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 20 | Соблюдение обязательных требований по организации аварийно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Осуществлена ли организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а» п. 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) (далее - Правила Постановления № 290); - п. 9; 12 Правил Постановления № 416; - п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 20.2 | Ведется ли журнал учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «а» п. 6 Правил Постановления № 290; - п. 17 Правил Постановления № 416; - п. 104 Правил Постановления № 354; - п. 2.2.5; 2.7.3; 2.7.5 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 20.3 | Осуществлено ли соблюдение требований к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 28 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - п. 17 Правил Постановления № 416; - п. 104; 106 Правил Постановления № 354; - п. 2.2.6; 2.7.8 Приложения № 2 к Правилам Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 20.4 | Осуществлено ли соблюдение сроков исполнения заявок? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - п. 28 Минимального перечня Правил Постановления № 290; - пп. «а» п. 6 Правил Постановления № 290; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.2.6; 2.7.8 Приложения № 2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21 | Соблюдение обязательных требований по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей фасадов? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.2 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей крыш? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.3 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей системы теплоснабжения? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.4 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей системы водоснабжения? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.5 | Осуществлено ли выявление и устранение неисправностей системы электроснабжения? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.6 | Осуществлено ли обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от: - отмостков? - спусков в подвал? - оконных приямков? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.2 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.7 | Наличие паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.10 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 21.8 | Выполнение ревизии кранов, запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «з» п. 11 Правил Постановления № 491; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 2.6.13 Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 22 | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по отоплению |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Осуществлено ли бесперебойное предоставление коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 14 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 22.2 | Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях в холодный период - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C)? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 15 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170 |  |  |  |  |
| 22.3 | Обеспечение нормативной температуры воздуха в помещении кухни, туалета, ванной, совмещенного санузла + 18 °C? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170; - ч. 1 ст. 6; п. 6 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - п. 35 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815) (далее – Перечень национального стандарта № 815); - п. 9.4 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; - табл. 1 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. |  |  |  |  |
| 22.4 | Обеспечение нормативной температуры воздуха на лестничной клетке, в вестибюле +14 °C? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 3.2.2; 5.2.1 Правил Постановления Госстроя №170; - ч. 1 ст. 6; п. 6 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - п. 35 Перечня национального стандарта № 815; - п. 9.4 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; - табл. 1 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. |  |  |  |  |
| 22.5 | Обеспечение нормативной температуры воздуха в межквартирном коридоре +16 °C? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 5.2.1. Правил Постановления Госстроя № 170; - ч. 1 ст. 6; п. 6 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - п. 35 - п. 35 Перечня национального стандарта № 815; - п. 9.4 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; - табл. 1 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. |  |  |  |  |
| 23 | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Бесперебойное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 4 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 24 | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по холодному водоснабжению |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Бесперебойное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 1 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 25 | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Бесперебойное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 9 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 26 | Соблюдение обязательных требований к предоставлению коммунальной услуги по газоснабжению Отсутствует ли газоснабжение в жилом доме, жилом помещении? | - ч. 1-1.2; 2.2-2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; - пп. «д» п. 4 Правил Постановления № 416; - пп. «а» п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 11 Приложения № 1 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 27 | Соблюдаются ли требования к оформлению документов на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащей отражению в данных документах? | - ч. 2 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 69 Правил Постановления № 354; - п. 70 Правил Постановления № 354; - п. 71 Правил Постановления № 354; - п. 29 Правил Постановления № 491 |  |  |  |  |
| 28 | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги в случае выхода из строя или непредставления потребителем показаний индивидуальных приборов учета? | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 59 Правил Постановления № 354; - п. 59 (2) Правил Постановления № 354; - п. 60 Правил Постановления № 354; - п. 81 (12) Правил Постановления № 354; |  |  |  |  |
| 29 | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги в случае выхода из строя или утраты ранее введенного общедомового прибора учета? | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 59(1) Правил Постановления № 354; - п. 60(1) Правил Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 30 | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, предоставленную в жилом помещении, не оборудованном ИПУ? | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 42 Правил Постановления № 354; - п. 4 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 26 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 31 | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета? | - ч. 1, 2 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 40 Правил Постановления № 354; - п. 44 Правил Постановления № 354; - п. 45 Правил Постановления № 354; - п. 46 Правил Постановления № 354; - п. 10 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 11 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 11 (1) Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 13 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 27 Приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |
| 32 | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в коммунальной квартире? | - ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; - пп. «ж» п. 4 Правил Постановления № 416; - п. 31 Правил Постановления № 354; - п. 50 Правил Постановления № 354; - п. 18 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354; - п. 19 приложения № 2 к Правилам Постановления № 354 |  |  |  |  |

«__» ______________ 20__ г.

(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________      _________         ______________________________

(должность лица, заполнившего проверочные лист)		  (подпись)			(фамилия, имя, отчество лица заполнившего проверочные лис