| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ ## ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

13.11.2020 № 1128

Об утверждении порядка мониторинга системы теплоснабжения г. Новочебоксарска

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашские Республики» и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики                                п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения города                 Новочебоксарска (Приложение № 1).

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте города Новочебоксарска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

| Врио главы администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики |  | # А.Г. Фадеев |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению администрации города Новочебоксарска

ПОРЯДОК

- мониторинга системы теплоснабжения города Новочебоксарска

  - Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения является повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

  - Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация города Новочебоксарска

  - Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования (Приложение № 1).

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых

сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) администрации города Новочебоксарска

Анализ данных для управления производится специалистом отдела специальных программ администрации города Новочебоксарска На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

- Хранение, обработка и представление данных.

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER) (выбор программного обеспечения БД и ГИС).

- Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения

исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) администрации города Новочебоксарска

Анализ данных для управления производится специалистом отдела специальных программ администрации города Новочебоксарска. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования – города Новочебоксарска

- Таблица

- соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный и эксплуатационный периоды

| Наименование теплоснабжающей организации | * Режим | Годы |  |  |  |  | Перешедшие в эксплуатацию | Перешедшие в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| ПАО «Т Плюс» | опрессовка |  |  |  |  |  | - | - |
|  | температ.исп. |  |  |  |  |  | - | - |
|  | эксплуатация |  |  |  |  |  | - | - |