Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТАТА ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТЕРСТВИ

Министерство промышленности И энергетики Чувашской Республики (МИНПРОМЭНЕРГО ЧУВАШИИ) ул. К.Иванова, д. 84, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428018, тел. 8(8352) 56-50-90, e-mail: minprom@cap.ru, www.minprom.cap.ru ОКПО 43631751, ОГРН 1202100001840, ИНН/КПП 2130217350/213001001

29.09.2022 № 05/09-4332

На № от ___________

УВЕДОМЛЕНИЕ.

Минпромэнерго Чувашии, в соответствии с пунктом 57 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила утверждения программ), направляет замечания Минпромэнерго Чувашии к доработанному проекту инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Вектор» в сфере электроэнергетики на 2023-2027 годы (далее – замечания, Проект).

Сообщаем, что согласно пункту 59 Правил утверждения программ, Минпромэнерго Чувашии в целях урегулирования разногласий по доработанному Проекту, замечания по которому направлены Госслужбой Чувашии по конкурентной политике  и тарифам,  а  также  направляются  настоящим  письмом, проводит согласительное  совещание,  которое  состоится   3 октября 2022 г. в 15.00 по адресу:  г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84, кабинет 36.

Во исполнение  пункта 59 Правил утверждения программ просим обеспечить участие Ваших уполномоченных представителей на данном совещании.

Приложение:   Замечания Минпромэнерго Чувашии на 3 л. в 1 экз.

Начальник  отдела

энергетической  политики	                                                                        Н.М. Павлова

Можаева И.Г., (8352) 56-50-94 (вн. 59-24)

Приложение

Замечания Минпромэнерго Чувашии

1.	Согласно пункту 53 Правил утверждения программ, Проект на рассмотрение в Минпромэнерго Чувашии представляется в соответствии со стандартами  раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 (далее – Стандарты).

В соответствии с пунктом 29 Стандартов информация о проекте изменений, вносимых в инвестиционную  программу, указанная в абзацах втором -  восемнадцатом подпункта "м" пункта 19 Стандартов, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными Минэнерго России.

Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 Стандартов (далее – Формы), утверждены приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее –  Правила заполнения форм).

Согласно пункту 2 Правил заполнения форм все ячейки Форм должны быть заполнены сетевой организацией в соответствии с требованиями Правил заполнения форм.

В соответствии с пунктом 107 Правил заполнения форм буквой "З" обозначаются  объекты основных средств, предусмотренные инвестиционным проектом и принятые  сетевой организацией к бухгалтерскому учету.

Принимая во внимание, что реализация инвестиционных проектов не началась и под  первоначальной стоимости объектов основных средств, согласно пункту 151 Правил заполнения форм, подразумевается (наряду с планируемой первоначальной стоимостью объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету по результатам реализации инвестиционного проекта) изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, если инвестиционным проектом предусматривается достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, просим обозначить текущие стадии инвестиционных проектов, руководствуясь пунктом 107 Правил заполнения форм.

2. В соответствие с требованиями, указанными в Правилах заполнения форм, просим привести следующие представленные Формы Проекта:

| № Формы Проекта | Привести в соответствие с Правилами заполнения форм: |  | Идентификатор инвестиционного проекта или номер строки | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | согласно пункту | столбец |  |  |
| формы 4-7 |  |  | М_ИСКУЭТ2000_08 | значения в столбцах «комплект» округлить до целых единиц |
| форма 14 форма 14 | п. 327 | столбцы 5 и 6 | М_ИСКУЭТ2000_08 | значение оценки полной стоимости проекта не соответствует значению, указанному в столбце 17 формы 2. Соответственно неверно указан документ в столбце 5 |
|  | п.2 | столбцы 4,6,9,11,13 | строка 1.6 | отсутствуют значения показателей в групповой строке |
|  |  | столбец 14 | М_ИСКУЭТ2000_08 | вместо задачи указана цель |

3. Из представленного, в качестве подтверждающего документа к проекту с идентификатором М_ИСКУЭТ2000_08, локального сметного расчета № 1 оценить (по причине отсутствия информации о выполнении работ подрядным способом или хозяйственным), стоимость инвестиционных проектов, указанную в форме 3, в разрезе стоимости оборудования и строительных работ, реконструкции и монтажа оборудования не представилось возможным.

4. Пунктом 9 Правил заполнения форм предусмотрено, что наименование инвестиционного проекта должно отвечать следующим требованиям:

содержать краткое наименование объекта инвестиционной деятельности или конкретного результата реализации инвестиционного проекта;

содержать численное значение показателя и единицы его измерения, характеризующие функционирование создаваемого объекта после выполнения инвестиционного проекта.

В данной связи просим скорректировать наименование инвестиционного проекта «Приобретение интеллектуальной системы коммерческого учета электроэнергии с сопутствующим оборудованием "Телескоп+" с организацией измерения и удаленного опроса счетчиков электроэнергии в режиме реального времени, хранения показаний счетчиков, формирования отчетов о потреблении электроэнергии, а также для создания многоуровневых автоматизированных систем контроля и управления электропотреблением системы коммерческого учета в сервере программных модулей с возможностью включения в систему сбора и учета данных до 2000 ед. точек учета» в соответствие с требованиями, указанными в пункте 9 Правил заполнения форм, исключив из его наименования цели реализации инвестиционного проекта.

5. Пунктом 27 Стандартов предусмотрено, что в паспорте инвестиционного проекта указываются  планируемые цели и задачи и конкретные результаты реализации  инвестиционного проекта и оценка его влияния на достижение плановых значений количественных показателей реализации проекта инвестиционной программы. В представленном паспорте проекта с идентификатором М_ИСКУЭТ2000_08 (далее – Паспорт) указана следующая задача «Осуществить организацию автоматизированной системы учета с приобретением ИСКУЭ "Телескоп+" с установкой оборудования в серверной на базе офиса организации». Вместе с тем, указанная задача является целью, так содержит в себе несколько задач для её достижения.

Необходимо отметить, что при решении поставленной задачи должен быть достигнут  конкретный результат, в связи с чем просим четко  сформулировать задачу инвестиционного проект и конкретный результат её решения.

Кроме того в целях идентификации объекта инвестиционной деятельности просим указать в Паспорте  место установки объекта и перечень  сопутствующего оборудования в системе «Телескоп+», являющегося  конкретным результатом реализации инвестиционного проекта.

Отмечаем также, что в пункте Паспорта «оценка влияния инвестиционного  проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации проекта инвестиционной программы» необходимо указать оценку влияния инвестиционного проекта на достижение показателей, указанных в форме 1 Проекта, а в пункте «Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности» отразить показатель по снижению потерь в 2023 году, ошибочно указанный в представленном Паспорте в пункте по вышеназванной оценке.

6. Подпунктом «п» пункта 27 Стандартов предусмотрено представление в составе информации, содержащейся в паспорте инвестиционного проекта, карты-схемы с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. При этом карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования, а её информационное наполнение должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Данным подпунктом также предусмотрено, что карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных.

На основании подпункта «п» пункта 27 Стандартов просим представить  в составе паспортов инвестиционных проектов, карты-схемы, отвечающие требованиям, предусмотренным указанным подпунктом.

7. Необходимо отметить, что Проект не согласован Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам, заключение которой по результатам рассмотрения Проекта размещено на официальном сайте Минпромэнерго Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».