Приложение № 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 15.10.2019  № 2495

Техническое задание

на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) микрорайона № 9 жилого района «Новый город» города Чебоксары

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Описание работ | Проведение работ по изучению участка микрорайона № 9 для разработки проекта планировки и проекта межевания территории |
|  | Описание объекта планируемого размещения капитального строительства | Микрорайон № 9 в жилом районе «Новый город» в г. Чебоксары, многоэтажные жилые дома и объекты бытового и социального назначения, уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный, площадь земельного участка~ 86500 кв.м |
|  | Границы территорий проведения инженерных изысканий | Микрорайон № 9 в жилом районе «Новый город» в г.Чебоксары, республика Чувашия, Калининский административный район г. Чебоксары, в границах, обозначенных в утвержденном постановлением администрации города Чебоксары № 139 от 09.06.2012 проекте планировки и проекте межевания территории жилого района «Новый город» г. Чебоксары |
|  | Основные требования к результатам инженерных изысканий | Изыскания выполнить в объеме, необходимом и достаточном для разработки проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9, руководствуясь: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Другие нормативные документы и требования, действующие на территории РФ, необходимые для выполнения инженерных изысканий в полном объеме |
|  | Виды инженерных изысканий | -Инженерно-геодезические изыскания; -Инженерно-геологические изыскания; -Инженерно-экологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания |

_________________________________________