О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Согласно информационному бюллетеню за 6 месяцев 2022 года, представленным  территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарск, санитарно-гигиеническая обстановка в Чебоксарском районе за 6 месяцев текущего года по результатам лабораторных исследований внешней среды характеризовалась следующими показателями:

Состояние атмосферного воздуха.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Чувашской Республике-Чувашии в г.Новочебоксарске» исследовано 52 пробы атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, все исследованные пробы атмосферного воздуха соответствовали гигиеническим нормативам.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Из источников централизованного питьевого водоснабжения — артезианских скважин исследовано 50 проб холодной воды на санитарно-химические, 118 — на микробиологические показатели, из них 20 исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

- 16 проб по содержанию бора (0,634мг/дм3- 4,111мг/дм3) - отобраны в рамках производственного лабораторного контроля;

- 2 пробы по содержанию нитратов (59,7111мг/дмЗ) и жесткости (10,8градЖ) - отобраны в рамках санитарно-гигиенического мониторинга в ХЛУП ЖКХ «Атлашевское» в п. Новое Атлашево;

- 3 пробы по жесткости (9,1 градЖ — 14,1грвдЖ) - отобраны в рамках производственного лабораторного контроля;

- 1 проба по содержанию железа (1,1мг/дмЗ) и мутности (4,5мг/дмЗ).

Из водопроводов-резервуаров исследована 1 проба воды на санитарно-химические показатели и 27 проб холодной воды - на микробиологические показатели, все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Из водопроводной сети исследовано 247 проб воды на микробиологические и 40 - на санитарно-химические показатели, из них 1 исследованная проба воды не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (проба отобрана в рамках производственного лабораторного контроля.

Контроль за почвой.

За 6 месяцев 2022 года исследовано 8 проб почвы, исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.