| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Чаваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пухаве ### ЙЫШАНУ |
| --- | --- | --- |

11 июля 2006 г. № 258

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг согласно  Федеральному закону от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Чебоксарское  городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи (В.Г. Тимофеев).

Глава города Чебоксары                                                         Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов от 11.07.2006 № 258

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

Чебоксары – 2006

- СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы

1. Обоснование необходимости разработки Программы

2.Основные цели Программы

3.Основные направления Программы

4. Сроки и механизм реализации Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

6.Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Приложение:  мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы. |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы». |
| 3. Заказчик Программы | Администрация города Чебоксары. |
| 4. Разработчик Программы | Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары.. |
| 5. Цели и задачи Программы | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города. |
| 6. Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса города Чебоксары. |
| 7. Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на всю программу – 5034145,4 тыс.руб. Источники финансирования: - средства организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, поступающие от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 4928145,4 тыс.руб.; - федеральный бюджет – 70000 тыс.руб.; - республиканский бюджет – 26000 тыс.руб.; - бюджет г.Чебоксары – 10000 тыс.руб. |
| 8. Сроки реализации Программы | 2006- 2010 годы. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города; снижение потерь энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. |
| 10. Система контроля за исполнением Программы | Управление Программой осуществляют управление ЖКХ и энергетики, отдел строительства администрации города Чебоксары, Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, архитектуре, транспорту и связи. Исполнители Программы ежегодно к 15 февраля представляют в администрацию города Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание депутатов информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий. |

1. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости разработки Программы

Инженерное обеспечение города состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города.

Водоснабжением и водоотведением потребителей г. Чебоксары обеспечивает ЧМУПП «Водоканал». Мощность водозаборных сооружений составляет 340 тыс. м3/сутки. Данная мощность  позволяет обеспечивать потребителей города необходимым количеством воды с учетом перспективы застройки города. Однако 1, 2, 3 блоки очистки нуждаются в реконструкции.

Протяженность водопроводных сетей г. Чебоксары составляет 548,7 км, из них 325 км нуждаются в замене.

Протяженность канализационных сетей – 519,8 км, из них 363,9 км нуждаются в замене. Для обеспечения потребности в водоотведении строящихся объектов в Северо-западном районе г. Чебоксары необходимо завершение строительства шахтного канализационного коллектора.

Теплоснабжение потребителей центральной части и Ново-Южного района города осуществляется от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 Чувашского филиала ОАО «ТГК-5». Мощности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 позволяют обеспечивать тепловой энергией строящиеся объекты в центре города и Ново-Южном районе. Для подключения перспективных потребителей необходимо выполнить реконструкции магистральных тепловых сетей. Северо-Западный, Юго-Западный районы, пос. Южный, пос. Альгешево, часть домов в центре города обеспечиваются теплоснабжением  от 58 муниципальных котельных суммарной мощностью 764,1 Гкал/ч, которые  обслуживает ООО «Коммунальные технологии» (далее – ООО «КТ»). Средний физический износ оборудования в котельных составляет 55%, большинство маломощных котельных имеют низкий КПД и нуждаются в модернизации.   В настоящее время протяженность муниципальных тепловых  сетей в двухтрубном исчислении составляет 301 км., физический износ данных сетей - 65%. Для обеспечения застраиваемых объектов  тепловой энергией необходимо выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности.

Электроснабжение города осуществляется от подстанций ОАО «Чувашэнерго» по распределительным электрическим сетям ОАО «Чебоксарские городские электрические сети» (далее - ОАО «ЧГЭС»). Подстанции ОАО «Чувашэнерго» в настоящее время перегружены и не позволяют обеспечивать качественным электроснабжением перспективных потребителей.

Муниципальные объекты электроснабжения находятся на обслуживании ОАО «ЧГЭС» и включают 502 трансформаторные подстанции мощностью 413816 кВА и линий электропередач протяженностью 1623 км. Средний физический износ данных сетей составляет   около 60 %. Для подключения перспективных потребителей необходима модернизация существующих и строительство новых электрических сетей.

Подземные газопроводы, у которых истек нормативный срок эксплуатации (40 лет) должны подвергаться диагностированию с целью оценки технического состояния, продления сроков безопасной эксплуатации или их замены. Протяженность таких газопроводов ежегодно увеличивается. При положительных результатах диагностики срок эксплуатации продлевается еще на 5-10 лет. По истечении этого срока газопроводы подвергаются повторной диагностике, в этом случае возможно продление их эксплуатации еще на 3-5 лет.

Протяженность газопроводов, подвергнутых диагностике только за последние 3 года, по г.Чебоксары составляет 100,3 км. В 2006-2010 годах подлежат диагностированию 107,3 км подземных газопроводов.

Аналогичная проблема стоит по газорегуляторным пунктам (далее - ГРП), отработавшим нормативный срок эксплуатации. Газооборудование в них физически и морально устарело и подлежит диагностике с целью определения остаточного ресурса. Количество таких ГРП составляет - 75 шт. Для их дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо произвести работы по замене газооборудования в этих ГРП. Все более обостряются вопросы обеспечения газом новых промышленных, коммунально-бытовых потребителей и строящихся жилых домов в городе Чебоксары. Построенная по ул.Пролетарская перемычка временно разгрузила ГРС-1 города Чебоксары, но уже сегодня эта проблема обострилась вновь. Необходимо решить вопросы строительства новой ГРС-3 и распределительного газопровода от ГРС-3 до ГРП в районе завода "Контур".

В соответствии с Генеральным планом города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 №1456, потребность в обеспечении энергоресурсами планируемых  к застройке  в 2006-2010 годах  объектов следующая: тепловой энергией – 163,734 Гкал/час, электроэнергией – 59738 кВт, природным газом - 75550 м3/час, водоснабжением – 30432, 6 м3/сутки,  водоотведение  30432,6 м3/сутки. Планируемые перспективные нагрузки по застраиваемым микрорайонам города Чебоксары представлены в таблице 1.

Для обеспечения данных нагрузок городская система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города.

| Микрорайоны / заказчики | Электроснабжение, кВт | Теплоснабжение, Гкал/час | Газоснабжение, м3/час | Водоснабжение, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гладкова МУП ГУКС» | 1390 | -- | 495 | 1600 | 1600 |
| IV Центр МУП ГУКС» | 6000 | 12,07 | 3230,53 | 2520 | 2520 |
| VI Центр ЗАО «Центр» | 1300 | -- | 1008,12 | 1411,2 | 1411,2 |
| Волжский-3 ОАО «ИСКО-Ч» | 5300 | 7,92 | 8669 | 4046 | 4046 |
| 1А Центр ООО «СТАРКО» | 13659 | 33,109 | 14228 | 4030 | 4030 |
| мкр.II,III,IV Б.Хмельницкого МУП «ГУКС» | 15215 | 50,7 | 15600 | 4858 | 4858 |
| 1Б Центр МУП «ГУКС» | 8580 | 31,944 | 14228 | 4030 | 4030 |
| 14 МКР НЮР ООО «Техинагро» | 1754 | -- | 4509 | 1996 | 1996 |
| VII Центр ООО «Отдел-финстрой» | 2940 | __ | 10080 | 3893 | 3893 |
| III Центр НП «Ривьера» | 3600 | 28 | 3503 | 2048,4 | 2048,4 |
| ИТОГО | 59738 | 163,734 | 75550,65 | 30432,6 | 30432,6 |

Планируемые    перспективные нагрузки по застраиваемым

микрорайонам  города Чебоксары *

Таблица 1.

2. Основные цели Программы

Основной целью программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города.

* Наименования микрорайонов приведены в соответствии с Генеральным планом города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004г №1456,

3. Основные  направления Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города  Чебоксары на 2006-2010 годы включает следующие основные направления:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Электроснабжение;

- Газоснабжение.

Программа составлена с учетом планируемого в 2006-2010 годах строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры.

Каждое из направлений Программы включает в себя мероприятия по строительству новых объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения застраиваемых микрорайонов соответствующими видами ресурсов в достаточном количестве, а также мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сетей инженерно-технического обеспечения.

Мероприятия Программы представлены в приложении.

4. Сроки и механизм реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2006 –2010 годы. На первом этапе – в 2006 году в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на основании условий технического задания, утверждаемого главой города Чебоксары, организациями коммунального комплекса разрабатываются инвестиционные программы развития системы коммунальной инфраструктуры с указанием объемов выполняемых работ, объемов и источников финансирования с разбивкой по годам. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются решением Чебоксарского городского Собрания депутатов. На основании инвестиционных программ будут  ежегодно утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального комплекса на подключение.  До утверждения данных тарифов и надбавок мероприятия Программы по строительству новых сетей будут выполняться за счет застройщиков земельных участков по выданным энергоснабжающими предприятиями техническим условиям.

На втором этапе - 2007-2010 годы после утверждения надбавок к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости мероприятия Программы по строительству новых сетей будут выполняться организациями коммунальной инфраструктуры за счет средств, полученных от платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей инженерно-технического обеспечения, не связанных с новым строительством, будут выполняться организациями коммунальной инфраструктуры за счет  средств, полученных от реализации товаров (оказания услуг) по тарифам  для потребителей и надбавок к тарифам для потребителей.

Для привлечения средств с федерального и республиканского бюджетов  администрацией города Чебоксары  будут ежегодно представляться заявки в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики для включения  отдельных мероприятий Программы по реконструкции и модернизации сетей инженерно-технического обеспечения в федеральную и республиканскую адресные инвестиционные программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ориентировочный объем финансирования в ценах 2006 года на всю программу составляет 5034145,4 тыс. руб., в том числе средства предприятий - 4928145,4 тыс.руб, средства федерального бюджета -  70000 тыс.руб., средства республиканского бюджета – 26000 тыс.руб., средства  бюджета г.Чебоксары – 10000 тыс.руб.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам)  для потребителей города, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также  с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляют управление ЖКХ и энергетики, отдел строительства  администрации города Чебоксары,

Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, транспорту и связи.

Исполнители Программы ежегодно к 15 февраля представляют в администрацию города Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание депутатов информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий.

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ					      Ю.А. Шилов

Приложение

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

Мероприятия программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости выполнения мероприятия |  | Ед. изм. | Физ. объем | Ответств. исполнитель | Ориентировочная стоимость работ на 2006-2010 г.г., тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод и обработке осадка на очистной водозаборной станции (ОВС) «Заовражная». | Экономия электроэнергии, реагентов. Снижение платы за сброс неочищенной промывной воды |  | тыс. мЗ/сут | 340 | ЧМУПП «Водоканал» | 51200,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 2. | Прокладка водопроводной линии диаметром Д=200-150 мм от водовода Д=500 мм по ул. Гладкова | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения микрорайона по ул. Гладкова водоснабжением 1600 м3/сут. |  | км | 2,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 7000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 3. | Прокладка водопроводной линии Д=200,150,110 мм от Д=600 мм по ул. Водо-проводная - пр. Москов-ский | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения микрорайона IV «Центр» водоснабжением 2520 м3/сут. |  | км | 2,5 | ЧМУПП «Водоканал» | 8000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 4. | Строительство кольцевой линии Д=300мм. от Д=600 мм по пр. Московский и Д=300мм. по ул. Пирогова. Линии Д=200-100 мм | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения микрорайона VI «Центр» водоснабжением 1411,2 м3/сут. |  | км | 1,5 | ЧМУПП «Водоканал» | 6000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 5. | Прокладка водопроводной линии Д=300-100 мм от водоводов Д=900 мм и Д=600 мм. по пр. М. Горького | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения микрорайона «Волжский-3» водоснабжением 4046 м3/сут. |  | км | 5,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 20000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 6. | Прокладка водопроводной линии Д=200-100 мм от водоводов Д=600 мм и проектируемой линии Д=300 мм. по ул. Ярославская | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения микрорайона IА «Центр» водоснабжением 4030 м3/сут. |  | км | 2,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 7000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 7. | Строительство районной повышающей насосной станции (ПНС) с напорными линиями. Подводящие сети от 2Д=1000мм и Д=900 мм. по ул. Фучика. | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения II, III, IV микрорайона ул. Б. Хмельницкого водоснабжением 4858 м3/сут. |  | шт. /км | 1/ 21,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 115000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 8. | Строительство кольцевой линии Д=300мм. по ул. Ярославская | Для обеспечения строящихся жилых домов и объектов социально-бытового назначения микрорайона IА- IБ «Центр» водоснабжением 4030 м3/сут. |  | км | 1,5 | ЧМУПП «Водоканал» | 5000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 9. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки |  |  | км | 15 | ЧМУПП «Водоканал» | 30000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| Итого по новому строительству |  |  |  |  |  |  | 249200,00 |  |
| Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и модернизация блоков очистки №№ 1,2,3 ОВС «Заовражная» | Улучшение качества питьевой воды |  | Тыс.м3 | 240 | ЧМУПП «Водоканал» | 38100,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 2. | Перекладка водовода Д=500мм на участке микрорайонов IА- IБ «Центр» через овраг. | Восстановление рабочего состояния водовода, заглубленного при засыпке оврага. |  | км | 0,3 | ЧМУПП «Водоканал» | 2000,0 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 3. | Перекладка водопроводных сетей бестраншейными методами Д=100 мм - Д=300 мм | Улучшение качества водоснабжения |  | км | 4,9 | ЧМУПП «Водоканал» | 7800,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 4. | Перекладка водовода Д=1000 мм по базовому проезду в районе завода «Сантек» | Улучшение качества водоснабжения |  | км | 0,2 | ЧМУПП «Водоканал» | 3000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 5. | Капитальный ремонт водоводов методом нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов Д=500мм- Д=1000мм | Восстановление рабочего состояния водоводов, продление срока эксплуатации |  | км | 47 | ЧМУПП «Водоканал» | 142500,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| Итого по реконструкции |  |  |  |  |  |  | 193400,00 |  |
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  | 442600,00 |  |
| II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство шахтного коллектора «Университетский» |  |  | Км. | 2,2 | ГУП «РУКС» | 85000,00 | ФБ- 70000 РБ- 10000 МБ- 5000 |
| 2. | Строительство канализационной линии Д=300-200 мм от микрорайона ул. Гладкова до канализационной насосной станции №6 (КНС-6). | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 1600 м3/сут. от строящихся объектов в микрорайоне ул.Гладкова |  | км | 2,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 5000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 3. | Строительство канализационной линии Д=300-200 мм от микрорайона IV «Центр» до КНС-1. | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 2520 м3/сут. от строящихся объектов в микрорайоне IV «Центр» |  | км | 2,2 | ЧМУПП «Водоканал» | 6000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 4. | Строительство канализационной линии Д=200-150 мм от микрорайона VI «Центр» до притока Промколлектора 1А Д=800 мм. | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 1411,2 м3/сут. от строящихся объектов в микрорайоне VI «Центр» |  | км | 1,2 | ЧМУПП «Водоканал» | 2500,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 5. | Строительство насосных станций с напорными линиями от МКР «Волжский-3» до коллектора №7 и до коллектора Д=700 мм в районе ул. М. Павлова. | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 4046 м3/сут. от строящихся объектов в микрорайоне «Волжский-3» |  | шт./км | 4/11,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 80000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 6. | Строительство канализационной линии Д=300-150 мм от микрорайона IА «Центр» до коллектора №6 Д=600мм и Д=500 мм по ул. Ярославская. | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 4030 м3/сут. от строящихся объектов в микрорайоне IА «Центр» |  | км | 3,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 8 000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 7. | Строительство канализационной линии Д=300-150 мм от II, III, IV микрорайона ул. Б. Хмельницкого до коллектора шахтной проходки Югозападного района и Д=500 мм по ул. Парижской Коммуны. | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 4858 м3/сут. от строящихся объектов в II, III, IV микрорайонах по ул. Б. Хмельницкого |  | км | 30,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 80 000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 8. | Строительство канализационной линии Д=300-150 мм от микрорайона IБ «Центр» до коллектора №6 Д=600мм и Д=500 мм по ул. Ярославская. | Обеспечение отвода канализационных стоков нагрузкой 4030 м3/сут. от строящихся объектов в микрорайоне IБ «Центр» |  | км | 2,0 | ЧМУПП «Водоканал» | 5 000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| Итого по новому строительству |  |  |  |  |  |  | 271500,00 |  |
| Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция КНС «Главная» и напорных линий. |  | Увеличение объема стоков от микрорайона IА- IБ «Центр». | шт./км | 1 / 5,2 | ЧМУПП «Водоканал» | 30000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 2. | Замена аварийного участка и Дюкера Загородного коллектора |  | Обеспечение бесперебойной транспортировки канализационных стоков до биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск | км | 3,92 | ЧМУПП «Водоканал», ГУП «РУКС» | 56000,00 | РБ-16000 МБ – 5000 Средства ЧМУПП «Водоканал»-35000 |
| 3. | Перекладка коллектора Д=400 мм вдоль ул. Л. Комсомола |  | Аварийное состояние, Обеспечение бесперебойной транспортировки канализационных стоков | км. | 0,6 | ЧМУПП «Водоканал» | 4100,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| 4. | Капитальный ремонт Дюкеров и напорных линий путем нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов Д=500мм - Д=1000мм |  | Восстановление рабочего состояния, продление срока эксплуатации | км | 10,7 | ЧМУПП «Водоканал» | 41000,00 | Средства ЧМУПП «Водоканал» |
| Итого по реконструкции |  |  |  |  |  |  | 131100,00 |  |
| Итого по водоотведению |  |  |  |  |  |  | 402600,00 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости выполнения мероприятия | Ед. изм. |  |  | Физ. объем |  | Ответств исполнитель |  |  | Ориентировочная стоимость работ на 2006-2010 г.г., тыс. руб | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения Чувашского филиала ОАО «ТГК-5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Строительство теплосети в припортовый район с центральным тепловым пунктом (ЦТП) | Возможность подключения перспективных потребителей микрорайона 3 «Припортовой» | м |  |  | Д=400мм. L=794п.м. Д=500мм. L=655п.м. |  | Чувашский филиал ОАО «ТГК-5» |  |  | 128000,00 | Средства Чувашского филиала ОАО «ТГК-5» |
| 2. | Строительство насосной станции около ТК-8 по ул. Декабристов | Снижение давления в обратном трубопроводе для потребителей от контура ТЭЦ-1. | Шт. |  |  | 1 |  | Чувашский филиал ОАО «ТГК-5» |  |  | 9000,00 | Средства Чувашского филиала ОАО «ТГК-5» |
| Итого по строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137000,00 |  |
| Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения Чувашского филиала ОАО «ТГК-5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция насосной станции (Н.С.) №2 «Грязевская стрелка» | Увеличение производственности насосной с 1000 м3/ч. Возможность подключения перспективных потребителей. |  |  |  | Замена насосов на СЭ-800-100 |  | Чувашский филиал ОАО «ТГК-5» |  |  | 19400,00 | Средства Чувашского филиала ОАО «ТГК |
| 2. | Реконструкция теплосети от тепловой камеры (ТК) 1-12 до ТК-8А | Увеличение пропускной способности т/магистрали. Возможность подключения перспективных потребителей | м |  |  | Д=600мм. L=475п.м. |  | Чувашский филиал ОАО «ТГК-5» |  |  | 22056,00 | Средства Чувашского филиала ОАО «ТГК |
| ###### Итого по реконструкции и модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41456,00 |  |
| Итого по объектам Чувашского филиала ОАО «ТГК-5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178456,00 |  |
| Муниципальные объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Микрорайон IV «Центр» Q=12.07 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение мощности насосной по ул.Афанасьева (реконструкция схемы, замена насосного оборудования и электрической части) | Обеспечение качественного теплоснабжения потребителей и безопасного гидравлического режима |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 3000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.2 | Замена теплотрассы от ТК-13а (пр. Московский, 11) – групповой тепловой пункт (ГТП) по ул. Водопроводная, 2 с Д=219-373мм на Д=426мм | Обеспечение пропускной способности магистрального трубопровода для качественного и надежного теплоснабжения микрорайона с учетом присоединяемой нагрузки |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 500 |  | ООО «КТ» |  |  | 11000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.3 | Проектирование и строительство теплотрассы Д=273мм | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 450 |  | ООО «КТ» |  |  | 6000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.4 | Строительство ГТП | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2. | Микрорайон «Волжский-3» Q=7.92 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство ГТП | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2.2. | Замена теплотрассы с Д=108мм на Д=273мм от ТК-4 и строительство ТК в точке подключения | Обеспечение пропускной способности магистрального трубопровода для качественного и надежного теплоснабжения микрорайона с учетом присоединяемой нагрузки |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 250 |  | ООО «КТ» |  |  | 3100,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3. | Микрорайон 1А "Центр" Q=1,53 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ГТП | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 3 000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3.2. | Строительство тепловых камер УТ-1, УТ-2 | Для теплоснабжения нового микрорайона |  |  |  |  |  | ООО «КТ» |  |  |  | Средства ООО «КТ» |
| 3.3. | Замена теплотрассы от ТК-Г-12А до проектируемой УТ-1 с Д=159мм на Д=219мм | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 90 |  | ООО «КТ» |  |  | 700,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3.4. | Прокладка теплотрассы от проектируемой УТ-1 до ТК-1 диаметром Д=159мм | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 28 |  | ООО «КТ» |  |  | 700,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3.5 | Замена теплотрассы от ТК-1 до проектируемой УТ-2 с Д=108мм на Д=159мм | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 76 |  | ООО «КТ» |  |  | 400,00 | Средства ООО «КТ» |
| 4. | Микрорайон 1Б «Центр» Q=6.16 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектирование и строительство тепловой сети от ТК-Г-3А до ЦТП | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | м (2-х трубном исчислении) |  |  |  | ООО «КТ» |  |  | 20000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 4.2. | Проектирование и строительство ЦТП с общей тепловой нагрузкой 20 Гкал/час, в том числе 6,0 Гкал/час на ГВС | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  |  | Средства ООО «КТ» |
| 5. | Микрорайон 2А, 2Б «Центр» Q=0,97 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция ЦТП "Грязевская стрелка", увеличение производительности насосной | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1400,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6. | Микрорайон «Деловой Центр» Q=5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КТ» |  |
| 6.1. | Строительство ГТП на ответвлении от ТК-Г-10 ОАО "Чувашские коммунальные системы" | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6.2. | Замена существующей, проектирование и строительство новых тепловых сетей от ГТП до проектируемого микрорайона Д=325/273мм | Для теплоснабжения нового микрорайона |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 800 |  | ООО «КТ» |  |  | 12000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 7. | Микрорайон II, III, IV Б.Хмельницкого Q=50.7 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка проектно-технической документации на: I ЭТАП | Для теплоснабжения новых микрорайонов |  | ког.уст. |  | 1 |  | ООО «КТ»» |  |  | 150000,00 | Средства ООО «КТ» |
|  | Строительство I очереди теплового источника с когенерационной установкой в районе теплиц (бывшей фирмы "Сад") Qmax=50 Гкал/ч (+ 10 МВт эл.мощности II ЭТАП) | Для теплоснабжения новых микрорайонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства ООО «КТ» |
| 8. | Микрорайон «В» Б.Хмельницкого Q=2.99 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проектирование и укрупнение котельной | Для теплоснабжения реконструируемых жилых домов №28/94, 30, 32, 34, 36 по ул.Фучика |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 2500,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8.2. | От котельной 56-К до ТК-1 замена теплотрассы с Д=219мм на Д=273мм | Для теплоснабжения реконструируемых жилых домов №28/94, 30, 32, 34, 36 по ул.Фучика |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 16 |  | ООО «КТ» |  |  | 100,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8.3. | От ТК-1 до ТК-36 заменить теплотрассы с Д=159мм на Д=273мм | Для теплоснабжения реконструируемых жилых домов №28/94, 30, 32, 34, 36 по ул.Фучика |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 486 |  | ООО «КТ» |  |  | 2900,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8.4. | Замена 2-х насосов К160/20 на К290/30 в комплекте с электродвигателем N=37кВт, n=1500об/мин | Для теплоснабжения реконструируемых жилых домов №28/94, 30, 32, 34, 36 по ул.Фучика |  | шт. |  | 2 |  | ООО «КТ» |  |  | 150,00 | Средства ООО «КТ» |
| 9. | Микрорайон Альгешево-1 Q=15.23 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проектирование и укрупнение существующей котельной | Для теплоснабжения новых микрорайонов |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 5000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 10. | Микрорайон Альгешево-2 Q=9.56 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проектирование и строительство квартальной котельной с резервным видом топлива | Для теплоснабжения новых микрорайонов |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 54000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 11. | Микрорайон VI "Центр" Q=5.6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проектирование и строительство квартальной котельной мощностью 19 Гкал/ч вместо существующей 11-М | Устранение дефицита мощности тепловой энергии, подключение новых тепловых нагрузок (VI "Центр" Q=5,6 Гкал/ч) и резервирование потребителей I категории |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 60000,00 | Средства ООО «КТ» |
| Итого на подключение тепловой нагрузки нового строительства без учета строительства новых распределительных тепловых сетей |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 338950,00 |  |
| 12. | Проектирование и строительство групповых тепловых пунктов в центральном производственном районе, Новоюжном производственном районе на отпаях от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 | Обеспечение регулирования и повышение качества отпуска тепловой энергии по кварталам и возможности подачи ГВС в летний период с циркуляцией по квартальным сетям |  | шт. |  | 41 |  | ООО «КТ» |  |  | 41000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 13. | Проектирование и строительство групповых тепловых пунктов на отпаях от магистральных тепловых сетей районной котельной 4-С | Обеспечение регулирования и повышение качества отпуска тепловой энергии по кварталам |  | шт. |  | 19 |  | ООО «КТ» |  |  | 19000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 14. | Резервирование котельной дер.Тренькасы котлами на твердом топливе. | Выполнение предписания МЧС, повышение надежности |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 700,00 | Средства ООО «КТ» |
| Итого по новому строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399650.00 |  |
| Реконструкция и модернизация муниципальных объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Микрорайон ул. Гладкова Подключение потребителей котельных 6-Ц, 6-АЦ, 23-Ц к ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства ООО «КТ» |
| 1.1. | Проектирование и строительство новой теплотрассы Д=273мм от ТК- до котельной 6-Ц | Переключение потребителей котельных 6-Ц и 6А-Ц на ТЭЦ-2, резервирование потребителей I категории |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 380 |  | ООО «КТ» |  |  | 5000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.2. | Монтаж понизительной насосной станции на базе котельной 6-Ц на тепловую нагрузку Q=10 Гкал/ч | Переключение потребителей котельных 6-Ц и 6А-Ц на ТЭЦ-2, резервирование потребителей I категории |  | насосная |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 2500,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.3. | Проектирование и строительство тепловой сети от котельной 6-Ц до котельной 6А-Ц Д=325мм -отопление и Д=159мм + Д=89мм - ГВС | Переключение потребителей котельных 6-Ц и 6А-Ц на ТЭЦ-2, резервирование потребителей I категории |  | м (4-х трубном исчислении) |  | 200 |  | ООО «КТ» |  |  | 4500,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.4. | Проектирование и строительство тепловой сети от котельной 6А-Ц до 23-Ц Д=159мм -отопление и Д=89мм + Д=57мм – горячее водоснабжение | Переключение потребителей котельных 6-Ц и 6А-Ц на ТЭЦ-2, резервирование потребителей I категории |  | м (4-х трубном исчислении) |  | 300 |  | ООО «КТ» |  |  | 3000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2. | Подготовка проектно-технической документации на: I ЭТАП Расширение и реконструкция котельной "Контура" с установкой дополнительного котла КВГМ-50 | Возможность присоединения потребителей вновь строящегося жилья, устранение дефицита мощности тепловой энергии, улучшение теплоснабжения существующих потребителей |  | котел |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 48000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3. | II ЭТАП Замена котлов ПТВМ-30 в количестве 2 шт. на КВГМ-50 | Возможность присоединения потребителей вновь строящегося жилья, устранение дефицита мощности тепловой энергии, улучшение теплоснабжения существующих потребителей |  | котел |  | 2 |  | ООО «КТ» |  |  | 60000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 4. | Замена котлов ПТВМ-30 в количестве 2 шт. на КВГМ-50 РК СЗР | Возможность присоединения потребителей вновь строящегося жилья, устранение дефицита мощности тепловой энергии, улучшение теплоснабжения существующих потребителей |  | кот. |  | 2 |  | ООО «КТ» |  |  | 60000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 5. | Замена 57 чугунных котлов Q=23 Гкал/ч на стальные производительностью до 2-х Гкал/ч | Увеличение КПД котельных до 93%, снижение удельного расхода топлива. Увеличение производительности котельных. Увеличение надежности источника теплоснабжения. |  | котел |  | 36 |  | ООО «КТ» |  |  | 20000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6. | Реконструкция трубопроводов Д=530мм с применением высокоэффективных теплоизоляционных материалов | Увеличение срока службы тепловых сетей, уменьшение тепловых потерь, снижение коррозии труб |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 510 |  | ООО «КТ» |  |  | 10000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 7. | Завершение строительства нового здания котельной пос.Северный | Повышение безопасности эксплуатации и устойчивость теплоснабжения пос.Северный |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 8000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8. | Реконструкция и модернизация насосных станций | Обеспечение безопасного и оптимального теплового и гидравлического режима |  | шт. |  | 13 |  | ООО «КТ» |  |  | 6500,00 | Средства ООО «КТ» |
| 9. | Модернизация и реконструкция мазутного хранилища РК СЗР | Использование резервного вида топлива |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 30000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 10. | Реконструкция трубопроводов г.Чебоксары с применением высокоэффективных теплоизоляционных материалов | Увеличение срока службы тепловых сетей, уменьшение тепловых потерь, снижение коррозии труб |  | м (2-х трубном исчислении) |  | 20000 |  | ООО «КТ» |  |  | 150000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 11. | Реконструкция тепломеханической схемы ЦТП «Волжский-I», монтаж теплообменников для переключения ГВС по закрытой схеме Qгвсмах=3 Гкал/ч | Улучшение режима ГВС и снижение расхода подпиточной химочищенной воды на котельной 4-С на G=15 т/ч |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1800,00 | Средства ООО «КТ» |
| 12. | Реконструкция тепломеханической схемы насосной станции 8 микрорайона московского производственного района, монтаж теплообменников для переключения ГВС по закрытой схеме Qгвсмах=8 Гкал/ч | Улучшение режима ГВС и снижение расхода подпиточной химочищенной воды на котельной 4-С на G=47 т/ч |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 2000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 13. | Реконструкция тепломеханической схемы ЦТП "Дом Ветеранов", монтаж теплообменников ГВС на базе ЦТП "Дом Ветеранов" Qгвсмах=2 Гкал/ч | Улучшение режима ГВС и снижение расхода подпиточной химочищенной воды на котельной 4-С на G=9 т/ч |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 14. | Реконструкция ЦТП Центральная микрорайона IV "Центр" Qгвсмах=4 Гкал/ч | Снижение расхода подпиточной химочищенной воды на котельной 4-С на G=25 т/ч |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 1000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 15. | Реконструкция тепломеханической схемы ЦТП "Дом Ветеранов", монтаж теплообменников ГВС, подмешивающих насосов отопления, автоматизация, Qгвсмах=0,8 Гкал/ч | Снижение расхода подпиточной химочищенной воды на котельной 4-С на G=4 т/ч |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 600,00 | Средства ООО «КТ» |
| 16. | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) | Рациональное использование и уточнение потребления электроэнергии, снижение эксплуатационных затрат |  | шт. |  | 100 |  | ООО «КТ» |  |  | 6000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 17. | Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в котельной | Автоматическое управление технологическими процессами, своевременное обнаружение аварий и как следствие быстрое ее устранение |  | кот. |  | 13 |  | ООО «КТ» |  |  | 7500,00 | Средства ООО «КТ» |
| 18. | Реконструкция газового оборудования котлов программно-техническими комплексами | Улучшение технико-экономических показателей работы котельных. Выполнение требований правил безопасности ПБ 12-529-03 главы 2.4 и 5.9 |  | кот. |  | 2 |  | ООО «КТ» |  |  | 31260,00 | Средства ООО «КТ» |
| 19. | Реконструкция электрощитовых распределительных устройств 0,4 кВ в котельных | Надежность, безаварийность, уменьшение затрат на обслуживание |  | кот. |  | 12 |  | ООО «КТ» |  |  | 12527,00 | Средства ООО «КТ» |
| 20. | Внедрение автоматического управления на основе частотно-регулируемого электропривода на (АУ ЧРЭП) перекачивающих насосах в котельной 4-С | Рациональное использование энергоресурсов |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 6400,00 | Средства ООО «КТ» |
| 21. | Внедрение АУ ЧРЭП на насосах горячего водоснабжения в ЦТП | Экономия электрической энергии, обеспечение безопасного и устойчивого гидравлического режима |  | шт. |  | 9 |  | ООО «КТ» |  |  | 8700,00 | Средства ООО «КТ» |
| 22. | Внедрение АУ ЧРЭП на вентиляторах и дымососах котельных установок | Рациональное использование энергоресурсов |  | шт. |  | 10 |  | ООО «КТ» |  |  | 10000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 23. | Установка газовых счетчиков ВРСГ-1 | Замена морально устаревших счетчиков газа, уточнение объемов потребления природного газа вследствие погрешности измерения расхода газа на 3,5%, снижение эксплуатационных затрат |  | шт. |  | 3 |  | ООО «КТ» |  |  | 390,00 | Средства ООО «КТ» |
| 24. | Реконструкция схемы цеха химводоочищения (ХВО) и системы подпитки котельной 4-С (замена теплообменников ХВО суммарной производительностью 30 Гкал/ч и насосов) | Экономия электрической энергии на привод сетевых насосов. Снижение потребления электроэнергии до 2-х раз. Снижение расхода греющей сетевой воды на цех ХВО в 3 раза |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 4000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 25. | Строительство и перенос ограждений котельных | Безопасность, сохранность материальных ценностей |  | кот. |  | 3 |  | ООО «КТ» |  |  | 3500,00 | Средства ООО «КТ» |
| 26. | Установка электронных приборов учета холодной воды в котельных и ЦТП | Замена морально устаревших приборов учета, уточнение объемов потребления холодной воды, снижение эксплуатационных затрат |  | шт. |  | 8 |  | ООО «КТ» |  |  | 186,00 | Средства ООО «КТ» |
| 27. | Замена морально устаревших теплосчетчиков UFEC и ТВМ на ВКТ-5 в котельных | Замена морально устаревших приборов учета тепловой энергии, уточнение объемов отпуска тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат |  | шт. |  | 30 |  | ООО «КТ» |  |  | 3080,00 | Средства ООО «КТ» |
| 28. | Замена морально устаревших расходомеров пара типа ДИЭ на ультразвуковые расходомеры ДНЕПР-7 в котельных | Замена морально устаревших приборов учета тепловой энергии, уточнение объемов отпуска тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат |  | шт. |  | 8 |  | ООО «КТ» |  |  | 463,00 | Средства ООО «КТ» |
| 29. | Монтаж приборов учета тепловой энергии на отпае от ТЭЦ-2 ТК-Г-10 | Уточнение фактического объема покупки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат |  | Пав. учета |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 619,00 | Средства ООО «КТ» |
| 30. | Строительство модульной котельной в пос.Карачуры взамен существующей | Снижение теплопотерь на 30% |  | кот. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 9000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 31 | Монтаж приборов учета тепловой энергии в котельной 8-М (Школа Юнг) | Уточнение объемов отпуска тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат |  | Шт. |  | 1 |  | ООО «КТ» |  |  | 70,00 | Средства ООО «КТ» |
| Итого по реконструкции и модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517525,00 |  |
| Итого по муниципальным объектам теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917175,00 |  |
| Итого по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095631,00 |  |
| IV. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Микрорайон «Гладкова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прокладка 2-х кабельных линий 6 кВ (КЛ-6кВ) от подстанции (ПС) «Парковая» до распределительного пункта (РП) 31 | Увеличение пропускной способности существующей РП-31 по электрической мощности |  |  | км |  | 2х2,8 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 14320,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.2. | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ПС «Кировская» до РП-31 | Увеличение пропускной способности существующей РП-31 по электрической мощности |  |  | км |  | 4 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 6970,00 | Средства ООО «КТ» |
| 1.3. | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) -6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 3 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 10326,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2. | Микрорайон IV «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 7000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2.2. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 8 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 27536,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2.3. | Прокладка 4-х КЛ-6 кВ от ПС «Западная» до проектируемого РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 4х2,6 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 15600,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3. | Микрорайон VI «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 7000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3.2. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 2 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 6884,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3.3. | Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от ПС «Западная» до проектируемого РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 2х1,6 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 4800,00 | Средства ООО «КТ» |
| 4. | ###### Микрорайон «Волжский-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 7 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 24094,00 | Средства ООО «КТ» |
| 4.2. | Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от РП-32 до проектируемого ТП-6кВ микрорайона «Волжский-3» | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 2х1,84 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 5520,00 | Средства ООО «КТ» |
| 5. | ###### Микрорайон 1Б «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 7000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 5.2. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 12 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 41304,00 | Средства ООО «КТ» |
| 5.3. | Прокладка 4-х КЛ-6 кВ от ПС «Стрелка» до проектируемого РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 4х3,2 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 19200,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6. | Микрорайон 1А «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 3 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 21000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6.2. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 19 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 65398,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6.3. | Прокладка 12-ти КЛ-6 кВ от ПС «Стрелка» до РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 4х3,6 + 4х4+4х4 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 69600,00 | Средства ООО «КТ» |
| 7. | Микрорайон III «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 700,00 | Средства ООО «КТ» |
| 7.2. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 5 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 17210,00 | Средства ООО «КТ» |
| 7.3. | Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от ПС «ХБК» до РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 2х2,24 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 6720,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8. | Микрорайон VII «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 7000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8.2. | Строительство ТП-6кВ и прокладка питающих их КЛ-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 5 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 17210,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8.3. | Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от ПС «Западная» до РП-6кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 2х0,8 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 2400,00 | Средства ООО «КТ» |
| 9. | II, III,IV Микрорайоны по ул.Б.Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Строительство РП-10 кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 3 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 21000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 9.2. | Строительство ТП-10 кВ и прокладка питающих их КЛ-10 кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 21 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 72282,00 | Средства ООО «КТ» |
| 9.3. | Прокладка 12-и КЛ-10 кВ от ПС «Кировская» до РП-10кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 4х1+4х1,2+4х1,5 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 22200,00 | Средства ООО «КТ» |
| 10. | ХIV микрорайон Новоюжного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство РП-10 кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 1 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 7000,00 | Средства ООО «КТ» |
| 10.2. | Строительство ТП-10 кВ и прокладка питающих их КЛ-10 кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | шт. |  | 3 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 10326,00 | Средства ООО «КТ» |
| 10.3. | Прокладка 2-х КЛ-10 кВ от ПС «Светлая» до РП-10кВ | Обеспечение электроснабжением строящихся объектов |  |  | км |  | 2х1,6 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 6480,00 | Средства ООО «КТ» |
| Итого по новому строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550380,00 |  |
| Реконструкция и модернизация муниципальных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и модернизация существующих двухтрансформаторных подстанций | Увеличение мощности, повышение качества передачи электрической энергии |  |  | шт. |  | 251 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 258530,00 | Средства ООО «КТ» |
| 2. | Строительство двухтрансформаторных подстанций взамен существующих | Увеличение мощности, повышение качества передачи электрической энергии |  |  | шт. |  | 166 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 511114,00 | Средства ООО «КТ» |
| 3. | Реконструкция и модернизация существующих РП | Увеличение мощности, повышение качества передачи электрической энергии |  |  | шт. |  | 19 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 51410,00 | Средства ООО «КТ» |
| 4. | Строительство РП взамен существующих | Увеличение мощности, повышение качества передачи электрической энергии |  |  | шт. |  | 4 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 43664,00 | Средства ООО «КТ» |
| 5. | Реконструкция и модернизация воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. | Увеличение мощности, повышение качества передачи электрической энергии |  |  | км |  | 161,951 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 14790,00 | Средства ООО «КТ» |
| 6. | Реконструкция и модернизация воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ | Увеличение мощности, повышение качества передачи электрической энергии |  |  | км |  | 46,471 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 3228,00 | Средства ООО «КТ» |
| 7. | Реконструкция и модернизация кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ | Уменьшение потерь при передаче электроэнергии |  |  | Км |  | 652,622 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 317174,00 | Средства ООО «КТ» |
| 8. | Реконструкция и модернизация кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ | Уменьшение потерь при передаче электроэнергии |  |  | Км |  | 319626 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 272294,00 | Средства ООО «КТ» |
| 9. | Прокладка дополнительных КЛЭП-6 (10) кВ от центров питания до РП ОАО «ЧГЭС» | Уменьшение потерь при передаче электроэнергии |  |  | Км |  | 85,19 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 127785,00 | Средства ООО «КТ» |
| 10. | Внедрение подсистемы телесигнализации и телеизмерения, автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | Налаживание учета количества передаваемой электроэнергии |  |  | шт. |  | 33 |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 16776,00 | Средства ООО «КТ» |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КТ», ОАО «ЧГЭС» |  | 570752,00 | Средства ООО «КТ» |
| Итого по реконструкции и модернизации муниципальных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2187517,00 |  |
| Итого по муниципальным объектам электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737897,00 |  |
| Реконструкция центров питания ОАО «Чувашэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Стрелка» 1.Замена существующих трансформаторов ст.№1,2 с 16 на 25 МВА 2. Расширение III и IY секции 6 кВ с установкой ячеек с вакуумными выключателями ВВ/TEL и релейной защитой на микропроцессорной основе -типа «Сириус» 3.Замена в цепях трансформаторов ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ. 4.Замена в цепях силовых трансформаторов РВС на ОПН 110 кВ. 5.Установка ректоров РУОМ. | Рост перспективных нагрузок 25,84 МВТ сверх допустимых значений, компенсация емкостных токов (Заказчик: ООО «Старко», МУП ГУКС, НП «Ривьера») |  |  | шт. |  | 1 |  | ОАО «Чуваш-энерго» |  | 84649,20 | Средства ОАО «Чуваш-энерго» |
| 2. | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Кировская» 1.Компенсация емкостных токов установка РУОМ 10 кВ, РУОМ 6 кВ. 2.Замена в цепях силовых трансформаторов ОД и КЗ на элегазовые выключатели. 3.Замена в цепях силовых трансформаторов РВС-110 на ОПН-110 кВ. 4.Замена трансформаторов напряжения 110 кВ. 5.Установка дополнительных ячеек с вакуумными выключателями и РЗА на шинах 10 и 6 кВ. | Присоединение новых и дополнительных мощностей 15.22 МВТ (Заказчик: МУП ГУКС, ОАО «Стройтрест-2») |  |  | шт. |  | 1 |  | ОАО «Чуваш-энерго» |  | 16118,40 | Средства ОАО «Чуваш-энерго» |
| 3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Светлая» 1.Замена существующих трансформаторов ст№1,2 с 10 на 16 МВА 2.Замена существующих ячеек 6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями ВВ/TEL и релейной защитой на микропроцессорной основе типа «Сириус» 3.Установка секционного элегазового выключателя 110 кВ типа ВГТ. 4.Замена в цепях силовых трансформаторов РВС на ОПН 110 кВ. 5.Установка ректоров РУОМ. | Рост перспективных нагрузок 4,28 МВТ сверх допустимых значений по трансформаторным мощностям, компенсация емкостных токов (Заказчик: ООО «Приор», ОАО «Чувашагроинвестстрой»,ООО «Техинагро») |  |  | шт. |  | 1 |  | ОАО «Чуваш-энерго» |  | 86443,20 | Средства ОАО «Чуваш-энерго» |
| 4. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Вурманкасы» 1.Замена существующих трансформаторов ст№1,2 с 16 на 25 МВА 2. Расширение III и IY секции 6 кВ с ячейками с вакуумными выключателями ВВ/TEL и релейной защитой на микропроцессорной основе типа «Сириус» 3.Строительство здания ОПУ. 4.Замена в цепях силовых трансформаторов РВС на ОПН 110 кВ. 5.Замена в цепях силовых трансформаторов ОД и КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ. 6.Установка ректоров РУОМ 10 кВ. | Рост перспективных нагрузок 1,98 МВТ сверх допустимых значений по трансформаторным мощностям, компенсация емкостных токов (Заказчик: ООО «Удача») |  |  | шт. |  | 1 |  | ОАО «Чуваш-энерго» |  | 80757,60 | Средства ОАО «Чуваш-энерго» |
| Итого по реконструкции центров питания ОАО «Чувашэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267968,40 |  |
| Итого по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005865,40 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газоснабжение микрорайона по улице Гладкова | Технические условия (ТУ) №04-011т от 28.03.06 года. Расход газа:495 мЗ/час. Подключение к газопроводу высокого давления, проложенного по улице Осипова. Необходимо построить распределительный газопровод высокого давления (в/д) диаметром 159 мм, газораспределительный пункт (ГРПб), газопровод среднего давления (с/д) диаметром 160 мм. |  |  | Км, шт. |  | в/д=0,89 с/д=0,32 ГРПб=1 шт. |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 1988,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 2. | Газоснабжение микрорайона IV «Центр» | ТУ №101т от 12.04.05 года. Расход газа:5810 мЗ/час. Подключение к газопроводу среднего давления, проложенных по улице К.Иванова, Сеспеля, Московскому проспекту,. Необходимо построить распределительный газопровод среднего давления диаметром 160 мм, ГРПб,ГРПШ. |  |  | Км, шт. |  | с/д=0,375 ГРПб=5 шт. ГРПШ=1 шт. |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 2600,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 3. | Газоснабжение микрорайона VI «Центр» (Пирогова) | ТУ №66-т от 12.09.02 года. Расход газа: 1008,12 мЗ/час. Подключение к газопроводу высокого давления, проложенного по улице Пирогова. Необходимо построить распределительный газопровод высокого давления 108 мм. ГРП. |  |  | Км, шт. |  | в/д=0,36 ГРП=1 шт. |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 838,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 4. | Газоснабжение микрорайона "Волжский-3" | ТУ №69-тот 05.11.02 года. Расход газа: 8669 мЗ/час. Подключение к газопроводу высокого давления, проложенного по улице М Павлова. Необходимо построить распределительный газопровод высокого давления диаметром 250 мм, среднего давления диаметром 225, 160 мм, ГРП. |  |  | Км, шт. |  | в/д=0,83 с/д= 1,045 ГРП=1 шт., ПГБ=Зшт |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 3201,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 5. | Газоснабжение микрорайона lА «Центр» | ТУ №97т от 29.03.05 года. Расход газа:14228 мЗ/час. Подключение к газопроводу среднего давления, проложенных по улице Калинина на речной порт, микрорайона 16. Необходимо построить распределительный газопровод среднего давления диаметром 225 мм . |  |  | км |  | с/д=1,66 |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 2824,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 6. | Газоснабжение микрорайона 1Б «Центр» | ТУ №103т от 22.04.05 года. Расход газа:2658 мЗ/час. Подключение к газопроводу среднего давления, проложенных на ГРПб по улице Байдула, микрорайона 1а «Центр». Необходимо построить распределительный газопровод среднего давления диаметром 63,110,160 мм , ГРПб . |  |  | Км, шт. |  | с/д=0, 73 ГРПБ=Зшт |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 1456,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 7. | Газоснабжение микрорайонов II,III,IV по улице Б.Хмельницкого | Подключение к газопроводу высокого давления |  |  | Км, шт. |  | в/д=0,46 ГРПБ=5шт |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 2112,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 8. | Газоснабжение микрорайона III «Центр» | Подключение к газопроводу среднего давления |  |  | Км, шт. |  | с/д=0, 73 ГРПБ=Зшт |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 740,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 9. | Газоснабжение XIV микрорайона Новоюжного района | Подключение к газопроводу высокого давления |  |  | Км, шт. |  | в/д=0,16 ГРП=1шт |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 560,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| 10. | Для всех микрорайонов г.Чебоксары | ТУ №88-т от 09.04.04 года. Расход газа 100000 мЗ/час. Необходимо строительство АГРС-3, газопровода-отвода на АГРС-3, газопровода высокого давления от АГРС-3 до ГГРП в районе завода "Контур" с кольцеванием газопровода высокого давления по улице Университетская и вводом в эксплуатацию во II квартале 2007 года. |  |  | км |  | АГРС-3 в/д=6, 706 ГГРП=1шт |  | ОАО «Чувашсеть-газ» | 71130,00 |  | Средства ОАО «Чувашсеть-газ» |
| Итого по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87449,00 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034145,40 |  |  |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ												Ю.А. Шилов