| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

17 ноября 2006 г. № 405

Об инвестиционной программе ЧМУПП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11 июля 2006 года № 258 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

- Утвердить инвестиционную программу Чебоксарского муниципального унитарного производственного предприятия «Водоканал» (далее - ЧМУПП «Водоканал») по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Чебоксарские новости».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи (В.Г.Тимофеев).

# Глава города Чебоксары	Н.И. Емельянов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов

от 17.11.2006 № 405

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ЧМУПП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы

##### Чебоксары, 2006

ПАСПОРТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЧМУПП «ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА 2007-2010 ГОДЫ

| Наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа ЧМУПП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы (далее - инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006 № 258 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы», техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное распоряжением главы администрации города Чебоксары от 13.11.2006 № 3626-р |
| Разработчик инвестиционной программы | ЧМУПП «Водоканал» |
| Цели и задачи инвестиционной программы | реализация мероприятий по строительству, модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы, обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель инвестиционной программы | ЧМУПП «Водоканал» |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования инвестиционной программы составляет – 781,208 млн. рублей, в том числе за счет: -надбавок к ценам (тарифам) для потребителей – 128,66 млн. рублей; -платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 639,708 млн. рублей; -бюджетных средств – 12,84 млн. рублей, из них: -федеральный бюджет – 5,10 млн. рублей; -республиканский бюджет – 4,34 млн. рублей; -бюджет города Чебоксары - 3,40 млн. рублей |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2007-2010 годы |

| Ожидаемый конечный результат | развитие систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением инвестиционной программы | контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи, администрацией города Чебоксары |

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006 №258 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы» разработана инвестиционная программа ЧМУПП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы».

Под инвестиционной программой ЧМУПП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы понимается определенная Чебоксарским городским Собранием депутатов программа финансирования мероприятий по строительству и (или) модернизации систем водоснабжения и водоотведения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.07.2006  № 258.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» инвестиционная программа разработана на основе технического задания, утвержденного главой администрации города, в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы.

###### I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Одной из основных проблем предприятия  является ветхое состояние водопроводно-канализационных сетей, износ которых составляет в среднем 60%, особенно сетей, построенных из стальных труб, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Статистика повреждений на сетях показывает, что в среднем в  год на сетях города в период 2004-2005 годы произошли 545 повреждений, из них более 50% пришлось на стальные трубопроводы.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении  предприятия, составляет 550,7 км, из них 209,6 км - стальные.

Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей города.

Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат, особенно в благоустроенных районах города и на участках прохождения под дорогами с усовершенствованным покрытием.

Сточные воды от жилых массивов и промышленных предприятий города собираются канализационными сетями и коллекторами общей протяженностью 524 км в приемные камеры 22-х насосных станций и далее по напорным коллекторам перекачиваются на  биологические очистные сооружения. Износ сетей водоотведения составляет более 70%, 350 км сетей требуют замены и модернизации.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Чебоксары.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения, потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.

Основное внимание в инвестиционной программе предприятия уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий, а также модернизации существующей двухступенчатой схемы очистки на очистной водопроводной станции «Заовражная».

Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения платы предприятия за загрязнения окружающей среды.

Реализация инвестиционной программы позволит:

-	привлечь средства для модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

-	обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

-	разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Заволжья (поселки Октябрьский, Сосновка, Северный).

В целях охраны и восстановления водных объектов – источников питьевого водоснабжения предусматривается строительство очистных сооружений канализации в пос. Октябрьский  мощностью 50 м3/сутки, пос. Северный мощностью 100 м3/сутки, и расширение существующих биологических очистных сооружений дополнительно на 200 м3/сутки в поселке Сосновка.

В соответствии с инвестиционной программой определяются размеры надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, а также плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2007-2010 годы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

-	реализация мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары;

-	обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

-	обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения.

## III.	МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА 2007-2010 ГОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Ед. изм. | Мощ-ность объем работ | Финансовые потребности на 2007-2010гг. млн.руб. | Этапы реализации и объем финансовой потребности на соответствующий год, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Модернизация блоков очистки №№1,2,3 ОВС «Заовражная» | тыс. м3 /сут | 240 | 38,100 | 2,72 | 12,000 | 12,000 | 11,380 |
| 2 | Водопроводные сети Д=100- 400 мм (перекладка бестраншейными методами ГНБ, разрушение и т.д.) –всего | км | 6,5 | 13,890 | - | 5,780 | 4,080 | 4,030 |
|  | в т.ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 13,890 | - | 5,780 | 4,080 | 4,030 |
| 3 | Водоводы Д=500-1000 мм (нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов) -всего | км | 28 | 58,000 | 5,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 53,000 | - | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
| 4 | Противооползневые работы с перекладкой водоводов 2Д=1000 мм на правом склоне правого отвершка р. Трусиха | км | 0,2 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| 5 | Модернизация водонапорной башни комплекса «школа + больница» пос. Сосновка |  |  | 3,000 | 1,500 | 1,500 | - | - |
| 6 | Диспетчеризация объектов водоснабжения ЧМУПП «Водоканал» |  |  | 5,600 | 1,200 | 1,600 | 1,500 | 1,300 |
| 7 | Строительство комплекса сооружений по обработке осадка на ВОС «Заовражная». | м3/ сут | 340 | 51,200 | 6,200 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 8 | Строительство водопровода собственных нужд Д=300 мм на ОВС «Заовражная». | км | 1,5 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| 9 | IV МКР «Центр» Строительство водопроводной сети Д=200мм от Д=600 мм | км | 1,1 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | - | - |
| 10 | VI МКР «Центр» Строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от Д=600 мм по Московскому пр. и Д=300 мм по ул.Пирогова | км | 1,5 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 11 | МКР IА- IБ «Центр» - строительство городского водопровода Д=300мм. по ул. Ярославская - перекладка водовода Д=500 мм на участке перехода через овраг | км | 1,8 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | - | - |
| 12 | МКР II, III, IV по ул.Б. Хмельницкого Строительство районной ПНС с напорными линиями и подводящими сетями | шт/ км | 1/10,0 | 80,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| 13 | 14 МКР НЮР Строительство кольцевого водопровода Д=200 мм от Д=300 мм 12 МКР НЮР и Д=200 мм 13А МКР НЮР | км | 1,5 | 5,000 | - | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 14 | VII МКР «Центр» - перекладка водо-проводаД=300мм по ул.Пирогова - прокладка водопро-вода Д=400 мм от Д=500 мм до Д=300 мм по ул.Гражданская | км | 2,2 | 8,000 | - | 3,000 | 2,500 | 2,500 |
| 15 | III МКР «Центр» Строительство водопроводных сетей Д=500-300 мм по ул.Калинина, ул.З.Яковлевой от Д=600мм и Д=500 мм | км | 2,4 | 9,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| 16 | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки | км | 15 | 30,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 17 | пос.Сосновка (участок №2) Строительство подземного водозабора | шт | 1 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | - | - |
| 18 | Строительство водопроводной сети по ул. Сосновская | км | 1,5 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | - | - |
|  | Итого по водоснабжению - всего: |  |  | 334,79 | 56,12 | 98,38 | 90,08 | 90,21 |
|  | в т. ч. за счет Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета города Чебоксары |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Средства Водоканала-всего |  |  | 334,79 | 56,12 | 98,38 | 90,08 | 90,21 |
|  | из них: - за счет амортизационных отчислений |  |  | 5,72 | 5,72 | - | - | - |
|  | - за счет надбавки |  |  | 66,89 | - | 20,78 | 22,08 | 24,03 |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 262,18 | 50,40 | 77,60 | 68,00 | 66,18 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение диаметра напорных линий КНС "Главная"- всего | км | 4,0 | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | - |
|  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  |  | 5,10 | - | 3,10 | 2,00 | - |
|  | Республиканский бюджет |  |  | 4,34 | - | 2,50 | 1,84 | - |
|  | Бюджет города Чебоксары |  |  | 3,40 | - | 1,80 | 1,60 | - |
|  | Средства Водоканала –всего |  |  | 15,16 | 10,00 | 2,60 | 2,56 | - |
|  | в т.ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 2,60 | - | 2,60 | - | - |
| 2. | Аварийный участок и дюкер Загородного коллектора-всего: | км | 2,8 | 38,86 | 38,86 | - | - | - |
|  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета города Чебоксары |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Средства Водоканала |  |  | 38,86 | 38,86 | - | - | - |
| 3 | Перекладка коллектора Д=400 мм вдоль ул.Ленинского Комсомола | км | 0,6 | 5,12 | - | 5,12 | - | - |
|  | в т.ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 5,12 | - | 5,12 | - | - |
| 4 | Канализационные сети Д=150 -300 мм (ремонт бестраншейными методами ГНБ, разрушение и т.д.) | км | 3,0 | 21,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
|  | в т.ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 18,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| 5 | Дюкеры и напорные линий Д=500-1000 мм (метод нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов) | км | 8,5 | 41,00 | 4,95 | 7,00 | 14,59 | 14,46 |
|  | в т.ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 36,05 | - | 7,00 | 14,59 | 14,46 |
| 6 | Диспетчеризация объектов водоотведения ЧМУПП «Водоканал» |  |  | 5,20 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 1,10 |
| 7 | Строительство канализационного тоннеля МКР «Университетский 1-2» | км | 2,38 | 25,238 | 25,238 | - | - | - |
|  | в т. ч.: Бюджета города Чебоксары |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Средства Водоканала |  |  | 25,238 | 25,238 | - | - | - |
| 8 | МКР ул.Гладкова Строительство канализационного коллектора Д=300 мм до КНС №6 | км | 0,7 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 9 | IV МКР «Центр» Строительство канализационного коллектора Д=300 мм до КНС №1 | км | 0,8 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | - | - |
| 10 | МКР «Волжский-3» Строительство КНС с напорными линиями | шт/км | 4/11,0 | 80,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 |
| 11 | IА МКР «Центр» Строительство канализационных сетей Д=300 мм | км | 3,0 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | - | - |
| 12 | МКР II,III,IV по ул.Б. Хмельницкого Строительство канализационных сетей Д=300 мм | км | 30,0 | 80,00 | 11,00 | 14,00 | 25,00 | 30,00 |
| 13 | IБ МКР «Центр» Строительство канализационных сетей Д=300 мм | км | 2,0 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | - | - |
| 14 | 14 МКР НЮР - Строительство КНС с напорными линиями - Строительство канализационных сетей Д=300 мм | шт /км | 1/0,4 | 15,00 | - | 6,00 | 7,00 | 2,00 |
| 15 | VII МКР «Центр» Строительство канализационных сетей Д=300 мм до промколлектора №1А | км | 2,0 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | - | - |
| 16 | III МКР «Центр» Строительство канализационных сетей Д=300 мм до КНС «Главная» | км | 1,2 | 3,00 | - | 1,50 | 1,50 | - |
| 17 | пос.Сосновка (участок №2) Расширение очистных сооружений | м3/сут | 200 | 30,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 18 | пос.Сосновка (участок №2) Строительство КНС с напорными линиями до БОС | шт/км | 1/3,6 | 22,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 19 | Строительство очистных сооружений пос.Северный | м3/сут | 100 | 16,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | - |
| 20 | Строительство очистных сооружений пос.Октябрьский | м3/сут | 50 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - |
| 21 | Строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки | км | 8,0 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Итого по водоотведению - всего: |  |  | 461,418 | 136,048 | 108,42 | 122,39 | 94,56 |
|  | в т. ч. за счет Федеральный бюджет |  |  | 5,10 | - | 3,10 | 2,00 | - |
|  | Республиканский бюджет |  |  | 4,34 | - | 2,50 | 1,84 | - |
|  | Бюджета города Чебоксары |  |  | 3,40 | - | 1,80 | 1,60 | - |
|  | Средства Водоканала-всего |  |  | 448,578 | 136,048 | 101,02 | 116,95 | 94,56 |
|  | из них: - за счет амортизационных отчислений |  |  | 9,28 | 9,28 | - | - | - |
|  | - за счет надбавки |  |  | 61,77 | - | 18,72 | 20,59 | 22,46 |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 377,528 | 126,768 | 82,30 | 96,36 | 72,10 |
|  | Всего: |  |  | 796,208 | 192,168 | 206,80 | 212,47 | 184,77 |
|  | в т. ч. за счет Федеральный бюджет |  |  | 5,10 | - | 3,10 | 2,00 | - |
|  | Республиканский бюджет |  |  | 4,34 | - | 2,50 | 1,84 | - |
|  | Бюджета города Чебоксары |  |  | 3,40 | - | 1,80 | 1,60 | - |
|  | Средства Водоканала-всего |  |  | 783,368 | 192,168 | 199,40 | 207,03 | 184,77 |
|  | из них: - за счет амортизационных отчислений |  |  | 15,00 | 15,00 | - | - | - |
|  | - за счет надбавки |  |  | 128,66 | - | 39,50 | 42,67 | 46,49 |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 639,708 | 177,168 | 159,90 | 164,36 | 138,28 |

IY.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Общая сумма капитальных вложений до 2010 года должна составить в ценах 2006 года должна составить 796,208 млн. руб.

Финансовые потребности ЧМУПП «Водоканал» в сумме 783,368 млн.руб., необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Бюджетные средства | - | 7,40 | 5,44 | - | 12,84 |
| Амортизационные отчисления | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| За счет надбавки к тарифу | - | 39,5 | 42,67 | 46,49 | 128,66 |
| Плата за подключение | 177,168 | 159,90 | 164,36 | 138,28 | 639,708 |
| Итого: | 192,168 | 206,80 | 212,47 | 184,77 | 796,208 |

Y.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ЧМУПП «ВОДОКАНАЛ»
 (ДАЛЕЕ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ

Финансирование мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, включенных в техническое задание и реализуемых в рамках производственной программы, должны осуществляться за счет амортизационных отчислений, указанных в таблице 1.

Общие объемы финансирования мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционной программы, определяются как разница между объемами финансирования, необходимыми для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы и объемами, необходимыми для реализации производственной программы.

Распределение планируемых объемов финансирования между производственной и инвестиционной программами приведено в таблице 2.

Таблица 2.

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Производственная программа | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| Инвестиционная программа, в том числе: | 177,168 | 206,80 | 212,47 | 184,77 | 781,208 |
| - по водоснабжению, всего | 50,40 | 98,38 | 90,08 | 90,21 | 329,07 |
| в том числе: - за счет платы за подключение | 50,40 | 77,60 | 68,00 | 66,18 | 262,18 |
| - надбавки к тарифу | - | 20,78 | 22,08 | 24,03 | 66,89 |
| - по водоотведению, всего | 126,768 | 108,42 | 122,39 | 94,56 | 452,138 |
| в том числе: - за счет платы за подключение | 126,768 | 82,30 | 96,36 | 72,10 | 377,528 |
| - надбавки к тарифу | - | 18,72 | 20,59 | 22,46 | 61,77 |
| - за счет бюджетных средств | - | 7,40 | 5,44 | - | 12,84 |

YI. ОПРЕДЕЛНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДКА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Содержание производственной и инвестиционной программы должно в совокупности обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, указанных в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы.

Ежегодные планы первоочередных мероприятий, подлежащих реализации в рамках инвестиционной программы, должны устанавливаться исходя из обеспеченности финансирования на выполнение данных мероприятий.

Мероприятия, не обеспеченные финансированием за счет вышеуказанных источников, включению в ежегодные планы организации не подлежат.