| Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ |  | Ч=ваш Республики Шупашкар хулин депутатсен Пух=в\ ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

26 мая 2009 г. № 1326

# О Генеральной схеме очистки территории города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  в целях организации рациональной системы регулярного вывоза отходов и уборки территории города Чебоксары, а также реализации мероприятий в области охраны окружающей среды

# Чебоксарское городское Собрание депутатов

# РЕШИЛО:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (прилагается).

# 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

# 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии (И.В. Клементьева).

## Глава города Чебоксары	Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕНО

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 26.05.2009 № 1326

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ – СТОЛИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Чебоксары, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |
| --- | --- |
| 1. | Общие положения |
| 1.1. | Общие сведения о поселении |
| 2. | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия |
| 3. | Существующее состояние и развитие поселения на перспективу |
| 4. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки |
| 4.1. | Сбор, удаление и размещение отходов |
| 4.2. | Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5. | Твердые бытовые отходы |
| 6. | Жидкие отходы |
| 7. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий |
| 8. | Транспортно-производственная база |
| 9. | Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий |
| 10. | Технико-экономические показатели системы санитарной уборки |
| 11. | Список использованной литеритуры |

# Введение

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов и других поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем была разработана генеральная схема санитарной очистки города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

Необходимость разработки генеральной схемы отмечена в различных нормативных документах, в том числе  и Санитарных правилах содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88.

Цель этой работы - создание системы управления ТБО в конкретном населенном пункте на основе решения комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Генеральная схема должна обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории и удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

Генеральная схема  разработана на основании муниципального контракта № 8 от 14 апреля 2008 года, заключенного между муниципальным учреждением «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» и Республиканским учреждением «Научно-исследовательский институт экологии и природопользования» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории города Чебоксары направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1. Общие сведения  О ПОСЕЛЕНИИ

В письменных источниках Чебоксары (в форме единственного числа – (Поспелов Е. М. «Географические названия России». М.: изд. Кн. находка, 2003) упоминаются с 1469 года, когда русские воины остановились здесь на своем пути в Казанское ханство.

Однако как населенный пункт он существовал значительно раньше. По данным археологических раскопок на его месте с рубежа XIII-XIV веков существовало болгаро-чувашское поселение.

В 1555 году был построен русский военный город Чебоксары, состоявший из военной крепости и торгово-промышленного посада. В 1625 году в Чебоксарах насчитывалось 458 военнослужащих; по данным 1646 года, на посаде проживал 1661 человек мужского пола. В 1773 году город был уничтожен пожаром. Развитие города в XIX веке происходит очень медленно, поэтому спустя 100 лет со времени последнего пожара город остался таким же, как и в конце XVIII века.

В 1-й четверти XVIII века некоторые категории военнослужилых людей (стрельцы, казаки) были переведены в податные сословия. По результатам 1-й ревизии 1723 года, в Чебоксарах насчитывалось 1924 человека податного населения (мужского пола); в 1879 году проживало 4498 человек (2308 женщин, 2190 мужчин), в том числе 2450 мещан, 277 купцов, 146 дворян. С конца XVII - начала XVIII столетия Чебоксары считались известным торговым городом Поволжья, в 1781 году приобрели статус провинциального города Казанской губернии. В начале XIX века население его составляло 5,5 тысяч жителей, а промышленность ограничивалась лесопилкой и несколькими маленькими заводами.

Городок был известен также множеством церквей (25 церквей и 4 монастыря), а чебоксарские колокола знали в Лондоне и Париже.
В XVI - 1-й половине XVII века в городе были построены Введенский собор, 4 монастыря: 2 мужских - Троицкий и Преображенский, 2 женских - Николаевский и Благовещенский, 1 мужская пустынь - Сретенская (Владимирская, позднее монастырь), 8 церквей. В XVIII веке в Чебоксарах были построены каменные здания казны и архива, магистрата, кружечного двора, 10 каменных церквей. В 1880 году здесь насчитывалось 783 дома (в том числе 33 каменных), 91 лавка и магазин, 3 училища, 2 больницы, 1 банк. 
В начале XX века в городе проживало 5,1 тысяч человек.

Общая площадь территории, вместе с пригородными селениями Геронтьевской слободой, Лакреевкой, Усадкой, Набережной, Кнутихой, Будайкой, Селивановкой, Якимовом, Свечкином, составляла приблизительно 600 га.

С 1920 года - центр Чувашской Автономной Области, с 1925 по 1992 годы - столица Чувашской АССР.

В настоящее время город Чебоксары, один из крупных городов Поволжья, удобно связан железнодорожными линиями, автодорожной сетью, авиалиниями, Волжской водно-транспортной системой с центральными районами страны, с Приволжским и Сибирским регионами.

К городу Чебоксары подходит железнодорожная линия «Канаш – Чебоксары», примыкающая к железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург», которая обеспечивает связи  города с сетью железных дорог страны. По этому направлению осуществляются транспортно-экономические связи Дальнего Востока, Сибири, Урала с Европейской частью страны.

Развита и сеть автомобильных дорог, основу которой составляют федеральные автодороги Москва – Нижний Новгород – Уфа (а/д «Волга» - М 7) и автодорога Сыктывкар – Йошкар-Ола – Чебоксары (а/д «Вятка» - А-119). Эти автодороги связывают столицу Чувашии с городами Центрального Федерального округа, Республиками Марий Эл и Коми, Нижегородской, Ульяновской, Кировской и другими областями.

Основные промышленные предприятия и коммунально-складские учреждения объединены в промышленные зоны: Восточную и Южную (80 % рабочих мест промышленности города). В центральном секторе города проживает около 7 % населения, сосредоточено примерно 70-75 % рабочих мест непроизводственной сферы. Северный сектор - Заволжье - наименее заселённый район и характеризуется в основном как рекреационная зона.

Особое значение для транспортной инфраструктуры города и республики имеет водная магистраль – река Волга, включающая Чувашию во всероссийскую и международную систему водного транспорта. На внутренних судоходных линиях перевозки осуществляются судами ОАО "Чебоксарский речной порт".

Аэропорт города Чебоксары 3-го класса расположен в границах города, в юго-восточной его части. Аэропорт выполняет грузовые и пассажирские перевозки, а также обслуживает транзитные рейсы.

Общая протяжённость современных границ города составляет 83,3 км, из них по суходольной части - 67,0 км, по набережной Чебоксарского водохранилища - 16,3 км.

Площадь города составляет 23302,0 га, в том числе Заволжская территория -  5747,4 га.

# II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Характеристика климатических условий приведена по следующим источникам:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- Справочник по климату СССР. Вып. 8 Ч.1-V. Л., Гидрометиздат.

- Справочник проектировщика. Градостроительство. М., 1978.

- Строительная климатология и геофизика. Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1983.

- Климат Чебоксар. Л. Гидрометиздат, 1986.

- Материалы проекта ПДВ для ОАО завод им. В.И. Чапаева. Чебоксары,   1995.

Климат Чебоксар умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. На его формирование оказывает влияние Атлантический океан, Арктика и Азиатский континент. Вследствие этого погода даже в течение одного сезона может резко меняться. Зимой обычные умеренные морозы могут сменяться очень сильными или, наоборот, оттепелью. Лето обычно теплое, иногда жаркое, продолжительность - четыре месяца. Летом может быть то довольно жарко и сухо, то относительно холодно и дождливо. Переходные периоды - весна и осень - характеризуются неустойчивой погодой, резкими подъемами и снижением температуры воздуха, увеличением количества осадков во второй половине весны и уменьшением в начале осени. Весна начинается 3-7 апреля и продолжается 50-58 дней, до середины мая возможны заморозки. Лето начинается 25 мая - 1 июня, среднемесячная температура июля 16,5 - 19,5°С. Приход зимы наблюдается обычно в самом начале ноября.

Кроме циркулярных факторов, в формировании климата большую роль играет солнечная радиация. Годовой приход солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе составляет 105-108 ккал/кв.см. При облачной погоде приток солнечной радиации снижается на 60-70 % и при реальных условиях годовой приход солнечной радиации составляет 85-87 ккал/кв.см. Продолжительность солнечного сияния, которое  определяется сезонным ходом облачности, составляет 1900 часов, наиболее солнечные периоды – весна и лето. На долю радиационного баланса приходится 40-45 % суммарной радиации, что составляет около 35 ккал/кв. см. Переход от отрицательного баланса к положительному и наоборот происходит, соответственно, в марте и ноябре. Около половины суммы радиационного тепла расходуется на нагревание подстилающей поверхности и приземного слоя атмосферы, остальная часть расходуется на испарение.

Средняя годовая температура воздуха 2,9 °С. Средние месячные температуры изменяются от –13 °С в январе до 23,7°С в июле. Абсолютный минимум января составляет – 44 °С, абсолютный максимум июля 37 °С. В суточном ходе температуры воздуха в течение всего года максимум наблюдается в послеполуденные часы, минимум в 7-8 часов в холодное время года, а летом перед восходом солнца. Годовая амплитуда крайних температур равна 82, что указывает на  континентальность  климата.

За отопительный принят период со средней суточной температурой ниже 8°С. В среднем многолетнем разрезе отопительный период в Чебоксарах начинается 25 сентября и заканчивается 30 апреля. Изменчивость дат начала и конца этого периода составляет 10-11 дней. Средняя продолжительность отопительного периода для города составляет 217 дней.

Вегетационный период начинается с переходом температуры воздуха через 5 °С, продолжительность его – около 6 месяцев. Сумма активных температур (выше 10°С) составляет 2100, что весьма благоприятно для произрастания многих культур и естественной растительности. Продолжительность периода со среднесуточной температурой 15 °С и выше составляет 86-111 дней.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения, но с неустойчивым режимом. Испарение нередко превышает количество осадков, что сопровождается засухой. За год выпадает 450-520 мм осадков. Среднегодовое количество осадков – около 513 мм, из которых 70% выпадает в теплый период года, 38% осадков приходится на зиму, 14% выпадает весной. Дожди в летний период носят характер кратковременных ливней, осенью чаще бывают затяжные моросящие дожди. Устойчивый снежный покров образуется в 3-ей декаде ноября, среднемноголетняя мощность снегового покрова - 5-10 см в ноябре-декабре, в середине зимы - 20-25 см. Сходит снег в 1-2-ой декаде апреля.

Устойчивое промерзание почвы наблюдается с конца ноября на глубину 35-60 см (максимум в малоснежные суровые зимы - 90-140 см). Оттаивание почвы происходит в начале апреля.

Относительная влажность воздуха высока в осенне-зимний период (80-85 %), низкая весной и в начале лета – 64 %. Весной отмечается наибольшее количество сухих дней с относительной влажность до 30 % и менее.

Формирование ветрового режима связано с западным переносом циклонов из Атлантики и южных морей, а также вторжениями холодного арктического воздуха. Для территории не характерны сильные ветра. Число дней с ветром более 15 м/с в среднем составляет 38 в год.

В течение года преобладают ветры западных и юго-западных направлений: весной и осенью - юго-западные, летом - северо-западные, зимой - западные и юго-западные. Повторяемость ветров их составляет 40%. Наименьшая повторяемость ветров восточного и северо-восточного направлений, которая составляет 10%. Штили составляют 10% от всех случаев. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании городских автомагистралей.

Средняя многолетняя повторяемость ветров в г. Чебоксары представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Направ-ление ветра | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 6 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 |
| СВ | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| В | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| ЮВ | 18 | 21 | 14 | 15 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 |
| Ю | 20 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 15 | 19 | 14 |
| ЮЗ | 25 | 21 | 23 | 26 | 19 | 20 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | 28 | 23 |
| З | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| СЗ | 12 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 17 | 18 | 16 | 10 | 11 | 14 |
| Штиль | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |

Средняя многолетняя скорость ветра составляет 5,5 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются в весенне-зимний период - в январе  скорость ветра составляет 6,5 м/с. Летом ветровой обмен ослабевает и в июле  скорость ветра составляет 4,1 м/с.

Зимой дневные и ночные скорости ветра отличаются незначительно. В теплое  время года,  особенно летом,  наблюдается четкий  послеполуденный максимум скорости. Днем ветер почти в два раза сильнее, чем ночью.

Район характеризуется частыми метелями, за зиму отмечается в среднем 50 дней с метелями. Метелевый перенос начинается при скорости ветра от 6 м/с и выше.

На территории нередки туманы, особенно в осенне-зимний период. За год бывает 37 дней с туманами, когда затрудняется работа транспорта.

Поскольку, как уже говорилось выше, на территории города преобладают ветры юго-западного и западного направлений, а крупнейшие предприятия (Калининский промышленный узел) расположены на северо-востоке города, большая часть выбросов от этих предприятий не попадает на густонаселенные городские территории.

Выброс вредных веществ от предприятий, расположенных в южной части города (Лапсарский промышленный узел), приходится на селитебные районы города, однако этот выброс по объему относительно невелик.

Метеорологические условия оказывают  существенное влияние на перенос, рассеивание или вывод загрязняющих веществ из атмосферы. Группу метеопараметров, которые  способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данной территории, условно называют «потенциалом загрязнения атмосферы» (ПЗА). Те из них, которые способствуют рассеиванию или выводу  из атмосферы загрязняющих веществ, составляют группу, определяющую «потенциал самоочищения атмосферы» (ПСА).

Одним из основных параметров, определяющих ПЗА, является температурная инверсия – явление, которое резко ограничивает процесс вывода загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы. Кроме того, в состав ПЗА входят повторяемость слабых ветров и штилей. Сочетание температурной инверсии и безветрия называют застойным явлением, когда концентрации загрязняющих веществ возрастают за счет накопления их в атмосфере. Туманы также способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, а иногда и преобразованию их в более токсичные соединения.

«Потенциал самоочищения атмосферы» (ПСА) определяется такими параметрами, как среднегодовые скорости ветров, повторяемость сильных ветров (более 15 м/с), количество осадков, их продолжительность и т.д.

Согласно классификации ГГО территория города находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) ("Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере", Л., Гидрометеоиздат, 1983).

Важной характеристикой климата, определяющей качество атмосферного воздуха, является температурная инверсия. Особо негативную роль играет приземная инверсия, вызывающая повышение концентрации в атмосфере вредных веществ, выбрасываемых низкими источниками (в том числе и автотранспорта). Данные по средней многолетней повторяемости, мощности и интенсивности приземных инверсий приведены ниже.

Таблица 2.2

Повторяемость приземных инверсий (%)

| Срок | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | X | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 (ночь) | 40 | 55 | 57 | 64 | 73 | 73 | 73 | 81 | 67 | 34 | 30 | 36 |
| 09 (утро) | 43 | 49 | 39 | 34 | 7 | 6 | 5 | 10 | 21 | 20 | 14 | 36 |
| 15 (день) | 29 | 22 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 24 |
| 21 (вечер) | 48 | 57 | 43 | 59 | 44 | 29 | 47 | 67 | 53 | 29 | 24 | 42 |
| Сутки | 40 | 46 | 38 | 42 | 32 | 28 | 32 | 41 | 37 | 22 | 22 | 34 |

Таблица 2.3

Средние мощности (АН) и интенсивность (АТ) приземных инверсий

| Характе- ристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 ч. (ночь) |
| АН | 0,98 | 0,73 | 0,58 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,59 | 0,95 |
| АТ | 9,10 | 6,20 | 4,40 | 3,70 | 3,00 | 3,20 | 2,50 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 4,40 | 6,10 |
| 09 ч. (утро) |
| АН | 1,02 | 0,82 | 0,63 | 0,46 | - | - | - | - | 0,64 | 0,47 | 0,78 | 1,00 |
| дт | 9,10 | 6,90 | 4,10 | 2,40 | - | - | - | - | 1,70 | 2,40 | 3,90 | 8,40 |
| 15ч. (день) |
| АН | 1,17 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 |
| АТ | 8,00 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 |
| 21 ч. (вечер) |
| АН | 0,97 | 0,73 | 0,47 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,61 | 0,80 |
| дт | 7,90 | 4,60 | 2,40 | 2,10 | 1,20 | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1ДО | 4,20 | 6,70 |
| *Сутки |
| АН | 1,12 | 0,77 | 0,53 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,39 | 0,42 | 0,69 | 0,90 |
| АТ | 8,60 | 5,50 | 3,30 | 2,70 | 2,70 | 2,40 | 1,90 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,80 | 7,20 |

Из сопоставления двух последних таблиц видно, что наибольший процент повторяемости, а также величины мощности и интенсивности приземных инверсий приходится на зимний период года. В это время следует ожидать увеличения концентрации в атмосфере вредных веществ, выбрасываемых автотранспортом.

### Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

При составлении настоящего раздела использованы следующие материалы:

«Ресурсы поверхностных вод». Том 10, вып.1, том 12, вып.1.  Гидрометиздат, Ленинград.

Генеральный план города Чебоксары. - Ленгипрогор, 1987.

ПДП Центральной части города Чебоксары. - Гипрогор, Москва, 1997.

Город  Чебоксары расположен на правом и частично на левом берегу Чебоксарского водохранилища в 14,5 км выше плотины. Проектная отметка НПУ водохранилища – 68,0 м Б.С. Однако Постановлением Правительства СССР в 1989 году заполнение водохранилища было приостановлено на отметке 63,0 м Б.С., которая является фактически отметкой мертвого объема. В 1994 году институтом «Волгаэнергопроект-Самара» было разработано новое ТЭО Чебоксарского гидроузла с НПУ – 63,0 м и повышением его до отметки 65,0 м Б.С., что было вызвано тем, что существующая отметка водохранилища создает сложности, как для судоходства так и для энергетики (имеется опасность аварийной ситуации на ГЭС от вибрации турбинных подшипников при минимальном погружении турбины), а отметка НПУ 65.0 м является оптимальной, как со стороны судоходства, так и со стороны энергетики большого региона.

Однако, из-за несогласия с подъемом отметки НПУ субъектов Федерации, расположенных по берегам водохранилища (Нижегородская область и Республика Марий-Эл), а также из-за необходимости значительных капвложений для завершения работ по зоне водохранилища, источники которых до настоящего времени не определены, решением Экспертного Совета при Правительстве Российской Федерации  от 25 апреля 1996 года № 5 ТЭО к утверждению не рекомендовано, данный вопрос не имеет окончательного решения.

Параметры водохранилища при разных отметках НПУ:

- НПУ-63,0 м Б.С. – площадь зеркала 1213,4 км2, полный объем 5150 млн.м3;

- НПУ-65,0 м Б.С. – площадь зеркала 1502,9 км2, полный объем 7250 млн.м3.

Отметка максимального уровня водохранилища при НПУ - 63,0 м Б.С. при прохождении весеннего половодья 1% обеспеченности составляет 67,2 м Б.С. По этой отметке определена зона затопления городских территорий на Схеме «Комплексная оценка территории. Система планировочных ограничений».

Весеннее половодье начинается в конце марта – начале апреля, носит, как правило, одновершинный тип, продолжительность от 30 до 120 дней.

Поступление стока в створ Чебоксарского водохранилища (площадь водосбора 604000 км2), являющегося ресурсом поверхностных вод для города Чебоксары, приводится ниже в таблице 2.4.

Таблица 2.4

(м3/с)

| Среднегодовой | Минимальный среднемесячный летний | Минимальный среднемесячный зимний |
| --- | --- | --- |
| Многолетний | 95% обеспеченностью | Многолетний | 95% обеспеченностью | Многолетний | 95% обеспеченностью |
| 3620 | 2416 | 1359 | 857,7 | 1196 | 785,2 |

Приведенные выше данные свидетельствуют о наличии значительных ресурсов поверхностных вод, способных обеспечить любое водопотребление.

Ледовые явления на водохранилище начинаются в 1-й декаде ноября, а окончание весеннего ледохода отмечается в 3-й декаде апреля. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет около 160 дней. Толщина льда на водохранилище колеблется от 20-30 см в декабре до 60-80 см в марте.

Температура воды в целом повторяет температуру воздуха с небольшим опозданием. Период с температурой воды более 16(С составляет 100-110 дней – с конца мая до начала сентября. Наибольшая температура воды отмечается в конце июля – 20-22(С.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, слабоминерализованная. Минерализация воды меняется от 150-200 мг/л весной до 300-350 мг/л в меженный период.

Территория города расположена в пределах Приволжского плато, которое пересекают многочисленные реки, овраги и балки, по дну которых протекают временные и постоянные водотоки. Основные притоки водохранилища в пределах города – реки Чебоксарка, Сугутка, Трусиха, Кайбулка, Кукшум и Кувшинка.

Водотоки имеют неглубокие извилистые русла, долины изрезаны оврагами, берега неустойчивые. Ширина русел от 10-20 м (реки Чебоксарка и Кукшум) до 5-6 м (остальные реки), глубина от 0,5-1,0 м до 1,5 м, в меженные периоды до 0,3-0,5 м, скорости течения 1,2-1,8 м/с.

После заполнения Чебоксарского водохранилища в низовьях реки Чебоксарка образовался залив, а в 1996 году закончено строительство плотины, которая полностью отделила залив от водохранилища, создав новое водохранилище с НПУ - 69,0 м БС. В этот залив в настоящее время впадают реки Чебоксарка, Сугутка, Трусиха.

Водный режим рек характеризуется весенним половодьем продолжительностью 15-20 дней, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и низкой зимней меженью.

Подъемы уровней весной и в летние паводки составляют на реке Чебоксарка – до 2 м, на остальных - до 1,0 м.

Наблюдения за водным режимом велись только на реке Чебоксарка, поэтому все характеристики, приводимые ниже, получены расчетным путем.

Максимальные расходы воды весной и в летние  наибольшие дождевые паводки приводятся ниже в таблице 2.5.

Таблица 2.5

(м3/с)

|  | Река | р.Чебок- | р.Сугут- | р.Труси- | р.Кайбул- | р.Кук- | р.Кув- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, мак. 1% обесп. |  | сарка | ка | ха | ка | шум | шинка |
| Весеннее половодье | 66.7 | 34.7 | 39.8 | 4.6 | 27.5 | 23.2 |
| Дождевой паводок | 85.4 | 18.5 | 22.2 | 11.0 | 19. | 18.1 |

Во внутригодовом распределении стока определяются три сезона – весна (март-май), лето – осень (июнь-ноябрь) и зима (декабрь-февраль), во время которых проходит в среднем, соответственно, 85.0, 11.0 и 4.0% годового объема стока. Зимний сток в 2-3, а иногда в 4-5 раз меньше, чем летом. Самый маловодный месяц – январь.

Таблица 2.6

Стоковые характеристики рек (м3/с)

| Река, площадь водосбора, км2 | Среднегодовой | Летний минимальный среднемесячный | Зимний минимальный среднемесячный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многолетний | 95% обеспеч. | многолетний | 95% обеспеч. | многолетний | 95% обеспеч. |
| р. Чебоксарка, 67,6 км2 | 0,31 | 0,15 | 0,035 | 0,010 | 0,022 | 0,007 |
| р. Сугутка 14,6 км2 | 0,067 | 0,032 | 0,007 | 0,002 | 0,006 | 0,002 |
| р. Трусиха, 17,6 км2 | 0,081 | 0,039 | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,002 |
| р. Кукшум, 166,0 км2 | 0,76 | 0,36 | 0,085 | 0,023 | 0,053 | 0,017 |
| р. Кайбулка 1,8 км2 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | прсх | прмз | прмз |

Гидрохимический состав вод малых рек определяется сбросами сточных вод и приводится ниже в подразделе «Охрана водных ресурсов».

### Инженерно-геологические условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Оценка геоморфологических, геолого-гидрогеологических, инженерно-строительных особенностей территории города проводилась в соответствии со следующей нормативной и научно-методической литературой:

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - М., 1998.

СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. - М., 1983.

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.- М., 1987.

СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.- М., 1991.

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.- М., 1983.

Найдфельд Л.Р. и др. Освоение неудобных земель под городскую застройку.- М., 1968.

Ануфриев В.Е, Аксельрод Л.С. и др. Городская гидротехника.- М., 1958.

Рельеф и тектоника.

Описываемый район находится в пределах главной ветви Сурско-Ветлужского прогиба.

В геоморфологическом отношении город расположен в пределах Приволжского плато (геоморфологическая структура крупного порядка). Абсолютные отметки в пределах города изменяются от 63 до 192 м. Отличительной особенностью городской территории является сильная расчлененность (вертикальная и горизонтальная) рельефа речной сетью, оврагами, балками.

В рельефе выделяются следующие морфологические элементы (мезоструктуры): плато, береговые склоны рек Волга, Чебоксарка, Сугутка, Трусиха, Кайбулка, Кукшум, осложненные оврагами, а также поймы и надпойменные террасы.

Пойменная терраса реки Волга (QIV) сохранилась на левом берегу, в Заволжье. Абсолютные отметки составляют от 63 до 90 м, уклоны поверхности 3-5%.  Фрагменты пойменных террас встречаются в долинах рек Чебоксарка, Кайбулка. Абсолютные отметки составляют 65-70 м.

I, II надпойменные террасы реки Волга (QIII нерасчлененные) опоясывают плато в виде полосы шириной соответственно 20-40 м и от 20 до 200 м, от полого- до крутонаклонных, с абсолютными отметками соответственно 60-70 м и от 70 до 100 м, осложнены овражно-балочной сетью. Средние уклоны составляют порядка 5-8%. Склоны оврагов имеют уклоны 10-20%.

Водораздельное плато, как самый возвышенный элемент рельефа, имеет высоту над рекой Волга 40-100 м (абсолютная отметка от 100 до 190 м). Уклоны поверхности составляют преимущественно 3-5%.

Правобережный волжский берег условно делится на Восточный и Западный косогоры. Восточный участок протягивается от Чебоксарского залива до Якимовского оврага. Здесь широко развиты оползни, которые имеют 2-3 яруса с отметками ступеней от 55 до 125 м. Абсолютные отметки бровки склона 130-135 м, уклоны 25-40о, наблюдаются многочисленные выходы родников.

Западный участок протягивается от Чебоксарского залива до поселка Заовражное, отметка бровки склона 100-120 м, уклоны 20-22о. Здесь прослеживается одна ступень оползней с абсолютной отметкой 65-75 м.

На обоих участках наблюдаются осыпи на хорошо дренированных склонах. Уклоны осыпных склонов достигает 45о, высота 50-60 м.

В основании берегового склона реки Волга прослеживается бечевник шириной 20-50 м, уклонами 10-15 о.

В геологическом строении района принимают участие верхнепермские, юрские (фрагментами) и четвертичные отложения.

Пермские отложения представлены пестроцветными породами татарского яруса и характеризуются сложным чередованием глин, песков, алевролитов, мергелей и известняков, которые в междуречье рек Чебоксарка и Кайбулка смяты в складки. Вскрытая мощность верхнепермских отложений более 200 м. Отметка их эрозионной поверхности понижается от водоразделов к долинам рек с 90-135 до 50-60 м.

Юрские отложения встречаются на высоких водоразделах и представлены преимущественно глинами, алевролитами.

Четвертичные отложения слагают пойму и надпойменные террасы, а также развиты  в виде покровных отложений на коренном плато и береговых склонах. Покровные отложения представлены различными генетическими типами: элювиально-делювиальными, оползневыми, делювиально-оползневыми и перигляциальными. На участках междуречья перигляциальные лессовидные грунты характеризуются просадочными свойствами и залегают в основании зданий (мощность от 2 до 7 м).

Среднечетвертичные перигляциальные отложения покровного типа отмечены на возвышенных участках коренного склона. Подошва слоя находится на отметке 58-89 м, кровля – 68-92 м. Это суглинки пористые лессовидные, практически не просадочные, мощностью от 2-9 до 11-13 м.

Верхнечетвертичные отложения II надпойменной террасы имеют локальное распространение и прослеживаются относительно узкой полосой (20-200 м)  по долинам рек. Отметки коренного ложа изменяются от 53 до 74 м, а кровли – от 68 до 90 м. Это суглинки, супеси мощностью 4-11 м.

Перигляциальные верхнечетвертичные отложения повсеместно залегают на отложениях II надпойменной террасы, в пределах водоразделов. Это суглинки лессовидные, карбонатные, обладающие просадочными свойствами. Кровля отложений находится на отметке 66-98 м, подошва – 61-96 м, мощность 2-7 м.

Верхнечетвертичные отложения I надпойменной террасы слагают основную часть долин рек. Отметки коренного ложа террасы от 51 до 61 м. Это суглинки, супеси мощностью 4-14 м.

Современные и верхнечетвертичные (нерасчлененные) болотные отложения представлены торфом мощность 2-4 м.

Современные и верхнечетвертичные (нерасчлененные) делювиальные отложения покрывают маломощным чехлом склоны долин и оврагов (глины, суглинки, пески), мощность их 0,5-5 м.

Оползневые тела современные и верхнечетвертичные (нерасчлененные) слагают обычно оползни-блоки (преимущественно на Восточном косогоре). Они представляют собой деформированные коренные породы (глины, алевролиты, пески и пр.) мощностью 5-10 м, иногда до 17 м.

Современные делювиально-оползневые накопления покрывают крупные оползневые тела, мощность их не превышает 2-3 м. Обычно они образуют оползни-потоки.

Таблица 2.7

Краткая характеристика геологического строения

территории города Чебоксары и прилегающего района

| № п./п. | Стратигра-фические горизонты | Литологический состав | Глубина залегания кровли, (абс.отм.) | Мощн. отл., м | Площадь распростра-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пермские отложения Отложения татарского яруса | Пестроцветная толща |  | Более 200 | Повсеместно |  |
|  | Нижнетатарский подъярус P2t1 | Карбонатные отложения, верхняя часть – переслаивание глин, мергелей, песчаников, известняков, алевролитов | От 170 и глубже | Вскр. 65 | Повсеместно | На водоразделах могут служить грунтами оснований (расчетное сопротивление 2.0-2.5кгс/кв.см) |
|  | Верхнетатарс-кий подъярус P2t2 | Чередование песчано-глинистных, карбонатных отл. | От 0 до 170 | 70-98 | Повсеместно (в бортах долин выходят на поверхность) | На водоразделах могут служить грунтами оснований (расчетное сопротивление R0 = 2.0-2.5кгс/кв.см) |
| 2. | Юрские отложения J | Пески ожелезненные, выше по разрезу- глины, алевролиты |  | 5-30 | На водоразделах |  |
| 3. | Неогеновые отложения N2 | Супеси, суглинки, глины | 4-11 | 8-11 | В северной части |  |
| 4. | Четвертичные отложения Среднечетвер-тичные QII: 1-перигляциаль-ные, 2-флювио-гляциальные, 3-аллювиальные 4-делювиальные | 1-покровного типа, лессовидные суглинки, 2,3-отл. долинного зандра, погребенные аллювиальные пески с гравием и галькой 4 - продукты смыва коренных пород, проблематические отложения, пылеватые суглинки, сильно известковые, лессовидные | 68-92 0.5-58 | от 2-9 до 11-13 26-56 12-15 | 2,3,4 -практически повсеместно (1-на возвышенных участках коренных склонов; на левым берегу ограниченно) | Могут служить грунтами оснований, (расчетное сопротивление R0 =от 1.5 до 2.5 кгс/кв.см), требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке территории |
| 5. | Верхнечетвертичные отложения QIII: 1-надпойменных террас, 2-перигляциаль-ные, 3-делювиаль-ные, 4-болотные | Суглинки, супеси, лессовидные, торф | С поверхности | 1- от 4 до 14м, 2-2-7м, 3- от 0.5 до 17м, 4- 2-4 м | На склонах долин, оврагов, в поймах рек | Могут служить грунтами оснований, (расчетное сопротивление R0 =от 1.5 до 2.0кгс/кв.см), требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке территории |
| 6. | Современные QIV: пойменные аллювиальные, делювиальные, болотные, техногенные | Суглинки, супеси, обломки коренных пород, торф, строительный мусор | С поверхности | от 0 до 20 и более (для разных типов) |  | Могут служить грунтами оснований, (расчетное сопротивление R0 =от 1.0 до 2.0 кгс/кв.см), требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке территории |

Гидрогеологические условия. Ресурсы подземных вод

Гидрогеологические условия характеризуются чрезвычайной сложностью, связанной с неоднородностью литологического состава, большим количеством водоносных горизонтов, а также с особенностями гидравлической взаимосвязи водоносных горизонтов друг с другом и с реками.

На территории города выделяются водоносные горизонты и комплексы в  четвертичных и пермских отложениях.

В четвертичных отложениях водоносные горизонты развиты:

в оползневых отложениях (песчаные прослои, выветрелые и трещиноватые глины, суглинки), имеют повсеместное распространение, глубина залегания различная, от 2-6 м и более, разгружаются в виде родников;

в отложениях террас рек Чебоксарка, Кайбулка, Кукшум и др., а также коренного склона междуречья Чебоксарки и Кайбулки. Основными литологическими разностями, к которым приурочены грунтовые воды, являются суглинистые аллювиальные и лессовидные перигляциальные формации. Мощность водовмещающих пород составляет 1-3 м. Особенностью участка является неповсеместность распространения подземных вод, наличие «сухих» зон. В геоморфологическом отношении эти зоны приурочены к коренному склону, II и частично I надпойменным террасам. Наличие таких зон объясняется поглощением грунтового потока трещиноватыми известняками татарского яруса (серия “Д”). Благодаря этому обстоятельству на междуречье (центральная часть города) не происходит подъема грунтовых вод, лессовидные грунты не обводнены.

С данным водоносным горизонтом связано Чебоксарское месторождение подземных вод, приуроченное к левобережной части республики (река Парат). Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения города Чебоксары разведано месторождение «Чебоксарское», состоящее из двух участков – Южный и Паратский. Перспективный водоносный горизонт - аллювиальные (QI-IV) пески. Горизонт безнапорный, питание инфильтрационное. Защищенность горизонта от поверхностного загрязнения слабая. Мощность зоны аэрации от 7-15 м (в пойме) до 25-35 м (на надпойменной террасе). По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0.1-0.2  г/дм3.

Утвержденные запасы (ТКЗ 1995, приложение №2):

- Южный участок – АВС1 -72.0 тыс. м3/сут,

- Паратский участок – С1-138 тыс. м3/сут.

Месторождение не эксплуатируется. Комитетом природных ресурсов по Чувашской Республике проводятся опытно-методические работы.

В соответствии с Президентской программой основных социально-экономических преобразований в Чувашской Республике до 2005 года намечено завершение комплекса работ на Чебоксарском месторождении подземных вод (участок «Южный») с оценкой эксплуатационных запасов на уровне госкомиссии Министерства природных ресурсов России.

Подземные воды отложений татарского яруса подразделяются на шесть водоносных горизонтов (серии «З», «Е3», «Е2», «Е», «Д», «Г»), залегающие на абсолютных отметках соответственно 120-125 м, 104-109 м, 66-76 м, 59-70 м, 52-56 м, 52-55 м (установившиеся уровни).

Пятый водоносный горизонт (серия «Д») играет важную роль в гидрогеологических условиях города Чебоксары. Он распространен повсеместно, в известняках P2t, мощность от 2-10 до 11-17 м. Водоносный горизонт выходит под русло реки Волга. По наблюдениям за колебаниями уровенного режима реки и водоносного горизонта, установлена прямая гидравлическая связь. Таким образом, река Волга является дреной для данного горизонта.

Кроме того, выходы пермских водоносных горизонтов в виде родников, играют значительную роль в формировании оползневых тел на коренных склонах рек и оврагов.

Из физико-геологических процессов на территории города развиты процессы оврагообразования и оползнеобразования, абразии береговых склонов, затопления паводковыми водами, подтопления грунтовыми водами, выветривания, просадочные процессы.

Оврагообразование и оползнеобразование весьма характерно для городской территории. Оползни встречается различных видов:

оползни-блоки,

оползни-потоки и сплывы.

Первый тип оползней встречается как на восточном, так и на западном склонах. Смещение блоков коренных пород происходит по глинам или известнякам. Ложе оползней проходит, как правило, над одним из водоносных горизонтов.

На Восточном участке Волжского склона наблюдается 2-3 ступени оползней. С отметками ступеней от 55 до 125 м и высотой надоползневых откосов 10-20 м абсолютной отметки бровки склона составляют 130-135 м, уклоны 25-40о. Здесь зафиксированы многочисленные пластовые выходы подземных вод. Мощность оползней на восточном склоне составляет 5-6 м, иногда до 16 м.

Западный участок Волжского склона характеризуется абсолютными отметками  100-120 м, уклонами 20-22°. Здесь прослеживается 1 ступень шириной до 80 м с абсолютными отметками поверхности 65-75 м. Надоползневые откосы высокие (порядка 40 м) и крутые (30-40°). Мощность оползней на западном склоне составляет от 8 до 15 м.

Оползни-потоки и сплывы захватывают ранее смещенные грунты. Глубина захвата не превышает 2,5-5 м (обычно в период снеготаяния и ливневых дождей).

Оползнеобразованию подвержены и склоны городских рек и ручьев. Условия образования и развития оползней схожи с Волжскими.

Основными факторами активизации оползневых процессов являются атмосферные осадки, подземные воды и морфология склонов (предельная крутизна стенок срыва).

В целом по городу воздействию оползневого процесса подверглись земли на площади 4,4 га. Коэффициент площадной пораженности оползнями составил 0,002.

Вопрос наблюдения оползней и проведения инженерных мероприятий по защите городских территорий весьма актуален, так как благоприятные территории по инженерно-геологическим условиям в большинстве своем вовлечены в хозяйственное освоение. Дальнейшее градостроительное развитие возможно на территориях, ограниченно благоприятных для строительства.

Овражная эрозия имеет широкое развитие как результат плоскостной и линейной эрозии по ложбинам стока. Овраги, как правило, активные, имеют V-образную форму, уклоны 26-30°.

Основными факторами оврагообразования являются: доступ  концентрированного сезонного стока к склону, хозяйственная деятельность. Общая протяженность активных линейных форм составила 2,2 км, а Кр=0,11км/км2.

Абразии береговых склонов  подвергаются участки незащищенных склонов. Типы берегов Чебоксарского водохранилища по среднегодовым величинам отступания берега относятся к слабо - размываемым и средне - размываемым, левобережье – к сильно размываемым. Линейный отступ бровки уступа: максимальный до 5,4 м, минимальный – 0 м. В настоящее время абразия наиболее активно проявляется в районе поселка Первомайский.

Затопление паводковыми водами отмечается на малых реках. Линия затопления показана на Схеме «Комплексная оценка территории. Система планировочных ограничений». Для реки Волга в пределах городской черты линия затопления проходит по границе берегозащитных сооружений.

Подтоплению грунтовыми водами подвержена преимущественно левобережная часть города (Заволжье). В условиях пониженного рельефа в подтопленном состоянии находятся поселки Октябрьский, Первомайский и прибрежная часть вниз по течению. Это связано с созданием водохранилища и подъемом уровня воды в верхнем бьефе на 15 м (как следствие – подъем уровня грунтовых вод).

В центральной части города локальное по площади подтопление и возможные просадки грунта связаны преимущественно с утечками из водонесущих коммуникаций.

Просадочность грунтов связана с развитием покровных отложений. Для Чебоксар это покровные перигляциальные суглинки II надпойменной террасы. Просадочность преимущественно I типа. Мощность просадочной толщи 1-7 м.

Выветриванию подвержены перигляциальные отложения.

# III. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ

# ГОРОДА НА ПЕРСПЕКТИВУ

За период 1995-2000 годы численность населения выросла на 75 тыс. человек, хотя не достигла намеченной на 2000 год величины. Численность населения в указанный период росла как за счет механического притока населения, так и за счет естественного прироста и только начиная с 1999г. рост численности происходил исключительно за счет миграции населения.

Развитие города Чебоксары происходит с учетом развития  города Новочебоксарска, расположенного на расстоянии 5 км от города Чебоксары. В настоящее время на живописном правобережье от границ города Чебоксары в сторону города Новочебоксарск осуществляется застройка жилого комплекса с необходимой инфраструктурой  - микрорайон «Новый город».

В современной организации территории довольно четко прослеживается функциональное зонирование. Основные промышленные предприятия и коммунально-складские учреждения расположены в восточной и южной частях города Чебоксары.

Западный, центральный и северный части города Чебоксары заняты преимущественно селитебными территориями. Основными улицами являются: пр.Ленина, ул.К.Маркса, Московский проспект, ул.Калинина, проспект Мира, ул.Б.Хмельницкого, ул.Гражданская, ул.Гагарина.

Таблица 3.1

Структура трудовых ресурсов населения г. Чебоксар

| № п./п. | Показатели | 2001 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1. | Численность населения | 474 | 100 | 490 | 100 |
| 2. | Трудовые ресурсы – всего | 307 | 65 | 339 | 69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | а) занятые в экономике города – всего | 235 | 50 | 265 | 54 |
|  | б) учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 34 | 7 | 40 | 8 |
|  | в) трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, военнослужащие, лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой) | 38 | 8 | 34 | 7 |
|  | из них безработные | 9 | 2 | 5 | 1 |

В Чебоксарской системе расселения (около 20% территории Республики) сосредоточено примерно 60% всего населения Чувашии. При этом городского населения почти 85%, сельского – порядка 30%. Средняя плотность населения системы 250-270 человек на км2.

Характеристика существующего жилищного фонда по виду собственности и благоустройству в целом по городу приводится  ниже.

Таблица 3.2

Распределение существующего фонда по виду собственности (%)

| Жилищный фонд, тыс. м² общей площади - всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | частный жилой фонд | государст-венный | муници-пальный | общест-венный | смешанной формы собствен-ности |
|  | Всего | в том числе в собственнос-ти граждан |  |  |  |  |
| 100 | 43 | 33 | 3 | 53 | - | 1 |

Таблица 3.3

Оборудование жилищного фонда (%)

| Жилищный фонд - всего | в том числе оборудованный |
| --- | --- |
|  | Водопроводом | канализацией | центральным отоплением | Газом |
| 100 | 96 | 96 | 98 | 91 |

Динамика жилищного фонда и населения  по административным районам в течение расчетного срока Генерального плана (2002-2020  годы)

Таблица 3.4

| № п./п. | Показатели | Всего по городу | В том числе по административным районам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Московский | Ленинский | Калининский |
| 1. | Существующий жилищный фонд | 8600 | 3230 | 2470 | 2900 |
| 2. | Убыль жилищного фонда | 200 | 40 | 70 | 90 |
| 3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 8400 | 3190 | 2400 | 2810 |
| 4. | Новое жилищное строительство - всего | 3900 | 1352 | 1793 | 755 |
|  | В том числе: строительство дополнительных этажей и вставок | 200 | 65 | 65 | 70 |
|  | многоэтажные многоквартирные жилые дома (преимущественно 9 - 12эт.) | 2360 | 558 | 1562 | 240 |
|  | многоэтажные многоквартирные 3-4 эт. жилые дома (включая блокированные) | 960 | 489 | 101 | 370 |
|  | одноквартирные дома с участками | 380 | 240 | 65 | 75 |
| 5. | Итого жилищный фонд | 12300 | 4542 | 4193 | 3565 |
| 6. | Население – всего / в том числе в существующем сохраняемом фонде | 490/334 | 181/129 | 167/93 | 142/112 |

Для обеспечения дальнейшего территориального развития города проектом предусмотрены резервные селитебные территории в общей сложности порядка 550 га.  Все резервные площадки находятся  за пределами городской черты.

Таблица 3.5

##### Технико-экономические показатели города Чебоксары

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год | I очередь 2010 год | Расчетный срок 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | га % | 23302 100 | 23302 100 | 23302 100 |
| в том числе: Жилые зоны, всего, из них: | га % | 3846 17 | 4015 17 | 4188 18 |
| Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов (5 этажей и выше, преимущественно 9-12 эт.) | га % | 1226 5 | 1349 6 | 1386 6 |
| Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (3-4 этажа) | га % | 122 1 | 176 1 | 302 1 |
| Зона одноквартирных жилых домов с участками | га % | 1387 6 | 1460 6 | 1660 7 |
| Садово-дачные участки | га % | 1111 5 | 1030 4 | 840 4 |
| Общественно – деловые зоны | га % | 412 2 | 550 2 | 809 3 |
| Производственные зоны | га | 2104 | 2110 | 2150 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 560 | 570 | 346 |
| Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма | га | 142 | 220 | 457 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 1405 | 1300 | 1042 |
| Зоны специального назначения | га | 114 | 150 | 232 |
| Зона военных и режимных территорий | га | 38 | 30 | 15 |
| Иные зоны (питомник, ботанический сад и др.) | га | 485 | 500 | 550 |
| 1.2. Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования | га | 10462 | 10880 | 11450 |
| из них: - зеленые насаждения общего пользования | га | 312 | 630 | 1050 |
| - улицы, дороги, площади | га | 850 | 950 | 1200 |
| - прочие территории общего пользования (лесопарки, акватории и др.) | га | 9300 | 9300 | 9200 |
| 1.3. Из общей площади земель городского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т. п.) | га | 3734 | 2997 | 2078 |
| 1.4. Из общей площади земель городского поселения территории резерва для развития поселения (предусмотрены за пределами городской черты на перспективу) | га | - | - | - |
| 1.5 Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - | 15,0 |
| 1.6 Из общего количества земель городского поселения: Земли федеральной собственности; Земли субъекта РФ; Земли муниципальной собственности; Земли частной собственности |  |  |  |  |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1.Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, в том числе собственно города на 01.01.2002 | тыс. чел | 475 462 | 485 475 | 490 472 |
| 2.2. Показатели естественного движения населения - прирост - убыль | тыс. чел |  | 32 36 | 72 80 |
| 2.3. Показатели миграции населения - прирост - убыль | тыс. чел |  | 68 54 | 153 120 |
| 2.4. Возрастная структура населения: - дети 0-15 лет | % | 20 | 20 | 21 |
| население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.) | % | 66 | 65 | 64 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 14 | 15 | 15 |
| Численность занятого населения – всего | тыс. чел % | 235 100 | 248 100 | 265 100 |
| Из них - в материальной сфере, в том числе | тыс. чел % | 160 68 | 168 68 | 175 66 |
| Промышленность | тыс. чел % | 80 34 | 82 33 | 8 30 |
| Строительство | тыс. чел % | 15 6 | 16 7 | 16 6 |
| Прочие (торговля, транспорт и пр.) | тыс. чел % | 65 28 | 70 28 | 79 30 |
| - в обслуживающей сфере | тыс. чел % | 75 32 | 80 32 | 9 34 |
| в том числе: в науке | тыс. чел % | 3 1 | 4 2 | 5 2 |
| 2.5.Плотность населения в пределах селитебной территории | чел. га | 83 | 75 | 64 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд – всего | тыс.м2 % | 8600 | 9990 | 12300 |
| 3.2. Из общего жилищного фонда - в многоэтажных многоквартирных домах (5 этажей и выше) | тыс.м2 % | 7400 | 8405 | 9870 |
| - в малоэтажных многоквартирных и блокированных домах 3-4 эт | тыс.м2 % | 400 | 670 | 1350 |
| - в индивидуальных (одноквартирных) домах с участками | тыс.м2% | 800 | 915 | 1080 |
| Ветхий жилищный фонд (с износом более 70%) | тыс.м2 % | 30 | - | - |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 % |  | 50 100 | 200 100 |
| в том числе: - по техническому состоянию | тыс.м2 % |  | 30 60 | 10 5 |
| - по реконструкции | тыс.м2% |  | 10 20 | 150 75 |
| - по другим причинам | тыс.м2% |  | 10 20 | 40 20 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 8550 | 8400 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 18,1 | 20,6 | 25,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2% |  | 1440 100 | 3900 100 |
| - в индивидуальных (одноквартирных) домах с участками | тыс.м2 % |  | 135 10 | 380 10 |
| - в малоэтажных многоквартирных и блокированных домах 3-4 эт | тыс.м2 % |  | 270 18 | 960 25 |
| - в многоэтажных многоквартирных домах (5 этажей и выше, преимущественно в 9-12эт.) | тыс.м2 % |  | 1035 72 | 2560 65 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Общеобразовательные школы – всего\1000чел | мест | 49601 105 | 60630 125 | 68600 140 |
| 4.2.Детские дошкольные учреждения - всего\1000 чел | мест | 20392 43 | 24250 50 | 29400 60 |
| 4.3. Учреждения среднего специального профессионального образования | тыс. учащ. | 10 | 12 | 15 |
| 4.4. Высшие учебные заведения | тыс. студе-нтов | 25 | 30 | 35 |
| 4.5. Больницы - всего\1000 чел | койка | 7430 15,6 | 7600 15,7 | 7600 15,5 |
| 4.6. Поликлиники - всего\1000 чел | пос/см | 14700 31 | 14000 29 | 12000 24,5 |
| 4.7. Предприятия розничной торговли - всего\1000 чел | кв. м торг. площ. | 111000 233 | 125000 258 | 142000 290 |
| 4.8. Предприятия общественного питания - всего\1000 чел | место | 7700 16 | 12200 25 | 19600 40 |
| 4.9. Предприятия бытового обслуживания - всего\1000 чел | раб. место | 950 2 | 1940 4 | 4410 9 |
| 4.10. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Театры, концертные - всего\1000 чел. | место | 4160 8,8 | 4160 8,6 | 5880 12 |
| Кинотеатры - всего\1000 чел | место | 3290 6,9 | 3890 8,0 | 4900 10 |
| 4.11. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Спортивные залы - всего\1000 чел. | м2 пл. пола | 1900 4,0 | 3900 8,0 | 19600 40 |
| Бассейны – всего\1000 чел. | м2 зерк. воды | 300 0,6 | 1300 2,7 | 12250 25 |
| 4.12. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего\1000 чел | мест | 2700 6 | 3750 8 | 5000 10 |
| 4.13. Учреждения социального обеспечения - всего | объ-ект | 7 | 50 | 160 |
| 4.14. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объ-ект | 12 | 15 | 20 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – всего: | км | 113,8 | 163 | 210 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - троллейбус | км | 63 | 85 | 120 |
| - автобус | км | 102 | 170 | 215 |
| - водный транспорт | км | 3,8 | 7 | 10 |
| 5.2. Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: | км | 128 | 156 | 219 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 128 | 86 | 106 |
| - магистральных улиц районного значения | км |  | 70 | 113 |
| 5.3. Общая протяженность улично – дорожной сети | км | 386 | 420 | 480 |
| в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 234 | 290 | 480 |
| 5.4. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
| - в пределах застроенных территорий | км/кв. | 2 | 2,2 | 2,4 |
| - в пределах центральных районов города | км/кв. | 2 | 3,2 | 3,6 |
| 5.5. Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | 2 | 4 | 8 |
| 5.6. Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 27,2 | 25,7 |
| 5.7. Аэропорты |  |  |  |  |
| - международного значения | ед. | 1 | 1 | - |
| 5.8. Обеспеченность населения индивидуаль-ными легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | авто- мобил. | 76 | 120 | 200 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| А. Водоснабжение: |  |  | Нормы СНиП пониженные нормы | Нормы СНиП пониженные нормы |
| 1. Водопотребление – всего | тыс. м3/сут | 240 | 296 277 | 342 275 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 157 | 221 202 | 260 193 |
| - на производственные нужды | тыс. м3/сут | 82,7 | 75 | 82 |
| 2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 240 | 296 | 342 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | поверхн 98% | поверхн. 98% | поверхн.80% подзем 20% |
| 4. Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ | тыс. м3/сут |  |  | 72 |
| 5. Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л | 505 | 610 570 | 698 560 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л | 330 | 455 416 | 530 393 |
| 6. Протяженность сетей | км | 517 | 560 | 630 |
| Б. Канализация: |  |  | Нормы СНиП Пониженные нормы | Нормы СНиП Пониженные нормы |
| 1. Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 233 | 272 255 | 315 261 |
| в том числе: - хозяйственно - бытовые сточные воды | тыс. м3/сут | 159 | 183 165 | 215 161 |
| - производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 82,7 | 90 | 100 |
| 2. Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 233 | 273 | 315 |
| 3. Протяженность сетей | км | 485 | 540 | 600 |
| В. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность электроэнергии – всего | млн. квт. час/ год | 1327 | 1526 | 1813 |
| в том числе: - на производственные нужды | млн. квт. час/ год | 798 | 833 | 982 |
| - коммунально-бытовые нужды | млн. квт. час/ год | 230 | 280 | 330 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год - всего | квт. час | 2,8 | 3,1 | 3,7 |
| в том числе: - коммунально-бытовые нужды | квт. час | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
| 3. Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
| ТЭЦ – 1 | Мвт | 12 | 12 | 12 |
| ТЭЦ – 2 | Мвт | 460 | 460 | 460 |
| Чебоксарская ГЭС | Мвт | 1404 | 1404 | 1404 |
| 4. Протяженность сетей | км | 81,1 | 81,1 | 81,8 |
| Г. Теплоснабжение: 1. Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/ час | 3269 | 3014 | 3296 |
| в том числе: ТЭЦ | Гкал/ час | 2021 | 2021 | 2482 |
| Районные котельные | Гкал/ час | 505 | 235 | 235 |
| Отопительные котельные | Гкал/ час | 743 | 743 | 538 |
| Автономные источники | Гкал/ час | - | 15 | 41 |
| 2. Потребление тепла – всего | Гкал/ час | - | 3014 | 3296 |
| в том числе - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ час | - | 1514 | 1696 |
| - на производственные нужды | Гкал/ час | - | 1500 | 1600 |
| 3. Протяженность магистральных теплосетей в двухтрубном исполнении | км | 25 | 30 | 35 |
| Д. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе города (ЖКС) | % | 94 | 100 | 100 |
| 2. Потребление газа – всего | млн. м3/год | 830 | 891 | 978 |
| в том числе - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 30 | 38 | 39 |
| - топливо для теплоисточников | млн. м3/год | 800 | 853 | 939 |
| 3. Источники подачи газа |  |  |  |  |
| АГРС-1 | тыс.м3/час | 160 | 160 | 160 |
| АГРС-ЧЗПТ | тыс.м3/час | 80 | 80 | 80 |
| АГРС-3 | тыс.м3/час |  | 250 | 250 |
| 4. Протяженность газовых сетей | км | 800 | 886 | 975 |
| Е. Связь: |  |  |  |  |
| 1. Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номер.на 100 семей | 56,9 | 80 | 90 |
| Ж. Инженерно-техническое благоустройство территории: |  |  |  |  |
| 1. Дождевая канализация: Водостоки (всего) | км | 101 | 129 | 184 |
| Очистные сооружения (комплексные) Пруды (накопители и отстойники) | шт. | - - | 2 22 | 3 11 |
| 2. Берегозащита: Набережные, Дамбы обвалования | км | 14.7 5.9 | 17.7 7.7 | 17.7 12.3 |
| 3. Защита от подтопления (дренаж) | км | 44.2 | 51.1 | 55.7 |
| 4. Противоэрозионные мероприятия | га | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
| 5. Регулирование и благоустройство малых рек | км | 3.0 | 4.2 | 15.5 |
| 6. Благоустройство пляжей | п.м | 2200 | 2200 | 6500 |
| З. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1. Объем бытовых отходов в том числе дифференцированного сбора отходов | тыс.т/ год % | 159,343 ~90% | 157,2 95% | 156,8 >95% |
| 2. Мусороперерабатывающий завод | ед. | - | 1 | 1 |
| 3. Усовершенствованный полигон ТБО | ед. | - | 1 | 1 |
| 4. Полигон токсичных промышленных отходов | ед. | - | 1 | 1 |
| 5. Мусоросортировочная станция | ед. | объект строится | 1 | 1 |
| 6. Мусороперегрузочная станция | ед. |  | 1 | 2 |
| 7. Стационарные снегосвалки | ед. | - | 2 | 2 |
| И. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 1 Общие территории кладбищ | га | 95 | 75 (новых) | 118 (новых) |
| 2. Крематории | ед. | - | - | 1 (вариантно) |
| 7. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1. Уровень загрязнения атмосферы. Индекс загрязнения атмосферы | ИЗА | 11,21 | <7 | <7 |
| 7.2. Общий объем сброса загрязненных вод (производственных стоков) | млн. м3/год | 8833,7 | 0,48 | - |
| 7.3. Уровень загрязнения поверхностных вод - р. Волга (Чебоксарское водохранилище) - малые городские реки | ИЗВ | III-IV класса V-VI класса | III класса IV-V класса | II класса III класса |
| 7.4. Территории, неблагополучные в экологическом отношении: - загрязненные почвы, свыше ПДК - непрофильные и экологически вредные производства на территории жилой застройки - объекты социальной инфраструктуры в СЗЗ - садоводства в СЗЗ | ед. ед. га | локально 20 25 250 | - 10 6 80 | - - - - |
| 7.5. Селитебные территории со сверхнормативным уровнем шума | % | >30 | 15 | - |
| 7.6.Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 50 | 25 | - |
| 7.7. Система особо охраняемых природных территорий | га | 4 218 | 6 470 | необходима разработка программы |
| 7.8. Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | ~ 450 | 870 | 1230 |
| 7.9. Обеспеченность насаждениями общего пользования | М2/чел. | 6.5 | 13 | 21 |

Сравнительные показатели динамики численности населения Чувашии и непосредственно соседствующих субъектов Федерации (тыс. чел.).

Таблица 3.6

| Показатели | Нижегород-ская обл. | Чувашия | Татарстан | Марий-Эл | Мордовия | Ульянов-ская обл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перепись 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Всё население | 3620 | 1098 | 2851 | 646 | 1004 | 1117 |
| В т.ч.: - городское | 1873 | 256 | 1180 | 181 | 181 | 401 |
| - сельское | 1747 | 842 | 1671 | 465 | 823 | 716 |
| Столица (области, республики) | 945 | 109 | 667 | 98 | 101 | 206 |
| Перепись 1989 г. |  |  |  |  |  |  |
| Всё население | 3720 | 1338 | 3642 | 749 | 963 | 1396 |
| В т.ч.: - городское | 2860 | 771 | 2655 | 457 | 541 | 995 |
| - сельское | 860 | 567 | 987 | 292 | 422 | 401 |
| Столица (области, республики) | 1435 | 432 | 1085 | 267 | 339 | 642 |
| Перепись 2002 г. |  |  |  |  |  |  |
| Всё население | 3524 | 1314 | 3779 | 728 | 889 | 1383 |
| В т.ч.: - городское | 2755 | 796 | 2791 | 460 | 532 | 1012 |
| - сельское | 769 | 518 | 989 | 129 | 357 | 371 |
| Столица (области, республики) | 1320 | 452 | 1105 | 281 | 322 | 658 |

Численность населения города Чебоксары. На 1 января 2002 года количество жителей города составило 474,8 тыс. человек (примерно 60% городского населения и треть всего населения Чувашской республики).

Динамика численности населения г. Чебоксары: (тыс. чел.)

По переписям	на 1 января каждого года

1959 г.   –   104			1998 г. - 468

1970 г.   -   255			1999 г. - 471

1979 г.   -   308			2000 г. - 472

1989 г.    -  420			2001 г. - 474

1996 г     -  466			2002 г. - 475

1997 г     -  468

Ниже приводятся данные о естественном и механическом движении населения города Чебоксары за период с 1995 года по 2001 год.

Таблица 3.7

Естественное и механическое движение населения города Чебоксары

(включая подчиненные* ему населенные пункты:

поселка Сосновка и деревни Чандрово)

| Показатели | 1995г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост – тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Родилось | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
| Родилось на 1000 чел. | 9,5 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 8,5 | 8,9 | 8,7 |
| 2. Умерло | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,6 |
| Умерло на 1000 чел. | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 8,6 | 8,9 | 9,6 |
| 3. Естественный прирост – всего | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0 | -0,5 |
| Естественный прирост на 1000 чел. | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | -0,1 | 0 | -1,0 |
| Механический прирост – тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прибыло | 10,6 | 10,1 | 8,4 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
| 2. Выбыло | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,8 |
| 3. Миграционный прирост | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |

*подчиненные городу Чебоксары поселок Сосновка и деревня Чандрово, небольшие по количеству жителей, включены в общую численность населения города при учете его динамики за ряд лет.

Из приведенных данных видно, что за последние примерно 40 лет количество жителей города Чебоксары увеличилось в 4,5 раза, что вполне соответствует роли этого города в хозяйственном комплексе этой части Приволжского региона.

В целом же естественный прирост за последние  годы неустойчив и вызывает опасение возможность его сокращения. Следует особо подчеркнуть, что по сравнению с абсолютным большинством русских городов в разных регионах России ситуация в городе Чебоксары более благоприятная. Если в других городах России естественный прирост стал отрицательным еще в 1992-93 годах (четко выраженное падение показателей рождаемости и преобладающий рост смертности), то в городе Чебоксары нулевой естественный прирост появился только в 1999 году, а отрицательный – в 2001году.  Это позволяет надеяться, что демографическая депрессия не затронет Чебоксары в той степени, как другие регионы.

Исходя из вышеизложенного, прогноз перспективной численности населения городаЧебоксары рассматривалась вариантно:

(тыс.чел.)

Расчетный срок

(2020 год)

1 вариант (максимальный)			                    500

II вариант (стабильный)                    		          480

III вариант (минимальный)                		          450

Для организации территории на перспективу выделяются две очереди  2010 и 2020 годы.

На конец периода первой очереди Генерального плана (2010 год) численность населения города Чебоксары определена в размере 485 тыс. человек.

При рассмотрении вариантов прогнозной численности населения города Чебоксары на 2020 год администрацией города была согласована перспективная численность населения в размере 490 тыс. человек.

# IV. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

Основными задачами санитарной очистки и уборки города являются:

сбор, транспортировка и захоронение твердых бытовых отходов;

удаление жидких отходов из неканализованных объектов города;

сбор, удаление специфических отходов (крупногабаритных твердых бытовых предметов, опасных отходов больниц (биологических отходов) и т.п.;

селективный сбор отходов;

уборка территории от уличного смета, листьев, снега и  льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Все работы, связанные с погрузкой, транспортировкой, выгрузкой  и захоронением отходов механизированы. Транспортировка отходов производится специально оборудованным  транспортом, исключающим возможность их потерь во время транспортировки.

На городскую санкционированную свалку принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, а также уличный и садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды других отходов. Для исключения возможной неблагоприятной эпидемиологической ситуации перечень отходов, вывозимых на свалку, согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии.

Организации, занимающиеся селективным сбором ТБО, осуществляют, как правило, первичную переработку и транспортировку на перерабатывающие предприятия собранных отходов.

Крупнейшим специализированным предприятием, осуществляющим сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов на территории города Чебоксары и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировку  и размещению опасных отходов является ОАО «Спецавтохозяйство». Кроме того, ряд предприятий, которые имеют специализированный транспорт для вывоза отходов на свалку (таких предприятий насчитывается более 1000) вывозят самостоятельно отходы, некоторые из них оказывают услуги по приему и транспортировке отходов, принятых от сторонних организаций.

ОАО «Спецавтохозяйство» осуществляет вывоз твердых бытовых отходов специализированным автотранспортом из контейнеров, расположенных у жилищного фонда города и предприятий города. Передача твердых бытовых отходов на утилизацию (захоронение) производится на санкционированную свалку города Чебоксары.

Сбором твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории города Новочебоксарск занимается специализированное муниципальное унитарное предприятие «Горжилхоз» и некоторые другие предприятия (перечень предприятий, самостоятельно осуществивших вывоз отходов на санкционированную свалку ТБО города Чебоксары приведен в приложении). Вывоз ТБО осуществляется специализированным автотранспортом в количестве 10 единиц (1 резервная) из контейнеров, расположенных у жилищного фонда города и предприятий города. Передача ТБО на утилизацию (захоронение) производится на санкционированную свалку города Чебоксары, согласно договору, заключенному между МУП «Горжилхоз» и ОАО «Спецавтохозяйство».

ОАО «Спецавтохозяйство» ведет учет и контроль поступающих на санкционированную свалку отходов. При въезде контролерами-весовщиками КПП проводится проверка соблюдения установленных правил транспортировки и передачи отходов производства и потребления:

визуальный контроль завозимых отходов на предмет их соответствия  акту сдачи отходов;

весовой контроль (каждое автотранспортное средство взвешивается на автомобильных весах, данные заносятся в электронную базу данных, учет отходов ведется по классам опасности и по весу в тоннах);

проверка сопроводительных документов на завозимые отходы (акт сдачи отходов и талоны на захоронение);

дозиметрический контроль.

Ежемесячно данные учета отходов, захораниваемых на санкционированной свалке города Чебоксары поступают на производственную базу для формирования отчета.

Захоронение отходов производится в соответствии с Технологическим Регламентом эксплуатации санкционированной свалки ТБО города Чебоксары, утвержденным руководителем ОАО «Спецавтохозяйство в 2007 году.

Согласно вышеуказанному Регламенту для захоронения  применяется технология послойного уплотнения ТБО: отходы складируются – уплотняются - создаются «рабочие слои» высотой 2,0 м – изолируются инертным материалом.

Выравнивание и уплотнение отходов производится  тремя бульдозерами и одним бульдозером-уплотнителем.

Уплотненный слой высотой 2,0 м изолируется слоем инертного материала или грунтом высотой 0,2 м. Для задержки легких фракций отходов по периметру санкционированной свалки посажены деревья.

На санкционированной свалке ТБО города Чебоксары применяется следующее оборудование:

- бульзозеры ДЗ-49 Г (3 ед.);

- поливомоечные вакуумные машины ЗИЛ – ПМ -1306 Б (1 ед.);

- весы автомобильные тензометрические КВА 25-40 (ГОСТ 29329-92);

- дозиметр БРГ-ОГГ (2 ед.);

- железобетонная дезинфекционная ванна длиной 13,4 м, глубиной 0,5 м, шириной 3,6 м для дезинфекции автомашин;

- переносные сетчатые ограждения высотой 4 м и шириной 1,5 м, с размерами ячейки 40-50 мм (6 шт.).

Для сбора отходов из мест их образования и транспортировки отходов с целью захоронения ОАО «Спецавтохозяйство» имеет специально оборудованные транспортные средства в количестве 62 единицы (перечень автотранспортных средств приведен в томе 2).

За 2007 год вывезено на санкционированную свалку  1479,9 тыс. куб.м отходов, в том числе силами ОАО «Спецавтохозяйство» 1010,2 тыс.куб.м.

В настоящее время санкционированная свалка переполнена, однако, из-за отсутствия другого оборудованного места захоронения отходов, во избежание организации не санкционированных свалок, продолжает принимать отходы для захоронения.

По данным ОАО «Спецавтохозяйство» в городе Чебоксары функционирует Цех перегрузки. В 2008 году из поступивших в Цех отходов было отсортировано 652,293 т. Перечень отсортированных отходов представлен в таблице.

Таблица 4.1.

| № п./п. | Наименование отхода | Вес, тонн |
| --- | --- | --- |
| 1. | Картон | 365,068 |
| 2. | ПЭТФ бутылки | 125,200 |
| 3. | ПВД | 5,393 |
| 4. | Алюминиевые банки | 3,610 |
| 5. | ПНД | 4,641 |
| 6. | Лом черных металлов | 31,110 |
| 7. | Макулатура | 7,000 |

После проведения процесса сортировки,  на санкционированную свалку г. Чебоксары было вывезено 5560,5 тонн отходов.

С целью выбора площадки под строительство полигона ТБО было рассмотрено несколько вариантов.

Густонаселенность территории являлась основной причиной трудности в выборе участка. Другим затрудняющим фактором выбора участка является удаленность  объекта  от  самого  крупного  источника  образования  отходов – города Чебоксары, так как этот показатель влияет на транспортную составляющую тарифа по вывозу и размещению ТБО для населения.

После всестороннего изучения инженерно-геологических и топографических материалов и осмотра участков в натуре рабочей группой признаны пригодными для дальнейшего рассмотрения два участка: «Верхний Магазь» и «Химпром».

В целях принятия решения о выборе участка под размещение полигона ТБО с учетом технических, экономических, экологических и социальных факторов в 2007 году было разработано «Обоснование инвестиций в строительство полигона для твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района».

В результате проведенного анализа и экономических расчетов наиболее целесообразным признано строительство полигона ТБО в комплексе с мусороперерабатывающим предприятием на участке «Верхний Магазь» (данный участок имеет наилучшие геологические и гидрогеологические характеристики). Но, учитывая отрицательное отношение населения, установленное на проведенном референдуме, данный участок был исключен из перечня участков под размещение полигона ТБО.

На перспективу планируется:

- рекультивация санкционированной свалки ТБО города Чебоксары в районе д. Пихтулино.

- строительство и ввод в эксплуатацию полигона ТБО, площадью 35 га;

-строительство и ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего предприятия, мощностью 300 т отходов  в год.

Вновь созданные объекты капиталовложений будут расположены на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Чебоксары (Свидетельство о государственной регистрации права от 14 мая 2008 года).

Участок расположен в 1600 м западнее деревни Алымкасы, в 2000 м юго-восточнее деревни Алатырькасы. В 1750 м  к  югу  расположена  деревня Верхний Магазь. Площадь осваиваемой территории – 35 га.

Рассматриваемый участок расположен в санитарно-защитной зоне ОАО «Химпром».

С целью снижения объема твердых отходов, поступающих на полигон ТБО, предполагается строительство производственной базы (мусороперерабатывающего комплекса), которая включает:

модуль сортировки и брикетирования твердых бытовых отходов нежилого сектора, содержащих бумагу, картон, полимерные материалы с получением вторичного сырья;

модуль по переработке полимерных отходов, состоящий из двух основных линий.

Строительство комплекса планируется начать в 2009 году, продолжительность работ 12 месяцев.

4.1. СБОР, УДАЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

Таблица 4.2.

Образование, использование и размещение  отходов в г.Чебоксары за  2004 год, тыс.тонн по данным статистической отчетности  
по форме № 2-ТП (отходы)

|  | Объем отходов | В том числе по классам опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс опасности | 2 класс опасности | 3 класс опасности | 4 класс опасности | 5 класс опасности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие на предприятиях на начало года | 21,550 | 0,015 | 0,040 | 1,092 | 3,044 | 17,359 |
| Образовалось на предприятиях в течение года | 256,468 | 0,054 | 0,060 | 6,696 | 111,714 | 137,944 |
| Поступило от других предприятий | 520,914 | 0,261 | - | 0,656 | 263,296 | 256,701 |
| Использовано на предприятиях | 146,007 | - | - | 4,819 | 24,846 | 116,342 |
| Обезврежено на предприятиях | 5,754 | 0,261 | 0,004 | 0,093 | 5,390 | 0,006 |
| Передано другим предприятиям | 417,325 | 0,053 | 0,069 | 2,408 | 170,095 | 244,700 |
| Размещено на объектах захоронения | 203,173 | - | - | 0,098 | 171,863 | 31,212 |
| Наличие на предприятиях на конец года | 26,971 | 0.016 | 0,026 | 1,125 | 5,882 | 19,920 |

Из общего количества образовавшихся за год отходов использовано 56,9 %  и обезврежено 2,2 %.

Таблица 4.3.

Образование, использование и размещение  отходов в городе Чебоксары за  2005 год, тыс.тонн по данным статистической отчетности 
 по форме № 2-ТП (отходы)

|  | Объем отходов | В том числе по классам опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс опасности | 2 класс опасности | 3 класс опасности | 4 класс опасности | 5 класс опасности |
| Наличие на предприятиях на начало года | 27,093 | 0,016 | 0,070 | 1,102 | 5,469 | 20,436 |
| Образовалось на предприятиях в течение года | 266,718 | 0,099 | 0,078 | 6,317 | 118,830 | 141,394 |
| Поступило от других предприятий | 480,894 | 0,368 | 0,879 | 0,344 | 211,251 | 268,052 |
| Использовано на предприятиях | 147,337 | - | - | 4,179 | 40,623 | 102,531 |
| Обезврежено на предприятиях | 6,304 | 0,365 | 0,010 | 0,150 | 5,777 | 0,002 |
| Передано другим предприятиям | 416,225 | 0,071 | 0,969 | 2,893 | 154,553 | 257,739 |
| Размещено на объектах захоронения | 175,839 | - | - | 0,091 | 129,670 | 46,078 |
| Наличие на предприятиях на конец года | 30,278 | 0.046 | 0,046 | 0,539 | 6,109 | 23,538 |

Из общего количества образовавшихся за год отходов использовано 55,2 %  и обезврежено 2,3 %.

Таблица 4.4.

Образование, использование и размещение  отходов в городе Чебоксары за  2006 г., тыс.тонн по данным статистической отчетности  
по форме № 2-ТП (отходы)

|  | Объем отходов | В том числе по классам опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс опасности | 2 класс опасности | 3 класс опасности | 4 класс опасности | 5 класс опасности |

| Наличие на предприятиях на начало года | 23,055 | 0,044 | 0,047 | 0,497 | 6,376 | 16,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовалось на предприятиях в течение года | 285,907 | 0,050 | 0,069 | 5,553 | 108,671 | 171,563 |
| Поступило от других предприятий | 267,457 | 0,258 | 0,775 | 0,303 | 159,019 | 107,104 |
| Использовано на предприятиях | 115,218 | - | 0,001 | 4,451 | 12,374 | 98,390 |
| Обезврежено на предприятиях | 3,792 | 0,257 | 0,010 | 0,021 | 3,504 | - |
| Передано другим предприятиям | 230,650 | 0,830 | 0,850 | 1,415 | 100,255 | 128,046 |
| Размещено на объектах захоронения | 204,485 | - | - | - | 150,965 | 53,520 |
| Наличие на предприятиях на конец года | 22,272 | 0.013 | 0,029 | 0,466 | 6.963 | 14,800 |

Из общего количества образовавшихся за год отходов использовано 40,3%  и обезврежено 1,3 %.

Таблица 4.5.

Образование, использование и размещение  отходов

в городе Чебоксары за  2007 год, тыс.тонн

|  | Коли-чество отходов | В том числе по классам опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс опасности | 2 класс опасности | 3 класс опасности | 4 класс опасности | 5 класс опасности |
| Наличие на предприятиях на начало года | 19,896 | 0,012 | 0,026 | 0606 | 7,011 | 12,239 |
| Образовалось на предприятиях в течение года | 326,593 | 0,047 | 0,064 | 6,335 | 129,553 | 190,592 |
| Поступило от других предприятий | 492,705 | 0,601 | 0,524 | 1,591 | 179,672 | 310,315 |
| Использовано на предприятиях | 117,046 | - | - | 4,247 | 12,395 | 100,404 |
| Обезврежено на предприятиях | 6,331 | 0,569 | 0,004 | 0,914 | 4,648 | 0,194 |
| Передано другим предприятиям | 447,561 | 0,077 | 0,524 | 2,294 | 129,553 | 315,112 |
| Размещено на объектах захоронения | 237,372 | - | - | - | 161,516 | 75,855 |
| Наличие на предприятиях на конец года | 30,883 | 0,014 | 0,085 | 1,078 | 8,124 | 21,581 |

Из общего количества образовавшихся за год отходов использовано 35,83%  и обезврежено 1,9 %.

Из вышеприведенных данных очевидно, что количество отходов, поступающих на использование сократилось и на обезвреживание сокращается.

Это объясняется тем, что слабо проводится экологическое воспитание среди населения, отсутствуют места селективного сбора отходов, нет достаточного количества предприятий, осуществляющих сбор и переработку отходов.

Несмотря на долю используемых  и обезвреживаемых отходов, количество отходов, поступающих на свалки или полигоны, увеличивается год от года. Такое увеличение объясняется тем, что захоронение, как способ обращения с отходами, в России является наиболее популярным. Чувашская Республика не является исключением, что подтверждают приведенные ниже данные.

Таблица 4.6.

Сведения о сборе бытовых отходов предприятиями коммунального хозяйства Чувашской Республики за 1998-2003 годы

| Населенный пункт | Бытовой мусор, тыс. куб.м |
| --- | --- |
|  | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Чебоксары | 670,6 | 711,5 | 719,5 | 847,0 | 864,1 | 1167,6 |
| Новочебоксарск | 108,9 | 121,5 | 122,0 |  | 115,9 |  |
| Канаш | 67,0 | 53,0 | 52,0 | 53,0 | 58,7 | 85,9 |
| Алатырь | 37,5 | 37,5 | 46,2 | 41,9 | 26,8 | 30,0 |
| Шумерля | 43,1 | 49,0 | 49,0 | 45,4 | 36,6 | 40,0 |
| Козловка | 9,3 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 6,7 | 7,5 |
| Марпосад | 9,2 | 7,5 | 6,1 | 8,0 | 76,3 | 5,2 |
| Цивильск | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 3,7 | 10,9 |
| Ядрин | 10,7 | 9,8 | 9,7 | ** | 3,8 | 11,6 |
| Вурнары | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 6,1 | 27,6 | 9,7 |
| Ибреси | 3,9 | 3,9 | 4,0 | ** | 3,6 | 4,4 |
| Кугеси | 6,0 | 4,1 | 9,4 | ** | 8,0 | 11,4 |
| Урмары | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 6,4 |
| Аликово | 2,0 | 2,0 | 0,5 | ** | 0,5* | 1,7 |
| Батырево | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 24,0 | 24,0 |
| Комсомольское | 5,0 | 4,0 | 3,7 | ** | 1,8* | 13,7 |
| Красноармейское | 5,3 | 5,0 | 5,0 | ** | 5,0* | 4,8 |
| Моргауши | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,3* | ** |
| Порецкое | 2,0 | 2,0 | 0,86 | ** | 0,86* | ** |
| Шемурша | - | - | 4,0 | ** | 4,0* | ** |
| Яльчики | 2,0 | 0,9 | 0,9 | ** | 2,8 | 2,3 |
| Янтиково | 2,1 | 2,1 | 1,7 | ** | 2,2 | 2.2 |
| Всего | 1011,00 | 1050,90 | 1071,86 | 1033,40 | 1280,36 | 1439,30 |

*   сведения представлены согласно данным инвентаризации объектов размещения отходов

** информация не представлена в связи с отсутствием данных.

Проанализируем количество отходов, направляемых на санкционированную свалку ТБО г.Чебоксары для захоронения.

В 1999 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2000 годом  увеличилось на  5,75%;

В 2000 году поступление отходов на свалку по сравнению с 1999 годом  увеличилось на  1,10%;

В 2001 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2000 годом  увеличилось на  0,60%;

В 2002 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2001 годом  увеличилось на  13,50%;

В 2003 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2002 годом  увеличилось на  14,00%;

В 2004 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2003 годом  увеличилось на  16,00%;

В 2005 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2004 годом  сократилось на  13,40%;

В 2006 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2005 годом  увеличилось на  14,00%;

В 2007 году поступление отходов на свалку по сравнению с 2006 годом  увеличилось на  13,80%.

Ежегодный прирост количества отходов, направляемых на санкционированную свалку г.Чебоксары,  для захоронения составляет около 13,8 %, что гораздо больше среднероссийских показателей. С учетом сортировки отходов и других мероприятий, которые принимаются данной схемой генеральной очистки ежегодный прирост составит около 8,4%, что и было взято за основы при расчете количества отходов, поступающих на свалку (полигон) на расчетные годы.

Ежегодный прирост количества отходов, направляемых на санкционированную свалку г.Чебоксары,  для захоронения составляет около 13-14%, что гораздо выше среднероссийских показателей. С учетом сортировки отходов и других мероприятий, которые принимаются данной схемой генеральной очистки, и направлены на сокращение отходов, поступающих на захоронение, ежегодный прирост захораниваемых отходов составит около 8,4%, что и было взято за основу при расчете количества отходов, поступающих на свалку (полигон) на расчетные годы.

Данные по образованию, использованию и размещение  отходов в городе Чебоксары за  2006 и 2007 годы приведены согласно данным статистической отчетности по форме № 2-ТП (отходы) за 2006 и 2007 годы.

Таблица 4.7.

Сведения о количестве отходов, поступивших на свалку ТБО

города Чебоксары  в  2006 – 2007 годах, тыс. тонн

| Наименование населенного пункта | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество захороненных отходов, тыс. тонн | В том числе отходов из жилищ, тыс. тонн | Общее количество захороненных отходов, тыс. тонн | В том числе отходов из жилищ, тыс. тонн |
| г.Чебоксары | 204,485 | 57,837 | 237,372 | 81,331 |
| г. Новочебоксарск |  | 23,391 |  | 22,881 |

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
НА ПЕРИОД 2010 И 2020 ГОДЫ

Количество отходов образующихся в городах и населенных пунктах пропорционально численности проживающего там населения.

На санкционированной свалке ТБО города Чебоксары размещаются отходы, образующиеся в двух крупнейших городах республики Чебоксары и Новочебоксарск.

Рассмотрим динамику изменения образования, использования, обезвреживания и захоронения отходов в городах Чебоксары и Новочебоксарск с целью определения перспективного количества отходов, которые планируется направить на захоронение в 2010 и 2020 годах.

Таблица 4.8.

Сведения о количестве и некоторых видах отходов, поступивших на санкционированную свалку ТБО в  2006 году по городу Чебоксары

| № п./п. | г.Чебоксары | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Образование, тыс.тонн | Захоронение на свалке ТБО г.Чебоксары тыс.тонн | Образование, тыс.тонн | Захоронение на свалке ТБО г.Чебоксары, тыс.тонн |
| 1. | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным** | 4,145 | 4,144 | 5,938 | 5,935 |
| 2. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами | 4,405 | 4,405 | 2,450 | 2,450 |
| 3. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 1,779 | 1,778 | 3,054 | 3,054 |
| 4. | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 0,142 | 0,015 | 0,361 | 0,039 |
| 5. | Бой строительного кирпича | 2,948 | 0,642 | 2,092 | 0,096 |
| 6. | Мусор строительный от разборки зданий | 2,681 | 1,843 | 2,401 | 1,603 |
| 7. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 58,979 | 57,837 | 82,317 | 81,331 |
| 8. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 21,788 | 21,235 | 82,317 | 81,331 |
| 9. | Мусор от бытовых организаций крупногабаритный | 0,017 | 0,017 | 0,029 | 0,028 |
| 10. | Отходы из жилищ крупногабаритные | 0,716 | 0,716 | 3,590 | 3,590 |

**К отходам потребления на производстве, подобные коммунальным, как правило, относятся: уличный смет, производственный смет, смет с территории предприятия.

Таблица 4.9.

Показатели, характеризующие изменения количественного

состава отходов, поступающих на захоронение на санкционированную свалку ТБО от населения и предприятий города Чебоксары

| № п./п. | г.Чебоксары | Количественные изменения, в % по отношению к 2006 году | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | + 30,2 | Увеличение количества отходов связано с увеличением убираемых твердых покрытий, уменьшение образования этого вида отхода на перспективу не планируется, т.к. количество убираемых твердых покрытий, с каждым годом возрастает |
| 2. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами | -44,3 | Уменьшение количества отходов, поступающих на свалку, связано с организацией селективного сбора этой группы отходов, данным проектом предложены мероприятия по сокращению объемов захораниваемых отходов этой группы, |
| 3. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли продовольственными товарами | +41,7 | Увеличение количества образующихся и захораниваемых отходов объясняется отсутствием селективного сбора отходов, данным проектом предложены мероприятия по уменьшению количества отходов этой группы, поступающих на захоронение |
| 4. | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | +61,5 | Увеличение объемов отходов, поступающих на свалку, объясняется отсутствием технологий по переработке данных видов отходов, проектом предложены мероприятия по снижению объемов отходов этой группы, поступающих на свалку |
| 5. | Бой строительного кирпича | -85,0 | Уменьшение количества отходов связано с имеющейся системой сбора и использования на предприятиях этого вида отхода, проектом предложены мероприятия по снижению количества отходов, захораниваемых на свалке |
| 6. | Мусор строительный от разборки зданий | -13% | Уменьшение количества отходов связано с использованием этого вида отходов на предприятиях, проектом предложены мероприятия по снижению количества отходов, захораниваемых на свалке |
| 7. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | +28,8 | Увеличение связано с отсутствием селективного сбора отходов, проектом предложены мероприятия по снижению количества отходов, захораниваемых на свалке |
| 8. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | +73% | Увеличение связано с отсутствием селективного сбора отходов, проектом предложены мероприятия по снижению количества отходов, захораниваемых на свалке |
| 9. | Мусор от бытовых организаций крупногабаритный | +39,3 | Увеличение связано с модернизацией бытовых помещений предприятий |
| 10. | Отходы из жилищ крупногабаритные | +80,0 | Увеличение связано с повышением благосостояния населения (замена старой мебели на новую, приобретение новой бытовой техники и т.п.) |

Таблица 4.10.

Сведения о количестве и некоторых видах отходов, поступивших на санкционированную свалку ТБО в  2006 году по городу  Новочебоксарск

| № п./п. | г.Новочебоксарск | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Образование, тыс.тонн | Захоронение на свалке ТБО г.Чебоксары, тыс.тонн | Образование, тыс.тонн | Захоронение на свалке ТБО г.Чебоксары, тыс.тонн |
| 1 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным** | 0,985 | 0,973 | 1,145 | 1,129 |
| 2 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами | 0,608 | 0,608 | 0,520 | 0,520 |
| 3 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами | 1,288 | 1,288 | 1,707 | 1,707 |
| 4 | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 0,432 | 0,001 | 0,059 | 0,001 |
| 5 | Бой строительного кирпича | 0,861 | 0,001 | 1,828 | 0,001 |
| 6 | Мусор строительный от разборки зданий | 0,258 | 0,202 | 0,203 | 0,203 |
| 7 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 23,319 | 23,319 | 23,771 | 23,771 |
| 8 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 3,279 | 3,265 | 2,884 | 2,883 |
| 9 | Мусор от бытовых организаций крупногабаритный | * | * | * | * |
| 10 | Отходы из жилищ крупногабаритные | * | * | * | * |

*Сведения не представлены

** К отходам потребления на производстве, подобные коммунальным, как правило, относятся: уличный смет, производственный смет, смет с территории предприятия.

Таблица 4.11.

Показатели, характеризующие изменения количественного состава отходов, поступающих на захоронение на санкционированную свалку

| № п./п. | г.Чебоксары | Количественные изменения, в % по отношению к 2006 году | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | + 13,8 | Увеличение количества отходов связано с увеличением убираемых твердых покрытий, уменьшение образования этого вида отхода на перспективу не планируется, т.к. количество убираемых твердых покрытий, с каждым годом возрастает |
| 2. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами | -14,4 | Уменьшение количества отходов, поступающих на свалку, связано с организацией селективного сбора этой группы отходов, данным проектом будут предложены мероприятия по сокращению объемов захораниваемых отходов этой группы, |
| 3. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли продовольственными товарами | +24,5 | Увеличение количества образующихся и захораниваемых отходов объясняется недостаточностью осуществления селективного сбора отходов, данным проектом предложены мероприятия по уменьшению количества отходов этой группы, поступающих на захоронение |
| 4. | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 0 | - |
| 5. | Бой строительного кирпича | 0 | - |
| 6. | Мусор строительный от разборки зданий | +0,49 | Селективный сбор и использование отходов осуществляются |
| 7. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | +1,9 | Селективный сбор и использование отходов осуществляются |
| 8. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | -11,66 | Селективный сбор отходов осуществляется |

Проанализировав данные по количеству отходов, поступающих на захоронение из городов Чебоксары и Новочебоксарск, очевидно, что в г.Новочебоксарск достаточно четко налажен селективный сбор отходов, образующихся у населения и на предприятиях, поэтому количество отходов, поступающих на свалку с целью захоронения увеличивается не существенно.

Таблица 4.12.

Прогнозируемое количество захораниваемых отходов с разбивкой по годам, с учетом ежегодного увеличения массы отходов на 8,4 %

| Год | Прогнозное количество отходов, поступающих на захоронение, тыс.тонн |
| --- | --- |
| 2007 | 237,732 |
| 2008 | 257,332 |
| 2009 | 278,942 |
| 2010 | 302,372 |
| 2011 | 327,771 |
| 2012 | 355,303 |
| 2013 | 385,148 |
| 2014 | 417,500 |
| 2015 | 452,570 |
| 2016 | 490,585 |
| 2017 | 531,794 |
| 2018 | 576,460 |
| 2019 | 624,83 |
| 2020 | 677,373 |

Таким образом, количество отходов (ТБО и промышленные отходы), поступающее на захоронение (города Чебоксары и  Новочебоксарск) может составить:

в 2010 году – 302,372 тыс.тонн;

в 2020 году  –  677,373 тыс. тонн.

Нормы накопления – это основа всех расчетов и стратегических решений для санитарной очистки территорий от ТБО в целом и для каждого из элементов системы управления в частности.

Для принятия стратегических решений огромное значение имеет и морфологический состав отходов, который за последнее время сильно изменился.

Генпланом развития города Чебоксары на 2010-2020 годы норма накопления ТБО принята 300 кг на 1 человека в год (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»), таким образом, из общего числа  отходов, поступающих на захоронение ТБО составят:

в 2010 году –  145,550 тыс.тонн;

в 2020 году  –  147,373 тыс. тонн.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» накопление ТБО составляет:

*от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализаций, центральным отоплением и газом 190 - 225 кг на 1 человека в год;

*от прочих жилых зданий 300 - 450 кг на 1 человека в год;

* общее количество по городу с учетом общественных зданий 280 - 300 кг на 1 человека в год.

4.2. НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ (ТБО)

Приведем нормы накопления бытовых отходов для отдельных объектов общественного назначения, утвержденные приказом Министра коммунального хозяйства РСФСР от 18 января 1971 года № 20

Таблица 4.13.

Нормы накопления бытовых отходов для отдельных объектов

общественного назначения

| № п./п. | Наименование объекта образования отходов | Норма накопления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вес, кг. | Объем, куб.м. |
| 1. | Больница (на 1 койку) | 230 | 0,330 |
| 2. | Поликлиники (на 1посещение) | - | 0,250 |
| 3. | Гостиницы (на 1 место) | 80 | 0,200 |
| 4. | Общежития (на 1 место) | 100 | 0,300 |
| 5. | Детсады (на 1 место) | 70 | 0,300 |
| 6. | Школы (на 1 учащегося) | 20 | 0,220 |
| 7. | Институты, техникумы (на 1 учащегося) | 26 | 0,220 |
| 8. | Театры, кино | 20 | 0,220 |
| 9. | Учреждения (на 1 сотрудника) | 50 | 0,200 |
| 10. | Продовольственные магазины (на 1 кв. м. торговой площади) | 120 | 0,260 |
| 11. | Промтоварные магазины (на 1 кв. м. торговой площади) | 30 | 0,200 |
| 12. | Рынки (на 1 кв.м. торговой площади) | 18 | 0,500 |

На основании вышеприведенных норм накопления приведем прогнозные данные по образованию ТБО.

###### Таблица 4.14

Прогнозные нормы накопления бытовых отходов

| Виды отходов | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2020 |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), тыс. тонн | 145,550 | 147,373 |
| Отходы из жилищ крупногабаритные, тыс. тонн | 7,277* | 7,368* |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами, тыс. тонн | 1,875 | 2,130 |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли продовольственными товарами, тыс. тонн | 7,700 | 8,520 |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, тыс. тонн | 3,749 | 4,373 |

*согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  (Приложение 11) нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

В промышленности, в домашнем хозяйстве увеличивается доля полуфабрикатов и готовых к употреблению товаров. В результате в ТБО снижается доля пищевых отходов и существенно возрастает доля упаковочных материалов, к тому же растет общее количество отходов. В целом прослеживается тенденция к снижению плотности ТБО и увеличению их энергетической ценности.

Таблица 4.15.

Усредненный морфологический состав ТБО для средней климатической зоны

| № п./п. | Компоненты | Состав, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТБО из жилого сектора без раздельного сбора* | ТБО из нежилого сектора** |
| 1. | Бумага, картон | 27,0 | 68 |
| 2. | Пищевые отходы | 34,0 | - |
| 3. | Дерево | 2,0 | - |
| 4. | Металлы черные | 3,0 | 3 |
| 5. | Металлы цветные | 0,2 | 1 |
| 6. | Текстиль | 5,0 | 1 |
| 7. | Кости | 0,8 | - |
| 8. | Стекло | 7,0 | 9 |
| 9. | Кожа, резина | 3,0 | - |
| 10. | Камни | 2,0 | - |
| 11. | Пластмассы | 4,0 | 13 |
| 12. | Уличный смет | 12,0 | 5 |
|  | Всего | 100 | 100 |

*журнал ТБО №ТП 2006

**по данным предприятий города Москва, занимающихся сортировкой и переработкой вторичного сырья.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

С целью сокращения количества отходов, поступающих на захоронение, следует внедрять раздельный сбор отходов в местах их образования, т.е. на придомовых территориях и на территориях промышленных  предприятий и предприятий социально-культурной сферы.

В начале 1970-х годов, столкнувшись с фактом роста объемов ТБО и трудностями, связанными с их удалением, западные страны начали проводить направленную политику, воспитывая у граждан чувство ответственности за состояние окружающей среды, в том числе прививая навыки и привычку раздельного сбора отходов.

В настоящее время в новых экономических и социальных условиях создание подобной системы, необходимость которой очевидна, потребует иных подходов. Организацию заготовительного процесса следует начинать с работы с населением, поскольку успех раздельного сбора будет определять, прежде всего, степенью заинтересованности людей. Необходимо разработать «стимулирующие» методы и «бесстимулирующие» методы сбора, ориентированные на различные группы населения.

Для уменьшения количества отходов, поступающих на полигон ТБО для захоронения на расчетные периоды 2010 и 2020 годы предлагается следующее:

организовать селективный сбор отходов от жилищ, в местах их образования (бумага и картон, стекло, ПЭТ);

усилить контроль за  осуществлением селективного сбора отходов на предприятиях и организациях (бумага, картон, стекло, ПЭТ, полиэтилен, пластмасса, отходы черного и цветного металлолома, резина и т.п.) с целью последующей передачи отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, предприятиям-потребителям;

разделение потоков отходов, поступающих на полигон ТБО от жилого сектора, от потока отходов, образующихся на предприятиях и организациях (отходы из жилого сектора направляются на захоронение без промежуточной стадии; отходы из предприятий и организаций направляются на мусоросортировочную - перегрузочную станцию для выделения утильных компонентов);

прессование неутилизируемой части отходов и направление на захоронение на полигон ТБО либо направление неутилизируемой части на обезвреживание (печь сжигания НП «Экология»);

направление выделенных (утильных) компонентов на предприятия-потребители для производства продукции;

выделение строительных отходов, с целью дальнейшего использования для рекультивации карьеров или нарушенных земель.

Использование отходов в Чувашии составляет чуть более 1%, при российских показателях – около 3 %. Низкая степень использования ТБО приводит к тому, что основная часть отходов размещается либо на полигонах (свалках), либо на специализированных площадках до лучших времен.

На территории только двух городов республики ведется раздельный сбор отходов. В городе Новочебоксарск с 1999 года  ведется раздельный сбор макулатуры, ветоши и полиэтилена, в 2005 году сбор вторсырья увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 2001 годом и составил: макулатуры - 233,102 тонны, ветоши - 58,6 тонны,  полиэтилена - 3,9 тонны.

В  последние  годы  началось  развитие  селективного  сбора  отходов  в         городе Чебоксары, где также наблюдается увеличение количества раздельно собранных отходов.

Таблица 4.16.

Количество  вторсырья,  получаемого  из  ТБО

городов Чебоксары и Новочебоксарск, в год

| № п./п. | Наименование | ТБО из жилого сектора, тонн | ТБО из нежилого сектора, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 28526 | 117876 |
| 2 | Черный металл | 3291 | 5200 |
| 3 | Цветной металл | 1097 | 1733 |
| 4 | Текстиль | 7680 | 1733 |
| 5 | Полиэтилен, пластмасса | 5486 | 22535 |
| 6 | Стекло | 3292 | 15601 |
|  | Итого: | 49373 | 164680 |

Организации, занимающиеся селективным сбором ТБО, осуществляют, как правило, первичную переработку и транспортировку собранных отходов на перерабатывающие предприятия.

Согласно морфологическому  составу  твердых бытовых отходов  по  городу Чебоксары  и городу  Новочебоксарск (таблица 4.12) из вывозимого объема ТБО ежегодно в результате сортировки можно выделить 214053 тонн вторичного сырья. При расчете эффективности для учета возможных рисков технологического характера (ухудшение состава отходов, снижение их объема, рабочие качества персонала, отказ оборудования) был применен Кт.риск = 0,5. Таким образом, ежегодный объем вторсырья, полученный при сортировке ТБО, равен 107026,7 тонн.

Ежегодно 2802,1 тонн вторсырья может перерабатываться в товарную продукцию полимерного характера, а остатки реализовываться.

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами и имеющих лицензии на деятельность по обращению с отходами по состоянию на 1 августа 2008 года, приведен ниже. Однако не все из них осуществляют сбор отходов от других предприятий с целью использования, обезвреживания, транспортировки, захоронения.

Таблица 4.17

Лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению

опасных отходов,  выданные на 21 июля 2008 года

| № п./п. | Краткое наименование лицензиата | № Лицензии | Виды надзора | Дата начала действия лицензии | Дата окончания действия лицензии | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО "АККОНД" | ОТ-44-000001 | 21 | 14.03.2005 | 14.03.2010 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Складской проезд, 16 |
| 2. | ОАО "Чувашнефтепродукт" | ОТ-44-000020 | 21 | 31.03.2005 | 31.03.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, Складской проезд, 20 |
| 4. | ОАО "Гидромеханизация" | ОТ-44-000031 | 21 | 05.04.2005 | 05.04.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 47 |
| 5. | ГУП "Новочебоксарский хлебозавод" ЧР Минсельхоза Чувашии | ОТ-44-000037 | 21 | 11.04.2005 | 11.04.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 25 |
| 7. | ОАО "Перкарбонат" | ОТ-44-000046 | 21 | 20.04.2005 | 20.04.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 101д |
| 8. | ОАО "ГЭСстрой" | ОТ-44-000050 | 21 | 25.04.2005 | 25.04.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 10 |
| 9. | Чувашпотребсоюз | ОТ-44-000059 | 21 | 23.05.2005 | 23.05.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект, 34 |
| 10. | ОАО Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии" | ОТ-44-000061 | 21 | 23.05.2005 | 23.05.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Соляное, 7 |
| 11. | ОАО "Агарикус" | ОТ-44-000064 | 21 | 23.05.2005 | 23.05.2010 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Липово, ул. Молодежная, 36 |
| 12. | МУП "Горжилхоз" | ОТ-44-000066 | 21 | 23.05.2005 | 23.05.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Коммунистрическая, 9 |
| 13. | ОАО "ПРОФИ" | ОТ-44-000074 | 21 | 25.05.2005 | 25.05.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 14 |
| 14. | ОАО "ВНИИР" | ОТ-44-000075 | 21 | 25.05.2005 | 25.05.2010 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4 |
| 15. | ОАО "АТП-2" | ОТ-44-000090 | 21 | 07.06.2005 | 07.06.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.11 |
| 16. | МУРЭП "Ремжиллюкс" | ОТ-44-000092 | 21 | 07.06.2005 | 07.06.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Ж.Крутовой, 7а |
| 17. | ОАО "Базальт" | ОТ-44-000093 | 21 | 08.06.2005 | 08.06.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 7 |
| 18. | Октябрьское райпо Марпосадского района Чувашпотребсоюза | ОТ-44-000096 | 21 | 08.06.2005 | 08.06.2010 | Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с.Октябрьское, ул.Канаша, 1 |
| 19. | ОАО "Энергозапчасть" | ОТ-44-000109 | 21 | 28.06.2005 | 28.06.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Калинина, 111 |
| 20. | ООО "Зодчий" | ОТ-44-000110 | 21 | 28.06.2005 | 28.06.2010 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 57а |
| 21. | ООО "Технопласт" | ОТ-44-000111 | 21 | 04.07.2005 | 04.07.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, 7, корп. 2а |
| 22. | ФГУ "ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии" | ОТ-44-000118 | 21 | 14.07.2005 | 14.07.2010 | Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, 10 |
| 23. | ЗАО "ЧЗСЭ "Электросила" | ОТ-44-000119 | 21 | 14.07.2005 | 14.07.2010 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, Монтажный проезд, 23 |
| 24. | ООО "Автосервис-Центр" | ОТ-44-000120 | 21 | 14.07.2005 | 14.07.2010 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7 |
| 25. | ООО "Вагма" | ОТ-44-000121 | 21 | 14.07.2005 | 14.07.2010 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, 5 |
| 26. | ООО "ВАД" | ОТ-44-000268 | 21 | 24.01.2007 | 24.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 710 |
| 27. | ИП Крышкин И.Г. | ОТ-44-000269 | 21 | 24.01.2007 | 24.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 52, кв. 9 |
| 28. | Предприятие "МТУ - Хлеб" в форме ООО | ОТ-44-000270 | 21 | 24.01.2007 | 24.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, 40 |
| 29. | ООО "Наздруш" | ОТ-44-000271 | 21 | 24.01.2007 | 24.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14 |
| 30. | ЗАО "СВ-сервис" | ОТ-44-000272 | 21 | 29.01.2007 | 29.01.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 56 |
| 31. | ОАО "Козловский хлебокомбинат" | ОТ-44-000275 | 21 | 06.02.2007 | 06.02.2012 | Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 17 |
| 32. | ОАО "Чувашэнергоспецремонт" | ОТ-44-000276 | 21 | 09.02.2007 | 09.02.2012 | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Молодежная, д.20А |
| 33. | ГУЗ "Республиканский медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000278 | 21 | 12.02.2007 | 12.02.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 19, строение 4 |
| 34. | ЗАО "ТК "Шупашкар" | ОТ-44-000279 | 21 | 12.02.2007 | 12.02.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, 22 |
| 35. | ООО "СМУ-56" | ОТ-44-000280 | 21 | 13.02.2007 | 13.02.2012 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19 |
| 36. | ГУЗ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000281 | 21 | 13.02.2007 | 13.02.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 49 |
| 37. | ЗАО "Чурачикский завод ЖБИ" | ОТ-44-000283 | 21 | 06.03.2007 | 06.03.2012 | Чувашская Республика, Цивильский район, с.Чурачики |
| 38. | ОАО "Волжская текстильная компания" | ОТ-44-000288 | 21 | 09.03.2007 | 09.03.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 |
| 39. | ОАО "НМФ "Россиянка"" | ОТ-44-000289 | 21 | 14.02.2007 | 14.02.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 27 |
| 40. | ОАО "АТП №1" | ОТ-44-000290 | 21 | 16.03.2007 | 16.03.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Автозаправочный презд, 24 |
| 41. | МУЗ "Вторая горбольница" | ОТ-44-000291 | 21 | 19.03.2007 | 19.03.2012 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гагарина,53 |
| 42. | ЗАО "ТК "Центральный" | ОТ-44-000292 | 21 | 19.03.2007 | 19.03.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина, 1 |
| 43. | ОАО "Дорисс" | ОТ-44-000294 | 21 | 20.03.2007 | 20.03.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 3 |
| 44. | ООО "Сплавцветмет" | ОТ-44-000295 | 21 | 20.03.2007 | 20.03.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 45 |
| 45. | ОАО "Тароупаковка" | ОТ-44-000296 | 21 | 20.03.2007 | 20.03.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, 3а |
| 46. | ОАО "ВЗСП" | ОТ-44-000297 | 21 | 06.04.2007 | 06.04.2012 | Чувашская Республика, Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Заводская, 1 |
| 47. | ФГУ "КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии" | ОТ-44-000300 | 21 | 11.04.2007 | 11.04.2012 | Чувашская Республика, Алатырский район, п. Калинино |
| 48. | ООО "ЦЭБ" | ОТ-44-000301 | 21 | 12.04.2007 | 12.04.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Монтажный, 9 |
| 49. | ФГУ "ИК-1 УФСИН по Чувашской Республике - Чувашии | ОТ-44-000302 | 21 | 09.04.2007 | 09.04.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, п. Новые Лапсары |
| 50. | ОАО "Инкост" | ОТ-44-000303 | 21 | 09.04.2007 | 09.04.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпасадское шоссе, 38 |
| 51. | ОАО "ИСКО-Ч" | ОТ-44-000304 | 21 | 16.04.2007 | 16.04.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, 6, корп.1 |
| 52. | ООО "СУ - 20" | ОТ-44-000305 | 21 | 16.04.2007 | 16.04.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, 6 |
| 53. | МУЗ "Городская больница №4" | ОТ-44-000308 | 21 | 02.05.2007 | 02.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 46 |
| 54 | ОАО "Центр" | ОТ-44-000310 | 21 | 02.05.2007 | 02.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 47а |
| 55. | МУП "Горремстрой" | ОТ-44-000311 | 21 | 02.05.2007 | 02.05.2012 | Чувашская Республика , г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 33 |
| 56. | ОАО "Новочебоксарский хлебозавод" | ОТ-44-000312 | 21 | 02.05.2007 | 02.05.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 25 |
| 57. | ОАО "Чувашэнергоспецремонт" | ОТ-44-000276 | 21 | 23.04.2007 | 09.02.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, 19 |
| 58. | ФГУ ИК-4 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии | ОТ-44-000315 | 21 | 23.05.2007 | 23.05.2012 | Чувашская Республика - Чаваш Республики |
| 59. | ОАО "Лента" | ОТ-44-000316 | 21 | 23.05.2007 | 23.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 68 |
| 60. | ФГУ "ИК-2 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии" | ОТ-44-000320 | 21 | 23.05.2007 | 23.05.2012 | Чувашская Республика , г. Алатырь, ул. Гагарина, 325 |
| 61. | ООО "ЖБК-9" | ОТ-44-000321 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 5 |
| 62. | НМУПТТ | ОТ-44-000324 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 58 |
| 63. | ЗАО "КЕРЕК" | ОТ-44-000325 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 6 |
| 64. | ГУП "ИПК "Чувашия" Минкультуры Чувашии" | ОТ-44-000326 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13 |
| 65. | ООО Фирма "Трейд+" | ОТ-44-000327 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 79 |
| 66. | ЗАО "Доверие плюс" | ОТ-44-000328 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, 80а |
| 67. | ГУП Чувашской Республики "Фармация" Минздрава Чувашии | ОТ-44-000329 | 21 | 28.05.2007 | 28.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Бондарева, 13 |
| 68. | НП "Экология" | ОТ-44-000330 | 21 | 01.06.2007 | 01.06.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 81, офис 9 |
| 69. | ОАО "Канашский автоагрегатный завод" | ОТ-44-000331 | 21 | 01.06.2007 | 01.06.2012 | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Фрунзе, 6 |
| 70. | ОАО "Честр" | ОТ-44-000332 | 21 | 01.06.2007 | 01.06.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, 6 |
| 71. | ООО "Керамика" | ОТ-44-000333 | 21 | 01.06.2007 | 01.06.2012 | Чувашская Республика , г. Чебоксары Базовый проезд, 21а |
| 72. | ОАО "НЗСМ" | ОТ-44-000334 | 21 | 01.06.2007 | 01.06.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Силикатная, 20 |
| 73. | ЗАО "Ядринский кирпичный завод" | ОТ-44-000335 | 21 | 01.06.2007 | 01.06.2012 | Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Школьная, 19 |
| 74. | ГУП Чувашской Республики "Чувашхлебопродукт" Минсельхоза Чувашии | ОТ-44-000336 | 21 | 05.06.2007 | 05.06.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 14а |
| 75. | ЗАО "ССК "Чебоксарский"" | ОТ-44-000337 | 21 | 05.06.2007 | 05.06.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 63 |
| 76. | МУЗ "Городская детская больница №4" | ОТ-44-000338 | 21 | 05.06.2007 | 05.06.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузтастов, 28 |
| 77. | Открытое акционерное общество "КБ по ремонтным мастерским и автофургонам" | ОТ-44-000342 | 21 | 20.06.2007 | 20.06.2012 | Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Францева, 17 |
| 78. | ОАО "Чебоксарская ГЭС" | ОТ-44-000343 | 21 | 26.06.2007 | 26.06.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная , 34 |
| 79. | МУЗ "Новочебоксарская стоматологическая поликлиника" | ОТ-44-000344 | 21 | 02.07.2007 | 02.07.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 21 |
| 80. | ОАО "Элинокс" | ОТ-44-000348 | 21 | 05.07.2007 | 05.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 |
| 81. | МУЗ "Канашская ЦРБ" | ОТ-44-000349 | 21 | 02.07.2007 | 02.07.2012 | Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, 12 |
| 82. | МУЗ "КГБ" | ОТ-44-000351 | 21 | 17.07.2007 | 17.07.2012 | Чувашская Республика, г. Канаш, ул. В.Б. Павлова, 10 |
| 83. | ООО "Элинокс" | ОТ-44-000348 | 21 | 20.07.2007 | 05.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 |
| 84. | МУП "Бодрость" | ОТ-44-000355 | 21 | 24.07.2007 | 24.07.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 52 |
| 85. | ОАО НПО "Системпром" | ОТ-44-000356 | 21 | 24.07.2007 | 24.07.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14 |
| 86. | ООО "Металл" | ОТ-44-000358 | 21 | 30.07.2007 | 30.07.2012 | Чувашская Республика , г. Новочебоксарск, ул. Промыленная, 49 |
| 87. | Открытое акционерное общество "Ядринмолоко" | ОТ-44-000359 | 21 | 30.07.2007 | 30.07.2012 | Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д.105 |
| 88. | ООО "Яхтинг" | ОТ-44-000360 | 21 | 03.08.2007 | 03.08.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 121 |
| 89. | ФГУ ИК-9 УФСИН по Чувашской Республике-Чувашии | ОТ-44-000363 | 21 | 15.08.2007 | 15.08.2012 | Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Северная, 13 |
| 90. | ОАО "Канашский автовокзал" | ОТ-44-000365 | 21 | 15.08.2007 | 15.08.2012 | Канаш г., Чувашская Республика - Чаваш Республики, ул.Зеленая, 1-А |
| 91. | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" | ОТ-44-000366 | 21 | 15.08.2007 | 15.08.2012 | Новочебоксарск г., Чувашская Республика, ул. Семенова, д. 31 |
| 92. | ФГУ "ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии" | ОТ-44-000367 | 21 | 15.08.2007 | 15.08.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 72 |
| 93. | ОАО "Алатырский завод низкотемпературных холодильников" | ОТ-44-000368 | 21 | 20.08.2007 | 20.08.2012 | Чувашская Республика, ул.Промышленная, 7 |
| 94. | МУЗ "Городской перинатальный центр" | ОТ-44-000369 | 21 | 20.08.2007 | 20.08.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 93 |
| 95. | МУЗ "Яльчикская ЦРБ" | ОТ-44-000370 | 21 | 20.08.2007 | 20.08.2012 | Чувашская Республика, Яльчикский район, С. Яльчики, ул. Восточная, д. 1 |
| 96. | МУЗ "ГКБ №1" | ОТ-44-000308 | 21 | 29.08.2007 | 02.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 46 |
| 97. | ГУЗ "Республиканская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000371 | 21 | 29.08.2007 | 29.08.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 6 |
| 98. | ОАО "КЗР" | ОТ-44-000372 | 21 | 29.08.2007 | 29.08.2012 | Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, 211 |
| 99. | ОАО "Латурн" | ОТ-44-000378 | 21 | 18.09.2007 | 18.09.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 4а |
| 100. | ОАО "Чувашсетьгаз" | ОТ-44-000379 | 21 | 18.09.2007 | 18.09.2012 | Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 19а |
| 101. | ОАО "Кирпичный завод "Цивильский"" | ОТ-44-000380 | 21 | 18.09.2007 | 18.09.2012 | Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Северная, 13 а |
| 102. | ГУЗ "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000384 | 21 | 25.09.2007 | 25.09.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 9, стр. 1 |
| 103. | ООО "Фурнитура" | ОТ-44-000386 | 21 | 27.09.2007 | 27.09.2012 | Чувашская Республика, Ибресинский район, п.Ибреси, ул.Герцена, 1 |
| 104. | ООО "Литий" | ОТ-44-000387 | 21 | 27.09.2007 | 27.09.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 26б |
| 105. | ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000388 | 21 | 27.09.2007 | 27.09.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, 27 |
| 106. | ООО "СМУ - 58" | ОТ-44-000392 | 21 | 05.10.2007 | 05.10.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17, строение 1, помещение 27 |
| 107. | МУП "Водоканал" | ОТ-44-000390 | 21 | 05.10.2007 | 05.10.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8 |
| 108. | ООО "ИЗВА" | ОТ-44-000391 | 21 | 05.10.2007 | 05.10.2012 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Ишлеи, ул. Советская, 53 |
| 109. | ОАО "Новочебоксарский грузовой порт" | ОТ-44-000394 | 21 | 12.10.2007 | 12.10.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 4а |
| 110. | МУЗ "Канашская городская ССМП" | ОТ-44-000397 | 21 | 12.10.2007 | 12.10.2012 | Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Чувашии |
| 111. | МУЗ "ГДБ №3" | ОТ-44-000399 | 21 | 23.10.2007 | 23.10.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 12 |
| 112. | ОАО "Автоколонна № 1312" | ОТ-44-000400 | 21 | 23.10.2007 | 23.10.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 4 |
| 113. | ОАО "Железобетон" | ОТ-44-000401 | 21 | 23.10.2007 | 23.10.2012 | Чувашская Республика, г.Hовочебоксарск, ул.Промышленная, д. 83 |
| 114. | ООО "ИНТ - Центр Здоровья" | ОТ-44-000410 | 21 | 06.11.2007 | 06.11.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 84 |
| 115. | ООО "Торговая компания "Северная" | ОТ-44-000413 | 21 | 16.11.2007 | 16.11.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары |
| 116. | ФГУЗ "МСЧ № 29" ФМБА России | ОТ-44-000416 | 21 | 19.11.2007 | 19.11.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, 31 |
| 117. | ОАО "Чувашвтормет" | ОТ-44-000417 | 21 | 19.11.2007 | 19.11.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Гремячевский проезд, 5а |
| 118. | ОАО "АвтоВАС" | ОТ-44-000419 | 21 | 23.11.2007 | 23.11.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, 3 |
| 119. | ОАО "Маслосырбаза "Чувашская"" | ОТ-44-000420 | 21 | 03.12.2007 | 03.12.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, 3 |
| 120. | ОАО "Орион" | ОТ-44-000423 | 21 | 07.12.2007 | 07.12.2012 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48 |
| 121. | ФГУП "5 арсенал" Минобороны Росси" | ОТ-44-000424 | 21 | 07.12.2007 | 07.12.2012 | Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого, 45 |
| 122. | ООО "ИНТ - Центр Здоровья" | ОТ-44-000410 | 21 | 06.11.2007 | 06.11.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 84 |
| 123. | МУЗ "Цивильская ЦРБ" | ОТ-44-000428 | 21 | 20.12.2007 | 20.12.2012 | Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1 |
| 124. | ОАО "Санаторий "Чувашиякурорт"" | ОТ-44-000433 | 21 | 21.01.2008 | 21.01.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 29 |
| 125. | ЗАО "МЛКП "Волга-Босфор" | ОТ-44-000434 | 21 | 28.01.2008 | 28.01.2013 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, 10 |
| 126. | ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000436 | 21 | 28.01.2008 | 28.01.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 9 |
| 127. | ЗАО "Промтрактор-Вагон" | ОТ-44-000438 | 21 | 04.02.2008 | 04.02.2013 | Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 1а |
| 128. | ЗАО "НПП "Спектр" | ОТ-44-000449 | 21 | 22.02.2008 | 22.02.2013 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 75 |
| 129. | ГУЗ "Республиканский кардиологический диспансер" | ОТ-44-000450 | 21 | 28.02.2008 | 28.02.2013 | Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, 27 |
| 130. | ООО "Партнер" | ОТ-44-000451 | 21 | 28.02.2008 | 28.02.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 4 |
| 131. | ФГУ комбинат "Буревестник" Росрезерва | ОТ-44-000452 | 21 | 06.03.2008 | 06.03.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, п. Восточный, 1а |
| 132. | ОАО "ЧЗМ" | ОТ-44-000453 | 21 | 06.03.2008 | 06.03.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 77 |
| 133. | ФГУ ДЭП №139 | ОТ-44-000454 | 21 | 06.03.2008 | 06.03.2013 | Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова, 6 |
| 134. | ООО "СМУ - 58" | ОТ-44-000392 | 21 | 05.10.2008 | 05.10.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17, строение 1, помещение 2 |
| 135. | ООО "Литий" | ОТ-44-000387 | 21 | 22.04.2008 | 27.09.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101 |
| 136. | МУЗ "Красноармейская ЦРБ" | ОТ-44-000455 | 21 | 25.04.2008 | 25.04.2013 | Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул 30лет Победы, д. 7 |
| 137. | ООО "АвтоГАЗсервис" | ОТ-44-000457 | 21 | 14.05.2008 | 14.05.2013 | Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, 107 |
| 138. | ОАО "ЧАРЗ" | ОТ-44-000458 | 21 | 14.05.2008 | 14.05.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 1 |
| 139. | ООО "Чебоксарская типография №1" | ОТ-44-000459 | 21 | 23.05.2008 | 23.05.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15 |
| 140. | ЗАО "Элита" | ОТ-44-000460 | 21 | 23.05.2008 | 23.05.2013 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 13а |
| 141. | ООО "Металлком" | ОТ-44-000461 | 21 | 23.05.2008 | 23.05.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ишлейский проезд, 14 |
| 142. | ООО "СУОР" | ОТ-44-000462 | 21 | 30.05.2008 | 30.05.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Дорожный проезд, 6 |
| 143. | МУЗ "Аликовская ЦРБ" | ОТ-44-000463 | 21 | 30.05.2008 | 30.05.2013 | Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрская, 10 |
| 144. | ООО "Гофрон" | ОТ-44-000465 | 21 | 09.06.2008 | 09.06.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира д.3а |
| 145. | ЗАО ССК "Солнечный берег" | ОТ-44-000466 | 21 | 09.06.2008 | 09.06.2013 | Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Сюктерка, ул. Солнечный берег, д. 1 |
| 146. | ОАО "Электроавтомат" | ОТ-44-000467 | 21 | 19.06.2008 | 19.06.2013 | Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого, 19а |
| 147. | ЗАО"Чебоксарская фирма НПО "Монтажавтоматика"" | ОТ-44-000468 | 21 | 19.06.2008 | 19.06.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 1в |
| 148. | ГУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000469 | 21 | 23.06.2008 | 23.06.2013 | Чувашская Республика,г.Чебоксары,пр.Московский,11а |
| 149. | ГУЗ "Республиканская хозрасчетная стоматологическая поликлиника" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000470 | 21 | 23.06.2008 | 23.06.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 16, д. 18 |
| 150. | ГУЗ "Республиканская хозрасчетная стоматологическая поликлиника" Минздравсоцразвития Чувашии | ОТ-44-000470 | 21 | 27.06.2008 | 27.06.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 16, д. 18 |
| 151. | ООО "Пластупаковка" | ОТ-44-000471 | 21 | 03.07.2008 | 03.07.2013 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 73 |
| 152. | ОАО "Чувашвтормет" | ОТ-44-000417 | 21 | 03.07.2008 | 19.11.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Гремячевский проезд, 5а |
| 153. | ООО "ПКФ "ТексЭко" | ОТ-44-000472 | 21 | 04.07.2008 | 04.07.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксаы, Монтажный проезд, 19 |
| 154. | ФБУ ИК-4 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии | ОТ-44-000315 | 21 | 11.07.2008 | 23.05.2012 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Древзавод, 7 |
| 155. | МУЗ "ГКЦ" | ОТ-44-000474 | 21 | 21.07.2008 | 21.07.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 1а |
| 156. | ООО СФ "Комплекс" | ОТ-44-000475 | 21 | 21.07.2008 | 21.07.2013 | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 73 |
| 157. | ОАО "Чебоксарский хладокомбинат" | ОТ-44-000476 | 21 | 21.07.2008 | 21.07.2013 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, 1 |
| 158. | ОАО "Моргаушский молочный завод" | ОТ-44-000477 | 21 | 21.07.2008 | 21.07.2013 | Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 65 |

Таблица 4.18.

Сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, осуществляющих сбор, использование, обезвреживание отходов на территории Чувашской Республике и имеющие лицензии на деятельность

по обращению с опасными отходами

| № п./п. | Название и почтовый адрес предприятия | Ф.И.О. руководителя и контактный телефон | Вид деятельности | Сведения о наличии лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Алатырская бумажная фабрика» 429800, г. Алатырь, ул. Ярославская, 19 | Директор Савинов А.А. (83531) 6-11-89 | Сбор и переработка макулатуры | 48-ОТ-000004(21) Срок действия с07.12.04 до 07.12.09 |
| 2. | ООО НПК «Меркурий» 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, 28 | Директор Шеффер Александр Всеволодович Тел. (8352)63-02-43, 63-01-61, 63-52-39 | Сбор и переработка отработанных ртутьсодерж. ламп, приборов, ликвидация ртутных загрязнений. покрышек с тканевым кордом, покрышек с металлическим кордом; аккумуляторы свинцовые со слитым и не слитым электролитом | № 21М04/0011/Л, Срок действия С 02.06.04 до 02.06.09 |
| 3. | Некоммерческое партнерство «Экология» г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д. 81, офис 9 | Директор Лебедев Сергей Николаевич Тел. (8352) 66-44-08 67-77-12 | Сбор и переработка пластмассовых отходов (изделия из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, в том числе лечебно-профилактических учреждений), промасленной ветоши, макулатуры, отработанных нефтепродуктов, гальваношламов, отходов ЛКМ - их транспортирование до предприятий потребителей отходов. | ОТ-44-000330 от 01.06.2007 со сроком действия до 01.06.2012 |
| 4. | ООО «ВТОРМА», 428017, г. Чебоксары, ул. Кривого, 4 «а» | Директор Ялугин Николай Никитьевич Тел.55-01-59, 69-45-83 | Сбор, хранение, использование отходов ЛКМ. | №21М04/0009/Л Срок действия с 30.04.03 до 30.04.09 |
| 5. | ООО «Вектор» г. Чебоксары, ул. Гладкова, 7 | Директор Т.57-76-26 (офис), 73-60-27 (база) | Сбор отходов полиэтилена, ПЭТ бутылок. | №21М03/0014/Л Срок действия с27.11.03 до 27.11.08 |
| 6. | Чебоксарская нефтебаза ОАО «Чувашнефтепродукт» 428 022, г. ебоксары, ул. Складской проезд, 20 | Зам. директора Радаева Галина Евгеньевна Тел.23-41-69, 23-22-89 | Сбор отработанных нефтепродуктов | ОТ-44-000020(21) Срок действия С 31.03.05 до 31.03.2010 |
| 7. | Индивидуальный предприниматель Никифоров Юрий Николаевич | Директор Никифоров Юрий Николаевич, Т.20-59-26 | Сбор пластмассовых отходов (изделий из полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола, в т.ч. ЛПУ), их транспортирование, складирование, переработка. | № 21М03/0018/Л Срок действия С 12.01.04 до 12.01.09 |
| 8. | ЗАО фирма «Чебоксарская керамика» 428031, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева,35 | Директор Якушкин Борис Николаевич Тел. (8352) 21-23-01 | Сбор и использование опилок и стружки древесной, стеклобоя | № 21М03/0005/Л Срок действия С 12.04.04 до 12.04.09 |
| 9. | ООО «Ютон» 428034, г.Чебоксары, Ядринское шоссе, 1 | Директор Антонов Юрий Николаевич т. 45-91-97 | Сбор и первичная обработка отходов бумаги и картона, полиэтилена в виде литников, полипропилена в виде пленки, стеклянный бой незагрязненный | № 21М04/0001/Л Срок действия С 03.02.04 до 03.02.09 |
| 10. | ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» 428017, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, 80 а, | т.42-38-67, т.42-38-67 (Окина Е.А) | Сбор и переработка стеклобоя, древесных опилок | № 21М03/0013/Л Срок действия С 26.11.03 до 26.11.08 |
| 11. | ОАО «Химпром» 429 952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 101 | Директор Никифоров Н.Е. 73-53-43 | Термическое обезвреживание промышленных отходов | 48-0Т-000001(21) Срок действия С 07.12.04 до 07.12.09 |
| 12. | ООО «Центр экологической безопасности» г.Чебоксары, ул.Хузангая, 14-503 «а» | 64-07-17 8 917 655 44 43 | Сбор и транспортировка отработанных нефтепродуктов | ОТ-44-000301 от 12.04.07 со сроком действия 12.04.2012 |
| 13. | ИП Крышкин И.Г. г.Чебоксары, Кабельный проезд, 16 | 8 905 347 01 22 (8352) 34 31 35 Факс 31 16 47 | Сбор отработанного фиксажа, фото- и кинопленки, рентгеновской пленки | ОТ-44-000269 от 24.01.07 со сроком действия 24.01.2012 |
| 14. | ООО «Наздруш» г.Чебоксары, ул.Хузангая, 14 |  | Сбор отработанных нефтепродуктов | ОТ-44-000280 от 13.02.07 со сроком действия 13.02.2012 |
| 15. | ООО «ПКФ «ТексЭко» г.Чебоксары, Монтажный проезд, 19 |  | Сбор и переработка отработанных нефтепродуктов, СОЖ | ОТ-44-000472 от 04.07.08 со сроком действия до 04.07.2013 |
| 16. | ООО «Литий», г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, 101 | Директор Никитин О.М. | Сбор и переработка лома и отходов черных металлов | ОТ-44-000387 от 27.09.2007 со сроком действия до 27.09.2012 |
| 17. | ООО «Фурнитура» Чувашская Республика, п.Ибреси, ул.Герцена, 1 |  | Сбор и переработка лома цветных металлов | ОТ-44-000386 от 27.09.2007 со сроком действия до 27.09.2012 г. |
| 18. | ООО «Технопласт», г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.7, корп. 2 «а» |  | Сбор и переработка пластмасс | ОТ-44-000111 от 04.07.2005 Со сроком действия до 04.07.2010 |
| 19. | ООО «Сплавцветмет» г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 45 | Директор Теплоухов В.А. | Сбор и переработка отработанных аккумуляторов, лома цветных металлов | ОТ-44-000295 от 20.03.2007 со сроком действия до 20.03.2012 |
| 20. | ОАО «Чувашвтормет» г.Чебоксары, Гремячевский проезд, 19 |  | Сбор лома черных металлов, отработанных аккумуляторов | ОТ-44-000417 от 03.07.2008 со сроком действия до 19.11.2012 |
| 21. | ОАО «Новочебоксарский завод строительных материалов» г.Новочебоксарск, ул.Силикатная, 20 |  | Сбор и использование древесных опилок | ОТ-44-000334 от 01.06.2007 со сроком действия до 01.06.2012 |
| 22. | Чувашпотребсоюз |  | Сбор макулатыры, картона, полиэтилена, ПЭТ | ОТ-44-000059 от 23.05.05 со сроком действия 23.05.2010 г. |

V. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий и материалов, не пригодных для дальнейшего использования. Это отходы, которые образуются в жилых домах, учреждениях, предприятиях общественного питания, предприятиях общественного назначения (учебные заведения, детские дошкольные учреждения, стадионы, спортивные комплексы, гостиницы и т.п.).

ТБО вывозятся на санкционированную свалку ТБО города Чебоксары, расположенную в районе деревни Пихтулино, транспортом ОАО «Спецавтохозяйство». Вывоз отходов, подомных коммунальным от предприятий и организаций, может осуществляться автотранспортом предприятий и организаций при наличии специально оборудованных транспортных средств и наличии необходимых транспортных документов и специальных разрешений (лицензии).

Сбор ТБО производится в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках. Для недопущения допуска к контейнерам бездомных животных, птиц все контейнеры предлагается снабдить крышками.

Как правило, в городах используют типовые площадки под установку контейнеров.

Для временного хранения бытовых отходов, согласно СНиП II-60-75** на территории домовладений, при отсутствии  в зданиях мусоропроводов, должны оборудоваться  площадки  из расчета 30 кв.м площади дворовой территории на 1000 жителей. В зависимости от климатических условий и санитарно-гигиенических требований сборники для отходов устанавливаются на открытых площадках или в специальных хозяйственных помещениях.

Помещения или площадки должны быть расположены на расстоянии 20 м от окон жилых и общественных помещений, детских площадок и мест отдыха и не более 100 м от наиболее удаленного выхода из жилых домов.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие (асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, величина территории площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы.  Расстояние от места расположения крайнего сборника до края площадки должны быть не менее 1,5 м.

Для создания живой изгороди вокруг площадки рекомендуется использовать следующие виды декоративных кустарников: смородину золотистую, айву японскую, жасмин, иргу канадскую, гортензию метельчатую, барбарис обыкновенный, боярышник, различные виды сирени и акации.

В связи с образованием крупногабаритных отходов требуется оборудовать площадки для складирования этих видов отходов. Для сбора крупногабаритных отходов  будут установлены специальные контейнеры, конструкция которых приведена в приложении.

На территории города Чебоксары сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры или в мусоропроводы. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

удобные подъездные пути для автотранспорта;

водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

укрытие (крышки).

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия», разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов должны определяться  самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 м.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

С целью недопущения размещения на санкционированной свалке (полигоне) запрещенных видов отходов, организациям, осуществляющим сбор и передачу отходов на захоронение, следует согласовать с  Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии и организацией, эксплуатирующей объект захоронения ТБО,  перечень отходов, подлежащих к размещению на санкционированной свалке (полигоне).

Виды отходов, не подлежащие к размещению на санкционированной свалке (полигоне) должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

С целью недопущения попадания в объекты захоронения отходов 1 класса опасности необходимо организовать пункты приема ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие лампы отработанные, люминесцентные  лампы отработанные, ртутные термометры отработанные и т.п.) от населения.

Варианты специально оборудованных площадок для хранения ТБО и крупногабаритных отходов приведены в приложении.

Таблица 5.1.

Места накопления бытовых отходов в городе Чебоксары

| Наименование администра-тивного района г.Чебоксары | Количество жилых домов, шт | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв..м | Кол-во проживающих, тыс.чел. | Кол-во контейнерных площадок, шт. | Кол-во мусоро-сборников шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московский | 521 | 2448,3 | 121,888 | 1184 | 2309 |
| Ленинский | 607 | 1812,1 | 101,329 | 172 | 963 |
| Калининский | 176 | 1100,0 | 109,305 | 124 | 334 |
| Всего | 1304 | 5360,4 | 332,522 | 1480 | 3606 |

VI. ЖИДКИЕ ОТХОДЫ

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Нормы накопления жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях обычно не одинаковы даже в пределах одного города и зависят от множества факторов – степени водопроницаемости выгребов, уровня стояния грунтовых вод, степени благоустройства домовладений, размеров потребления воды на одного жителя и т.п.

В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализования жилищного фонда должно постоянно снижаться.

Генеральным планом города Чебоксары к расчетному сроку предусматривается полная канализация жилой застройки.

В настоящее время основная доля (около 90% всего жилищного фонда города) - это капитальные многоэтажные дома, остальные - дома индивидуального типа.

Характеристика существующего жилищного фонда по виду собственности и благоустройству в целом по городу приводится в ниже.

Таблица 6.1.

Распределение существующего фонда по виду собственности (%)

| Жилищный фонд, всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | частный жилой фонд | государст-венный | муници-пальный | общест-венный | смешанной формы собс-твенности |
|  | Всего | в том числе в собственности граждан |  |  |  |  |
| 100 | 43 | 33 | 3 | 53 | - | 1 |

Таблица 6.2.

Оборудование жилищного фонда (%)

| Жилищный фонд, всего | в том числе оборудованный |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | центральным отоплением | Газом |
| 100 | 96 | 96 | 98 | 91 |

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием довольно высокий: более 90% всего жилищного фонда снабжены водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом.

Площадь ветхого фонда составляет 28,6 тыс. кв. м, т.е. порядка 0,3% от всего жилищного фонда г.Чебоксары. Ветхий фонд находится в старых частях города в кварталах по улицам К. Иванова – Водопроводная, Фучика – Б. Хмельницкого, Калинина – Декабристов, в Южном поселке и в Заволжье. Это, в основном, дома 40-50-х годов постройки с износом более 70%. Кроме того, в г.Чебоксары имеется значительное количество жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте и модернизации – дома первых массовых серий, построенные в 1960-70-е годы, составляющие порядка 10% жилищного фонда города.

Ежегодные объемы жилищного строительства в последние 7 лет составляют порядка 155 тыс. кв. м общей площади, это примерно 70-80% от дореформенных объемов, имевших место в 80-е годы.

Таблица 6.3.

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока Генерального плана

| № п./п. | Причины убыли | Тыс. кв. м общей площади | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По ветхости | 10 | 5 |
| 2 | Реконструктивные мероприятия (жилищно-гражданское строительство, строительство улиц и дорог и др.) | 150 | 75 |
| 3 | Организация санитарно-защитных зон | 20 | 10 |
| 4 | Перевод жилищного фонда в нежилую категорию | 20 | 10 |
|  | Итого | 200 | 100 |

Генеральным планом на период 2010-2020 годы предусматривается:

полный снос ветхого жилого фонда и строительство на освободившихся территориях новых жилых и общественных комплексов, реконструкция территорий малоэтажного ветхого фонда и садоводств, использование их для жилищного строительства и общественно-деловых объектов;

100% обеспечение городской территории централизованной системой канализации с полной биологической очисткой стоков;

обеспечение отвода коммунально-бытовых сточных вод на единые очистные сооружения путем реконструкции и строительства коллекторов и канализационных насосных станций (КНС), установки резервных насосов на КНС, что исключает аварийные сбросы и возможность переполнения сетей.

Централизованная система канализации, находящаяся в эксплуатации ОАО «Водоканал», обслуживает примерно 82,9% населения города, 17,1 % (небольшие частные дома) используют выгребные ямы, стоки из которых вывозятся автоцистернами и направляются на сливную станцию, а затем сбрасываются в канализационную систему города. Общая протяженность канализационных сетей города – 485 км.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий города собираются канализационными сетями и коллекторами в приемные камеры 17 насосных станций и далее по напорным трубопроводам подаются на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в городе Новочебоксарск. Собственных биологических очистных сооружений в городе Чебоксары нет. Среднесуточный объем сточных вод, поступающей на БОС,  – 233 тыс. м3/сутки. Производительность БОС – 322 тыс. м3/сутки.

Существующие БОС введены в эксплуатацию в 1967 году с последующим расширением в 1976, 1984, 1988 годах.

Очистка сточных вод производится на двух параллельных потоках и включает следующие стадии:

механическая очистка сточных вод,

обработка осадка,

биологическая очистка сточных вод,

дезинфекция сточных вод.

Очищенные и обеззараженные сточные воды через два рассеивающих выпуска сбрасываются в реку Волгу в 4,5 км ниже плотины Чебоксарской ГЭС.

В деревне Чандрово централизованная система канализации отсутствует.

В поселке Сосновка  в Заволжье сточные воды от ряда объектов социально-культурного назначения по канализационной сети отводятся на очистные сооружения. Жилой фонд неканализован.

В поселке Октябрьский канализационные стоки отводятся в отстойник. Очистные сооружения отсутствуют, что ведет к загрязнению окружающей среды. Разработан проект строительства биологических очистных сооружений.

Нормы водоотведения и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков подсчитаны, также как и расходы воды, по двум вариантам: по нормам СНиП  и при сниженным удельном водоотведении  (на 25%) в результате выполнения комплекса водосберегающих мероприятий.

Таблица 6.4.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков (новое строительство).

Расчетный срок (по нормам СНиП)

| № п./п. | Наименование объектов водоотведения | Население, тыс.чел. (высоко- и среднеплотная низкоплотная) | Норма водоотведения, л/сут. на чел. | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Московский район, всего | 46,4 6,0 | 350 230 | 16,2 1,4 | 19,5 1,6 |
| I. | Северо-западный район, всего | 17,7 3,0 | 350 230 | 6,2 0,7 | 7,4 0,8 |
| 1. | Волжский-2 (В-2) | 0,6 0,4 | 350 230 | 0,2 0,1 | 0,3 0,1 |
| 2. | Университет (У, У-2) | 4,1 0,6 | 350 230 | 1,4 0,1 | 1,7 0,2 |
| 3. | Волжский-3 (В-3) | 6,9 1,0 | 350 230 | 2,4 0,2 | 2,9 0,3 |
| 4. | Прочие | 6,1 1,0 | 350 230 | 2,1 0,2 | 2,6 0,3 |
| 5. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,3 0,04 | 0,4 0,04 |
|  | Итого по Северо-западному району |  |  | 7,2 | 8,6 |
| II. | Центр, всего | 10,4 0,2 | 350 230 | 3,6 0,1 | 4,4 0,1 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,01 | 0,2 0,01 |
|  | Итого по Центру |  |  | 3,9 | 4,7 |
| III. | Юго-западный район, всего | 12,5 0,4 | 350 230 | 4,4 0,1 | 5,3 0,1 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,01 | 0,3 0,01 |
|  | Итого по Юго-западному району |  |  | 4,7 | 5,7 |
| IV. | д. Чандрово, всего | --- 1,4 | --- 230 | - 0,3 | - 0,4 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | - 0,02 | - 0,02 |
|  | Итого по д. Чандрово |  |  | 0,3 | 0,4 |
| V. | Заволжье, всего | 5,8 1,0 | 350 230 | 2,0 0,2 | 2,4 0,3 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,1 0,01 | 0,1 0,02 |
|  | Итого по Заволжью |  |  | 2,3 | 2,8 |
|  | Итого по Московскому району |  |  | 18,5 | 22,2 |
|  | Ленинский район, всего | 72,0 1,6 | 350 230 | 25,2 0,4 | 30,2 0,4 |
| I. | Район ул. Б.Хмельницкого, всего | 48,8 1,0 | 350 230 | 17,1 0,2 | 20,5 0,3 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,9 0,01 | 1,0 0,02 |
|  | Итого по району ул. Хмельницкого |  |  | 18,2 | 21,8 |
| II. | Центральный район, всего | 23,2 0,6 | 350 230 | 8,1 0,1 | 9,7 0,2 |
| 1. | Микрорайоны центра | 4,1 0,6 | 350 230 | 1,4 0,1 | 1,7 0,2 |
| 2. | Грязевская стрелка | 10,4 - | 350 230 | 3,6 - | 4,4 - |
| 3. | Микрорайоны вдоль 30-й дороги | 3,7 - | 350 230 | 1,3 - | 1,6 - |
| 4. | Микрорайон по ул. Гладкова | 5,0 - | 350 230 | 1,8 - | 2,1 - |
| 5. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,4 0,01 | 0,5 0,01 |
|  | Итого по Центральному району |  |  | 8,6 | 10,4 |
|  | Итого по Ленинскому району |  |  | 26,9 | 32,1 |
|  | Калининский район, всего | 28,3 1,9 | 350 230 | 9,9 0,4 | 11,9 0,5 |
| I. | Центр, всего | 11,0 0,2 | 350 230 | 3,9 0,1 | 4,6 0,1 |
| 1. | Район ХБК и Агрегатного завода | - 4,1 | 350 230 | - 0,9 | - 1,1 |
| 2. | Грязевская стрелка | 4,3 0,1 | 350 230 | 1,5 0,1 | 1,8 0,1 |
| 3. | Прочие | 2,7 - | 350 230 | 0,9 - | 1,1 - |
| 4. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,01 | 0,2 0,01 |
|  | Итого по Центру |  |  | 4,2 | 4,9 |
| II. | Восточный район, всего | 11,9 1,4 | 350 230 | 4,2 0,3 | 5,0 0,4 |
| 1. | Район нефтебазы | 4,0 - | 350 230 | 1,4 - | 1,7 - |
| 2. | Соляное | 3,7 0,5 | 350 230 | 1,3 0,1 | 1,6 0,1 |
| 3. | Гремячево | 4,2 0,9 | 350 230 | 1,5 0,2 | 1,8 0,3 |
| 4. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,02 | 0,3 0,02 |
|  | Итого по Восточному району |  |  | 4,7 | 5,7 |
| III. | Южный район (Альгешево), всего | 2,5 - | 350 230 | 0,9 - | 1,1 - |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,05 - | 0,06 - |
|  | Итого по Южному району |  |  | 1,0 | 1,2 |
| IV. | Ново-Южный район, всего | 2,9 0,3 | 350 230 | 1,0 0,1 | 1,2 0,1 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,05 0,01 | 0,06 0,01 |
|  | Итого по Ново-Южному району |  |  | 1,2 | 1,4 |
|  | Итого по Калининскому району |  |  | 10,8 | 13,1 |
|  | ИТОГО ПО ГОРОДУ |  |  | 56,2 | 67,4 |

Таблица 6.5.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков (новое строительство).

Расчетный срок (Пониженные нормы водоотведения)

| № п./п. | Наименование объектов водоотведения | Население, тыс.чел. (высоко-и среднеплотная низкоплотная) | Норма водоотведения, л/сут. на чел. | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Московский район, всего | 46,4 6,0 | 262 172 | 12,2 1,0 | 14,6 1,2 |
| I. | Северо-западный район, всего | 17,7 3,0 | 262 172 | 4,6 0,5 | 5,6 0,6 |
| 1. | Волжский-2 (В-2) | 0,6 0,4 | " | 0,2 0,1 | 0,2 0,1 |
| 2. | Университет (У, У-2) | 4,1 0,6 | " | 1,1 0,1 | 1,3 0,1 |
| 3. | Волжский-3 (В-3) | 6,9 1,0 | " | 1,8 0,2 | 2,2 0,2 |
| 4. | Прочие | 6,1 1,0 | " | 1,6 0,2 | 1,9 0,2 |
| 5. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,03 | 0,3 0,03 |
|  | Итого по Северо-западному району |  |  | 5,3 | 6,5 |
| II. | Центр, всего | 10,4 0,2 | 262 172 | 2,7 0,03 | 3,3 0,04 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,1 0,002 | 0,2 0,002 |
|  | Итого по Центру |  |  | 2,8 | 3,5 |
| III. | Юго-западный район, всего | 12,5 0,4 | 262 172 | 3,3 0,07 | 3,9 0,08 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,004 | 0,2 0,004 |
|  | Итого по Юго-западному району |  |  | 3,6 | 4,2 |
| IV. | Пос. Чандрово, всего | --- 1,4 | --- 172 | - 0,2 | - 0,3 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | - 0,01 | - 0,02 |
|  | Итого по д. Чандрово |  |  | 0,2 | 0,3 |
| V. | Заволжье, всего | 5,8 1,0 | 262 172 | 1,5 0,2 | 1,8 0,2 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,1 0,01 | 0,1 0,01 |
|  | Итого по Заволжью |  |  | 1,8 | 2,1 |
|  | Итого по Московскому району |  |  | 13,9 | 16,6 |
|  | Ленинский район, всего | 72,0 1,6 | 262 172 | 23,2 0,3 | 27,9 0,3 |
| I. | Район ул. Б.Хмельницкого, всего | 48,8 1,0 | 262 172 | 12,8 0,2 | 15,3 0,2 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,6 0,01 | 0,8 0,01 |
|  | Итого по району ул. Хмельницкого |  |  | 13,6 | 16,3 |
| II. | Центральный район, всего | 23,2 0,6 | 262 172 | 6,1 0,1 | 7,3 0,1 |
| 1. | Микрорайоны центра | 4,1 0,6 | " | 1,1 0,1 | 1,3 0,1 |
| 2. | Грязевская стрелка | 10,4 - | " | 2,7 - | 3,3 - |
| 3. | Микрорайоны вдоль 30-й дороги | 3,7 - | " | 1,0 - | 1,2 - |
| 4. | Микрорайон по ул. Гладкова | 5,0 - | " | 1,3 - | 1,6 - |
| 5. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,3 0,01 | 0,4 0,01 |
|  | Итого по Центральному району |  |  | 6,5 | 7,8 |
|  | Итого по Ленинскому району |  |  | 24,7 | 29,6 |
|  | Калининский район, всего | 28,3 1,9 | 262 172 | 7,4 0,3 | 8,9 0,4 |
| I. | Центр, всего | 11,0 0,2 | 262 172 | 2,9 0,03 | 3,5 0,04 |
| 1. | Район ХБК и Агрегатного завода | - 4,1 | " | - 0,7 | - 0,9 |
| 2. | Грязевская стрелка | 4,3 0,1 | " | 1,1 0,01 | 1,4 0,01 |
| 3. | Прочие | 2,7 - | " | 0,7 - | 0,9 - |
| 4. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,002 | 0,2 0,002 |
|  | Итого по Центру |  |  | 3,1 | 3,7 |
| II. | Восточный район, всего | 11,9 1,4 | 262 172 | 3,1 0,2 | 3,7 0,3 |
| 1. | Район нефтебазы | 4,0 - | " | 1,1 - | 1,3 - |
| 2. | Соляное | 3,7 0,5 | " | 1,0 0,1 | 1,2 0,1 |
| 3. | Гремячево | 4,2 0,9 | " | 1,1 0,2 | 1,3 0,2 |
| 4. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,2 0,01 | 0,2 0,02 |
|  | Итого по Восточному району |  |  | 3,5 | 4,2 |
| III. | Южный район (Альгешево), всего | 2,5 - | 262 172 | 0,7 - | 0,8 - |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,04 - | 0,04 - |
|  | Итого по Южному району |  |  | 0,7 | 0,8 |
| IV. | Ново-Южный район, всего | 2,9 0,3 | 262 172 | 0,8 0,05 | 0,9 0,06 |
| 1. | Неучтенные расходы, 5% |  |  | 0,04 0,003 | 0,05 0,003 |
|  | Итого по Ново-Южному району |  |  | 0,9 | 1,0 |
|  | Итого по Калининскому району |  |  | 8,1 | 9,8 |
|  | ИТОГО ПО ГОРОДУ |  |  | 46,7 | 56,0 |

Таблица 6.6.

Сводная таблица расходов хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок (по нормам СНиП )

| № п./п. | Наименование потребителей (жилые районы) | Население, тыс.чел. | Норма водо-отведения, л/сут. на чел. | Расход стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (Высоко-и среднеплотная низкоплотная) | В том числе |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | В новом жилом фонде | Существующее положение |  |  | В новом жилом фонде | В существующем фонде |
|  |  |  |  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 | Qср. | Qmax. К=1,2 | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| I. | Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жители | 175,4 6 | 46,4 6 | 129 - | 350 230 | 61,4 1,4 | 73,7 1,7 | 16,2 1,4 | 19,5 1,7 | 45,2 - | 54,2 - |
| 2. | Неучтенные расходы, 5% |  |  |  |  | 3,1 0,1 | 3,7 0,1 | 0,8 0,1 | 1,0 0,1 | 2,3 - | 2,7 - |
| 3. | Всего |  |  |  |  | 66,0 | 79,2 | 18,5 | 22,3 | 47,5 | 56,9 |
| II. | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жители | 165 1,6 | 72 1,6 | 93 - | 350 230 | 57,8 0,4 | 69,3 0,5 | 25,2 0,4 | 30,2 0,5 | 32,6 - | 39,1 - |
| 2. | Неучтенные расходы, 5% |  |  |  |  | 2,9 0,02 | 3,5 0,03 | 1,3 0,02 | 1,5 0,03 | 1,6 - | 2,0 - |
| 3. | Всего |  |  |  |  | 61,1 | 73,3 | 26,9 | 32,2 | 34,2 | 41,1 |
| III. | Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жители | 140,3 1,9 | 28,3 1,9 | 112 - | 350 230 | 49,1 0,4 | 58,9 0,5 | 9,9 0,4 | 11,9 0,5 | 39,2 - | 47,0 - |
| 2. | Неучтенные расходы, 5% |  |  |  |  | 2,5 0,02 | 3,0 0,03 | 0,5 0,02 | 0,6 0,03 | 2,0 - | 2,4 - |
| 3. | Всего |  |  |  |  | 52,0 | 62,4 | 10,8 | 13,0 | 41,2 | 49,4 |
|  | Всего по городу | 490 |  |  |  | 179,0 | 215,0 | 56,0 | 68,0 | 123,0 | 148,0 |

Таблица 6.7.

Сводная таблица расходов  хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок (пониженные нормы водоотведения)

| № п./п. | Наименование потребителей (жилые районы) | Население, тыс.чел. | Норма водо-отведения, л/сут. на чел. | Расход стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (Высоко-и среднеплотная низкоплотная) | В том числе |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | В новом жилом фонде | Существующее положение |  |  | В новом жилом фонде | В существующем фонде |
|  |  |  |  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 | Qср. | Qmax. К=1,2 | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| I | Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жители | 175,4 6 | 46,4 6 | 129 - | 262 172 | 46,0 1,0 | 55,2 1,2 | 12,2 1,0 | 14,6 1,2 | 33,8 - | 40,6 - |
| 2 | Неучтенные расходы, 5% |  |  |  |  | 2,3 0,1 | 2,8 0,1 | 0,6 0,1 | 0,7 0,1 | 1,7 - | 2,0 - |
| 3 | Всего |  |  |  |  | 49,4 | 59,3 | 13,9 | 16,6 | 35,5 | 42,6 |
| II | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жители | 165 1,6 | 72 1,6 | 93 - | 262 172 | 43,2 0,3 | 51,9 0,3 | 18,9 0,3 | 22,6 0,3 | 24,4 - | 29,2 - |
| 2 | Неучтенные расходы, 5% |  |  |  |  | 2,2 0,02 | 2,6 0,02 | 1,0 0,02 | 1,1 0,02 | 1,2 - | 1,5 - |
| 3 | Всего |  |  |  |  | 45,7 | 54,8 | 20,2 | 24,0 | 25,6 | 30,7 |
| III | Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жители | 140,3 1,9 | 28,3 1,9 | 112 - | 262 172 | 36,8 0,3 | 44,1 0,4 | 7,4 0,3 | 8,9 0,4 | 29,3 - | 35,2 - |
| 2 | Неучтенные расходы, 5% |  |  |  |  | 1,8 0,02 | 2,2 0,02 | 0,4 0,02 | 0,5 0,02 | 1,5 - | 1,8 - |
| 3 | Всего |  |  |  |  | 38,9 | 46,7 | 8,1 | 9,8 | 30,8 | 37,0 |
|  | Всего по городу | 490 |  |  |  | 134,0 | 161,0 | 42,0 | 51,0 | 92,0 | 110,0 |

Таблица 6.8.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| № п./п. | Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды тыс. м3/сут. | Максимально суточный расход воды тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 171,0 128,0 | 205,0 153,0 |
| 2. | Местная промышленность и неучтенные расходы 5% | 9,0 6,0 | 10,0 8,0 |
| 3. | Промышленные предприятия | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого | 280,0 234,0 | 315,0 261,0 |

В числителе - расходы с учетом норм водоотведения по СНиП, в знаменателе – расходы при пониженных нормах водоотведения.

Расходы  сточных вод от промышленных предприятий приняты по данным  существующего водоотведения с ростом на расчетный срок только на 20%, учитывая перспективы развития предприятий и внедрения оборотного водоснабжения, а также повторного использования производственных стоков. Необходимо внедрять сберегающие технологии, обеспечивающие экономию свежей воды во всех циклах производства.

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовой  и поверхностный сток отводятся по самостоятельным сетям.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации всего города с подключением сетей от всех проектных площадок к существующим сетям.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Схема канализации сохраняется существующей с прокладкой дополнительных сетей и сооружений от новых жилых районов.

Канализационные стоки города направляются на очистные сооружения биологической очистки, расположенные в городе Новочебоксарск.

Достаточность производительности БОС возможно оценить в увязке с расходами стоков от города Новочебоксарска.

В деревне Чандрово проектируются собственные очистные сооружения полной биологической очистки со сбросом очищенных стоков в реке Чебоксарка. Возможен вариант подачи стоков деревни в канализационную сеть города.

В населенных пунктах и зонах отдыха Заволжья необходимо создание централизованных систем канализации с локальными очистными сооружениями.

Первоочередные задачи по улучшению работы системы хозяйственно-бытовой канализации г. Чебоксары следующие:

ГКНС и КНС-5 находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции. Производительность ГКНС необходимо увеличить в 1,5 раза, на КНС-5 требуется замена технологического оборудования;

необходимо строительство напорных коллекторов от ГКНС до КНС-5 и от КРС-2 до входа в тоннель;

необходимо создание эффективной системы измерения расходов стоков на основных КНС;

завершение строительства шахтного коллектора в микрорайоне «Университетский»;

для поселка Октябрьский разработан проект строительства биологических очистных сооружений;

проект строительства БОС для поселка Северный – в стадии разработки.

Таблица 6.9.

Первоочередные мероприятия развития системы канализации

| № п./п. | Мероприятия | Кол-во | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перекладка аварийного участка Загородного коллектора d=900-1000 мм от д. Пихтулино до а/д «Вятка» | 3 км | 2002-2003 гг. | Нормализация эксплуатации системы канализации города |
| 2. | Перекладка напорных трубопроводов ГКНС с увеличением диаметра до 900 мм | 5,2 км | 2003-2005 гг. | Обеспечение системой канализации новых микрорайонов центра и "Грязевской стрелки" |
| 3. | Завершение строительства коллектора глубокого заложения "Университетский" |  | 2002-2003 гг. | Обеспечение системой канализации микрорайонов Университетский-1 и 2, "Волжский-1, 2, 3" |
| 4. | Реконструкция ГКНС (замена оборудования для повышения КПД); КНС-1, 2 | 3 шт. | 1-ая очередь 2002-2010 гг. | Бесперебойная работа системы канализации |
| 5. | Строительство новых и реконструкция изношенных канализационных сетей города | В соот-ветствии с годовыми планами | В течение всего срока, поэтапно | Обеспечение отвода сточных вод в полном объёме на очистку |
| 6. | Строительство централизованной системы канализации в Заволжье | 1 система | В течение всего срока, поэтапно | Повышение качества жизни. Улучшение экологической обстановки |
| 7. | Строительство централизованной системы канализации в д. Чандрово | 1 система | В течение всего срока, поэтапно | Повышение качества жизни. Улучшение экологической обстановки |

По данным районных администраций,  в настоящее время в городе Чебоксары проживает 332,522 тыс. человек, 17,1 % из которых проживают в неканализованных домовладениях, что составляет 56,861 тыс.человек.

Расчетный объем жидких отходов составит:

56861 * 2,5 = 142152,5 куб.м/год

В настоящее время жидкие стоки ассенизационными машинами (6 единиц)  вывозятся на сливную станцию, расположенную по адресу: город Чебоксары, Канашское шоссе, 9 а. На перспективу размещение дополнительных сливных станций не предусматривается, т.к. к расчетному периоду весь жилой фонд будет канализован.

Существующая сливная станция представляет собой санитарно-техническое сооружение, предназначенное для приема жидких бытовых отходов, механической очистки и подготовки их к спуску в канализационную сеть с последующей очисткой на очистных сооружениях.

Расчетное суточное накопление жидких отходов, подлежащих вывозу, составит:

142152,5 куб.м./305 = 466 куб. м/сутки,

где: 305 - количество дней по вывозу жидких стоков.

Таким образом, имеющееся количество ассенизационных машин достаточно для вывоза образующихся жидких стоков. Увеличение численности таких машин не предусматривается, т.к. к расчетному сроку 2020 год все жилые домовладения должны быть канализованы.

До полной реализации плана канализования частных домовладений рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- обязать домовладельцев жилых зданий, не имеющих канализации, сделать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5*5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму;

- провести разъяснительную работу среди населения неканализованной части города о недопустимости устройства наливных помоек, разлива помоев и нечистот за территорией домов и улиц, выноса мусора на уличные проезды;

- организовать вывоз жидких нечистот по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт;

- обязать домовладельцев обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам  жидкие отходы доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки.

VII. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ

ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Схема совершенствования системы обращения с ТБО в г. Чебоксары

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

образование (жилые и административные здания, школы магазины, предприятия соцкультбыта и т.п.);

сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

селективный сбор отходов в местах их образования (предполагается место сбора ТБО от жилищ оборудовать контейнерами для сбора отходов бумаги, картона, полиэтиленовой пленки, ПЭТ; при отсутствии селективного сбора в местах образования отходов, в дальнейшем, как показывает практика, невозможно выделить ценные утильные компоненты из-за наличия в составе отходов из жилищ пищевой составляющей);

использование отходов, т.е. передача отходов предприятиям-потребителям, например, в настоящее время ООО «Ютон» имеет 12 приемных пунктов на территории г.Чебоксары, где осуществляется сбор от населения отходов бумаги, картона, ПЭТ или в специализированные контейнеры, установленные в местах массового отдыха горожан (Чебоксарский залив, Роща Гузовского и др.);

транспортировка отходов с разделением отходов на два  потока:

отходы из жилищ и отходы производственные, подобные коммунальным;

отходы, образующиеся от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами;

транспортировка отходов из жилищ на санкционированную свалку (в последствие на полигон) для захоронения;

транспортировка  отходов, образующихся от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами (коммерческие отходы) на мусоросортировочную станцию с выделением утильных компонентов;

обезвреживание (в настоящее время не осуществляется обезвреживание ТБО, на перспективу планируется неутилизируемую часть ТБО после прессования направлять на захоронение, либо подвергать термическому обезвреживанию на установке НП «Экология»);

захоронение не утилизируемой части отходов, а также захоронение золы и шлака после термического обезвреживания.

Согласно генплану развития г.Чебоксары выделяются следующие жилые зоны (карта-схема прилагается):

Ж-1 – зона многоквартирных домов в 6-16 этажей;

Ж-2 – зона многоквартирных домов в 3-5 этажей;

Ж-3 – зона малоэтажных и индивидуальных жилых домов с участками.

В зависимости от зонирования Генеральной схемой очистки территории предусматривается различные варианты организации системы сбора и удаления ТБО.

Ж-1 – зона многоквартирных домов в 6-16 этажей

В многоэтажных жилых домах устраиваются мусоропроводы, при помощи которых удаление бытовых отходов является наиболее удобным для населения.

В настоящее время находят широкое применение унифицированные мусорокамеры, разработанные Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования жилища. Указанная камера комплектуется специальной тележкой и контейнером емкостью 0,75 куб. м. Разработано восемь модификаций мусоросборной камеры УКМ-1, которые охватывают все случаи применения  камер в проектах жилых домов.

Мусоропроводы  должны быть оборудованы  системами дезинфекции и помывки каналов. Перечень применяемых для дезинфекции средств должен быть согласован с органами Роспотребнадзора.

При капитальном ремонте домовладений, снабженных мусоропроводами,  предусмотреть реконструкцию существующих мусоросборочных камер с внедрением передвижных контейнеров, обустройством  придомовых территорий пандусами для возможности выката контейнера к мусоровозу.

Выбор камеры мусороудаления должен производиться проектной организацией для каждого конкретного жилого дома, а также в  зависимости от правого или левого открывания двери.

Удаление отходов из мусорокамер производится по системе несменяемых сборников. Отходы из мусорокамеры поступают в несменяемые контейнеры или тележки, а затем перегружаются в мусоровозы для осуществления транспортировки отходов в места их конечного размещения.

Для селективного сбора отходов в зоне Ж-1 предусматривается установка приемных пунктов.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров.

Ж-2 – зона многоквартирных домов в 3-5 этажей

Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной системе.

Сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры, установленные на контейнерной площадке. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

удобные подъездные пути для автотранспорта;

водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

укрытие (крышки).

Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей уборку домовой  территории.

На укрупненных существующих контейнерных площадках в каждом жилом квартале предлагается установить по 3 контейнера закрытого типа для селективного сбора.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров.

Ж-3 – зона малоэтажных и индивидуальных жилых домов с участками

Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной системе аналогично зоне Ж-2 или передвижным транспортом. Передвижная схема заключается в следующем: по графику в определенное время приезжает машина или тракторная тележка и останавливается на специальной площадке на 10-15 минут. Жильцы из домов выносят отходы и мусор в полиэтиленовых пакетах (бестарные отходы не принимаются). Потом транспорт передвигается дальше по улице или по улицам квартала зоны Ж-3, обеспечивая, таким образом, сбор всех отходов. Затем кузов транспортного средства укрывается брезентом во избежание разноса легких фракций при транспортировке ТБО на полигон.

В определенных местах предлагается устроить контейнерные площадки, на которых установить по 3 контейнера закрытого типа для селективного сбора.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Периодичность вывоза отходов должна быть согласована с  Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии. Предлагается осуществлять вывоз отходов из жилых домов в летнее время ежедневно, в холодный период 5 раз в неделю.

Таблица 7.1.

Количество контейнерных площадок и контейнеров на перспективу

(по данным районных администраций)

| Наименование населенного пункта | Кол-во проживающих, тыс.чел. | Количество контейнерных площадок, шт. | Количество контейнеров без учета селективного сбора, шт. | Количество контейнеров, с учетом селективного сбора отходов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 |
| г.Чебоксары | 485,0 | 490,0 | 2155 | 2177 | 5390 | 5440 | 9700 | 14144 |

Таблица 7.2

Количество контейнерных площадок и контейнеров на перспективу

(по данным ОАО «Спецавтохозяйство»)

| Наименование населенного пункта | Кол-во проживающих, тыс.чел. | Количество контейнерных площадок, шт. | Количество контейнеров без учета селективного сбора, шт. | Количество контейнеров, с учетом селективного сбора отходов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 |
| г.Чебоксары | 485,0 | 490,0 | 746 | 753 | 1385 | 1400 | 3716 | 5600 |

Как правило, для удаления отходов в городе Чебоксары применяется система несменяемых сборников, при которой сбор отходов осуществляется в контейнеры с последующей их перегрузкой в мусоровоз на месте, без вывоза контейнеров.

Для загрузки отходов из несменяемых сборников промышленностью выпускаются мусоровозы КО-413 (на шасси ГАЗ-53-02) с объемом кузова 7,5 куб.м и КО-415А (на шасси КамАЗ-53213) с объемом кузова 23,0 куб. м, КО-414 (на шасси ГАЗ-53) с объемом кузова 7,5 куб. м.

В один мусоровоз (за счет уплотнения отходов в кузове) загружается от 20-25 (КО-413, КО-414)  до 60-70 (КО-415) контейнеров емкостью 0,75 куб. м за 1 рейс.

Селективный сбор твердых бытовых отходов

Селективный сбор – это не только сбор отходов в различные специализированные контейнеры, но и сбор на приемных пунктах и контейнерных площадках закрытого типа и перерабатывающих предприятиях. Оказавшись в начале 70-х годов перед фактом роста объемов твердых бытовых отходов и трудностей, связанных с их удалением, западные страны начали проводить направленную политику, воспитывая у своих граждан чувство ответственности за состояние окружающей среды и в том числе, прививая навыки и привычку селективного сбора. В России удобнее заявлять о своих национальных особенностях, чем работать на формирование массового экологического сознания, позволяя людям пренебрегать обязанностью заботиться о среде проживания и будущем потомков.

В бывшем Советском Союзе существовала государственная система сбора вторсырья, в рамках которой заготовительные организации Госснаба и Центросоюза осуществляли сбор у населения макулатуры, текстиля, стеклобоя, вторичных полимерных материалов. Сбор осуществляли в основном с использованием метода стимулирования. К середине 90-х годов созданная в те времена государственная инфраструктура сбора и переработки вторичных материалов была развалена.

Сегодня в новых экономических и социальных условиях создание подобной системы, необходимость которой не дискутируется, потребует иных подходов. Организацию заготовительного процесса следует начинать с работы с населением, поскольку, прежде всего, степень заинтересованности людей будет определять успех селективного сбора. Здесь просто необходимы будут нетривиальные подходы. Не обойтись без изучения влияния социальной структуры, а также, условно говоря, жилищно-коммунальной структуры территориальной единицы (тип строения, наличие/отсутствие мусоропровода и др.) на степень эффективности программы. Результатом такого анализа станет подготовка мотивационной программы с участием профессиональных психологов. В заготовительной практике, особенно в начальном периоде, нужно использовать принцип «активного сбора», который заключается не в пассивном ожидании сдатчиков вторсырья, а в их активном целенаправленном поиске и привлечении. Нужно разработать стимульные и бесстимульные методы сбора, ориентированные на различные специфические группы населения.

Разработка конкретной программы селективного сбора потребуется для каждой зоны города, поскольку технологический процесс сбора будет различаться в зависимости от доли участия местных органов власти, служб коммунального хозяйства, частных предпринимателей и других партнеров. При этом решающим фактором на первом этапе выступает поддержка проекта со стороны муниципалитета, создание благоприятного режима для частного бизнеса, имеющего намерения легально работать в этой сфере. В то же время без участия частных компаний, готовых вкладывать собственные средства в развитие инфраструктуры сбора, реализация проекта практически не представляется возможной.

В рамках Генеральной схемы для усовершенствования системы сбора отходов и для уменьшения количества отходов, поступающих на захоронение на каждой контейнерной площадке, необходимо установить:

- на 1 этапе (2010 год) на укрупненных существующих контейнерных площадках в каждом жилом квартале предлагается установить по 3 контейнера закрытого типа для селективного сбора. Контейнеры должны быть оборудованы яркими надписями: «КАРТОН  И БУМАГА», «СТЕКЛО», «ПЛАСТИК». Твердые бытовые отходы из контейнеров селективного сбора вывозятся в Цех перегрузки, расположенный по адресу:  г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, 24, транспортом ОАО «Спецавтохозяйство». В Цехе перегрузки в настоящее время установлено прессовое оборудование. В дальнейшем предполагается создание участков переработки вторсырья на коммерческой основе. Периодичность вывоза контейнеров определяется в процессе эксплуатации, вероятно не реже 2 раз в месяц.

- на 2 этапе (до 2020 г.) в новых микрорайонах и по возможности в уже застроенных микрорайонах г.Чебоксары предусматривается установка пунктов селективного сбора, принадлежащих субъектам малого бизнеса.

Управлениям (отделам) ЖКХ при районных администрациях  необходимо осуществлять контроль за сбором и передачей предприятиям-потребителям отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами.

Администрации г.Чебоксары разработать картосхемы необходимого расположения предприятий, перерабатывающих отходы. Предусмотреть в составе программных мероприятий проектирование и строительство комплексов по переработке картона, бумаги, пластиковых и других отходов на основе картосхемы.

Сбор отходов от жилищ крупногабаритных

Кроме того, планируется дооборудовать площадки для сбора крупногабаритных отходов и  бытовой техники, пришедшей в негодность.

Генпланом развития г.Чебоксары на 2010-2020 годы норма накопления ТБО принята 300 кг на 1 человек в год (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»), таким образом, из общего числа  отходов, поступающих на захоронение ТБО, составят:

в 2010 году –  145,550 тыс.тонн,  в том числе КГМ  – 7,277 тыс.тонн;

в 2020 году  –  147,373 тыс.тонн,  в том числе КГМ  – 7,368 тыс.тонн.

Для сбора отходов от жилищ крупногабаритных (КГМ) предусматривается установить съемные (передвижные) бункера.

В настоящее время (на 13.03.2009г.) установлено 15 бункеров (список прилагается), в том числе:

в 2007 году - 5 бункеров, из них  в частном секторе 4 шт.

в 2008 году  - 10 бункеров, из них  в частном секторе 6 шт.

В 2007 году был приобретен 1 бункеровоз с бункером, таким образом, в работе 16 бункеров.

По данным статистической отчетности в 2007 году было вывезено 3,590 тыс. тонн крупногабаритного мусора, т.е. одним бункером можно вывести примерно 225 тонн КГМ в год (20 тонн в месяц). Вывоз каждого бункера осуществляется 1 раз в месяц по графику (объем бункера 7,8 м3).

Таблица 7.3.

Необходимое количество съемных (передвижных) бункеров

| Год | Количество КГМ, тыс. тонн | Количество бункеров, штук |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 7,277 | 33 |
| 2020 | 7,368 | 33 |

Для организации полного удаления отходов от жилищ крупногабаритных необходимо в течение 2009-2010 годов дополнительно закупить и установить в микрорайонах города 16 съемных (передвижных) бункеров и приобрести 1 бункеровоз с бункером.

Не обходимо разработать типовые проекты контейнерных площадок для сбора бытовых отходов и крупногабаритного мусора в зависимости от плотности застройки, численности населения и нормативных правовых требований.

Собранные крупногабаритные отходы должны вывозиться либо в Цех перегрузки  (Марпосадское шоссе, 24), для разборки вручную, либо на частное предприятие по переработке КГМ (см. видеоприложение).

Мойка и обеззараживание контейнеров ТБО

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

Для организации мойки контейнеров предлагается три варианта. На I очередь рекомендуется внедрение, в основном,  варианта I , на расчетный период – II и III варианты.

I вариант

В городе создается обменный фонд типовых контейнеров ТБО. По графику контейнеры вывозятся на базу ОАО «Спецавтохозяйство», где проводится их мойка и обезвреживание. Сточные воды отводятся в сеть бытовой канализации г.Чебоксары.

II вариант

Мойка и обезвреживание опорожненных контейнеров в местах их установки следующим способом.

Контейнер моется вручную при помощи веника и воды из шланга, обеззараживается жидким дезинфицирующим раствором. Образовавшиеся сточные воды сливаются по шлангу через нижний тубус (отверстие с краном) в ближайший канализационный колодец, расстояние до которого во дворах обычно не превышает 15-20 м.

Для организации указанного способа мойки и обеззараживания контейнеров, необходимо постепенно по мере износа и выхода из строя существующие контейнеры ТБО заменить на новые с нижним тубусом.

III вариант

ОАО «Спецавтохозяйство» приобретает машины для дезинфекции контейнеров ТБО на базе шасси МАЗ. На машине установлены 2 емкости с дезинфицирующим раствором, которого достаточно для обработки 10 типовых контейнеров ТБО. Затем отработанный раствор сливается в канализацию и емкости заполняются новой порцией раствора. Приготовление раствора может осуществляться либо на базе ОАО «Спецавтохозяйства», либо из сухого препарата прямо по маршруту следования спецмашины.

Разработка и выпуск опытных образцов ведет Осиновичский завод «Коммаш». В серийное производство планируется запустить указанную технику в 2015 году Стоимость техники на сегодняшний день не определена, поэтому в разделе X не учтена.

Особенности уборки территории  в весенне-летний период

Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает полив, подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей и скашивание травы  газонов.

В зависимости от климатических условий постановлением главы города Чебоксары   период весенне-летней уборки может быть изменен.

Особенности уборки территории в осенне-зимний период

Уборка территории в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью соли (хлоридов).

В зависимости от климатических условий постановлением главы г.Чебоксары   период осенне-зимней уборки может быть изменен.

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи не разрешается на улицах,   площадях, скверах, допускается на придомовой территории.

Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.

Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий и сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности; назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами строений.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и удаляться одновременно  с ними на специально выделенные площадки.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей,  рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться песком до 8 часов утра.

Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов,  скверов начинаются  с начала снегопада и производятся, в первую очередь, с магистральных (главных) улиц, мостов  для   обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала. Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

Предусмотреть мониторинг почвы и грунтовых вод в местах временного складирования снега. Программу мониторинга согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

VIII. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Сбором ТБО на территории города Чебоксары занимается ОАО «Спецавтохозяйство». Вывоз ТБО осуществляется специализированным автотранспортом (56 единицы)  из контейнеров, расположенных у жилищного фонда города и предприятий города.

Не все автотранспортные средства, находящиеся на балансе ОАО «Спецавтохозяйство» отвечают требованиям экологической безопасности, в связи с чем, на перспективу планируется обновить парк автотранспорта.

Имеющийся парк коммунальной техники позволяет вывозить ТБО в соответствии с утвержденными схемами уборки.

Таблица 8.1.

Перечень коммунальной техники для сбора ТБО (существующее положение)

| № п./п. | Марка машины |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. | КО-413 на шасси ГАЗ 3307 |
| 2. | ГАЗ-53-19 |
| 3. | ГАЗ-53-14-01 |
| 4. | ГАЗ-53 |
| 5. | КО-413 на шасси ГАЗ-3307 |
| 6. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 7. | КО-413 |
| 8. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 9. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 10. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 11. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 12. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 13. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 14. | КО-413 на шасси ГАЗ -3307 |
| 15. | ГАЗ-53 |
| 16. | ГАЗ-53-12 |
| 17. | ГАЗ-53А |
| 18. | ГАЗ-53 |
| 19. | ГАЗ-53-12 |
| 20. | ГАЗ-САЗ-3507 |
| 21. | ГАЗ-САЗ-3507 |
| 22. | ГАЗ-САЗ-3507 |
| 23. | ГАЗ-САЗ-3507 |
| 24. | ГАЗ-53А |
| 25. | КО-440-2 |
| 26. | КО-440-2 |
| 27. | КО-440-2 |
| 28. | КО-440-2 |
| 29. | КО-440-2 |
| 30. | КО-440-2 |
| 31. | КО-415 |
| 32. | КО-415 |
| 33. | КО-415 |
| 34. | КО-415 |
| 35. | КО-415 |
| 36. | КО-427-32 |
| 37. | КО-427-32 |
| 38. | КО-431 |
| 39. | ЗИЛ-413-412 |
| 40. | КО-440-3 |
| 41. | КО-427-32 |
| 42. | КО-440-3 |
| 43. | КО-440-3 |
| 44. | КО-449-21 |
| 45. | КО-449-21 |
| 46. | КО-449-21 |
| 47. | КО-449-21 |
| 48. | КО-449-21 |
| 49. | КО-449-21 |
| 50. | КО-449-21 |
| 51. | КО-450 |
| 52. | ГАЗ-3307 |
| 53. | ГАЗ-53 (ассенизационная) |
| 54. | ГАЗ-53-12 (ассенизационная) |
| 55. | ГАЗ-53-19 (ассенизационная) |
| 56. | ГАЗ-53-12 (ассенизационная) |
| 57. | ГАЗ-53 (ассенизационная) |
| 58. | ГАЗ-53 (ассенизационная) |
| 59. | КО-440-2 |
| 60. | КО-440-2 |
| 61. | КО-440-2 |
| 62. | КО-440-2 |

Таблица 8.2.

Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов

| Годовые показатели | г.Чебоксары | г. Новочебоксарск | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы вывоза и утилизации ТБО, куб.м | 1382400,0 | 156000,0 | 1538400,0 |
| жилые помещения | 484924 | 111368,5 | 596292,5 |
| прочие потребители | 897476 | 44631,5 | 942107,5 |
| Объемы вывоза и утилизации ТБО, тонн | 254361,6 | 28704,0 | 283065,6 |
| жилые помещения | 89226,0 | 20491,8 | 109717,82 |
| прочие потребители | 165135,6 | 8212,2 | 173347,78 |

Для обеспечения сбора в ТБО города  Чебоксары и вывоза отходов на новый полигон ТБО необходимо приобрести дополнительно 18 единиц техники (мусоровозы) на I очередь и  22 единицы на расчетный срок с учетом списания существующей техники.

Расчет дополнительного количества мусоровозов КамАЗ производительностью 12 т:

I очередь:

145550,0 т/ год – 81331,0 т/год

N I оч. =  -------------------------------------------- = 18 единиц, где

305 дней/год * 12 т

81331 т/год - количество отходов, вывозимое существующим транспортом по данным 2-ТП(отходы);

305 – количество рабочих дней по удалению отходов;

145550,0 т/год – количество ТБО на I очередь (табл. 4.11);

147373,0 т/год - количество  ТБО на расчетный период.

Расчетный период

( 147373,0 – 18 * 12 * 305) т/год

N рас. =  -------------------------------------------- = 22 единиц

305 дней/год * 12 т

Для обслуживания нового полигона ТБО планируется дополнительно приобрести автопарк коммунальной техники в количестве 39 штук.

Таблица 8.3.

Перечень коммунальной техники для обслуживания полигона ТБО

(перспектива, дополнительно к существующему парку)

| № п./п. | Наименование механизма | Ед. изм. | Коли-чество | Выполняемая операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузчик телескопический Bobkat T3570 | шт | 8 | Погрузка тюков ТБО после прессов – 2 шт. Захват тюков ТБО с транспорта, перевозка тюков к месту укладки и укладка – 6 шт. |
| 2. | Погрузчик Bobkat S300 | шт | 1 | Подъем крупногабаритного мусора с укладкой в шредер |
| 3. | Опции к погрузчику согласно реестру (13 шт) | к-т | 8 | По одному комплекту на каждый погрузчик |
| 4. | Автобус ПАЗ 3206 | щт | 2 | Для перевозки рабочих |
| 5. | Захват вилочный к погрузчику | шт | 8 | Оборудование для работы погрузчиков |
| 6. | Трактор МТЗ 82П | шт | 2 | Подача ТБО к транспортёру – питателю пресса |
| 7 | Отвал гидравлический для МТЗ 82П | шт | 2 |  |
| 8. | Автомобиль КамАЗ 445395-01510 | шт | 3 | Перевозка брикетов на участок складирования 2 шт, перевозка сборных дорожных плит 1шт |
| 9. | Бульдозер Б21-2В4 | шт | 1 | Планировка грунта при устройстве промежуточной изоляции |
| 10. | Экскаватор HYUNDAI R-140W-7 | шт | 1 | Разработка грунта в карьере и погрузка на автосамосвалы |
| 11. | Автосамосвал МАЗ 5551А2-323 | шт | 2 | Перевозка грунта для промежуточной изоляции |
| 12. | Автокран грузоподьемностью 16т. МАЗ 5337-А2 | шт | 1 | Монтаж – демонтаж железобетонных дорожных плит для устройства временных дорог |

Таблица 8.4.

Предполагаемые поставщики коммунальной техники

| № п./п. | Название компании | Адрес | Описание компании |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Автопогрузчик" | г. Москва, ул. Автозаводская д.23; | Профессиональная продажа, техническое обслуживание, ремонт и аренда подъемно-транспортного оборудования, а также запасных частей, аккумуляторных батарей, шин и навесного оборудования к вилочным погрузчикам любых марок |
| 2. | «Универсал-Спецтехника» | Москва, ул.Свободы, д.35, стр.41 | Крупнейший в России импортёр новых и б/у вилочных японских погрузчиков. На рынке подъемно-транспортного оборудования с 2000 года |
| 3. | Компания «РИФ» | 420087, г. Казань, ул.Даурская,д.41 | Является крупнейшим продавцом вилочных погрузчиков, производимых в Японии |
| 4. | ООО «ПЕТРОЛИФТ» | 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Цветочная д.16 к.1 оф.7 | Компания ПЕТРОЛИФТ работает на российском рынке подъемно-транспортного оборудования с 2001 года, осуществляя комплексное снабжение погрузочно-разгрузочной техникой складских комплексов, заводов, предприятий пищевой, деревообрабатывающей, стекольной и металлургической промышленности, целлюлозно-бумажных комбинатов и портов |
| 5. | ООО «МосФинанс» | г.Москва, Проспект Мира, д.124, корп.1 | Компания осуществляет комплексное снабжение погрузочно-разгрузочной техникой ведущих производителей |
| 6. | Группа Компаний "Коммунальная техника" | г. Арзамас, ул. Мира, 5/3 | Компания является официальным дилером ОАО «Коммаш», поэтому можем предложить одни из самых выгодных цен на коммунальную технику |

Для организации полного удаления отходов от жилищ крупногабаритных необходимо в течение 2009-2010 годов дополнительно закупить и установить в микрорайонах города 16 съемных (передвижных) бункеров и приобрести 1 бункеровоз с бункером. Стоимость 1 бункера – 22,00 тыс. рублей, 1 бункеровоза с бункером – 680,00 тыс. рублей.

IX. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОЧИСТКЕ ГОРОДА

Для определения капитальных вложений на мероприятия по очистке города Чебоксары Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики разработан и утвержден бизнес-план.

Тарифы на вывоз и захоронение ТБО (существующее положение).

Решением  Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15 августа 2006 года № 309 полномочия по установлению тарифов на сбор, вывоз ТБО переданы администрации города Чебоксары.

Плата за сбор и вывоз ТБО с жилищного фонда входит в состав платы за содержание жилого помещения и взимается исходя из занимаемой площади жилого помещения (руб/кв.м).

Тариф на сбор, вывоз ТБО с жилищного фонда устанавливается ОАО «Спецавтохозяйство» самостоятельно по согласованию с органами местного самоуправления.

Тариф на сбор, вывоз ТБО с прочих групп устанавливается ОАО «Спецавтохозяйство» самостоятельно без согласования с органами местного самоуправления.

Вышеуказанным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15 августа 2006 года № 309 на 2008 год установлены тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО в городе Чебоксары в следующем размере:

- для жилищного фонда – 67,8 рублей за 1 куб.м с НДС (в т.ч. 1,94 рублей на утилизацию) или 0,38 рублей за 1 кв.м в составе платы за содержание жилья;

- для прочих потребителей – 109,61 рублей за 1 куб.м с НДС (в т.ч. 7,94 рублей за 1 куб.м – на утилизацию).

Распоряжением Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2007 года № С37-7 тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО в городе Новочебоксарске составляют:

- для жилищного фонда – 78,91 рублей за 1 куб.м с НДС (в т.ч. 1,94 рублей на утилизацию);

- для прочих потребителей – 79,8 за 1 куб.м с НДС (в т.ч. 7,94 рублей за 1 куб.м. – на утилизацию).

Прогноз тарифов на вывоз и захоронение ТБО и цен на реализацию вторичного сырья и продуктов переработки.

Бизнес-план имеет три основных этапа реализации.

1. Рекультивация действующей санкционированной свалки ТБО для муниципальных нужд города Чебоксары. Начало работ по рекультивации полигона планируется на ноябрь 2008 года. Общая сметная стоимость работ по рекультивации санкционированной свалки составит: 81932,24 тыс.рублей.

Таблица 9.1.

Порядок и сроки  выполнения работ

| № п./п. | Наименование объекта | Период строительства (мес.) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планировка поверхности свалки | 3 |
| 2. | Строительство временных зданий и сооружений | 1 |
| 3. | Вынос проекта в натуру | 1 |
| 4. | Строительство водоотводящих кюветов и водоотводного сооружения | 3 |
| 5. | Строительство системы дренажей | 12 |
| 6. | Строительство очистных сооружений | 12 |
| 7. | Строительство эксплуатационной дороги | 2 |
| 8. | Строительство временных землевозных автодорог | 3 |
| 9. | Добыча минерального и растительного грунта | 21 |
| 10. | Перевозка минерального и растительного грунта |  |
| 11. | Укладка минерального грунта |  |
| 12. | Уплотнение грунта по поверхности свалки |  |
| 13. | Строительство газоотводящих дренажей |  |
| 14. | Укладка растительного слоя грунта |  |
| 15. | Рекультивация поверхности свалки |  |
| 16. | Рекультивация карьеров для забора грунта | 4 |

2. Строительство полигона ТБО для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района Чувашской Республики. Начало работ по строительству полигона планируется на ноябрь 2008 года. Общая сметная стоимость работ второго этапа составит 566 643,82 тыс. рублей.

Таблица 9.2.

Порядок и сроки  выполнения работ

| N п./п. | Наименование объекта | Период строительства (мес.) |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство участка полигона №1 | 12 |
|  | Перечень работ: |  |
| 1. | Ограждение территории полигона | 1 |
| 2. | Земляные работы по подготовке участка складирования №1 | 6 |
| 3. | Устройство пьзометров-3 шт | 1 |
| 4. | Временные здания и сооружения | 1 |
| 5. | Временная дорога по картам складирования | 1 |
| 6. | Водоотводящий кювет | 3 |
| 7. | Промышленная площадка с твердым покрытием | 2 |
| 8. | Административно-бытовой корпус | 6 |
| 9. | Весовая с КПП | 2 |
| 10. | Эксплуатационная дорога | 6 |
| 11. | Объездная дорога с твердым покрытием | 6 |
| 12. | Котельная газовая автономная | 2 |
| 13. | Механизированная мойка для грузовых автомобилей | 3 |
| 14. | Навес для техники | 1 |
| 15. | Эксплуатационная техника | 2 |
| 16. | Наружные сети водоснабжения | 6 |
| 17. | Наружный газопровод | 2 |
| 18. | ВЛИ-0.38 кв. (1 п.к.). | 1 |
| 19. | 2КТПНБ-100/10/0.4 кв | 1 |
| 20. | ВЛЗ-10 кв. (1 п.к.). | 1 |
| 21. | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 2 |
| 22. | Внутриплощадочные сети канализации | 12 |
| 23. | Системы перекачки канализационных стоков по территории ОАО «Химпром» на БОС | 12 |
| 24. | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1 |
|  | Строительство участка полигона №2 | 12 |
| 25. | Земляные работы по подготовке участка складирования №2 (2 п.к.). | 8 |
| 26. | ВЛИ-0.38 кв. (2 п.к.). | 2 |
| 27. | Озеленение | 2 |

3. Строительство автоматизированного мусороперерабатывающего  комплекса.

С целью снижения объема твердых отходов, поступающих на полигон ТБО, предполагается строительство производственной базы, которая включает:

модуль сортировки и брикетирования твердых бытовых отходов нежилого сектора, содержащие бумагу, картон, полимерные материалы с получением вторичного сырья;

модуль по переработке полимерных отходов состоит из двух основных линий.

Строительство комплекса планируется начать в 4 квартале 2008 года, продолжительность работ - 12 месяцев.

Производительность комплекса по входу от 300 тыс. тонн в год.

Общая сметная стоимость работ, оборудования, спецтехники составит  648576,07 тыс.рублей.

Расчеты показателей финансового плана (реализация инвестиционного проекта с государственной  поддержкой)

1. Капитальные затраты.

Согласно заключению государственной экспертизы на проектную документацию по инвестиционному проекту сметная стоимость инвестиционного проекта составляет  1297152,13 тыс. рублей, в т.ч. НДС (в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.).

Планируется направить на реализацию проекта следующие средства:

- собственные средства инвестора                   -     648576,06 тыс. рублей;

в т.ч. привлеченные кредитные средства        -    540000,00 тыс. рублей;

- бюджетные  инвестиции                                 -     648576,06 тыс. рублей;

в т.ч. средства Инвестиционного фонда          -     499403,56 тыс. рублей;

- средства бюджета  города Чебоксары           -      149172,50 тыс.рублей.

Собственные средства инвестора составляют 50 % от сметной стоимости инвестиционного проекта.

Получено согласие АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО) предоставить инвестору - ОАО «ИФК «Надежда» возобновляемую кредитную линию на 540000 тыс.рублей под 15 % годовых на срок до 5 лет в случае утверждения проекта.

Доля софинансирования проекта за счет средств бюджета города Чебоксары составляет 23 % в общей сумме бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на финансирование проекта, что соответствует утвержденной доле софинансирования проекта для Чувашской Республики.

Средства Инвестиционного фонда и бюджета города Чебоксары будут направлены на следующие капиталовложения:

1. Рекультивация действующей свалки –   81932,24 тыс.рублей.

2. Строительство нового полигона         -  566643,82 тыс.рублей;

в т.ч. 1-ый пусковой комплекс                - 556535,59 тыс.рублей;

2-ой пусковой комплекс                 -   10108,23 тыс.рублей.

2. Текущие расходы.

В составе текущих расходов учтены:

2.1. Амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из следующего срока полезного использования согласно амортизационным группам по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1:

- полигон ТБО – 40 лет;

- мусороперерабатывающий завод – 40 лет;

- оборудование и транспортные средства – 7 лет;

2.2. Материальные расходы. Материальные расходы были рассчитаны в ценах на 1 января 2008 года согласно себестоимости услуг по вывозу и утилизации ТБО ОАО «Спецавтохозяйство» городаЧебоксары и МУП «Горжилхоз» города Новочебоксарск, норм горюче-смазочных материалов  для специализированных автомобилей по вывозу мусора, себестоимости сортировки и переработки ТБО согласно нормам расхода материалов на оборудование.

2.3. Заработная плата персонала.

Заработная плата персонала рассчитана исходя из размера среднемесячной заработной платы – 10000 рублей. Единый социальный налог – 26 %.

2.4. Общехозяйственные расходы составляют 8 % от расходов на производство продукции и оказание услуг.

Арендная плата  рассчитана с учетом требуемой доходности на вложение капитала из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Таблица 9.3.

Себестоимость вывоза и утилизации ТБО,  тыс. рублей

| Статьи расходов на 1 тыс.куб.м | г.Чебоксары | г.Новочебоксарск |
| --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда | 35,53 | 13,96 |
| ЕСН | 9,24 | 3,63 |
| Топливо (ГСМ) | 85,22 | 18,96 |
| Материалы | 11,91 | 0,90 |
| Ремонт и техническое обслуживание автомашин, запчасти | 2,77 | 7,15 |
| Прочие прямые расходы | 11,24 | 7,82 |
| Итого себестоимость 1 тыс.куб.м | 155,91 | 52,41 |

Таблица 9.4.

Стоимость сортировки ТБО

| Наименование | Ед. измерения | В физическом исчислении расход материалов | Стоимость, тыс.рублей, ( в год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | к Вт/час | 390 кВт/час |  |
|  |  | 1950000 | 3646,5 |
| Вода | куб.м/сутки | 5600 | 16685,76 |
| Проволока для обвязки брикетов 3-3,5 мм, кг/час | 1,0 кг/кипу | 20 кг/час |  |
|  | кг/час | 100000 | 4938,64 |
| Масла |  | 112 т |  |
|  | кг/год | 4400 кг/год | 98,81 |
| Фонд оплаты труда основных рабочих |  | 25 чел/смену |  |
|  | чел | 50 | 6000 |
| ЕСН | % | 26 | 1560 |
| ИТОГО | Х | Х | 32929,72 |

Таблица 9.5.

Стоимость переработки вторсырья

| Наименование | Ед. измерения | В физическом исчислении расход материалов в год | Стоимость, тыс.рублей, ( в год) |
| --- | --- | --- | --- |
| полимерпесчаная черепица |
| Электроэнергия | кВТ | 150000 | 279,00 |
| Песок | тн | 831,08 | 166,22 |
| Краситель | тн | 6,575 | 0,53 |
| Отходы пластика | тн | 273,52 |  |
| полимерпесчаная плитка |
| Электроэнергия | кВт | 150000 | 279,00 |
| Песок | тн | 4105,44 | 821,09 |
| Краситель | тн | 22,608 | 1,81 |
| Отходы пластика | тн | 529,2 |  |
| гранулят |
| Электроэнергия | кВт/час | 500000 | 930,00 |
| Вода | куб.м/час | 15000 | 143,25 |
| Фонд оплаты труда основных рабочих | чел. | 10 | 1440,00 |
| ЕСН | % | 26 | 374,40 |
| ИТОГО | Х | Х | 4435,29 |

Общая сумма затрат на сортировку и переработку утильных фракций ТБО составляет 37365,01 тыс. рублей/год, стоимость реализованной продукции из вторсырья – 64410,00 тыс. рублей/год (таблица 9.6).

В результате переработки утильных фракций ТБО получается необходимый в строительной промышленности материал, который будет реализовываться строительным организациям республики и соседних регионов.

Таблица 9.6.

Производимая продукция из вторсырья для реализации (в год)

| Наименование продукта | Еденица изм. | Объем производимой продукции, т | Стоимость продаж,тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранулированный пластик | тн | 600 | 12000 |
| Дробленный пластик (чистый) | тн | 400 | 6000 |
| Дробленный пластик (загрязненный) | тн | 1000 | 10000 |
| Полимерпесчаная плитка | кв.м | 52600 | 18410 |
| Полимерпесчаная черепица | кв.м | 72000 | 18000 |
| ИТОГО: |  |  | 64410 |

Предполагаемые потребители данной продукции :

ООО «Чебоксарский трубный завод»;

ОАО «Казань Оргсинтез»;

ООО «Гарант+К»;

ООО «Пластторг»;

Прочие строительные компании.

X. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Таблица 10.1.

Объемы работ

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовые накопления твердых бытовых отходов | тыс. тонн | 302,372 | 677,373 |
| Годовые накопления жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 142,153 | - |
| Площадь механизированной уборки городских территорий, в том числе: | тыс. м2 | 63185,30 | 77824,7 |
| улицы |  | 1726,10 | 2857,00 |
| дороги |  | 928,30 | 1303,50 |
| площади |  | 60000,00 | 72000,00 |
| тротуары |  | 530,90 | 1664,20 |

Таблица 10.2.

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 56 + 18 | 18 +22 |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 6 | - |
| Вывоз крупногабаритных отходов | 16 +16+1 | 16 +16+1 |
| Эксплуатация полигона | 39 | 39 |
| Механизированная уборка городских территорий | 110+50 | 110+50+10 |
| Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта | 304 | 274 |

Примечание: 56 – существующие мусоровозы, 6 – существующие ассенизационные машины, 16 – существующие бункера и бункеровоз, 110 – существующие спецмашины для механизированной уборки территорий.

Таблица 10.3.

Капиталовложения, тыс. рублей

| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений | 117292,50 | - | 117292,50 |
| Приобретение спецмашин и механизмов для эксплуатации полигона ТБО | 26910,00 | - | 26910,00 |
| Приобретение спецмашин для вывоза ТБО | 54000,00 | 66000,00 | 120000,00 |
| Приобретение бункеровоза и бункеров | 1010,00 | - | 1010,00 |
| Приобретение спецмашин для уборки городских территорий | 95000,00 | 22000,00 | 117000,00 |
| Приобретение инвентаря | 4970,00 | 3500,00 | 8470,00 |
| Всего затрат | 299182,50 | 91500,00 | 390682,50 |

# XI. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 18.12.2006  № 232-ФЗ);

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

8. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

9. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152.

10. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси. - М.- 1996.

11. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.)

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». - М.- 2003.

13. СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология».- М.- 2000.

Проектные решения

по рекультивации  действующего полигона ТБО (городская санкционированная свалка ТБО) 
для муниципальных нужд города Чебоксары и строительству полигона ТБО для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Часть 1 |
| --- | --- |
|  | Введение |
| 1. | Общие сведения |
| 1.1. | Краткая характеристика района размещения |
| 1.2. | Мощность существующего полигона ТБО |
| 1.3. | Основные цели рекультивации |
| 2. | Проектные решения |
| 2.1. | Мероприятия по снижению эмиссии биогаза и по охране атмосферного воздуха |
| 2.2. | Мероприятия по очистке и утилизации фильтрата |
| 2.3. | Мероприятия по очистке дренажных и поверхностных вод |
| 3. | Мониторинг окружающей среды |
| 4. | Порядок и сроки выполнения работ. Стоимость проекта рекультивации |
|  | Часть 2 |
|  | Введение |
| 1. | Общие сведения |
| 1.1. | Краткая характеристика района размещения |
| 1.2. | Мощность полигона ТБО |
| 1.3. | Основные цели строительства полигона ТБО |
| 2. | Проектные решения |
| 2.1. | Строительство полигон ТБО |
| 2.2. | Строительство автоматизированного мусороперерабатывающего комплекса |
| 3. | Мониторинг окружающей среды |

Часть 1

Проектные решения по рекультивации  действующего полигона ТБО (городская санкционированная свалка ТБО) 
для муниципальных нужд города  Чебоксары

ВВЕДЕНИЕ

Согласно муниципальному контракту № 40 от 11 декабря 2007 года между муниципальным учреждением «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» и ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» разработан рабочий проект «Рекультивация действующего полигона ТБО (санкционированная свалка) для муниципальных нужд города Чебоксары». Республиканское учреждение «Научно-исследовательский институт экологии и природопользования» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на субподряде (договор № 6/ОГ-08 от 27 марта 2008 года)  выполняло разделы проекта «Технологическая часть» и «Охрана окружающей среды».

Рабочим проектом разработан набор необходимых мероприятий  по  предотвращению вредных экологических воздействий при закрытии полигона ТБО.

В результате рекультивации будет решена основная экологическая задача полигона – надежно хранить отходы в течение длительного времени до завершения процесса их биодеструкции, уменьшить эмиссию биогаза, препятствовать проникновению фильтрата и поверхностных вод в грунт,  грунтовые воды и реки Кукшум.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая характеристика района размещения существующего полигона ТБО (санкционированная свалка)

Полигон ТБО расположен на одной площадке на площади около 30 га в восточном районе города Чебоксары (район очистных сооружений ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»), организован в 1964 году на территории суходольных оврагов.

Климат - умеренно-континентальный.

Среднее количество осадков за год - 589 мм.

Зона влажности – нормальная.

Направление господствующих  ветров – юго-западное.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – умеренный.

Уровень индекса потенциальной жизнеспособности (ИПЖ) –удовлетворительный.

Проектируемый объект граничит:

с запада –  д.Пихтулино;

с севера – автодорога Чебоксары-Новочебоксарск;

с юга– территория НПО «Экология»;

с востока – территория ОАО «Промтрактор».

1.2. Мощность существующего полигона ТБО (санкционированная свалка)

По данным топографических съемок 1962, 2001 и 2004 годов ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» выполнены подсчеты объемов депонированных на санкционированной свалке отходов по состоянию  на ноябрь 2001 и на декабрь 2004 годов. В результате оказалось, что объем отходов на 2001 год составлял 2,4 млн. м3, а на декабрь 2004 года – 2,7 млн. м3.

В последнее время ежегодно на свалку вывозится для захоронения около 1100 тыс. м3 (или 202,5 тыс.тонн) ТБО из городов Чебоксары и Новочебоксарск.

1.3. Основные цели рекультивации существующего полигона ТБО (санкционированная свалка)

По санитарным и экологическим требованиям полигон ТБО не отвечает требованиям, предъявляемым  к объектам размещения ТБО как к современным инженерно-техническим сооружениям.

Дальнейшая эксплуатация полигона ТБО негативно влияет на окружающую природную среду, а именно на:

атмосферу;

поверхностные и грунтовые воды;

растительность;

почвы.

Классификация негативных воздействий на окружающую среду представлена в таблице.

Таблица 1.1.

| Воздействие | Проявления |
| --- | --- |
| на атмосферу | - выделение биогаза - загрязнение продуктами горения, в том числе канцерогенными |
| на поверхностные воды | - загрязнение фильтратом реки Кукшум |
| на грунтовые воды | - загрязнение продуктами биодеструкции ТБО |
| на растительность | - угнетение растительности за счет накопления биогаза в поровом пространстве почвенного покрова, вызывающее асфиксию корневой системы |
| на почвы | - замусоривание ТБО за счет разноса ветром - загрязнение ионами тяжелых металлов |

Для снижения влияния полигона ТБО на атмосферу, грунтовые и поверхностные воды, земельные ресурсы необходимо вывести его из эксплуатации. Возврат территории во внутрихозяйственное пользование и приведение объекта в технически безопасное состояние достигается за счет рекультивации.

Рекультивация представляет собой комплекс работ, направленных на улучшение состояния окружающей среды. По окончании рекультивационных работ восстановленные земли будут переданы администрации города Чебоксары для дальнейшего использования.   Направление использования рекультивированных земель - создание зеленой зоны для городских нужд согласно утвержденному заданию на проектирование.

Рекультивационные работы в соответствии с данным проектом не предусматривают  выноса накопленных отходов с тела полигона.

Закрытие полигона ТБО предусматривается в 2009 году.

Работы по рекультивации планируется провести в течение 3 лет.

Проведение рекультивационных работ позволит:

восстановить землю для дальнейших хозяйственных нужд;

улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в г.Чебоксары за счет уменьшения эмиссии биогаза и утилизации фильтра.

В конце 2006 года  в связи  с  перспективой  расширения  жилой  застройки г. Чебоксары (строительство микрорайона «Новый город») встал вопрос о необходимости выноса объекта размещения ТБО г. Чебоксары за пределы города (создание нового объекта размещения ТБО для городов  Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района с последующей рекультивацией Пихтулинской свалки).

II. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Мероприятия снижению эмиссии биогаза и по охране атмосферного воздуха

Процессы, приводящие к образованию биогаза. В общем виде можно представить, что основная масса ТБО, депонированных на полигоне, вскоре после попадания в рабочее тело полигона становится анаэробной, так как находящийся в отходах свободный кислород быстро расходуется, а из атмосферного воздуха новые порции кислорода глубже чем на один метр в уплотненный мусор не проникают.

Органические материалы, входящие в состав бытовых отходов, могут находиться в твердом или растворенном виде. В присутствии влаги начинается растворение органических материалов ТБО и их гидролиз. Основная часть органических материалов растворяется и становится доступной для воздействия ферментов, выделяемых микробами. В результате этих ферментативных процессов идет преобразование сложных органических веществ (через циклы органических кислот) до диоксида углерода - СО2, водорода - Н2 и метана - СН4. При определенных условиях СО2 и Н2 могут также образовать СН4.

Процесс разложения органических материалов ТБО может быть разбит на три стадии.

На первой стадии твердые и растворенные вещества гидролизуются и под воздействием ферментов микробов расщепляются до промежуточных продуктов: жирных кислот, спиртов, водорода и диоксида углерода.

На второй стадии ацетогеничные группы микробов превращают промежуточные продукты, полученные на первой стадии, в уксусную кислоту, водород и диоксид углерода.

На третьей (заключительной) стадии образуется метан за счет воздействия метаногеничных групп микробов. При этом ацетофильные бактерии превращают уксусную кислоту в СО2 и метан, а гидрогенофильные бактерии получают из водорода СО2 и метана.

При разложении отходов протекают одновременно физико-химические, химические и биохимические процессы.

К физическим процессам относятся уплотнение, сжатие, уменьшение размера частиц, адсорбция, ионный обмен и др. Увеличение плотности и уменьшение размера частиц способствуют адсорбции воды, повышению влажности отходов и ускоряют их разложение.

К химическим процессам относятся окислительно-восстановительные и фотохимические реакции, гидролиз, деполимеризация, образование труднорастворимых и комплексных соединений, зависящие от содержания кислорода в теле полигона, величины рН, окислительно-восстановительного потенциала различных фракций отходов и др.

Превалирующую роль при разложении отходов играют биохимические процессы, протекающие в аэробных и анаэробных условиях.

Аэробные процессы обычно протекают быстрее, сопровождаются большим количеством выделяемого тепла, идут до образования конечных продуктов разложения органических веществ: СО2, Н2О, аммиак - NH3, сероводород - H2S. При этом обычно NH3 в результате процессов нитрификации окисляется до солей азотистой и азотной кислот, а сероводород - до солей сернистой и серной кислот. Анаэробные процессы протекают значительно медленнее, сопровождаются на порядок меньшим выделением тепла. Наряду с конечными продуктами распада (СО2, Н2О, H2S, CH4, NH3) обычно образуются сложные органические продукты, в том числе дурнопахнущие. Часто реакция рН сдвигается в кислую сторону.

В аэробных процессах участвуют большие группы различных микроорганизмов, в том числе бактерии, актиномицеты, плесени, грибы.

В начале процесса принимают участие обычные виды микроорганизмов, живущие в почве при температурах до 25-30°С. Они представлены смесью бактерий, грибковой плесенью. Активную роль при этом играют и простейшие, нематоды. Вся эта совокупность почвенной микрофлоры и простейших животных организмов достаточно полно разрушает легкорастворимые в воде вещества: крахмал, белок, сахар. Процесс разрушения связан со значительным выделением тепла. Масса отходов разогревается до 40-50°С.

При достижении этих температур создаются условия, неблагоприятные для почвенной мезофильной микрофлоры. Она уступает место термофилам - бактериям и актиномицетам, которые эффективно разрушают более стойкие вещества: целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин, а также жиры. При дальнейшем разогреве массы отходов (свыше 70-75°С) термофилы отмирают, обедняется микрофлора и постепенно останавливается распад органических веществ. По мере остывания вновь оживляется деятельность мезофилов, которые завершают разложение органических веществ ТБО.

Разложение органических веществ - компонентов ТБО в анаэробных условиях существенно отличается от разложения в аэробных условиях. Общим направлением биохимических процессов является брожение. Разложение органических веществ в анаэробных условиях, как правило, идет не до конечных продуктов. Процесс разложения, в котором принимают участие различные виды микроорганизмов, протекает ступенчато. Это заметно удлиняет время распада вещества.

Углеводороды, жиры, целлюлоза, пектиновые вещества на первой ступени распада (кислое или водородное брожение) образуют органические кислоты, спирты, глицерин, которые на второй ступени (метановое брожение) разлагаются до СО2 и СН4. При этом также СО2 может восстанавливаться до СН4.

Процессы анаэробного разложения широко представлены брожением целлюлозы, углеводородов, жиров, белков.

Таким образом, оба процесса - аэробный и анаэробный - приводят к разложению органической части ТБО, образованию СО2, биомассы и выделению тепла. Различие между ними заключается в том, что при аэробном процессе тепла выделяется на порядок больше, но не образуется метан, а при анаэробном процессе тепла выделяется меньше, но образуется метан, который необходимо либо утилизировать, либо подвергать очистке.

Количественная оценка образующегося биогаза.  Существенное варьирование газопродуктивности и скорости процесса биоразложения определяется условиями среды, сложившимися в конкретном свалочном теле. К числу параметров, контролирующих биоконверсию, относятся влажность, температура, рН, состав органических фракций.

В результате разложения органической части ТБО образуется биогаз, макрокомпонентами которого являются метан - СН4 и диоксид углерода - СО2,

Стехиометрия процесса газообразования может быть описана следующим упрощенным уравнением реакции:

n С6  Н10  О5 +  n  H2 O  → 3 n C4 H4 + 3 n  C O2

Эмиссия свалочного газа продолжается в течение длительного времени на завершающем этапе жизненного цикла полигона ТБО, т.е. после его закрытия и рекультивации.

Ниже приводится диаграмма зависимости скорости образования метана от возраста свалочного тела полигона мощностью более 800 тыс. м3 ТБО, выполненным на основании данных многолетних исследований фирмой «Геополис».

Как видно из представленных данных при возрасте свалочного тела 45 лет (как для полигона  ТБО города Чебоксары) скорость образования составляет 30 м3/час.

Согласно лабораторным исследованиям потенциал свалочного газа для влажного домашнего мусора составляет от 70 до 100 м3 /т ТБО. Многолетние исследования фирмы «Геополис» позволили сделать вывод о том, что наиболее интенсивно процесс протекает в первые 5 лет, за которые выделяется около 50%, а  в течение 20 лет – 80% полного запаса свалочного газа.

Условно «старые» захоронения

Существующая санкционированная свалка эксплуатируется с 1962 года. На ней размещаются отходы городов Чебоксары, Новочебоксарск и частично пселка Кугеси. По данным топографических съемок 1962, 2001 и 2004 годов, ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» выполнены подсчеты объема депонированных на полигоне отходов по состоянию  на декабрь 2004 года - 2,70 млн. м3 (540 тыс. т).

Условно «новые» захоронения

Согласно данным МУП «Спецавтохозяйство», рост объёмов отходов, размещаемых на полигоне, составил более 6% ежегодно.

Таблица 2.1.

| Годы | Количество жителей, тыс. человек | Количество поступивших ТБО | Рост объёма отходов в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Чебоксары | г. Новочебоксарск | тыс. м3 | тыс. тонн |  |
| 1997 | 439,0 | 125,5 | 635,0 | 114,3 | 1,00 |
| 1998 | 439,9 | 126,0 | 670,0 | 120,6 | 1,06 |
| 1999 | 441,1 | 126,6 | 711,5 | 128,1 | 1,06 |
| 2000 | 441,1 | 126,1 | 719,5 | 129,5 | 1,01 |
| 2001 | 441,5 | 126,0 | 758,0 | 136,4 | 1,05 |
| 2002 | 441,5 | 125,8 | 864,0 | 155,5 | 1,14 |
| 2003 | 441,4 | 125,6 | 928,1 | 167,0 | 1,07 |
| 2004 | 442,0 | 125,3 | 1013,0 | 182,3 | 1,09 |
| 2005 | 442,6 | 125,5 | 1151,0 | 207,2 | 1,13 |
| 2006 | 442,4 | 125,5 | 1274,0 | 229,3 | 1,11 |

Количество (масса)  ТБО за 2005-2009 годы составит:

Р = 207,2 + 229,3 + 229,3*1,06 + 243,1*1,06 + 257,7*1,06 = 1210,5 тыс.т

Примечание: предполагается эксплуатация полигона до 2009 г. включительно.

Определение удельного выхода биогаза

Qt = 10-6 R(100 - W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б), где:

Qt  - удельный выход биогаза за период активного выхода,  кг/кг отходов;

W  - влажность, %;

R   - содержание органической составляющей в отходах, на сухую массу, %;

Ж  - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

У  - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

Б  - содержание белковых веществ в органике отходов, %.

Согласно данным АКХ им. Памфилова принимаем:

W = 50%

R = 50,1…79%;  Rср = 64,55%

Ж = 39%

У = 40%

Б = 21%.

Qt = 10-6 * 64,55(100 - 50)*(0,92*39 + 0,62*40 + 0,34*21) =

= 0,219 кг/кг (т/т) ТБО

По данным АКХ им. Памфилова состав биогаза следующий:

СН4 (метан)       - 55,0%

СО2  		      - 42,0%

NO2		       -  0,5%

СО		       -  0,6%

Н2S		       -  0,3%

NH3		       -  1,0%

SO2		       -  0,3%

Фенол	       -  0,6%

Сумма	      100,0%

Расчет плотности биогаза

n

∑ Cвкi х рi

j=1

рвг =--------------------, кг/м3 , где:

100

Свкi - содержание i-го компонента в биогазе, весовые %;

ρi    - плотность i-го компонента в биогазе, кг/м3;

n    - количество компонентов в биогазе.

55*0,717 + 42*1,977 + 0,5*1,49 + 0,6*1,25 + 0,3*1,54 + 1,0*0,771+0,3*2,93 + 0,6*0,867

рвг =-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =

100

= 1,263 кг/м3

Удельный объем биогаза

Qt

V = --------, м3/кг

рвг

0,219

V = -------- = 0,173  м3/кг или 173 м3/т

1,263

Расчетные данные хорошо коррелируют с данными многолетних исследований фирмы «Геополис», согласно которым удельный выход газа составляет  120-200 м3 на тонну ТБО.

Объем биогаза от условно «старого» захоронения

Согласно литературным данным за период 20 лет генерируется 80 % биогаза. Следовательно, максимально возможный объем биогаза от разложения «старых» отходов составит:

Vст. = 540000 т * 173 м3/т * 0,2 = 18684000 м3

Объем биогаза от условно «новых» захоронения

Vнов. = 1210500 т * 173 м3/т = 209416500 м3

Объем биогаза, который подлежит очистке

Общий объем биогаза составляет:

Vоб. = 18684000 + 209416500 = 228100500 м3

Исходя из качественного состава биогаза, очистке необходимо подвергать 57,5% общего объема (исключаем СО2 и NО2)

Vоч. = 228100500 * 0,575 = 131157787,5 м3

Качественный состав и  свойства образующегося биогаза. Макрокомпонентами биогаза (свалочного газа) являются метан и диоксид углерода, их соотношение может меняться от 40-70% до 30-60% соответственно. В существенно меньших концентрациях, на уровне первых процентов присутствуют, как правило, диоксид азота, оксид углерода, аммиак. В качестве микропримесей в состав свалочного газа могут входить десятки различных органических соединений.

По данным АКХ им. Памфилова качественный состав биогаза следующий:

СН4 	                 - 55,0%

СО2  		      - 42,0%

NO2		       -  0,5%

СО		      -   0,6%

Н2S		       -  0,3%

NH3		        - 1,0%

SO2		        - 0,3%

фенол	        - 0,6%.

Свободное распространение свалочного газа в окружающей среде вызывает ряд негативных эффектов как локального, так и глобального масштабов, обусловленных его специфическими свойствами.

Прежде всего, он горюч, его средняя калорийность составляет примерно 5500 Ккал/м3. В определенных концентрациях он токсичен. Конкретные показатели токсичности определяются наличием ряда микропримесей, таких, например, как сероводород. Обычно биогаз обладает резким неприятным запахом.

При накоплении биогаза могут формироваться взрыво- пожароопасные условия в зданиях и сооружениях, расположенных вблизи захоронений ТБО, в коммуникациях и колодцах.

Свалочный газ оказывает гибельное воздействие на растительный покров. Так, причиной подавления растительности, которое наблюдается вокруг свалок, является накопление биогаза в поровом пространстве почвенного покрова, вызывающее асфиксию корневой системы.

Биогаз является парниковым газом и влияет на изменение климата Земли. Это придает ему глобальную значимость и делает его объектом пристального внимания мирового сообщества.

Снижение эмиссии биогаза от полигона ТБО. Снизить количество свалочного газа, поступающего в атмосферу, можно, используя биосорбционный метод, реализуемый в биофильтрах. Биосорбционные фильтры на основе таких сорбентов, как опил, кора длительного срока хранения, скоп (отход, образующийся в целлюлозно-бумажной промышленности), эффективны для очистки биогаза от токсичных и дурнопахнущих веществ – одорантов.

Степень очистки в биофильтрах составляет для:

метана 96,6 %;

сероводорода 98,5 %;

фенола 80 %;

аммиака  94,0 %.

Для очистки биогаза предполагается использовать мелкие древесные отходы (щепа, кора, стружки, опилки), которые имеют сорбционную емкость по метану 2,1-2,2 кг/т (принимаем для расчета – 2,1 кг/т).

Метод очистки биогаза в биофильтре разработан сотрудниками Пермского государственного технического университета. Экспериментально установлено, что воздух, образующийся в  процессе разложения органических веществ, содержит вещества в концентрации С (мг/м3):

метан - 7,74;

аммиак - 10,00;

сероводород - 0,0345;

фенол - 0,025;

метилмеркаптан - 0,057.

Дальнейший расчет проводится по метану, т.к. его содержание максимальное в биогазе.

Количество метана:

Рметан = С * Vоч * 10-9

Рметан =  7,74мг/м3 * 10-9 * 131157787,5 м3 = 1,015 т

Количество (масса)  сорбента:

Рметан

Рсорб. = ------------

Е * 10 -3

1,015 т

Рсорб. = ------------------ = 483,3 т

2,1 кг/т  * 10 -3

Объем сорбента:

Рсорб.

Vсорб. = --------, м3

Роп.

483,3 т

Vсорб. = -------------- =   2416,7 м3

0,20 т/м3

Конструкция сорбционного биофильтра. Биофильтр представляет собой траншею с размерами: ширина - 2,0 м, глубина – 0,6 м.

Общая необходимая длина траншеи составит 2013,9 м (2416,7/0,6*2,0).

На теле полигона с размерами (верхняя площадка) 720 * 210 м  строятся траншеи следующим образом:

по центру площадки одна сплошная траншея;

по бокам в каждую сторону от центра через 50 м по две прерывистых траншеи: 30 м биофильтр, 30 м разрыв для пропуска поверхностных вод.

Общая фактическая длина траншеи составляет: 700 + 4* 30*720/60 = 2140 м.

Экологический эффект рекультивации существующего полигона ТБО (санкционированная свалка)

Уровень загрязнения атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ объекта был определен на основании расчета концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Таблица 2.2.

Анализ величин приземных концентраций

(существующее положение)

| Код | Наименование вещества | Максимальная концентрация, доли ПДК | Фоновая концентрация, доли ПДК | Вклад от существующего источника выбросов ЗВ, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид) | 0.400 | 0.186 | 0,214 |
| 0303 | Аммиак | 0,480 | 0,000 | 0,480 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,080 | 0,033 | 0,047 |
| 0333 | Сероводород | 3,580 | 0,000 | 3,580 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,590 | 0,577 | 0,013 |
| 0410 | Метан | 0,110 | 0,000 | 0,110 |
| 1071 | Фенол | 2,860 | 0,000 | 2,860 |
| 6003 | Группа сумм. 303 333 | 4,060 | 0,000 | 4,060 |
| 6009 | Группа сумм. 301 330 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 6010 | Группа сумм. 301 330 337 1071 | 3,170 | 0,000 | 3,170 |
| 6038 | Группа сумм. 330 1071 | 2,920 | 0,000 | 2,920 |
| 6043 | Группа сумм. 330 333 | 3,640 | 0.000 | 3,640 |

Таблица 2.3.

Анализ величин приземных концентраций

(после рекультивации)

| Код | Наименование вещества | Максимальная концентрация, доли ПДК | Фоновая концентрация, доли ПДК | Вклад от существующего источника выбросов ЗВ, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид) | 0.400 | 0.186 | 0,214 |
| 0303 | Аммиак | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,080 | 0,033 | 0,047 |
| 0333 | Сероводород | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,590 | 0,577 | 0,013 |
| 0410 | Метан | 0,01 | 0,000 | 0,01 |
| 1071 | Фенол | 0,570 | 0,000 | 0,570 |
| 6003 | Группа сумм. 303 333 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
| 6009 | Группа сумм. 301 330 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 6010 | Группа сумм. 301 330 337 1071 | 0,880 | 0,000 | 0,880 |
| 6038 | Группа сумм. 330 1071 | 0,630 | 0,000 | 0,630 |
| 6043 | Группа сумм. 330 333 | 0.110 | 0.000 | 0.110 |

Как видно из приведенных данных, в результате рекультивации полигона ТБО снизится концентрация аммиака в 16,0 раза, сероводорода в 71,6 раза, метана в 11,0 раза, фенола в 5,0 раза.

2.2. Мероприятия по очистке и утилизации фильтра

Процессы, приводящие к образованию фильтра. При захоронении ТБО на полигонах происходит изменение их плотности.  Плотность ТБО зависит от морфологического состава, возраста, длительности нахождения в неподвижном состоянии, количества перегрузок, пересыпок и других механических воздействий. По своим механическим свойствам и структуре ТБО не имеют аналогов и практически несравнимы с другими широко распространенными материалами типа песка, щебня, грунта, торфа и т.д.

На плотность ТБО влияют многие факторы: влажность, процентное содержание бумаги, древесины, пищевых и других органических отходов, уличного и домового смета, текстиля, проволоки, камней и др.

Разнообразие морфологического состава, наличие в ТБО волокнистых (текстиль, проволока и др.) и армирующих (древесина, обрезки металлических труб, куски картона и др.) компонентов обуславливает особое свойство ТБО -  механическую связность.

При выгрузке ТБО на свалку первоначальный объем отходов значительно уменьшается  пo прошествии времени за счет самоуплотнения. При этом ТБО  теряют сыпучесть, увеличивается их плотность. При высокой исходной влажности обычно выделяется фильтрат. Это явление получило название слеживаемости.

Слеживаемость как процесс протекает самопроизвольно, без какого-либо активного внешнего воздействия, и имеет большое значение для процессов депонирования ТБО на свалках.

При увеличении плотности ТБО уменьшается объем пор, заполненных воздухом, что оказывает влияние на воздушный режим. При выраженной слеживаемости в толще ТБО возможен переход от аэробных условий к анаэробным. Меняется влажностный режим. Фильтрат содержит в себе растворы солей, в том числе и экзогенных химических веществ, микробиально загрязнен, имеет окраску и неприятный запах. В фильтрате обычно содержится много хлоридов, сульфатов, бикарбонатов, органических и взвешенных веществ. В зависимости от химического состава ТБО в фильтрат могут попасть соли тяжелых металлов, токсичные вещества. Фильтрат из-за высокой концентрации органических загрязняющих веществ трудно поддается очистке на обычных механических и биологических сооружениях очистки сточных вод. При попадании в почву и грунтовые воды он может вызвать их химическое и биологическое загрязнение. Фильтрат опасен в эпидемиологическом отношении.

Количественная оценка образующегося фильтра. Объем фильтрата зависит от климатических факторов, влажности отходов, инженерной инфраструктуры полигона, предварительной обработки отходов. Теоретически расчет объема фильтрата  производится на основе водного баланса полигона ТБО.

Для полигона ТБО г.Чебоксары ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» проведены расчеты количества образующегося фильтрата и замеры объема образующегося фильтрата.

Атмосферные осадки в тело полигона попадают в виде поверхностного стока, стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на тело свалки.

Среднегодовой слой осадков: зимой в виде снега 143 мм, летом в виде дождя 425 мм. Зимние осадки (в виде снега), выпадающие на поверхность  полигона, практически полностью инфильтруются при таянии в тело полигона и затем образуют фильтрат. Осадки, выпадающие на тело полигона в виде дождя, частично испаряются, частично (в очень малой степени) также инфильтруются. Основная часть летних осадков испаряется на поверхности отходов и под влиянием биотермических процессов в слое глубиной 0,5…2,0 м. Сквозь толщу неизмельченных бытовых отходов, складируемых без уплотнения, (сталкивание под откос) просачивается в периоды интенсивных дождей до 50% атмосферных осадков.

Поверхностный сток в районе полигона не зарегулирован, полигон от водосборной площади кюветами не отделен, поэтому весь поверхностный сток с водосборной территории, прилегающей к полигону, попадает в тело полигона. Водосборную площадь, с которой на полигон попадает вода, условно можно разделить на 3 участка: примыкающую к западной части свалки (0,20 км2), примыкающую к восточной части свалки (0,27 км2) и примыкающую к пруду, расположенному в северной части свалки (0,30 км2). Согласно гидрологическим изысканиям, среднегодовой объем поверхностного стока в полигон составляет: с западной стороны – 19,20 тыс. м3/год, с восточной стороны – 26,10 тыс. м3/год, с северной – 29,00 тыс. м3/год. Объем зимних осадков составляет 42,90 тыс. м3/год. Объём осадков, выпадающих на площадь полигона в зимний период и инфильтрующихся в тело полигона, составляет 25,00 тыс. м3.  Таким образом, общий объем поверхностного стока, попадающий на свалку и концентрирующийся в ней, образуя сток из-под полигона в виде фильтрата, составляет 99,40 тыс. м3/год или 3,2 л/с. Указанные расчеты хорошо коррелируют с литературными данными: 2000 м3/(га∙год).

В 2004 году средний измеренный расход фильтрата составил 3,4 л/с. (107,20 тыс.м3/год). Разница между объёмом стока  и приходом влаги с осадками объясняется притоком подземных вод, а также достаточной условностью расчетов.

Качественный состав образующегося фильтра. Состав фильтрата  зависит от этапа жизненного цикла полигона: активной эксплуатации, рекультивации, постэксплуатации и ассимиляции. К завершающим этапам жизненного цикла полигона можно отнести период его эксплуатации, превышающий проектный срок (после 20 лет депонирования отходов), рекультивацию и этапы постэксплуатации.

Исследованиями ряда лабораторий на основании процессов деструкции различных фракций ТБО установлен  химический состав фильтрата  на каждом этапе жизненного цикла полигона. Содержание отдельных классов органических соединений в фильтрате  на протяжении жизненного цикла полигона ТБО уменьшается в следующей последовательности: летучие кислоты жирного ряда → низкомолекулярные альдегиды → аминокислоты → углеводы + пептиды → гуминовые кислоты → фенолы + полифенолы → фульвокислоты.

ТБО содержат черные и цветные металлы, которые способны подвергаться коррозии, участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, образовывать комплексные соединения с органическими лигандами – продуктами биохимического разложения органической части ТБО, образовывать труднорастворимые  гидроксиды, карбонаты, фосфаты, сульфиды.

На стадии стабильного метаногенеза, соответствующей завершающим этапам жизненного цикла полигона, фильтрат характеризуются величинами ХПК – 500-1000 мгО2/л, БПК – 100-500 мгО2/л, высоким содержанием биорезистентных компонентов, полифенолов, высокомолекулярных окрашенных примесей гумусовой природы, комплексных ионов металлов с органическими лигандами, что необходимо учитывать при разработке технологических решений по обезвреживанию фильтрата.

Таблица 2.4.

Качественный состав фильтрата по литературным данным и

с полигона ТБО г.Чебоксары

(за время наблюдения с 2004 по 2006 годы)

| Наименование загрязнений | Концентрация, мг/л |
| --- | --- |
|  | Литературные данные | Фильтрат | ПДК |
| рН | 6,73 | 6,87 | 6,5-8,5 |
| Взвешенные вещества | 400-600 | 155,38 | 12,25 |
| БПК5 | 890,00 | 129,38 | 3,00 |
| ХПК | 5720,00 | 1513,60 | 15,00 |
| Сульфаты | 375,60 | 56,81 | 100,00 |
| Хлориды | 545,00 | 2908,53 | 300,00 |
| Нитраты | 0,30 | 9,95 | 40,00 |
| Нитриты | 0,12 | 0,29 | 0,08 |
| Железо | 0,18 | 6,71 | 0,10 |
| Фосфаты (по Р) | 10,90 | 1,24 | 0,20 |
| Медь | 0,30 | 0,19 | 0,001 |
| Цинк | 1,30 | 0,34 | 0,01 |
| Марганец | 0,77 | 1,45 | 0,05 |
| Свинец | 0,25 | 0,20 | 0,01 |

Очистка и утилизация фильтра. Анализ существующих технологий и методов очистки  фильтрата полигонов ТБО показал, что очистка фильтрата до требований сброса в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования предполагает многоступенчатую технологическую схему, большие капитальные и эксплуатационные затраты, квалифицированный обслуживающий персонал на многие годы уже после закрытия полигона ТБО.

Утилизация фильтрата при небольшом объеме может быть решена путем отвода его в систему общегородской канализации, если концентрации загрязняющих веществ с учетом их разбавления не превышают установленных нормативов (НДК). Например, в Германии совместная очистка фильтрата разрешается, если объем фильтрата составляет не более 5 % общего объема сточных вод, подаваемых на городские очистные сооружения.

Сточные воды г.Чебоксары в количестве 216,179 тыс. м3/сутки отводятся на ГУП «БОС» Минстроя Чувашской Республики. Объем фильтрата (3,4 л/с или 294 м3/сутки) составляет 0,14 %  от общего объема сточных вод.

Поэтому  проектом рекультивации  предусматривается отвод фильтрата в Новозагородный коллектор бытовой канализации Ø 2000. Отводящий трубопровод протяженностью 47 м выполняется из асбестоцементных труб ВТ – 9 тип 1  Ø 250 с муфтами САМ – 9 по ГОСТ 539-80*. Врезка проектируемого трубопровода производится в существующий колодец канализационной сети на отметке низа трубы 50,88 м. Проектом предусматривается монтаж на трубопроводе колодца К-1 из сборного железобетона Ø 2000 для установки мерного водослива для  учета объема фильтрата, сбрасываемого в коллектор.

Расчет на смешение фильтрата с хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Для расчета принимаем данные ГУП «БОС» Минстроя Чувашии и филиала «ЦЛАТИ по ЧР».

Расчет на смешение проводится по формуле:

Сп*qп + Сд*qд

Сср. = -------------------, где:

qп + qд

Сг и Сф – концентрация загрязняющего вещества в городских сточных водах и фильтрате соответственно, г/м3

Qг + qф – объем городских сточных вод и фильтрата соответственно, м3

Таблица 2.5.

Качественный состав смешанных сточных вод

| Наименование ингредиента | Объем сточных вод, м3/сутки | Концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  | Городские | Фильтрат | Городские | Фильтрат | Средняя | НДК |
| Взвешенные вещества | 216179 | 294 | 178,70 | 155,38 | 178,67 | 240,00 |
| БПК20 | 216179 | 294 | 166,60 | 232,88 | 166,69 | 179,00 |
| ХПК | 216179 | 294 | 249,78 | 1513,60 | 251,50 | 268,50 |
| Сульфаты | 216179 | 294 | 96,76 | 56,81 | 96,70 | 94,30 |
| Хлориды | 216179 | 294 | 83,38 | 2908,53 | 87,22 | 77,90 |
| Нитраты | 216179 | 294 | 3,315 | 9,95 | 3,324 | 0,90 |
| Нитриты | 216179 | 294 | 0,105 | 0,29 | 0,105 | 0,117 |
| Фосфаты (по Р) | 216179 | 294 | 1,98 | 1,24 | 1,98 | 1,79 |
| Железо | 216179 | 294 | 1,14 | 6,71 | 1,15 | 3,00 |
| Медь | 216179 | 294 | 0,019 | 0,19 | 0,019 | 0,015 |
| Цинк | 216179 | 294 | 0,116 | 0,34 | 0,116 | 0,043 |
| Свинец | 216179 | 294 | 0,0082 | 0,20 | 0,0085 | 0,00952 |
| Кадмий | 216179 | 294 | 0,0008 | 0,05 | 0,00087 | 0,0025 |
| Никель | 216179 | 294 | 0,0056 | 0,70 | 0,0065 | 0,044 |
| Хром (общ.) | 216179 | 294 | 0,015 | 0,21 | 0,015 | 0,025 |
| Фенол | 216179 | 294 | 0,036 | 0,04 | 0,036 | 0,015 |
| Анилин | 216179 | 294 | 0,00 | 0,77 | 0,001 | 0,00 |

Как видно из представленных расчетов, при смешении городских сточных вод с фильтратом наблюдаются превышения только по 2 ингредиентам (хлориды, нитраты) из 17 из-за высоких концентраций в фильтрате и по 2 ингредиентам (цинк, фенол) из-за высоких концентраций в городских сточных водах.

Превышения:

по хлоридам на 4,60 %  по отношению к концентрации в городских стоках и на 11,94 %  по отношению НДК;

по нитратам на 0,27 %  по отношению к концентрации в городских стоках и на 269,33 %  по отношению НДК.

Проектом предусматриваются мероприятия по уменьшению количества фильтрата на 212 м3/сутки за счет строительства кюветов и отвода поверхностного стока. После реализации проекта средняя концентрация составит:

по хлоридам 84,45 мг/л (превышение на 1,28% и 8,41% соответственно)

по нитратам 3,315 мг/л (превышения по отношению к концентрации в городских стоках нет).

В связи с введением в действие «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», 2008 год, в которой отменено применение лимитирующего показателя вредности (ЛПВ) для веществ 3 и 4 классов опасности, будут изменены НДК в сторону увеличения, поэтому превышений по указанным ингредиентам наблюдаться не будет.

Расчет водоохранного эффекта. В результате реализации проекта рекультивации полностью исключается сброс фильтрата в водный объект – р.Кукшум и его загрязнение прекращается.

Таблица 2.6.

Данные по уменьшению поступающих загрязнений в реку Кукшум

| Количество фильтрата – 107,222 тыс.м3/год (3,4 л/с) |
| --- |
| № п./п. | Наименование ингредиента | Концентрации, мг/л | Масса, т/год |
| 1. | Взвешенные вещества | 155,38 | 16,660 |
| 2. | БПК20 | 232,88 | 24,970 |
| 3. | ХПК | 1513,60 | 162,291 |
| 4. | Сульфаты | 56,81 | 6,091 |
| 5. | Хлориды | 2908,53 | 311,858 |
| 6. | Нитраты | 9,95 | 1,067 |
| 7. | Нитриты | 0,29 | 0,031 |
| 8. | Железо | 6,71 | 0,719 |
| 9. | Фосфаты (по Р) | 1,24 | 0,133 |
| 10. | Медь | 0,19 | 0,020 |
| 11. | Цинк | 0,34 | 0,036 |
| 12. | Марганец | 1,45 | 0,155 |
| 13. | Свинец | 0,20 | 0,021 |
| 14. | Кадмий | 0,05 | 0,005 |
| 15. | Никель | 0,70 | 0,075 |
| 16. | Хром (общ.) | 0,21 | 0,023 |
| 17. | Фенол | 0,04 | 0,004 |
| 18. | Анилин | 0,77 | 0,073 |

Таблица 2.7.

Величина предотвращенного экологического ущерба

от загрязнения водных ресурсов

| № п./п. | Наименование ингредиента | Масса, т | УУД, руб./усл.т | КЭ | КИНД. | УПР, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 16,660 | 366 | 1,11 | 1,48 | 10,017 |
| 2. | БПК20 | 24,970 | 91 | 1,11 | 1,48 | 3,733 |
| 3. | ХПК | 162,291 | - | 1,11 | 1,48 | - |
| 4. | Сульфаты | 6,091 | 2,80 | 1,11 | 1,48 | 0,028 |
| 5. | Хлориды | 311,858 | 0,90 | 1,11 | 1,48 | 0,461 |
| 6. | Нитраты | 1,067 | 6,90 | 1,11 | 1,21 | 9,888 |
| 7. | Нитриты | 0,031 | 3444 | 1,11 | 1,21 | 0,143 |
| 8. | Железо | 0,719 | 2755 | 1,11 | 1,21 | 2,660 |
| 9. | Фосфаты (по Р) | 0,133 | 1378 | 1,11 | 1,48 | 0,301 |
| 10. | Медь | 0,020 | 275481 | 1,11 | 1,48 | 9,051 |
| 11. | Цинк | 0,036 | 27548 | 1,11 | 1,48 | 1,629 |
| 12. | Марганец | 0,155 | 27548 | 1,11 | 1,48 | 7,015 |
| 13. | Свинец | 0,021 | 45913 | 1,11 | 1,21 | 1,295 |
| 14. | Кадмий | 0,005 | 55096 | 1,11 | 1,48 | 0,452 |
| 15. | Никель | 0,075 | 27548 | 1,11 | 1,48 | 3,394 |
| 16. | Хром (общ.) | 0,023 | 3935 | 1,11 | 1,21 | 0,149 |
| 17. | Фенол | 0,004 | 275481 | 1,11 | 1,48 | 1,810 |
| 18. | Анилин | 0,073 | 2754809 | 1,11 | 1,48 | 330,369 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 382,395 |
| С учетом К=25 за сброс без решения на право пользования водным объектом | 9559,875 |

2.3. Мероприятия по очистке дренажных и поверхностных вод

Количественная оценка дренажных и поверхностных вод.  Атмосферные осадки в тело полигона попадают в виде поверхностного стока, стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на площадь полигона. Поверхностный сток в районе полигона не зарегулирован, полигон от водосборной площади кюветами не отделен, поэтому весь поверхностный сток с водосборной территории, прилегающей к полигону, попадает в тело полигона.

Водосборную площадь, с которой на полигон попадает вода, условно можно разделить на 3 участка: примыкающую к западной части свалки (0,2 км2), примыкающую к восточной части свалки (0,27 км2) и примыкающую к пруду, расположенному в северной части свалки (0,3 км2).

Водосборная площадь, прилегающая к восточному кювету, составляет 0,20 км2. Годовой объём поверхностного стока обеспеченностью 50% составляет 19200 м3. Строительство  кювета, предотвращающего попадание поверхностного стока в тело свалки с восточной стороны, уменьшит количество образующегося фильтрата на 19200 м3, т. е. на 15,1%.

Водосборная площадь, прилегающая к западному кювету, составляет 0,27 км2. Годовой объём поверхностного стока обеспеченностью 50% составляет 26100 м3. Строительство кювета с западной стороны уменьшит объём поверхностного стока, попадающего в свалку и образующего фильтрат, на 26100 м3, т.е. на 21,1%. Количество поверхностных сточных вод с полигона ТБО составляет 45300 м3/год (212 м3/сутки при расчете на 214 суток в году).

Подземные воды до создания полигона и до строительства ОАО «ЧЗПТ» находились достаточно глубоко. Изысканиями под строительство указанного завода (1968 год) подземные воды не были обнаружены или обнаружены на глубине более 14 метров. Изысканиями 1982...88 г.г. установлен подъем уровня подземных вод до глубин 4…6 м. Это связано как с формированием техногенного горизонта под площадкой тракторного завода (потери воды из коммуникаций и другие техногенные причины, например, экранирование поверхности земли, с которой до этого происходило испарение), так и с заполнением оврагов отходами. В процессе заполнения образовывались искусственные бессточные прудки, постепенно заполнявшиеся водой и затем отходами. Типичным примером бессточной впадины является имеющийся пруд в вершине бывшего оврага (на северной оконечности) свалки.

Согласно гидрологическим расчетам ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», строительство восточного дренажа позволит уменьшить количество фильтрата на 5360 м3/год, западного дренажа – 34860 м3/год. Количество дренажных вод с полигона ТБО составит 40220 м3/год (110 м3/сутки при расчете на 365 суток в году).

Таким образом, строительство кюветов и дренажей позволит уменьшить количество фильтрата с полигона ТБО на 85520 м3/год (322 м3/сутки).

Строительство кюветов, ограждающих свалку от попадания в неё поверхностного стока, проводится во исполнение требований СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и «Инструкции по проектированию,  эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», Минстрой России, «АКХ им. Панфилова». Исполнение  требований вышеуказанных документов приведет к сокращению количества образующегося фильтрата.

Качественный состав дренажных и поверхностных вод. В связи с тем, что в период эксплуатации полигона ТБО не были построены водоотводные канавы и дренажная система, то данных о фактическом загрязнении этих вод нет. Поверхностные сточные воды загрязнены, как правило, взвешенными веществами, органическими веществами (характеризуются по БПК5 и ХПК), нефтепродуктами.

Дренажные воды могут быть загрязнены солями тяжелых металлов (железо, медь, цинк, кадмий) на уровне 2-5 ПДК, нефтепродуктами  и анионами минеральных кислот (хлориды, сульфаты, нитраты), а также органическими веществами.

Количество поверхностных сточных вод с полигона ТБО составляет 45300 м3/год (212 м3/сутки при расчете на 214 суток в году).

Качественный состав поверхностных сточных вод принят согласно табл. 6.3 справочного пособия «Отведение и очистка поверхностных сточных вод». В.С.Дикаревский. - Л. – Стройиздат. 1990 год :

взвешенные вещества	- 100,00 мг/л

нефтепродукты   	-   12,00

БПК20	-   30,00

ХПК	-   90,00

минерализация	- 350,00.

Количество дренажных вод с полигона ТБО составит 40220 м3/год (110 м3/сутки при расчете на 365 суток в году).

Загрязненность грунтовой воды характеризуется наличием в ней веществ, которые, фильтруясь с водой через грунтовую толщу, очищаясь при этом вследствие явлений сорбции, изменяясь в результате химических реакций с веществами, составляющими грунт, и т.д. и разбавляясь в грунтовом потоке, достигают концентраций, создающих экологически неблагоприятную обстановку в районе размещения объекта.

Данных по фактическому качественному составу дренажных вод нет, т.к. не построены наблюдательные скважины. Согласно литературным данным,  дренажные воды, а также водные вытяжки из грунтов, взятых в  санитарно-защитной зоне полигона ТБО, загрязнены ионами тяжелых металлов и анионами минеральных кислот (хлориды, сульфаты, нитраты) на уровне 2-5 ПДК водоемов рыбохозяйственного водопользования (в среднем 3,5 ПДК).

Необходимо отметить, что поверхностный сток с незастроенной и задернованной территории практически не загрязнен ионами тяжелых металлов, дренажный сток не загрязнен нефтепродуктами и органическими веществами.

Таким образом, для расчета очистных сооружений очистки поверхностных и дренажных вод можно принять усредненные данные:

Сп*qп + Сд*qд

Сср. = -------------------, где:

qп + qд

Сп и Сд – концентрация загрязняющего вещества в поверхностных и дренажных водах соответственно, г/м

qп  + qд – объем поверхностных и дренажных водах соответственно, м3

###### Таблица 2.7.

Качественный состав смешанных сточных вод

| № п./п. | Наименование ингредиента | Поверхностный сток | Дренажный сток | Суммарный объем, м3/сутки | Средняя конц., г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м3/сутки | Конц., г/м3 | Объем, м3/сутки | Конц., г/м3 |  |  |
| 1. | Взвешенные вещества | 212,00 | 100,00 |  |  | 322,00 | 65,83 |
| 2. | Нефтепродукты | 212,00 | 12,00 |  |  | 322,00 | 7,90 |
| 3. | БПК20 | 212,00 | 30,00 |  |  | 322,00 | 19,75 |
| 4. | ХПК | 212,00 | 90,00 |  |  | 322,00 | 59,25 |
| 5. | Минерализация | 212,00 | 350,00 |  | 350,00 | 322,00 | 350,00 |
| 6. | Хлориды |  |  | 110,00 | 1050,00 | 322,00 | 358,70 |
| 7. | Сульфаты |  |  | 110,00 | 350,00 | 322,00 | 119,57 |
| 8. | Нитраты |  |  | 110,00 | 140,00 | 322,00 | 47,83 |
| 9. | Железо |  |  | 110,00 | 1,05 | 322,00 | 0,36 |
| 10. | Медь |  |  | 110,00 | 0,004 | 322,00 | 0,001 |
| 11. | Цинк |  |  | 110,00 | 0,035 | 322,00 | 0,012 |
| 12. | Марганец |  |  | 110,00 | 0,035 | 322,00 | 0,012 |
| 13. | Свинец |  |  | 110,00 | 0,035 | 322,00 | 0,012 |

Очистка дренажных и поверхностных вод.  Способность высших водных растений (ВВР) к накоплению, утилизации, трансформации многих веществ сточных вод позволила использовать их в практике очистки производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока во всем мире и делает их незаменимыми в общем процессе самоочищения водоемов. Очистка малозагрязненных сточных вод на сооружении типа «Биоплато» (гидроботаническая площадка) надежна и проста, недорога при строительстве и эксплуатации, не требует высококвалифицированного обслуживающего персонала, обеспечивает высокую степень очистки.

Обслуживание гидроботанической площадки заключается в контроле за зарастанием, своевременной уборке избытков биомассы водной растительности (кошение стеблей в конце вегетативного периода)  во избежание вторичного загрязнения очищаемой воды.

Листья и стебли вместе с перифитоном являются мощным биологическим фильтром и обладают фотосинтетически-продуктивной, деминерализующей, детоксикационной и фитосанационной способностями. Корни макрофитов регулируют аккумулятивно-деструктивные процессы в донных отложениях сооружения, где происходит инфильтрация через насыщенные корнями макрофитов и микроорганизмами грунты и фильтрующую засыпку. Экология фотосинтеза связана с поглощением углекислоты, карбонатов и гидрокарбонатов, с реаэрацией воды, поглощением биогенов и созданием первичной продукции, что обеспечивает биологический круговорот веществ и энергии в водной среде.

Эффект очистки на «биоплато» составляет по аммонию солевому - до 81–92 %, нитритам - 92–99 %,  нитратам - 86–90 %, сульфатам - 36–40 %,  ионам тяжелых металлов - до 60–90 %, взвешенным веществам - до 92–97 %,  органическим веществам - до 60–80 %,  ионам натрия, кальция, магния - до 10–20 %.

В городе Москва успешно эксплуатируются очистные сооружения с  ВВР для очистки поверхностных вод с МКАД. В Чувашской Республике имеется положительный опыт очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (ООО «Меховщик» Ядринского района).

Процессы очищения сточных вод гидробиосистемой заключаются в следующем:

задержание и окисление пленки нефтепродуктов на стеблях водных растений;

поглощение соединений тяжелых металлов макрофитами;

окисление органических веществ кислородом из корневой системы макрофитов;

перколяция - очистка в корнях растений-макрофитов;

удаление биогенных органических веществ сообществом макрофитов.

Знание химического состава макрофитов позволяет сделать правильный выбор вида ВВР для гидроботанической площадки.

Ассоциацией «Картэк» и РХТУ им. Д.И.Менделеева изучена способность ВВР к накоплению химических элементов.

Таблица 2.8.

Способность ВВР к накоплению химических элементов

| Растение | Накопленное количество химического элемента, % |
| --- | --- |
|  | N | P | K | Mg | Na | Cl | Fe | Mn |
| Тростник обыкновенный | 2,17 | 0,85 | 1,70 | 0,10 | 0,14 | 1,36 | 0,005 | 0,02 |
| Рогоз узколистный | 2,52 | 0,41 | 1,79 | 0,15 | 0,51 | 1,20 | 0,01 | 0,06 |
| Камыш озерный | 2,34 | 0,39 | 2,35 | 0,12 | 0,40 | 1,56 | 0,006 | 0,03 |
| Сусак зонтичный | 2,66 | 0,40 | 4,36 | 0,12 | 0,43 | 1,17 | 0,03 | 0,09 |
| Цициания | 1,35 | 0,74 | 1,17 | 0,09 | 0,30 | 0,95 | 0,007 | 0,009 |
| Аир болотный | 1,98 | 0,65 | 0,98 | 0,05 | 0,27 | 1,18 | 0,005 | 0,01 |
| Частуха подорожниковая | 2,09 | 0,55 | 2,89 | 0,16 | 0,36 | 1,87 | 0,01 | 0,06 |
| Рдест пронзеннолистный | 2,02 | 0,53 | 2,01 | 0,33 | 0,33 | 1,55 | 0,01 | 0,03 |

Как видно из таблицы, наиболее активно накапливают микроэлементы следующие растения: сусак зонтичный, рдест пронзеннолистный и тростник обыкновенный.

Корневая система ВВР выделяет вещества бактерицидного действия – фитонциды, в результате чего происходит обеззараживание воды.

Таблица 2.9.

Бактерицидные свойства корневой системы ВВР

| Показатели | До очистки | После очистки |
| --- | --- | --- |
| ОМЧ22 | 2550 | 370 |
| ОМЧ327 | 2800 | 470 |
| Индекс ЛКП | > 240000 | 6200 |
| Индекс Е-coli | > 2400000 | 1300 |
| Индекс интеррококка | 60 | < 50 |
| Индекс коли-фага | 333 | Из 1 мл не выделены |

Примечание: ОМЧ – общее микробное число (через 22 и 37 ч после отбора проб).

Эти показатели соответствуют гигиеническим требованиям СанПин 4630-88, предъявляемых к составу и свойствам воды водных объектов культурно-бытового водопользования, используемых для купания, спорта и отдыха населения.

Проектом предусматривается очистка поверхностных и дренажных вод биологическим методом в естественных условиях – в гидроботанической площадке с высшей водной растительностью (тростник обыкновенный, камыш озерный, рогоз узколистный).

Экологический эффект от реализации проекта рекультивации. Ожидаемая концентрация на выходе из ботанической площадки составит по всем ингредиентам на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственной категории водопользования.

Очищенные сточные воды отводятся в реку Кукшум.

Полностью прекращается загрязнение реку  Кукшум.

III. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Мониторинг источников антропогенного воздействия направлен на решение проблемы специфического (конкретного)  воздействия, оказываемого субъектом хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, и является информационной основой разработки стратегии  по управлению антропогенным воздействием и принятию соответствующих управленческих решений, например, определение дальнейшего использования земель.

Цели и задачи производственного экологического мониторинга. Производственный экологический мониторинг представляет собой информационно-измерительную систему, включающую совокупность технических, программных, информационных и организационных средств, обеспечивающих полноту, оперативность, достоверность и сопоставимость информации о состоянии окружающей среды.

Основной целью системы мониторинга является получение достоверной информации об экологическом состоянии на территории производственного объекта и в зоне его влияния (санитарно-защитной зоне).

Основными задачами производственного мониторинга являются:

получение и накопление информации об источниках загрязнения;

анализ и комплексная оценка текущего экологического состояния различных компонентов природной среды;

прогнозирование динамики их развития в процессе эксплуатации объекта;

информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экстренных управленческих решений;

подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам экологического мониторинга;

получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативных экологических ситуаций.

Содержание производственного экологического мониторинга

Мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Точка мониторинга должна соответствовать следующим критериям:

- гарантированно характеризовать зону загрязнения (зона загрязнения определяется по результатам расчетов рассеивания и последующего анализа);

- характеризовать уровень воздействия в границах установленной зоны на здоровье населения и окружающую среду в целом;

- позволять характеризовать вклады основных источников загрязнения.

В тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения атмосферного воздуха каким-либо загрязняющим веществом выясняется, что преобладающий вклад в значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке или вне территории СЗЗ или экозащитных зон вносят неорганизованные источники или совокупности мелких источников, для которых контроль их выбросов затруднен, целесообразно осуществлять наблюдения по этим веществам с помощью измерения приземных концентраций на специально выбранных контрольных точках.

Периодичность измерений на источнике выбросов определяется категорией источника и может корректироваться территориальными органами по охране окружающей среды в зависимости от экологической обстановки в городе, регионе (Методические рекомендации по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2005 год).

Измерения (отбор проб) в контрольных точках, в том числе на границе СЗЗ, следует выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения расчетных концентраций в контрольных точках. Одновременно с отбором проб измеряются метеорологические параметры: температура воздуха, скорость и направление ветра, состояние погоды в период отбора.

Мониторинг сосредоточенного источника сброса загрязняющих веществ в поверхностный водоем

При организации мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты субъекты хозяйственной деятельности обеспечивают выполнение наблюдений:

- в месте выпуска сточных вод в водный объект (створ сброс в водоем);

- в контрольных точках (створах), расположенных на расстоянии не далее  500 м ниже места сброса в водоем.

При осуществлении мониторинга воздействий согласно «Правилам охраны поверхностных вод» наблюдения должны вестись по всем загрязняющим веществам, присутствующим в сточных водах, поступающих в водный объект.

Мониторинг состояния загрязнения грунтовых вод

Для организации мониторинга грунтовых вод субъект хозяйственной деятельности обеспечивает создание локальной сети наблюдений для выявления антропогенного загрязнения подземных вод.

Сеть размещается с учетом:

- местоположения, характера и размеров (формы) источников загрязнения;

- конфигурации области загрязнения грунтовых вод;

- строения водоносного горизонта (мощность, неоднородность и его граничных условий; направления естественного движения грунтовых вод);

- скорости движения загрязненных грунтовых  вод.

Количество наблюдательных скважин и их расположение должны быть «скользящими» во времени, т.е. наращивание такой сети должно определяться характером (неравномерное или равномерное перемещение фронта загрязнения) и скоростью перемещения загрязненных вод, которые устанавливаются по результатам начального этапа наблюдений.

Наблюдательная сеть должна включать скважины, находящиеся в зоне влияния источника загрязнения, и фоновые скважины.

План наблюдений на локальной сети наряду с общими гидрохимическими исследованиями включает определение специфических приоритетных загрязняющих веществ, поступающих в подземные воды (нефтепродукты, тяжелые металлы – свинец, медь, марганец и др.).

Периодичность отбора проб – четыре раза в год: весной и осенью, летом и зимой.

Мониторинг состояния загрязнения почв

При площадном источнике загрязнения (свалки, полигоны и т.п.) следует использовать отбор проб по равномерной разряженной сетке (размер ячейки – от 1*1 до 5*5 км).

Для исключения локальных особенностей распределения загрязняющих веществ, отбирают не точечные, а смешанные пробы. Смешанная проба состоит из не менее 15 точечных, равномерно распределенных на площадке. Объем точечных проб одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. Точечные пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 500 г.

Внутри каждой ячейки сетки выбирается ключевая (пробная) площадка. Относительная свобода в размещении пробной площадки в пределах сетки дает возможность располагать ее в местах с наиболее характерными условиями местности и исключить пробоотбор там, где он невозможен (постройки, водоемы и т.п.).

Размер ключевого участка не менее 10*10 м. Для контроля поверхностно распределяющимися веществами (нефть, нефтепродукты) точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая.

Ежегодный систематический мониторинг проводят на наиболее загрязненных пробных площадках; на других – не реже 1 раза в 5 лет. В качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные загрязнению почвенные участки отведенных земель.

Сеть мониторинга должна быть динамичной и пересматриваться с учетом данных анализов и других сведений.

Выявляются зоны с наибольшим уровнем загрязнения и приоритетные для контроля загрязняющие вещества в соответствии с установленными критериями («Методические рекомендации по организации мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду в составе производственного экологического контроля»).

Мониторинг растительности

Система мониторинга должна включать постоянно наблюдение за состоянием растительности в зоне возможного влияния полигона. С этой целью контролируется качество растений на содержание экзогенных химических веществ, которые не должны превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных веществ в растительной товарной массе выше допустимых пределов.

Программой мониторинга предусматривается  отбор проб растений с ландшафтной площадки площадью 20 м2 (4 площадки по периметру полигона).

Программа мониторинга за состоянием окружающей среды на полигоне ТБО города Чебоксары в период и после рекультивации

Программа мониторинга разработана в соответствии с Приказом МПР России от 11 марта 2002 года № 115 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» в соответствии с СП 2.1.71038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

| Объект захоронения | Сведения о лаборатории |
| --- | --- |
| Наименование | Код | Площадь, га | Наименование | Место нахождения | Отметка об аккредитации |
| Полигон ТБО г.Чебоксары | 02 | 30,0 | Филиал «ЦЛАТИ по ЧР» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» | 429023, г.Чебоксары, пр.Мира, д.90, корп. 2 | Аттестат № РОСС RU. 0001.510623 |
|  |  |  | ФГУЗ «Центр гигиены в Чувашской Республике-Чувашия» | г.Чебоксары. ул. Гладкова, д. 7а | Аттестат № ГСЭН RU. ЦОА.032 от 15.10.2001г. |

Программа мониторинга разработана по компонентам природной среды.

Атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  |  |
| Метан | 0410 | 4 | 4 |
| Сероводород | 0333 | 4 | 4 |
| Аммиак | 0303 | 4 | 4 |
| Оксид углерода | 0337 | 4 | 4 |
| Диоксид азота | 0301 | 4 | 4 |
| Диоксид серы | 0330 | 4 | 4 |
| Фенол | 1071 | 4 | 4 |

Грунтовые воды

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Номер по перечню |  |  |
| БПК5 | - | 4 | 3 |
| Нитрат - анион | 621 | 4 | 3 |
| Нитрит - анион | 627 |  | 3 |
| Хлорид - анион | 996 | 4 | 3 |
| Сульфат - анион | 859 | 4 | 3 |
| Аммоний - ион | 46 | 4 | 3 |
| Фосфат – анион | 965 | 4 | 3 |
| Железо | 332 | 4 | 3 |
| Цинк | 1039 | 4 | 3 |
| Медь | 520 | 4 | 3 |
| Марганец | 515 | 4 | 3 |
| Свинец | 775 | 4 | 3 |
| Нефтепродукты | 618 | 4 | 3 |
| Общие колиформные бактерии |  | 4 | 3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | 4 | 3 |
| Коли-фаги |  | 4 | 3 |
| Возбудители кишечных инфекций |  | 4 | 3 |

Поверхностные воды (реки Кукшум)

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Номер по перечню |  |  |
| БПК5 | - | 4 | 3 |
| Нитрат - анион | 621 | 4 | 3 |
| Нитрит - анион | 627 |  | 3 |
| Хлорид - анион | 996 | 4 | 3 |
| Сульфат - анион | 859 | 4 | 3 |
| Аммоний - ион | 46 | 4 | 3 |
| Фосфат – анион | 965 | 4 | 3 |
| Железо | 332 | 4 | 3 |
| Цинк | 1039 | 4 | 3 |
| Медь | 520 | 4 | 3 |
| Марганец | 515 | 4 | 3 |
| Свинец | 775 |  | 3 |
| Нефтепродукты | 618 | 4 | 3 |
| Общие колиформные бактерии |  | 4 | 3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | 4 | 3 |
| Коли-фаги |  | 4 | 3 |
| Возбудители кишечных инфекций |  | 4 | 3 |

Почва

| Наименование | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Нитрат - анион | 2 | 4 |
| Хлорид - анион | 2 | 4 |
| Железо | 2 | 4 |
| Цинк | 2 | 4 |
| Медь | 2 | 4 |
| Марганец | 2 | 4 |
| Свинец | 2 | 4 |
| Никель | 2 | 4 |
| Нефтепродукты | 2 | 4 |
| Индекс ЛПКП | 2 | 4 |
| Энтерококки (индекс) | 2 | 4 |
| Патогенные микроорганизмы | 2 | 4 |

Растительность

| Наименование | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Нитрат - анион | 2 | 4 |
| Железо | 2 | 4 |
| Цинк | 2 | 4 |
| Медь | 2 | 4 |
| Марганец | 2 | 4 |
| Свинец | 2 | 4 |
| Никель | 2 | 4 |

Примечания:

1. Месторасположение точек контроля указано на генплане.

2. Химические исследования проводятся филиалом «ЦЛАТИ по ЧР», микробиологические исследования - ФГУЗ «Центр гигиены в Чувашской Республике-Чувашия».

3. В первые 3 года периодичность отбора проб – согласно Программе, в дальнейшем могут внесены изменения (в сторону уменьшения):

если будет наблюдаться снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;

если будут соблюдаться гигиенические нормативы для почвы и растительности;

если концентрация загрязняющих веществ в воде р.Кукшум (500 м ниже сброса) не будет превышать фоновую концентрацию (500 м выше сброса).

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Таблица 4.1.

| № п./п. | Наименование объекта | Период строительства (мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планировка поверхности свалки | 3 |
| 2 | Строительство временных зданий и сооружений | 1 |
| 3 | Вынос проекта в натуру | 1 |
| 4 | Строительство водоотводящих кюветов и водоотводного сооружения | 3 |
| 8 | Строительство системы дренажей | 12 |
| 9 | Строительство очистных сооружений | 12 |
| 5 | Строительство эксплуатационной дороги | 2 |
| 10 | Строительство временных землевозных автодорог | 3 |
| 11 | Добыча минерального и растительного грунта | 21 |
| 12 | Перевозка минерального и растительного грунта |  |
| 13 | Укладка минерального грунта |  |
| 14 | Уплотнение грунта по поверхности свалки |  |
| 15 | Строительство газоотводящих дренажей |  |
| 16 | Укладка растительного слоя грунта |  |
| 17 | Рекультивация поверхности свалки |  |
| 18 | Рекультивация карьеров для забора грунта | 4 |

Таблица 4.2.

Сведения о предполагаемых подрядчиках

| Наименование | Адрес | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ДОРИСС» | 428022 Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 3 | Предприятие входит в десятку крупнейших строительных организаций России, а также является одним из крупнейших организаций Чувашской Республики. Виды деятельности: строительство подземных инженерных сетей, автомобильных, железных дорог, объектов жилья и соцкультбыта, станций глубокой очистки сточных вод, выполняющих объемы работ до 3 млрд.рублей. |
| ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА «ВОДСТРОЙ» | Чувашия Республика, Чебоксарский р-н, Кугеси пос., Шоршельская ул., 10, т/ф. (83540) 2-25-41 | Строительство подземных инженерных сетей, станций глубокой очистки сточных вод. |
| ООО «СпецСтройКоммуникации» | Чувашия Республика, 428000, Г Чебоксары, ул Талвира, 14-38 | Разборка и снос зданий; производство земляных работ, производство прочих строительных работ, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы |

Начало работ по рекультивации полигона планируется на ноябрь 2008 года.

Общая сметная стоимость работ по рекультивации полигона составит: 81932,24 тыс.рублей.

Часть 2

Проектные решения по строительству полигона ТБО

для городов Чебоксары, Новочебоксарск 
и Чебоксарского района

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект «Полигон ТБО с участком глубокого прессования для гг. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района» выполнен во исполнение задания, выданного МУП ГУКС города  Чебоксары, и договора № 97 от 12 мая 2008 года.

Проект  разработан  в  соответствии  с  действующими  нормами  и  правилами. Все  проектируемые сооружения  отнесены  в  соответствии  со  СНиП  2.06.01- 86  к   IV  классу  капитальности.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая характеристика района размещения полигона ТБО

В конце 2006 года  в связи  с  перспективой  расширения  жилой  застройки г. Чебоксары (строительство микрорайона «Новый город») встал вопрос о необходимости выноса объекта размещения ТБО города Чебоксары за пределы города (создание нового объекта размещения ТБО для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района с последующей рекультивацией Пихтулинской свалки). В октябре 2006 года Минприроды Чувашии, Минстрой Чувашии с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике и с участием представителей местных администраций Чебоксарского и Цивильского районов провели предварительную работу по выбору перспективных участков под строительство нового объекта размещения ТБО. Во время выездов было рассмотрено более 10 участков под возможное размещение полигона ТБО на территории Чебоксарского района и на границе с Цивильским районом.

Для скорейшего решения этой проблемы, в целях координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и заинтересованных органов местного самоуправления,  распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2006 года № 362-р образована рабочая группа по организации  строительства  полигона  для твердых   бытовых  отходов  для  городов Чебоксары и  Новочебоксарск и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов г. Чебоксары.

Членами рабочей группы проведена работа по выбору наиболее оптимального участка под размещение нового полигона ТБО. Было рассмотрено несколько вариантов. Густонаселенность территории является основной причиной трудности в выборе участка. Другим фактором выбора участка является удаленность  объекта  от  самого  крупного  источника  образования  отходов – город Чебоксары, так как этот показатель повлияет на транспортную составляющую тарифа по вывозу и размещению ТБО для населения.

После всестороннего изучения инженерно-геологических и топографических материалов и осмотра участков в натуре рабочей группой признаны пригодными для дальнейшего рассмотрения два участка: «Верхний Магазь» и «Химпром».

В целях принятия решения о выборе участка под размещение полигона ТБО с учетом технических и экономических, экологических и социальных факторов в 2007 году было разработано «Обоснование инвестиций в строительство полигона для твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района». В результате проведенного анализа и расчетов наиболее целесообразным признано строительство полигона ТБО в комплексе с мусороперерабатывающим предприятием на участке «Верхний Магазь» (данный участок имеет наилучшие геологические и гидрогеологические характеристики). Но, учитывая отрицательное отношение населения, установленное на проведенном референдуме, данный участок был исключен из перечня участков под размещение полигона ТБО.

В марте 2008 года на совещании у Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики С.А. Гапликова  с участием членов рабочей группы по организации полигона ТБО для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района принято решение о размещении полигона ТБО на участке, расположенном в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) ОАО «Химпром».

Участок намечаемого строительства объекта – полигона ТБО  для городов  Чебоксары,  Новочебоксарск и Чебоксарского района примыкает к юго-восточной части территории ОАО «Химпром». Вновь созданные объекты капиталовложений будут расположены на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Чебоксары (Свидетельство о государственной регистрации права от 14 мая 2008 года).

Участок расположен в 1600 м западнее деревни Алымкасы, в 2000 м юго-восточнее деревни  Алатырькасы. В 1750 м  к  югу  расположена  деревня Верхний Магазь.

Площадь осваиваемой территории – 54,00 га, в том числе:

площадь участка складирования № 1-  13,80 га;

площадь участка складирования № 2 – 14,40;

площадь участка складирования № 3 -   3,60;

площадь участка складирования № 4 -   7,20;

площадь хозяйственно-бытовой зоны -  2,98;

площадь а/б покрытий                          -   4,08;

площадь озеленения                             -   7,94.

1.2. Мощность проектируемого объекта

Предполагается строительство:

полигона  твердых бытовых отходов на срок эксплуатации не менее 30 лет  общим объемом отходов в неуплотненном состоянии 53,0 млн. м3 (9,75 млн. тонн). Ежегодное захоронение составит примерно 1770 тыс.м3 (325 тыс. тонн) ТБО.

мусороперерабатывающее предприятие мощностью 300 т. мусора  в год с возможностью увеличения мощностей за счет ввода дополнительной смены рабочих.

1.3. Основные цели и задачи строительства полигона ТБО

Цель  проекта:

Создание коммунальной инфраструктуры для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения; улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации на территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Чебоксарского района Чувашской Республики.

Задачи проекта:

создание комплексной системы обращения с отходами производства и потребления от сбора и вывоза с территорий городов и района  до глубокой переработки и получения вторичного сырья;

проведение рекультивации и санации территорий, занятых свалками ТБО; ликвидация накопленных промышленных отходов, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека;

разработка и реализация комплекса мер, направленных на максимальную переработку отходов и минимальное размещение отходов на полигоне;

обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов;

привлечение инвестиций в экономику Чувашской Республики, создание дополнительных рабочих мест.

II. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Строительство полигона ТБО

На проектируемом полигоне выполняются:

приём несортированных и непрессованных отходов городов Чебоксары. Новочебоксарск и Чебоксарского районов. Фактическая плотность отходов, доставляемых на полигон мусоровозами 150.. .200 кг/м3;

прессование отходов на специальной установке и создание брикетов плотностью (объёмным весом) - 1 т/м3 с естественной влажностью 38...40%;

перевозка брикетов мусора на полигон, складирование их на нём и устройство промежуточной изоляции.

Проектная производительность полигона - 200 000 тонн ТБО в год.  Срок эксплуатации первой очереди - 40 лет. Для осуществления указанных процессов в составе полигона предусматривается выполнение ряда мероприятий, строительство различных сооружений.

Доставка на полигон отходов с мест их сбора предусматривается производить имеющимися в настоящее время у перевозчиков мусоровозами с учётом необходимого увеличения их количества. В связи с закрытием действующей свалки ТБО и открытием проектируемого полигона расстояния и маршруты перевозки ТБО изменятся. Маршрут перевозки ТБО из города  Новочебоксарск альтернативы не имеет, перевозки могут осуществляться единственным путём - по существующей дороге Новочебоксарск - Атлашево, Перевозки ТБО из г. Чебоксары могут осуществляться двумя маршрутами - по дороге Чебоксары - Новочебоксарск и по дороге через п. Кугеси. Оба маршрута имеют свои достоинства и недостатки как с точки зрения расстояний перевозки, так и с точки зрения загрязнений по пути следования к полигону. В проекте этот вопрос не рассматривается, он должен решаться комиссией заинтересованных организаций - перевозчика, санитарной, экологической служб, администрации г. Чебоксары. В связи с увеличением расстояния перевозки уже сейчас должен решаться вопрос о соответствующем увеличении парка мусоровозов, развитии ремонтной базы, гаражного хозяйства и др. служб. В настоящее время среднее расстояние перевозки ТБО из г. Чебоксары к существующей свалке составляет порядка 13...17 км с пуском нового полигона длина возки составит 30. ..35 км.

Доставленные на полигон отходы взвешиваются, проходят радиационный контроль, прессуются на участке глубокого прессования, в результате чего образуются брикеты прессованных ТБО. Брикеты ТБО грузятся на автотранспорт и перевозятся для депонирования на участки постоянного складирования.

Согласно заданию на проектирование на полигоне сортировка мусора с отбором вторсырья не проводится, отходы прессуются без сортировки. В результате из них образуются брикеты, направляемые на складирование.

Проектом предусмотрена возможность дальнейшего развития технологии обработки отходов - создание возможности строительства цеха по сортировке отходов для извлечения из них вторичного сырья и направления последнего на переработку.

Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Территория полигона делится на хозяйственно - бытовую зону и участок складирования отходов.

В хозяйственно - бытовой зоне располагаются:

весовая платформа для взвешивания прибывающих на полигон мусоровозов; там же проводится радиационный контроль, регистрация машин и пр.;

участок глубокого прессования, где поступающие ТБО прессуются, образуя брикеты с объёмным весом - 1,1 т/м3  размеры брикетов ~ 1*1,05 м. На участке имеется навес для временного хранения брикетов перед погрузкой их для транспортировки на участок складирования;

административно - бытовой корпус;

навес для хранения техники;

мойка для автомашин;

навес для установки машины для дробления крупногабаритных отходов;

дезинфекционная ванна;

площадка для складирования дорожных железобетонных плит для строительства временных дорог на участках складирования ТБО;

котельная:

трансформаторная подстанция;

резервуар для хранения пожарного запаса воды.

предусматривается строительство площадки с твёрдым покрытием практически на всей площади хозяйственно - бытовой зоны, а также строительство дороги с твёрдым покрытием от участка прессования к участкам складирования. Предусматривается также строительство новой дороги к существующему кладбищу в восточной части полигона, т. к. при строительстве полигона существующая дорога ликвидируется.

Участок складирования отходов (первая очередь строительства) разделяется на две части (по очередям складирования), по периметру участки ограждаются валами. В дальнейшем валы между первым и вторым участками складирования отходов разбираются.

Территория полигона ограждается железобетонным забором, по её контуру предусматривается создание защитной лесополосы.

Проектом предусматривается приобретение необходимых для эксплуатации полигона машин и механизмов.

Высота складирования ТБО - 40 м. Срок эксплуатации первого участка для складирования ТБО при условии соблюдения технического регламента эксплуатации, изложенного в настоящей записке, - 40 лет.

В связи с тем, что через прессы ТБО на проектируемом полигоне не могут пропускаться крупногабаритные отходы типа дверей, диванов, срубленных при чистке города стволов и ветвей деревьев и пр., приём указанных отходов на полигон без соответствующего измельчения невозможен. Поэтому в составе полигона предусматривается установка машины  измельчиния крупногабаритных отходов, размещаемой под навесом.

Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с участком складирования ТБО. Подъездная дорога рассчитывается на двустороннее движение.

Основное сооружение полигона - площадь складирования ТБО. Она занимает основную (72%) часть полигона. Площадь складирования разбивается на участки эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 3-5 лет. Выделяется 4 участка складирования. В основание тела полигона  укладывается противофильтрационный экран с дренажной системой общей площадью 31,10 га.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется водоотводящий кювет.

На расстоянии примерно 1 м от водоотводящего кювета размещается ограждение вокруг полигона. По периметру на полосе шириной 5.....8 м запроектирована полоса лесонасаждений, устанавливаются опоры электроосвещения.

Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО.

Хозяйственная зона проектируется для размещения: административно-бытового корпуса, транспортабельной котельной установки ТКУ, трансформаторной подстанции, механизированной мойки для грузовых автомобилей, весовой платформы, КПП, дезинфицирующей ванны и навеса для стоянки техники.

В хозяйственной зоне размещается также мусоросортировочный комплекс с участком глубокого прессования.

Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, освещение и въезд со стороны полигона.

Для удаления стоков (хозяйственно-фекальных, дренажных, поверхностного стока и фильтрата) проектируются 5 станций перекачки и 4 коллектора. Стоки отводятся на ГУП «БОС» Минстроя ЧР по договору.

На выезде из полигона имеется контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны длиной 8 м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола и опилками.

В составе сооружений полигона предусмотрен  противопожарный резервуар.

Таблица 2.1.

Порядок и сроки  выполнения работ

| N п./п. | Наименование объекта | Период строительства (мес.) |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство участка полигона №1 | 12 |
|  | Перечень работ: |  |
| 1 | Ограждение территории полигона | 1 |
| 2 | Земляные работы по подготовке участка складирования №1 | 6 |
| 3 | Устройство пьзометров-3 шт | 1 |
| 4 | Временные здания и сооружения | 1 |
| 5 | Временная дорога по картам складирования | 1 |
| 6 | Водоотводящий кювет | 3 |
| 7 | Промышленная площадка с твердым покрытием | 2 |
| 8 | Административно-бытовой корпус | 6 |
| 9 | Весовая с КПП | 2 |
| 10 | Эксплуатационная дорога | 6 |
| 11 | Объездная дорога с твердым покрытием | 6 |
| 12 | Котельная газовая автономная | 2 |
| 13 | Механизированная мойка для грузовых автомобилей | 3 |
| 14 | Навес для техники | 1 |
| 15 | Эксплуатационная техника | 2 |
| 16 | Наружные сети водоснабжения | 6 |
| 17 | Наружный газопровод | 2 |
| 18 | ВЛИ-0.38 кв. (1 п.к.). | 1 |
| 19 | 2КТПНБ-100/10/0.4 кв | 1 |
| 20 | ВЛЗ-10 кв. (1 п.к.). | 1 |
| 21 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 2 |
| 22 | Внутриплощадочные сети канализации | 12 |
| 23 | Системы перекачки канализационных стоков по территории ОАО «Химпром» на БОС | 12 |
| 24 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1 |
|  | Строительство участка полигона №2 | 12 |
| 25 | Земляные работы по подготовке участка складирования №2 (2 п.к.). | 8 |
| 26 | ВЛИ-0.38 кв. (2 п.к.). | 2 |
| 27 | Озеленение | 2 |

Общая сметная стоимость работ по строительству полигона ТБО составит 566 643,82 тыс. рублей.

Начало работ по строительству полигона планируется на ноябрь 2008 года.

3.2. Строительство автоматизированного мусороперерабатывающего  комплекса

С целью снижения объема твердых отходов, поступающих на полигон ТБО, предполагается строительство производственной базы, которая включает:

модуль сортировки и брикетирования твердых бытовых отходов нежилого сектора, содержащие бумагу, картон, полимерные материалы с получением вторичного сырья;

модуль по переработке полимерных отходов состоит из двух основных линий.

Производственные площади модуля сортировки и брикетирования делятся на следующие зоны:

Зона А - это зона, предназначенная для разгрузки отходов, поступающих на мусоровозах.

В этой зоне происходит первичная сортировка крупногабаритных отходов или отходов, не подлежащих подаче на линию сортировки.

Зона В - ручная сортировка отходов, которые по своим габаритам или по иным характеристика не должны поступать на линию сортировки. Обе зоны сортировки имеют максимально 16 рабочих мест.

Зона С - состоит из грохота, выполняющего следующую функцию: разрывания мешков с отходами, и извлечение и отделение тонкой фракции (содержащейся в органических отходах). Тонкая фракция извлекается и отправляется напрямую на брикетирование на пресс для хвостов.

Зона D - в этой зоне осуществляется ручная сортировка картона, макулатуры, стекла, пластиков и т.д.

Платформа сортировки включает 12 зон ручной сортировки, в каждой из которых расположено до 8 рабочих мест на каждую линию. Общее количество рабочих мест - 96. Эти рабочие места расположены таким образом, чтобы отсортированные материалы могли сбрасываться через воронки, вмонтированные для этих целей, в бункеры накопления в нижней части платформы.

Зона Е - в этой зоне осуществляется автоматическая сортировка ферромагнитной тары, посредством электромагнитного сепаратора, который расположен над линией сортировки. Тара, отсортированная на электромагнитном сепараторе, поступает напрямую на питающий конвейер пакетирующего пресса лома черных металлов. Конвейер расположен непосредственно под зоной платформы сортировки.

Зона G - здесь расположено оборудование для прессования и брикетирования отсортированных субпродуктов, которые далее сбрасываются в бункеры (бумага, картон, тетрабрики, пластики и т.д.). Состоит из питающего конвейера и автоматического пресса.

Зона Н - зона, предназначенная для прессования и брикетирования отходов сортировки.

Модуль по переработке полимерных отходов состоит из двух основных линий:

1. Линия по переработке полимерных отходов во вторичное сырье.

2. Линия по производству полимерно-песчаных изделий.

На стадии приема отходов проходит сортировка по видам (полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен ПВХ, полистирол и т.д.).

Внедрение комплекса проходит в следующей последовательности.

1. Линия  по переработке полимерных отходов во вторичное сырье. В результате получаем гранулированное вторичное сырье, которое является ликвидным сырьем для производства изделий хозяйственного назначения, дробленый пластик (чистый и загрязненный). Суммарная установленная мощность до 100 кВт/час. Производственные площади - 200 кв.м. Численность производственного персонала в смену - 2 человека. Расход воды до 3 куб.м/час (остаточные воды без вредных примесей). Проектирование, изготовление оборудования, его поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы производятся в срок 3-5 месяцев.

2. Линия по производству полимерно-песчаных изделий  (черепица, тротуарная плитка, дорожные столбики и т.д.). Суммарная установленная мощность - 60 кВт/час. Производственные площади - не менее 150 куб.м. Высота потолка - до 6 м. Численность производственного персонала - 2 человека в смену. Внедрение линии позволит перерабатывать до 2600 тонн в год полимерных отходов при использовании 3-х прессов. Соотношение изделий и вторичного сырья устанавливается по желанию заказчика и исходя из количества пресс-форм и мощности пресса. Выпуск опытной партии (включая передачу технологических карт, паспортов на изделия) осуществляется за счет заказчика и не входит в стоимость поставляемого и согласовывается дополнительно. Изготовление и поставка всех модулей может осуществляться как последовательно — по этапам, так и одновременно. Проектирование, изготовление оборудования, его поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы производятся в срок 3-5 месяцев.

Основные этапы работ

1. Строительство здания перерабатывающего комплекса. Начало строительства планируется на июль 2009 года. Плановая продолжительность работ – 8 месяцев.

2. Монтаж и пуско-наладка оборудования. Монтаж оборудования начнется сразу после окончания строительства здания перерабатывающего комплекса. Плановая продолжительность работ составляет 4 месяца.

Таблица 2.2.

Необходимое оборудование для сортировочного комплекса

| Кол-во | Описание |
| --- | --- |
| 4 | Загрузочный и питающий конвейеры пресса MAC 2100 P (63м2) |
| 2 | Закрытия приямков |
| 2 | Соединяющая воронка |
| 2 | Пресс MAC 111L/1 |
| 2 | Электрическая панель пресса MAC 111L/1 |
| 2 | Соединяющая воронка пресса |
| 2 | Слайды для выхода кип |
| 20 | Стойки для железной обвязки |
| 2 | Система звуко и пыле-защиты |
| 2 | Система очистки вокруг прессов |
| 1 | Универсальный Шредер RS40 |
| 4 | Регулятор скорости конвейера |
| - | Система защиты |
| - | Электрическая установка |
| - | Механическая установка (включая обучение 2 русских инженеров) |

Общая сметная стоимость работ, оборудования, спецтехники составит   648576,07 тыс.рублей, в том числе:

сметная стоимость оборудования сортировочного модуля - 115682,09 тыс.рублей;

сметная стоимость оборудования модуля по переработке полимерных отходов - 277927,69 тыс.рублей.

Ш. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

До начала строительства полигона ТБО  необходимо выполнить анализ почвы и грунтовых вод на участке строительства согласно СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», которые будут приняты в качестве фоновых для определения в дальнейшем степени влияния полигона ТБО на окружающую среду.

Программа мониторинга за состоянием окружающей среды

на полигоне ТБО в период эксплуатации

Программа мониторинга разработана в соответствии с Приказом МПР России от 11 марта 2002 года № 115 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» в соответствии с СП 2.1.71038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

| Объект захоронения | Сведения о лаборатории |
| --- | --- |
| Наименование | Код | Площадь, га | Наименование | Место нахождения | Отметка об аккредитации |
| Полигон ТБО гг..Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский район | 02 | 35,0 | Филиал «ЦЛАТИ по ЧР» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» | 429023, г.Чебоксары, пр.Мира, д.90, корп. 2 | Аттестат № РОСС RU. 0001.510623 |
|  |  |  | ФГУЗ «Центр гигиены в Чувашской Республике-Чувашия» | г.Чебоксары. ул. Гладкова, д. 7а | Аттестат № ГСЭН RU. ЦОА.032 от 15.10.2001г. |

Программа мониторинга разработана по компонентам природной среды.

Атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  |  |
| Метан | 0410 | 4 | 4 |
| Сероводород | 0333 | 4 | 4 |
| Аммиак | 0303 | 4 | 4 |
| Оксид углерода | 0337 | 4 | 4 |
| Диоксид азота | 0301 | 4 | 4 |
| Диоксид серы | 0330 | 4 | 4 |
| Фенол | 1071 | 4 | 4 |

Грунтовые воды

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Номер по перечню |  |  |
| БПК5 | - | 4 | 3 |
| Нитрат - анион | 621 | 4 | 3 |
| Нитрит - анион | 627 |  | 3 |
| Хлорид - анион | 996 | 4 | 3 |
| Сульфат - анион | 859 | 4 | 3 |
| Аммоний - ион | 46 | 4 | 3 |
| Фосфат – анион | 965 | 4 | 3 |
| Железо | 332 | 4 | 3 |
| Цинк | 1039 | 4 | 3 |
| Медь | 520 | 4 | 3 |
| Марганец | 515 | 4 | 3 |
| Свинец | 775 | 4 | 3 |
| Нефтепродукты | 618 | 4 | 3 |
| Общие колиформные бактерии |  | 4 | 3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | 4 | 3 |
| Коли-фаги |  | 4 | 3 |
| Возбудители кишечных инфекций |  | 4 | 3 |

Почва

| Наименование | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Нитрат - анион | 2 | 4 |
| Хлорид - анион | 2 | 4 |
| Железо | 2 | 4 |
| Цинк | 2 | 4 |
| Медь | 2 | 4 |
| Марганец | 2 | 4 |
| Свинец | 2 | 4 |
| Никель | 2 | 4 |
| Нефтепродукты | 2 | 4 |
| Индекс ЛПКП | 2 | 4 |
| Энтерококки (индекс) | 2 | 4 |
| Патогенные микроорганизмы | 2 | 4 |

Растительность

| Наименование | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Нитрат - анион | 1 | 4 |
| Железо | 1 | 4 |
| Цинк | 1 | 4 |
| Медь | 1 | 4 |
| Марганец | 1 | 4 |
| Свинец | 1 | 4 |
| Никель | 1 | 4 |

Примечания:

1. Месторасположение точек контроля указано на генплане.

2. Химические исследования проводятся филиалом «ЦЛАТИ по ЧР», микробиологические исследования - ФГУЗ «Центр гигиены в Чувашской Республике - Чувашия».

# Footnotes

Сокращение размеров зон инженерной инфраструктуры по сравнению с существующим положением (с 560 га до 346 га) при планируемом в проекте развитии этих систем объясняется предлагаемым выносом аэропорта к концу расчетного срока Генерального плана  за пределы городской черты

Данные показатели могут быть заполнены только после осуществления разграничения государственной собственности на землю в соответствии с законом «О разграничении государственной собственности на землю» от 17.17.2001 N 101-ФЗ