Санитарно-гигиенические правила и нормы

СанПиН N 42-125

"Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей"*(1)

(утв. заместителем Главного Государственного санитарного врача СССР

от 5 декабря 1990 г. N 5204-90)

Вводятся на всей территории СССР взамен "Санитарных правил устройства, содержания и организации режима пионерских лагерей" от 13 июня 1984 г. N 3042-84

Срок действия: с 1 марта 1991 г.

1.  Общие положения

2.  Правила приемки детских оздоровительных лагерей

3.  Участок детского оздоровительного лагеря

4.  Здания и сооружения детских оздоровительных лагерей

5.  Санитарно-техническое   благоустройство   детских   оздоровительных

лагерей

6.  Отделка помещений и оборудование детского оздоровительного лагеря

7.  Содержание помещений и участка детского оздоровительного лагеря

8.  Организация питания

9.  Режим дня в детском оздоровительном лагере

10. Физическое  воспитание  и  оздоровительные  мероприятия  в  детском

оздоровительном лагере

11. Гигиеническое воспитание детей в детских оздоровительных лагерях

12. Основные  принципы   организации  работы  медицинского  персонала в

детском оздоровительном лагере

13. Оценка   эффективности  оздоровления   детей  в  условиях  детского

оздоровительного лагеря

Приложение 1.  Состав и площади помещений для проживания

Приложение 2.  Состав,           количество          и          площади

физкультурно-оздоровительных сооружений

Приложение 3.  Мероприятия по борьбе с мухами

Приложение 4.  Рекомендуемая  масса  порций  (в  граммах)   для   детей

различного возраста

Приложение 5.  Сроки  хранения  и  реализации   особо   скоропортящихся

продуктов

Приложение 6.  Перечень моющих и  дезинфицирующих  средств,  допущенных

для обработки столовой и кухонной посуды на предприятиях

общественного питания и в быту

Приложение 7.  Динамика показателей эффективности оздоровления детей

Приложение 8.  Таблица замены продуктов по основным пищевым веществам

Приложение 9а. Форма   заполнения   журнала  по  контролю  за качеством

скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок

Приложение 9.  Медицинская обменная справка

Приложение 10. Акт приемки детского оздоровительного лагеря

Настоящие Санитарно-гигиенические правила и нормы разработаны на основе "Положения о государственном санитарном надзоре в СССР" (п.7а), утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 31.05.73 г. N 361.

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик.

Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих правил и норм государственными органами, а также всеми предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами возлагается на органы санитарно-эпидемиологической службы Минздрава союзных республик.

На объектах Министерства путей сообщения, Министерства гражданской авиации, Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, Министерства внутренних дел СССР и на объектах, расположенных на территории военных городков и учебных центров Министерства обороны СССР, санитарный надзор за оздоровительными лагерями осуществляется медицинскими службами указанных министерств и Комитета.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Санитарные правила по устройству, содержанию и организации режима распространяются на все действующие детские оздоровительные лагеря общего типа.

1.2. Все нормативные и рекомендательные положения по устройству и оборудованию помещений вновь строящихся и требующих реконструкции детских оздоровительных лагерей (кроме санаторных) следует принимать в соответствии с требованиями главы СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" и пособия к указанному СНиП "Оздоровительные учреждения для детей и подростков" (выпуск 26). При строительстве и реконструкции детских оздоровительных лагерей необходимо руководствоваться "Перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Министерством здравоохранения СССР" (утвержденным Минздравом СССР N 3859-85 17 апреля 1985 г.) и последующими дополнениями и изменениями.

При временном использовании зданий и сооружений под детские оздоровительные лагеря, отступления от нормативных положений по площадям участка, составу и площадям помещений рассматриваются и решаются только с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

1.3. Детские оздоровительные лагеря могут быть сезонными, а также с круглогодичным использованием зданий. Детские оздоровительные лагеря с круглогодичным использованием зданий должны проектироваться с учетом их функционирования во внеканикулярное время для отдыха семей с детьми при условии соблюдения соответствующих требований действующих норм и положений.

1.4. Руководству организаций, на балансе которых находятся действующие детские оздоровительные лагеря, необходимо выполнять требования планов-заданий санитарно-эпидемиологической службы, направленных на улучшение материально-технической базы лагеря.

1.5. Детские оздоровительные лагеря подразделяются на два типа:

1 - отдельный лагерь вместимостью не более 330 детей;

2 - групповой лагерь вместимостью не более 690 детей.

1.6. Детские оздоровительные лагеря комплектуются поотрядно или по группам с учетом возраста детей:

6 - 9-летние дети (не более 25 человек);

10 - 14-летние дети (не более 30 человек).

2. Правила приемки детских оздоровительных лагерей

2.1. До выезда детей в детский оздоровительный лагерь специальная комиссия, состоящая из представителей санитарно-эпидемиологической станции, районной лагерной комиссии и органов государственного пожарного и технического надзора, профсоюзной и хозяйственной организаций, начальника и врача оздоровительного лагеря, проверяет готовность лагеря и составляет соответствующий акт (ф. N 316/у - приложение N 10).

Порядок проведения госсаннадзора должен устанавливаться совместным договором между ведомством (учреждением) - организатором оздоровительного лагеря и санэпидстанцией, на территории которой находится данное ведомство (учреждение), и санэпидстанцией, на территории которой расположен оздоровительный лагерь.

2.2. Запрещается заезд лагеря без разрешения санитарно-эпидемиологической станции. Перед заездом каждой смены дается разрешение на выезд органами санитарно-эпидемиологической службы, на основании документов, указанных в ф.317/у (приложение N 11)*(2).

Примечание. При размещении спальных помещений в неотапливаемых зданиях выезд детей разрешается при температуре наружного воздуха не ниже 15°С в течение 5 дней (по данным многолетних наблюдений).

2.3. Каждая смена оздоровительного лагеря комплектуется одновременно всеми детьми. Дополнительный прием детей без разрешения санитарно-эпидемиологической станции не допускается.

Продолжительность смены должна составлять от 21 до 26 дней.

Для проведения генеральной уборки и санитарной обработки, перерыв между сменами должен быть не менее 2 дней.

2.4. Работники детских оздоровительных лагерей обязаны пройти медицинское обследование в соответствии с действующим приказом Минздрава СССР N 555 от 29 сентября 1989 г. "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" и последующими дополнениями и изменениями.

2.5. Не допускается прием лиц на работу в пищеблок без прохождения курса гигиенического обучения в санитарно-эпидемиологической станции и отметки об этом в санитарной книжке.

3. Участок детского оздоровительного лагеря

3.1. Детский оздоровительный лагерь должен иметь самостоятельный земельный участок, позволяющий создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. Земельный участок должен быть сухим, чистым хорошо проветриваемым и инсолируемым.

3.2. Детские оздоровительные лагеря следует размещать с учетом розы ветров, с наветренной стороны от источников шума, загрязнений атмосферного воздуха и выше по течению водоемов относительно источников загрязнения. Детские оздоровительные лагеря следует размещать на самостоятельных участках наиболее благоприятных территорий, вблизи лесных массивов и водоемов и отделять их от учреждений для взрослых полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м. Расстояние от границ земельного участка оздоровительных лагерей до жилой застройки должно быть не менее 500 м. ("Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" СНиП 2.07.01-89). В районах с преобладающими ветрами силой 5 м/сек участки оздоровительных лагерей защищаются полосой высокорастущих деревьев и кустарников шириной не менее 50 м. Участок лагеря должен иметь удобные подъездные пути.

Размеры санитарно-защитных разрывов между участком детского оздоровительного лагеря и объектами различного назначения должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство".

3.3. Под строительство детского оздоровительного лагеря отводится участок его основной застройки (см. п.5.4.), а также участки под здания и сооружения обслуживающего назначения:

сооружения коммунально-хозяйственного назначения;

инженерных сооружений;

жилых зданий обслуживающего персонала;

автостоянки индивидуального транспорта;

пляжа.

Условия размещения зданий и сооружений обслуживающего назначения по отношению к границам участка основной застройки лагеря следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство" и справочному пособию "Оздоровительные учреждения для детей и подростков" (к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения").

Размеры земельного участка основной застройки лагеря следует принимать из расчета 150-200 м2 на 1 место (согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство").

При размещении детских оздоровительных лагерей в горных районах и курортных зонах, где имеется возможность использования садов и лесопарков, примыкающих к детскому оздоровительному лагерю, площадь участка может быть уменьшена не более чем на 25%.

3.4. На участке основной застройки лагеря размещаются помещения, сооружения и площадки групп проживания, питания, культурно-массового, физкультурно-оздоровительного, административного, технического, хозяйственного назначения, бытового обслуживания, а также приемно-вестибюльная группа помещений.

Участок основной застройки лагеря должен быть разделен на зоны: жилую, культурно-бытовую, физкультурно-оздоровительную, административно-хозяйственного, технического назначения.

3.5. При любых архитектурно-планировочных решениях помещения изолятора необходимо выделять в специальную зону с площадками для игр и прогулок выздоравливающих детей, устройством отдельного входа и специального подъезда для эвакуации больных детей.

Состав и площади помещений проживания приведены в приложении 1.

Участок основной застройки лагеря должен иметь ограждение высотой не менее 0,9 м и не менее двух въездов (основной и хозяйственный).

На территории участка сооружений коммунально-хозяйственного назначения могут размещаться: котельная с соответствующим хранилищем топлива, сооружения водоснабжения, прачечная, гараж с локальными очистными сооружениями для гаражной группы, овоще-, фрукто-, картофелехранилище, оранжерейно-тепличное хозяйство, склады продовольственные и материальные, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин.

Расчет зданий и сооружений коммунально-хозяйственного назначения производится исходя из конкретных условий размещения лагеря по заданию на проектирование на основе действующих показателей (СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство").

Площадь участка, отведенного под сооружения коммунально-хозяйственного назначения, рассчитывается согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство".

При проектировании сооружений коммунально-хозяйственного назначения следует соблюдать санитарно-защитные зоны для фрукто-, овощехранилищ и складов горючего в соответствии с нормами планировки и застройки населенных мест.

Участок следует размещать с подветренной стороны по отношению к участку основной застройки.

Участок размещения жилых зданий обслуживающего персонала должен быть отделен от участка основной застройки.

Участок сооружений коммунально-хозяйственного назначения должен быть недоступен для детей и иметь ограждения.

3.6. Площадь озелененных территорий лагеря должна составлять не менее 60% участка основной застройки. При размещении лагеря в лесном или парковом массиве площадь озелененных территорий может быть сокращена до 50%.

При проектировании лагерей зеленые насаждения рекомендуется включать равномерно в каждую из функциональных зон, обеспечивая благоприятный микроклимат. Запрещается на территории лагеря высаживать колючие кустарники, зеленые насаждения (деревья и кустарники), дающие мелкие семена и ядовитые плоды, а также вызывающие аллергию у детей.

3.7. На участке основной застройки лагеря предусматриваются плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения, норма площади которых принимается из расчета не менее 20 м2 на 1 место в учреждении. Они включают в себя сооружения и площадки, которые проектируются как обязательные для всех типов лагерей, так и дополнительные, устройство которых предусматривается в соответствии с расчетом, учетом местных условий, типа лагеря (п.1.5.3), особенностей физкультурно-оздоровительной работы.

Плоскостные физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения рекомендуется размещать вблизи зеленых массивов и водоемов. Состав, количество и площади плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений даны в приложении 2.

3.8. При выборе покрытий для открытых спортивных плоскостных сооружений следует руководствоваться "Санитарными правилами устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту", утвержденными Минздравом СССР 30.12.76 г. N 1567-76.

3.9. При использовании игровых и физкультурно-оздоровительных площадок необходимо соблюдать следующие правила:

на спортплощадки дети допускаются только в спортивной одежде и обуви;

движущиеся игровые и спортивные приспособления, углубления на площадках и т.п. должны быть ограждены;

в сухую погоду поверхности площадок и травяной покров полей необходимо поливать за 20 мин. до начала занятий;

дети должны быть обучены правильному и безопасному пользованию оборудованием, спортинвентарем и бережному обращению с ним.

3.10. На участке основной застройки лагеря должны быть оборудованы питьевые фонтанчики из расчета 1 фонтанчик на 100 мест.

На территории лагеря необходимо оборудовать дополнительные канализованные уборные на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий и столовой из расчета 1 унитаз на 75 человек.

Для сбора мусора на территории должны быть выделены специальные бетонированные площадки, на которые устанавливаются мусоросборники (бетонированные, металлические, обитые железом) с плотными крышками. При этом размер площадки не должен превышать площадь мусоросборников на 1,5 м со всех сторон.

3.11. Территория, предназначенная для отдыха и купания детей (пляж), должна быть тщательно отнивелирована, очищена от мусора, камней и т.д., а также с учетом местных условий удалена от портов, шлюзов, гидроэлектростанций, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения или располагаться выше указанных источников загрязнения на расстоянии не менее 500 м.

Территория пляжа должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.

Выбор территории пляжа, проектирование, эксплуатация и реорганизация производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 "Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов".

При выборе территории пляжа следует исключить возможность неблагоприятных и опасных природных процессов - оползней, селей, лавин, обвалов.

3.12. Запрещается размещать пляжи в границах 1-го пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В местах, отводимых для купания на водоеме, не должно быть выходов грунтовых вод с низкой температурой, резко выраженных и быстрых водоворотов, воронок и больших волн: скорость течения воды не более 0,5 м/сек. Дно водоема должно быть песчаным, свободным от тины, водорослей, коряг, острых камней и т.п.

Глубина водоема в местах купания детей должна составлять от 0,7 до 1,3 м.

3.13. Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж должен иметь хорошо инсолируемые площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на глинистых участках.

На берегу необходимо оборудовать навесы от солнца, установить окрашенные топчаны и скамейки.

3.14. Минимальная площадь пляжа на одно место должна быть 4 кв.м, количество мест на пляже следует принимать равным 50% вместимости оздоровительного лагеря. На территории пляжа оборудуются кабины для переодевания, уборные*(3), душевые кабины, питьевые фонтанчики из расчета:

1 кабина для переодевания   - на  50 человек;

1 душевая кабина            - на  40 человек;

1 унитаз в уборной          - на  75 человек;

1 питьевой фонтанчик        - на 100 человек.

Высота струи питьевого фонтанчика должна быть в пределах 15-20 см. Качество воды должно удовлетворять санитарным требованиям, предъявляемым к питьевой воде в соответствии с действующим ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

Уборная размещается на расстоянии не менее 20 м от границы пляжа. При отсутствии канализации необходимо предусмотреть водонепроницаемый выгреб.

Пляжи должны быть оборудованы игровыми устройствами соответственно возрасту детей, а также соляриями, аэрариями для дозированного приема процедур. Количество мест в аэросоляриях и аэрариях должно составлять не более 50% общего количества мест на пляже (во II и III климатических районах); до 100% общего количества мест (в IV климатическом районе). Площадь аэрариев и соляриев принимается из расчета 2,5 и 3,0 м2 на 1 место.

На пляжах должен быть предусмотрен пункт медицинской помощи.

3.15. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

Гигиенические требования к составу и свойствам воды водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования принимаются согласно СапПиН N 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения".

Воду в водоеме необходимо подвергать химико-бактериологическому исследованию ежегодно перед началом купального сезона не менее 2-х раз по химическим и бактериологическим показателям. Вода отбирается на расстоянии 1 км вверх по течению от зоны купания на водотоках и на расстоянии 0,1-1,0 км в обе стороны от нее на водоемах, а также в границах зоны купания.

В период купального сезона вода водоема подвергается химико-бактериологическому исследованию не реже 2-х раз в месяц (проба отбирается не менее чем в двух точках).

3.16. При отсутствии возможности организации мест купания в естественных водоемах рекомендуется устройство искусственных бассейнов в соответствии с ВСН-46-86 "Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения. Нормы проектирования", утвержденные Госгражданстроем 30.05.86 г. N 182 и Справочным пособием "Оздоровительные учреждения для детей и подростков".

3.17. В целях предупреждения инфекционных заболеваний и обеспечения чистоты воды купально-плавательного бассейна должны соблюдаться правила личной гигиены купающихся, персонала, а вода - подвергаться постоянной очистке и обеззараживанию.

Вода в бассейне должна соответствовать требованиям "Методических указаний по профилактической дезинфекции в спортивных плавательных бассейнах", утвержденных Минздравом СССР N 28-2/6 от 30.03.80 г.

Независимо от принятой системы заполнения чаши бассейна вода должна иметь коли-индекс не более 10, количество сапрофитов в 1 мл не более 100, аммиака - не выше 0,05 мг/л, окисляемость - не выше 4 мг/л.

При обнаружении бактериального или химического загрязнения выше указанных уровней следует проводить повторный отбор проб с дополнительным определением форм азота и титра энтерококков, который должен быть не более 10.

3.18. Основными методами обеззараживания воды является хлорирование и бромирование.

Бромирование воды предпочтительнее ввиду отсутствия раздражающего эффекта на слизистые оболочки. При применении бромсодержащих дезинфицирующих средств концентрация остаточного брома в воде бассейна должна поддерживаться на уровне 0,7-1,2 мг/л. В ночное время допускается повышение остаточного брома до 2 мг/л с обязательным снижением до 1,2 мг/л к моменту пользования водой. Для бромирования воды рекомендуется 5,5-диметил-1,3-дибромгидантоин (ТУ 6-01-827-73).

Для обеззараживания воды методом хлорирования рекомендуется использовать дезинфицирующие средства: газообразный хлор, двутретьосновную соль гипохлорита кальция - ДТСКГ (ГОСТ 13-392-73); нейтральный гипохлорит кальция (ГОСТ 25-263-82); натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (ТУ 6-02-860-74); гипохлорит натрия марки А (ГОСТ 11086-76ТУ); 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин (ТУ 6-01-672-87 с извещением N 1). В ночное время допускается повышение остаточного хлора до 1,5 мг/л с обязательным снижением уровня до 0,5 мг/л к моменту пользования водой.

4. Здания и сооружения детских оздоровительных лагерей

4.1. Помещения проживания размещаются в отдельных зданиях или отдельных частях здания и должны быть не выше двух этажей с учетом поотрядного расселения детей и удобного размещения отрядов.

Для лагерей, расположенных в курортных районах, могут проектироваться трехэтажные здания по согласованию с органами санэпидслужбы и пожнадзора.

4.2. Окна жилых комнат лагерей в зависимости от места их расположения следует ориентировать по сторонам горизонта:

от 70° до 200° - во II В и II Г климатических подрайонах северной широты и III, IV климатических районах;

от 70° до 290° - по II A и II Б климатических подрайонах северной широты и I климатическом районе.

Окна варочных залов пищеблока следует ориентировать в пределах от 290° до 70° северной широты во всех климатических районах. Допускается ориентировать не более 25% жилых комнат в пределах от 290° до 70°. При необходимости должны предусматриваться регулируемые солнцезащитные устройства.

В IV климатическом районе ориентация окон жилых комнат на восток (от 70° до 135°) не рекомендуется.

4.3. В отапливаемых помещениях лагерей должны размещаться:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|           Название помещений            |    Климатические районы     |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Жилые комнаты                            |I, II                        |

|                                         |                             |

|Обеденные залы                           |I, II                        |

|                                         |                             |

|Медицинский пункт                        |I, II, III                   |

|                                         |                             |

|Изолятор                                 |I, II, III                   |

|                                         |                             |

|Сушилка для одежды и обуви               |I, II, III, IV               |

|                                         |                             |

|Дом сторожа                              |I, II, III, IV               |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

4.4. В лагерях, размещаемых в Iв, II, III климатических районах (исключая территории с наблюдаемой дневной температурой 40°С и выше и ночной - ниже 10°С) допускается проживание школьников в палатках (не более 5 человек). Размещать в палатках разрешается только школьников старшего возраста из расчета не более 20% общей вместимости лагеря. Палатки должны иметь дощатые полы и непродуваемые борта. Тип палаток определяется в зависимости от природно-климатических особенностей района; во 2-м климатическом районе необходимо применение трехслойных палаток, имеющих открывающиеся клапаны - окна. Палатки должны быть оборудованы кроватями, прикроватными тумбочками и шкафами для хранения одежды, галошницами для обуви.

Вокруг палаток должны быть канавки с уклоном (от палатки) для стока дождевых вод.

4.5. Каждый отряд должен иметь набор помещений проживания, приведенный в приложении 1.

4.6. В одном здании или изолированном блоке здания допускается размещать не более 4 отрядов (групп). Помещения проживания каждого отряда (группы) должны иметь самостоятельный выход на участок. При размещении в жилом корпусе 2-х отрядов между ними должна быть обеспечена изоляция. Количество мест в жилых комнатах для детей среднего школьного возраста должно быть не более 5, для детей младшего школьного возраста (6 - 7 лет) - не более 10.

4.7. В приемно-вестибюльную группу помещений входят вестбюльные помещения, помещения приема, медицинский пункт и изолятор. Медицинский пункт допускается блокировать с изолятором. В лагерях вместимостью до 300 мест медицинский пункт (без изолятора) можно блокировать с административными помещениями при условии отдельно стоящего изолятора. При блокировке этих помещений наружные входы в них должны быть разделены. В медицинском пункте должны быть кабинет врача, кабинет зубного врача, процедурная и комната медицинской сестры, туалет на 1 унитаз с умывальником в шлюзе. Количество коек в палатах изолятора, включающего боксы, принимается из расчета не менее 2% вместимости оздоровительного лагеря. Состав и размеры помещений медицинского пункта и изолятора определяются в соответствии с Пособием к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" - "Оздоровительные учреждения для детей и подростков" (выпуск 26).

4.8. Каждый отдельный лагерь должен иметь столовую; в групповом лагере допускается общая столовая с централизованной кухней и раздельными для каждого лагеря обеденными залами и умывальными, имеющими отдельный вход.

Обеденные залы лагерей рассчитываются на одновременное обслуживание всех детей в одну смену из расчета 1,0 кв.м на одно место. Количество мест в обеденном зале не должно превышать 120. Для младших школьников 1 - 4 классов рекомендуется выделять залы вместимостью не более чем на 100 детей. В детских оздоровительных лагерях летнего функционирования допускается размещение умывальников на крытых террасах вблизи входов в обеденные залы.

4.9. Помещения культурно-массового назначения в групповых оздоровительных лагерях следует предусматривать с учетом изоляции каждой дружины.

4.10. Состав и площади служебно-бытовых помещений лагерей принимаются в соответствии с Пособием "Оздоровительные учреждения для детей и подростков" (выпуск 26) к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".

5. Санитарно-техническое благоустройство детских оздоровительных лагерей

5.1. Здания детских оздоровительных лагерей должны оборудоваться системами хозяйственного, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с нормами главы СНиП 2.04.01-85 по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий, проектированию горячего водоснабжения, а также в соответствии с Пособием "Оздоровительные учреждения для детей и подростков" (выпуск 26) к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".

5.2. Детские оздоровительные лагеря должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой в соответствии с действующим ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

В соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", норма расхода воды на 1 место - 130 л в сутки, в том числе горячей - 40 л.

5.3. Горячим водоснабжением должны быть обеспечены производственные помещения пищеблока, прачечная, постирочная, ванные, душевые, умывальные, ногомойки и кабины личной гигиены девочек, а также помещения медицинского назначения.

5.4. Устройство канализации следует предусматривать в жилых корпусах, оборудованных санитарными узлами, в столовой, кухне, в помещениях культурно-бытового и медицинского назначения, в физкультурно-оздоровительных и служебно-бытовых помещениях, прачечной, душевой, а также в отдельно стоящих уборных и умывальных.

При размещении детских оздоровительных лагерей в районах, не имеющих централизованной канализации, допускается устройство местных систем удаления и очистки сточных вод. Вопросы о выборе и устройстве местных систем канализации решаются по согласованию с местными органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

5.5. Теплоснабжение, отопление и вентиляцию во вновь строящихся лагерях следует проектировать в соответствии с Пособием "Оздоровительные учреждения для детей и подростков" (выпуск 26) к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" и главами СНиП по проектированию котельных установок, тепловых сетей, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

5.6. Отопление следует предусматривать в зданиях и сооружениях в соответствии с пунктом 4.3. настоящих правил, а также во всех других зданиях и сооружениях в случае их круглогодичного использования.

В зданиях круглогодичного функционирования температура воздуха в жилых комнатах должна быть не ниже 18°С. в палатах изолятора - 20°С, в вестибюле - 16°С.

5.7. Летние обеденные залы (закрытые), производственные помещения столовых и централизованных кухонь следует оборудовать вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (в соответствии с пунктом 4.5). Все кружковые помещения должны быть оборудованы вентиляцией, душевые и уборные во всех типах зданий должны иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию.

5.8. Все основные помещения детских оздоровительных лагерей должны иметь естественное освещение.

Коэффициент естественного освещения (КЕО) в помещениях столовой, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного назначения должен быть не менее 1%, в жилых комнатах - не ниже 0,5%. Для освещения обеденных залов, помещений для кружков и культурно-массового назначения, в зданиях круглогодичного функционирования рекомендуется использовать люминисцентные лампы в соответствии с главой СНиП 1-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования". Для освещения спальных помещений применяются светильники, как правило, со светозащитной арматурой (ПКР-300 и др.).

6. Отделка помещений и оборудование детского оздоровительного лагеря

6.1. Поверхности стен, потолков, полов основных помещений лагерей должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию.

Стены и потолки основных помещений, спальных помещений, помещений для кружков и массовой работы, изоляторов, медпунктов, административных помещений должны быть гладкими, окрашенными красками светлых тонов, либо отделаны натуральной древесиной.

Стены производственных и складских помещений пищеблока должны быть облицованы или окрашены на высоту 1,8 м (коридоров - на высоту 1,5 м) влагостойкими материалами, допускающими систематическую очистку и влажную обработку с использованием дезинфицирующих средств.

Покрытие полов спальных комнат, помещений для кружков, медицинского пункта, административных помещений должно выполняться согласно СНиП 11.В8-71 "Полы, Нормы проектирования", "Перечня полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Министерством здравоохранения СССР", утвержденными Минздравом СССР N 3859-85 от 17 апреля 1985 г.

6.2. Оборудование и мебель детского оздоровительного лагеря должны соответствовать гигиеническим и педагогическим требованиям и учитывать росто-возрастные особенности детей.

Все помещения оборудуются в соответствии с "Примерным табелем оснащения оборудованием и инвентарем пионерских лагерей, находящихся на балансе профсоюзных организаций работников просвещения, высшей школы и научных учреждений*(4), медицинских работников, работников культуры и работников государственных учреждений", утвержденным Секретариатом ВЦСПС 25 января 1974 г. N 3-16.

Запрещается оборудование спальных комнат двухъярусными кроватями.

7. Содержание помещений и участка детского оздоровительного лагеря

7.1. Ежедневно все помещения детского оздоровительного лагеря убирают влажным способом с применением моющих средств (мыло, кальцинированная сода, разрешенные синтетические моющие порошки: "Жемчуг", "Жемчуг-2", "Жемчуг М", "Агат" и др.) с помощью технического персонала при открытых окнах и фрамугах. Уборка спален проводится 2 раза в день (после ночного и дневного сна) детьми, начиная с 10 лет; в спальнях, где размещены дети в возрасте до 10 лет, уборку производит технический персонал.

В конце каждой смены техническим персоналом проводится генеральная уборка: мытье полов, стен, дверей, окон, осветительной арматуры, отопительных приборов, вентиляционных решеток, обметание паутины и протирка мебели.

Генеральная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств: 0,5 - 1,0% раствора хлорной извести или хлорамина, 0,5% раствора гипохлорита кальция или натрия, 3% раствор ниртана, 0,5% раствор хлордезина и 0,2% раствор сульфохлорантина.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) - перед началом смены должны выноситься на воздух для проветривания и просушки. Один раз в год перед началом оздоровительной компании постельные принадлежности должны подвергаться химической чистке. При наличии капельной или кишечной инфекции постельные принадлежности двукратно чистят щеткой, смоченной 0,5% раствором хлорамина или 0,5% раствором хлордезина. При возникновении заболевания вирусным гепатитом проводится камерная обработка их; через 1 час после обработки постельных принадлежностей комната должна быть тщательно проветрена.

7.2. В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены и уборных полы, стены, дверные ручки следует мыть ежедневно горячей водой с применением моющих средств, а полы по мере загрязнения протирать несколько раз в день (не менее 3-х).

Унитазы необходимо мыть 2 раза в день водой с применением моющих средств при помощи квачей и щеток; для удаления мочекислых солей необходимо использовать препарат "Санитарный", а при его отсутствии - 2% раствор соляной кислоты и др.

7.3. Мусоросборники следует очищать при заполнении 2/3 их объема и обрабатывать в соответствии с "Методическими указаниями по борьбе с мухами", утвержденными Минздравом СССР N 28-6/3 от 27.01.84 г. (приложение 3).

Внутренние поверхности стен и дверей уборной, а также дверные ручки и полы ежедневно моют с использованием моющих средств и обрабатывают дезинфицирующими средствами, перечисленными в п.7.1.

7.4. Все помещения столовой необходимо ежедневно тщательно убирать: подметание влажным способом и мытье полов, обметание паутины, удаление пыли, протирание мебели, радиаторов, подоконников. Уборка производственных помещений, мытье оборудования и инвентаря, а также уборка обеденных залов должна проводиться после каждого приема пищи.

Обеденные столы должны иметь гигиеническое покрытие и протираться влажными тряпками после каждого приема пищи. Уборка должна проводиться специально выделенным техническим персоналом.

Еженедельно с применением моющих средств должны производиться мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти и т.п.

Между сменами необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

7.5. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, тряпки и др.) должен быть промаркирован, закреплен за отдельными помещениями (спальные, кухня, столовая, изолятор, санузел и т.д.) и храниться чистым - отдельно в специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах.

Уборочный инвентарь для мытья полов и уборки санитарных узлов должен иметь сигнальную окраску (красную, оранжевую) и храниться отдельно.

Весь уборочный инвентарь после использования следует промывать горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используются 0,5% растворы хлорной извести, гипохлорита кальция или хлорамина.

7.6. Уборка территории детского оздоровительного лагеря должна проводиться ежедневно: утром за 1 - 2 часа до выхода детей на участок и по мере загрязнения территории. Мусор необходимо собирать в мусоросборники; категорически запрещается сжигать на территории бытовой мусор и листья.

Смену песка в песочных ящиках необходимо проводить не реже одного раза в месяц, на ночь песочницы закрывать крышками. Один раз в смену необходимо проверять песок на загрязнение яйцами глистов.

7.7. В детском оздоровительном лагере необходимо оборудовать специальную кладовую (имеющую не менее 3-х комнат) для хранения чистого белья, чистых и обеззараженных постельных принадлежностей (матрасы, подушки, одеяла на стеллажах или в шкафах) в раздельных помещениях. Количество смен постельного белья должно быть не менее 3-х, 2 смены наматрасников.

Банные дни необходимо проводить не реже 1 раза в 7 дней. Смена постельного белья и полотенец для лица и ног должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Грязное белье в спальных помещениях укладывается в специальные мешки (матерчатые или клеенчатые). В этих мешках белье доставляют в специально выделенную комнату, имеющую отдельный вход, для сортировки и сбора грязного белья, откуда оно поступает в централизованную или лагерную прачечную. После использования матерчатые мешки техническим персоналом сдаются и стирку, клеенчатые мешки обрабатываются мыльносодовым раствором, а при наличии инфекции - одним из дезинфицирующих средств. Помещение для грязного белья, после отправки последнего в прачечную, необходимо дезинфицировать.

8. Организация питания

8.1. Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока должны соответствовать санитарным правилам для предприятий общественного питания, а также типовой инструкции по охране труда при работе в пищеблоках учреждений здравоохранения, утвержденных Минздравом СССР 10.12.86 г.

Пищеблоки детских оздоровительных лагерей независимо от вместимости должны иметь полный набор разделочных цехов.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллические из нержавеющей стали или дюралюминия. Допускаются столы, покрытые оцинкованным железом (с закругленными углами) только для обработки сырого мяса и рыбы. Для разделки теста должны быть столы с деревянными гладко выструганными и плотно подогнанными, без щелей, крышками.

Для разделки сырых и готовых продуктов должны выделяться отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород (дуб, бук, ясень, береза) без щелей и зазоров, гладко выструганные.

Доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "ВМ" - вареное мясо, "СР" - сырая рыба, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "СО" - сырые овощи, "гастрономия, "С" - сельдь, "X" - хлеб.

После мытья и просушивания доски хранят непосредственно на рабочих местах, поставленными на ребро, либо в подвешенном состоянии.

Вся кухонная посуда должна храниться на специальных полках и стеллажах, мелкий инвентарь - в шкафах.

Технологическое оборудование для обработки сырых и готовых продуктов должно иметь соответствующую маркировку, по окончании работы тщательно промываться с добавлением разрешенных Минздравом СССР моющих средств (приложение 7).

8.2. Транспортировку пищевых продуктов необходимо проводить в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения. Транспортирование особо скоропортящихся продуктов должно производиться в закрытой маркированной таре. В теплое время года транспортирование должно производиться в изотермическом транспорте при наличии льда - не более 3 часов, без льда - не более 1 часа.

Транспорт, предназначенный для перевозки продуктов, должен иметь санитарный паспорт, выданный органами санэпидслужбы сроком не более чем на полгода. В паспорте отмечается: N автомашины, ф. и. о. ответственного за санитарное состояние транспорта, оборудование транспорта, наличие санитарной одежды.

Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов не должны использоваться для перевозки других товаров и должны содержаться в чистоте.

Мытье транспорта для перевозки пищевых продуктов проводится ежедневно водителем машины, для чего должна быть предусмотрена площадка со стоком воды.

Тара, в которой привозят продукты с базы, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Клеенчатые и другие мешки, металлические и деревянные ящики, кадки, бидоны, фляги и пр. после употребления необходимо очищать, промывать водой с 2% раствором кальцинированной соды (20 г препарата на 1 л воды), ошпаривать кипятком, высушивать и хранить в местах, недоступных загрязнению.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и сопровождаться документами, устанавливающими их качество.

Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения, с признаками порчи.

В сопроводительном документе о качестве особо скоропортящихся продуктов должны быть указаны дата и час выработки продукта, а также час и дата его конечного срока хранения. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.

8.3. Запрещается хранение скоропортящихся продуктов без холода. В холодильных камерах должны строго соблюдаться правила товарного соседства.

Масло сливочное должно храниться на полках в таре или брусками, завернутыми в пергамент; сыры крупнобрусковые - на чистых деревянных стеллажах без тары (при укладывании кругов один на другой между ними должны быть прокладки из картона или фанеры), мелкобрусковые - на полках в таре или на чистых деревянных настилах. Сметана, творог должны храниться в металлических флягах (бочках) или мелкой расфасовке. Молоко до кипячения должно храниться в холодильной камере в той таре, в которой оно поступило.

Сыпучие продукты необходимо хранить в сухом помещении в чистых ларях с плотно закрывающимися крышками или в мешочной таре, картонных коробках на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии не менее 15 см от пола. Расстояние между стеной и продуктами должно быть 20 см.

Овощи и фрукты должны храниться и сухом, хорошо проветриваемом помещении в ларях или на стеллажах, отстоящих от пола на 15 см, при температуре воздуха +2 - +6°С.

Хлеб должен храниться раздельно: черный и белый на полках или в шкафах; расстояние нижней полки от пола должно быть не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции.

При уборке мест хранения хлеба крошки необходимо сметать специальными щетками и тщательно протирать полки белой тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса.

Не допускается совместное хранение сырых продуктов или полуфабрикатов с готовыми изделиями; хранение испорченных или подозрительных по качеству продуктов совместно с доброкачественными, а также хранение в помещениях вместе с пищевыми продуктами тары, хозяйственных материалов и непищевых товаров.

Сильно пахнущие продукты (сельди, специи и т.п.) должны храниться отдельно от остальных продуктов. Сроки хранения и реализации скоро- и особоскоропортящихся продуктов даны в приложениях 5 и 6.

8.4. Рекомендуемые величины калорийности и нормы потребления белков, жиров, углеводов для детей и подростков *(5).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Возраст   | Кало- |Белки (г/день)| Жиры (г/день)  |Линоле-|Углеводы |

|             | рий-  |——————————————|————————————————|  вая  |(г/день),|

|             | ность | всего |в т.ч.| всего | в т.ч. |кислота|  всего  |

|             |(ккал/ |       |живот-|       |растите-|  (%,  |         |

|             | день) |       | ных  |       | льных  |калор.)|         |

|—————————————|———————|———————|——————|———————|————————|———————|—————————|

|6 лет        | 1970  |  68   |  44  |  68   |   10   |   3   |   272   |

|             |       |       |      |       |        |       |         |

|7 - 10 лет   | 2300  |  79   |  47  |  79   |   16   |   3   |   315   |

|             |       |       |      |       |        |       |         |

|11 -  13  лет| 2700  |  93   |  56  |  93   |   19   |   3   |   370   |

|(мальчики)   |       |       |      |       |        |       |         |

|             |       |       |      |       |        |       |         |

|11 -  13  лет| 2450  |  85   |  51  |  85   |   17   |   3   |   340   |

|(девочки)    |       |       |      |       |        |       |         |

|             |       |       |      |       |        |       |         |

|14        лет| 2900  |  100  |  60  |  100  |   20   |   3   |   400   |

|(юноши)      |       |       |      |       |        |       |         |

|             |       |       |      |       |        |       |         |

|14        лет| 2600  |  90   |  54  |  90   |   18   |   3   |   360   |

|(девушки)    |       |       |      |       |        |       |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Наилучшее соотношение белков, жиров, углеводов - 1:1:4. Не менее 50-60% белка должно быть животного происхождения (мясо, рыба, молоко, молочные продукты, яйца); около 20% от общего количества жиров должны составлять растительные масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты.

В загородных детских оздоровительных лагерях рекомендуется 5-разовое питание с интервалами не более 4 часов.

Целесообразно следующее распределение общей калорийности суточного рациона питания:

завтрак   - 25%

обед      - 35%

полдник   - 15%

ужин      - 20%

кефир     - 5%.

За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям рекомендуется дать стакан молока или кисломолочного продукта.

8.5. Меню-раскладка составляется медицинским работником с учетом примерного семидневного меню для загородных пионерских лагерей*(6), а также примерного суточного набора продуктов, утвержденного ВЦСПС 20 августа 1983 г. N 13-22.

В исключительных случаях при отсутствии продуктов, указанных в наборе, замену их следует проводить в соответствии с таблицей замены продуктов (приложение 8).

В питание не должны включаться острые соусы, горчица, хрен, перец, уксус, натуральный кофе.

8.6. С целью обеспечения детей в оздоровительных учреждениях витамином "С" следует проводить витаминизацию сладких блюд и напитков аскорбиновой кислотой из расчета 35% средней суточной потребности.

Содержание аскорбиновой кислоты в одной порции витаминизированного блюда должно составлять:

для детей в возрасте 6-10 лет  - 20 мг

для подростков 11-14 лет       - 25 мг.

Витаминизацию компотов рекомендуется проводить после их охлаждения до температуры 12 - 15°С, перед их реализацией.

Для приготовления витаминизированных киселей раствор аскорбиновой кислоты вводят в охлажденный до температуры 30 - 35°С кисель, который тщательно перемешивают и затем охлаждают до температуры реализации*(7).

8.7. Ежедневно должна оставляться суточная проба готовой продукции (Информационное письмо МЗ СССР N 04-6/70-6 от 13.05.81 г.). Отбор и хранение суточных проб проводится под контролем медицинских работников. Пробу следует отбирать в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры отбираются к отдельную посуду) и хранить в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2° до +6°С.

8.8. Кулинарная обработка пищевых продуктов проводится в соответствии с требованиями, установленными к рецептурам и приготовлению блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания ("Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания", 1981):

овощи, предназначенные для винегретов и салатов варятся в неочищенном виде. Заблаговременная варка овощей накануне дня их использования - запрещена; чистка вареных овощей проводится в варочном цехе;

овощи, идущие в питание в натуральном виде (целиком, в салатах), должны хорошо промываться проточной водой, очищаться и повторно тщательно промываться проточной питьевой водой. Предварительное замачивание овощей (до кулинарной обработки) запрещается;

заправка венегретов и салатов растительным маслом производится только перед их выдачей;

для сохранения вкусовой и витаминной ценности продуктов пищу готовят на каждый прием и реализуют в течение одного часа с момента приготовления. Овощи, картофель следует нарезать перед варкой, закладывать в кипящую воду и варить в закрытой крышкой посуде. Свежую зелень следует закладывать в готовые блюда во время раздачи;

картофель после чистки сразу же погружают в холодную подсоленную воду, но не более чем на 2 - 3 часа;

котлеты, биточки из мясного и рыбного фарша, рыба кусками должны обжариваться на сковороде или противне с обеих сторон в течение 3 - 5 минут, затем доготовливаться в духовом или жарочном шкафу при температуре 250 - 280°С в течение 5 - 7 минут;

вторые блюда из вареного мяса (кур), а также измельченное мясо, добавляемое в первое блюдо, должны подвергаться вторичной термической обработке - кипячению в бульоне и храниться в нем до раздачи;

для изготовления омлетов рекомендуется употреблять диетическое яйцо. Омлеты готовят слоем 2,5 - 3 см в течение 8 - 10 минут при температуре жарочного шкафа 180 - 200°С; яйцо варят 10 минут после закипания воды;

творожные запеканки должны иметь слой 3 - 4 см и изготовляться в жарочном шкафу при температуре 180 - 200°С в течение 20 - 30 минут;

сосиски, вареные колбасы выдаются в питание после термической обработки (при варке 5 минут с момента закипания);

фляжное молоко следует кипятить не более 2 - 3 минут. После кипячения молоко охлаждают на специальных стеллажах либо в ванне.

8.9. Категорически запрещается использовать остатки пищи от предыдущего приема, а также пищу, приготовленную накануне.

Запрещается изготовление простокваши и других кисломолочных продуктов, блинчиков с мясом, макарон по-флотски, кондитерских изделий с кремом, кремов, напитков, морсов, кваса, студней, заливных блюд (мясных и рыбных), фаршмаков из сельди, изделий во фритюре, паштетов; использование фляжного творога из непастеризованного молока.

Категорически запрещается употребление грибов в пищу, использование фляжного молока без кипячения, фляжного творога, сметаны и зеленого горошка без термической обработки, кровяных и ливерных колбас, яиц и мяса водоплавающей птицы, консервированных продуктов домашнего приготовления.

Сметана и творог, выработанные молокоперерабатывающими предприятиями в мелкой фасовке, не требуют специальной термической обработки.

8.10. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы мед. работником. Оценка качества блюд проводится по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых приготовляется пища). В бракеражном журнале готовых блюд (приложение 9а) необходимо отмечать закладку основных продуктов, снятия пробы и разрешение на выдачу. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

8.11. Мытье столовой посуды производится механическими моечными машинами или ручным способом.

При мытье ручным способом должны быть оборудованы:

а) для столовой посуды - трехгнездные ванны; в 3-м гнезде следует иметь специальные решетки и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания вымытой посуды; в месте присоединения ванны к канализации предусматриваются воздушные разрывы не менее 20 мм от верхней приемной воронки;

б) для мытья стаканов, кружек предусматриваются двухгнездные ванны.

Режим мытья столовой посуды при ручном способе должен быть следующим:

а) механическое удаление остатков пищи щеткой или деревянной лопаткой;

б) в первом гнезде ванны мытье посуды щеткой в воде, имеющей температуру 50°С с добавлением разрешенных Минздравом СССР моющих средств;

в) дезинфекция посуды проводится во втором гнезде ванны 0,2% раствором хлорной извести, хлорамина, гипохлорита кальция (натрия);

г) ополаскивание посуды в третьем гнезде ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С, для чего посуда должна загружаться в металлические сетки;

д) просушивание посуды в сушильных шкафах, на специальных полках или решетках.

Режим мытья стеклянной посуды:

а) механическая очистка;

б) мытье с применением моющих средств и обеззараживание;

в) ополаскивание посуды во втором гнезде ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С;

г) просушивание посуды на специальных полках или решетках.

Режим мытья столовых приборов:

а) механическая очистка;

б) мытье с применением разрешенных моющих средств;

в) ополаскивание приборов во 2-м гнезде ванны горячей проточной водой (температура не ниже 65°С);

г) прокаливание вымытых приборов в парочных или духовых шкафах в течение 2 - 3 минут; шкафных стерилизаторах ШСС-80; чистые столовые приборы хранят в вертикальном положении (ручками вверх) в металлических кассетах, которые ежедневно должны промываться. Запрещается хранение приборов навалом на подносах и тарелках.

8.12. Режим мытья кухонной посуды:

Пищеварочные котлы очищают от остатков пищи и моют в горячей воде (45 - 50°С) с добавлением разрешенных моющих средств с помощью щеток с ручкой, затем ополаскивают горячей водой не ниже 65°С. Разрешается ополаскивать пищеварочные котлы, кастрюли и т.п. при помощи гибкого шланга с душевой насадкой, просушивание котлов производить на специальных стеллажах.

Для мытья кухонной посуды необходимо устанавливать двухгнездные ванны утвержденных типоразмеров.

8.13. Столы моют горячей водой с мылом, содой, специально выделенной для этого ветошью из промаркированной тары.

Мочалки для мытья посуды и ветошь для протирки столов по окончании уборки кипятят 15 минут или замачивают в 0,5% осветленном растворе хлорной извести или 1% растворе хлорамина на 30 минут, затем сушат и хранят в специально выделенном месте.

Весь уборочный инвентарь должен быть промаркирован. Ветошь, моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в промаркированных емкостях в специально отведенном месте.

8.14. За организацию и качество питания в оздоровительном учреждении несут ответственность руководитель учреждения, врач, диетсестра.

Медицинские работники обязаны осуществлять контроль:

за качеством продуктов, поступающих на пищеблок, с регистрацией в специальном журнале (приложение 9);

за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков реализации;

за качеством приготовляемой пищи;

за соблюдением натуральных норм продуктов питания (по накопительной бухгалтерской ведомости каждые 10 дней);

за правильностью отбора и хранения суточной пробы;

за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и дежурными по столовой.

9. Режим дня в детском оздоровительном лагере

9.1. Все виды деятельности детей в лагере, связанные с физической нагрузкой и двигательной активностью, необходимо согласовать с врачом.

9.2. Принятый режим дня в детском оздоровительном лагере должен быть дифференцирован в зависимости от возраста детей с учетом введения нового поясного времени.

9.3. Организация трудовой деятельности в лагере должна осуществляться в соответствии с "Положением об общественно полезном производительном труде учащихся общеобразовательных школ" (приказ Минпроса СССР от 11.05.85 г. N 81) и "Рекомендациями о порядке организации общественно полезного труда школьников в пионерских лагерях", утвержденными ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по согласованию с Минздравом СССР 11.07.85 г. N 15-37, в которых регламентированы содержание и продолжительность работ во время пребывания детей в лагерях.

Для детей 7 - 9-летнего возраста продолжительность работ не должна превышать 1 часа в день; 10 - 11 лет - 1,5 часа; 12 - 13 лет - 2 часа; для подростков 14 лет - 3 часа в день. К участию в уборке урожая, уходу за посевами, выращиванию домашней птицы и молодняка сельскохозяйственных животных могут привлекаться дети, начиная с 12 лет.

9.4. При дежурстве на кухне и в столовой дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, к резке хлеба, мытью чайной, столовой и кухонной посуды, разносу горячей пищи.

9.5. Запрещается привлекать детей к работам, связанным с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья), с опасностью для жизни (мытье окон) и опасным в эпидемиологическом отношении (уборка санузлов, умывальных комнат, уборка и вывоз отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна).

9.6. При организации дежурств по столовой и участку целесообразно предусмотреть чередование работы звеньев с тем, чтобы одни звенья дежурили в столовой в первую половину дня (завтрак, обед), а другие - во вторую (полдник, ужин). Дежурство детей по столовой и территории лагеря должно быть не чаще одного раза в 7 - 10 дней.

Примерный режим дня

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|         Элементы режима дня         |Для детей 6 - 9 лет|  Для детей  |

|                                     |                   | 10 - 14 лет |

|—————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|

|Подъем и уборка постелей             |    8.00 - 8.10    | 8.00 - 8.10 |

|                                     |                   |             |

|Утренняя гимнастика                  |    8.10 - 8.30    | 8.10 - 8.30 |

|                                     |                   |             |

|Водные процедуры                     |    8.30 - 8.50    | 8.30 - 8.50 |

|                                     |                   |             |

|Утренняя линейка                     |    8.50 - 9.00    | 8.50 - 9.00 |

|                                     |                   |             |

|Завтрак                              |    9.00 - 9.30    | 9.00 - 9.30 |

|                                     |                   |             |

|Работа  отрядов,  звеньев,   кружков,|   9.30 - 11.10    |9.30 - 11.10 |

|участие детей в  общественно-полезном|                   |             |

|труде и др.                          |                   |             |

|                                     |                   |             |

|Оздоровительно-гигиенические         |   11.10 - 12.30   |11.10 - 12.30|

|процедуры    (воздушные,    солнечные|                   |             |

|ванны,   душ,  купание),             |                   |             |

|обучение плаванию                    |                   |             |

|                                     |                   |             |

|Свободное время                      |   12.30 - 13.30   |12.30 - 13.30|

|                                     |                   |             |

|Обед                                 |   13.30 - 14.30   |13.30 - 14.30|

|                                     |                   |             |

|Послеобеденный дневной отдых         |   14.30 - 16.00   |14.30 - 16.00|

|                                     |                   |             |

|Полдник                              |   16.00 - 16.30   |16.00 - 16.30|

|                                     |                   |             |

|Занятия   в    кружках,    спортивных|   16.30 - 18.30   |16.30 - 18.30|

|секциях,  разновозрастных   группах и|                   |             |

|объединениях, участие в  общелагерных|                   |             |

|мероприятиях                         |                   |             |

|                                     |                   |             |

|Свободное   время,    тихие     игры,|   18.30 - 19.00   |18.30 - 19.00|

|индивидуальное чтение                |                   |             |

|                                     |                   |             |

|Ужин                                 |   19.00 - 20.00   |19.00 - 20.00|

|                                     |                   |             |

|Вечера,  костры  и  другие   отрядные|   20.00 - 20.30   |20.00 - 21.30|

|мероприятия, линейка                 |                   |21.30 - 21.45|

|                                     |                   |             |

|Вечерний туалет                      |   20.30 - 21.00   |21.45 - 22.00|

|                                     |                   |             |

|Сон                                  |   21.00 - 8.00    |22.00 - 8.00 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: в зависимости от климатических условий, в режим дня могут быть внесены изменения с учетом поясного времени. В июне, июле месяце допускается более позднее укладывание детей и более поздний подъем.

10. Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия в детском оздоровительном лагере

10.1. Работа по физическому воспитанию должна проводиться в соответствии с "Организационно-методическими указаниями по физическому воспитанию в пионерских лагерях", утвержденными по согласованию с ВЦСПС Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР 19 мая 1982 г.

10.2. Мероприятия по физическому воспитанию должны соответствовать возрасту детей, состоянию их здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности.

10.3. Физкультурно-оздоровительная работа в лагере согласуется с врачом и предусматривает следующие мероприятия:

утренняя гимнастика;

закаливание: воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание;

занятия физкультурой в отрядах и звеньях, кружках, командах, секциях, группах подготовки по комплексу ГТО, обучение плаванию;

общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и походы с играми на местности;

спортивные соревнования и праздники;

занятия на тренажерах.

10.4. Распределение на медицинские, группы для занятий физкультурой проводятся врачом. Детям основной медицинской группы разрешается участвовать во всех физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях без ограничений.

С детьми подготовительной медицинской группы должны проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья и индивидуальной переносимости. Они допускаются к занятиям в одном из спортивных кружков или секций без участия в соревнованиях и без сдачи нормативов ГТО. Разрешается участие в однодневных туристских походах.

10.5. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 - 15 минут на открытом воздухе, в дождливую погоду - в хорошо проветриваемых помещениях. Форма одежды: трусы, майка - у девочек, трусы - у мальчиков; в холодную погоду - тренировочные костюмы.

При соответствующих погодных условиях следует рекомендовать детям заниматься зарядкой босиком.

Разрешается проведение утренней гимнастики не всем составом лагеря, а небольшими группами - отрядом, объединяющим детей одной возрастной группы.

10.6. Спортивные соревнования должны проводиться по видам спорта, составляющим содержание I и II ступеней комплекса ГТО, по легкоатлетическому многоборью "Дружба", по плаванию "Нептун", по футболу "Кожаный мяч", по шахматам и др.

10.7. При проведении туристско-экскурсионной работы в лагере необходимо руководствоваться "Методическими рекомендациями по организации и проведению туристско-краеведческой и экскурсионной работы в летних оздоровительных лагерях пионеров и школьников", утвержденными Центральной детской туристско-экскурсионной станцией Минпроса СССР 5 ноября 1986 г. и "Методическими рекомендациями по организации туристских походов для детей школьного возраста и прогулок для детей от 5 лет", утвержденными Центральным Советом по туризму и экскурсиям 22 мая 1985 г.

Нормативы и допуск к туристским походам и экскурсиям

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Вид похода     |По возрасту | По кол-му |     По     |     По     |

|                    |            |составу гр.|продолжите- |продолжите- |

|                    |            |  (чел.)   |  льности   |льности (км)|

|                    |            |           |   (дни)    |            |

|————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|

|1. Тур. прогулка    |  с 6 лет   |  8 - 30   |     1      |   3 - 4    |

|                    |            |           |            |            |

|2. Экскурсии        |  с 7 лет   |  8 - 30   |     1      |     -      |

|                    |            |           |            |            |

|3. Однодневный поход|  с 7 лет   |  8 - 30   |     1      |   6 - 15   |

|                    |            |           |            |            |

|4. Двухдневный поход|  с 9 лет   |  8 - 30   |     2      |  10 - 25   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

10.8. Все участники похода должны пройти медицинский осмотр. Маршруты, места купания заблаговременно обследуются инструкторами по туризму и согласуются с местными органами санэпидслужбы.

Врач за 1 - 2 дня до отправления в поход подписывает маршрутный лист; обязательно участие медработника при проведении туристских походов.

Примерный набор продуктов в граммах на день на одного участника похода: хлеб - 400,0; крупа и макаронные изделия - 200,0; сахар - 150,0; мясо консервированное (тушеное) - 100,0; сгущенное молоко - 100,0; масло сливочное (топленое) - 50,0; сыр - 50,0; сухофрукты - 50,0.

10.9. Для целенаправленного совершенствования функций и развития мышечных групп в практику физического воспитания в детских оздоровительных лагерях необходимо внедрять тренажеры и тренажерные устройства.

Рекомендуется использование велотренажеров, гребных тренажеров, гимнастических комплексов, переносных тренажеров и др.

Помимо помещений необходимо устанавливать тренажеры на открытых игровых и спортивных площадках, зонах здоровья и др.

При оснащении тренажерами физкультурно-оздоровительных комплексов в лагерях необходимо руководствоваться рекомендациями НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей и подростков Минздрава СССР по использованию физкультурно-оздоровительных тренажеров в учреждениях для отдыха взрослых с детьми, включенными в альбом "Физкультурно-оздоровительные тренажеры для здравниц профсоюзов", составленных Союзным проектным объединением "Союзкурортпроект", Всесоюзным проектно-технологическим и экспериментально-конструкторским институтом по спортивным и туристским изделиям (ВИСТИ), М., 1986.

10.10. Закаливающие мероприятия необходимо начинать с первых дней пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере.

При закаливании ослабленных детей необходимо пользоваться методическими рекомендациями "Основные принципы закаливания и климатолечения в детских санаториях", М., 1988, утв. Минздравом СССР.

10.11. Солнечные ванны назначаются детям после окончания периода адаптации и приема воздушных ванн. Их следует проводить в утренние или вечерние часы на пляже, специальных площадках (соляриях), защищенных от ветра, спустя час-полтора после еды.

Примерная схема дозирования солнечных ванн

(при радиационно эквивалентно-эффективной температуре (РЭЭТ)

+17° - +20°, время суток - 9 - 11 час)

при безоблачном небе* в условиях средней полосы**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Основная группа |   Подготовит.   | Время обручения | Доза облучения  |

|                 |     группа      |     (мин.)      |    (ккал/м2)    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Порядковый номер процедуры                       |

|                 |                 |                 |                 |

|        1        |      1 - 3      |       4,5       |        5        |

|                 |                 |                 |                 |

|        2        |      4 - 6      |        9        |       10        |

|                 |                 |                 |                 |

|        3        |      7 - 9      |       13        |       15        |

|                 |                 |                 |                 |

|        4        |     10 - 12     |       18        |       20        |

|                 |                 |                 |                 |

|        5        |     13 - 15     |      22,5       |       25        |

|                 |                 |                 |                 |

|        6        |     16 - 18     |       27        |       30        |

|                 |                 |                 |                 |

|        7        |     19 - 21     |      31,5       |       35        |

|                 |                 |                 |                 |

|        8        |       22        |       36        |       40        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

______________________________

* При переменной облачности время облучения увеличить на 20%.

** Для лагерей, расположенных в III и IV климатических зонах, режим солнечных ванн устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава СССР "Организация оздоровления детей во Всесоюзном пионерском лагере "Артек", М., 1984.

10.12. Водные процедуры обязательно следует начинать с первых дней пребывания детей в лагере с обтирания влажным полотенцем после утренней гимнастики, вначале теплой (30 - 35°), а затем прохладной водой (10 - 15°).

10.13. Ежедневно проводятся купания один раз в день, в жаркие дни разрешается повторное купание. Начинать купание можно в солнечные дни и безветренные при температуре воды не ниже 20°, а воздуха - не ниже 23°; в дальнейшем после недели регулярного купания - при температуре воды не ниже 16° для детей основной и 18° для детей подготовительной и специальной группы.

Продолжительность купания в первый день составляет 5 - 7 минут, время пребывания в воде ежедневно увеличивается и может достигать 25 - 30 минут.

10.14. Обучение плаванию является обязательным мероприятием. Занятия проводятся в часы, отведенные для оздоровительных мероприятий, а также во время купания. Для неумеющих плавать подготовительные упражнения проводятся на суше, практическое обучение - в воде с применением специальных плавающих устройств. В группе для неумеющих плавать одновременно должно заниматься не более 10 человек.

За время пребывания в лагере всем детям рекомендуется научиться плавать.

При обучении детей плаванию необходимо руководствоваться "Организационно-методическими указаниями по физическому воспитанию в пионерском лагере", М., 1982, в которых даны методика и содержание занятий.

10.15. Примерные сроки возобновления занятий физическими упражнениями после некоторых острых заболеваний должны соблюдаться в соответствии с методическими рекомендациями "Использование физической культуры и спорта для подростков в оздоровительных целях", утвержденными Минздравом СССР 9 декабря 1986 г. N 10-11/127.

Они составляют:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Название болезни         |   С начала выписки после болезни    |

|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|Ангина                           |1 - 2 недели                         |

|                                 |                                     |

|Бронхит,  острый  катар   верхних|1 - 2 недели                         |

|дыхательных путей                |                                     |

|                                 |                                     |

|Отит острый                      |2 - 4 недели                         |

|                                 |                                     |

|Пневмония                        |1 - 2 месяца                         |

|                                 |                                     |

|Плеврит                          |1 - 2 месяца                         |

|                                 |                                     |

|Грипп                            |1 - 2 недели                         |

|                                 |                                     |

|Острые инфекционные заболевания  |1 - 2 месяца                         |

|                                 |                                     |

|Острый нефрит                    |1 - 2 месяца                         |

|                                 |                                     |

|Гепатит инфекционный             |8 - 12 месяцев                       |

|                                 |                                     |

|Аппендицит (после операции)      |2 недели - 1 месяц                   |

|                                 |                                     |

|Перелом костей конечностей       |1,5 - 3 месяца и более при  переломах|

|                                 |нижних конечностей                   |

|                                 |                                     |

|Сотрясение мозга                 |1 - 2 месяца и более, до года        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

10.16. В зависимости от климатической зоны в детских оздоровительных лагерях с круглогодичным использованием зданий необходимо предусматривать пункты проката лыж из расчета 80 пар лыж на 100 отдыхающих зимой.

11. Гигиеническое воспитание детей в детских оздоровительных лагерях

11.1. Гигиеническое воспитание детей в лагере проводится медицинским и педагогическим персоналом. Общее руководство этой работой осуществляют начальник лагеря и врач.

Цель гигиенического воспитания детей - закрепить гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в школе и семье.

На каждую смену врач составляет план гигиенического воспитания детей, утверждает его на педсовете лагеря. В каждом отряде выбираются санитары, из числа которых избирается Совет санитаров. Совет работает под руководством медицинского персонала лагеря и совместно с избранными санитарами возглавляя работу по соблюдению чистоты и порядка в спальнях и бытовых помещениях отрядов, на территории, по выполнению детьми правил личной гигиены и режима дня.

11.2. Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере строится на пропаганде здорового образа жизни. Выбор тематики бесед, проводимых по отрядам (продолжительность не более 15 - 20 мин.) осуществляется с учетом местных условий. Наиболее актуальные из них: предупреждение отравления ядовитыми грибами, растениями, ягодами; профилактика детского травматизма и первая помощь при несчастных случаях; о вреде курения, о вреде алкоголя, о вреде употребления наркотиков; гигиена юноши и девушки, о профилактике венерических заболеваний и СПИДа; правила личной гигиены.

12. Основные принципы организации работы медицинского персонала в детском оздоровительном лагере

12.1. Штаты и условия труда медицинского персонала устанавливаются в соответствии с действующими Типовыми штатами административно-хозяйственного, педагогического, медицинского и обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей, утвержденными Секретариатом ВЦСПС 11 мая 1990 г. N 7-22, и Положением о детском оздоровительном лагере, утвержденным Секретариатом ВЦСПС 11 мая 1990 г. N 7-21. Медицинские работники выделяются органами здравоохранения и утверждаются профсоюзным комитетом, в ведении которого находится лагерь.

12.2. Методическое руководство и контроль за работой врачей и среднего медицинского персонала оздоровительных лагерей осуществляется городскими (районными) педиатрами, главными врачами больниц или поликлиник по месту нахождения профсоюзных комитетов, в ведении которых находится лагерь.

12.3. В обязанности медицинских работников детских оздоровительных лагерей входит:

12.3.1. Проведение организационно-подготовительной работы перед выездом детей в лагерь:

предварительный осмотр и проверка готовности к приему детей: помещений, территории лагеря, мест купания и занятий спортом, осмотр окружающей местности;

обязательное участие в приемке лагеря перед выездом (совместно с представителем санитарно-эпидемиологической станции, профсоюзной организации и начальником детского оздоровительного лагеря);

оборудование медицинского кабинета и изолятора, оснащение их необходимым набором медикаментов и перевязочного материала, медицинской документацией;

проверка медицинских документов на каждого сотрудника детского оздоровительного лагеря;

проведение медицинского осмотра детей перед выездом их в детский оздоровительный лагерь с целью выявления больных: проверка наличия и правильного заполнения ф. 079/у "Медицинская справка на школьника, отъезжающего в детский оздоровительный лагерь"*(8) (приложение 9);

сопровождение детей в детский оздоровительный лагерь и из лагеря.

12.3.2. Лечебно-профилактическая работа медицинского персонала в лагере:

систематическое наблюдите за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями в состоянии здоровья (группа щадящего режима);

распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой;

информация для начальника детского оздоровительного лагеря, вожатых, инструкторов по физической культуре и спорту о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;

проведение ежедневного амбулаторного приема с целью оказания медицинской помощи заболевшим; активное выявление заболевших детей, своевременная их изоляция, организация лечения и ухода за детьми, находящимися в изоляторе; осуществление (при показаниях) госпитализации заболевших детей в лечебно-профилактические учреждения, закрепленные за детским оздоровительным лагерем, согласно территориальной принадлежности; при возникновении несчастных случаев оказание первой медицинской помощи, транспортировка в ближайший стационар;

немедленная сигнализация в соответствующий отдел здравоохранения и санэпидстанцию о случаях инфекционных заболеваний, организация (совместно с начальником детского оздоровительного лагеря) госпитализации и транспортировки заболевших в больницу;

осуществление контроля за организацией питания детей: качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем посуды, проведение "С"-витаминизации пищи, ежедневных осмотров персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания; отбор суточной пробы;

систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и территории лагеря, источников водоснабжения, за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

проведение санитарно-просветительной работы с персоналом и детьми. Проведение игр, викторин, дней здоровья, вечеров вопросов и ответов, организация санитарных постов и руководство их работой:

медицинский контроль: за организацией физического воспитания детей, за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья детей (утренняя гимнастика, плавание, соревнования, спортивные игры, подготовка к сдаче норм ГТО, занятия спортивных секций, туризм, экскурсии, прогулки и др.);

систематический контроль за проведением оздоровительных мероприятий, в том числе: закаливающих процедур - воздушные и солнечные ванны; купание и др.;

участие в подготовке туристских походов и прогулок (осмотр детей, ознакомление с маршрутом, местами отдыха, проверка одежды, обуви, наличия головных уборов, санитарной сумки), проведение бесед о режиме в походе;

ведение медицинской документации; составление отчетов с проведением анализа эффективности пребывания детей в лагере (см. "Критерии оздоровительной эффективности пребывания детей в условиях лагеря").

12.4. Результаты пребывания детей в лагере отмечаются в медицинской справке, которая возвращается школьнику для передачи врачу школы или поликлиники.

В случае перенесения заболевания в медицинской справке указывается диагноз и продолжительность болезни.

12.5. Примерный перечень утвержденной и рекомендуемой медицинской документации для лагеря в соответствии с приказом Минздрава СССР N 1030 от 4 октября 1980 г.

1) Медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь (форма 079/у);

2) Журнал регистрации амбулаторных больных (форма 074/у);

3) Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у);

4) Журнал изолятора, изоляционной комнаты (форма 125/у);

5) Книга для записи санитарного состояния учреждения (форма 308/у);

6) Журнал учета по пропаганде здорового образа жизни (форма 038/у-90).

13. Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря

Проводится на основании сопоставления данных двух медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены.

Анализируются следующие показатели:

физическое развитие ребенка;

функциональное состояние организма;

уровень физической подготовленности;

внутрилагерная заболеваемость.

Комплексный анализ этих показателей дает возможность оценить эффективность оздоровления каждого ребенка.

13.1. При оценке физического развития следует обращать внимание на соответствие массы длине тела, которое определяется по индексу Кетле.

вес в кг

Индекс Кетле = ———————————

рост в м2

Норма индекса Кетле (в кг/м2), свидетельствующая о гармоничности физического развития, составляет для:

6 - 8-летних детей обоего пола 16

9 - 10          -"-            17

11              -"-            18

12              -"-            19

13 - 14         -"- мальчиков  20

13 - 14         -"- девочек    20

Пример:

Мальчик 9 лет (от 8 лет 6 мес. до 9 лет 5 мес. 29 дней), рост 135 см, вес 31 кг.

Рост = 135 см = 1,35 м

Рост(2) = 1,35 х 1,35 = 1,8 (м2)

31 кг

Индекс кетле =  ————————— = 17.

1,8 м2

Таким образом, ребенок развит гармонично, масса тела соответствует росту.

Увеличение индекса на 2 единицы свидетельствует об избыточности массы тела, снижение на 2 единицы - о дефиците.

13.2. Наиболее важными критериями оздоровительной эффективности в условиях детского оздоровительного лагеря являются увеличение функциональных (резервных) возможностей организма.

С этой целью проводится оценка функциональных проб сердечно-сосудистой и дыхательной систем - основных энергообеспечивающих систем организма и оценка физической работоспособности детей.

13.2.1. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы следует оценивать с помощью ортостатической пробы. Методика проведения: после 3 минут лежания на спине определяется частота сердечных сокращений (ЧСС) (по 10-секундным отрезкам) и артериальное давление (АД). Затем обследуемый быстро встает и сразу повторяются измерения в положении стоя. При этом учащение пульса не более чем на 4 уд/мин., а прирост максимального АД на 10 мм рт.ст. считается нормальной реакцией и принимается за индекс, равный 100. В таблице 1 приводится оценка индексов ортостатической пробы.

Наилучшими индексами считаются 100 - 85, допустимыми - 84 - 75 и худшими - 74 - 60. Увеличение индекса в процессе динамического наблюдения свидетельствует о тренирующем влиянии двигательного режима в детском оздоровительном лагере.

13.2.2. Функциональное состояние дыхательной системы должно оцениваться с помощью пробы Генча (задержка дыхания на выдохе).

Таблица 1

Оценка индексов ортостатической пробы

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Учащение |       Изменение максимального артериального давления        |

|пульса в |—————————————————————————————————————————————————————————————|

|ударах в |        увеличение         |           уменьшение            |

| минуту  |                           |                                 |

|         |———————————————————————————|—————————————————————————————————|

|         | +10 | +8 | +6  | +4 | +2  |  0  | -2 | -4  | -6  | -8 | -10 |

|—————————|—————|————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|

|  0 - 4  | 100 | 95 | 90  | 85 | 80  | 75  | 70 | 65  | 60  | 55 | 55  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

|  5 - 8  | 95  | 90 | 85  | 80 | 75  | 70  | 65 | 60  | 55  | 50 | 45  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 9 - 12  | 90  | 85 | 80  | 75 | 70  | 65  | 60 | 55  | 50  | 45 | 40  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 13 - 16 | 85  | 80 | 75  | 70 | 65  | 60  | 55 | 50  | 45  | 40 | 35  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 17 - 20 | 80  | 75 | 70  | 65 | 60  | 55  | 50 | 45  | 40  | 35 | 30  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 21 - 24 | 75  | 70 | 65  | 60 | 55  | 50  | 45 | 40  | 35  | 30 | 25  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 25 - 28 | 70  | 65 | 60  | 55 | 50  | 45  | 40 | 35  | 30  | 25 | 20  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 29 - 32 | 65  | 60 | 55  | 50 | 45  | 40  | 35 | 30  | 25  | 20 | 15  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 33 - 36 | 60  | 55 | 50  | 45 | 40  | 35  | 30 | 25  | 20  | 15 | 10  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 37 - 40 | 55  | 50 | 45  | 40 | 35  | 30  | 25 | 20  | 15  | 10 |  5  |

|         |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |     |

| 41 - 44 | 50  | 45 | 40  | 35 | 30  | 25  | 20 | 15  | 10  | 5  |  0  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Проба Генча проводится следующим образом: испытуемый, сидя с зажимом на носу, делает свободный выдох через рот и сидит с закрытым ртом до появления неприятных ощущений. Время задержки дыхания регистрируется секундомером. В таблице 2 приведены средние значения данного показателя (+- ошибка средней) для детей разного возраста и пола.

Таблица 2

Величина показателя задержки дыхания на выходе у детей (в сек.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Возраст в годах    |       Мальчики        |        Девочки        |

|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|

|           7           |       10 +- 2,8       |      8,3 +- 4,0       |

|                       |                       |                       |

|           8           |       17 +- 12,4      |     13,0 +- 7,2       |

|                       |                       |                       |

|           9           |     16,8 +- 11,0      |     12,1 +- 6,3       |

|                       |                       |                       |

|          10           |     15,5 +- 7,5       |     11,0 +- 4,0       |

|                       |                       |                       |

|          11           |     18,2 +- 8,5       |     13,0 +- 8,6       |

|                       |                       |                       |

|          12           |     20,0 +- 12,0      |     16,0 +- 13,6      |

|                       |                       |                       |

|          13           |     18,5 +- 11,0      |     16,0 +- 6,2       |

|                       |                       |                       |

|          14           |     19,6 +- 8,7       |     19,0 +- 9,2       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Оздоровительный эффект пребывания детей в детских оздоровительных лагерях проявляется в совершенствовании глубоких тканевых биохимических процессов - повышении устойчивости к гипоксии. Увеличение за время отдыха показателя задержки дыхания ребенком на 10% и более характеризуется как положительный сдвиг; снижение времени задержки дыхания на 10% характеризуется отрицательно и свидетельствует о снижении устойчивости к дефициту кислорода.

12.2.3. Физическую работоспособность детей рекомендуется оценивать по показателям мышечной силы и мышечной выносливости.

Мышечная сила у детей определяется с помощью динамометра. Измеряется сила мышц кисти кистевым динамометром сильнейшей правой (у левшей - левой) рукой, отведенной в сторону.

Средние возрастно-половые стандарты мышечной силы кисти представлены в таблице 3.

Таблица 3

Мышечная сила рук у детей (кг)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Возраст в годах     |                 Правая рука                  |

|                        |——————————————————————————————————————————————|

|                        |        мальчики        |       девочки       |

|————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|

|           8            |      14,8 +- 3,2       |     12,2 +- 2,9     |

|                        |                        |                     |

|           9            |      16,7 +- 3,2       |     14,3 +- 2,7     |

|                        |                        |                     |

|           10           |      18,7 +- 3,8       |     15,3 +- 2,9     |

|                        |                        |                     |

|           11           |      21,1 +- 3,6       |     16,6 +- 3,8     |

|                        |                        |                     |

|           12           |      25,9 +- 5,5       |     19,6 +- 4,7     |

|                        |                        |                     |

|           13           |      26,2 +- 7,0       |     21,6 +- 4,4     |

|                        |                        |                     |

|           14           |      28,6 +- 9,0       |     23,5 +- 4,6     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Увеличение мышечной силы на 10% и более свидетельствует о правильной постановке физического воспитания в лагере, об использовании упражнений силовой и скоростно-силовой направленности в системе оздоровительных мероприятий. Снижение мышечной силы на 10% в процессе динамического наблюдения свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

Определение мышечной выносливости производится также с помощью динамометра. Ребенок должен сжимать динамометр 5 раз с максимальным усилием с перерывом на отдых 5 - 7 секунд и затем сравниваются первое и пятое показания динамометра. Показатель мышечной силы в среднем снижается на 10 - 15% в зависимости от состояния ребенка и ее исходной величины. Чем эта разница меньше, тем выше силовая выносливость. У выносливых детей, относящихся к типу "стайеров", показания динамометра в начале и конце измерений совпадают. Уменьшение разницы между этими измерениями от начала к концу лагерной смены свидетельствуют о развитии или повышении выносливости.

13.3. Важным показателем, свидетельствующим о росте функциональных возможностей ребенка, является положительная динамика физической подготовленности: улучшение результатов при беге (30 м и 60 м) на скорость, при беге (300 м и 500 м) на выносливость, а также при сдаче других нормативов комплекса ГТО.

13.4. Оздоровительная эффективность (приложение 7) пребывания ребенка в лагере оценивается как:

выраженный оздоровительный эффект при преобладании положительной динамики в большинстве (более 50%) тестов;

слабый оздоровительный эффект при положительной динамике отдельных тестов;

оздоровительный эффект отсутствует при отсутствии положительной динамики функциональных проб и физического развития.

13.5. В случае отсутствия оздоровительного эффекта медперсоналу необходимо вместе с руководством лагеря проанализировать причины, вскрыть недостатки в организации двигательного режима и спортивно-массовой работы, наметить пути к их устранению.

Соблюдение настоящих санитарных правил обеспечивают руководители и председатели профсоюзных комитетов предприятий, организаций, учреждений, в ведении которых находятся лагеря, а также начальники этих детских оздоровительных лагерей. Постоянный контроль за выполнением санитарных правил осуществляет медицинский персонал, периодический - работники санитарно-эпидемиологических станций.

______________________________

*(1) В связи с постановлением Секретариата ВЦСПС N 7-21 от 11.05.90 г. "пионерские лагеря" переименованы в "детские оздоровительные лагеря".

*(2) При наличии выявленных техническим инспектором труда нарушений правил техники безопасности к акту прикладывается копия его предписаний.

*(3) Канализованные уборные должны располагаться на расстоянии не менее 30 м от водоема.

*(4) Новое название с 1988 года - работники народного образования и науки.

*(5) Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР, утвержденных коллегией Минздрава СССР 22.03.1982 г., протокол N 6.

*(6) Организация питания детей в загородных пионерских лагерях. - Методические рекомендации, утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 14 мая 1979 г., N 1979-79.

*(7) Рекомендации по обогащению витамином С сладких блюд и напитков массового спроса, приготовляемых на предприятиях общественного питания. Согласовано зам. Главного Госсанврача СССР 01.12.1988 г., N 125-5/458-19.

*(8) В медицинской справке на школьника, отъезжающего в лагерь Ф. 079/у (выдается врачом школы или поликлиники), расположенный в другой климатической зоне, республике, области, должно быть дополнительное заключение врача о возможности направления ребенка по состоянию здоровья в данную климатическую зону. В этом случае необходима также справка об отсутствии инфекционных заболеваний в семье, квартире, школе.

Заместитель Главного

Государственного

санитарного врача СССР 	А.М.Скляров

Согласовано

Секретарь Совета ВКП СССР 	С.И.Крамаренко

30 ноября 1990 г.

Приложение N 1

Извлечение из Пособия "Оздоровительные

учреждения для детей и подростков" (выпуск 26)

к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"

Состав и площади помещений для проживания

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование помещений |Площадь в м2 при норме|       Примечание       |

|                       |расчета сантехнических|                        |

|                       |       приборов       |                        |

|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|

|1.  Жилые     комнаты с|                      |                        |

|санитарными узлами:    |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|жилые комнаты          |4 на одно место (5,5 -|Вместимость       комнат|

|                       |6 для взрослых)       |следует     принимать: в|

|                       |                      |лагерях с круглогодичным|

|                       |                      |использованием зданий  -|

|                       |                      |3 -  5  чел.;  в  летних|

|                       |                      |лагерях - 5 - 10 чел.   |

|                       |                      |                        |

|санитарные       узлы и|не более 6 на  1   - 2|Оборудование санитарного|

|передние   при    жилых|жилые комнаты         |узла - душ,  умывальник,|

|комнатах (в  лагерях  с|                      |унитаз;  в    передней -|

|круглогодичным         |                      |встроенный   шкаф    для|

|использованием зданий) |                      |верхней одежды          |

|                       |                      |                        |

|санитарные узлы - общие|                      |                        |

|(преимущественно      в|                      |                        |

|летних лагерях):       |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|а) умывальные с мойками|из   расчета    -    1|                        |

|для ног (раздельно  для|умывальник (кран) на 8|                        |

|мальчиков и девочек)   |чел., 1 мойка для  ног|                        |

|                       |- на 12 чел.          |                        |

|                       |                      |                        |

|б)  уборные  (раздельно|из расчета - 1  унитаз|                        |

|для         мальчиков и|на   15     девочек, 1|                        |

|девочек)               |унитаз и 1 писсуар  на|                        |

|                       |20 мальчиков          |                        |

|                       |                      |                        |

|в)    кабина     личной|4  -   на     отряд (в|                        |

|гигиены для девочек    |составе  оборудования:|                        |

|                       |унитаз,          биде,|                        |

|                       |умывальник)           |                        |

|                       |                      |                        |

|г)    душевые    кабины|из расчета  1  душевая|                        |

|индивидуальные         |кабина на 20 мест     |                        |

|(раздельно          для|                      |                        |

|мальчиков и девочек)   |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|2.   Комнаты   дневного|не менее 1 м2 на  одно|                        |

|пребывания   (отрядные)|место                 |                        |

|(в    летних    зданиях|                      |                        |

|допускаются веранды)   |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|3.            Помещения|                      |                        |

|обслуживания,   в   том|                      |                        |

|числе:                 |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|прихожая гардеробная (с|0,8 на одно место     |                        |

|сушильными     шкафами,|                      |                        |

|помещением для глажения|                      |                        |

|и чистки одежды)       |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|помещение для  хранения|0,1 на одно место     |Следует    проектировать|

|чемоданов              |                      |как   одно    помещение,|

|                       |                      |оборудованное           |

|                       |                      |стеллажами, или шкаф при|

|                       |                      |прихожей,    как     два|

|                       |                      |помещения или шкафа  при|

|                       |                      |жилых комнатах мальчиков|

|                       |                      |и девочек               |

|                       |                      |                        |

|постирочные   раздельно|не менее 0,08 м2 на  1|                        |

|для мальчиков и девочек|место                 |                        |

|(в  случае   отсутствия|                      |                        |

|сан.  узлов  при  жилых|                      |                        |

|комнатах)              |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|4. Помещения персонала:|                      |                        |

|                       |                      |                        |

|комнаты      вожатого и|18 на отряд (9х2)     |Следует    проектировать|

|педагога               |                      |санитарный   узел    при|

|                       |                      |каждой        комнате; в|

|                       |                      |составе  оборудования  -|

|                       |                      |душ, умывальник, унитаз |

|                       |                      |                        |

|санитарные       узлы и|не более 12  на  отряд|                        |

|передние  при  комнатах|(6х2)                 |                        |

|вожатого и педагога    |                      |                        |

|                       |                      |                        |

|кладовые  для  хранения|3 на отряд (1,5х2)    |                        |

|уборочного инвентаря   |                      |                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 2

Извлечение из Пособия "Оздоровительные

учреждения для детей и подростков" (выпуск 26)

к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"

Состав, количество и площади физкультурно-оздоровительных сооружений

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                |Количество и площадь физкультурно-оздоровительных сооружений шт/м2 при|

|                |           вместимости лагеря и общей площади участка, под            |

|                |               физкультурно-оздоровительные сооружения                |

|                |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                |  120  |  160  |  240  |   360   |  400   |   480   |  560   |  800   |

|                | ————— | ————— | ————— |  —————  | —————  |  —————  | —————  | —————  |

|                | 2400  | 3200  | 4800  |  7200   |  8000  |  9600   | 11200  | 16000  |

|————————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|—————————|————————|————————|

|Обязательные:   |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|1. Площадка  для| 1/360 |1 /300 | 1/360 |  2/720  | 2/720  |  2/720  | 3/1080 | 4/1440 |

|волейбола       |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|2. Площадка  для| 1/120 | 1/120 | 2/240 |  3/360  | 4/480  |  4/480  | 5/560  | 6/720  |

|бадминтона      |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|3. Площадка  для| 1/72  | 1/72  | 2/144 |  3/216  | 4/288  |  4/288  | 5/360  | 6/432  |

|настольного     |       |       |       |         |        |         |        |        |

|тенниса         |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|4.   Место   для| 1/493 | 1/493 | 1/493 |  1/493  | 1/493  |    -    |   -    | 1/493  |

|прыжков в высоту|       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|5.   Место   для| 1/121 | 1/121 | 1/121 |  1/121  | 1/121  |    -    |   -    | 1/121  |

|прыжков в длину |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|6.        Прямая| 1/650 | 1/650 | 1/650 |  1/650  | 1/650  |    -    |   -    | 1/650  |

|беговая дорожка |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|7. Площадка  для|   -   |   -   |   -   |    -    |   -    | 1/3000  | 1/3000 |   -    |

|легкой атлетики |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|8.       Дорожка| 1/600 | 1/600 | 1/800 | 1/1000  | 1/1000 | 1/1000  | 2/1200 | 2/1200 |

|здоровья        |       |       |       |         |        |         |        |        |

|————————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|—————————|————————|————————|

|Итого:          |6/1816 |6/1816 |8/2008 | 11/2560 |13/2752 | 13/4488 |14/5040 |19/3956 |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|Дополнительные: |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|9. Площадка  для|   -   |   -   |   -   |    -    | 1/1032 | 1/1032  | 1/1032 |   -    |

|игровых    видов|       |       |       |         |        |         |        |        |

|спорта          |       |       |       |         |        |         |        |        |

|(комбинирован-  |       |       |       |         |        |         |        |        |

|ная)            |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|10. Площадка для|   -   |   -   |   -   |  1/558  |   -    |    -    |   -    | 2/1116 |

|волейбола      и|       |       |       |         |        |         |        |        |

|баскетбола      |       |       |       |         |        |         |        |        |

|(комбинирован-  |       |       |       |         |        |         |        |        |

|ная)            |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|11. Площадка для|   -   |   -   |   -   | 1/3225  | 1/3225 | 1/3225  | 1/3225 |   -    |

|спортивных игр и|       |       |       |         |        |         |        |        |

|метаний         |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|12. Спортядро  с|   -   |   -   |   -   |    -    |   -    |    -    |   -    | 1/8500 |

|легкоатлетичес- |       |       |       |         |        |         |        |        |

|кой площадкой  и|       |       |       |         |        |         |        |        |

|беговой дорожкой|       |       |       |         |        |         |        |        |

|333,3 м         |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|13.   Футбольное|1/2400 |1/2400 |1/2400 |    -    |   -    |    -    |   -    |   -    |

|поле            |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|14.    Теннисный|   -   |   -   |   -   |    -    |   -    |    -    | 1/840  | 1/840  |

|корт  с  учебной|       |       |       |         |        |         |        |        |

|стенкой         |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|15.    Теннисный|   -   |   -   |   -   |  l/648  | 1/648  |  1/648  |   -    | 1/648  |

|корт            |       |       |       |         |        |         |        |        |

|                |       |       |       |         |        |         |        |        |

|16. Площадка для|   -   |   -   | 1/400 |  1/400  | 1/400  |  1/400  | 2/800  | 1/800  |

|катания       на|       |       |       |         |        |         |        |        |

|роликовых       |       |       |       |         |        |         |        |        |

|коньках и досках|       |       |       |         |        |         |        |        |

|————————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|—————————|————————|————————|

|Итого:          |   -   |   -   |2/2800 | 4/4844  | 4/5305 | 4/5305  | 5/5897 |7/11904 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 3

Извлечение из "Методических указаний

по борьбе с мухами", утвержд. Минздравом СССР

27 января 1984 г. N 28-93

Мероприятия по борьбе с мухами

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                     1. Санитарно-профилактические:                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|а) предупреждение залета мух|Засетчивание   окон,   форточек,    дверей|

|в помещения                 |металлической  сеткой  или  синтетическими|

|                            |материалами с размером ячеек не более 2  -|

|                            |1,2 мм.                                   |

|                            |                                          |

|б)  предупреждение   выплода|Соблюдение   санитарного   режима   сбора,|

|мух на территории           |временного хранения, вывоза  и  утилизации|

|                            |отходов в населенном пункте.              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          2. Истребительные:                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|а)               уничтожение|Использование водных эмульсий  ларвицидов:|

|преимагинальных фаз развития|0,2% тролена;  1%  карбофоса,  0,5%  ДДВФ,|

|мух в отходах               |дифоса  дикрезила;  1%   дуста   Дифокарб.|

|                            |Равномерно заливают (засыпают) поверхность|

|                            |отходов из расчета 2-5 л  на  1  кв.м  при|

|                            |толщине отходов свыше 0,5 м. Норма расхода|

|                            |дуста - 300 г/кв. м. Кратность обработок 1|

|                            |раз в 5-10 дней.                          |

|                            |                                          |

|б)  уничтожение   окрыленных|Использование  химических  средств:   2-3%|

|мух внутри помещений        |водных растворов хлорофоса,  инсектицидной|

|                            |бумаги, приманок из 1%  хлорофоса  или  из|

|                            |смеси 0,5% водного раствора с 0,5%  сухого|

|                            |углекислого аммония  с  привлекающими  мух|

|                            |веществами   (отходы   сахара);   приманка|

|                            |Риннан-М и Альфацид, аэрозольные  баллоны,|

|                            |предназначенные для  уничтожения  летающих|

|                            |насекомых.   Использование    механических|

|                            |средств: липкие ленты и др.               |

|                            |                                          |

|в)  уничтожение   окрыленных|Использование смеси 2% водного хлорофоса с|

|мух вне помещений           |0,2%  водной  эмульсией  ДДВФ  (10:1):0,5%|

|                            |водной  эмульсин  ДДВФ;  приманки    из 1%|

|                            |водного раствора хлорофоса с  0,5%  сухого|

|                            |углекислого    аммония    с    добавлением|

|                            |привлекающих  мух  веществ     (рыбных или|

|                            |мясных отходов).                          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 4

Рекомендуемая масса порций (в граммах) для детей различного возраста

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                             |              Масса порции               |

|                             |—————————————————————————————————————————|

|                             |     6 - 11 лет     |    12 - 14 лет     |

|—————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|

|Завтрак                      |                    |                    |

|                             |                    |                    |

|Каша или овощное блюдо       |        300         |     300 - 400      |

|                             |                    |                    |

|Кофе (чай, какао)            |        200         |        200         |

|                             |                    |                    |

|Обед                         |                    |                    |

|                             |                    |                    |

|Салат                        |      60 - 80       |     100 - 150      |

|                             |                    |                    |

|Суп                          |     300 - 400      |     400 - 450      |

|                             |                    |                    |

|Мясо, котлета                |        100         |        120         |

|                             |                    |                    |

|Гарнир                       |     150 - 200      |     180 - 230      |

|                             |                    |                    |

|Компот и др.                 |        200         |        200         |

|                             |                    |                    |

|Полдник                      |                    |                    |

|                             |                    |                    |

|Кефир (молоко, простокваша)  |        200         |        200         |

|                             |                    |                    |

|Печенье (выпечка)            |       40/90        |       40/100       |

|                             |                    |                    |

|Фрукты                       |        100         |        100         |

|                             |                    |                    |

|Ужин                         |                    |                    |

|                             |                    |                    |

|Овощное блюдо, каша          |        300         |        400         |

|                             |                    |                    |

|Чай и др.                    |        200         |        200         |

|                             |                    |                    |

|Хлеб на весь день            |                    |                    |

|                             |                    |                    |

|Пшеничный                    |        150         |        200         |

|                             |                    |                    |

|Ржаной                       |         75         |        125         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 5

Извлечение из СанПиН 42-123-4117-86

"Условия, сроки хранения особо скоропортящихся

продуктов", утвержденных Главным государственным

санитарным врачом СССР 20 июня 1986 г.

Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|           Наименование продуктов           |     Сроки хранения и     |

|                                            |реализации при температуре|

|                                            | +2° - +6° не более, час  |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|

|Мясные крупнокусковые полуфабрикаты         |            48            |

|                                            |                          |

|Печень замороженная                         |            48            |

|                                            |                          |

|Печень охлажденная                          |            24            |

|                                            |                          |

|Мясо птицы, кролика охлажденное             |            48            |

|                                            |                          |

|- " -  замороженное                         |            72            |

|                                            |                          |

|Колбасы вареные высшего сорта               |            72            |

|                                            |                          |

|- " - первого сорта                         |            48            |

|                                            |                          |

|Сосиски, сардельки мясные высшего, первого и|            48            |

|второго сорта                               |                          |

|                                            |                          |

|Молоко пастеризованное, сливки, ацидофилин  |            36            |

|                                            |                          |

|Кефир                                       |            36            |

|                                            |                          |

|Простокваша                                 |            24            |

|                                            |                          |

|Творог жирный, обезжиренный, диетический    |            36            |

|                                            |                          |

|Сметана                                     |            72            |

|                                            |                          |

|Сырково-творожные изделия                   |   36 при темп. 0 - +2°   |

|                                            |                          |

|Сыры сливочные в коробочках из полистирола и|                          |

|др. полимерных материалов:                  |                          |

|                                            |                          |

|сладкий и фруктовый                         |            48            |

|                                            |                          |

|острый, советский                           |            72            |

|                                            |                          |

|Масло сливочное брусочками                  |            6             |

|                                            |                          |

|Рыба всех наименований охлажденная          |   24 при темп. 0 - -2°   |

|                                            |                          |

|Рыба  и  рыбные  товары  всех   наименований|   48 при темп. 0 - -2°   |

|мороженные                                  |                          |

|                                            |                          |

|Овощи отварные неочищенные                  |            6             |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование продуктов|   Сроки хранения и    | Наименование документа |

|                      |   реализации при t:   |                        |

|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|1.          Говядина в|-1°С; относ,  влаж.  не|      ГОСТ 779-87       |

|полутушах            и|менее 85% - 16 суток   |                        |

|четвертинах           |                       |                        |

|охлажденная (подвесом)|                       |                        |

|                      |                       |                        |

|2.          Говядина в|-2°С; относ. влаж.  90%|         - " -          |

|полутушах            и|- 20 суток             |                        |

|четвертинах           |                       |                        |

|подмороженная       (в|                       |                        |

|штабеле или подвесом) |                       |                        |

|                      |                       |                        |

|3. Рыба мороженая     |-10 -12°С - 14 суток   |Инструкция  по  хранению|

|                      |-4 -6°С - 7 суток      |рыбных        товаров на|

|                      |                       |складах  (базах)     и в|

|4. Рыба глазированная |-10 -12°С - 21 сутки   |магазинах      различных|

|                      |-4 -6°С - 14 суток     |торговых     организаций|

|                      |                       |(Код 8011.  9.35.1.004),|

|                      |                       |утв. Минторгом  СССР  от|

|                      |                       |30.03.84  N   76,   утв.|

|                      |                       |Минздравом СССР 21.03.84|

|                      |                       |N 2977-84               |

|                      |                       |                        |

|5.           Рыба всех|+1 -1°С - 10 суток     |         - " -          |

|наименований   соленая|+4 +6°С - 7 суток      |                        |

|(сельдь)  в   заливных|                       |                        |

|бочках  -     слабая и|                       |                        |

|среднесоленая         |                       |                        |

|                      |                       |                        |

|6.           Рыба всех|-6 -8°С - 14 суток     |         - " -          |

|наименований   соленая|-3 -6°С - 7 суток      |                        |

|(сельдь) в  сухотарных|+1 -1°С - 3 суток      |                        |

|бочках и ящиках       |                       |                        |

|                      |                       |                        |

|7.   Консервы   рыбные|0 +15°С - 24 суток     |         - " -          |

|(для походов)         |                       |                        |

|                      |                       |                        |

|8. Икра лососевых  рыб|-4 -6°С - 30 суток     |         - " -          |

|бочковая и баночная   |-2 -4°С -14 суток      |                        |

|                      |+1 -1°C - 7 суток      |                        |

|                      |+4 +6°С - 1 сутки      |                        |

|                      |                       |                        |

|9. Икра осетровых  рыб|-2 -4°С - 14 суток     |         - " -          |

|бочковая или баночная |+1 -1°C - 7 суток      |                        |

|                      |+4 +6°С - 1 сутки      |                        |

|                      |                       |                        |

|10.    Икра     минтая|-2 -6°С -  не   более 1|     ГОСТ 18173-72      |

|соленая деликатесная  |мес.                   |                        |

|                      |                       |                        |

|11.  Масло   сливочное|не    выше       - 3°С;|       ГОСТ 37-87       |

|коровье               |относ.вл. -  80%  -  не|                        |

|                      |более 10 суток  со  дня|                        |

|                      |фасования в пергамент  |                        |

|                      |                       |                        |

|12. Масло сливочное   |0- 3°С:   относ.вл.    |          _ " _         |

|                      |не более 80% - не      |                        |

|                      |более  3 мес.    в     |                        |

|                      |стеклянной банке; -    |                        |

|                      |не  более  12 мес.  в  |                        |

|                      | металлической банке   |                        |

|                      |                       |                        |

|13. Сыры              |-4- 0°С; относ. влаж.  |      ГОСТ 7616-85      |

|                      |85 - 90%  -  не        |                        |

|                      |более 30 суток         |                        |

|                      |                       |                        |

|14.  Молоко  сгущенное|0+ 10°С, относ. вл.  не|      ГОСТ 1923-78      |

|стерилизованное      в|выше 85% - не более  12|                        |

|банках                |мес. со дня выработки  |                        |

|                      |                       |                        |

|15.   Молоко   цельное|0+ 20°С, относ, влаж.  |      ГОСТ 2903-78      |

|сгущенное с сахаром   |не выше 85% - не       |                        |

|                      |более  1 мес. со дня   |                        |

|                      |выработки              |                        |

|16. Яйцо диетическое  |+4+ 6°С - 7 суток      |                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 6

Извлечение из "Перечня чистящих средств,

разрешенных Министерством здравоохранения СССР

для обработки посуды на предприятиях общественного

питания и в быту" N 123-6/216-7 от 5 июня 1987 г.

и дополнение к перечню N 123-6/449-7 1988 г.

Перечень моющих и дезинфицирующих средств, допущенных для обработки столовой и кухонной посуды на предприятиях общественного питания и в быту

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN  |  Наименование  |    Назначение    |     Способ применения      |

| п.п. |    средства    |                  |                            |

|——————|————————————————|——————————————————|————————————————————————————|

|  1   |"Блик"          |Для               |Для ручного мытья растворить|

|      |                |автоматического  и|5   г   (1   чайную   ложку)|

|      |                |ручного мытья всех|средства в 2-х литрах  воды;|

|      |                |видов посуды      |для автоматического -  10  г|

|      |                |                  |(1 ст. ложку) в 10  л  воды.|

|      |                |                  |После  обработки   средством|

|      |                |                  |посуду   тщательно   промыть|

|      |                |                  |водой                       |

|      |                |                  |                            |

|  2   |"Блик-2"        |Для   мытья   всех|Для мытья посуды  растворить|

|      |                |видов      посуды.|3,5  г  (1/2  чайной  ложки)|

|      |                |Обладает          |средства в 1 л теплой  воды.|

|      |                |отбеливающим     и|Для              обеспечения|

|      |                |антимикробным     |антимикробного      действия|

|      |                |действием         |посуду выдержать в  растворе|

|      |                |                  |20 г средства в 1  л  теплой|

|      |                |                  |воды 20 мин. Посуду  промыть|

|      |                |                  |водой                       |

|      |                |                  |                            |

|  3   |"Блик-М"        |Для   мытья   всех|Для мытья посуды  растворить|

|      |                |видов      посуды.|3,5  г  (1/2  чайной  ложки)|

|      |                |Обладает          |средства в 1 л теплой  воды.|

|      |                |отбеливающим     и|Для              обеспечения|

|      |                |антимикробным     |антимикробного      действия|

|      |                |действием         |посуду выдержать в  растворе|

|      |                |                  |20 г средства в 1  л  теплой|

|      |                |                  |поды 20 мин. Посуду  промыть|

|      |                |                  |водой                       |

|      |                |                  |                            |

|  4   |"Посудомой"     |Для               |Для ручного мытья растворить|

|      |                |автоматического  и|5   г   (1   чайную   ложку)|

|      |                |ручного мытья всех|средства в  1  л  воды,  для|

|      |                |видов посуды      |автоматического -  10  г  (1|

|      |                |                  |ст.  ложку)  в  10  л  воды.|

|      |                |                  |После  обработки   средством|

|      |                |                  |посуду   тщательно   промыть|

|      |                |                  |водой                       |

|      |                |                  |                            |

|  5   |"Посудомой-2"   |Для               |Способ применения аналогичен|

|      |                |автоматического  и|со  средством   "Посудомой".|

|      |                |ручного  мытья   и|Для    дезинфекции    посуду|

|      |                |дезинфекции   всех|выдержать в  растворе   20 г|

|      |                |видов посуды      |средства в 1,5 л теплой воды|

|      |                |                  |15 - 20 мин.                |

|      |                |                  |                            |

|  6   |"Посудомой-М"   |Для   мытья   всех|Для мытья посуды  растворить|

|      |                |видов      посуды.|3,5  г  (1/2  чайной  ложки)|

|      |                |Обладает          |средства в 1 л теплой воды  |

|      |                |отбеливающим     и|                            |

|      |                |антимикробным     |                            |

|      |                |действием         |                            |

|      |                |                  |                            |

|  7   |"Златодив"      |Для               |Применяется в соответствии с|

|      |                |автоматического   |инструкцией к  посудомоечной|

|      |                |мытья посуды      |машине                      |

|      |                |                  |                            |

|  8   |"Жемчуг-2"      |Для любой  посуды,|Для посуды растворить  16  г|

|      |                |ванн,     раковин,|средства в 2-х литрах воды  |

|      |                |газовых      плит,|                            |

|      |                |кафельных        и|                            |

|      |                |керамических      |                            |

|      |                |плиток,           |                            |

|      |                |пластмассовых    и|                            |

|      |                |крашенных масляной|                            |

|      |                |и         эмалевой|                            |

|      |                |красками          |                            |

|      |                |поверхностей,    а|                            |

|      |                |также  изделий  из|                            |

|      |                |искусственной кожи|                            |

|      |                |                  |                            |

|  9   |"Жемчуг"        |Для любой  посуды,|Для посуды: 25 г средства  -|

|      |                |ванн,     раковин,|в 2,5 л воды                |

|      |                |газовых      плит,|                            |

|      |                |кафельных        и|                            |

|      |                |керамических      |                            |

|      |                |плиток,           |                            |

|      |                |пластмассовых    и|                            |

|      |                |крашенных масляной|                            |

|      |                |и         эмалевой|                            |

|      |                |красками          |                            |

|      |                |поверхностей,    а|                            |

|      |                |также  изделий  из|                            |

|      |                |искусственной кожи|                            |

|      |                |                  |                            |

|  10  |"Жемчуг-М"      |Для        посуды,|Для посуды: 12 г средства на|

|      |                |хрусталя,  стекла,|4 л воды                    |

|      |                |зеркал,           |                            |

|      |                |пластмассовых    и|                            |

|      |                |крашеных          |                            |

|      |                |поверхностей,     |                            |

|      |                |моющихся    обоев,|                            |

|      |                |линолеума,        |                            |

|      |                |облицовочных      |                            |

|      |                |полимерных        |                            |

|      |                |материалов       и|                            |

|      |                |плитки, изделий из|                            |

|      |                |искусственной     |                            |

|      |                |кожи, полов, ванн,|                            |

|      |                |раковин,   газовых|                            |

|      |                |плит              |                            |

|      |                |                  |                            |

|  11  |"Агат"          |Для   всех   видов|Для посуды: 5 г средства  на|

|      |                |посуды,  а   также|1 л воды                    |

|      |                |пластмассовых    и|                            |

|      |                |крашеных          |                            |

|      |                |поверхностей,     |                            |

|      |                |стекла, зеркал    |                            |

|      |                |                  |                            |

|  12  |"Вильва"        |Для   всех   видов|Для посуды: 5 г средства  на|

|      |                |посуды           и|1 л воды                    |

|      |                |пластмассовых     |                            |

|      |                |поверхностей      |                            |

|      |                |                  |                            |

|  13  |"Средство    для|Для   всех   видов|Для посуды: 10 г средства на|

|      |мытья посуды"   |посуды           и|1-1,5 воды                  |

|      |                |пластмассовых     |                            |

|      |                |поверхностей      |                            |

|      |                |                  |                            |

|  14  |"Вильва-экстра" |Для    фарфоровой,|Для посуды: 1 г средства  на|

|      |                |фаянсовой,        |1 л воды                    |

|      |                |керамической,     |                            |

|      |                |хрустальной,      |                            |

|      |                |стеклянной  посуды|                            |

|      |                |и         столовых|                            |

|      |                |приборов          |                            |

|      |                |                  |                            |

|  15  |Синтетическое   |Для ручного  мытья|5 г препарата на 1 л воды   |

|      |моющее  средство|столовой   посуды,|                            |

|      |"Прогресс"      |тары, оборудования|                            |

|      |                |                  |                            |

|  16  |"Санита"        |По инструкции, указанной на этикетке           |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Разрешается использование и других моющих средств, разрешенных для этих целей органами здравоохранения.

Приложение 7

Динамика показателей эффективности оздоровления детей

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                 |Физическое|Мышечная |Выносли-| ЖЕЛ  | Задержка |Ортос- | Физическ. |    Всего     |

|  Фамилия, имя   | развитие |  сила   | вость  |      | дыхания  |татич. |подготовл. |——————————————|

|                 |          |         |        |      |          | проба |           | +  | -  | 0  |

|—————————————————|——————————|—————————|————————|——————|——————————|———————|———————————|————|————|————|

|1.  Иванов Коля  |    +     |    +    |   +    |      |    -     |   0   |     +     | 5  | 1  | 1  |

|2.               |          |         |        |      |          |       |           |    |    |    |

|3.               |          |         |        |      |          |       |           |    |    |    |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

+ улучшение

- ухудшение

0 без изменений

Итого:

процент детей с выраженным оздоровительным эффектом,

процент детей со слабым оздоровительным эффектом,

процент детей с отсутствием оздоровительного эффекта.

Приложение N 8

Таблица замены продуктов по основным пищевым веществам

(утв. Минздравом СССР 1 июня 1984 г.)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Продукт  |Вес | Белки | Жиры |Углево-|Продукт-замени-| Вес  | Белки |  Жиры  |Углево-|  Добавить (+),   |

|          |    |       |      |  ды   |     тель      |      |       |        |  ды   |   снять (-), г   |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Мясо      |100 | 20,2  | 7,0  |   -   |Мясо кролика   |  98  | 20,3  |  12,6  |   -   |Масло слив. - 6,8 |

|(говядина)|    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Баранина     II|  97  | 20,2  |  8,7   |   -   |Масло слив. - 2,1 |

|          |    |       |      |       |кат.           |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Верблюжатина   | 107  | 20,2  |  10,0  |   -   |Масло слив. - 3,6 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Конина I кат.  | 104  | 20,3  |  10,3  |   -   |Масло слив. - 4,0 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Мясо лося      |  95  | 20,3  |  1,6   |   -   |Масло слив. + 6,5 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Оленина I кат. | 104  | 20,3  |  8,8   |   -   |Масло слив. - 2,2 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Печень говяж.  | 116  | 20,2  |  3,6   |   -   |Масло слив. + 4,1 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Печень свиная  | 107  | 20,1  |  3,8   |   -   |Масло слив. + 3,9 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Куры II кат.   |  97  | 20,2  |  8,5   |   -   |Масло слив. - 1,8 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Яичный порошок |  45  | 20,2  |  16,8  |  3,2  |Масло слив. - 11,9|

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Рыба (треска)  | 115  | 20,1  |  0,7   |   -   |Масло слив. + 7,6 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Творог (полуж.)| 121  | 20,2  |  10,9  |  1,6  |Масло слив, - 4,7 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар - 1,6    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Консервы мясн. | 120  | 20,2  |  22,0  |   -   |Масло слив. - 18,1|

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Молоко    |100 |  2,8  | 3,2  |  4,7  |Молоко    сухое| 1,1  |  2,8  |  2,7   |  4,7  |Масло слив. + 0,6 |

|цельное   |    |       |      |       |цельное       в|      |       |        |       |   Сахар + 0,4    |

|          |    |       |      |       |герметичной    |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |упаковке       |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Молоко    сухое| 7,5  |  2,8  |  0,1   |  3,7  |Масло слив. + 3,7 |

|          |    |       |      |       |обезжиренное  в|      |       |        |       |   Сахар + 1,0    |

|          |    |       |      |       |герметичной    |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |упаковке       |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Молоко         |  40  |  2,7  |  3,1   |  3,8  |   Сахар + 1,0    |

|          |    |       |      |       |сгущенное      |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |стерилизованное|      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Молоко         |  39  |  2,8  |  3,3   | 21,8  |   Сахар - 17,1   |

|          |    |       |      |       |сгущенное     с|      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |сахаром        |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сливки сухие   |  12  |  2,8  |  5,1   |  3,1  |Масло слив. - 2,3 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |  Сахар + 1,6     |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сливки         |  35  |  2,8  |  6,6   | 16,4  |Масло слив. - 4,1 |

|          |    |       |      |       |сгущенные     с|      |       |        |       |   Сахар - 11,7   |

|          |    |       |      |       |сахаром        |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Творог         |  17  |  2,8  |  1,5   |  0,2  |Масло слив. + 2,0 |

|          |    |       |      |       |полужирный     |      |       |        |       |   Сахар + 4,5    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Мясо (говядина)|  14  |  2,8  |  1,0   |   -   |Масло слив. + 2,7 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 4,7    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Рыба (треска)  |  16  |  2,8  |  0,1   |   -   |Масло слив. + 3,7 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 4,7    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сыр            |  11  |  2,8  |  2,9   |   -   |Масло слив. + 0,4 |

|          |    |       |      |       |(пошехонский)  |      |       |        |       |   Сахар + 4,7    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Яйцо куриное   |  22  |  2,8  |  2,5   |  0,1  |Масло слив. + 0,8 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 4,6    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Яичный порошок |  6   |  2,7  |  2,2   |  0,4  |Масло слив. + 1,2 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 4,3    |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Творог    |100 | 16,7  | 9,0  |  1,3  |Мясо (говядина)|  83  | 16,8  |  5,8   |   -   |Масло слив. + 3,9 |

|полужирный|    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 1,3    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Рыба (треска)  |  95  | 16,0  |  0,6   |   -   |Масло слив. + 10,2|

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 1,3    |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Яйцо      | 41 |  5,2  | 4,7  |  0,3  |Творог         |  31  |  5,2  |  2,8   |  0,4  |Масло слив. + 2,3 |

|куриное (1|    |       |      |       |полужирный     |      |       |        |       |                  |

|шт.)      |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Мясо (говядина)|  26  |  5,2  |  1,8   |   -   |Масло слив. + 3,5 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Рыба (треска)  |  30  |  5,2  |  0,2   |   -   |Масло слив. + 5,4 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар + 0,3    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Молоко цельное | 186  |  5,2  |  5,9   |  8,7  |Масло слив. - 1,5 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар - 8,4    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сыр            |  20  |  5,2  |  5,3   |   -   |Масло слив. - 0,7 |

|          |    |       |      |       |(пошехонский)  |      |       |        |       |   Сахар + 0,3    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Яичный порошок | 11,5 |  5,3  |  4,3   |  0,8  |Масло слив. + 0,5 |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар - 0,5    |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Рыба      |100 | 17,5  | 0,6  |   -   |Мясо (говядина)|  87  | 17,6  |  6,0   |   -   |Масло слив. - 1,5 |

|(треска)  |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Творог         | 105  | 17,5  |  9,5   |  1,4  |Масло слив. - 10,8|

|          |    |       |      |       |полужирный     |      |       |        |       |   Сахар - 2,8    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Яичный порошок |  39  | 17,5  |  14,5  |  2,8  |Масло слив. - 16,8|

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |   Сахар - 2,8    |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Картофель |100 |  2,0  | 0,1  | 19,7  |Капуста        | 111  |  2,0  |   -    |  6,0  |   Сахар + 13,7   |

|          |    |       |      |       |белокочанная   |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Капуста цветная|  80  |  2,0  |   -    |  3,9  |   Сахар + 15,8   |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Морковь        | 154  |  2,0  |  0,15  |  5,6  |   Сахар + 14,1   |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Свекла         | 118  |  2,0  |   -    | 12,7  |   Сахар + 7,0    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Бобы (фасоль)  |  33  |  2,0  |   -    |  2,7  |   Сахар + 17,0   |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Горошек зеленый|  40  |  2,0  |   -    |  5,3  |   Сахар + 14,4   |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Горошек зеленый|  64  |  2,0  |  0,1   |  4,5  |   Сахар + 15,2   |

|          |    |       |      |       |консервирован. |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Свекла         | 167  |  2,0  |   -    | 11,8  |   Сахар + 7,9    |

|          |    |       |      |       |натуральная    |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |консервирован. |      |       |        |       |                  |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Хлеб      |100 |  8,1  | 1,2  | 46,6  |Мука пшеничная |  77  |  8,2  |  0,9   | 56,3  |   Сахар - 9,7    |

|пшеничный |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Хлеб ржаной    | 111  |  8,1  |  1,3   | 50,3  |   Сахар - 3,8    |

|——————————|————|———————|——————|———————|———————————————|——————|———————|————————|———————|——————————————————|

|Яблоки    |100 |  0,4  |  -   | 11,3  |Яблоки консерв.| 200  |  0,4  |   -    | 48,0  |   Сахар - 36,3   |

|свежие    |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сок яблочный   |  90  |  0,4  |   -    | 10,5  |   Сахар + 0,8    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сок виноград.  | 133  |  0,4  |   -    | 24,6  |   Сахар - 13,3   |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сок сливовый   | 133  |  0,4  |   -    | 21,4  |   Сахар - 10,1   |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |Сухофрукты:    |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |яблоки         |  12  |  0,4  |   -    |  8,5  |   Сахар + 3,1    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |чернослив      |  17  |  0,4  |   -    | 11,1  |   Сахар + 0,2    |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |курага         |  8   |  0,4  |   -    |  5,3  |   Сахар + 6,0    |

|          |    |       |      |       |(абрикосы)     |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |               |      |       |        |       |                  |

|          |    |       |      |       |изюм           |  22  |  0,4  |   -    | 15,6  |   Сахар - 4,3    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. 1) В таблице вес продуктов и продуктов-заменителей указан в граммах НЕТТО, то есть в расчет принимается только съедобная часть продуктов.

2) При расчете количества сливочного масла, которое необходимо увеличить или уменьшить в рационе, учитывается, что в 100 г сливочного масла содержится 82,5 г жира.

3) В случае замены говядины другими мясными продуктами они могут включаться в недельное меню в следующем процентном соотношении: говядина - 30%, баранина - 20%, куры - 20%, кролик - 15%, субпродукты - 15%.

Согласовано

с Министерством просвещения СССР

31 мая 1984 г.

Приложение N 9а

1. Форма заполнения журнала по контролю за качеством скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Дата     |  Перечень и   |   Качество   | Последний срок |Подпись |

| поступления  |   качество    | проверяемых  |   реализации   |        |

|  продуктов   |  поступающих  |  продуктов   |   продуктов    |        |

|              | продуктов на  |              |                |        |

|              |   пищеблок    |              |                |        |

|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|————————|

|              |               |              |                |        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Форма заполнения журнала по контролю за качеством готовой пищи (бракеражный)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата| Наименование |           Оценка            |  Разрешение  | Под- |

|    |   готовой    |—————————————————————————————|мед. работника| пись |

|    |  продукции   |выпол- |добро-|прави- |С-вит.| на выдачу и  |      |

|    |  (завтрак,   | нения |качес-|льности|      |    данные    |      |

|    |обед, полдник,| меню  |твен- |кулина-|      |  указания.   |      |

|    |    ужин)     |       |ности | рной  |      | Ф.И.О. мед.  |      |

|    |              |       |      |обрабо-|      |  работника   |      |

|    |              |       |      |  тки  |      |              |      |

|————|——————————————|———————|——————|———————|——————|——————————————|——————|

|    |              |       |      |       |      |              |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 9

Медицинская обменная справка (карта)   Запол-|

на   школьника,     отъезжающего   в   няется|

детский оздоровительный лагерь         врачом|

1.  Фамилия, имя, отчество. . . . .    пионе-|Состояние     здоровья   и

возраст. . . . . . . . . . . ..    рского|перенесенные   заболевания

лагеря|во   время    пребывания в

|лагере....................

2.  Домашний адрес . . . . . . . ..          |Контакт  с   инфекционными

телефон. . . . . . . . . . . ..          |больными .. . . . . . . .

|. . . . . . . . . . . . .

3.  N школы . .  класс. . . . . . .          |Эффективность оздоровления

район . . . . . . . . . . . . .          |в лагере .. . . . . . . .

N поликлиники .................          |

4.  Состояние     здоровья    (если          |Общее состояние . . . . .

состоит      на     учете    по          |Вес при поступлении  . . .

форме N 030/у указать диагноз)           |    при выписке . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . .          |

. . . . . . . . . . . . . . . .          |

5.  Перенесенные       инфекционные          |Динамометрия .. . . . . .

заболевания (корь,  скарлатина,          |

коклюш,     свинка,     болезнь          |Спирометрия . . . . . . .

Боткина,     ветряная     оспа,          |

дизентерия). . . . . . . . . .           |Дата "____"........

. . . . . . . . . . . . . . . .          |

. . . . . . . . . . . . . . . .          |

6.  Проведенные     прививки      с          |Подпись врача лагеря

указанием даты последней                 |

. . . . . . . . . . . . . . . .          |

7.  Физическое развитие. . . . . . .         |

8.  Физкультурная группа . . . . . .         |Справка           подлежит

9.  Рекомендуемый режим. . . . . . .         |возвращению   в  школу  по

|месту учебы.

"  " ........ дата выдачи справки         |

Подпись врача школы              |

или детской поликлиники             |

Приложение 10

"Акт

приемки детского оздоровительного лагеря"

" " ........ 199 г. N...

Организация (наименование, адрес)

Комиссия в составе:......................................................

.........................................................................

произвела приемку лагеря.

1. Детский   оздоровительный   лагерь  расположен (подробный адрес,

удаленность от железной дороги, населенного пункта, больницы)

........................................................................

.........................................................................

2. Наличие подъездных  путей    (шоссе,     проселочная дорога), их

состояние и пригодность для использования ...............................

.........................................................................

3. Детский оздоровительный  лагерь  летнего   или    круглогодичного

функционирования (нужное подчеркнуть) ...................................

4. Детский оздоровительный лагерь    стационарный  или арендованный

(подчеркнуть), с какого года функционирует ..............................

.........................................................................

5. Расчетная вместимость детского оздоровительного лагеря (фактич.)

........... количество смен ...................

6. Размещение спальных помещений в зданиях, корпусах (отапливаемых,

неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в

отдельности) ............................................................

7. Площадь в м2 на одного ребенка в спальне ..... количество мест в

спальных комнатах: для младших школьников ....... для старших школьников

........................

8. Наличие и готовность к эксплуатации основных  и  вспомогательных

помещений спальных корпусов и помещений  культурно-массового назначения,

соответствие  их  состава  и   площадей  действующим  нормам  (каждого в

отдельности):

спальные помещения ......................................................

гардеробная .............................................................

помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов...............

помещения дневного пребывания ...........................................

комната вожатого ........................................................

комната педагога ........................................................

умывальные с ножными ваннами ............................................

уборные (раздельные для мальчиков и девочек) ............................

помещения для работы кружков ............................................

клуб, эстрада ............. пионерская комната ..........................

9. Пищеблок: число мест в обеденном зале ...........................

площадь на одно посадочное место ........................................

соответствие их нормам (да, нет) ........................................

Обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с

действующими ГОСТами ....................................................

10. Наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от

типа и времени функционирования лагеря (перечень   и   площадь    каждого

помещения) и готовность их к эксплуатации:

при обеденном зале ......................................................

производственные, складские, технические, бытовые помещения для персонала

.........................................................................

11. Помещения    медицинского   назначения   (площадь  и   состояние

готовности к эксплуатации):

ожидальная (навес) ......................................................

кабинет врача - смотровая ...............................................

кабинет зубного врача ...................................................

процедурная .............................................................

комната медицинской сестры ..............................................

уборная с умывальником в шлюзе ..........................................

изолятор: палата (число, площадь) .......................................

число коек ..............................................................

наличие боксированных палат .............................................

подсобные помещения (какие, площадь) ....................................

их оборудование .........................................................

12. Наличие и готовность к эксплуатации бани .......................

душевых гигиенических (число рожков) ....................................

кабины личной гигиены девочек ...........................................

прачечной ...............................................................

постирочной .............................................................

13. Наличие централизованных источников водоснабжения и канализации

.........................................................................

Наличие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко всем

моечным ваннам, раковинам ...............................................

14. Наличие электрокипятильника (да, нет) ..........................

15. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ....

.........................................................................

16. Готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет)...................

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) ....

Наличие    холодильного   оборудования  и   других источников холода

(холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники),  их  исправность   и

температурный режим .....................................................

Готовность их к эксплуатации .......................................

18. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного

освещения основных помещений ............................................

в спальных ..............................................................

медицинских .............................................................

пищеблока ...............................................................

культурно-массового назначения ..........................................

19. Территория лагеря: общая площадь ............. площадь на одного

человека ...... соответствие их нормам (да, нет) ............. Ограждение

(штакетник и др.) (да, нет) ........... Высота ограждения ...........

20. Наличие водоема и организация мест  купания  в  соответствии   с

требованиями действующих норм и санитарных правил........................

Наличие необходимого оборудования для мест купания,  готовность их к

эксплуатации ............................................................

21. Общелагерная линейка (да, нет) .................................

Площадка для костра (да, нет) ......................................

22. Сооружения физкультуры и  спорта,  их  оборудование   (перечень,

количество, размеры, соответствие  их   установленным нормам и санитарным

правилам) ...............................................................

23. Наличие игровых   площадок,   аттракционов,   их   оборудование,

готовность к эксплуатации ...............................................

24. Уголок юного натуралиста, живой уголок .........................

25. Наличие оборудованных площадок - географическая ................

астрономическая ...............

26. Условия размещения обслуживающего персонала ....................

27. Обеспеченность жестким инвентарем ..............................

мягким инвентарем (количество смен белья) ...............................

28. Обеспеченность    инвентарем   для   работы   кружков    (каким,

количество) .............................................................

.........................................................................

29. Укомплектованность штата (количество):

воспитателей ............................................................

вожатых .................................................................

других педагогических работников ........................................

медицинского персонала ..................................................

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала................

30. Наличие  договора   о   вывозе пищевых отходов, мусора, очистке

выгребов ................................................................

31. Выполнение плана-задания (качество) ............................

.........................................................................

.........................................................................

32. Заключение комиссии ............................................

.........................................................................

.........................................................................

Подписи:

Примечание. Акт составляется в 3 экземплярах: для районной лагерной комиссии, санэпидстанции и лагеря.