19. 07. 2011  № 850

Об организации противопожарного водоснабжения на территории Московского  района г.Чебоксары

В Московском районе г.Чебоксары проводится определенная работа по улучшению объектов противопожарного водоснабжения, поддержанию в постоянной готовности и правильному их использованию на пожарах, учениях и занятиях. Ведется точный учет всех водоисточников, которых можно использовать для целей пожаротушения. Представителями ОАО «Водоканал» совместно с сотрудниками ПЧ-5 Поисково-спасательного отряда Главного управления «Центр управления силами Федеральной противопожарной службы по ЧР» своевременно проводится проверка и подготовка источников водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды. В случае выявления неисправностей систем противопожарного водоснабжения принимаются меры по приведению их в работоспособное состояние. Несмотря на проводимую работу и, исходя из анализа сезонных проверок  источников противопожарного водоснабжения, следует, что руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Московского района г.Чебоксары, недостаточно обеспечивается качественная эксплуатация закрепленных систем противопожарного водоснабжения, не очищаются подъезды к ним и не обновляются указатели их расположения.

В целях улучшения состояния систем противопожарного водоснабжения в Московском районе г.Чебоксары п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить пожарные гидранты, находящиеся на территории Московского района г.Чебоксары, за объектами экономики, организациями и учреждениями согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в городской водопроводной сети) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны (приложение № 2).

3. Просить руководителей объектов экономики, организаций и учреждений района обеспечить надлежащее состояние систем противопожарного водоснабжения (по согласованию).

4. Считать утратившим силу постановление главы администрации Московского района г.Чебоксары от 02.03.2006 № 243 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории Московского района г.Чебоксары».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 						Ю.А. Офицеров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 19 июля  2011 г. № 850

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепления пожарных гидрантов, находящихся на территории

Московского  района  г.Чебоксары, за  объектами  экономики,

организациями и учреждениями

| № П/П | № ПГ | Место расположения | Диаметр водопровода, мм | Тип системы водоснабжения (тупиков, колец) | Балансодержатель (ремонт ПГ и колодца | Ответственный за обслуживание места расположения ПГ (тумба, указатель, подъездные пути) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Афанасьева,9 (ТНС) | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 2 | 2 | ул. Афанасьева, 4 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 3 | 3 | ул. Афанасьева, 6 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 4 | 4 | ул. Афанасьева, 6/1 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 5 | 5 | ул. Афанасьева, 9 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 6 | 6 | ул. Афанасьева, 9 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 7 | 7 | ул. Афанасьева, 10 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 8 | 8 | ул. Афанасьева, 12 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 9 | 9 | ул. Афанасьева, 8, Автоматстром | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Автоматстром» (по согласованию) |
| 10 | 10 | ул. Афанасьева, 8, тер. Автоматстром | 100 | Т | ОАО СКП СКА | ООО «Автоматстром» (по согласованию) |
| 11 | 11 | ул. Афанасьева, 17 | 100 | Т | ОАО «ЧЗСМ» | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 12 | 12 | ул. Афанасьева, 11 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МОУ «СОШ №__)(по согласованию) |
| 13 | 13 | ул. Ахазова, 1 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 14 | 14 | ул. Ахазова, 3 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 15 | 15 | ул. Сеспеля, 14 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | Религиозная организация "Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (по согласованию) |
| 16 | 16 | ул. Ахазова, 2 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 17 | 17 | ул. Ахазова, 1 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 18 | 18 | ул. Ахазова, 6 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 19 | 19 | ул. Ахазова, 6 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 20 | 20 | ул. Ахазова, 7 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 21 | 21 | ул. Ахазова, 11 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 22 | 22 | ул. Ахазова, 9а, | 200 | К | ОАО «Водоканал» | МОУ «СОШ № 45» (по согласованию) |
| 23 | 23 | ул. Ахазова, 9а, | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | МОУ «СОШ № 45» (по согласованию) |
| 24 | 24 | ул. Эльгера, 8\15 ТД «Аврора» | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ТД «Аврора» (по согласованию) |
| 25 | 25 | ул. Университетская, 49, АЗС-4 | 100 | Т | ООО "Татнефть-АЗС Центр" | ООО "Татнефть-АЗС Центр"(по согласованию) |
| 26 | 26 | пр. Московский, 9, (акушерский. кор) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Президентский перинатальный центр» (по согласованию) |
| 27 | 27 | пр. Московский, 11а, (тер. стоматологии) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» (по согласованию) |
| 28 | 28 | пр. Московский, 9, (тер. кор) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (по согласованию) |
| 29 | 29 | пр. Московский, 9, (хир. кор) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (по согласованию) |
| 30 | 30 | пр. Московский, 9, (котельная) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (по согласованию) |
| 31 | 31 | пр. Московский, 9, (туб. кор.) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (по согласованию) |
| 32 | 32 | пр. Московский, 9, (морг) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская клиническая больница» (по согласованию) |
| 33 | 33 | ул. Пирогова, 6, ГУЗ «РПБ» (муж.корпус) | 50 | Т | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская психиатрическая больница» (по согласованию) |
| 34 | 34 | ул. Пирогова, 6, (жен. корпус) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская психиатрическая больница» (по согласованию) |
| 35 | 35 | ул. Пирогова, 6, (пищеблок) | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская психиатрическая больница» (по согласованию) |
| 36 | 36 | пр. Московский, 9 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Президентский перинатальный центр» (по согласованию) |
| 37 | 37 | ул. Водопроводная, 22 (угол ул.Герцена) | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Ключ"(по согласованию) |
| 38 | 38 | ул. Водопроводная, 43 (угол ул.К. Иванова) | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 39 | 39 | ул. Гузовского, 2 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 40 | 40 | ул. Гузовского, 3 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Вузовец 3" (по согласованию) |
| 41 | 41 | ул. Гузовского, 6 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 42 | 42 | ул. Гузовского, 7 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 43 | 43 | ул. Гузовского, 9 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 44 | 44 | ул. Гузовского, 10 | 400 | К | ОАО «Водоканал» | ЖСК "Луч"(по согласованию) |
| 45 | 45 | ул. Гузовского, 12 | 400 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 46 | 46 | ул. Гузовского, 12 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 47 | 47 | ул. Гузовского, 13 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 48 | 48 | ул. Гузовского, 14 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 49 | 49 | ул. Гузовского, 15 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 50 | 50 | ул. Гузовского, 15 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 51 | 51 | ул. Гузовского, 16 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 52 | 52 | ул. Гузовского, 19 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 53 | 53 | ул. Гузовского, 22 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 54 | 54 | ул. Гузовского, 28 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 55 | 55 | ул. Гузовского, 30 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 56 | 56 | ул. Гузовского, 36 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 57 | 57 | ул. Гузовского, 40 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 58 | 58 | ул. Гузовского, 42 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 59 | 59 | ул. Гузовского, 18а, | 250 | К | ОАО «Водоканал» | МОУ «Дошкольное образовательное учреждение №52» (далее –МОУ ДОУ №_») (по согласованию) |
| 60 | 60 | ул. Гузовского, 26, | 200 | К | ОАО «Водоканал» | РГУ «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района г. Чебоксары» (по согласованию) |
| 61 | 61 | ул. Гузовского, 3а, | 200 | К | ОАО «Водоканал» | МОУ «ДОУ № 97» (по согласованию) |
| 62 | 62 | ул. Гузовского, 17 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 63 | 63 | ул. Гражданская, 6 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 64 | 64 | ул. Гражданская, 4, заготсбытбаза | 100 | Т | ООО Заготовитель | ООО «Заготовитель» (по согласованию) |
| 65 | 65 | ул. Гражданская,12 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Чебоксарский электротехнический завод» (по согласованию) |
| 66 | 66 | ул. Гражданская, территория ОАО «ЧЭТЗ» | 100 | Т | АО «Электротехнический завод» | ОАО «Чебоксарский электротехнический завод» (по согласованию) |
| 67 | 67 | ул. Гражданская, 25 | 200 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 68 | 68 | ул. Гражданская, 31 | 300 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 69 | 69 | ул. Гражданская, 35 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 70 | 70 | ул. Гражданская, 47 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | Индивидуальный предприниматель Шачков Юрий Исаевич (по согласованию) |
| 71 | 71 | ул. Гражданская, 50а, | 200 | Т | ОАО «Водоканал» | ГОУ СПО «Чебоксарский электротехникум связи» (по согласованию) |
| 72 | 72 | ул. Гражданская, 53 | 250 | К | ООО Заготовитель | ООО «Кристалл» (по согласованию) |
| 73 | 73 | ул. Гражданская, 56 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 74 | 74 | ул. Гражданская, 58 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 75 | 75 | ул. Гражданская, 59 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 76 | 76 | ул. Гражданская, 60 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ |
| 77 | 77 | ул. Гражданская, 62 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 78 | 78 | ул. Гражданская, 62 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 79 | 79 | ул. Гражданская, 62/1 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 80 | 80 | ул. Гражданская, 64 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 81 | 81 | ул. Гражданская, 64 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 82 | 82 | ул. Гражданская, 68 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 83 | 83 | ул. Гражданская, 66 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 84 | 84 | ул. Гражданская, 67 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 85 | 85 | ул. Гражданская, 72 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 86 | 86 | ул. Гражданская, 78 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 87 | 87 | ул. Гражданская, 78/1 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 88 | 88 | ул. Гражданская, 86 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 89 | 89 | ул. Гражданская, 86 (магазин «Фаэтон») | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 90 | 90 | ул. Гражданская, 88 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 91 | 91 | ул. Гражданская, 90/2 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 92 | 92 | ул. Гражданская, 53 ( на террит.) | 100 | Т | ООО Кристалл | ООО «Кристалл» (по согласованию) |
| 93 | 93 | ул. Гражданская, 73 | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 94 | 94 | ул. Гражданская, 72 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 95 | 95 | ул. Гражданская, 92 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 96 | 96 | ул. Гражданская, | 100 | Т | СОШ №51 | МОУ «Лицей№ 4» (по согласованию) |
| 97 | 97 | ул. Гражданская, | 100 | Т | СОШ №51 | МОУ «Лицей № 4» (по согласованию) |
| 98 | 98 | ул. Гражданская, | 100 | Т | СОШ №51 | МОУ «Лицей № 4» (по согласованию) |
| 99 | 99 | ул. Гражданская, | 300 | К | ОАО «Водоканал» | МОУ «Лицей № 4» (по согласованию) |
| 100 | 100 | ул. 1-Герцена, 53 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 101 | 101 | ул. 2-Герцена, 14а | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 102 | 102 | ул. 2-Герцена, 30 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 103 | 103 | ул. Грасиса, 2 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 104 | 104 | ул. Грасиса, 4 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 105 | 105 | ул. Грасиса, 6/1 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 106 | 106 | ул. Афанасьева, 7/1 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 107 | 107 | ул. Грасиса, 6 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 108 | 108 | ул. Грасиса, 4а, | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | МОУ «ДОУ № 44» (по согласованию) |
| 109 | 109 | пр-т М. Горького, 1, банно-прачечное предприятие | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО "Сывлах"(по согласованию) |
| 110 | 110 | пр-т М. Горького, 5/1 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ГОУ «Чувашский республиканский институт образования» (по согласованию) |
| 111 | 111 | пр-т М. Горького, 7 (Гостиница) | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 112 | 112 | пр-т М. Горького, 9 (общежитие) | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 113 | 113 | пр-т М. Горького, 16а (АЗС «Лукойл») | 600 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» (по согласованию) |
| 114 | 114 | пр-т М. Горького, 23 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 115 | 115 | пр-т М. Горького, 25 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 116 | 116 | пр-т М. Горького, 27 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 117 | 117 | пр-т М. Горького, 27/1 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Алмаз"(по согласованию) |
| 118 | 118 | пр-т М. Горького, 30 (общежитие) | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации" (далее – Чебоксарский кооперативный институт) (по согласованию) |
| 119 | 119 | пр-т М. Горького, 49, угол ул. Эльгера | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Орион"(по согласованию) |
| 120 | 120 | пр-т М. Горького, 41 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 121 | 121 | пр-т М. Горького, 45 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 122 | 122 | пр-т М. Горького, 47 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 123 | 123 | пр-т М. Горького, 47 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 124 | 124 | пр-т М. Горького, 47 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 125 | 125 | пр-т М. Горького, 49 (поле) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Орион" (по согласованию) |
| 126 | 126 | пр-т М. Горького, 24 | 150 | К | Чебоксарский кооперативный институт) | Чебоксарский кооперативный институт (по согласованию) |
| 127 | 127 | пр-т М. Горького, 24 | 150 | К | Чебоксарский кооперативный институт | Чебоксарский кооперативный институт (по согласованию) |
| 128 | 128 | пр-т М. Горького, 24 | 200 | Т | Чебоксарский кооперативный институт | Чебоксарский кооперативный институт (по согласованию) |
| 129 | 129 | пр-т М. Горького, 24 | 200 | Т | Чебоксарский кооперативный институт | Чебоксарский кооперативный институт (по согласованию) |
| 130 | 130 | пр-т М. Горького, 24 | 200 | К | Чебоксарский кооперативный институт | Чебоксарский кооперативный институт (по согласованию) |
| 131 | 131 | ул. Дегтярева, 40 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 132 | 132 | ул. Дегтярева, 30 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 133 | 133 | ул. Дегтярева,15а («Водоканал» на террит.) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 134 | 134 | ул. Дегтярева,15а («Водоканал» на террит.) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 135 | 135 | ул. Достоевского, 25 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 136 | 136 | ул. Заовражная, 6 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 137 | 137 | ул. Заовражная, 14 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 138 | 138 | ул. Заовражная, 24 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 139 | 139 | ул. Заовражная, 29 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 140 | 140 | ул. Заовражная, 43 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 141 | 141 | ул. Заовражная, 47 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 142 | 142 | ул. Заовражная, 49а (адм. здание) | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 143 | 143 | ОВС «Заовражное» (адм. здание) | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 144 | 144 | ОВС «Заовражное» (котельная) | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 145 | 145 | ОВС «Заовражное» (хлораторная) | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 146 | 146 | ул. Кривова, 1/42 | 400 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 147 | 147 | ул. Кривова, 3 | 400 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 148 | 148 | ул. Кривова, 5 | 400 | К | ОАО «Водоканал» | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 149 | 149 | ул. Кривова, 7 | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 150 | 150 | ул. Кривова, 8 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 151 | 151 | ул. Кривова, 8/1 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ГОУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" (по согласованию) |
| 152 | 152 | ул. Кривова, 9 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 153 | 153 | ул. Кривова, 11 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 154 | 154 | ул. Кривова, 12 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 155 | 155 | ул. Кривова, 8 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 156 | 156 | ул. Кривова, 16 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ФГОУ ВПО "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (по согласованию) |
| 157 | 157 | ул. Кривова, 17 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 158 | 158 | ул. Кривова, 18 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 159 | 159 | ул. Кривова, 19 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 160 | 160 | ул. Кривова, 19 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 161 | 161 | ул. Кривова, 20 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 162 | 162 | ул. Кривова, 21 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию) |
| 163 | 163 | ул. Кривова, 4 ф-ка "Нарспи" | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Торговый дом «Нарспи» (по согласованию) |
| 164 | 164 | ул. Кривова, 6а, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОМ № 4 УВД по г.Чебоксары (по согласованию) |
| 165 | 165 | ул. К. Иванова 80а, (столовая) | 100 | Т | ОАО «ЧЗСМ» | ОАО «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 166 | 166 | ул. К. Иванова 80а, (склад) | 100 | Т | ОАО «ЧЗСМ» | ОАО «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 167 | 167 | ул. Лермонтова, 31 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 168 | 168 | ул. Лермонтова, 39, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 45» (по согласованию) |
| 169 | 169 | ул. Ломоносова, 2 | 100 | Т | ЗАО «Чебоксарский зеркальный завод» | ЗАО «Чебоксарский зеркальный завод» (по согласованию) |
| 170 | 170 | ул. Ломоносова, 2 | 150 | Т | ЗАО «Чебоксарский зеркальный завод» | ЗАО «Чебоксарский зеркальный завод» (по согласованию) |
| 171 | 171 | ул. Ломоносова, 2 | 150 | Т | ЗАО «Чебоксарский зеркальный завод» | ЗАО «Чебоксарский зеркальный завод» (по согласованию) |
| 172 | 172 | ул. Лебедева, 9 | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 173 | 173 | ул. Лебедева, 19 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 174 | 174 | ул. Лебедева, 25 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 175 | 175 | ул. Лебедева, 5, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 174» (по согласованию) |
| 176 | 176 | ул. Лебедева, 9 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 177 | 177 | ул. Лебедева, 11 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 178 | 178 | ул. Лебедева, 7 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 179 | 179 | ул. Максимова, 5 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 180 | 180 | ул. Максимова 7 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 181 | 181 | ул. Максимова 9 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 182 | 182 | ул. Максимова, 11 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 183 | 183 | ул. М. Залка, 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 184 | 184 | Ю.З.бульвар ,10а | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 130» (по согласованию) |
| 185 | 185 | ул. М. Залка, 12 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» (по согласованию) |
| 186 | 186 | ул. М. Залка, 12/2 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 187 | 187 | ул. М. Залка, 14 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 188 | 188 | ул. М. Залка, 14/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 189 | 189 | ул. М. Залка, 16 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 190 | 190 | ул. М. Залка, 16/1 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 191 | 191 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 50» (по согласованию) |
| 192 | 192 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 50» (по согласованию) |
| 193 | 193 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 50» (по согласованию) |
| 194 | 194 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 50» (по согласованию) |
| 195 | 195 | ул. Университетская, 49 (за магазином) | 200 | Т | ООО "Татнефть-АЗС Центр" | ООО "Татнефть-АЗС Центр" (по согласованию) |
| 196 | 196 | пр.Московский , 15, корп. "А" ЧГУ им. И.Н. Ульянова | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" (далее – ЧГУ им. И.Н. Ульянова) (по согласованию) |
| 197 | 197 | пр.Московский , 15 корп. "Д" ЧГУ им. И.Н. Ульянова | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 198 | 198 | пр.Московский , 15, корп. "Ж" ЧГУ им. И.Н. Ульянова | 100 | Т | ЧГУ им. И.Н. Ульянова | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 199 | 199 | ул. Нижегородская, 4 (казначейство) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «ЭДО» (по согласованию) |
| 200 | 200 | пр.Московский ,10 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Муссон-1" (по согласованию) |
| 201 | 201 | ул. О. Кошевого, 6 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 202 | 202 | ул. О. Кошевого 5, банно-прачечное предприятие | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО "Сывлах" (по согласованию) |
| 203 | 203 | ул. О. Кошевого, 10 (угол ул.Лермонтова) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 204 | 204 | ул. О. Кошевого, 9 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чувашагропромхимия» (по согласованию) |
| 205 | 205 | ул. О. Кошевого, 9 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чувашагропромхимия» (по согласованию) |
| 206 | 206 | ул. О. Кошевого, 9/1 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 207 | 207 | ул. О. Кошевого, 7/1 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 208 | 208 | ул. Энтузиастов, 3/1, | 100 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 98» (по согласованию) |
| 209 | 209 | ул. Тельмана, 151 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 210 | 210 | ул. К. Иванова, 5 | 125 | К | ОАО "Водоканал" | Религиозная организация "Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (по согласованию) |
| 211 | 211 | ул. К. Иванова, 22а (Сизо-1) | 125 | Т | ОАО "Водоканал" | ФБУ Следственный изолятор №1 УФСИН России по ЧР-Чувашии (по согласованию) |
| 212 | 212 | ул. К. Иванова, 59 | 125 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 213 | 213 | ул. К. Иванова, 61 | 125 | К | ОАО "Водоканал" | ФГУП Росспиртпром «ЛВЗ «Чебоксарский» (по согласованию) |
| 214 | 214 | ул. К. Иванова, 78 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 215 | 215 | ул. К. Иванова, 82 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 216 | 216 | ул. К. Иванова, 82 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 217 | 217 | ул. Водопроводная, 2а (гор.эл.сети) | 100 | Т | ОАО «Чебоксарские горэлектросети» | ОСП «Чебоксарские электросети» (по согласованию) |
| 218 | 218 | ул. К. Иванова 80а, ОАО "ЧЗСМ" | 100 | Т | ОАО «ЧЗСМ» | ОАО «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 219 | 219 | ул. К. Иванова, 85 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 220 | 220 | ул. К. Иванова 80а, ОАО "ЧЗСМ" | 100 | Т | ОАО «ЧЗСМ» | ОАО «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 221 | 221 | ул. К. Иванова, 94, Пивоваренная фирма "Янтарь" | 100 | Т | ЗАО ТПК "Березка" | ЗАО «ТПК «Березка» (по согласованию) |
| 222 | 222 | ул. К. Иванова, 4 ( на террит.) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Рассвет» (по согласованию) |
| 223 | 223 | ул. К. Иванова 96 (кооперативный техникум) | 100 | Т | МОУ СПО «Чебоксарский кооперативный техникум» | МОУ СПО «Чебоксарский кооперативный техникум» (по согласованию) |
| 224 | 224 | ул. Сельская, 33 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 225 | 225 | ул. Новоилларионовская, 11 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 226 | 226 | ул. Новоилларионовская, 27 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 227 | 227 | ул. Сеспеля, 22 ( на террит. церкви) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Введенский собор (по согласованию) |
| 228 | 228 | ул. Красина, 2/90 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 229 | 229 | ул. Красина, 8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 230 | 230 | ул. Красина, 10 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 231 | 231 | ул. Красина, 12 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 232 | 232 | ул. Красина, 14 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 233 | 233 | ул. Красина, 16 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 234 | 234 | пер. Заводской , 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 235 | 235 | ул. Свердлова, 57 | 125 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 236 | 236 | ул. Сеспеля, 22 (возле въезда в церковь) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Введенский собор (по согласованию) |
| 237 | 237 | ул. Сеспеля, 27, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Институт усовершенствования врачей (по согласованию) |
| 238 | 238 | ул. Некрасова, 5 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 239 | 239 | пр. Московский, 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" (по согласованию) |
| 240 | 240 | пр. Московский, 3 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | Управление Федеральной Службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике (по согласованию) |
| 241 | 241 | пр. Московский, 3 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | АКБ «Чувашкредитпромбанк (ОАО)» (по согласованию) |
| 242 | 242 | пр. Московский, 3 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (по согласованию) |
| 243 | 243 | пр. Московский, 1 ЧГТОиБ | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУК «Чувашский государственный театр оперы и балета» (по согласованию) |
| 244 | 244 | пр. Московский, 1 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГУК «Чувашский государственный театр оперы и балета» (по согласованию) |
| 245 | 245 | пр. Московский, 1 | 225 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 246 | 246 | пр. Московский, 19/9 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 247 | 247 | пр. Московский, 19/4 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 248 | 248 | пр. Московский, 5 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 249 | 249 | пр. Московский, 15 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 250 | 250 | пр. Московский, 15 (кафе) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 251 | 251 | пр. Московский, 19 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 252 | 252 | пр. Московский, 17а | 200 | К | ОАО "Водоканал" | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (по согласованию) |
| 253 | 253 | пр. Московский, 12 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Муссон-1" (по согласованию) |
| 254 | 254 | пр. Московский, 19/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ФГОУ ВПО "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (по согласованию) |
| 255 | 255 | пр. Московский, 19/10 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Московский" (по согласованию) |
| 256 | 256 | пр. Московский, 27 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 257 | 257 | пр. Московский, 29 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 258 | 258 | пр. Московский, 38/1 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Кабельщик 2" (по согласованию) |
| 259 | 259 | пр. Московский, 31а | 150 | К | ОАО "Водоканал" | Магазин "Новинка" (по согласованию) |
| 260 | 260 | пр. Московский, 33/9, к-тр "Сеспель" | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "КиноЭксперт" (по согласованию) |
| 261 | 261 | пр. Московский, 33а, администрация Московского района | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Администрация Московского района г.Чебоксары |
| 262 | 262 | пр.Московский, 33/9 (перек.ул.500-летия г.Чебоксары и пр.Московский) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "КиноЭксперт" (по согласованию) |
| 263 | 263 | пр. Московский, 31 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 264 | 264 | пр. Московский, 19/5 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Согласие и К" (по согласованию) |
| 265 | 265 | пр. Московский, 19/6 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Доверие" (по согласованию) |
| 266 | 266 | пр. Московский, 35 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ФГОУ СПО «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» (по согласованию) |
| 267 | 267 | пр. Московский, 38 (Арка) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 268 | 268 | пр. Московский, 38 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 269 | 269 | пр. Московский, 38/2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 270 | 270 | пр. Московский, 39/1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Мастер-Дом" (по согласованию) |
| 271 | 271 | пр. Московский, 41/1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 272 | 272 | пр. Московский, 43 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 273 | 273 | пр. Московский, 45, медиц. фак-т | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 274 | 274 | пр. Московский, 46 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 275 | 275 | пр. Московский, 48 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 276 | 276 | пр. Московский, 50 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 277 | 277 | пр. Московский, 50/2 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 278 | 278 | пр. Московский, 52 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 279 | 279 | пр. Московский, 52а | 300 | К | ОАО "Водоканал" | НОУ «Учебно-воспитательный центр» (по согласованию) |
| 280 | 280 | пр. Московский, 50 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 281 | 281 | пр. Московский, 33б | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 122» (по согласованию) |
| 282 | 282 | пр. Московский, БСМП (подстанция) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (по согласованию) |
| 283 | 283 | ул.Университетская ,52, | 100 | Т | ООО «Автотурист» | ООО «Автотурист» (по согласованию) |
| 284 | 284 | пр. Московский, 47 (приемное отделение) | 700 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» (далее - МУЗ «ГБ СМП») (по согласованию) |
| 285 | 285 | пр. Московский, 47 (гараж) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «ГБ СМП» (по согласованию) |
| 286 | 286 | пр. Московский, 23/2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 287 | 287 | пр. Московский, 49, РКГ-2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «ГБ СМП» (по согласованию) |
| 288 | 288 | пр. Московский, 21/2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Атлант" (по согласованию) |
| 289 | 289 | ул. Анисимова, 2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 290 | 290 | ул. Анисимова, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 291 | 291 | ул. Анисимова,10 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 292 | 292 | ул. М. Павлова, 5 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 293 | 293 | ул. М. Павлова, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 294 | 294 | ул. М. Павлова, 11 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 295 | 295 | ул. М. Павлова, 14 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 296 | 296 | ул. М. Павлова, 24 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Луч» (по согласованию) |
| 297 | 297 | ул. М. Павлова, 24 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 298 | 298 | ул. М. Павлова, 24 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Магазин "Добрый" (по согласованию) |
| 299 | 299 | ул. М. Павлова, 26 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 300 | 300 | ул. М. Павлова , 28 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 301 | 301 | ул. М. Павлова, 30 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 302 | 302 | ул. М. Павлова, 34 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 303 | 303 | ул. М. Павлова, 34 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 304 | 304 | ул. М. Павлова, 38 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 305 | 305 | ул. М. Павлова, 42 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 306 | 306 | ул. М. Павлова, 46 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 307 | 307 | ул. М. Павлова, 48 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 308 | 308 | ул. М. Павлова, 58 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 309 | 309 | ул. М. Павлова, 58 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 310 | 310 | ул. М. Павлова, 60 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Северный" (по согласованию) |
| 311 | 311 | ул. М. Павлова, 62 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 312 | 312 | ул. М. Павлова, 68 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 313 | 313 | ул. М. Павлова, 50, | 500 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 48» (по согласованию) |
| 314 | 314 | ул. М. Павлова, 50, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 48» (по согласованию) |
| 315 | 315 | ул. М. Павлова, 32 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 316 | 316 | ул. М. Павлова, 42а, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 14» (по согласованию) |
| 317 | 317 | ул. М. Павлова, 74 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 318 | 318 | ул. М. Павлова, 6а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 54» (по согласованию) |
| 319 | 319 | ул. М. Павлова, 11а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 82» (по согласованию) |
| 320 | 320 | ул. М. Павлова, 62а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 150» (по согласованию) |
| 321 | 321 | ул. М. Павлова 33а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 112» (по согласованию) |
| 322 | 322 | ул. М. Павлова 41а (Шубинский маг.) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК» Вертикаль-Тус» (по согласованию) |
| 323 | 323 | ул. М. Павлова 41 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Магнит" (по согласованию) |
| 324 | 324 | ул. М. Павлова 41в (гараж) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «ГарТрансСервис» (по согласованию) |
| 325 | 325 | Ядринское шоссе 1/40 (тер. депо) | 100 | Т | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» (по согласованию) |
| 326 | 326 | Ядринское шоссе 1/40 (тер. депо) | 100 | Т | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» (по согласованию) |
| 327 | 327 | Ядринское шоссе 1/40(тер. депо) | 100 | Т | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» (по согласованию) |
| 328 | 328 | ул. Шмидта, 11 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 329 | 329 | ул. Шмидта, 25 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 330 | 330 | ул. Университетская, 48, МП "Жилстрой" | 100 | Т | ЗАО "Ремстрой" | ЗАО "Ремстрой" (по согласованию) |
| 331 | 331 | ул. Сельская. 8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 332 | 332 | ул. Сельская, 22 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 333 | 333 | ул. Пирогова, 5, корпус ЧГУ (мед) | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 334 | 334 | ул. Пирогова, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Залив" (по согласованию) |
| 335 | 335 | ул. Пирогова, 8/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 336 | 336 | ул. Пирогова, 12 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 337 | 337 | ул. Пирогова, 16, | 100 | Т | ГОУ «УКК «Нива» | ГОУ «Учебно-курсовой комбинат «Нива» (по согласованию) |
| 338 | 338 | ул. Пирогова, 18/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 339 | 339 | ул. Пирогова, 22 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 340 | 340 | ул. Пирогова, 28 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 341 | 341 | ул. Пирогова, 30 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 342 | 342 | ул. Пирогова, 8/2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 343 | 343 | ул. Пирогова, 1а, | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» (по согласованию) |
| 344 | 344 | ул. Пирогова, 3а,(гаражи) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 345 | 345 | ул. Пирогова, 16а, гараж 20 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ГОУ «Учебно-курсовой комбинат «Нива» (по согласованию) |
| 346 | 346 | ул. Урукова, 15/1 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 347 | 347 | ул. Урукова, 17 (бюро ООО «Вавилон») | 100 | Т | ООО «Вавилон | ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» (по согласованию) |
| 348 | 348 | ул. Пирогова, 24 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (по согласованию) |
| 349 | 349 | ул. Пирогова, 14 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Чувашсоюзместпром» (по согласованию) |
| 350 | 350 | ул. Пирогова, 1, | 800 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 110» (по согласованию) |
| 351 | 351 | ул. Пирогова, 10, | 100 | К | ЗАО «Рассвет» | ЗАО «Рассвет» (по согласованию) |
| 352 | 352 | ул. Пирогова, 10, | 100 | К | ЗАО «Рассвет» | ЗАО «Рассвет» (по согласованию) |
| 353 | 353 | ул. Пирогова, 10, ЗАО "Рассвет" (проходная) | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ЗАО «Рассвет» (по согласованию) |
| 354 | 354 | ул. А.Крылова 1 | 225 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Центр Плюс" (по согласованию) |
| 355 | 355 | ул. А.Крылова 3 | 225 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "УК "Центр" (по согласованию) |
| 356 | 356 | ул. А.Крылова 11 | 225 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "УК "Центр" (по согласованию) |
| 357 | 357 | ул. Пирогова, 25 пед. факультет | 500 | Т | ОАО "Водоканал" | ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию) |
| 358 | 358 | ул. Пирогова, 25 пед. факультет | 500 | Т | ОАО "Водоканал" | ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию) |
| 359 | 359 | ул. 139 стр. дивизии, 6 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 360 | 360 | ул. 139 стр. дивизии, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 361 | 361 | ул. 139 стр. дивизии, 10 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 362 | 362 | ул. 139 стр. дивизии, 22 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 363 | 363 | ул. 139 стр. дивизии, 5, акуш. корпус | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская клиническая больница № 1» (по согласованию) |
| 364 | 364 | ул. 139 стр. дивизии, 5, акуш. корпус | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская клиническая больница № 1» (по согласованию) |
| 365 | 365 | ул. 139 стр. дивизии, 3, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 136» (по согласованию) |
| 366 | 366 | ул. 139 стр. дивизии, 7, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканский эндокринологический диспансер» (по согласованию) |
| 367 | 367 | ул. 139 стр. дивизии, 7, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканский эндокринологический диспансер» (по согласованию) |
| 368 | 368 | ул. 139 стр. дивизии, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 369 | 369 | ул. 139 стр. дивизии, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 370 | 370 | ул. 139 стр. дивизии, 9, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ ДОД «Дом детского творчества» (по согласованию) |
| 371 | 371 | ул. 139 стр. дивизии, 12, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «Лицей 3» г. Чебоксары (по согласованию) |
| 372 | 372 | ул. Урукова, 17 (Автомойка) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | КУП ЧР «Агро-Инновации» (по согласованию) |
| 373 | 373 | ул. Урукова, 1 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 374 | 374 | ул. Урукова, 1 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 375 | 375 | ул. Урукова, 3 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 376 | 376 | ул. Урукова, 3/1 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 377 | 377 | ул. Урукова, 7 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 378 | 378 | ул. Урукова, 9 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 379 | 379 | ул. Урукова, 13, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 65» (по согласованию) |
| 380 | 380 | ул. Урукова, 15 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 381 | 381 | ул. Урукова, 16 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ГУП ЧР "Чувашский государственный институт инженерно-технических изысканий» (по согласованию) |
| 382 | 382 | ул. Урукова, 2а, угол пер. Больничный | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 383 | 383 | ул. Урукова, 2а, (архив) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | РГУ «Государственный исторический архив ЧР» (по согласованию) |
| 384 | 384 | ул. Урукова, 2а, (возле забора) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 385 | 385 | территория ГУЗ «Республиканский кожвендиспансер» | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканский кожвендиспансер» (по согласованию) |
| 386 | 386 | территория ГУЗ «Республиканский кожвендиспансер» | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканский кожвендиспансер» (по согласованию) |
| 387 | 387 | ул. Университетская, 5 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 388 | 388 | ул. Университетская, 14 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 389 | 389 | ул. Университетская, 16, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 164» (по согласованию) |
| 390 | 390 | ул. Университетская, 17 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 391 | 391 | ул. Университетская, 18 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 392 | 392 | ул. Университетская, 19 | 100 | Т | ЖСК «Семашко» | ЖСК «Семашко» (по согласованию) |
| 393 | 393 | ул. Университетская, 23 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 394 | 394 | ул. Университетская, 25 | 100 | Т | ООО «Атал» | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 395 | 395 | ул. Университетская, 27 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 396 | 396 | ул. Университетская, 23 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 397 | 397 | ул. Университетская, 31 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 398 | 398 | ул. Университетская, 29 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 399 | 399 | ул. Университетская, 33 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 400 | 400 | ул. Университетская, 35 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 401 | 401 | ул. Университетская, 13 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 402 | 402 | ул. Университетская, 38, | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 403 | 403 | ул. Университетская, 38, | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 404 | 404 | ул. Чернышевского,11 | 100 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Восход-11" (по согласованию) |
| 405 | 405 | ул. Университетская, 38, | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 406 | 406 | ул. Университетская, 38, | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 407 | 407 | ул. Чернышевского, 6 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 408 | 408 | ул. Университетская, 24, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 409 | 409 | ул. Университетская, 24, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 410 | 410 | ул. Университетская, 24, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 411 | 411 | ул. Университетская, 24, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 412 | 412 | ул. Университетская, 24, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 413 | 413 | ул. Университетская, 24, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 414 | 414 | ул. Университетская, 24, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская больница № 5» (по согласованию) |
| 415 | 415 | ул. Эльгера, 1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 416 | 416 | ул. Эльгера, 5 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 417 | 417 | ул. Энтузиастов, 12 (угол ул. Грасиса) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 418 | 418 | ул. Эльгера, 7а, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 111» (по согласованию) |
| 419 | 419 | ул. Эльгера, 10 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 420 | 420 | ул. Эльгера, 32 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 421 | 421 | ул. Эльгера, 13 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 422 | 422 | ул. Эльгера, 13 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 423 | 423 | ул. Эльгера, 14 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 424 | 424 | ул. Эльгера, 17 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 425 | 425 | ул. Эльменя, 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 426 | 426 | ул. Эльменя, 3/1 (рынок) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО "Оптовая сфера" (по согласованию) |
| 427 | 427 | ул. Эльменя, 4 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 428 | 428 | ул. Эльменя, 6 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 429 | 429 | ул. Эльменя,8, угол ул.Максимова | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 430 | 430 | ул. Эльменя, угол ул. Энтузиастов, 24 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 431 | 431 | ул. Эльменя, 12 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 432 | 432 | ул. Эльменя, 15 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 433 | 433 | ул. Эльменя, 17 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 434 | 434 | ул. Эльменя, 18 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 435 | 435 | ул. Эльменя, 20 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 436 | 436 | ул. Энтузиастов, 3 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 437 | 437 | ул. Энтузиастов, 12 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 438 | 438 | ул. Энтузиастов, 7 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 439 | 439 | ул. Энтузиастов, 11 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 440 | 440 | ул. Энтузиастов, 13 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 441 | 441 | ул. Энтузиастов, 15 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 442 | 442 | ул. Энтузиастов, 17 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 443 | 443 | ул. Энтузиастов, 19 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 444 | 444 | ул. Энтузиастов, 21 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 445 | 445 | ул. Энтузиастов, 21 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 446 | 446 | ул. Энтузиастов, 23 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 447 | 447 | ул.Энтузиастов , 25 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Ациос» (по согласованию) |
| 448 | 448 | ул. Энтузиастов, 20, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 18» (по согласованию) |
| 449 | 449 | ул. Энтузиастов, 20, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 18» (по согласованию) |
| 450 | 450 | ул. Энтузиастов, 33а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 1» (по согласованию) |
| 451 | 451 | ул. Энтузиастов, 33а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 1» (по согласованию) |
| 452 | 452 | ул. Энтузиастов, 23 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 453 | 453 | ул. Энтузиастов, 18а, | 100 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 142» (по согласованию) |
| 454 | 454 | ул. Энтузиастов, 33 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 455 | 455 | ул. Энтузиастов, 40 | 100 | Т | ОАО «Хлеб» | ОАО «Хлеб» (по согласованию) |
| 456 | 456 | ул. Университетская, 36 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Юность" (по согласованию) |
| 457 | 457 | ул. Социалистическая,1А | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городской клинический центр» (по согласованию) |
| 458 | 458 | ул. Энтузиастов, 36 | 300 | Т | МУК ДК «Салют» | МУК ДК «Салют» (по согласованию) |
| 459 | 459 | ул. Энтузиастов, 36 | 300 | Т | МУК ДК «Салют» | МУК ДК «Салют» (по согласованию) |
| 460 | 460 | Юго-Западный бульвар, 3 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 461 | 461 | Юго-Западный бульвар, 3а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 22» (по согласованию) |
| 462 | 462 | Юго-Западный бульвар, 6 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 463 | 463 | Юго-Западный бульвар, 6 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 464 | 464 | Юго-Западный бульвар, 8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 465 | 465 | Юго-Западный бульвар, 8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 466 | 466 | Юго-Западный бульвар, 10 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 467 | 467 | Юго-Западный бульвар, 10 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 468 | 468 | Юго-Западный бульвар, 7 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 160» (по согласованию) |
| 469 | 469 | Юго-Западный бульвар,4а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 130» (по согласованию) |
| 470 | 470 | Юго-Западный бульвар,14 | 100 | Т | Чебоксарская городская ассоцация ЖСК, ЖК и ТСЖ | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 471 | 471 | Юго-Западный бульвар, 14 (во дворе) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 472 | 472 | ул. Яноушека, 1 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 473 | 473 | ул. Яноушека, 5 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 474 | 474 | ул. Максимова ,3 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 475 | 475 | ул. Яноушека, 3а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 80» (по согласованию) |
| 476 | 476 | ул. Эльменя, 7 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 477 | 477 | ул. Энтузиастов, 38/8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 478 | 478 | ул. Энтузиастов, 33 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 479 | 479 | ул. Энтузиастов, 29 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 480 | 480 | ул. Энтузиастов, 7/2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 481 | 481 | ул. К. Иванова, 83 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО "ВолгаТелеком" (по согласованию) |
| 482 | 482 | ул. Университетская, 8 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 483 | 483 | ОВС «Заовражное» (хлораторная) | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 484 | 484 | ул. Грасиса ,10 |  | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 485 | 485 | ул. Грасиса, 11 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 486 | 486 | ул. Энтузиастов, 14 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 487 | 487 | ул. Чернышевского 10а, | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 182» (по согласованию) |
| 488 | 488 | ул. Заовражная. | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 489 | 489 | Бульвар Юности, 9, центральный тепловой пункт | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 490 | 490 | ул. Эльменя, 22 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 491 | 491 | ул. Гражданская, 19 | 100 | Т | МУП "Ритуальные услуги" | МУП "Ритуальные услуги" (по согласованию) |
| 492 | 492 | Бульвар Миттова, 5/2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Уют" (по согласованию) |
| 493 | 493 | ул. Лебедева 7/1 | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Гивс" (по согласованию) |
| 494 | 494 | ул. Заовражная | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 495 | 495 | ул. Лебедева, 3 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 496 | 496 | ул. Лебедева, 3 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 497 | 497 | ул. Лебедева, 17 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 498 | 498 | ул. Лебедева, 13, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 59» (по согласованию) |
| 499 | 499 | ул. Красногорская, 24, мебельный цех ОАО "Акконд" | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Столярная мастерская» (по согласованию) |
| 500 | 500 | ул. Спартака, 19 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 501 | 501 | ул. О. Кошевого, 7/1 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 502 | 502 | Московский пр., 11 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» (по согласованию) |
| 503 | 503 | ул. Пирогова, 2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Залив" (по согласованию) |
| 504 | 504 | ул. М. Павлова, 31 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 505 | 505 | ул. М. Павлова, 35 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 506 | 506 | ул. 139 стр. дивизии, 20 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 507 | 507 | ул. 139 стр. дивизии, 11, АТС-49 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО "ВолгаТелеком" (по согласованию) |
| 508 | 508 | Бульвар Юности, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ |
| 509 | 509 | ул. Лебедева, 22, | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 186» (по согласованию) |
| 510 | 510 | ул. Талвира, 6 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 511 | 511 | ул. Талвира, 10 (1подъезд) | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 512 | 512 | ул. Университетская, 20 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 513 | 513 | ул. М. Павлова, 10а | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 514 | 514 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары (кафе) | 100 | Т | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары | ПКиО им.500-летия г. Чебоксары (по согласованию) |
| 515 | 515 | Бульвар Юности 19а, | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 184» (по согласованию) |
| 516 | 516 | ул. Чернышевского, 14 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 517 | 517 | ул. Чернышевского, 30 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 518 | 518 | ул. Чернышевского, 14 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 519 | 519 | ул. Добролюбова, 109а | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 520 | 520 | ул. Добролюбова, 70а | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 521 | 521 | ул. Добролюбова, 85б | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 522 | 522 | ул. Добролюбова, 94 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 523 | 523 | ул. Тельмана, 166 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 524 | 524 | ул. Тельмана, 169 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 525 | 525 | ул. Тельмана, 150 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 526 | 526 | ул. Тельмана, 103 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 527 | 527 | ул. Гражданская, 50 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ГОУ СПО «Чебоксарский электротехникум связи» (по согласованию) |
| 528 | 528 | ул. Энтузиастов, 31 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 529 | 529 | ул. Гражданская, 131 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 530 | 530 | ул. Гражданская, 131 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 531 | 531 | ул. Эльменя, 11 | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию) |
| 532 | 532 | ул. Эльменя, 11 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию) |
| 533 | 533 | Бульвар Юности, 19 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 534 | 534 | ул. Гражданская, 109 | 500 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 535 | 535 | ул. Гражданская, 109 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 536 | 536 | ул. Гражданская, 109/1 | 500 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 537 | 537 | ул. Гражданская, 119/1 | 500 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 538 | 538 | ул. Гражданская, 119 | 500 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 539 | 539 | Бульвар Миттова , 45 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 540 | 540 | ул. Гражданская, 74 | 100 | Т | ООО «Вертикаль» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 541 | 541 | ул. Гражданская, 101 | 500 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 542 | 542 | ул. Гражданская, 101/1 | 500 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 543 | 543 | пр. М. Горького, (адм. здание) | 600 | К | ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары | ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары (по согласованию) |
| 544 | 544 | бульвар Миттова, 17 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 545 | 545 | бульвар Юности, 21А | 300 | К | ОАО "Водоканал" | "Центр дополнительного образования для детей "ЮНИТЭКС" (по согласованию) |
| 546 | 546 | бульвар Миттова, 47 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 60» (по согласованию) |
| 547 | 547 | бульвар Миттова, 47 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 60» (по согласованию) |
| 548 | 548 | бульвар Миттова, 47 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 60» (по согласованию) |
| 549 | 549 | бульвар Юности, 21 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 550 | 550 | бульвар Миттова, 2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Мир" (по согласованию) |
| 551 | 551 | бульвар Миттова 24 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 552 | 552 | ул. Талвира, 4 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 553 | 553 | бульвар Юности, 5 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 554 | 554 | ул. М. Павлова, 74 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 555 | 555 | ул. Лебедева, 1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 556 | 556 | бульвар Миттова, 20 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 557 | 557 | ул. Энтузиастов, 24 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 558 | 558 | ул. Лебедева, 10 | 100 | Т | ч.л. Клямин С.А. 66-36-22 Андриянова А.Н.89656893808 Кириллов А.В. 89196577353 | ч.л. Клямин С.А , Андриянова А.Н., Кириллов А.В. (по согласованию) |
| 559 | 559 | ул. Чернышевского,16 СОШ №61 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 61» (по согласованию) |
| 560 | 560 | ул. Энтузиастов, 30 (дет. больница) | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская детская больница № 4» (по согласованию) |
| 561 | 561 | ул. Университетская, 2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 562 | 562 | ул. Максимова, 1/3 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 563 | 563 | ул. Тополиная, 22 ( «Теплосеть» на террит.) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию) |
| 564 | 564 | ул. М. Павлова, 29 (гостиница) | 600 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 565 | 565 | ул. М. Павлова, 29 (гостиница) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «СКК «Чувашиякурорт» (по согласованию) |
| 566 | 566 | ул. Пирогова, 3 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 567 | 567 | ул. Университетская, 11 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 568 | 568 | ул. Университетская, 15 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 569 | 569 | ул. Максимова 1/3 |  |  | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 570 | 570 | бульвар Миттова, 25 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 571 | 571 | ул. Водопроводная, 16а, | 500 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Муссон-1" (по согласованию) |
| 572 | 572 | ул. Бульвар Миттова, 13 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 573 | 573 | ул. Пирогова, 6 (угол пер.Больничный) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 574 | 574 | Бульвар Юности, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 575 | 575 | пр. М. Горького, 18а («БошСервис») | 300 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО "Автотехцентр "Северо-запад" (по согласованию) |
| 576 | 576 | пр. М. Горького, 18а («БошСервис») | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО "Автотехцентр "Северо-запад" (по согласованию) |
| 577 | 577 | пр. М. Горького,18а (автомойка) | 600 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Автотехцентр "Северо-запад" (по согласованию) |
| 578 | 578 | ул. Лебедева, 18 | 100 | К | ч.л. Леоньтева А.П. 44-22-47 | ч.л. Леоньтева А.П. (по согласованию) |
| 579 | 579 | ул. Лебедева, 21 (ЦТП) | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 580 | 580 | ул. К. Иванова, 81 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Муссон-1" (по согласованию) |
| 581 | 581 | пр. М.Горького, 13/22 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 582 | 582 | ул. Энтузиастов, 16 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 583 | 583 | ул. Пирогова, 2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Залив" (по согласованию) |
| 584 | 584 | Московкий пр., 20 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 585 | 585 | ул. Тополиная, 15 | 250 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 586 | 586 | бульвар Миттова, 3 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 587 | 587 | ул. К. Иванова, 63 | 125 | К | ОАО «Водоканал» | Филиал ФГУП «Росспиртпром ЛВЗ «Чебоксарский» (по согласованию) |
| 588 | 588 | ул. Гражданская, 42 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ГУП «Чувашсетьгаз» (по согласованию) |
| 589 | 589 | бульвар Юности, 3 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Юность" (по согласованию) |
| 590 | 590 | бульвар Юности, 2 | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 591 | 591 | ул. Энтузиастов, 1 | 273 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 592 | 592 | ул. М. Залка, 15 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 593 | 593 | пр. М. Горького, 51 (во дворе) | 100 | Т | ООО «РЭУ» | ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (по согласованию) |
| 594 | 594 | ул. Чернышевского, 32 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 595 | 595 | пр.Московский ,38/3 (ТЦ «7 Холмов») | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Фор Капитал» (по согласованию) |
| 596 | 596 | бульвар Миттова, 14 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 597 | 597 | ул. Пирогова, 2 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Залив" (по согласованию) |
| 598 | 598 | ул. Сверчкова, 8 | 225 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Бриз" (по согласованию) |
| 599 | 599 | ул. Сверчкова,6 | 160 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ «Наш дом-6» (по согласованию) |
| 600 | 600 | ул. Сверчкова, 6б | 160 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Салика» (по согласованию) |
| 601 | 601 | ул. Университетская, 9 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 602 | 602 | пр. М. Горького, 19 (с торца) | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Алмаз" (по согласованию) |
| 603 | 603 | бульвар Миттова, 37 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Виктория" (по согласованию) |
| 604 | 604 | бульвар Миттова, 37 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Виктория" (по согласованию) |
| 605 | 605 | пр. М. Горького, 34/2 | 350 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 606 | 606 | ул. Энтузиастов, 26 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ГОУК «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» (по согласованию) |
| 607 | 607 | ул. М. Павлова, 76 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 608 | 608 | пр. М. Горького, 36/1 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ТСЖ «Волжский» (по согласованию) |
| 609 | 609 | ул. 139 стр. дивизии, 13 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Согласие" (по согласованию) |
| 610 | 610 | бульвар Миттова, 14 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 611 | 611 | ул. М. Павлова, 76/1 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 612 | 612 | ул. Афанасьева, 11/1 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Радуга" (по согласованию) |
| 613 | 613 | бульвар Миттова, 10 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 614 | 614 | бульвар Миттова, 3 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 615 | 615 | ул. Чернышевского, 40 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Согласие" (по согласованию) |
| 616 | 616 | ул. Университетская, 10 | 800 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Гранит" (по согласованию) |
| 617 | 617 | ул. М. Залка, 18 | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 618 | 618 | ул. С. Михайлова, 1 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ТСЖ "Терем" (по согласованию) |
| 619 | 619 | ул. Эльменя, 19 | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 620 | 620 | ул. Лебедева, 68 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «ЭДО» (по согласованию) |
| 621 | 621 | ул. М. Залка, 13 | 150 | Т | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 622 | 622 | ул. М. Залка, 13 | 300 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 623 | 623 | ул. Социалистическая,1А | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городской клинический центр» (далее – МУЗ «ГКЦ») (по согласованию) |
| 624 | 624 | ул. Социалистическая,1А | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «ГКЦ» (по согласованию) |
| 625 | 625 | ул. Социалистическая,1А | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «ГКЦ» (по согласованию) |
| 626 | 626 | ул. Социалистическая,1А | 160 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «ГКЦ» (по согласованию) |
| 627 | 627 | ул. Социалистическая,1А | 150 | К | ОАО "Водоканал" | МУЗ «ГКЦ» (по согласованию) |
| 628 | 628 | ул. Социалистическая, 2а | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 56» (по согласованию) |
| 629 | 629 | ул. Социалистическая, 7 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 630 | 630 | ул. Социалистическая, 15 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Жилищник» (по согласованию) |
| 631 | 631 | ул. Социалистическая, 5 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 632 | 632 | ул. Социалистическая, 2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 633 | 633 | ул. Социалистическая, 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 7» (по согласованию) |
| 634 | 634 | ул. Промышленная, 11 | 300 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 7» (по согласованию) |
| 635 | 635 | ул. Социалистическая, 9а, | 300 | К | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» | МОУ «ДОУ № 55» (по согласованию) |
| 636 | 636 | ул. Социалистическая, 11 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 637 | 637 | ул. Социалистическая, 7 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 638 | 638 | ул. Социалистическая, 19 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 639 | 639 | ул. Социалистическая , 19 а | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «Центр образования № 2» г.Чебоксары (по согласованию) |
| 640 | 640 | ул. Социалистическая, 19 б | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «Центр образования № 2» г.Чебоксары (по согласованию) |
| 641 | 641 | ул. Социалистическая, 21 | 250 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 642 | 642 | ул. Социалистическая, 21 | 250 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 643 | 643 | ул. Социалистическая, 13 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 5» (по согласованию) |
| 644 | 644 | ул. Гражданская, 94, | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 645 | 645 | ул. Коллективная, 5 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 646 | 646 | ул. Коллективная, 6а (стадион «Волга») | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 647 | 647 | ул. Коллективная, 10а (ЦТП) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию) |
| 648 | 648 | ул. Коллективная, 7 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 649 | 649 | ул. Кирова, 12 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 650 | 650 | ул. Кирова, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 651 | 651 | ул. Кирова, 6 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 652 | 652 | ул. Кирова, 11 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 653 | 653 | бульвар Приволжский, 2 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 654 | 654 | бульвар Приволжский, 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 655 | 655 | ул. Кирова, 17 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Кировец» (по согласованию) |
| 656 | 656 | ул. Гражданская 109 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 657 | 657 | ул. Промышленная, 2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 658 | 658 | ул. Северная, 3 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 659 | 659 | ул. Красный Флот, 17 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 660 | 660 | ул. Полярная, 16 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 661 | 661 | ул. Промышленная, 10 а | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 662 | 662 | ул. Чернышевского, 20 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 663 | 663 | ул. Промышленная, 7а, столярный цех ОК «Паркет» | 100 | Т | ОК «Паркет» | ОК «Паркет» (по согласованию) |
| 664 | 664 | ул. Промышленная, 7а, | 150 | Т | ОК «Паркет» | ОК «Паркет» (по согласованию) |
| 665 | 665 | ул. Промышленная, 9, | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 17» (по согласованию) |
| 666 | 666 | пл. Победы, 4 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 667 | 667 | пл. Победы, 7 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 668 | 668 | пл. Победы, 9, кафе | 300 | К | ОАО "Водоканал" | Кафе «Победа» (по согласованию) |
| 669 | 669 | ул. Дмитрова, 15 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 28» (по согласованию) |
| 670 | 670 | ул. Дмитрова, 18 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 671 | 671 | ул. Беспалова, 2 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 672 | 672 | ул. Заводская, 4 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО "Спецавтохозяйство" (по согласованию) |
| 673 | 673 | ул. Беспалова, 4 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 674 | 674 | ул. Первомайская, 13 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 675 | 675 | ул. Первомайская, 16 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 676 | 676 | ул. Фруктовая, 31а | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 677 | 677 | ул. Фруктовая,12 (маг. «Магнит») | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 678 | 678 | ул. Фруктовая, 27/2, насосная Чапаевского поселка | 200 | К | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» (по согласованию) |
| 679 | 679 | ул. Социалистическая, 1, подстанция Чапаевского поселка | 150 | К | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» (по согласованию) |
| 680 | 680 | ул. Промышленная 7а, ОК «Паркет» | 150 | Т | ОК «Паркет» | ОК «Паркет» (по согласованию) |
| 681 | 681 | ул. Промышленная 9, | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 17» (по согласованию) |
| 682 | 682 | ул. Пирогова 4/2, | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Росток» (по согласованию) |
| 683 | 683 | пр. М Горького, 28 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарский кооперативный институт (по согласованию) |
| 684 | 684 | пр. М Горького, 33 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК « Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 685 | 685 | пр. М. Горького 38/2 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 686 | 686 | ул. Игнатьева 8/12 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 687 | 687 | ул. Игнатьева 8/12 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 688 | 688 | ул. Лебедева, 64 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «ЭДО» (по согласованию) |
| 689 | 689 | ул. Игнатьева 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Бурлак" (по согласованию) |
| 690 | 690 | ул. Игнатьева, 3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Бурлак" (по согласованию) |
| 691 | 691 | ул. Игнатьева, 9 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | НОУ ВПО "Межнациональный гуманитарно-технический институт" (по согласованию) |
| 692 | 692 | ул. Игнатьева, 19 (внутри дома) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 693 | 693 | ул. Игнатьева, 19 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 694 | 694 | ул. Игнатьева, 4 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 695 | 695 | ул. Игнатьева, 11/14 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 696 | 696 | ул. М. Залка, 16/2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 697 | 697 | ул. Игнатьева 15а (на территории) | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «ЭДО» (по согласованию) |
| 698 | 698 | бульвар М.Денисова 11 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 699 | 699 | ул. С Ислюкова 12 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 700 | 700 | ул. С. Михайлова, 1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Терем" (по согласованию) |
| 701 | 701 | ул. Афанасьева, 9/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Сосновый бор" (по согласованию) |
| 702 | 702 | ул. Энтузиастов, 34 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 703 | 703 | ул. Академика Королева, 1 | 200 | Т | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" (по согласованию) |
| 704 | 704 | ул. Университетская, 7/1 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК ТСЖ «Радость» (по согласованию) |
| 705 | 705 | бульвар М.Денисова, 9 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 706 | 706 | ул. Чернышевского, 38 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ЖСК "Лесной" (по согласованию) |
| 707 | 707 | пр. М.Горького, 32/25 | 350 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Атлант" (по согласованию) |
| 708 | 708 | пр. М.Горького, 32/25 | 350 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Атлант" (по согласованию) |
| 709 | 709 | пр. М. Горького, 40/1 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 710 | 710 | ул. Водопроводная, 24 | 600 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 711 | 711 | бульвар М.Денисова, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 712 | 712 | бульвар М.Денисова 7/8 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 713 | 713 | пр. М.Горького, 34/2 | 160 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 714 | 714 | пр. М. Горького, 26 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 715 | 715 | ул. М. Залка, 14/2 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 716 | 716 | ул. Университетская, 9/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 717 | 717 | пр. М. Горького, 6 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 718 | 718 | пр. М. Горького, 8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 719 | 719 | пр. М. Горького, 8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 720 | 720 | бульвар М.Денисова 8/6 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Мастер-Дом» (по согласованию) |
| 721 | 721 | пр. Московский, 16 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Муссон-1" (по согласованию) |
| 722 | 722 | пр. Московский, 19/8 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Проспект" (по согласованию) |
| 723 | 723 | ул. Афанасьева, 9/5 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 724 | 724 | ул.Красногорская , 30 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Столярная мастерская» (по согласованию) |
| 725 | 725 | ул.Красногорская , 16 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 726 | 726 | ул.Красногорская , 41 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 727 | 727 | пр. Московский, 17/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Мегаполис» (по согласованию) |
| 728 | 728 | ул. Э. Юрьева ,1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК « Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 729 | 729 | ул.Нижегородская 8 | 150 | К | Управление Федеральной Налоговой Службы по Чувашской Республик | Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (по согласованию) |
| 730 | 730 | ул.Нижегородская 8 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (по согласованию) |
| 731 | 731 | ул.Афанасьева 9/4 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 732 | 732 | ул.Водопроводная ,11 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «ЭДО» (по согласованию) |
| 733 | 733 | пр.М.Горького, 16 | 110 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 734 | 734 | пр.М.Горького, 16 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 735 | 735 | пр.М.Горького, 37 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 736 | 736 | ул.М.Павлова, 17 (церковь С.Татианы) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (по согласованию) |
| 737 | 737 | ул.С.Ислюкова, 8 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 738 | 738 | ул.С.Ислюкова, 10 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 739 | 739 | ул.С.Ислюкова, 12 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 740 | 740 | ул.Университетская 4 | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 176» (по согласованию) |
| 741 | 741 | ул.В.Соколова ,6/2 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 742 | 742 | ул.В.Соколова ,8/1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 743 | 743 | ул.А.Королева, 1 | 160 | Т | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" (по согласованию) |
| 744 | 744 | ул.А.Королева, 3 | 160 | Т | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" (по согласованию) |
| 745 | 745 | ул.А.Королева, 4 | 160 | Т | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" (по согласованию) |
| 746 | 746 | ул.500лет Чебоксар, 14 | 160 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «ЭДО» (по согласованию) |
| 747 | 747 | ул.С.Ислюкова, 16 | 160 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 748 | 748 | ул.Грасиса,, 6/2 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 749 | 749 | ул.Афанасьева , 9/6 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» (по согласованию) |
| 750 | 750 | пр.М.Горького,10/1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Муссон-1" (по согласованию) |
| 751 | 751 | ул. Социалистическая, 1, подстанция Чапаевского поселка | 150 | К | ФГУП «ЧПО им ВИ Чапаева» | ФГУП «ЧПО им В.И. Чапаева» (по согласованию) |
| 752 | 752 | ул. Социалистическая, 2/1 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 753 | 753 | ул.О.Беспалова, 1 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 754 | 754 | ул.Димитрова , 18 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 755 | 755 | ул.Фруктовая, 4 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 756 | 756 | ул.Фруктовая, 8 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 757 | 757 | ул.Тополиная, 11 | 250 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 758 | 758 | ул.Тополиная, 7 (ЦТП) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 759 | 759 | ул.Тополиная, 5 (ЦТП) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 760 | 760 | бульвар Миттова, 41 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 761 | 761 | бульвар Миттова, 21 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Камал» (по согласованию) |
| 762 | 762 | бульвар Миттова, 15А (ЦТП) | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 763 | 763 | бульвар Миттова, 1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ "Миттова" (по согласованию) |
| 764 | 764 | ул. Гражданская, 99 (церковь) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (по согласованию) |
| 765 | 765 | ул.А.Королева, 4 | 150 | Т | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" | ООО "ЖЭУ "Байконур-Чебоксары" (по согласованию) |
| 766 | 766 | ул. Юбилейная, 12А | 250 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 767 | 767 | ул. Социалистическая, 9А | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 55» (по согласованию) |
| 768 | 768 | ул. Социалистическая, 13А | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 769 | 769 | ул. Социалистическая, 13 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 770 | 770 | ул. Чернышевского, 3 (во дворе) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 771 | 771 | ул. Гражданская, 90/2 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 772 | 772 | ул. Энтузиастов, 35 | 250 | Т | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 773 | 773 | ул. Энтузиастов, 35 (кольцо) | 400 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 774 | 774 | ул. Энтузиастов,42 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в ЧР» (по согласованию) |
| 775 | 775 | ул. Энтузиастов,40 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Хлеб» (по согласованию) |
| 776 | 776 | Юго-Западный б-р, 15 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» (по согласованию) |
| 777 | 777 | ул. М. Залка, 5 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 778 | 778 | ул. М. Залка, 5 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 779 | 779 | ул. М. Залка, 5 | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 780 | 780 | ул. Гражданская, 70А (ЦТП) | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 781 | 781 | ул. Эльменя,3б (рынок) | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Оптовая сфера" (по согласованию) |
| 782 | 782 | ул. Энтузиастов,31 (с торца) | 400 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 783 | 783 | ул. Чернышевского, 10 (мед.помощь) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 784 | 784 | ул. Чернышевского, 14 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 785 | 785 | ул. Чернышевского, 26 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 786 | 786 | ул. Чернышевского, 28 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | МОУ «ДОУ № 182» (по согласованию) |
| 787 | 787 | ул. Чернышевского, 20 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 788 | 788 | ул. М. Залка, 21 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Ключ 3» (по согласованию) |
| 789 | 789 | ул. М. Залка, 17 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Ключ 3» (по согласованию) |
| 790 | 790 | ул. М. Залка, 8 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 791 | 791 | ул. М. Залка, 18 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 792 | 792 | ул. Эльменя,15 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 793 | 793 | ул. Энтузиастов, 32 | 100 | Т | МВД по Чувашии | Министерство внутренних дел по Чувашии (по согласованию) |
| 794 | 794 | Юго-Западный б-р, 5 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 795 | 795 | ул. Энтузиастов, 24к1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 796 | 796 | ул. Энтузиастов, 18 (ХСН) | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «ХСН» (по согласованию) |
| 797 | 797 | ул. Энтузиастов, 19к1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Озон» (по согласованию) |
| 798 | 798 | ул.Красногорская, 24 (меб.цех) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Столярная мастерская» (по согласованию) |
| 799 | 799 | ул.Тельмана, 131 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 800 | 800 | ост. Гражданская | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 801 | 801 | ул.Лермонтова, 36 | 100 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 802 | 802 | ул.Сугутки Набережная,35 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 803 | 803 | ул.Сугутки Набережная,7 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 804 | 804 | ул. Гражанская, 2 (напротив ЗСБ) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 805 | 805 | ул.Автономная, 4 (В/Ч) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 806 | 806 | ул.Автономная, 4 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 807 | 807 | ул.Водопроводная, 15 | 250 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Ниди» (по согласованию) |
| 808 | 808 | ул.Водопроводная, 2А (электросеть) | 100 | Т | ООО "Коммунальные технологии" | ООО "Коммунальные технологии" (по согласованию) |
| 809 | 809 | ул.Дегтярева | 600 | К | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 810 | 810 | ул.К.Иванова, 91 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | УК ООО «Монолитное строительство» (по согласованию) |
| 811 | 811 | ул.Пирогова, 25 | 150 | Т | ОАО "Водоканал" | ГОУ ВПО «Чув госпедуниверситет им И Я Яковлева» (по согласованию) |
| 812 | 812 | ул.Урукова, 15/1 | 200 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 813 | 813 | Московкий пр., 19к3 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по согласованию) |
| 814 | 814 | ул.Урукова, 3к1 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 815 | 815 | ул.Пирогова, 10а | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ФГКЭУ "Йошкар-Олинская КЭЧ района" (по согласованию) |
| 816 | 816 | ул.Урукова, 18 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ФГОУ ВПО "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (по согласованию) |
| 817 | 817 | ул.Т.Кривова, 2 (рынок) | 100 | Т | Северная Ярмарка | ООО «ТК «Северная» (по согласованию) |
| 818 | 818 | Московкий пр., 50к1 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Мирный-1» (по согласованию) |
| 819 | 819 | ул.В.Соколова , 6к2 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Волжский-3» (по согласованию) |
| 820 | 820 | ул.Заовражная (коллективные сады) | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 821 | 821 | ул.Сельская, 39 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО "Кван" (по согласованию) |
| 822 | 822 | бульвар М.Денисова, 6 | 160 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 823 | 823 | бульвар М.Денисова, 6 | 160 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 824 | 824 | бульвар М.Денисова, 6 | 160 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют-Плюс» (по согласованию) |
| 825 | 825 | ул.Сверчкова,6 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ Наш дом-6 (по согласованию) |
| 826 | 826 | ул.Талвира, 4 | 110 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 827 | 827 | ул.Талвира, 2 | 110 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 828 | 828 | ул.Талвира,20 | 110 | Т | ОАО "Водоканал" | ООО «УК «Уют» (по согласованию) |
| 829 | 829 | ул.Талвира, 18 | 200 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Наш дом» (по согласованию) |
| 830 | 830 | ул. Университетская, 22 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Атал» (по согласованию) |
| 831 | 831 | ул. Университетская, 30 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ООО «Наш Дом» (по согласованию) |
| 832 | 832 | ул.М.Павлова, 78 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | МОУ «СОШ № 62» (по согласованию) |
| 833 | 833 | бульвар Юности,, 17к1 | 300 | К | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Наука» (по согласованию) |
| 834 | 834 | ул. Университетская, 15 | 150 | К | ОАО "Водоканал" | Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ (по согласованию) |
| 835 | 835 | ул. Университетская, 34 | 100 | Т | ОАО "Водоканал" | ТСЖ «Юность» (по согласованию) |
| 836 | 836 | ул.М.Павлова, 43 | 225 | К | ОАО «Водоканал» | ТСЖ «Агат» (по согласованию) |
| 837 | 837 | ул. 139 стр. дивизии,16 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 838 | 838 | ул.М.Горького, 43 | 200 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «УК «Сфера» (по согласованию) |
| 839 | 839 | ул. Университетская, 43 (диспетчерская) | 100 | Т | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (по согласованию) |
| 840 | 840 | ул. Университетская, (автостоянка) | 100 | Т | ИП Геннадьева Г.В. | ИП Геннадьева Г.В (по согласованию) |
| 841 | 841 | ул. Университетская, (автосервис) | 100 | Т | ИП. Прокошенков Д.Н. | Автомоечный центр с предприятием общественного питания (по согласованию) |
| 842 | 842 | бульвар Миттова, 4 | 160 | 160 | ОАО «Водоканал» | ТСЖ «Теремок» (по согласованию) |
| 843 | 843 | ул. Фруктовая, 41 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ОАО «Чапаевец» (по согласованию) |
| 844 | 844 | бульвар. Миттова .29 | 150 | К | ОАО «Водоканал» | ООО «Удача» (по согласованию) |
| 845 | 1 | шос.Ядринское, 3 (рядом с насосной ст). | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 846 | 2 | шос.Ядринское, 3 (радом с котельной) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 847 | 3 | шос.Ядринское, 3 (за выстовычным корпусом) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 848 | 4 | шос.Ядринское, 3 (перед выстовычным корпусом) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 849 | 5 | шос.Ядринское, 3 (перед административно-лабораторным корпусов) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 850 | 6 | шос.Ядринское, 3 (рядом скорпусом входной группы) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 851 | 7 | шос.Ядринское, 3 (рядом с горажем) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 852 | 8 | шос.Ядринское, 3 (рядом с энергоблоком) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 853 | 9 | шос.Ядринское, 3 (рядом с энергоблоком) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 854 | 10 | шос.Ядринское, 3 (Академия правоуправления) | 200 | К | ОАО " Контур" | ОАО «Контур» (по согласованию) |
| 855 | 1 | д.Чандрово ул.Чандровская, 5 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 856 | 2 | д.Чандрово ул.Чандровская, 31 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 857 | 3 | д.Чандрово ул.Чандровская, 37 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 858 | 4 | д.Чандрово ул.Чандровская, 45 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 859 | 5 | д.Чандрово ул.Чандровская, 61 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 860 | 6 | д.Чандрово ул.Чандровская, 71 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 861 | 7 | д.Чандрово ул.2-я Чандровская, 3 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 862 | 8 | д.Чандрово ул.Междуреченская, 15 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 863 | 9 | д.Чандрово ул.Междуреченская, 23 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 864 | 10 | д.Чандрово ул.Междуреченская, 35 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 865 | 11 | д.Чандрово ул.Междуреченская, 47 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 866 | 12 | д.Чандрово ул.Совхозная, 16А | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |
| 867 | 13 | д.Чандрово ул.Совхозная, 22 | 100 | Т | ОАО «Водоканал» | ОАО «Водоканал» (по согласованию) |

Примечание:

За состояние и исправность пожарных гидрантов, расположенных на   территории объектов, ответственность несут руководители данных объектов (по согласованию).

Должностным лицам предприятий и организаций, за которыми закреплены пожарные гидранты, рекомендуется:

1) в зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов и подъездных путей и дорог к ним от снега;

2) осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов, указателей пожарных гидрантов на фасадах зданий, наличием тумб. В случае выявления неисправности гидранта немедленно информировать ГУ «Отряд Федеральной противопожарной службы» ПЧ  № 5 и ОАО  «Водоканал».

___________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 19 июля 2011 г. № 850

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций

с  полным  прекращением  подачи  воды  в  городской  водопроводной

сети)  возможна  заправка  водой  подразделениями  пожарной охраны

| № пп | Наименование организации, адрес | Количество водоемов, объем (куб.м) | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Хлеб» ул. Энтузиастов, 40 | 1/250 | дежурный 33-02-00 приемная 31-43-95 |
| 2. | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» Ядринское шоссе, 1/40 | 2/500 | приемная 43-11-56 дежурный 43-08-60 |
| 3. | ОАО «Водоканал» ул. Заовражная, 49/1а | 2/10000 | дежурный 41-39-50 дежурный 41-39-55 |
| 4. | ОАО «Контур» Ядринское шоссе, 3 | 2/1000 | приемная 41-86-66 дежурный 41-83-92 |
| 5. | ОАО «ЧМКФ «Вавилон» ул. Урукова, 17 | 1/150 | приемная 45-39-91 дежурный 42-89-41 |
| 6. | ОАО «ЧЗСМ» ул. К.Иванова, 80а | 3/8 | приемная 42-38-34 дежурный 42-36-53 |
| 7. | ОАО «Чебоксарский завод «Металлист» ул. Гражданская, 77 | 2/12 1/10 | приемная 34-18-48 |