19.06.2009 =. 504№		19.06.2009 г. № 504

+.м.рле хули	г. Шумерля

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года по городу Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2009-2010 года

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года по городу Шумерля.

- Рекомендовать управляющим организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и товариществам собственников жилья до 15 сентября 2009 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях.

- Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих услуги в сфере газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов до 15 сентября 2009 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

- Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности до 01 октября 2009 года создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Финансовому отделу администрации города Шумерля, организациям, предоставляющим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (по согласованию), организациям социальной сферы обеспечить финансовую поддержку по выполнению вышеуказанных мероприятий.

- Признать утратившим силу постановление главы администрации города Шумерля от 10 июня 2008 года № 341 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годы по городу Шумерля».

И.о. главы администрации							Ф.Н. Альштут

Исп. Глухова Е.В.,

5-41-17

Приложение

к постановлению главы администрации города Шумерля от «__»_________2009 г. №___

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду

2009-2010 года по городу Шумерля

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Стоимость работ тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Служба единого заказчика» |
| 1. | ул. Интернациональная д.4/1 | Капитальный ремонт мягкой кровли (883 кв.м) | 460,4 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Июль | ООО «СЕЗ» |
|  |  | Ремонт фасада | 331,1 |  | Июль | ООО «Спецмонтажстрой» |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 1981,9 |  | Сенябрь | ООО «Алстрой» |
| 2. | ул. Интернациональная д.4/2 | Капитальный ремонт мягкой кровли (883 кв.м) | 460,4 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Июль | ООО «СЕЗ» |
|  |  | Ремонт фасада | 401,3 |  | Июль | ООО «ПСК Гарант» |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 1981,9 |  | Сенябрь | ООО «ПСК Гарант» |
| 3. | ул. Интернациональная д.18 | Капитальный ремонт мягкой кровли (881 кв.м) | 459,6 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Июль | ООО «СЕЗ» |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 1981,9 |  | Сентябрь | ООО «Жилкомстрой» |
| 4. | ул. Ленина д.1 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1122 кв.м) | 1310,4 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Июль | ООО «СЕЗ» |
| 5. | ул. Октябрьская д.16 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 6781,1 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Сентябрь | ООО «Реском» |
| 6. | ул. Октябрьская д.16/3 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 2343,4 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Сентябрь | ООО «Тирпей» |
| 7. | ул. Урукова д.25 | Ремонт металлической кровли (605 кв.м) | 665,4 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Июль | ООО «Жилкомстрой» |
| 8. | ул. К. Маркса д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 1861,8 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Сентябрь | ООО «Спецстроймонтаж» |
| 9. | ул. Щербакова д.57/2 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1122 кв.м) | 692,0 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья | Июль | ООО «СЕЗ» |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 463,3 |  | Сентябрь | ООО «СЕЗ» |
| 10. | Жилые дома | Ремонт оголовок дымоходов и вентканалов | 70 | ООО «СЕЗ» | Сентябрь | ООО «СЕЗ» |
| 11. | Жилые дома | Текущий ремонт местами мягкой кровли (3000 кв.м) | 480 | ООО «СЕЗ» | Сентябрь | ООО «СЕЗ» |
| 12. | Жилые дома | Текущий ремонт местами жесткой кровли (510 кв.м) | 102 | ООО «СЕЗ» | Сентябрь | ООО «СЕЗ» |
| 13. | Жилые дома | Ремонт внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения замена ЭРА | 1240 | ООО «СЕЗ» | Сентябрь | ООО «СЕЗ» |
| 14. | Жилые дома | Смена дверных заполнений (30 шт) | 144 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| 15. | Жилые дома | Остекление мест общего пользования (90 кв.м) | 40 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| 16. | Жилые дома | Ремонт теплоизоляции трубопроводов вводов (200 п/м) | 31 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| 17. | Жилые дома | Смена электропроводки отдельными местами (140 п/м), ремонт освещения подъездов | 62 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| 18. | Жилые дома | Установка общедомовых приборов учета на вводы внутридомовых инженерных сетей 14 жилых домов | 2080 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| 19. | Жилые дома | Ремонт межпанельных швов 300пп | 60 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| 20. | Жилые дома | Прочие работы: ремонт подъездов, детских площадок, придомовых территорий, отмостков | 1380,3 | ООО «СЕЗ» | Октябрь | ООО «СЕЗ» |
| ООО «ЖК Сервис» |
| 1. | ул. Пролетарская д.3 | Фасад, инженерные коммуникации | 3330,0 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Строитель» |
| 2. | ул. Урицкого д.8 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 2540,0 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Строитель» |
| 3. | ул. Мира д.33 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1028,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «ПСК Гарант» |
| 4. | ул. Мира д.24 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1018,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Ваз Строй» |
| 5. | ул. МОПРа д.29 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1028,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «ПСК Гарант» |
| 6. | ул. Ленина, д.36/1 | Кровля | 985,33 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Ваз Строй» |
| 7. | ул. Мира д.22 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1018,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Стройкомплект» |
| 8. | ул. Мира д.28 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1078,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | МУП «Шумерлярайсельхоз-монтаж» |
| 9. | ул. Мопра д.31 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1018,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Спецмонтажстрой» |
| 10. | Дзержинского д.4 | Фасад, инженерные коммуникации, кровля | 1148,59 | Фонд содействия реформирования, Респ. бюджет, гор. бюджет, собственники жилья |  | ООО «Грандстрой» |
| МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 1. | ул. Жукова д.8 | Ремонт мягкой кровли | 253 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 2. | ул. Сурская д.43/1 | Ремонт мягкой кровли | 72,6 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 3. | ул. Коммунальная д.27 | Ремонт мягкой кровли | 101,9 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 4. | ул. Щербакова д.63 | Ремонт мягкой кровли | 189,8 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 5. | ул. Мира д.30 | Ремонт а/ц кровли | 7 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 6. | ул. Мопра д.23 | Ремонт а/ц кровли | 17,4 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 7. | ул. Мопра д.25 | Ремонт а/ц кровли | 5,4 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 8. | ул. Сурская д.42 | Ремонт а/ц кровли | 10,1 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 9. | ул. Сурская д.42а | Ремонт а/ц кровли | 7 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 10. | ул. Пушкина д.25 | Ремонт а/ц кровли |  | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 11. | Жилые дома | Смена водосточных труб | 7,9 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
|  |  | Ремонт оконных и дверных заполнений | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Остекление мест общего пользования | 14,2 |  |  |  |
|  |  | Ремонт т/изоляции труб | 44,9 |  |  |  |
| 12. | ул. Чехова д.16 | Ремонт внутренних систем отопления 150м | 1012 | Текущий ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| 13. | ул. Пушкина д.29/1 (крылья Ф32/25) | Ремонт внутренних систем отопления 100м |  |  |  |  |
|  | ул. Урицкого д.3/1 (3-6п-ды Ф50/32, стояки 25/20) | Ремонт внутренних систем ГВС 300м |  |  |  |  |
|  | ул. Урицкого д.6 (5-6п-ды Ф50/32) | Ремонт внутренних систем ГВС 100м |  |  |  |  |
|  | ул. Урицкого д.6/1 | Ремонт внутренних систем ХВС 200м |  |  |  |  |
|  | ул. Жукова д.2 (1-3п-ды) | Ремонт внутренних систем канализации 100м |  |  |  |  |
|  | ул. Щербакова д.63 | Ремонт внутренних систем канализации 100м |  |  |  |  |
| 14. | Жилые дома | Гидропневманическая промывка систем отопления | 621,1 | Обслуживание и ремонт | До 15.10.2009 | МУП «ЖКС» |
| МУП «Теплоэнерго» |
| 1. | Котельная № 1 | Демонтаж и монтаж дымососа ДН-10 | 75,0 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Котельная №1 | Капитальный ремонт котлов №1,6 | 200,0 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Котельная №1 | Выполнение графика ППР | 3,66 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 4. | Котельная №2 | Косметический ремонт здания и кровли котельной | 15,4 | МУП «Теплоэнерго» | июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 5. | Котельная №2 | Выполнение графика ППР | 4,87 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 6. | Котельная №3 | Выполнение графика ППР | 3,24 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 7. | Котельная №3 | Ремонт стены здания котельной | 1000,0 | бюджет г.Шумерля | июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 8. | Котельная №3 | Ревизия запорной арматуры в котельной | 1,416 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 9. | Котельная №4 | Выполнение графика ППР | 4,36 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 10. | Котельная №4 | Ремонт кровли | 12,48 | МУП «Теплоэнерго» | июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 11. | Котельная №4 | Косметический ремонт котельной | 1,85 | МУП «Теплоэнерго» | июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 12. | Котельная №6 | Выполнение графика ППР | 13,33 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 13. | Котельная №11 | Ревизия насосов и их запорной арматуры | 0,38 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 14. | Котельная №11 | Монтаж дымососа ДН-3,5 | 21,5 | МУП «Теплоэнерго» | июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 15. | Котельная №10 | Выполнение графика ППР | 9,01 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 16. | Котельная №10 | Замена дымовой трубы | 115 | МУП «Теплоэнерго» | июнь-август | МУП «Теплоэнерго» |
| 17. | Котельная №13 | Выполнение графика ППР | 27,24 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 18 | Котельная №13 | Ревизия и ремонт насосного оборудования котельной и их запорной арматуры. | 6,73 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 19. | Котельная №13 | Ревизия оборудования водоподготовки | 47,45 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 20. | Котельная №13 | Косметический ремонт котельной | 3,2 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 21. | Котельная №14 | Выполнение графика ППР | 22,3 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 22. | Котельная №14 | Косметический ремонт | 1,85 | МУП «Теплоэнерго» | июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 23. | Котельная №15 | Выполнение графика ППР | 42,08 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 24. | ЦТП № 1 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 7,26 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 25. | ЦТП № 1 | Замена водосчетчика | 6,0 | МУП «Теплоэнерго» | май | МУП «Теплоэнерго» |
| 26. | ЦТП №2 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 5,53 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 27. | ЦТП №3 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 5,52 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 28. | ЦТП №4 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 4,96 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 29. | ЦТП №5 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 4,76 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 30. | ЦТП №6 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 4,96 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 31. | ЦТП №8 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 10,23 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 32. | ЦТП №9 | Выполнение графика ППР, чистка подогревателей, косметический ремонт | 9,96 | МУП «Теплоэнерго» | май-июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 33. | МУП «Теплоэнерго» | Опрессовка теплотрасс |  | МУП «Теплоэнерго» | май |  |
| 34. | МУП «Теплоэнерго» кот.№1 | Замена тепловых сетей по ул.Щербакова (через дорогу) | 36,01 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 35. | МУП «Теплоэнерго» кот.№1 | Монтаж трубопровода за зданием котельной | 129,22 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 36. | МУП «Теплоэнерго» кот.№1 | Монтаж трубопровода от ул.Жукова, д.16 до ул.Жукова, д.13 | 51,44 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 37. | МУП «Теплоэнерго» кот.№4 | Замена трубопровода по ул. Интернациональная, д.18 | 12,98 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 38. | МУП «Теплоэнерго» кот.№4 | Замена транзитного трубопровода по адресу ул.Октябрьская, д.16 | 41,57 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 39. | МУП «Теплоэнерго» кот.№6 | Переключение домов по пер.Банковский, д.10,12 к теплотрассе пер.Банковский | 7,17 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 40. | МУП «Теплоэнерго» кот.№10 | Замена участка трубопровода от котельной до перехода по ул.Котовского | 17,0 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 41. | МУП «Теплоэнерго» кот.№10 | Замена трубопровода по ул.Сеченова (переезд) | 11,51 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 42. | МУП «Теплоэнерго» кот.№10 | Замена участка трубопровода по пер.Сенной | 26,94 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 43. | МУП «Теплоэнерго» кот.№10 | Замена участка трубопровода по ул.Южной на детский дом и интернат | 7,51 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 44. | МУП «Теплоэнерго» кот.№14 | Замена теплотрассы на жилой дом по ул.Маяковского, д.73 | 40,6 | МУП «Теплоэнерго» | июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 45. | МУП «Теплоэнерго» кот.№14 | Изоляция теплотрассы | 3,0 | МУП «Теплоэнерго» | август | МУП «Теплоэнерго» |
| Филиал «Шумерлямежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» |
| 1. | ГСГО по ул. Комсомольская | Замена ГСГО-А-04-00-00 на ГРПШ 13-1НУ1 |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | сентябрь | СЭРПГ |
| 2. | СКЗ газопровода высокого давления АГРС г.Шумерля - котельная ОАО «ШЗСА» | замена преобразователя катодной защиты, питающего кабеля и заземления |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | июнь | СЗПГЭХК |
| 3. | СКЗ по адресу ул.К.Маркса, 9 | замена преобразователя катодной защиты и питающего кабеля |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | апрель | СЗПГЭХК |
| 4. | СКЗ г-да высокого давления на котельную №4 МУП «Теплоэнерго», | замена преобразователя катодной защиты, питающего кабеля и заземления |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | май | СЗПГЭХК |
| 5. | Жилой дом ул. Жукова, 18 | замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | апрель | СЭРПГ |
| 6. | Жилой дом ул. Чайковского, 5 | замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | июнь | СЭРПГ |
| 7. | Жилой дом ул. Чайковского, 7 | замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Кап. ремонт ГУП «Чувашгаз» | июль | СЭРПГ |
| МУП города Шумерля «Дорожно – коммунальный сервис» |
| 1. | База | Заготовка песко-соляной смеси | 305,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Харитонов О.Г. |
|  |  | Ремонт ворот гаражей | 15,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Силов Е.К. |
|  |  | Замена труб отопительной системы | 22,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Силов Е.К. |
|  |  | Подготовка снегоуборочной техники | 194,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Силов Е.К. |
|  |  | Ремонт ограждения территории | 18,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Силов Е.К. |
| 2. | Гостиница | Косметический ремонт в номерах | 90,0 | МУП «ДКС» | Май - сентябрь | Феклистова Т.Ю. |
|  |  | Ремонт системы тепловодоснажения | 20,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Феклистова Т.Ю. |
|  |  | Ремонт крыши гостиницы | 54,0 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | Феклистова Т.Ю. |
| 3. | Благоустройство | Ремонт колодцев ливневой канализации | 15 | МУП «ДКС | Май - октябрь | Харитонов О.Г. |
|  |  | Установка дорожных знаков | 20 | МУП «ДКС | Май - июнь | Харитонов О.Г. |
|  |  | Посадка деревьев | 320 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | ООО «ДОРЭКС» |
|  |  | Посадка кустарников | 2000 | МУП «ДКС | Май - сентябрь | ООО «ДОРЭКС» |
| ООО «Тепло - Сервис» |
| 1. | Теплотрасса поселка «Химзавод» | Замена трубопровода в двухтрубном исполнение Д=219 в количестве 50м магистрального трубопровода с заменой гидротеплоизоляции | 486,0 |  | 01 октября 2010 | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 2. | ЦТП-3, ЦТП-5 | Замена трубопровода в двухтрубном исполнении с изготовлением и заменой скользящих опор Д=159 с заменой гидротеплоизоляции в количестве 20 м | 576,0 |  | 01 октября 2010 | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 3. | Теплотрасса микрорайона ОАО «ШЗСА» | Замена трубопровода в двухтрубном исполнение Д=89 в количестве 360м, Д=76-130м, Д=48-400м, Д=57-450м | 2374,0 |  | 01 октября 2010 | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 4. | Котельная ОАО «КАФ» | Ремонт котла КЕ-10-14 №2 с частичной заменой труб экрана и конвективного пучка, ремонт обшива и обмуровки | 396,0 |  | 01 октября 2010 | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 5. | Котельная ОАО «КАФ», ЦТП-3,5,7 | Ремонт насосного оборудования, ремонт запорной арматуры | 384,0 |  | 01 октября 2010 | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 6. | Котельная ОАО «КАФ», ЦТП-3,5,7 | Ремонт, замена запорной арматуры | 648,0 |  | 01 октября 2010 | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» |
| 1. | Сурский водозабор | Капитальный ремонт н/агрегатов | 100 | Собств. средства | Май, июнь | Григориев С.Г. |
|  |  | Ревизия задвижек | 40 | Собств. средства | Июль | Григориев С.Г. |
|  |  | Обустройствотерритории | 50 | Собств. средства | Июль | Григориев С.Г. |
| 2. | ВОС | Чистка камер и отстойников от осадка | 50 | Собств. средства | Июль | Григориев С.Г. |
|  |  | Ремонт эл. шкафов управления | 25 | Собств. средства | Июнь | Григориев С.Г. |
|  |  | Ремонт насоса дозатора | 25 | Собств. средства | Август | Григориев С.Г. |
|  |  | Ревизия системы отопления | 60 | Собств. средства | Сентябрь | Григориев С.Г. |
|  |  | Ревизия задвижек | 40 | Собств. средства | Май, июнь | Григориев С.Г. |
|  |  | Ремонт н/агрегатов | 30 | Собств. средства | Июнь, июль | Григориев С.Г. |
| 3. | ОСК | Ревизия системы отопления | 25 | Собств. средства | Сентябрь | Лаптенкова Л.Н. |
|  |  | Капитальный ремонт насосов | 100 | Собств. средства | Сентябрь | Лаптенкова Л.Н. |
|  |  | Очистка отстойников и камер от ила и песка | 80 | Собств. средства | Сентябрь | Лаптенкова Л.Н. |
|  |  | Замена трубопроводов блока емкостей | 100 | Собств. средства | Сентябрь | Лаптенкова Л.Н. |
|  |  | Монтаж и пуск в работу воздушной турбины №1 | 200 | Собств. средства | Сентябрь | Лаптенкова Л.Н. |
|  |  | Ремонт и ревизия задвижек | 50 | Собств. средства | Сентябрь | Лаптенкова Л.Н. |
| 4. | Участок водопроводных сетей | Замена ветхих сетей | 300 | Собств. средства | Сентябрь | Зотов А.П. |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов | 60 | Собств. средства | Май-август | Зотов А.П. |
|  |  | Ремонт колодцев | 50 | Собств. средства | Май-август | Зотов А.П. |
|  |  | Ремонт задвижек | 40 | Собств. средства | Май-август | Зотов А.П. |
|  |  | Ревизия задвижек | 25 | Собств. средства | Май-август | Зотов А.П. |
| 5. | Участок канализационных сетей | Ремонт колодцев | 50 | Собств. средства | Май-август | Ханявин Р.М. |
|  |  | Ремонт насосов | 20 | Собств. средства | Май-август | Ханявин Р.М. |
|  |  | Замена ветхих сетей | 200 | Собств. средства | Май-август | Ханявин Р.М. |
| 6. | Участок артскважены | Замена глубинных насосных агрегатов | 60 | Собств. средства | Май-август | Немцев С.Г. |
|  |  | Ревизия задвижек | 40 | Собств. средства | Апрель | Немцев С.Г. |
| 7. | Производственная база | Ремонт въездных ворот | 20 | Собств. средства | Май-август | Савельев Г.С. |
|  |  | Ремонт системы отопления | 10 | Собств. средства | Июль | Савельев Г.С. |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |
| 1. | Произвести внеочередную проверку состояния кобельных линий 0,4 кВ, питающих МКД, больницы, детсткие дошкольные учреждения, школы, административные здания (линии находящиеся на балансе ШГЭС) | 2,0 | Средства предприятия | Июнь-сентябрь | Мастер Сизов В.А. |
| 2. | Произвести испытание головных участков кабельных линий 6 кВ | 2,5 | Средства предприятия | Июнь-август | Инженер ЭТЛ Кириллов В.Н. |
| 3. | Капитально отремонтировать трансформаторных подстанций | 22,3 | Средства предприятия | Июнь-ноябрь | Мастер Сизов В.А. |
| 4. | Капитально отремонтировать воздушных линий 6 кВ | 17,8 | Средства предприятия | Июнь-ноябрь | Мастер Котков А.В. |
| 5. | Капитально отремонтировать воздушных линий 0,4 кВ | 21,2 | Средства предприятия | Июнь-ноябрь | Мастер Котков А.В. |
| 6. | Произвести ремонт и проверку отопительной системы производственной базы | 1,5 | Средства предприятия | Сентябрь | Мастер Трофимов В.А. |
| 7. | Проверить неснижаемый запас материалов и оборудования | 0,5 | Средства предприятия | Октябрь | Мастер участка |
| 8. | Произвести сезонное обслуживание автотранспорта | 1,5 | Средства предприятия | Октябрь | Мастер Трофимов В.А. |
| 9. | Провести противоаварийную тренировку по особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | 0,5 | Средства предприятия | Октябрь | Главный инженер |
| 10. | Обеспечить готовность к передаче электроэнергии и мощности, в пределах пропускной способности линий электропередач, в период максимальных нагрузок | 2,5 | Средства предприятия | Октябрь | Мастер учаска |
| 11. | Своевременно провести испытания оборудования электрических сетей в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами | 2,5 | Средства предприятия | До 1 ноября | Инженер ЭТЛ |
| МУК ДК «Восход» |
| 1. | МКУ ДК «Восход» | Капитальный ремонт приточных систем П-1 и П-2 | 197,345 | Бюджет города (Целевые) | Сентябрь | И.П. Федорова Т.А. |
| 2. | МКУ ДК «Восход» | Частичный капитальный ремонт мягкой кровли здания площадью 625 кв.м | 262,755 | Бюджет города (Целевые) | Июнь | ООО «ПСК «Гарант» |
| МУЗ «Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи» |
| 1. | МУЗ «ШГССМП» (котельная) | Подготовка котельной к отопительному сезону: очистка горелок, топок, дымоходов; проверка системы автоматики; ревизия системы автоматики; ревизия кранов, задвижек, вентилей; ремонт насосов | 5,0 1,0 | Средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Май-июнь 2009г. Август-сентябрь 2009г. | Представители ОАО «Чувашсетьгаз» Ответственный за газовое хозяйство слесарь по ремонту |
| 2. | МУЗ «ШГССМП» (здание, гаражи) | Подготовка системы отопления: проверка батарей отопления; ревизия запорной арматуры; гидравлическая промывка и опресовка | 4,0 | Средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Август 2009г. | Рабочие по ремонту здания |
| 3. | МУЗ «ШГССМП» (котельная) | Подготовка сигнализатора загазованности Проверка дымоходов | 2,0 1,0 | Средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Август 2009г. | Заведующий хозяйственной частью |
| 4. | МУЗ «ШГССМП» | Подготовка документации для ОАО «Чувашсетьгаз» | - | - | Сентябрь 2009г. | Заведующий хозяйственной частью |
| 5. | МУЗ «ШГССМП» (здание, гараж, котельная) | Ремонт оконных проемов, замена стекол, утепление оконных рам | 3,0 | Средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Август Сентябрь-октябрь 2009г. | Рабочие по ремонту здания Санитарки |
| 6. | МУЗ «ШГССМП» (гараж) | Ремонт гаража, укрепление несущих колонн | 175,00 | Средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Июнь-август 2009г. | Строительная организация |
| МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника» |
| 1. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Приказ о создании комиссии по подготовке к отопительному сезону | - | - | Июнь 2009г. | Гллавный врач |
| 2. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Ревизия канализационной системы в подвальном помещении | 0,02 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июнь-август 2009г. | Заведующий хозяйственной частью |
| 3. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Заключение договора с МУП «Жилкомсервис» на проведение работ по промывке и опресовке систем отопления | - | - | Июнь 2009г. | Главный врач |
| 4. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Подключение к системе теплоснабжения счетчика по учету тепловой энергии | 0,1 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | По мере наличия средств | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 5. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Промывка и опресовка системы центрального отопления, совместно с представителями теплоснабжающей организации – ООО «Тепло- Сервис» | 0,01 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июль-август | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 6. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Обследование крыши, ливневых стоков, очистка от мусора и опавших листьев | - | - | Сентябрь-октябрь 2009г. | Заведующий хозяйственной частью Рабочий по текущему ремонту |
| 7. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Утепление оконных проемов, дверей; при наличии средств по смете замена деревянных дверей на металлические, на запасных эвакуационных выходах | 0,02 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Сентябрь-октябрь 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 8. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Проведение мероприятий по энергосберегающим технологиям (замена ламп накаливания на лампы дневного света) | 0,01 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | В течение всего периода | Главный врач |
| 9. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Приобретение 3-х фазного теплонагревателя мощностью не менее 8 к Вт | 0,01 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | III квартал 2009г. | Главный врач |
| 10. | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая больница» | Составление актов готовности системы отопления и готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном сезоне. Получение паспорта готовности к работе в отопительном сезоне | - | - | До 11 сентября | Административно-хозяйственный персонал Представители ООО «Тепло-Сервис» |
| МУЗ «Шумерлинская городская детская больница» |
| 1. | МУЗ «ШГДБ» (пристрой) | Замена плоской крыши на скатную | 1000,0 | бюджет | Июнь-август 2009 | ООО «Строй Сервис» |
| 2. | МУЗ «ШГДБ» (территория) | Замена трасс отопления и водоснабжения (подземка) | 500,0 | бюджет | Июнь-август 2009г. | По договору |
| 3. | МУЗ «ШГДБ» (подвал нового здания) | Замена узла управления отопления и водоснабжения | 450 | бюджет | Август 2009г. | По договору |
| 4. | МУЗ «ШГДБ» (подвал нового здания) | Замена труб горячего водоснабжения с установкой прибора учета | 300 | бюджет | Август 2009г. | По договору |
| 5. | МУЗ «ШГДБ» (подвал нового здания) | Частичная замена труб холодного водоснабжения | 50 | бюджет | Август 2009г. | По договору |
| 6. | МУЗ «ШГДБ» детская консультация | Установка приборов учета водоснабжения – 4 шт. (по предписанию ООО «СЕЗ») | 3,5 | бюджет | Июнь-июль 2009г. | По договору |
| 7. | МУЗ «ШГДБ» детская консультация | Частичная замена оконных стекол по необходимости | 5 | бюджет | Май-сентябрь2009г. | Начальник хозяйственного отдела |
| 8. | МУЗ «ШГДБ» детская консультация | Частичный ремонт (по необходимости) | - | - | Май-сентябрь2009г. | Начальник хозяйственного отдела |
| 9. | МУЗ «ШГДБ» детская консультация | Утепление дверей и окон | - | - | Август-октябрь2009г. | Начальник хозяйственного отдела |
| МУЗ «Шумерлинская городская больница» |
| 1. | МУЗ «ШГБ» | Провести ревизию запорной арматуры в тепловых узлах здания больницы и пищеблока | - | - | II квартал 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 2. | МУЗ «ШГБ» | Провести гидравлическую промывку и опрессовку системы отопления | - | - | Июль-август 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 3. | МУЗ «ШГБ» | Провести ревизию теплотрассы | - | - | II квартал 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью Админ.-хоз. персонал |
| 4. | МУЗ «ШГБ» | Провести остекление и утепление оконных рам в здании больницы и пищеблока | 20,0 | бюджет | Июнь-сентябрь 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью Админ.-хоз. персонал |
| 5. | МУЗ «ШГБ» | Покрасить трубы системы отопления и подачи горячей и холодной воды | 15,0 | бюджет | Август 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 6. | МУЗ «ШГБ» | Обеспечить запуск автоматической системы 1-го котла в котельной | - | - | Сентябрь | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 7. | МУЗ «ШГБ» | Произвести ремонт кровлю гаража | 50,0 | бюджет | Июль-август 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 8. | МУЗ «ШГБ» | Произвести замену труб отопления в котельной | 12,0 | бюджет | Август 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| 9. | МУЗ «ШГБ» | Приобретение 2-ух водных датчиков для котельной | 10,0 | бюджет | II квартал 2009г. | Заведующий хозяйственной частью |
| 10. | МУЗ «ШГБ» | Подготовка котельной в ОВОП №1: чистка и ремонт топок, грелок; проверка системы автоматики; ревизия кранов, задвижек, вентилей; ремонт насосов | 15,0 | бюджет | Август 2009г. | Главный врач Заведующий хозяйственной частью |
| МОУ «СОШ №1» |
| 1. | МОУ «СОШ №1» | Капитальный ремонт мягкой кровли | 298 | Городской бюджет | Июнь | Козин В.М., директор МОУ «СОШ №1», Паксеева В.В., заместитель директора по АХЧ МОУ «СОШ №1», Селиванова Л.В., заведующая хозяйством. МОУ «СОШ №1». |
| 2. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт пищеблока | 50 | Городской бюджет | Июнь-июль |  |
| 3. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт водопровода (пожарного гидранта). | 30 | Городской бюджет | Июль |  |
| 4. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт электрического кабеля. | 25 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 5. | МОУ «СОШ №1» | Косметический ремонт кабинетов, коридоров | - | Внебюджетные средства | Май-июль-август |  |
| 6. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт водопровода | 20 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 7. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт I этажа. | 102,08 | Городской бюджет | Июль-август |  |
| 8. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт медицинских кабинетов | 40 | Городской бюджет | Июль |  |
| 9. | МОУ «СОШ №1» | Текущий ремонт коридора I этажа начальной школы. | 100 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 10. | МОУ «СОШ №1» | Остекление окон | 5 | Городской бюджет | Июль-август |  |
| 11. | МОУ «СОШ №1» | Прессовка и промывка системы отопления. | 8 | Городской бюджет | Сентябрь |  |
| 12. | МОУ «СОШ №1» | Пропитка чердачных помещений. | 7 | Городской бюджет | Июль |  |
| 13. | МОУ «СОШ №1» | Перезарядка огнетушителей, утепление окон, дверей. | 2 | Городской бюджет | Август-сентябрь-октябрь |  |
| МОУ «СОШ №2» |
| 1. | МОУ «СОШ №2» | Текущий ремонт кровли в спортивном зале. | 126,7 | Городской бюджет | Июнь-июль | Кутырева Т.А., директор МОУ «СОШ № 2», Ахлестина Л.К., заместитель директора по АХЧ МОУ «СОШ № 2», Суркова Р.П., заведующая хозяйством МОУ «СОШ № 2». |
| 2. | МОУ «СОШ №2» | Остекление окон. | - | - | Август |  |
| 3. | МОУ «СОШ №2» | Утепление дверей и окон | - | - | Сентябрь-октябрь |  |
| 4. | МОУ «СОШ №2» | Прессовка и промывка систем отопления | 11,56 | Городской бюджет | Сентябрь-октябрь |  |
| 5. | МОУ «СОШ №2» | Перезарядка огнетушителей | 8 | Городской бюджет | Август |  |
| МОУ «СОШ №3» |
| 1. | МОУ «СОШ №3» | Текущий ремонт фасада котельной | 5 | Городской бюджет | Июль | Яргунин С.В., директор МОУ «СОШ № 3», Старостин А.В., заместитель директора по АХЧ МОУ «СОШ № 3» |
| 2. | МОУ «СОШ №3» | Текущий ремонт кровли | 10 | Городской бюджет | Август |  |
| 3. | МОУ «СОШ №3» | Текущий ремонт фасада | 5 | Внебюджетные средства | Июнь-июль |  |
| 4. | МОУ «СОШ №3» | Текущий ремонт библиотеки | 10 | Внебюджетные средства | Август |  |
| 5. | МОУ «СОШ №3» | Текущий ремонт стен в коридоре | 10 | Городской бюджет | Август |  |
| 6. | МОУ «СОШ №3» | Перезарядка огнетушителей | 3 | Городской бюджет | Август |  |
| 7. | МОУ «СОШ №3» | Пропитка чердачных помещений | - | - | Август |  |
| 8. | МОУ «СОШ №3» | Утепление окон и дверей | - | - | Сентябрь-октябрь |  |
| 9. | МОУ «СОШ №3» | Прессовка и промывка систем отопления | 10 | Городской бюджет | Сентябрь-октябрь |  |
| МОУ «СОШ №6» |
| 1. | МОУ «СОШ №3» | Прессовка и промывка систем отопления | 9 | Городской бюджет | Сентябрь | Караганова Т.А., директор МОУ «СОШ № 6», Куличкова Л.К., заведующая хозяйством МОУ «СОШ № 6» |
| 2. | МОУ «СОШ №3» | Ремонт пожарной сигнализации | 20 | Городской бюджет | Июль |  |
| 3. | МОУ «СОШ №3» | Перезарядка огнетушителей | 1,3 | Городской бюджет | Август |  |
| 4. | МОУ «СОШ №3» | Утепление окон, дверей | - | - | Сентябрь-октябрь |  |
| 5. | МОУ «СОШ №3» | Замена остекления | 4 | Городской бюджет и внебюджетные источники | Июль |  |
| 6. | МОУ «СОШ №3» | Косметический ремонт кабинетов | - | - | Июль-август |  |
| 7. | МОУ «СОШ №3» | Ревизия запорной арматуры. | - | - | Июль-сентябрь |  |
| МОУ гимназия №8 |
| 1. | МОУ гимназия №8 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 321,9 | Городской бюджет | Май-июнь | Долгова Л.В., директор МОУ гимназия № 8, Вушнякова Л.К., заведующая хозяйством МОУ гимназия № 8. |
| 2. | МОУ гимназия №8 | Прессовка и промывка систем отопления | 7,2 | Городской бюджет | Сентябрь |  |
| 3. | МОУ гимназия №8 | Текущий ремонт санузлов | 138,71 | Городской бюджет | Июль |  |
| 4. | МОУ гимназия №8 | Текущий ремонт кабинетов | 56 | Внебюджетные средства | Май |  |
| 5. | МОУ гимназия №8 | Перезарядка огнетушителей | 2,4 | Городской бюджет | Июль |  |
| 6. | МОУ гимназия №8 | Утепление окон, дверей | - | - | Сентябрь - октябрь |  |
| 7. | МОУ гимназия №8 | Замена остекления | 3,7 | Городской бюджет | Апрель-август |  |
| 8. | МОУ гимназия №8 | Косметический ремонт кабинетов | 36,5 | Внебюджетные средства | Июль-август |  |
| 9. | МОУ гимназия №8 | Текущий ремонт коридоров III этажа | 24,7 | Городской бюджет | Июнь-август |  |
| 10. | МОУ гимназия №8 | Текущий ремонт тренажерного зала | 15,0 | Городской бюджет | Май-июнь |  |
| 11 | МОУ гимназия №8 | Текущий ремонт столовой | 10,5 | Городской бюджет | Август |  |
| 12. | МОУ гимназия №8 | Ревизия запорной арматуры | - | - | Май-август |  |
| МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» |
| 1. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Прессовка и промывка систем отопления | 6 | Городской бюджет | Сентябрь | Варжина А.В., заведующая МДОУ д/с № 1 «Золотой ключик», Краснова Т.Н., заведующая хозяйством МДОУ д/с № 1 «Золотой ключик» |
| 2. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Перезарядка огнетушителей | - | - | Август |  |
| 3. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Проверка тяги | 1,5 | Городской бюджет | Июль |  |
| 4. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Пропитка чердачных помещений | 1,0 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 5. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Утепление окон, дверей | - | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |
| 6. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Замена остекления | - | Внебюджетные средства | Июль |  |
| 7. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Косметический ремонт помещений | - | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| 8. | МДОУ д/с №1 «Золотой ключик» | Ревизия запорной арматуры | - | - | Июнь-август |  |
| МДОУ д/с №2 «Малыш» |
| 1. | МДОУ д/с №2 «Малыш» | Утепление окон, дверей | 1,0 | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь | Федулова В.Ю., заведующая МДОУ д/с № 2 «Малыш |
| 2. | МДОУ д/с №2 «Малыш» | Строительство забора | 70 | Городской бюджет | Июнь-июль |  |
| 3. | МДОУ д/с №2 «Малыш» | Косметический ремонт гостиной | 3 | Внебюджетные средства | Апрель-май |  |
| МДОУ д/с №4 «Ладушки» |
| 1. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Текущий ремонт канализации | 50,0 | Городской бюджет | Июнь-июль | Бородашкина О.В., заведующая МДОУ д/с № 4 «Ладушки», Иванова Е.А., заведующая хозяйством МДОУ д/с № 4 «Ладушки». |
| 2. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Измерение сопротивления изоляции | 3,0 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 3. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Перезарядка огнетушителей | 1,0 | Городской бюджет | Август |  |
| 4. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Прессовка и промывка систем отопления | 7,46 | Городской бюджет | Октябрь |  |
| 5. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Текущий ремонт канализации, замена санфаянса | 34 | Внебюджетные средства | Июнь |  |
| 6. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Косметический ремонт игровой | - | Внебюджетные средства | Июль-август |  |
| 7. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Утепление окон, дверей | - | - | Сентябрь-октябрь |  |
| 8. | МДОУ д/с №4 «Ладушки» | Ремонт запорной арматуры. | - | - | Июнь-август |  |
| МДОУ д/с №11 «Колокольчик» |
| 1. | МДОУ д/с №11 «Колокольчик» | Текущий ремонт водопровода и канализации на пищеблоке, ремонт систем отопления | 60,0 | Городской бюджет | Июнь-июль | Сысоева М.К., заведующая МДОУ д/с № 11 «Колокольчик», Николаева Т.Н., заведующая хозяйством МДОУ д/с № 11 «Колокольчик». |
| 2. | МДОУ д/с №11 «Колокольчик» | Прессовка и промывка систем отопления | 3,0 | Городской бюджет | Сентябрь-октябрь |  |
| 3. | МДОУ д/с №11 «Колокольчик» | Утепление окон, дверей | 2,0 | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |
| 4. | МДОУ д/с №11 «Колокольчик» | Замена остекления | - | Внебюджетные средства | Август |  |
| 5. | МДОУ д/с №11 «Колокольчик» | Перезарядка огнетушителей | 2,0 | Городской бюджет | Август |  |
| 6. | МДОУ д/с №11 «Колокольчик» | Ремонт запорной арматуры | - | - | Июнь-август |  |
| МДОУ д/с №14 «Солнышко» |
| 1. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Прессовка и промывка систем отопления | 5 | Городской бюджет | Июнь | Фазлуллина М.Н., заведующая МДОУ д/с № 14 «Солнышко», Долгова М.П., заведующая хозяйством МДОУ д/с № 14 «Солнышко». |
| 2. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Ремонт горячего водопровода | 7 | Внебюджетные средства | Май |  |
| 3. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Ремонт холодного водопровода на прачечной | 1 | Городской бюджет | Май |  |
| 4. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Ремонт овощника | - | Внебюджетные средства | Май |  |
| 5. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Ремонт запорной арматуры | - | Внебюджетные средства | Июнь |  |
| 6. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Ремонт изоляции теплотрасс | - | - | Июнь |  |
| 7. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Капитальный ремонт мягкой кровли | 300 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 8. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Текущий ремонт цоколя | - | Внебюджетные средства | Июль |  |
| 9. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Утепление окон, дверей | - | Внебюджетные средства | Сентябрь |  |
| 10. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Ремонт забора | - | Городской бюджет | Май |  |
| 11. | МДОУ д/с №14 «Солнышко» | Косметический ремонт помещений игровых. | - | Внебюджетные средства | Июнь |  |
| МДОУ д/с №15 «Сказка» |
| 1. | МДОУ д/с №15 «Сказка» | Косметический ремонт помещений, игровых | 43 117,1 | Городской бюджет Внебюджетные ср-ва | Июнь – август | Караганова Л.Ю., заведующая МДОУ д/с № 15 «Сказка». |
| 2. | МДОУ д/с №15 «Сказка» | Утепление окон, дверей | 2 | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |
| 3. | МДОУ д/с №15 «Сказка» | Замена санфаянса, смесителей | 3,5 | Внебюджетные средства | Октябрь |  |
| 4. | МДОУ д/с №15 «Сказка» | Ремонт запорной арматуры | 5 | Внебюджетные средства | Май - август |  |
| 5. | МДОУ д/с №15 «Сказка» | Прессовка и промывка систем отопления | 6,5 | Городской бюджет | Октябрь |  |
| 6. | МДОУ д/с №15 «Сказка» | Перезарядка огнетушителей | 1,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь |  |
| МДОУ д/с №18 «Аленушка» |
| 1. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Прессовка и промывка систем отопления | 6 | Городской бюджет | Сентябрь-октябрь | Илейчева Н.И., заведующая МДОУ д/с № 18 «Аленушка», Фленова Ю.В., заведующая хозяйством МДОУ д/с № 18 «Аленушка». |
| 2. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Замена остекления | 2 | Городской бюджет | Июль |  |
| 3. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Ремонт забора | 2 | Городской бюджет | Август |  |
| 4. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Замена сантехоборудования | 5 | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| 5. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Замена дверных блоков | 1,5 | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| 6. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Утепление окон, дверей | - | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |
| 7. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-август |  |
| 8. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Ремонт овощника | 2 | Городской бюджет | Июль |  |
| 9. | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Косметический ремонт медицинский кабинетов. | - | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| МДОУ д/с №19 «Родничок» |
| 1. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Прессовка и промывка систем отопления | 3,0 | Городской бюджет | Июль | Сахарова Е.П., заведующая МДОУ д/с № 19 «Родничок», Мартынова С.Н., заведующая хозяйством МДОУ д/с № 19 «Родничок». |
| 2. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Ревизия запорной арматуры | - | - | Август |  |
| 3. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Капитальный ремонт | 696,0 | Городской бюджет | Июнь |  |
| 4. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Текущий ремонт | 100,0 | Внебюджетные средства | Июнь |  |
| 5. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Текущий ремонт системы отопления | 60,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| 6. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Ремонт оконных блоков | - | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| 7. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Утепление окон, дверей | - | Внебюджетные средства | Сентябрь -октябрь |  |
| 8. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Перезарядка огнетушителей | 1,0 | Городской бюджет | Август |  |
| 9. | МДОУ д/с №19 «Родничок» | Косметический ремонт | - | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» |
| 1. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Ремонт пожарной сигнализации | 59,0 | Внебюджетные средства | Март | Мокшонкова С.А., директор МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1», Григорьев В.К., заместитель директора по АХЧ МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств № 1». |
| 2. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Текущий ремонт, покраска крыши | 8,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август |  |
| 3. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Косметический ремонт кабинетов, помещений | 24,0 | Внебюджетные средства | Июнь-июль |  |
| 4. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Ремонт запорной арматуры | 1,5 | Внебюджетные средства | Июнь-июль |  |
| 5. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Ремонт фасада | 38,5 | Внебюджетные средства | Июнь-июль |  |
| 6. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Прессовка и промывка систем отопления | 3,0 | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |
| 7. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Замена остекления | - | Внебюджетные средства | Июль-август |  |
| 8. | МОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Утепление окон, дверей. | - | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |
| МОУДОД «Дом детского творчества» |
| 1. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Приобретение огнетушителей | 2,0 | Городской бюджет | Июль-август | Башкирова Л.Г., директор МОУДОД «Дом детского творчества» |
| 2. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Приобретение пожарных рукавов | 3,0 | Городской бюджет | Июль-август |  |
| 3. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Ремонт пожарной сигнализации | 42,0 | Городской бюджет | Апрель-май |  |
| 4. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Перезарядка огнетушителей | 5,0 | Городской бюджет | Август |  |
| 5. | МОУДОД «Дом детского творчества» | измерение сопротивления | 4,0 | Городской бюджет | Август - сентябрь |  |
| 6. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Утепление окон | 1,0 | Городской бюджет | Август - сен тябрь |  |
| 7. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Утепление теплотрасс | 1,0 | Городской бюджет | Август - сентябрь |  |
| 8. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Косметический ремонт помещений | 20,0 | Городской бюджет | Август |  |
| 9. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Прессовка и промывка систем отопления | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь |  |
| 10. | МОУДОД «Дом детского творчества» | Косметический ремонт фасада | 3,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь |  |
| ДОЛ «Соснячок» |
| 1. | ДОЛ «Соснячок» | Подключение горячего водопровода | 600,0 | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь | Полякова Т.В., директор ДОЛ «Соснячок». |
| 2. | ДОЛ «Соснячок» | Ремонт системы отопления во 2-ом корпусе | 200,0 | Внебюджетные средства | Сентябрь-октябрь |  |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ