ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2004    №    212

# Об утверждении норм расхода (потребления) жилищно-коммунальных услуг для населения города Чебоксары

В соответствии с Законом Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (с изменениями от 12 января 1996 года; 21 апреля 1997 года; 10 февраля, 17 июня, 8 июля 1999 года; 24 декабря 2002 года; 6 мая 2003 года), изменением нормативных актов Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы расхода электрической энергии для населения города Чебоксары согласно приложению 1.

2.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы расхода холодной и горячей воды, отведения сточной воды от санитарно-технических приборов для населения города Чебоксары согласно приложению 2.

3.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы расхода тепловой энергии, отпускаемой населению города Чебоксары для отопления и горячего водоснабжения согласно приложению 3.

4.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы расхода природного газа для населения города Чебоксары согласно приложению 4.

5.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы расхода сжиженного газа и твердых видов топлива для населения города Чебоксары согласно приложению 5.

6.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов для населения города Чебоксары согласно приложению 6.

7.	Нормы расхода (потребления) коммунальных услуг применять для населения города Чебоксары, проживающего в жилых домах, необорудованных приборами учета расхода воды и топливно-энергетических ресурсов.

8.	Признать утратившими силу с 01 января 2005 года следующие постановления главы администрации города Чебоксары:

-	приложение 2 пункта 4 постановления от 29.11.1999 № 145 «О совершенствовании системы управления санитарной очисткой городских территорий от твердых бытовых отходов»;

- постановление от 31.05.2002 № 78 «О применении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг»;

- пункт 5 постановления от 24.12.2003 № 221 «Об утверждении тарифов (ставок) и нормативов на жилищно-коммунальные услуги для населения».

- постановление от 10.06.2004 № 128 «Об утверждении нормативов потребления населением города топливно-энергетических ресурсов».

9.	Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью (Ильина М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

10.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – начальника управления экономики администрации города Чебоксары В.И.Ялуткина.

Глава администрации

города Чебоксары

Н.И.Емельянов

Приложение 1

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004 года № 212

#### НОРМЫ

расхода электрической энергии

для населения города Чебоксары

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Нормы расхода электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение: |
| 1.1. | В домах с газовыми плитами | кВт/ч на 1 человека в месяц | 60 |
| 1.2. | В домах с электрическими плитами | кВт/ч на 1человека в месяц | 96 |
| 1.3. | В домах с отопительными котлами для отопления жилых помещений | кВт/ч на 1 кв.м отапливаемой площади жилья в месяц | 55 |

Заместитель главы - начальник

управления экономики

администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин

Приложение 2

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004 года № 212

#### НОРМЫ

расхода холодной и горячей воды, отведения сточной воды от санитарно-

технических приборов для населения города Чебоксары

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Наименование услуг | Нормы расхода воды на 1 человека | Нормы отведения сточной воды от санитарно-технических приборов на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | холодной | горячей |  |
|  |  | в сутки, литров | в месяц, куб.м | в сутки, литров | в месяц, куб.м | в сутки, литров | в месяц, куб.м | в сутки, литров | в месяц, куб.м |
|  | Водоснабжение и водоотведение: |
| 1. | Из водопроводных колонок | 30 | 0,92 | 30 | 0,92 | - | - | - | - |
| 2. | В жилых домах с водопроводом, не канализованных | 80 | 2,44 | 80 | 2,44 | - | - | - | - |
| 3. | В жилых домах с водопроводами и выгребными ямами | 100 | 3,05 | 100 | 3,05 | - | - | - | - |
| 4. | В жилых домах с водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 3,81 | 125 | 3,81 | - | - | 125 | 3,81 |
| 5. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, с газоснабжением | 150 | 4,58 | 150 | 4,58 | - | - | 150 | 4,58 |
| 6. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, при наличии ванн с местными нагревательными приборами на твердом топливе | 180 | 5,49 | 180 | 5,49 | - | - | 180 | 5,49 |
| 7. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, при наличии ванн, с газовыми или электрическими водонагревателями | 220 | 6,71 | 220 | 6,71 | - | - | 220 | 6,71 |
| 8. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, с быстродействую-щими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 290 | 8,85 | 290 | 8,85 | - | - | 290 | 8,85 |
| 9. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, газоснабжением, централизованным горячим водо-снабжением, оборудованных умывальниками, мойками, душами | 310 | 9,46 | 180 | 5,49 | 130 | 3,97 | 310 | 9,46 |
| 10. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, газоснабжением, оборудованных умывальниками, мойками, душами и установленными в жилых домах бойлерами | 310 | 9,46 | 180 | 5,49 | 130 | 3,97 | 310 | 9,46 |
| 11. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, газоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, оборудованных умывальниками, мойками, душами и ваннами | 330 | 10,07 | 200 | 6,1 | 130 | 3,97 | 330 | 10,07 |
| 12. | В жилых домах с водопроводом и канализацией, газоснабжением, оборудованных умывальниками, мойками, душами и ваннами, с установленными в жилых домах бойлерами | 330 | 10,07 | 200 | 6,1 | 130 | 3,97 | 330 | 10,07 |
| 13. | В общежитиях без душевых | 80 | 2,44 | 80 | 2,44 | - | - | 80 | 2,44 |
| 14. | В общежитиях с общими душевыми | 120 | 3,66 | 70 | 2,14 | 50 | 1,52 | 120 | 3,66 |
| 15. | В общежитиях с общими душевыми, с установленными в общежитиях бойлерами | 120 | 3,66 | 70 | 2,14 | 50 | 1,52 | 120 | 3,66 |
| 16. | В общежитиях с общими душевыми, столовыми и прачечными | 180 | 5,49 | 105 | 3,20 | 75 | 2,29 | 180 | 5,49 |
| 17. | В общежитиях с общими душевыми, столовыми и прачечными, с установленными в общежитиях бойлерами | 180 | 5,49 | 105 | 3,20 | 75 | 2,29 | 180 | 5,49 |
| 18. | В общежитиях с общими кухнями и общими душевыми | 185 | 5,64 | 120 | 3,66 | 65 | 1,98 | 185 | 5,64 |
| 19. | В общежитиях с общими кухнями и общими душевыми, с установленны-ми в общежитиях бойлерами | 185 | 5,64 | 120 | 3,66 | 65 | 1,98 | 185 | 5,64 |
| 20. | В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 284 | 8,66 | 180 | 5,49 | 104 | 3,17 | 284 | 8,66 |
| 21. | В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с установленными в общежитиях бойлерами | 284 | 8,66 | 180 | 5,49 | 104 | 3,17 | 284 | 8,66 |
| 22. | В общежитиях с общими кухнями и душами при всех жилых комнатах | 284 | 8,66 | 180 | 5,49 | 104 | 3,17 | 284 | 8,66 |
| 23. | В общежитиях с общими кухнями и душами при всех жилых комнатах, с установленными в общежитиях бойлерами | 284 | 8,66 | 180 | 5,49 | 104 | 3,17 | 284 | 8,66 |

Заместитель главы – начальник управления экономики

администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин

Приложение 3

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004 года № 212

#### НОРМЫ

расхода тепловой энергии, отпускаемой населению

города Чебоксары для отопления и горячего водоснабжения

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Нормы расхода тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение: |
| 1.1. | Отопление жилых помещений | Гкал на 1 кв.м отапливаемой площади жилья в месяц | 0,016 |
| 2. | Горячее водоснабжение: |
| 2.1. | В жилых домах, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных умывальни-ками, мойками, душами и ваннами (при норме расхода горячей воды 3,97 куб.м на одного человека в месяц) | Гкал на 1 человека в месяц | 0,203 |
| 2.2. | В общежитиях с общими душевыми (при норме расхода горячей воды 1,52 куб.м на одного человека в месяц) | Гкал на 1 человека в месяц | 0,078 |
| 2.3. | В общежитиях с общими душевыми, столовыми и прачечными (при норме расхода горячей воды 2,29 куб.м на одного человека в месяц) | Гкал на 1 человека в месяц | 0,117 |
| 2.4. | В общежитиях с общими кухнями и общими душевыми (при норме расхода горячей воды 1,98 куб.м на одного человека в месяц) | Гкал на 1 человека в месяц | 0,102 |
| 2.5. | В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания (при норме расхода горячей воды 3,17 куб.м на одного человека в месяц) | Гкал на 1 человека в месяц | 0,163 |
| 2.6. | В общежитиях с общими кухнями и душами при всех жилых комнатах (при норме расхода горячей воды 3,17 куб.м на одного человека в месяц) | Гкал на 1 человека в месяц | 0,163 |

Заместитель главы - начальник управления экономики

администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин

Приложение 4

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004 года № 212

#### НОРМЫ

расхода природного газа

для населения города Чебоксары

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Нормы расхода природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение: |
| 1.1. | В домах, квартирах с центральным отоплением и горячим водоснабжением | куб.м на 1 человека в месяц | 12 |
| 1.2. | В домах, квартирах без горячего водоснабжения с установленными газовыми плитами | куб.м на 1 человека в месяц | 20 |
| 1.3. | В домах, квартирах без горячего водоснабжения с установленными газовыми плитами и колонками | куб.м на 1 человека в месяц | 31 |
| 1.4. | Для отопления жилых помещений в домах с отопительными котлами (печами) | куб.м на 1 кв.м отапливаемой площади жилья в месяц | 10 |
| 1.5. | На нужды личного подсобного хозяйства (приготовление кормов для животных с учетом запаривания грубых кормов и корнеклубнеплодов, а также подогрев воды для питья и санитарных целей) для лошадей для коров для свиней для овец и коз для кроликов | куб.м на одного животного в месяц | 8 36 20 4 1 |

Примечание:

К отапливаемой площади жилья относится вся полезная площадь жилья за исключением не отапливаемых помещений.

Заместитель главы - начальник

управления экономики администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин

Приложение 5

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004 года № 212

#### НОРМЫ

расхода сжиженного газа и твердых видов топлива

для населения города Чебоксары

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Вид топлива | Единица измерения | Нормы расхода сжиженного газа и твердых видов топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сжиженный газ: |
| 1.1. | В домах, квартирах с газовыми плитами на пищеприготовление | кг в год на 1 человека | 52 |
| 1.2. | В домах, квартирах без горячего водо-снабжения с установленными газовыми плитами и колонками | кг в год на 1 человека | 150 |
| 2. | Твердое топливо: |  |  |
| 2.1. | Каменный уголь | кг в год на 1 кв.м отапливаемой площади жилья | 53 |
| 2.2. | Торфобрикет | кг в год на 1 кв.м отапливаемой площади жилья | 64 |
| 2.3. | Дрова из: дуба, ясени, клена, ивы березы, липы ольхи, сосны, тополя осины ели | складочный куб.метр в год на 1 кв.м отапливаемой площади жилья | 0,14 0,17 0,2 0,21 0,22 |

Примечание:

К отапливаемой площади жилья относится вся полезная площадь жилья за исключением не отапливаемых помещений.

Заместитель главы – начальник

управления экономики

администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин

Приложение 6

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004 года № 212

#### НОРМЫ

накопления твердых и жидких бытовых отходов

для населения города Чебоксары

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов: |
| 1.1. | В благоустроенных жилых домах с водопроводом и канализацией, газоснабжением, центральным отоплением | куб.м на 1 человека в месяц | 0,1 |
| 1.2. | В неблагоустроенных жилых домах (без водопровода и канализации, с местным отоплением) | куб.м на 1 человека в месяц | 0,13 |
| 1.3. | В частных жилых домах | куб.м на 1 человека в месяц | 0,18 |
| 2. | Сбор, вывоз и обезвреживание жидких бытовых отходов: |
| 2.1. | В не канализованных жилых домах и влагонепроницаемых выгребных ямах | куб.м на 1 человека в месяц | 0,28 |

Заместитель главы - начальник

управления экономики

администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин