ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2004    №    213

Об утверждении норм расхода холодной и горячей воды для потребителей производственной и социально-бытовой сфер города Чебоксары

В связи с изменением нормативных актов Госстроя Российской Федерации по проектированию строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года нормы расхода холодной и горячей воды, поступающей из городских систем холодного и горячего водоснабжения для потребителей услуг производственной и социально-бытовой сфер города согласно приложению.

2.	Нормы расхода холодной и горячей воды применять для предприятий, учреждений, организаций, не имеющих на вводах в здание приборов учета расхода воды.

3.	Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью (Ильина М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары – начальника управления экономики В.И.Ялуткина.

Глава администрации

города Чебоксары

Н.И.Емельянов

# Приложение

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от 20.12.2004  № 213

## НОРМЫ

## расхода холодной и горячей воды, поступающей из систем

## холодного и горячего водоснабжения для потребителями услуг производственной и социальной сфер города Чебоксары

вводятся в действие с 01 января 2005 года

| № п/п | Потребители услуг | Измеритель | Общий расход воды в сутки, литров | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | холодной | горячей |
| 1. | Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душевыми | 1 житель | 120 | 50 | 70 |
| 2. | Гостиницы, пансионаты и мотели с душем во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 90 | 140 |
| 3. | Гостиницы и пансионаты с ваннами в отдельных номерах, % от общего количества номеров: до 25 до 75 до 100 | 1 житель | 200 250 300 | 100 100 120 | 100 150 180 |
| 4. | Больницы: - с общими ваннами и душевыми - с санитарными узлами, приближен- ными к палатам - с ваннами в палатах - инфекционные | 1 койка в сутки | 115 200 350 240 | 40 110 190 130 | 75 90 160 110 |
| 5. | Больницы и санатории с грязелече-нием | на 1 человека в сутки | 500 | 200 | 300 |
| 6. | Поликлиники и амбулатории (без водных процедур) | 1 больной в смену кран в кабинете врача | 13 35 | 7,8 21 | 5,2 14 |
| 7. | Водолечебницы и грязелечебницы: | 1процедура 1 работаю-щий | 160 50 | 85 27 | 75 23 |
| 8. | Санатории и дома отдыха: - с ваннами при всех жилых комнатах - с душами при всех жилых комнатах - с ваннами и душами при всех жилых комнатах | 1 койка в сутки | 200 150 250 | 80 75 100 | 120 75 150 |
| 9. | Больницы, поликлиники, санатории, дома отдыха, пансионаты | 1 работаю-щий в смену | 25 | 15 | 10 |
| 10. | Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудован- ными автоматическими стиральны- ми машинами с круглосуточным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудован- ными автоматическими стиральны- ми машинами | 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок | 21,5 75 39 93 | 10 50 17,6 64,5 | 11,5 25 21,4 28,5 |
| 11. | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудован- ными автоматическими стиральны- ми машинами - со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место 1 место | 200 55 | 160 25 | 40 30 |
| 12. | Прачечные: механизированные не механизированные | 1 кг сухого белья | 75 40 | 50 25 | 25 15 |
| 13. | Административные здания | 1 работающий в смену в сутки | 12 25 | 7 15 | 5 10 |
| 14. | Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) - с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: на полуфабрикатах на сырье | 1 учащийся, 1 препода-ватель | 17,2 20 30 | 11,2 13 20 | 6 7 10 |
| 15. | Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 112 |
| 16. | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: - на полуфабрикатах - то же, с продленным днем - на сырье - то же с продленным днем | 1 учащийся, 1 препода-ватель в смену | 10 12 30 25 | 7 8,6 20 15 | 3 3,4 10 10 |
| 17. | Профессионально - технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: на полуфабрикатах на сырье | 1 учащийся, 1 препода-ватель в смену | 20 30 | 12 18 | 8 12 |

| 18. | Школы – интернаты с помещениями: - учебными (с душевыми при гимнас- тических залах) - спальными - с круглогодичным пребыванием школьников | 1 учащийся и 1 препо-даватель в смену 1 место 1 место в сутки | 9 70 200 | 6,3 40 120 | 2,7 30 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля биологического профиля физического профиля естественных наук | 1 работаю-щий | 460 310 125 12 | 400 255 110 7 | 60 55 15 5 |
| 20. | Аптеки: - торговый зал и подсобные помеще- ния - лаборатория приготовления лекарств - кран-умывальник | 1 работаю-щий 1 работаю-щий в сутки | 12 310 60 | 7 255 50 | 5 55 10 |
| 21. | Предприятия общественного питания:: для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале продаваемой на дом выпускающие полуфабрикаты: мясные рыбные овощные кулинарные | 1 усл.блюдо 1 обед 1 усл.блюдо 1 кг изделия | 12 25 10 6,7 6,4 4,4 7,7 | 8 15 7 3,6 5,7 3,6 6,5 | 4 10 3 3,1 0,7 0,8 1,2 |
| 22. | Водоразборная точка в буфетах, столовых, кафе, чайных, ресторанах, кондитерских | 1 час | 300 | 165 | 135 |
| 23. | Магазины: продовольственные промтоварные | 1 работаю- щий в смену (20 кв.м торгового зала) 1 работаю- щий в смену | 250 12 | 185 7 | 65 5 |
| 24. | Ларьки, павильоны, палатки (при наличии водопровода): - реализация напитков (при механизированной мойке посуды) - реализация штучного и весового товара | 1 работаю-щий в смену | 300 50 | 300 50 | - - |
| 25. | Квасные цистерны с подведенным водопроводом | 1 цистерна | 1000 | 1000 | - |
| 26. | Парикмахерские | 1 рабочее место в смену 1 умываль-ник в час | 56 10 | 23 4 | 33 6 |
| 27. | Фотографии | 1 кран/час | 250 | 160 | 90 |
| 28. | Ювелирные мастерские | 1 кран/час | 75 | 45 | 30 |
| 29. | Обувные, швейные мастерские | 1 кран/час | 120 | 75 | 45 |
| 30. | Кинотеатры | 1 место в сутки | 4 | 2,5 | 1,5 |
| 31. | Клубы | 1 место в сутки | 8,6 | 6 | 2,6 |
| 32. | Театры: для зрителей для артистов | 1 место в сутки 1 артист в смену | 10 40 | 5 15 | 5 25 |
| 33. | Стадионы и спортивные залы: - для зрителей - для спортсменов (с учетом приема душа) -поливка спортивного ядра, площадок для игр, дорожек, зеленых насажде- ний - поливка травяного покрова футбольного поля - первоначальная заливка поверхнос- ти катка - последующая заливка (подготовка) поверхности катка | 1 место 1спортсмен в сутки кв.м поверхности кв.м поверхности кв.м поверхности кв.м поверхности | 3 50 1,5 3 15 0,5 | 2 20 1,5 3 15 0,5 | 1 30 - - - - |
| 34. | Плавательные бассейны: пополнение бассейна для зрителей для спортсменов (с учетом приема душа) | % вмести-мости бассейна в сутки 1 место 1спортсмен | 10 3 100 | 10 2 40 | - 1 60 |
| 35. | Бани: - для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе - для мытья в мыльной с тазами на скамьях, с приемом оздоровитель- ных процедур и ополаскиванием в душе - душевая кабина - ванная кабина - водоразборная колонка в мыльной - душевая сетка в мыльной или душе- вой - умывальник в кабинете специалиста (косметолог, массажист, мозолист) - обслуживающий персонал - уборка пола в мыльных, душевых, парильных | 1 посетитель 1 посетитель 1 посетитель 1 посетитель 1 час 1 час 1 час 1 работающий в смену 1 кв.м пола | 180 290 360 540 1000 800 15 25 6 | 60 100 120 180 350 270 5 15 3 | 120 190 240 360 650 530 10 10 3 |
| 36. | Общественные туалеты: - унитаз общественного пользования - то же в туалетах при вокзалах - умывальник общественного пользования - то же в туалетах при вокзалах - промывка клозетов общественного пользования | в сутки 1 час работы 1 место в сутки | 600 650 190 220 350 | 600 650 110 130 210 | - - 80 90 140 |
| 37. | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 230 | 270 |
| 38. | Производственные цеха | 1 человек в смену | 25 | 14 | 11 |
| 39. | Производственные цеха с тепловыде-лениями св. 84 кДж на 1 куб.м/ч | 1 человек в смену | 45 | 21 | 24 |
| 40. | Содержание скота на сельскохозяйст-венных фермах, промышленных комплексах и в частном жилом секторе: лошади коровы козы, овцы свиньи куры, гуси, индюки кролики, норки, нутрии собаки кошки | 1 животное в сутки | 75 85 15 15 1 3 5 1 | 75 85 15 15 1 3 5 1 | - - - - - - - - |
| 41. | Ветеринарные лечебницы: - амбулаторный прием животных - для стационарных больных животных крупных мелких | 1 час работы 1 животное в сутки | 40 100 80 | 25 60 50 | 15 40 30 |
| 42. | Поливка: - травяного покрова - усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, дорог (асфальтовых, бетонных, плиточных) - зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 кв.м поверхности | 3 0,5 2,5 | 3 0,5 2,5 | - - - |
| 43. | Приусадебные участки, сады, огоро-ды, теплицы (период поливочного сезона с 1мая по 15 сентября): из городского водопровода из водопроводных колонок | 1 кв.м в сутки | 5 2 | 5 2 | - - |
| 44. | Мытье полов в общественных зданиях | кв.м пола | 3 | 2 | 1 |
| 45. | Жилищно-эксплуатационные организации: - на собственные нужды жилищно- эксплуатационных организаций - содержание мест общего пользова- ния в жилых зданиях (лестничные клетки, площадки, вестибюли, коридоры, крыльца) - поливка усовершенствованных покрытий тротуаров, площадок, дорог (100 поливок за сезон) - поливка зеленых насаждений газонов, цветников | 1 работаю-щий в смену на 1 кв.м в месяц 1 кв.м поверхности 1 кв.м поверхности | 25 12 0,5 2,5 | 25 12 0,5 2,5 | - - - - |
| 46. | Мойка а/машин: легковых грузовых автобусов | 1 а/машина | 300 500 700 | 200 300 500 | 100 200 200 |
| 47. | Промывка внутренних систем отопления: - с радиаторами - с ребристыми трубами - с регистрами из гладких труб - с конвекторами | на 1 Гкал/ч расчетной тепловой нагрузки | 93000 42600 111000 10500 | 93000 42600 111000 10500 | - - - - |
| 48. | Строительные организации: - приготовление строительных материалов на водной основе, испытание и промывка систем отопления, водоснабжения, влажная уборка помещений | на 1 кв.м общей площади строящегося здания за весь период строительства объекта | 500 | 500 | - |

Примечание:

- Норма расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра воды равна 0,046 Гкал (на подогрев 1 литра воды – 0,000046 Гкал).

- Норма отведения сточной воды от санитарно-технических приборов, инженерно-технического оборудования равна 97 % от общего объема расхода холодной и горячей воды.

Заместитель главы –

начальник управления экономики

администрации г.Чебоксары

В.И.Ялуткин