# Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27 апреля 2009 г. N 323
"Об утверждении Порядка отнесения технических средств к средствам измерений"

В целях реализации части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2008 г. N 26 ст. 3021) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения технических средств к средствам измерений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Министр 	                                                                                                   В.Б. Христенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 мая 2009 г.

Регистрационный N 13969

# Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
(утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 27 апреля 2009 г. N 323)

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и критерии отнесения технических средств к средствам измерений.

2. Решение об отнесении технического средства к средствам измерений принимает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее - Ростехрегулирование).

3. Основанием для рассмотрения вопроса об отнесении технического средства к средствам измерений является заявка, поступившая от федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, юридических или физических лиц (далее - заявитель).

Заявитель направляет в Ростехрегулирование заявку о рассмотрении вопроса об отнесении технического средства к средствам измерений.

Рекомендуемая форма заявки приведена в приложении к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:

- описание технического средства и эксплуатационная документация;

- описание области применения, конкретного назначения и способа использования технического средства;

- пояснительная записка с изложением причин возникновения необходимости рассмотрения вопроса об отнесении технического средства к средствам измерений.

Ростехрегулирование в течение 30 дней рассматривает и организует проведение экспертизы поступивших документов.

4. Основными принципами организации экспертизы являются:

научный подход, полнота и объективность экспертизы;

компетентность привлекаемых экспертных организаций и экспертов;

системность организации экспертной работы;

открытость результатов экспертизы при условии сохранения государственной, служебной и коммерческой тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Критериями отнесения технических средств к средствам измерений являются:

- техническое средство, представляющее собой механическое, электрическое, оптическое, электронное или работающее на каком-либо ином принципе (принципах) техническое устройство (аппарат, прибор, механизм или техническая система), предназначенное для выполнения измерений;

- измерения, которые выполняются рассматриваемыми техническими средствами, характеризуются или могут быть характеризованы показателями точности измерений.

6. Результатом организации экспертизы является получение обоснованного заключения об отнесении технического средства к средствам измерений или об отсутствии оснований для отнесения его к средствам измерений.

7. По результатам рассмотрения заявки и организации экспертизы поступивших документов Ростехрегулирование принимает решение (в форме приказа) об отнесении технического средства к средствам измерений.

Копия принятого решения направляется заявителю.

В случае отсутствия оснований для отнесения технического средства к средствам измерений заявителю направляется заключение, оформленное на бланке Ростехрегулирования.

8. В случае если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения Ростехрегулированием заявки или решение Ростехрегулированием не было принято, то заинтересованные лица вправе обратиться к Руководителю Ростехрегулирования или в Минпромторг России с просьбой повторно рассмотреть вопрос об отнесении технического средства к средствам измерений.

Приложение

К Порядку отнесения технических

средств к  средствам  измерений

(рекомендуемая форма)

Федеральное агентство по

техническому   регулированию  и

метрологии

Заявитель

_______________________________

почтовый адрес, телефон

Заявка

Прошу рассмотреть вопрос об отнесении технического средства

________________________________________________________________________

наименование технического средства

к средствам измерений

Приложения:

- описание технического средства и эксплуатационная документация;

- описание  области  применения,  конкретного назначения  и  способа

использования технического средства;

- пояснительная    записка   с   изложением   причин   возникновения

необходимости рассмотрения вопроса  об отнесении технического средства к

средствам измерений.

Руководитель             М.П. _________________       __________________

Подпись                Фамилия И.О.