| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2016.01.22; 19; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 22.01.2016; №; 19. |
| --- | --- | --- |

Об организации противопожарного водоснабжения на территории Красноармейского района

В соответствии с требованиями статьей 36, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях улучшения состояния систем противопожарного водоснабжения в районе администрации Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить пожарные гидранты, находящиеся на территории  Красноармейского района,   за объектами экономики, организациями и учреждениями (приложение № 1).

2. Утвердить перечень объектов, на которых в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в районной водопроводной сети возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел специальных программ администрации Красноармейского района

Глава администрации

Красноармейского района                                                                          С.Л. Молотков

Васильев Н.И.

Приложение №  1

к постановлениею  администрации

Красноармейского района

22 января 2016 г. № 19

Список   закрепления   пожарных   гидрантов,

расположеных  на   территории   КРасноармейского   района   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| № п/п | № ПГ | Место расположения | Диаметр водопровода, мм; тип водоснабжения | Балансодержатель (ремонт ПГ и колодца) | Ответственный за обслуживание места расположения ПГ (тумба, указатель, подъездные пути) (по согласованию) | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | С. Красноармейское, улица Первомайская (дом № 10) (Хлебозавод) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 2 | 2 | С. Красноармейское, улица 30 лет Победы (дом № .8) (Автопошив) | 100 Т | ООО «Чесла» | ООО «Чесла» |  |
| 3 | 3 | С. Красноармейское, улица 30 лет Победы (дом № 7)(БУ «Краснормейская ЦРБ») | 100 Т | БУ «Красноармейская ЦРБ» | БУ «Красноармейская ЦРБ» |  |
| 4 | 4 | С. Красноармейское, улица 30 лет Победы (дом № 3) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 5 | 5 | С. Красноармейское, улица Васильева (дом № 2) (Дом культуры) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 6 | 6 | С. Красноармейское, улица Васильева (дом № 7) (м-н Мастер) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 7 | 7 | С. Красноармейское, улица Васильева (дом № 19) (УК «Нива») | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 8 | 8 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 25) (Ростелеком) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 9 | 9 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 68) (м-н № 2) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 10 | 10 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 74/1) (5этажка) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 11 | 11 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 74) (МБОУ «Красноармейская СОШ») | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 12 | 12 | С. Красноармейское, Дачный переулок (дом № 3) (Оздоровительный центр) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 13 | 13 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 78) (5этажка) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 14 | 14 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 65/1) (3этажка) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 15 | 15 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 65/2) (детский парк) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 16 | 16 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 69) (финский поселок) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 17 | 17 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 96) (ФОК) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 18 | 18 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 77) (финский поселок) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 19 | 19 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 87) (финский поселок) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 20 | 20 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 103) (5этажка ) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 21 | 21 | С. Красноармейское, улица Лесная (дом № 14) (стадион) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 22 | 22 | С. Красноармейское, улица Лесная (дом № 3) (коттеджи) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 23 | 23 | С. Красноармейское, улица Ленина (дом № 35) (администрация) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 24 | 24 | С. Красноармейское, улица Гурия Степанова (дом № 17/1) (м-н Людмила) | 100 Т | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 25 | 25 | С. Красноармейское, улица Молодежная (дом № 7) (новый поселок) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
| 26 | 26 | С. Красноармейское, ул.Траковская (дом № 11) (новый поселок) | 100 К | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  |
|  |  | Яншихово-Челлинское сельское поселение. д. Яншихово-Челлы |  |  |  |  |
| 27 | 1 | улица Комсомольская (дом № 9) | 150 К | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 28 | 2 | улица Комсомольская (дом № 20) | 150 К | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 29 | 3 | улица Комсомольская (дом № 21) | 150 К | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 30 | 4 | улица Ленина (дом № 28) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 31 | 5 | улица Комсомольская (дом № 33) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 32 | 6 | улица Комсомольская (дом № 35) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 33 | 7 | улица Маркела (дом № 21) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 34 | 8 | улица Парковая (дом № 7) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 35 | 9 | улица Парковая (дом № 21) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 36 | 10 | улица Дворная (дом № 3) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 37 | 11 | улица Дворная (дом № 11) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 38 | 12 | улица Ленина (дом № 8) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 39 | 13 | улица Ленина (дом № 45) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 40 | 14 | улица Запрудная (дом № 3) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 41 | 15 | улица Запрудная (дом № 11) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 42 | 16 | улица Московская (дом № 4) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 43 | 17 | улица Московская (дом № 16) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 44 | 18 | улица Московская (дом № 19) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 45 | 19 | улица Московская (дом № 26) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 46 | 20 | улица Московская (дом № 25) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 47 | 21 | улица Московская (дом № 46) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п» |  |
| 48 | 22 | улица Лесная (дом № 3) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 49 | 23 | улица Лесная (дом № 31) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
|  |  | Красноармейское с/п, д.Васнары |  |  |  |  |
| 50 | 1 | ул.Гагарина (дом № 21) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 51 | 2 | ул.Шатьминская (дом № 2) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
| 52 | 3 | ул.Васнарская (дом № 21) | 150 Т | администрация с/п | администрация с/п» |  |
| 53 |  | ЗАО «ТУС» - завод «Кетра» с.Красноармейское |  |  |  |  |
| 54 | 1 | на территории завода | 150 Т | Завод «Кетра» | Завод «Кетра» |  |
| 55 | 2 | на территории завода | 150 Т | Завод «Кетра» | Завод «Кетра» |  |
| 56 | 3 | на территории завода | 150 Т | Завод «Кетра»" | Завод «Кетра» |  |
| 57 | 4 | на территории завода | 150 Т | Завод «Кетра» | Завод «Кетра» |  |
| 58 | 5 | на территории завода | 150 Т | Завод «Кетра»" | Завод «Кетра» |  |
|  |  | Убеевское с/п с.Убеево |  |  |  |  |
| 59 | 1 | ул.Школьная (дом № 7)(напротив почты) | 100 Т | администрация с/п | администрация с/п |  |
|  |  | Алманчинское с/п, д.Шивбоси |  |  |  |  |
| 60 | 1 | ул. Парковая, 1 (рядом с ФАП) | 100 К | администрация с/п | администрация с/п |  |
|  |  | Заволжское ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новогород» |  |  |  |  |
| 61 | 42 шт | на территории охраняемого объекта | 150 К | Заволжское ЛПУМГ * | Заволжское ЛПУМГ |  |

*по согласованию

Примечание:

За состояние и исправность  ПГ, расположенных на территории объектов, ответственность несут руководители данных объектов.

Должностные  лица предприятий  и организаций, за которыми закреплены пожарные гидранты, обязаны:

1.  В зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов, подъездных путей и дорог к ним от снега.

2.  Осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов, указателей пожарных гидрантов на фасадах зданий, наличием тумб.

В случае выявления неисправности гидранта немедленно информировать ПЧ-32.

Начальник ПЧ-32 по охране с. Красноармейское

КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии                                                                                                                                                М.Н. Арсентьев

- Приложение № 2 к постановлению администрации Красноармейского района от 22.01.2016 № 22

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, на которых в случае возникновения аварийных ситуаций

с  полным  прекращением  подачи  воды  в районной  водопроводной

сети  возможна  заправка  водой  подразделениями  пожарной охраны

| № пп | Наименование организации, адрес | Количество водоемов, объем | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФОК Заволжского ЛПУМГ, ул. Ленина 88 | 1х100 м3 | 50-4-76 |
| 2 | Клуб Заволжского ЛПУМГ ул. Ленина | 1х 100 м3 | 2-17-44, 50-8-11 |
| 3 | Автовокзал, ул.30 лет Победы, 33 | 1х 100 м3 | 2-19-94 |
| 4 | МРСК «Волги «Чувашэнерго» ул. Ленина, 55 | 1х 100 м3 | 2-17-89 |
| 5 | МБОУ «Траковская СОШ» ул. Ленина, 39 | 1х100 м3 | 2-13-69 |
| 6 | Насосная станция 2-го подъема, ул. Ленина, 16 | 2х 500 м3 | 2-18-36 |
| 7 | Насосная станция ЗАО «ТУС» - завод «КЕТРА» | 1х 250 м3 | 8-9176520914 |