# Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. N 45
"Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Положение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Ю.П. Тыртышова.

| Министр | В.А. Яковлев |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г.

Регистрационный N 10348

Приложение

# Положение
о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ
от 1 июня 2007 г. N 45)

# I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, передачи, пользования и хранения инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Инструкция), а также порядок внесения изменений в Инструкцию.

2. Инструкция является технической документацией на многоквартирный дом.

3. Инструкция разрабатывается в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях обеспечения контроля за состоянием указанного имущества.

4. В Инструкцию включаются рекомендации застройщика (подрядчиков) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества. В Инструкцию могут быть включены рекомендации проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.

# II Порядок разработки Инструкции

5. Инструкция разрабатывается и изготавливается застройщиком или иным лицом по заданию застройщика по форме согласно приложению к настоящему Положению.

6. Инструкция разрабатывается на основании рекомендаций проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков, проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома и иной информации, необходимой для поддержания благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

7. Рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются застройщиком с учетом технических характеристик и установленных законодательством Российской Федерации требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

8. При отсутствии рекомендаций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков рекомендации разрабатываются застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц.

9. Инструкция должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию.

10. Инструкция изготовляется на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах. Экземпляры инструкции должны быть идентичными по форме и содержанию.

# III Порядок передачи Инструкции

11. Застройщик передает:

первый экземпляр - товариществу собственников жилья, созданному в соответствии со статьей 139 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в строящемся многоквартирном доме;

второй экземпляр - по требованию первого обратившегося лица, являющегося собственником жилого помещения в многоквартирном доме (в случае если товарищество не создано);

третий экземпляр - в муниципальный архив, созданный органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом.

12. Застройщик обязан передать экземпляры Инструкции в течение одного месяца после получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.

13. Застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, направляет в адрес товарищества собственников жилья уведомление в письменной форме о передаче первого экземпляра Инструкции с указанием места передачи.

14. Первый экземпляр Инструкции передается председателю правления товарищества собственников жилья либо иному уполномоченному лицу при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - представитель товарищества).

15. Если по истечении срока, указного # в пункте 12 настоящего Положения, представитель товарищества не явился и не получил или отказался принять первый экземпляр Инструкции (либо если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья), застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.

16. Если на дату получения застройщиком разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию в доме не создано товарищество собственников жилья, застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, обязан разместить информацию о месте нахождения и порядке передачи второго экземпляра Инструкции. Информация размещается на информационных стендах (на иных объектах, оборудованных для размещения информации), расположенных на прилегающей к многоквартирному дому территории (на земельном участке, на котором расположен данный дом), в подъездах многоквартирного дома, а также по месту нахождения застройщика.

17. Второй экземпляр Инструкции подлежит передаче на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции первого обратившегося собственника жилого помещения в многоквартирном доме.

18. Требование о передаче второго экземпляра Инструкции должно содержать фамилию, имя, отчество обратившегося лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, если собственником жилого помещения является физическое лицо, либо полное наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, если собственником жилого помещения является юридическое лицо.

В требовании указываются адрес места нахождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, и реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помещение.

К требованию прилагается копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, Инструкция по эксплуатации которого подлежит передаче.

19. Застройщик в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о передаче второго экземпляра Инструкции рассматривает его и принимает решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции.

20. Решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции оформляется застройщиком письменно и должно быть доведено до сведения лица, направившего требование.

В решении должно быть указанно время и место передачи второго экземпляра Инструкции, а в случае отказа в передаче в решении указываются основания отказа в передаче второго экземпляра Инструкции.

21. Информация о факте передачи второго экземпляра Инструкции должна быть размещена застройщиком на информационных стендах в течение 1 рабочего дня, следующего за днем передачи второго экземпляра Инструкции.

22. Основанием для отказа в передаче второго экземпляра Инструкции являются предоставление требования о передаче второго экземпляра Инструкции с нарушением пункта 18 настоящего Положения либо если данный экземпляр Инструкции был передан иному лицу.

В случае, если второй экземпляр Инструкции был передан иному лицу, в отказе указываются сведения о собственнике жилого помещения в многоквартирном доме, получившем второй экземпляр Инструкции.

23. Если по истечении срока, указаного в пункте 12 настоящего Положения, ни один из собственников жилых помещений в многоквартирном доме не обратился к застройщику с требованием о передаче второго экземпляра Инструкции, застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.

24. Второй экземпляр Инструкции, находящийся на хранении у застройщика в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию может быть передан одному из собственников жилого помещения в многоквартирном доме на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции, в порядке установленном пунктом 18 настоящего Положения.

25. Каждый экземпляр Инструкции передается на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации.

26. Первый и второй экземпляры Инструкции передаются застройщиком под расписку.

Третий экземпляр Инструкции передается застройщиком в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом под расписку, если иной порядок не предусмотрен законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Расписка является документом, свидетельствующим о факте передаче первого, второго и третьего экземпляров Инструкции.

В расписке о передаче первого и второго экземпляров Инструкции должны быть указаны фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) лица, получившего Инструкцию, дата и место передачи Инструкции, основания ее передачи. В расписке о передаче третьего экземпляра Инструкции указывается фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего третий экземпляр Инструкции.

Расписка о передаче экземпляра Инструкции составляется застройщиком в двух экземплярах, подписывается застройщиком и лицом, получившим Инструкцию, и подлежит хранению этими лицами в течение трех лет с даты ее подписания.

# IV. Правила хранения Инструкции

27. Первый и второй экземпляры Инструкции подлежат хранению лицами, получившими указанные экземпляры Инструкции.

Первый и (или) второй экземпляры Инструкции передаются на хранение управляющей организации в случае, если ведение и хранение Инструкции согласно условиям договора управления многоквартирным домом осуществляет управляющая организация.

28. Находящийся на хранении у застройщика первый экземпляр Инструкции может быть передан управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо, в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом.

29. Первый экземпляр инструкции, находящийся на хранении у застройщика, в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию передается лицам, указанным в пункте 28 настоящего Положения, в месячный срок на основании письменного заявления о передаче первого экземпляра Инструкции.

30. Второй экземпляр Инструкции, полученный одним из собственников помещения в многоквартирном доме, может быть передан товариществу собственников жилья, созданному в таком доме.

31. Принятые на хранение застройщиком первый и (или) второй экземпляры Инструкции подлежат хранению застройщиком в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.

32. Лица, указанные в пункте 27 настоящего Положения, обязаны обеспечить финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для хранения Инструкции, соблюдать отвечающие правилам требования хранения документов и обеспечить сохранность Инструкции.

Товарищество собственников жилья, собственник жилого помещения в многоквартирном доме, получившие Инструкцию, в случае внесения изменений в Инструкцию обеспечивают финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для ее комплектования, а также доступ и возможность использования Инструкции иными заинтересованными лицами.

33. Третий экземпляр Инструкции хранится в муниципальном архиве муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

# V. Правила пользования Инструкцией

34. Собственники помещений в многоквартирном доме, представители организаций, деятельность которых связана с содержанием и ремонтом многоквартирного дома, вправе пользоваться переданным товариществу собственников жилья и (или) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме экземпляром Инструкции, делать копии (в том числе электронные) и выписки из Инструкции.

35. Третий экземпляр Инструкции предназначен для изготовления копий Инструкции в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме или иные заинтересованные лица не имеют возможности использовать первый и (или) второй экземпляры Инструкции.

# VI. Порядок внесения изменений в Инструкцию

36. Изменения вносятся в Инструкцию в случаях:

а) реконструкции (модернизации) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме;

б) проведения ремонтных, строительно-монтажных, отделочных и иных работ, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме;

в) возникновения или изменения сроков службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме.

37. Изменения разрабатываются лицом (лицами), осуществляющим управление многоквартирным домом*, на основании рекомендаций, сведений, информации и иных данных предоставленных лицом, проводящим реконструкцию (модернизацию) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме и (или) лицом, проводящим ремонтные, строительно-монтажные, отделочные и иные работы, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме.

38. Изменения вносятся в Инструкцию посредством разработки нового подраздела (раздела) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) по форме Инструкции согласно приложению к настоящему Положению.

39. Подраздел (раздел) Инструкции, подлежащий изменению, признается утратившим силу и исключается из Инструкции.

40. Признание подраздела (раздела) утратившим силу осуществляется путем проставления в соответствующем подразделе (разделе) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) записи об утрате силы подраздела (раздела) в связи с внесением изменений. Также указываются дата внесения изменений, ссылка на сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшего изменения в Инструкцию.

41. Признанный утратившим силу подраздел (раздел) Инструкции исключается из Инструкции. Исключенный подраздел (раздел) прилагается к Инструкции, является архивным документом и подлежит хранению совместно с Инструкцией.

42. Взамен утратившего силу подраздела (раздела) Инструкции под тем же номером включается новый подраздел (раздел) Инструкции.

43. Экземпляр нового подраздела (раздела) Инструкции и содержащиеся в Инструкции сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию (на бумажных и электронных носителях информации), передаются в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом.

______________________________

Примечание:

* При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме изменения разрабатываются и вносятся уполномоченным на общем собрании собственником помещения в многоквартирном доме.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Положению о разработке,

передаче, пользовании и хранении

инструкции по эксплуатации

многоквартирного дома

# Инструкция
по эксплуатации многоквартирного дома
_________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

"___" _______________ 20__ г.

дата заполнения

# Часть I. Общие положения

# Раздел 1. Сведения о застройщике, проектировщиках и подрядчиках, строительстве и общая характеристика многоквартирного дома

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, |  |
| дата выдачи |  |
| ИНН |  |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: |  |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 1.2. Сведения о проектировщиках многоквартирного дома

1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, |  |
| дата выдачи |  |
| ИНН |  |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: |  |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел # 1.2.2. Сведения о проектировщике отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме*

ГАРАНТ:

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, |  |
| дата выдачи |  |
| ИНН |  |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: |  |

______________________________

Примечания:

*Сведения о проектировщиках отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, заполняются на каждого проектировщика в отдельности. Нумерация подпунктов пункта 1.2.2. производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подпункта должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 1.3. Сведения о подрядчиках строительства многоквартирного дома

1.3.1. Сведения о генеральном подрядчике строительства многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, |  |
| дата выдачи |  |
| ИНН |  |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: |  |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

1.3.2. Сведения о подрядчиках (субподрядчиках) строительства многоквартирного дома*

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, |  |
| дата выдачи |  |
| ИНН |  |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: |  |

______________________________

Примечания:

*Сведения о подрядчиках (субподрядчиках), заполняются на каждого подрядчика (субподрядчика) в отдельности. Нумерация подпунктов пункта 1.3.2. производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подпункта должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома

| Сведения о разрешении на строительство: |  |
| --- | --- |
| кем выдано |  |
| дата выдачи |  |
| номер |  |
| Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: кем выдано |  |
| дата выдачи |  |
| номер |  |
| Сведения о праве на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, на момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (наименование документа, его реквизиты, кем и когда выдан (подписан) |  |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование | Сведение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес |  |
| 2. | Строительный адрес |  |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 4. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 5. | Кадастровый номер многоквартирного дома |  |
| 6. | Серия |  |
| 7. | Тип постройки |  |
| 8. | Реквизиты проекта |  |
| 9. | Год постройки |  |
| 10 | Количество секций |  |
| 11 | Количество этажей (при необходимости по секциям) |  |
| 12 | Количество подъездов |  |
| 13 | Строительный объем |  |
| 14 | Общий строительный объем (куб. м) |  |
| 15 | Строительный объем подземной части (куб. м) |  |
| 16 | Площадь цокольного этажа (кв. м) |  |
| 17 | Площадь мансарды (кв. м) |  |
| 18 | Площадь мезонина (кв. м) |  |
| 19 | Количество квартир |  |
| 20 | Общая площадь квартир (кв. м) |  |
| 21 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 22 | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв. м) |  |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Раздел 2. Перечень объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования

| Номер п/п | Инвентарный номер | Наименование помещения и его назначение в соответствии с проектом | Характеристика и площадь помещения | Перечень инженерных коммуникаций в помещении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | технические подвалы |  |  |
|  |  | подвалы |  |  |
|  |  | лестницы |  |  |
|  |  | межквартирные лестничные площадки |  |  |
|  |  | общие коридоры |  |  |
|  |  | технические этажи |  |  |
|  |  | чердаки |  |  |
|  |  | встроенные гаражи |  |  |
|  |  | площадки для автомобильного транспорта |  |  |
|  |  | мастерские |  |  |
|  |  | колясочные |  |  |
|  |  | консъержные |  |  |
|  |  | дежурного лифтера |  |  |
|  |  | лифты |  |  |
|  |  | лифтовые шахты |  |  |
|  |  | (иные помещения) |  |  |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 2.2. Перечень ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |

______________________________

Примечание:

* В графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер помещения, в котором располагается конструкция

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 2.3. Перечень ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |

______________________________

Примечание:

* В графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер помещения, в котором располагается конструкция

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |

______________________________

Примечание:

* В графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер помещения, в котором располагается конструкция

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 2.6. Перечень иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |

______________________________

Примечание:

* В графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер помещения, в котором располагается конструкция

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

# Раздел 3. Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования, крыши

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту чердачных помещений |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту технических этажей |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту подвальных помещений |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту лестниц (в том числе пожарных), межквартирных лестничных площадок и маршей |
|  | Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту крыши |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коридоров, консьержных, колясочных и мастерских |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту встроенных гаражей, строений, расположенных на земельном участке и входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.2. Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования

| Номер п/п | Наименование и инвентарный номер помещения | Допустимая температура и влажность помещения* | Рекомендации по обеспечению температуры и влажности помещения, поддержанию и сохранению температуры и влажности в помещение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________________

Примечания:

Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования разрабатываются с учетом с требований установленных законодательством Российской Федерации.

* В графе 3 указываются наименование и реквизиты законодательного акта Российской Федерации, в котором установлены требования по температуре и влажности помещения.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.3. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и внутренних капитальных (несущих) стен |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и иных плит |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту несущих колонн |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту стропил и иных несущих чердачных конструкций |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иных ограждающих несущих конструкций |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.4. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту перил |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту парапетов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оконных блоков в помещениях общего пользования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту дверей в помещениях общего пользования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту люков в помещениях общего пользования |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.5. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования проводного радиовещания |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного телевидения, спутникового и иного антенного телевидения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оптоволоконных сетей |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей сигнализации |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.6. Рекомендации по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования для предоставления коммунальных услуг

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту вводных шкафов системы электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, контроля и управления системы электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту этажных электрических щитков и шкафов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту электрической установки системы дымоудаления |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей систем электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования трансформаторной подстанции |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.7. Рекомендации по содержанию и ремонту систем холодного водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы холодного водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных кранов системы холодного водоснабжения входящих в состав общего имущества |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту установок для обеззараживания воды, очистки и улучшения качества холодной воды |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы холодного водоснабжения |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.8. Рекомендации по содержанию и ремонту системы горячего водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы горячего водоснабжения входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы горячего водоснабжения входящих в общее имущество многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных кранов системы горячего водоснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы горячего водоснабжения и входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.9. Рекомендации по содержанию и ремонту системы водоотведения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту установок сбора и (или) очистки сточных вод входящих, в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования канализационно-насосной станции, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иного оборудования, расположенного на сетях системы водоотведения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.10. Рекомендации по содержанию и ремонту системы газоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных устройств на сетях системы газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета газа |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иного внутридомового газового оборудования, расположенного на сетях системы газоснабжения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.11. Рекомендации по содержанию и ремонту систем отопления

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб систем отопления входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту обогревающих элементов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорной и регулирующей арматуры системы отопления |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту теплообменников, элеваторных узлов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту домовой (крышной, подвальной, встроенной, пристроенной) котельной |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы отопления |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.12. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования проводного радиовещания |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного спутникового и иного антенного телевидения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иных информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.13. Рекомендации по обеспечению освещения помещений общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и иных объектов используемых для обеспечения освещения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2* |
|  | Рекомендации по обеспечению освещения помещения, периодичность освещения |
|  | Рекомендации по обеспечению наружного освещения, объектов, территорий, входящих в состав общего имущества, периодичность освещения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных приборов помещений общего пользования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту светильников наружного освещения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного освещения, входящих в состав общего имущества |

______________________________

Примечания:

*В графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции содержащий соответствующие рекомендации

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.14. Рекомендации по организации сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической очистки общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования площадок для сбора бытовых отходов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту мусоропровода |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту мусороприемных камер |
|  | Рекомендации по оборудованию мест для сбора и временного хранения отходов, по размещению дополнительных объектов для сбора и временного хранения отходов, периодичность вывоза |
|  | Рекомендации по уборке и санитарно-гигиенической очистке общего имущества, порядок, периодичность осуществления соответствующих работ |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.15. Рекомендации по содержанию и ремонту иных объектов общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2* |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования системы вентиляции |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту водосточных желобов и водосточных труб |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту абонентских почтовых шкафов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иного механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающегося более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры) |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций |

______________________________

Примечание:

* Графа 2 заполняется, если в иных пунктах, подразделах, разделах Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по содержанию и ремонту объекта общего имущества в многоквартирном доме.

При необходимости в графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции, содержащий соответствующие рекомендации

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.16. Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке, входящего в состав общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2* |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных форм |
|  | Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок объявлений |
|  | Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного транспорта |
|  | Рекомендации по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих конструкций |
|  | Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами, расположенными на земельном участке, особенности сезонного содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность проведения работ по уходу |

______________________________

Примечание:

* Графа 2 заполняется, если в иных пунктах, подразделах, разделах Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по содержанию и ремонту объекта общего имущества в многоквартирном доме.

При необходимости в графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции, содержащий соответствующие рекомендации

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.17. Рекомендации по проведению осмотра объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование и место нахождения* объекта (элемента) подлежащего осмотру | Требования законодательства Российской Федерации к состоянию и (или) эксплуатационным качествам объекта (элемента).** | Рекомендации по проведению осмотра, предусматривающие порядок проверки и выявления эксплуатационных качеств объекта (элемента) установленным требованиям, периодичность проведения осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________________

Примечания:

Рекомендации по проведению осмотра, периодичность проведения осмотра, значения соответствия (параметров) разрабатываются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

* В графе 2 при необходимости указываются наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

** В графе 3 указываются наименование и реквизиты законодательного акта Российской Федерации, в котором установлены требования.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.18. Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности

| Номер п/п | Наименование, место нахождения средств пожарной безопасности | Характеристика и (или) иная информация средств пожарной безопасности* | Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности, размещению, монтажу, хранению, обслуживанию средств пожарной безопасности (пожарного снаряжения, средства тушения пожаров, пожарно-технической продукции), периодичности и порядку проверки их качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________________

Примечания:

Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности разрабатываются в соответствии и с учетом требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

* В случае если ранее в Инструкции содержится характеристика средства пожарной безопасности и (или) иная информация (срок годности или службы) о таком средстве, в графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.19. Рекомендации по текущему ремонту некоторых объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодичность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ и их последовательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

______________________________

Примечания:

Рекомендации по текущему ремонту объектов (элементов) общего имущества разрабатываются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.20. Рекомендации по капитальному ремонту объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодичность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ и последовательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

______________________________

Примечания:

Рекомендации по капитальному ремонту объектов (элементов) общего имущества разрабатываются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.21. Рекомендации по подготовке объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Рекомендации по подготовке объектов (элементов) к сезонной эксплуатации, видам, объемам, порядку и последовательности осуществления работ | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для подготовки объектов (элементов) к сезонной эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |

______________________________

Примечание:

*В графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции, содержащий соответствующие рекомендации

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 3.22. Рекомендации по проведению реконструкции или замены некоторых объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Рекомендации по проведению реконструкции или замены объекта (элемента), видам, объемам, порядку, последовательности и периодичности проведения необходимых работ | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для проведения реконструкции или замены объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |

______________________________

Примечание:

*В графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции, содержащий соответствующие рекомендации

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Раздел 4. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 4.1. Рекомендуемые сроки службы конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции* | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации конструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________________

Примечания:

* В графе 2 при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится конструкция.

* В графе 4 указываются наименования и реквизиты акта (документа) в котором указан срок службы, лицо, установившее срок службы, иная информация

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 4.2. Рекомендуемые сроки службы оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования * | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________________

Примечания:

* В графе 2 при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится оборудование

** В графе 4 указываются наименования и реквизиты акта (документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок службы, иная информация

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 4.3. Рекомендуемые сроки службы иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента)* | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации объекта (элемента) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________________

Примечания:

* В графе 2 при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

** В графе 4 указываются наименования и реквизиты акта (документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок службы, иная информация

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции, внесении изменений в Инструкцию

# Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции

Подраздел 5.1. Сведения о лице, принявшем Инструкцию у Застройщика

Инструкция передана ___________________________________ Застройщиком

(Число, месяц, год передачи)

________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и  наименование  юридического лица,  либо

________________________________________________________________________

фамилия,  имя,  отчество  собственника   жилого   помещения   принявшего

Инструкцию)

________________________________________________________________________

основание передачи Инструкции

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Инструкция подлежит хранению _______________________________________

адрес

________________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения, указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 5.2. Сведения о лицах, передавших и принявших Инструкцию на хранение

5.2.1. Инструкция передана _________________________________________

(Организационно-правовая форма и наименование юридического

________________________________________________________________________

лица,   либо   фамилия,  имя,  отчество  собственника  жилого  помещения

передавшего Инструкцию)

_____________________________ на хранение ______________________________

(дата передачи)                   (организационно-правовая форма и

________________________________________________________________________

наименование    юридического   лица,   либо   фамилия,   имя,   отчество

________________________________________________________________________

индивидуального      предпринимателя     или     собственника     жилого

_____________________________________________     ______________________

помещения, принявшего Инструкцию на хранение)     (основание    передачи

Инструкции)

Инструкция подлежит хранению _______________________________________

адрес

________________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения, указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием передачи Инструкции, являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным домом, протокол, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

5.2.2. Инструкция передана _________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование юридического

________________________________________________________________________

лица,  либо  фамилия,  имя,   отчество  собственника  жилого  помещения,

передавшего Инструкцию)

_____________________________ на хранение ______________________________

(дата передачи)                    (организационно-правовая форма и

________________________________________________________________________

наименование   юридического    лица,   либо   фамилия,   имя,   отчество

________________________________________________________________________

индивидуального     предпринимателя     или      собственника     жилого

_____________________________________________     ______________________

помещения, принявшего Инструкцию на хранение)       (основание передачи

Инструкции)

Инструкция подлежит хранению _______________________________________

адрес

________________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу, указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения, указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием передачи Инструкции являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным домом, протокол, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях

Подраздел 6.1. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

Изменения разработаны и внесены ____________________________________

организационно-правовая форма и наименование

________________________________________________________________________

юридического  лица,  либо   фамилия,   имя,   отчество   индивидуального

_______________________________________________________________________.

предпринимателя  или  собственника  жилого  помещения,  разработавшего и

внесшего изменения

Изменения внесены в ________________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

________________________________________________________________________

в связи с ______________________________________________________________

причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший характеристику и

________________________________________________________________________

(или) свойства, срок службы

________________________________________________________________________

Изменения разработаны на основании _________________________________

________________________________________________________________________

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на  бумажном носителе и

на электронном носителе информации), передан в _________________________

_____________________________________________________.

муниципальный архив муниципального образования, адрес

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _______________

_________________________________________________.

(число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты)

Примечание:

При разработке изменений юридическим лицом, указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 6.2. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

Изменения разработаны и внесены ____________________________________

организационно-правовая форма и наименование

________________________________________________________________________

юридического   лица,   либо   фамилия,   имя,  отчество  индивидуального

предпринимателя  или  собственника  жилого  помещения, разработавшего  и

__________________.

внесшего изменения

Изменения внесены в ________________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

________________________________________________________________________

в связи с ______________________________________________________________

причина  и  объект  (элемент)   общего  имущества,  изменивший

________________________________________________________________________

характеристику и (или) свойства, срок службы

________________________________________________________________________

Изменения разработаны на основании _________________________________

________________________________________________________________________

Экземпляр  изменений, внесенных в  Инструкцию (на бумажном носителе и на

электронном носителе информации), передан в ____________________________

_____________________________________________________

муниципальный архив муниципального образования, адрес

_______________________.

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _______________

_______________________________________________.

число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты

Примечание:

При разработке изменений юридическим лицом, указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При разработке изменений собственником жилого помещения, указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и подраздела, разделенных точками.

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Часть IV. Архив и приложения к Инструкции

# Раздел 7. Архив

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 2 Части I Инструкции

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 2 Части I Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 3 Части II Инструкции утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 3 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 4 Части II Инструкции утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 4 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------

# Раздел 8. Приложения

| Номер п/л | Наименование приложения | Состав | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------- с новой страницы ---------------------------