| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

29.01.2014  № 275

Об ограничении температуры теплоносителя

В целях исключения аварийных ситуаций в системах централизованного отопления и горячего водоснабжения в жилищном фонде города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», ООО «Коммунальные технологии» и ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» на отопительный период 2013-2014 г.г. при низкой температуре наружного воздуха температуру теплоносителя в подающем трубопроводе от источников теплоснабжения поддерживать в соответствии с утвержденными температурными графиками, но не выше 115°С.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ         Г.Г. Александрова.

И.о. главы администрации

города Чебоксары							А.Ю.Маклыгин