| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

28.02.2017 № 489

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Генеральным планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787, Схемой водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 27.05.2014 № 1899, администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «ОАО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ           Александрова Г.Г.

Глава администрации города Чебоксары				        А.О. Ладыков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

- города Чебоксары

от 28.02.2017 № 489

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

ОАО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы

г. Чебоксары

1. Основания для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы                                ОАО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения (далее - Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям»;

Генеральным планом г. Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 № 1456;

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641                   «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644                   «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Схемой водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 27.05.2014 № 1899.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки инвестиционной программы

Согласно пункту 8 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011          № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение  - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.

Необходимость  разработки Инвестиционной программы обусловлена большим износом сетей водоснабжения и водоотведения и необходимостью подключения к данным сетям вновь строящихся объектов жилищно-гражданского назначения и модернизации существующих технологий и сооружений.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения характеризуется большим уровнем износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние на окружающую природную среду. Так, протяженность водопроводных сетей г. Чебоксары по состоянию на 01.01.2017  составляет 618,53 км, из них 203,37 км нуждаются в замене (32,88%), протяженность канализационных сетей -  580,05 км, из них 277,09 км (47,77%) нуждаются в замене.

Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящихся (реконструируемых) объектов требуется  соответствующее  развитие  сетей водоснабжения и водоотведения (увеличение мощности или пропускной способности, включая создание новых объектов) и модернизации существующих технологий и сооружений.

Размер нагрузки ресурса,  потребляемого объектами капитального строительства, составит:

на 2018 г.: водоснабжение – 2093,09 м3/сут, водоотведение – 2093,09 м3/сут.;

на 2019 г.: водоснабжение – 1937,37  м3/сут, водоотведение – 1937,37 м3/сут.;

на 2020 г.: водоснабжение – 1132,78 м3/сут, водоотведение – 1132,78 м3/сут.

Примечание: Подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.

Решить проблему развития города, повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации в городе возможно путем привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.

Сложившиеся проблемы позволит решить инвестиционная программа, разработанная на основе выданного Технического задания.

Реализация инвестиционной программы позволит:

привлечь различные средства для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

3. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы

Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения и канализации вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

4. Требования к содержанию Инвестиционной программы

Основой для разработки инвестиционной программы должна являться Схема водоснабжения и водоотведения города Чебоксары до 2028 года. Мероприятия в инвестиционной программе должны соответствовать мероприятиям в Схеме водоснабжения и водоотведения города Чебоксары.

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти ЧР, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные Минстроем Чувашии, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

2) перечень мероприятий, определенный данным техническим заданием, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

Мероприятия инвестиционной программы необходимо подразделять на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик;

3) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

4) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

5) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

6) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ;

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

9) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

10) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Мероприятия по строительству, модернизации и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Период реализации | Наименование планового показателя надежности, качества и энергетической эффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятия | Плановое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Внедрение установок доочистки в Заволжье | Амортизация по водоснабжению | 2018 г. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,31 | 12,30 | 12,29 |
| 2 | Реконструкция горизонтальных отстойников для отвода осадка на комплекс по обработке осадка ОВС «Заовражная» | Амортизация по водоснабжению | 2018-2020 гг. |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей в пгт Сосновка | Амортизация по водоснабжению | 2018-2020 гг. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,20 | 12,19 | 12,17 |
| 4 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей в пос. Октябрьский | Амортизация по водоснабжению | 2018-2020 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция технологического и электрического оборудования НС I подъема с напорными водоводами сырой воды на ОВС «Заовражная» | Амортизация по водоснабжению | 2018-2019 гг. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 6 | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | Амортизация по водоснабжению | 2018-2020 гг. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед/км) | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| 7 | Реконструкция канализационных сетей | Амортизация по водоотведению | 2018-2020 гг. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | 6,48 | 6,47 | 6,47 |
| Мероприятия, направленные на создание технической возможности присоединения строящихся и существующих объектов к системам холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города Чебоксары | Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям существующих и строящихся объектов в районах индивидуальной застройки |  |  |  |
| 9 | Строительство сетей водоотведения и канализационных насосных станций в районах индивидуальной застройки города Чебоксары | Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения существующих и строящихся объектов в районах индивидуальной застройки |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Октябрьский | Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения существующих и строящихся объектов в районах индивидуальной застройки |  |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Северный | Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения существующих и строящихся объектов в районах индивидуальной застройки |  |  |  |
| 12 | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 13 | Увеличение мощности системы водоснабжения ПНС СЗР | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 14 | Увеличение мощности системы водоснабжения ПНС НЮР | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 15 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d = 400 мм, проходящей по ул. Энтузиастов | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 16 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К. Иванова | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2019 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 17 | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=300 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водовода d=500 мм (ул. Текстильщиков)) | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 18 | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=300 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 19 | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=300 мм от водопровода d=300 мм в районе дома № 2 Б по ул. Б.Хмельницкого до водопровода 315 мм в районе дома № 7 по ул. Б. Хмельницкого) | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 20 | Модернизация системы техноло-гического и электрического обо-рудования КНС N 2 (с увеличением производительности) | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 21 | Увеличение мощности системы водоотведения КНС «Соляное» | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 22 | Увеличение несущей способности мостовых переходов Новозагородного коллектора для увеличения объема транспортируемых стоков. | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 23 | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 24 | Модернизация системы техноло-гического и электрического обору-дования КНС N 5 (с увеличением производительности) | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018-2019 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 25 | Модернизация системы техноло-гического и электрического обору-дования КНС «Главная» (с увеличением производительности) | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2019-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 26 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 27 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2018-2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 28 | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018 г. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 29 | Реконструкция системы водоотведения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (реконструкция существующей кана-лизационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018 -2020 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |
| 30 | Модернизация системы техноло-гического и электрического обору-дования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2018-2019 гг. | Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города Чебоксары |  |  |  |

- Объекты капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Таблица 2

| № | Наименование объекта с указанием мест расположения подключаемых объектов в г. Чебоксары | Нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Год подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажный жилой дом с подземной и надземной автостоянкой поз. 7 по пл. Речников г. Чебоксары | 149,4 | 149,4 | 2018 |
| 2 | Первый этап (первая очередь) строительства многофункционального комплекса жилых и общественных зданий со встроенно-пристроенными подземными автостоянками и предприятиями обслуживания населения, ограниченная улицами Ярославская и Пушкина в МКР «Благовещенский» г. Чебоксары, 48/2, 48/2А | 92 | 92 | 2018 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом поз.13, расположенный на территории, ограниченной ул. Водопроводная, ул. К. Иванова ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 26,67 | 26,67 | 2018 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом поз.14, расположенный на территории, ограниченной ул. Водопроводная, ул. К. Иванова ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 26,46 | 26,46 | 2018 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом поз.2а в МКР "Олимп" по ул. З. Яковлевой | 125 | 125 | 2018 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом поз.10, расположенный на территории, ограниченной ул. Водопроводная, ул. К. Иванова ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 26,25 | 26,25 | 2018 |
| 7 | 25-этажный жилой дом поз. 6 жилого комплекса «Алые паруса» г. Чебоксары на территории, ограниченной улицами Энергетиков, Волжская, Якимовский овраг, восточная часть ТЭЦ-1 | 128,5 | 128,5 | 2018 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом поз.7 в МКР "Университетский - 2" г.Чебоксары | 57,7 | 57,7 | 2018 |
| 9 | Плавательный бассейн «Университетский» для студентов и сотрудников по адресу: г. Чебоксары ул. Университетская, д.38 | 107,11 | 107,11 | 2018 |
| 10 | 9-этажный жилой дом поз.5 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 138,5 | 138,5 | 2018 |
| 11 | 16-этажный одноподъездный жилой дом поз.2 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 79,6 | 79,6 | 2018 |
| 12 | Жилой дом поз.28 в МКР №5, район по ул. Б. Хмельницкого, г.Чебоксары | 60,5 | 60,5 | 2018 |
| 13 | Жилой дом поз.31 в МКР №5, район по ул. Б. Хмельницкого, г.Чебоксары | 78,75 | 78,75 | 2018 |
| 14 | 10-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой поз.6 по ул. Б. Хмельницкого, МКР №2 «Садовый» | 114,3 | 114,3 | 2018 |
| 15 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.5 и 5а по ул. Ленинского Комсомола, МКР «Кувшинка» | 66,7 | 66,7 | 2018 |
| 16 | 16-этажный жилой дом поз.5 МКР «Солнечный» НЮР г. Чебоксары | 223 | 223 | 2018 |
| 17 | 16-этажный жилой дом поз.6 МКР «Солнечный» НЮР г. Чебоксары | 223 | 223 | 2018 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом поз.38 МКР «Солнечный» НЮР г. Чебоксары | 48,4 | 48,4 | 2018 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом поз.43 МКР «Солнечный» НЮР г.Чебоксары | 130 | 130 | 2018 |
| 20 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз. 1.45 МКР №1 жилого района «Новый город» | 134,5 | 134,5 | 2018 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом поз.1.14 МКР №1 жилого района «Новый город» | 56,75 | 56,75 | 2018 |
| 22 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания в микрорайоне, ограниченном ул. Гагарина, ул. Мопра, ул. Ярмарочная (поз.5 ЖК «Гагаринский»). | 92 | 92 | 2019 |
| 23 | 22-этажный жилой дом жилого комплекса переменной этажности с подземной автостоянкой по пл. Речников, 9 | 240,12 | 240,12 | 2019 |
| 24 | Торгово-административный комплекс с логистическим центром переменной этажности (14-3-15) поз. 1 Б "Два капитана" по ул. Энгельса | 123 | 123 | 2019 |
| 25 | Жилой дом поз.2 с предприятиями обслуживания, ограниченный улицами Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта | 85 | 85 | 2019 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом поз.5 в VII МКР Центральной части города Чебоксары МКР «Радужный» | 56,25 | 56,25 | 2019 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом поз.6 в VII МКР Центральной части г. Чебоксары МКР «Радужный» | 56,25 | 56,25 | 2019 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом поз.9 в VII МКР Центральной части г. Чебоксары МКР «Радужный» | 20,2 | 20,2 | 2019 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом поз.7 в МКР «Университетский – 2» г. Чебоксары | 57,7 | 57,7 | 2019 |
| 30 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.30 в МКР «Университетский – 2» г. Чебоксары | 64,2 | 64,2 | 2019 |
| 31 | 16-этажный жилой дом поз.1 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 79,6 | 79,6 | 2019 |
| 32 | 7-9-этажный жилой дом поз.6 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 74,5 | 74,5 | 2019 |
| 33 | 5-7-9-этажный жилой дом поз.16 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 65 | 65 | 2019 |
| 34 | 5-7-9-этажный жилой дом поз.15 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 109,25 | 109,25 | 2019 |
| 35 | 9 этажный жилой дом поз.7 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 105,75 | 105,75 | 2019 |
| 36 | 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.7 по ул. Чернышевского, МКР 6А г. Чебоксары | 112,5 | 112,5 | 2019 |
| 37 | Жилой дом поз.27 в МКР №5, район по ул. Б.Хмельницкого, г.Чебоксары | 60,5 | 60,5 | 2019 |
| 38 | Жилой дом поз.26 в МКР №5, район по ул. Б.Хмельницкого, г.Чебоксары | 63 | 63 | 2019 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом поз.52 (блоки А, Б) в XIV микрорайоне НЮР г. Чебоксары | 53,34 | 53,34 | 2019 |
| 40 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой поз.2 микрорайона, ограниченного улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная г. Чебоксары | 110,85 | 110,85 | 2019 |
| 41 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой поз.1 микрорайона, ограниченного улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная г. Чебоксары | 110,85 | 110,85 | 2019 |
| 42 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.4 и 4а по ул. Ленинского Комсомола, МКР «Кувшинка» | 63,01 | 63,01 | 2019 |
| 43 | Общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз.1.34 МКР №1 жилого района "Новый город" | 134,5 | 134,5 | 2019 |
| 44 | 10 этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и 3-этажные офисные помещения с многоуровневой парковкой и встроенными магазинами поз.82а, по ул. Калинина в III МКР Центральной части г. Чебоксары МКР «Воскресенский» | 133,68 | 133,68 | 2020 |
| 45 | Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Новоилларионовская г. Чебоксары ЖК «Седьмое небо» | 175,4 | 175,4 | 2020 |
| 46 | Общеобразовательная школа поз.33 в МКР «Университетский – 2» г. Чебоксары | 57,7 | 57,7 | 2020 |
| 47 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.46 в 14 МКР НЮР г. Чебоксары | 220 | 220 | 2020 |
| 48 | 9 этажный жилой дом поз.8 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 25,75 | 25,75 | 2020 |
| 49 | 9 этажный жилой дом поз.9 в МКР «Гремячево» г. Чебоксары | 58,75 | 58,75 | 2020 |
| 50 | 9 этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.5 по ул. Чернышевского, МКР 6А г. Чебоксары | 112,5 | 112,5 | 2020 |
| 51 | Средняя общеобразовательная школа на 1650 ученических мест по ул. Б. Хмельницкого в МКР III района по ул. Б. Хмельницкого | 260 | 260 | 2020 |
| 52 | Многоквартирный жилой дом поз.72 МКР «Солнечный» НЮР г. Чебоксары | 25,75 | 25,75 | 2020 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом поз.70 МКР «Солнечный» НЮР г. Чебоксары | 63,25 | 63,25 | 2020 |
| Итого подключаемая нагрузка в 2018 году |  | 2093,09 | 2093,09 |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2019 году |  | 1937,37 | 1937,37 |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2020 году |  | 1132,78 | 1132,78 |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы.

Таблица 3

| № п/п | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы | г. Чебоксары Чувашской Республики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,53 | 12,49 | 12,45 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,20 | 12,19 | 12,17 |
| 3 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед/км) | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| 4 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | 6,48 | 6,48 | 6,47 |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 24,90 | 24,85 | 24,80 |
| 7 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,40 | 16,39 | 16,38 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Таблица 4

| N | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция технологического и электрического оборудования НС I подъема с напорными водоводами сырой воды на ОВС «Заовражная» | Амортизация по водоснабжению | 2018-2019 гг. |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей | Амортизация по водоотведению | 2018-2020 гг. |

9. Сроки подготовки и реализации инвестиционной программы

Инвестиционную программу необходимо разработать и представить для согласования в орган местного самоуправления - администрацию города Чебоксары. После согласования администрацией города (структурными подразделениями) инвестиционная программа будет направлена на утверждение  в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Минстрой Чувашии.

Срок реализации инвестиционной программы– 2018-2020 годы.

________________________________________________