| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2013.10.31; 529; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 31.10.2013; №; 529. |
| --- | --- | --- |

О плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Красноармейского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Красноармейского района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района.

2. Рекомендовать главам сельских поселений (по согласованию), руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса (по согласованию) и социально-значимых объектов Красноармейского района (по согласованию) при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника отдела сельского хозяйства и экологии, председателя комиссии ЧС и ОПБ района Молоткова С.Л.

Глава администрации

Красноармейского района                                                      А.В. Шестаков

Григорьев С.Ф.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Красноармейского района

от 31.10.2013  № 529

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения Красноармейского района

I. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся морозной зимой и жарким летом. Преобладают воздушные массы, перемещающиеся с запада. Средняя температура зимой от - 15 до -35°С, летом от + 20   до + 34°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 450-520 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75%.

Зима наступает обычно в начале ноября. Наиболее холодным периодом зимы обычно бывает вторая половина января – первая половина февраля, когда возможны понижения температуры воздуха до –35 град. и ниже. Наибольшее высоты снежный покров достигает в первой-второй декадах марта – до  45 см. Почва за зиму промерзает на глубину 65-75 см. В зимние месяцы довольно часты метели, вьюги, порывистые ветра. Зима продолжается в среднем 150-160 дней.

Весна обычно начинается 3-7 апреля. Полный сход снежного покрова с полей происходит до середины апреля. Пик весеннего паводка наступает 10-20 апреля. До 01 мая наступает полное оттаивание почвы. Средняя температура воздуха  в апреле 3-4 град, в мае 12-15 град. Средняя продолжительность весны 50-58 дней.

Лето начинается 25-27 мая. Среднесуточные температуры в июне, июле и августе отмечаются в пределах  (+)15,5-18,5 град. Максимальная температура воздуха в летний период может достигать (+)35-37 град.  Дожди летом в основном кратковременные ливневого характера. При этом возможно усиление ветра в порывах до  25 м/сек. и более. Почти ежегодно на территории района отмечаются выпадение града. Длительные периоды с высокой температурой и отсутствием дождей (до 40 дней и более) приводят к засухе, гибели сельскохозяйственных культур, возрастанию пожарной опасности в лесных массивах района,  в период сенозаготовительных и зерноуборочных работ. Заканчивается лето в конце августа.

Осень начинается в первых числах сентября. Средняя температура воздуха в сентябре составляет (+)10,5-11,5 град, в октябре (+)3-4 град. Наступление первых осенних заморозков приходиться на 30 октября.

Преобладающие ветры в районе – юго-западного направления циклонического происхождения.

1.2. Административное деление, население и населенные

пункты Красноармейского района

В состав муниципального района входят:

сельские поселения 		 	- 9;

сельские населенные пункты	- 89.

Административный центр муниципального района 	-  с.Красноармейское.

Расстояние до г.Чебоксары 	- 55 км.

Территория, административно-территориальное деление

| № п/п | Муниципальные образования | Численность населения, человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Красноармейскому району | 15300 |  |
| Сельские поселения |  |  |  |
| 1 | Алманчинское | 1490 |  |
| 2 | Большешатьминское | 1294 |  |
| 3 | Исаковское | 1400 |  |
| 4 | Караевское | 797 |  |
| 5 | Красноармейское | 5699 |  |
| 6 | Пикшикское | 896 |  |
| 7 | Убеевское | 1627 |  |
| 8 | Чадукасинское | 835 |  |
| 9 | Яншихово-Челлинское | 1262 |  |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/электр. | Уголь/дрова |
| Всего по району |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |
| Алманчинское с/п | 9 | 9 | 6/2 | 1 |
| Большешатьминское с/п | 5 | 5 | 5/0 | - |
| Исаковское с/п | 6 | 3 | 5/1 | - |
| Караевское с/п | 3 | 2 | 3/0 | - |
| Красноармейское с/п | 116 /69 – МКД, 37 – адм. зданий и цехов, 10 – индивид./ | 4 котельные, 10 топочных | 14/0 | - |
| Пикшикское с/п | 3 | 1 | 3 |  |
| Убеевское с/п | 6 | 5 | 6/0 |  |
| Чадукасинское с/п | 4 | 3 | 4/0 |  |
| Яншихово-Челлинское с/п | 6 | 6 | 5 | 1 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет природного газа и каменного угля.

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам и автомобильным транспортом.

В районе создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельной на 45 суток.

Места хранения и складирования запасов топлива

| Муниципальные образования | Место хранения | Объем хранилищ (емкостей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |
| Всего по району | 8 | - | - |
| Сельские поселения |  |  |  |
| Алманчинское с/п | Склад угля МБОУ «Шивбосинская ООШ» | - | уголь - 30 т |
| Большешатьминское с/п |  | - | - |
| Исаковское с/п |  | - | - |
| Караевское с/п |  | - | - |
| Красноармейское с/п |  | - | - |
| Пикшикское с/п |  | - | - |
| Убеевское с/п |  | - | - |
| Чадукасинское с/п |  | - | - |
| Яншихово-Челлинское с/п |  | - | - |

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

II. Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство  8 операторами (кочегарами) котельных.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по району | 4 | 36 | 6 | 2 | 45 мин. |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |
| Алманчинское с/п | - | 1 | - | - | 45 минут |
| Большешатьминское с/п | - | 3 |  |  | 45 минут |
| Исаковское с/п | - | 4 |  |  | 45 минут |
| Караевское с/п | - | 2 |  |  | 45 минут |
| Красноармейское с/п | 4 | 12 | 6 | 2 | 45 минут |
| Пикшикское с/п | - | 4 |  |  | 45 минут |
| Убеевское с/п | - | 4 |  |  | 45 минут |
| Чадукасинское с/п | - | 4 |  |  | 45 минут |
| Яншихово-Челлинское с/п | - | 2 |  |  | 45 минут |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в районе создана группировка сил и средств в количестве 6 человек и 2 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Красноармейского района;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4).

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации –  председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Красноармейского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы администраций сельских поселений |
| 2 | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Руководители нештатно- аварийоно-спасательных формирований (НАСФ) администрации сельских поселений |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Красноармейский РЭС ОАО «МРСК ВОЛГИ», администрации сельских поселений |
| 4 | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного по РГКУ «Информационный центр РМЭ» по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС администрации Красноармейского района, Глава администрации Красноармейского района |
| 5 | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК ВОЛГИ» | Немедленно | Дежурный по Красноармейскому РЭС |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы |
| 7 | Представление в ЦУКС Чувашии доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС администрации Красноармейского района |
| 8 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ района |
| 9 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации Красноармейского района |
| 10 | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Красноармейского района |
| 11 | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 12 | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 13 | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - - 3 час.00мин). | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 14 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Члены КЧС и ОПБ района (по решению главы администрации района). |
| 15 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 16 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского района |
| 17 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Председатель комиссии ПУФО |
| 18 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации ОД (пом. ОД) РГКУ «Информационный центр РМЭ». | Через каждые 1 ч. (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского района |
| 19 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии | Районная комиссия по ПУФО |
| 20 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел МВД России |
| 21 | Доведение информации до ЦУКС Чувашии о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Красноармейского района |
| 22 | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости). | Ч+3час.20ми. | Глава администрации Красноармейского района |
| 23 | Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 24 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ОПБ | МУП ЖКХ Красноармейского района, администрации муниципальных образований сельских поселений |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 25 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 26 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя КЧС и ОПБ | Руководители НАСФ |
| 27 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Районная комиссия по ПУФО |
| 28 | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 29 | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь КЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 30 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 31 | Подготовка и представление доклада в Правительство Чувашской Республики о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского района |
| 32 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Красноармейского района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района, утвержденному постановлением администрации Красноармейского района от 31.10 2013  № 529

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района, утвержденному постановлением администрации Красноармейского района от 31.10 2013  № 529

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Красноармейского района

Теплоснабжающие организации сельских поселений

| Поселение | Единая теплоснабжающая организация поселения | Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения | Телефон котельной | Год ввода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Наличие и количество резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алманчинское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | Топочная, природный газ | МБОУ Алманчинская СОШ, с.Алманчино, ул.Школьная д.32а | 31-2-33, 9625985900 |  | - | - | - |
| Исаковское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | Котельная,природный газ | с.Исаково,ул.Садовая,24 | 9603022340 | 25.02. 1998 | - | - | - |
| Караевское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | Котельная,природный газ | с.Караево,ул.Центральная,9 | 9656807924 | 15.12. 2000 | - | - | - |
| Красноармейское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | 4 котельные и 1 топочная, природный газ | 1.с.Красноармейское, пер.Дачный 1 2.с.Красноармейское, пер.Дачный 1а 3.с.Красноармейское, ул. 30 лет Победы,9. ЦРБ. 4.с.Красноармейское, ул. 30 лет Победы,16. 5.с.Красноармейское,ул. 30 лет Победы,19. | 2-11-64 | 1. 27.05. 1985 2. 27.05. 1985 3. 1997 4. 24.10. 1987 5. 2011 | 2013 | 1.Дизельная электростанция GF-2 | - |
| Пикшикское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | природный газ | д.Пикшики, ул.Восточная 7 | 9603022342 | 14.10. 2002 | 2013 | - | - |
| Убеевское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | природный газ | с.Убеево,ул. Сапожникова 6б | 9603022330 | 23.10. 1989 | - | - | - |
| Чадукасинское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | Котельная, природный газ | д.Чадукасы, ул.Победы 4а | 9603022339 | 25.02. 1998 | - | - | - |
| Яншихово-Челлинское с/п | МУП ЖКХ Красноармейского района | с. Красноармейское ул.Ленина д.33 8(83530)2-19-47 | 2 модульные котельные, природный газ | 1. МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ», ул.Лесная 1. 2. МБОУ «Именевская СОШ», ул.К.Маркса 12. | 1. 34-2-40, 8-9196782670 2.42-2-35 | 2007 2009 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района, утвержденному постановлением администрации Красноармейского района от 31.10 2013  № 529

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения

Красноармейского района Чувашской Республики

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП ЖКХ Красноармейского района, | 6 | 2 | с. Красноармейское ул.Ленина д.33. | 45 мин. | 8(83530)2-19-47 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Красноармейского района, утвержденному постановлением администрации Красноармейского района от 31.10 2013  № 529

Номенклатура и объем аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Красноармейского района

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | т | 0,5 | склад МУП ЖКХ Красноармейского района |
| Задвижки из серого чугуна | штук | 10 | склад МУП ЖКХ Красноармейского района |
| Задвижки стальные | штук | 6 | склад МУП ЖКХ Красноармейского района |
| Электроды сварочные | кг | 15 | склад МУП ЖКХ Красноармейского района |