| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 17.09.2014 № 632 Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.09.2014 № 632 поселок Ибреси |

Об утверждении  Плана действий по

ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения

Ибресинского  района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация Ибресинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских и городского поселений (по согласованию), руководителям организаций жилищно - коммунального комплекса (по согласованию) и социально - значимых объектов Ибресинского района (по согласованию) при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района.

3. Признать утратившим силу постановление от 24.10.2013 № 569 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры Пименова В.Г.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                                Н.П.Чугаров

Николаева Татьяна Ильинична

(83538)21256

|  | # УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ибресинского района от «17» сентября 2014 г. № 632 |
| --- | --- |

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района

п.г.т. Ибреси

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

Район расположен в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и тёплым, иногда жарким, летом. Число часов солнечного сияния за год составляет около 1937 - 46 % от возможных. Наиболее солнечным является период с апреля по август. За год в среднем бывает 95 дней без солнца.

Среднегодовая температура воздуха равна +2,9 °C. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц - январь, среднемесячная температура-        -12,3 °C. Самый жаркий - июль, среднемесячная температура - +18,7 °C.

Господствующие среднегодовые ветра - юго-западные. В холодную половину года увеличивается повторяемость южных ветров, а в тёплую половину года - северных. Абсолютный минимум температуры- −42 °C. Абсолютный максимум температуры - +37 °C. Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше +10 °C, длится с начала мая до середины сентября и продолжается 133 дня. Безморозный период длится 148 дней. Первый заморозок в среднем – 2 октября, последний – 6 мая.

За год среднее количество осадков составляет 530 мм. Осадки тёплого периода составляют приблизительно 70 %. Летние осадки носят ливневый характер и сопровождаются грозами, максимум осадков приходится на июль месяц - 70 мм.

Устойчивый снежный покров  образуется в середине ноября и лежит в течение 5 месяцев. Высота снежного покрова за зиму достигает 43 см. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха равно 75 %. Май и июнь - самые сухие месяцы. Среднемесячное значение относительной влажности не превышает 64 %, а в холодный период с октября по март - 88 %.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы и метели , число дней которых в году составляет соответственно 24-44 и 54. К одному из опасных метеорологических явлений также относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно: слабые и средние случаются 8-9 раз в 10 лет, интенсивные – 3-4 раза в 10 лет.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в декабре - феврале, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Ибресинского района

В состав муниципального района входят:

- городское поселение - 1;

- сельские поселения - 12;

- населенные пункты - 56.

Административный центр муниципального района  п.г.т. Ибреси.

Расстояние до г.Чебоксары 113 км.

Территория, административно-территориальное деление

| Муниципальные образования | Площадь территории, км2 | Численность населения, человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Ибресинскому району | 1201,21 | 25026 | 20,83 |
| Айбечское с/п | 33,80 | 1666 | 49,29 |
| Андреевское с/п | 20,61 | 959 | 46,53 |
| Березовское с/п | 122,62 | 461 | 3,76 |
| Большеабакасинское с/п | 38,61 | 1441 | 37,32 |
| Буинское с/п | 227,50 | 1156 | 5,08 |
| Кировское с/п | 138,10 | 781 | 5,65 |
| Климовское с/п | 37,35 | 1685 | 45,11 |
| Малокармалинское с/п | 108,06 | 1725 | 15,96 |
| Новочурашевское с/п | 36,50 | 1700 | 46,57 |
| Хормалинское с/п | 54,26 | 2470 | 45,52 |
| Чувашско-Тимяшское с/п | 122,19 | 1710 | 13,99 |
| Ширтанское с/п | 135,25 | 1251 | 9,25 |
| Ибресинское г/п | 126,36 | 8021 | 63,48 |

Характеристика потребителей тепловой энергии,

теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяжен-ность тепловых сетей, метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/ мазут | Уголь/ дрова |  |
| Всего по району | 85 | 51 |  |  | 20030 |
| Айбечское с/п | 2 | 1 | + |  | 30 |
| Андреевское с/п | 2 | 1 | + |  | - |
| Березовское с/п | 2 | 1 | + |  | - |
| Большеабакасинское с/п | 2 | 2 | + |  | - |
| Буинское с/п | - | - | + |  | - |
| Кировское с/п | 2 | 2 | + |  | - |
| Климовское с/п | 3 | 3 | + |  | - |
| Малокармалинское с/п | 3 | 1 | + |  | - |
| Новочурашевское с/п | 1 | 1 | + |  | - |
| Хормалинское с/п | 2 | 2 | + |  | - |
| Чувашско-Тимяшское с/п | 3 | 3 | + |  | - |
| Ширтанское с/п | 3 | 3 | + |  | - |
| Ибресинское г/п | 60 | 31 | + |  | 20000 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет газопровода 21,906 млн. куб.м. газа в год.

Основной поставщик топлива ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных не менее 14 суток.

Места хранения и складирования запасов топлива

| Муниципальные образования | Место хранения | Объем хранилищ (емкостей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |
| Всего по району | 2 | - | - |
| Ибресинское г/п: |  |  |  |
| Котельная РТП | п. Ибреси, ул. Сельхозтехники | - | дрова |
| Котельная № 7 | п. Ибреси, ул. Свердлова | - | дрова |
| Котельная № 5 | п. Ибреси, ул. Маресьева | дизтопливо | - |
| Котельная «ФОК» | п. Ибреси, ул. Никольская | дизтопливо | - |

Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

- Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

- Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.	Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.	Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

- Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчером, 10 операторами котельных, 3 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специали-сты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по району | 1 | 30 | 10 | 2 | 40 мин. |
| Ибресинское г/п | 1 | 26 | 10 | 2 | 20 |
| Айбечское с/п | - | - | - | - | - |
| Андреевское с/п | - | - | - | - | - |
| Березовское с/п | - | - | - | - | - |
| Большеабакасинское с/п | - | - | - | - | - |
| Буинское с/п | - | - | - | - | - |
| Кировское с/п | - | - | - | - | - |
| Климовское с/п | - | - | - | - | - |
| Малокармалинское с/п | - | - | - | - | - |
| Новочурашевское с/п | 1 | 4 | - | 2 | 40 |
| Хормалинское с/п | - | - | - | - | - |
| Чувашско-Тимяшское с/п | - | - | - | - | - |
| Ширтанское с/п | - | - | - |  | - |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Ибресинском районе создана группировка сил и средств в количестве 10 человек и 2 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Ибресинского района;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4).

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации – начальнику ОКС и РОИ, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Ибресинского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |
|  |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы (ДДС) ресурсоснабжающих предприятий, управляющая компания, администрация Ибресинского района |
|  |  | Усиление ДДС (при необходимости) | Ч+ 01.ч.30 мин. | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) Ибресинского района |
|  |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы (ДДС) ресурсоснабжающих предприятий, управляющая компания, администрация Ибресинского района |
|  |  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Ибресинского района, Глава администрации Ибресинского района |
|  |  | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК ВОЛГИ» | Немедленно | Дежурный Ибресинского РЭС |
|  |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы |
|  |  | Представление в ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике доклада по форме 1/ЧС | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС администрации Ибресинского района |
|  |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ района |
|  |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Ибресинского района |
|  |  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО) | Ч+3ч.00мин. | Члены КЧС и ОПБ района (по решению главы администрации района) |
|  |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Ибресинского района |
|  |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО | Ч+3ч.00мин. | Председатель комиссии по повышенной устойчивости функционирования объектов (ПУФО) |
|  |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Ибресинского района |
|  |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО | В ходе ликвидации аварии. | Районная комиссия по ПУФО |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч+3 ч 00 мин. | ОМВД России по Ибресинскому району |
|  |  | Доведение информации до ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Ибресинского района |
|  |  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости) | Ч+3час.20ми. | Глава администрации Ибресинского района |
|  |  | Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей | Ч+8ч.00мин. | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ОПБ Ибресинского района | МУП «Водоканал» Ибресинского района, ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Ибресинского района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя председателя КЧС и ОПБ Ибресинского района | Руководители НАСФ |
|  |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа. | Районная комиссия по ПУФО |
|  |  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Чувашской Республики по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Подготовка и представление доклада в Правительство Чувашской Республики о завершении работ по ликвидации ЧС | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Ибресинского района |
|  |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Ибресинского района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Ибресинского района утвержденное постановлением

администрации Ибресинского района

от «17» сентября 2014 г. № 632

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района утвержденное постановлением          администрации Ибресинского района 
от «17» сентября 2014 г. № 632

Перечень теплоснабжающих предприятий на территории                                                                                                                     Ибресинского района, в отношении которых проводится

проверка готовности к отопительному сезону

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование эксплуатирующей организации | Вид собственности (муниципальная / ведомственная) | Основной вид топлива | Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения | телефон эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ибресинское г/п | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «Центральная» п. Ибреси, ул. Мира | 2 24 29 |
| 2 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «Квартальная» п. Ибреси, ул. Пионерская | 2 24 29 |
| 3 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «РТП» п. Ибреси, ул. Сельхозтехники | 2 24 29 |
| 4 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «ЦРБ» п. Ибреси, ул. Кооперативная | 2 24 29 |
| 5 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «Школа-интернат» п. Ибреси, ул. Комсомольская | 2 24 29 |
| 6 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «ФОК» п. Ибреси, ул. Никольская | 2 24 29 |
| 7 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «Радуга» п. Ибреси, ул. Комсомольская | 2 24 29 |
| 8 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «РДК» п. Ибреси, ул. Маресьева | 2 24 29 |
| 9 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная № 4 п. Ибреси, ул. Кооперативная | 2 24 29 |
| 10 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная № 5 п. Ибреси, ул. Маресьева | 2 24 29 |
| 11 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная № 6 п. Ибреси, ул. Советская | 2 24 29 |
| 12 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная № 7 п. Ибреси, ул. Свердлова | 2 24 29 |
| 13 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная № 9 п. Ибреси, ул. Леспромхозная | 2 24 29 |
| 14 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная № 10 п. Ибреси, ул. Дмитрова | 2 24 29 |
| 15 |  | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | Котельная «Баня» п. Ибреси, ул. Мира | 2 24 29 |
| 16 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МБОУ «Айбечская СОШ» д. Айбечи, ул. Центральная, д. 35 | 2 19 99 |
| 17 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Андреевская ООШ» д. Андреевка, ул. Молодежная, д.4 | 2 19 99 |
| 18 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Буинская СОШ» п. Буинск, ул. Горняка, д.10 | 2 19 99 |
| 19 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Липовская СОШ» п. Липовка, ул. Школьная, д.1 | 2 19 99 |
| 20 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Малокармалинская СОШ» с. Малые Кармалы, ул. Школьная, д.1 | 2 19 99 |
| 21 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Климовская СОШ» с. Климово, ул. Школьная, д.17 | 2 19 99 |
| 22 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МБОУ «Хормалинская СОШ» с.Хормалы, ул. Школьная, д.1 | 2 19 99 |
| 23 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МБОУ «Чуваштимяшинская СОШ» с.Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 45 | 2 19 99 |
| 24 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Большеабакасинская ООШ» д. Большие Абакасы, ул. Мира, д.8 | 2 19 99 |
| 25 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Бугуянская ООШ» п. Бугуян, ул. Школьная, д.11 | 2 19 99 |
| 26 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Березовской ООШ» п. Березовка, ул. Школьная, д.4 | 2 19 99 |
| 27 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Нововыслинская ООШ» д. Новые Высли, ул. Ленина, д.1а | 2 19 99 |
| 28 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКОУ «Тойсипаразусинская НШ-ДС» д.Тойси-Паразуси, ул. Учительская, д.4 | 2 19 99 |
| 29 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МБДОУ «Ибресинский д/с «Рябинка» п. Ибреси, ул. Советская, д.21 | 2 19 99 |
| 30 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКДОУ «Андреевский д/с «Чекес» д. Андреевка, ул. Колхозная, д. 6 | 2 19 99 |
| 31 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКДОУ «Буинский д/с «Тополек» п. Буинск, ул. Лесная, д. 20 | 2 19 99 |
| 32 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МКДОУ «Малокармалинский д/с «Родничок» с. Малые Кармалы, ул. Школьная, д.5 | 2 19 99 |
| 33 |  | Отдел образования администрации Ибресинского района | муниципальная | газ | Котельная МБДОУ «Чуваштимяшинский д/с «Колосок» с.Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д.13 | 2 19 99 |
| 34 | Новочурашев ское с/п | МП «ДЕЗ ЖКХ» | муниципальная | газ | c. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.15 | 2 24 29 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района утвержденное постановлением          администрации Ибресинского района 
от «17» сентября 2014 г. № 632

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения

Ибресинского района Чувашской Республики

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары в п.г.т. Вурнары» Ибресинский газовый участок | 13 | 1 | п. Ибреси, ул. Газопроводная, д.1 | 40 мин. | 8(83538) 2 11 36, 04 |
| ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» Ибресинский РЭС ЮПО | 5 | 5 | п. Ибреси, ул. Энгельса, д.1а | 35 мин. | 8(83538) 2 15 45 |
| МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | 10 | 2 | п. Ибреси, ул. Школьная, д.6 | 40 мин. | 8(83538) 2 24 29 |
| МУП «Водоканал Ибресинского района» | 3 | 3 | п. Ибреси, ул. Сельхозтехники | 30 мин. | 8(83538) 2 10 05 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ибресинского района

утвержденное постановлением

администрации Ибресинского района 
от «17» сентября 2014 г. № 632

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Ибресинского района

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | т | 1,0 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Задвижки и затворы из серого чугуна | штук | 20 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Задвижки и затворы стальные | штук | 10 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Электроды сварочные | кг | 10 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Аварийный дизельгенератор 60кВт | штук | 1 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Резервный котёл | штук | 27 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Резервный насос | штук | 20 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |
| Компрессор | штук | 1 | склад МП «ДЕЗ ЖКХ» |