# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

Администраций=

ЙЫШ~НУ

08.09.2014   № 459а

Улат`р хули

Чувашская Республика

Администрация

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2014   № 459а

г. Алатырь

Об исполнении постановления администрации Алатырского района № 248 от 21.05.2014г. « О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2014-2015 года»

В соответствии с постановлением администрации Алатырского района № 248 от 21.05.2014г.  «О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2014-2015 года» отраслевыми управлениями и отделами администрации района, районными службами предприятий и учреждений проведена следующая работа по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период:

- проводились ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка систем отопления, работы по поверке измерительных приборов, техническое обследование состояния приборов и вентканалов, измерение сопротивления изоляции электрооборудования и проверка заземляющих устройств;

На   объектах образования, культуры, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства    выполнены      ремонтно-профилактические работы, а именно:

-  котельные укомплектованы аптечками установленного образца;

- все котельные обеспечены телефонной связью;

- произведена ревизия запорной арматуры систем отопления;

- в МБОУ «Стемаская ООШ» заменён один газовый котёл;

- в  четырёх   образовательных  учреждениях   восстановлена  работа  тёплых туалетов;

- в МБОУ «Чуварлейская СОШ» подведено водоснабжение от артскважины;

- в МБОУ « Новоайбесинская СОШ» произведён ремонт теплотрассы;

- в   МБОУ   «Староайбесинская   СОШ» и МБОУ «Ахматовская   СОШ»   заменены циркуляционные насосы в котельных;

- газовые счётчики, газоанализаторы, манометры, напоромеры направлены на поверку в Центр стандартизации и метрологии г. Чебоксары 12.08.2014 г;

- аттестация руководящего состава по проверке знаний в объёме, соответствующем должностным обязанностям, будет пройдена, согласно плана мероприятий в сентябре-октябре 2014 г;

- аттестация операторов газовых котельных будет произведена после их приёма на работу;

- произведена гидропневматическая промывка и испытание систем отопления жилых домов в п. Восход, с. Мирёнки, с. Кувакино, администрации Алатырского района;

- произведена ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов в п. Восход,  с. Мирёнки, в котельных п. Восход, с. Мирёнки, с. Кувакино, администрации Алатырского района;

- завершается работа по ремонту и утеплению общедомовых дверей и окон в жилых домах п. Восход, с. Мирёнки;

- ведутся работы по утеплению теплотрасс в п. Восход, с. Мирёнки, с. Кувакино, администрации Алатырского района;

- проведена опрессовка и промывка систем отопления;

- проведены проверки дымоходов, вентканалов, замеры сопротивления изоляции объектов культуры;

- завершается косметический ремонт зданий учреждений культуры;

- ведется капитальный ремонт Кирского Дома культуры;

- закуплено топливо (дрова) для Новоайбесинского сельского Дома культуры в размере 70 м3;

- проведен профилактический ремонт печей и котлов во всех лечебных учреждениях;

- проведен текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений.

Алатырским участком ВДПО проводятся работы по проверке технического состояния дымоходов, вентканалов, а также измерение сопротивления изоляции электропроводов электрооборудования, испытание и проверка заземляющих устройств в п. Восход, с. Мирёнки, с. Кувакино, администрации Алатырского района.

Вместе с тем по выполнению намеченного плана мероприятий имеется ряд недостатков:

- У ООО «ЖКХ Алатырского района» имеется задолженность за поставленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»;

- не завершена работа по заготовке твердых, резервных видов топлива соцкультсферы;

- ремонтные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы выполнены не в полном объеме;

- не завершены работы по утеплению теплотрасс в п. Восход, с. Миренки, с. Кувакино, администрации Алатырского района;

-  не проводится вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших    ресурс,    или    имеющих    избыточные    мощности;

- электроустановки не укомплектованы испытанными и проверенными защитными средствами согласно норм комплектования;

- в местах прохождения кабелей через стены не уплотнены отверстия;

- в электроустановках на КЛ-0,4 кВ частично отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, №№ или наименования линии;

- заземляющие защитные проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет;

- не ведется работа по обучению и аттестации ответственных за электрохозяйство и ответственных за теплохозяйство;

- не в полном объеме проведен ремонт зданий и сооружений.

В целях обеспечения устойчивой работы объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2014-2015г.г. и устранения имеющихся недостатков,

постановляет:

1.  Руководителям управлений и отделов администрации района, муниципальным организациям и учреждениям обеспечить:

- выполнение утвержденных объемов ремонтных работ и мероприятий, предусмотренных   постановлением   администрации   Алатырского   района   №   248 от 21.05.2014г. «О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2014-2015 года»;

- заготовку твердых и резервных видов топлива в объеме 100% от потребности в срок до 15.09.2014г.;

- завершение подготовки технической, разрешительной документации, обучение и аттестацию лиц, ответственных за работу котельных в срок до 01.10.2014г.

2.  Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности принять участие в реализации мероприятий, утвержденных постановлением   администрации Алатырского района от № 248 от 21.05.2014г. «О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района  в осенне-зимний период 2014-2015 года» и обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Муниципальным предприятиям и учреждениям до начала отопительного сезона провести пробные включения всех котельных, рабочее испытание тепловых разводящих сетей.

4.  Отделу по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству организовать комиссионное обследование всех котельных на предмет их готовности к работе в отопительный период. Акты обследования представить к 15.09.2014г.

5. Рекомендовать ООО «ЖКХ Алатырского района» погасить задолженность за поставленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» до 15.09.2014г.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Осиповского А.В. и доложить о выполнении 01.10.2014г.

Глава администрации                                                                            Н.Г. Романов