| ЧАваш Республикин Куславкка район Администраций ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| _______2016 Ç _______№ |  | 14.06.2016 г. №229 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

Об утверждении программы проведения

проверки готовности к отопительному периоду

2016-2017 гг. теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии

Козловского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года  №103, в целях обеспечения своевременной подготовки теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии Козловского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, администрация Козловского района

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Козловского района Чувашской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы- начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района И.В.Рожкова.

Глава администрации Козловского района                                                            В.Н Колумб

Утверждена

постановлением администрации

Козловского района Чувашской Республики

от 14.06.2016 г. №229

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Козловского района

1.1  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду  2016-2017 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Козловского района (далее программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Козловского района.

1.2 Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года  №103 (далее-правила).

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Козловского района в соответствии с правилами.

1.4  Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии определен с 12 августа по 15 сентября 2016 г.

1.5. Объекты, подлежащие проверке – газовые котельные (Приложения 1-2).

1.6.  Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года,  персональный состав которой утвержден распоряжением администрации Козловского района Чувашской Республики от 01.06.2016 г. №154.

1.7.  При проверке готовности к отопительному периоду комиссией по проверке готовности топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года проверяется выполнение требований  и наличие документов по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Козловского района в соответствии с правилами.

1.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Приложение №1

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 гг.

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Козловского района

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб» Козловского района ЧР

по состоянию на 2016 г.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип, марка котлов | Кол-во | Мощность (Гкал/ч) | Тип марки, № узла учета, дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-5,0 | г.Козловка, ул.Ленкина | КВГ-2,5 КВГ-1,1 | 1 2 | 4,05 | СГ-16МТ 800-Р № 3122681 16.12.2013 |
| 2 | Котельная № 1 | г.Козловка, ул.Калинина, д.24 | КВГ-7,56/150 | 2 | 13 | БИП ИРВИС РСУ №12082 27.01.2008 |
| 3 | Котельная № 6 | г.Козловка, ул.Виноградова, д.2 | Е-1/9-1Г | 4 | 3,44 | RVG-EK 250 №26095324 EK-260 №60311498 05.09.2006 |
| 4 | Котельная № 4 | г.Козловка, ул.Ленина, д.55 | КВА-1,0- | 2 | 1,72 | RVG-160 №26099587 EK-260 №603117 19.09.2006 |
| 5 | Котельная №8 | г.Козловка, ул.Пушкина, д.37 | КЧМ-5- | 2 | 0,16 | ВК-Ж16 №13856392 18.04.2011 |
| 6 | Котельная №9 | г.Козловка, ул.Лобачевского, д.24а | КВГ-7,56/150 | 2 | 13 | БИП ИРВИС РСУ №12081 27.01.2008 |
| 7 | Котельная д.А-Базары | д.А-Базары, ул.Молодежная/ Егорова | КВА-1,0 | 2 | 1,72 | RVG-40 №27125248 ЕК-260 №70317741 19.12.2007 |
| 8 | Котельная д.Еметкино | д.Еметкино, ул. 50 лет Победы | КВМ-0,63 | 2 | 1,08 | СГ-ЭКВ- №26095324 ЕК-260 №60311427 01.09.2006 |
| 9 | Котельная д.Янтиково | д.Янтиково, ул. Центральная | КЧМ-5- | 2 | 0,16 | ВК-Ж16 №30445001 18.04.2013 |
| 10 | Котельная с.Карамышево | с.Карамышево, ул.Молодежная,д.23 | КСВа-0,63 | 2 | 1,08 | RVG-25 №260975 28.09.2006 |

Приложение №2

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 гг.

теплоснабжающих организаций и         потребителей тепловой энергии

Козловского района

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных, эксплуатируемых ООО «Коммунальщик» Козловского района ЧР

по состоянию на 2016 г.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип, марка котлов | Кол-во | Суммарная мощность (кВт/ч) | Тип марки, № узла учета, дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-2,0 | ст. Тюрлема, ул.Ленина, д.9 | КВ-ГМ-1,0-115 Н (Дорогобуж-1000) | 2 | 1820 | ЕК-260 № 80318313, 15.02.2002 г. |
| 2 | Котельная МБОУ «А-Базарская СОШ» | д.Андреево-Базары, ул.Егорова, д.24 | КЧМ-5 КОВ-100 | 1 1 | 0,168 |  |
| 3 | Котельная МБОУ «Карачевская ООШ» | д.Илебары, ул.Почтовая, д.11 | Микро-100 | 2 | 0,172 |  |
| 4 | Котельная МБОУ «Тюрлеминская СОШ» | ст.Тюрлема, ул.Пионерская, д.1 | Микро-100 КЧМ-5 | 2 1 | 0,246 |  |
| 5 | Котельная МБОУ «Козловская СОШ №2» | г.Козловка, ул. К.Маркса, д.36 | Proterm-200 | 4 | 0,688 |  |
| 6 | Котельная МБОУ «Янгильдинская ООШ» | д.Янгильдино, ул. Школьная, д.1 | Хопер-100 КОВ-100 | 1 1 | 0,165 |  |
| 7 | Котельная МБОУ «Солдыбаевская ООШ» | д.Солдыбаево, ул.Новая, д.2 | Хопер-100 КОВ-50 | 2 1 | 0,214 |  |
| 8 | Котельная МБОУ «Байгуловская СОШ» | с.Байгулово, ул.М.Трубиной, д.2 | КОВ-80 КОВ-1 | 1 1 | 0,154 |  |