| ЧАваш Республикин Куславкка район АдминистрацийЕ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « 02 » июля 2013 г. № 431 |  |  | « 02 » июля 2013 г. № 431 |  |
| Куславкка хули |  |  | г. Козловка |  |

«Об осуществлении профилактики пожаров

членами добровольной пожарной охраны»

В соответствии с Федеральными Законами от 21 декабря 1994 г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в соответствие с законодательством Чувашской Республики, руководствуясь Уставом Козловского района,  администрация Козловского района постановляет:

1. Утвердить Положение об осуществлении деятельности профилактиками пожарной безопасности добровольной пожарной охраны в границах Козловского района (приложение №1).

2. Утвердить учебно-тематический план подготовки профилактиков пожарной безопасности добровольной пожарной охраны (приложение №2).

3. Руководителям добровольных пожарных команд, руководителям организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, рекомендовать создание и организацию деятельности пожарно-технических комиссий на объектах, расположенных на  территории Козловского района.

4. Включить в состав пожарно-технических комиссий добровольных пожарных из числа членов общественного учреждения пожарной охраны.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела специальных программ администрации Козловского района П.А.Ларионова

И.О. главы администрации

Козловского района                                                   п/п                                             Ю.А.Забраев

Приложение № 1

Утверждено постановлением администрации Козловского района

от 02 июля 2013 г. №431

ПОЛОЖЕНИЕ

Об осуществлении деятельности профилактиками

пожарной безопасности, добровольной пожарной охраны, в границах Козловского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществление работ по профилактике - пожаров  на  объектах,  расположенных на территории Козловского района добровольными пожарными (далее - профилактики пожарной безопасности)

1.2 Профилактиками пожарной безопасности могут быть члены созданных в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и иными нормативными правовыми актами Россииской Федерации общественных объединений пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) в целях осуществления профилактики пожаров и (или) участия в тушении пожаров.

2. Основные полномочия профилактиков пожарной безопасности

2.1 Основными полномочиями профилактиков пожарной безопасности являются:

участие в проведении мероприятий по контролю за соблюдением на объектах защиты требований пожарной безопасности;

осуществление наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты;

проведение противопожарной пропаганды;

участие в обучении населения и работников организаций мерам пожарной безопасности;

проведение консультаций населения и работников организаций по вопросам пожарной безопасности.

3. Порядок выполнения полномочий

3.1. Проведение мероприятий по контролю за соблюдением на объектах защиты требований пожарной безопасности может осуществляться  профилактиками пожарной безопасности как самостоятельно, так и совместно с членами пожарно-технической комиссии.

Основными формами проведения на объектах защиты мероприятий по контролю являются обследование и проверка территории поселений  Козловского района и организаций на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Порядок организации и периодичность проведения проверок устанавливается Главами поселений Козловского района и  руководителями организаций.

3.2 Профилактик пожарной безопасности должен иметь необходимый комплект документов, в том числе:

должностную инструкцию;

список зданий, сооружений, установок, складов и помещений с краткой характеристикой их пожарной опасности;

сведения о первичных средствах пожаротушения, установках пожаротушения и пожарной сигнализации, а также о расположении и состоянии пожарных водоемов и гидрантов;

списки членов добровольной пожарной дружины (членов ДПД);

выписку с мероприятиями, предложенными в предписаниях ГПН по закрепленному участку.

3.3. Участие профилактиков пожарной безопасности в обучении населения и работников организаций мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре состоит в проведении самостоятельно или совместно с иными уполномоченными лицами противопожарного инструктажа или пожарно-технического минимума.

Обучение населения и работников организаций мерам пожарной безопасности должно быть организовано в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

3.4. Работа профилактиков пожарной безопасности по контролю за состоянием и работоспособностью систем противопожарной защиты должна включать в себя:

участие в обследовании зданий и сооружений в части их оборудования установками противопожарной защиты;

участие в обучении, оперативного (дежурного) персонала организаций;

3.5. Профилактики пожарной безопасности участвуют в проведении противопожарной пропаганды посредством:

публикации материалов в средствах массовой информации;

содействия изданию и распространению пожарно-технической литературы и рекламной продукции противопожарной тематики (плакаты, альбомы, буклеты, открытки, сувениры и т.п.);

проведения тематических лекций, бесед, консультаций, инструктажей и других мероприятий в целях популяризации работы добровольной пожарной охраны;

осуществляет учет проведенной работы в журнале профилактических мероприятий.

3.6 Руководитель подразделения добровольной пожарной охраны представляет информацию в орган федерального государственного пожарного надзора ОНД по Козловскому району УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республики о проведенных профилактических мероприятиях.

Справка предоставляется не позднее 5- го числа месяца следующего за отчетным, в произвольной форме (согласно настоящего положения).

В случае выявления нарушений создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, документ представляется незамедлительно.

Приложение № 2

Утверждено постановлением  администрации Козловского района

от «02» июля 2013 г. №431

Учебно-тематический план

подготовки профилактиков пожарной безопасности

добровольной пожарной охраны

Тема I . Основы    обеспечения    пожарной    безопасности    в   Российской Федерации.

1.1. Пожар и его виды. Опасные факторы пожара. Статистика пожаров.

1.2. Пожарная безопасность. Основные методы ее обеспечения.

1.3. Нормативное правовое регулирование в области обеспечения пожарной безопасности. Основные нормативные правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций и населенных пунктов.

2.1. Система обеспечения пожарной безопасности.

2.2. Система предотвращения пожара.

2.3. Система противопожарной защиты.

2.4. Организационно технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.5. Права, обязанности, ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 3. Основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

3.1 Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения зданий, сооружений и строений организации.
        3.2. Правила противопожарного режима для территорий поселений.
        3.3. Правила противопожарного режима для зданий с проживанием людей.

3.4. Правила противопожарного режима для культурно-просветительских и зрелищных учреждений.

3.5. Правила противопожарного режима для объектов торговли.

3.6. Правила противопожарного режима для складов и хранилищ.

3.7. Правила противопожарного режима для лечебных учреждений.

3.8. Правила противопожарного режима для образовательных учреждений

Тема 4.  Правила противопожарного режима при ведении пожароопасных работ.

4.1. Требования противопожарного режима к производству работ с лакокрасочными материалами.

4.2. Требования противопожарного режима к производству работ с горючими материалами.

4.3. Требования противопожарного режима к производству работ с битумными мастиками.

4.4. Требования противопожарного режима при производстве огневых работ.

4.5. Требования противопожарного режима при производстве газосварочных и газорезательных работ.

4.6. Требования противопожарного режима при производстве электросварочных работ.

4.7. Требования противопожарного режима при производстве бензо - и керосино резательных работ.

Тема 5. Требования противопожарного режима к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

5.1. Требования противопожарного режима к системам отопления (в том числе печного);

5.2. Требования противопожарного режима к системам вентиляции и кондиционирования.

Тема 6. Требования противопожарного режима к путям эвакуации.

6.1. Требования противопожарного режима к эвакуационным и аварийным выходам;

6.2. Требования противопожарного режима к эвакуационным путям;

6.3. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам;

6.4. Требования противопожарного режима к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Тема 7. Требования пожарной безопасности к средствам пожарной сигнализации.

7.1. Требования пожарной безопасности при выборе типов пожарных извещателей;

7.2. Требования пожарной безопасности к размещению пожарных извещателей;

7.3. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов защиты.

Тема 8. Первичные средства пожаротушения.

8.1. Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожара.

8.2. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов.

8.3. Использование подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой).

Тема 9. Действия при возникновении пожара.

9.1 Вызов пожарной команды.

9.2. Тушение пожара имеющимися средствами.

9.3. Эвакуация людей и имущества.

9.4. Встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

9.5. Оказание первой помощи пострадавшим.