| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕТ/РНЕ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЕТ/РНЕ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШ+НУ 18.05.2017 № 303 Ет\рне хули |  | ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.05.2016 № 303 город Ядрин |

Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, Ядринская районная администрация Чувашской Республики                       п остановляет:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района к отопительному периоду 2017-2018 г.г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района к отопительному периоду 2017-2018 г.г. (далее - комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района, согласно приложению № 3 к настоящему постановлении.

3. Комиссии в срок до 15 сентября 2017 года завершить оценку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ядринской районной администрации			               А.Л.Софронов

Приложение № 1

к постановлению Ядринской районной администрации

от 18.05.2017 №  303

# Состав
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района к отопительному периоду 2017-2018  г.г.

Софронов А.Л. – глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики, председатель комиссии;

Осипов А.Г. – заместитель главы районной администрации – начальник  отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, зам. председателя комиссии;

Алексеева Ю.В. – ведущий специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шуверов В. Б. – глава администрации Ядринского городского поселения (по согласованию);

Бажайкин С.В.  – директор ООО «Ядринжилремсервис» (по согласованию);

Бандурин С.Н. – директор Ядринского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию);

Закамский А.Н. – управляющий ТСЖ «Янибяковское» (по согласованию);

Толстов Н.С. – заведующий сектором специальных программ Ядринской районной администрации;

Кузьмин В.Н. – главный врач БУ «Ядринская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию);

Филимонов А.А. – начальник отдела образования Ядринской районной администрации;

Агаков А.В. – директор Ядринского МПП ЖКХ (по согласованию);

Варлашкин С.В. – директор ГУП «Чувашгаз» (по согласованию);

Главы сельских поселений Ядринского района (по согласованию);

Представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию);

Представитель Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Представитель ООО «Газпром газораспределение Чебоксары» (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению Ядринской районной администрации

от 18.05.2017 № 303

# Положение
о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района к отопительному периоду 2017-2018  г.г.

# I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района к отопительному периоду 2017-2018 г.г. устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее - комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях обеспечения контроля за выполнением работ по своевременной и качественной подготовке теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2017-2018 г.г.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением и осуществляет свою деятельность в течение отопительного периода 2017-2018 г.г.

# II. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Ядринского района;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Ядринского района к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

# III. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Ядринской районной администрации, организаций и предприятий Ядринского района необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

# IV. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются работники структурных подразделений Ядринской районной администрации, представители юридических лиц, работа которых связана с жилищно-коммунальной сферой.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- осуществление общего контроля за своевременным предоставлением в комиссию оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

# V. Порядок работы Комиссии

5.1. Ядринская районная администрация организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом и химическими реагентами.

5.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в Ядринском районе и в целом теплоснабжающих организаций определяется Комиссией не позднее 01 октября текущего года.

5.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица N 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

# График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке | Коли-чество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации (по согласованию) | 2 | 01.09.2017 - 15.09.2017 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Потребители тепловой энергии (по согласованию) | 26 | 15.08.2017 - 15.09.2017 | В соответствии с приложением № 4 |

5.4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г. (далее - Программа).

5.5. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5.6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

5.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Программе и выдается Ядринской районной администрацией, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

5.9. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 октября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

5.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

5.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# VI. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией

6.1. Теплоснабжающие организации представляют в Ядринскую районную администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.

6.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Ядринскую районную администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4 к Программе.

6.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

6.4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

6.5. По мере необходимости теплоснабжающие организации предоставляют в Ядринскую районную администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

6.6. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с разделом V Положения.

Приложение № 3

к постановлению Ядринской районной администрации

от 18.05.2017 № 303

# Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018
годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

4. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ядринского района (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов согласно таблице № 1 Положения о комиссии.

5. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018  годов, согласно приложению № 5 к Программе.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

Приложение № 1
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017-2018 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского района

АКТ N _____

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

__________________________                                                     "___" __________ 20__ г.

(место составление акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты,

которым образована комиссия)

в   соответствии   с  программой   проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду от "___" __________ 20__ г., утвержденной _________

________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа,

проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___" _________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.  в  соответствии  с Федеральным   законом  от  27 июля 2010 г.  N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Проверка готовности  к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. _____________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс.)

2. _____________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к  отопительному  периоду  комиссия установила: ____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложение  к   акту   проверки   готовности   к  отопительному   периоду ____/____ г.г.*

Председатель комиссии:        ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:             ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                   ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" __________ 20__ г. ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или  при  невыполнении  требований  по  готовности  к  акту  прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№ ___ от "___" __________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение № 2
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017-2018 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского района

# ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В  отношении  следующих   объектов,  по  которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1. ______________________________________________________________________;

2. ______________________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________ № ___.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 3
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017-2018 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского района

# Требования
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими  организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение № 4
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017-2018 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского района

# Требования
по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

Приложение № 5
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017-2018 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей
тепловой энергии Ядринского района

# Перечень
теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации, в том числе: |
| 1.1. | Ядринское МПП ЖКХ |
| 1.2. | ГУП «Чувашгаз» |
| 2. | Потребители тепловой энергии: |
| 2.1. | Ядринская районная администрация Чувашской Республики |
| 2.2. | МБОУ ДОД ДШИ им. Асламаса |
| 2.3. | Ядринский межрайонный следственный комитет Следственного управления по Чувашской Республике |
| 2.4. | Военный комиссиариат Ядринского и Красночетайского районов Чувашской Республики |
| 2.5. | Ядринский межрайонный отдел Управления Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике |
| 2.6. | МБОУ "СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Ядрина |
| 2.7. | Филиал ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздравсоцразвития Чувашии «Аптека № 11 г.Ядрин» |
| 2.8. | Ядринский районный суд Чувашской Республики |
| 2.9. | МБУК «Ядринский Дом культуры» |
| 2.10. | Ядринская почтамт |
| 2.11. | МБУК "Ядринская центральная библиотека" |
| 2.12. | БУ ЧР «Ядринская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2.13. | МБДОУ "Детский сад "Пукане" комбинированного вида г.Ядрин ЧР |
| 2.14. | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" |
| 2.15. | МБДОУ "Детский сад №1" г. Ядрин |
| 2.16. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Ядрин |
| 2.17. | МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрин |
| 2.18. | МОУ ДОД «Ядринский районный Дом детского творчества» |
| 2.19. | АУ Чувашской Республики среднего профессионального образования «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| 2.20. | МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Ядрин |
| 2.21. | МОУ ДОД "ДЮСШ "ФСК "Присурье" |
| 2.22. | Межрайонная инспекция ИФНС России № 8 по Чувашской Республике |
| 2.23. | Управление ПФР в Ядринском районе |
| 2.24. | ООО «Ядринжилремсервис» |
| 2.25 | Администрация Ядринского городского поселения |
| 2.26 | ФГКУ «5 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии» |