| Чǎваш Республики Елчӗк районӗ Елчӗк район администрацийӗ ЙЫШÁНУ 2016 ҫ. июнӗн 7-мӗшӗ №197 Елчӗк ялӗ |  | Чувашская Республика Яльчикский район Администрация Яльчикского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ «7» июня 2016 г. №197 село Яльчики |
| --- | --- | --- |

О создании комиссии по

проведению проверки

готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих, теплосетевых  организаций                                                                и потребителей тепловой энергии Яльчикского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Яльчикского  района  Чувашской Республики администрация Яльчикского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Яльчикского района.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Яльчикского района (далее – комиссия) согласно приложению № 1.

2.2.  Состав комиссии согласно приложению № 2.

2.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Яльчикского района согласно приложению № 3.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Признать утратившим силу постановление  администрации Яльчикского  района от  15 июня  2015 года   № 288 «О создании  комиссии по проведению проверки  готовности к отопительному периоду  2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Яльчикского района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации-начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района  Л.В.Левого.

## Глава администрации

## Яльчикского района 						                     Н.П.Миллин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Яльчикского района

от  «___»__________2016 № ____

Положение

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии Яльчикского района

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия подчинена главе администрации Яльчикского района.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, Уставом муниципального образования - Яльчикский район Чувашской Республики, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Яльчикского района;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к

отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Яльчикского района к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администрации Яльчикского района, организаций и предприятий Яльчикского района необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в администрацию Яльчикского района предложения по вопросам, требующим решения администрации Яльчикского района.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителей и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители администрации Яльчикского района и сельских поселения, Приволжского управления Ростехнадзора,  теплоснабжающей организации, ГУ МЧС России по Чувашской Республике, представители ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

## 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии.

## 4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду.

Приложение № 2

к постановлению администрации Яльчикского района

от «__»________ 2016 № ___

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии  Яльчикского района

| Левый Леонард Васильевич | – | первый заместитель главы администрации -начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Анисимова Галина Владимировна | – | заместитель главы администрации-начальник финансового отдела администрации Яльчикского района, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |
| Петров Николай Петрович | – | начальник отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района |
| Мисяков Андрей Владимирович | – | главный специалист-эксперт отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Петров Владимир Николаевич | – | ведущий специалист-эксперт отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Нягин Александр Владимирович | – | директор общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергосервис» (по согласованию) |

Государственные инспектора  Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Представители ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию)

Главы сельских поселений Яльчикского  района ( по согласованию)

Приложение № 3

к постановлению администрации Яльчикского района

от «___»______2016 № ____

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии Яльчикского района

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2016 - 2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | С 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 35 | С 15.08.2016 по 01.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | администрация Яльчикского района | 1 | С 01.09.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2. | сельские поселения | 9 | С 15.08.2016 по 01.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3. | отдел образования и молодежной политики | 23 | С 15.08.2016 по 01.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | отдел культуры и информационного обеспечения | 2 | С 15.08.2016 по 01.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд | 42 | С 15.08.2016 по 15.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению  № 2 к Программе.

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно  приложению № 3 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии согласно  приложению № 4 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2016 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду

2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Яльчикского района

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | ООО «Стройэнергосервис» |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района: |
| 2.1.1. | МБОУ Байглычевская ООШ» |
| 2.1.2. | МБОУ Байдеряковская ООШ» |
| 2.1.3. | МБОУ Болшетаябинская ООШ» |
| 2.1.4. | МБОУ «Кушелгинская ООШ» |
| 2.1.5. | МБОУ «Малотаябинская ООШ» |
| 2.1.6. | МБОУ «Новотинчуринская ООШ» |
| 2.1.7. | МБОУ «Староянашевская ООШ» |
| 2.1.8. | МБОУ «Шемалаковская ООШ» |
| 2.1.9. | МБОУ «Янтиковская ООШ» |
| 2.1.10. | МБОУ «Большеяльчикская СОШ» |
| 2.1.11. | МБОУ «Кильдюшевская СОШ» |
| 2.1.12. | МОУ Кошки-Куликеевская СОШ» |
| 2.1.13. | МБОУ «Лащ-Таябинская СОШ» |
| 2.1.14. | МБОУ Новобайбатыревская СОШ» |
| 2.1.15. | МБОУ Новошимкусская СОШ» |
| 2.1.16. | МБОУ Яльчикская СОШ» |
| 2.1.17. | МАУ ДО «ДЮСШ им.А.В.Игнатьева» «УЛÁП» |
| 2.1.18. | МБУ ДО «Дом детского и юношеского творчества» |
| 2.1.19. | МБДОУ «ДС «Солнышко» |
| 2.1.20. | МБДОУ «ДС «Чебурашка |
| 2.1.21. | МБДОУ ДС « Илемпи» |
| 2.1.22. | МБДОУ ДС « Шевле» |
| 2.1.23. | МБУ ДО «ЯДШИ» |
| 1 | 2 |
| 2.2. | Отдел культуры и информационного обеспечения : |
| 2.2.1. | МБУК «ЦБС Яльчикского района» |
| 2.2.2. | МБУК «ЦКС Яльчикского района» |
| 2.3. | Сельские поселения: |
| 2.3.1. | Большетаябинское сельское поселение |
| 2.3.2. | Большеяльчикское сельское поселение |
| 2.3.3. | Кильдюшевское сельское поселение |
| 2.3.4. | Лащ-Таябинское сельское поселение |
| 2.3.5. | Малотаябинское сельское поселение |
| 2.3.6. | Новошимкусское сельское поселение |
| 2.3.7. | Сабанчинское сельское поселение |
| 2.3.8. | Яльчикское сельское поселение |
| 2.3.9. | Янтиковское сельское поселение |
| 2.4. | Жилищный фонд: |
| 2.4.1. | ООО «Стройэнергосервис» |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду

2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Яльчикского района

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| №№ пп | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов | Ед.изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |
| 4. | Ремонт дверей | шт |  |  |
| 5. | Установка дверей | шт |  |  |
| 6. | Утепление входных дверей | шт |  |  |
| 7. | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |
| 8. | Остекление окон | м2 |  |  |
| 9. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |
| 12. | Ремонт отмосток | м2 |  |  |
| 13. | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | м2 |  |  |
| 14. | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 16. | Ремонт системы отопления | мп |  |  |
| 20. | Ремонт системы ХВС | мп |  |  |
| 21. | Ремонт системы канализации | мп |  |  |
| 22. | Изоляция трубопроводов | мп |  |  |
| 23. | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

Руководитель 						  Председатель совета

управляющей организации, ТСЖ                                       многоквартирного дома

_______    ________________________                             _______  ______________________

(подпись)		(ФИО)                                                             (подпись)		(ФИО)

Приложение № 3

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду

2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Яльчикского района

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

___________________                                                        "____" _________________ 2016г.

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением администрации Яльчикского от «____» ________2016 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением администрации Яльчикского  от «____» ________2016 № ____________

с  "___" _________ 2016 по "____" __________ 2016 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2016г.  _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  					 организации, теплосетевой организации, в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Яльчикского района

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

потребителей тепловой энергии

_ ________________                                                        "____" _________________ 2016г.

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением администрации Яльчикского  района от «____» ________2016 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением администрации Яльчикского района от «____» ________2016 № ___________

с  "___" _________ 2016 по "____" __________ 2016 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  _______________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ______________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  Представитель  _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению ______________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ ______________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии  ______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________  Представитель                  _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

______________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя______________  Представитель                       _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

______________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________  Представитель                       _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

______________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

______________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________  Представитель                    _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________

(плотное/неплотное)

Представитель потребителя______________  Представитель                 _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов ______________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________  Представитель                      _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

______________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________  Представитель                       _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

______________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  Представитель                    _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

______________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

22. Наличие акта на герметизацию вводов   _________________________________________

(№ и дата акта).

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2016г.  ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Яльчикского района

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)