Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» __________ 2013 г.		                                                       № _____

Об утверждении нормативов

водоотведения   (сброса)   по

составу       сточных         вод

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» Администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения от абонентов ООО «Вода», ООО «Сети», согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителю ООО «Вода», ООО «Сети» (Потапову В.А.) довести указанное постановление до сведения абонентов.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города Алатыря                                                              М.В. Марискин

Васягина Е.Е.

2 04 15

Приложение

к постановлению

администрации города Алатыря

от «___» _______ 2013г. № ____

.

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих

на очистные сооружения от абонентов ООО «Вода», ООО «Сети»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных и или дренажных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 12,35 |
| 2 | ВПК5 | 2 |
| 3 | Нефтепродукты | 0,04 |
| 4 | Минерализация | 390,68 |
| 5 | Хлориды | 50,12 |
| 6 | Сульфаты | 27,29 |
| 7 | Соли аммония | 0,5 |
| 8 | Нитраты | 40 |
| 9 | Нитриты | 0,08 |
| 10 | Фосфаты | 0,2 |
| 11 | АПАВ | 0,15 |
| 12 | Железо | 0,1 |
| 13 | Хром | 0,01 |
| 14 | Медь | 0,001 |
| 15 | Никель | 0,01 |