| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 16.06.2014 № 330 Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.06.2014 № 330 г. Шумерля |

Об утверждении программы проверки  готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Шумерлинского, в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Шумерлинского района,

Администрация Шумерлинского района постановляет:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов (Приложение 1).

- Рекомендовать главам сельских поселений Шумерлинского района утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов потребителей тепловой энергии.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательному опубликованию в печатном издании «Вестник Шумерлинского района» и на официальном сайте в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и экологии Мостайкина А.А.

Глава администрации

Шумерлинского района						                          Л.Г. Рафинов

Приложение к  постановлению администрации Шумерлинского района от «__»________2014 № ___

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2014/2015 годов
 (далее – Программа)

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1.Список объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении 1 к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов для потребителей тепловой энергии: с 01 июля по 01 сентября 2014 года.
3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:   с 01 июля по 15 сентября 2014 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014/2015 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г.№103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4 настоящей Программы.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014/2015 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 5 Программы.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов составленным по форме, согласно Приложению 2 к Программе.
7. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов (далее – паспорт) для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2014 года.
8. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций – не позднее 15 сентября 2014 года.

Приложение 1 к Программе

СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ШУМЕРЛИНСКОМ РАЙОНЕ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ:

-  администрация Большеалгашинского сельского поселения;

- администрация Русско-Алгашинского сельского поселения;

- администрация Юманайского сельского поселения;

- администрация Туванского сельского поселения;

- администрация Торханского сельского поселения;

- администрация Егоркинского сельского поселения;

- администрация Краснооктябрьского сельского поселения;

- администрация Нижнекумашкинского сельского поселения;

- администрация Шумерлинского сельского поселения;

- отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района;

- АУ ДОД «СШ-ЦКЗ»;

- МБОУ «Алгашинская СОШ»;

- МБОУ «Егоркинская СОШ»;

- МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»;

- МБОУ «Нижнекумашкинская НШ-ДС»;

- МБОУ «Торханская НШ-ДС»;

- МБОУ «Туванская СОШ»;

- МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова»;

- МБОУ «Шумерлинская СОШ»;

- МБУ «ЧРЦКА Шумерлинского района».

Приложение 2 к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _________гг.

______г. Шумерля____                                                        "__" ____________ 20__ г.

(место составления акта)                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная __ __________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым   образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной отделом образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района,_______________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  готовности к отопительному периоду)

с  "______" _______201__;_ г. по "____" ________ 201__ г. в соответствии с Федеральным законом  от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ____г.г. систему теплоснабжения отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района ___________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: _____ ___________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __ объекты проверки готовы к отопительному периоду ________________________________________________________________.

Председатель комиссии:    __________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                 ________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Государственный инспектор Чувашского территориального отдела

Приволжского Управления Ростехнадзора                                   __________________ И.В. Яшнов

Старший государственный инспектор Чувашского территориального

отдела  Приволжского Управления Ростехнадзора                       __________________ З.С. Андреева

Государственный инспектор Чувашского территориального отдела

Приволжского Управления Ростехнадзора                                  __________________ Д.И. Хомченко