| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШĂНУ 21.06.2010 № 37/2 Йěпреç поселокě |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ 21.06.2010 № 37/2 поселок Ибреси |

| О районной программе энергосбережения в Ибресинском районе на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года. |  |
| --- | --- |

В целях  обеспечения  реализации Федерального закона от 23 ноября 2009  г.  N  261-ФЗ  "Об        энергосбережении   и   о    повышении    энергетической          эффективности  и    изменений  в   отдельные законодательные акты Российской Федерации", и в соответствии с  постановлением Кабинета Министров  Чувашской  Республики  от 30 марта 2009 г. N 97 "О Концепции  энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года"  Собрание депутатов Ибресинского  района   решило:

1. Утвердить районную  программу  энергосбережения Ибресинском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года (приложение 1).

2. Отделам администрации района и другим заинтересованным организациям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. При формировании бюджета Ибресинского района на соответствующие годы включать Программу в перечень районных целевых программ для финансирования за счет средств районного бюджета и ежегодно уточнять объемы финансирования на ее реализацию с учетом реальных бюджетных возможностей

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  заместителя главы- начальника отдела  экономики и управления  имуществом  администрации района Кузнецова Г.В.

Глава Ибресинского района							А.И. Петров

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная программа энергосбережения в Ибресинском районе на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р; перечень поручений Президента Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N Пр-1802ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от17.02.2010 №61 об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения энергетической эффективности. Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. N 97 "О Концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года" |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Ибресинского района |
| Основные разработчики программы | Администрация Ибресинского района |
| Сроки и этапы реализации Программы | Общее финансирование:69,935 млн.рублей. I этап - 2010 - 2011 годы – 9,416 млн. рублей; II этап - 2012 - 2015 годы – 25,355 млн. рублей; III этап - 2016 - 2020 годы –16,114 млн. рублей; в том числе: средства федерального бюджета - 0,057 млн. рублей, в том числе: II этап - 2012-2015 годы – 0,057 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 11,364 млн. рублей, в том числе: I этап - 2010 - 2011 годы –5,393 млн. рублей; II этап - 2012 - 2015 годы -2,600 млн. рублей; III этап - 2016 - 2020 годы – 3,370 млн. рублей; средства местных бюджетов – 41,023 млн. рублей, в том числе: I этап - 2010 - 2011 годы – 5,018 млн. рублей; II этап - 2012 - 2015 годы – 26,563 млн. рублей; III этап - 2016 - 2020 годы – 9,442 млн. рублей; внебюджетные источники –17,490млн. рублей, в том числе: I этап - 2010 - 2011 годы – 9,005 млн. рублей; II этап - 2012 - 2015 годы – 5,183 млн. рублей; III этап - 2016 - 2020 годы – 3,302 млн. рублей; |
| Цель Программы | Обеспечение целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 40% к 2020 г. |
| Основные принципы Программы: |  |
| - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет республиканский бюджет, бюджеты муниципальных образований с привлеченными средствами, внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. |
| Важнейшие целевые индикаторы | Обеспечение за счет реализации мероприятий программы: - снижение тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,01 Ккал/м2; - снижение использования электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) на 135 кВт/год по отношению к 2009 году; - перевод транспортных средств на газовое топливо - 100% по отношению к 2009 году. |
| Ожидаемые конечные результаты | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов в размере19,669 млн.рублей (в текущих ценах); В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Постановление о назначении ответственных за реализацию программных мероприятий. |

# Введение

Районная программа энергосбережения в Ибресинского района на 2010–2015 годы и на период до 2020 года (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с Постановлением ПРФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года».

Повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении баланса энергетических ресурсов Чувашской Республики в условиях инновационного сценария развития экономики, реализация которого возможна лишь при снижении удельной энергоемкости валового внутреннего продукта.

В Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 определены задачи по повышению энергетической эффективности, позволяющие с учетом возможностей энергетического комплекса обеспечить развитие экономики в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Чувашской Республики

В современных условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей программа энергосбережения должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего экономику Ибресинского района конкурентными ценовыми преимуществами и надежностью энергоснабжения.

Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления на территории Ибресинского района является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

1. Содержание проблемы,

на решение, которой направлена Программа

Снижение энергоемкости производства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны и ее регионов, что для ресурсозависимого региона – Чувашской Республики актуально.

Энергосбережение на  коммунальных объектах  энерго-

и водоснабжения.

Жилищно-коммунальное хозяйство Ибресинского района характеризуется высокой степенью износа, как и жилищного фонда, так и коммунальных объектов и сетей. Средний износ коммунальных объектов  составляет в среднем 56% и это относится к факторам, препятствующим развитию конкуренции в сфере коммунальной инфраструктуры. Значительный износ коммунальных сетей и объектов приводит к частому возникновению аварийных ситуации.	 В 2009 году в конце отопительного сезона произошло 3 случая технических неисправностей на системах жизнеобеспечения, в т.ч. на объектах теплоснабжения-1 ед. и электроснабжения - 2 единицы. В целях повышения конкуренции и развития данной отрасли необходимо создание и развитие организаций, внедряющих современные энергосберегающие технологии и материалы, позволяющие значительно повысить качество предоставляемых услуг. На существующих предприятиях вести планомерную модернизацию и технические перевооружения.

Необходимо вести работы по приватизации муниципальных унитарных предприятий, применению концессионных соглашений, договоров аренды и других механизмов государственно - частного партнерства при передаче муниципального коммунального имущества частными операторами в управление.

Предприятие МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» – теплоснабжающая организация обеспечивает теплом жилищный фонд п. Ибреси, бюджетные учреждения, промышленные предприятия. На балансе предприятия находятся 15 котельных отапливаемых газом, мощностью5,5 Гкал/час.   с тепловыми сетями протяженностью 11 км. Объем полезного отпуска тепла в зависимости  от температуры окружающей среды в зимний период составляет 24-26 тыс.Гкал в год. Предприятие имеет необходимую производственно- техническую базу с парком автотракторной техники и металлорежущего оборудования с численностью технического персонала  - 48 человек. В основном котельные построены 70-80-ые годы с наличием в настоящее время устаревших котлов. В настоящее время предприятием взято направление  на замену физически изношенных котлов на строительство блочно-модульных конструкций котельных. За 2007-2009 годы их установлено 4 единицы, где наблюдается экономия газа и других ресурсов до 30%.

Для организации централизованного, профессионального обслуживания, соблюдения требований технических регламентов при выполнении ремонтных работ взято направление по передаче котельных из бюджетных учреждений специализированному предприятию МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» при этом достигается экономия энергоресурсов до 15-20%.Средний физический износ составляет: 65 % для тепловых сетей и 55 % для котельного оборудования. Большинство котельного оборудования имеет низкий к.п.д. и требует замены. Суммарная площадь объектов теплоснабжения составляет 7000 кв.м.

Общие сведения для расчета целевых показателей.

Таблица1.

| № | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход топлива на выработку тепла, тыс.куб.м. | 3167,6 | 3457 | 3558,7 |
| 2 | Выработка тепла, Гкал | 22340,55 | 25169,86 | 25387,43 |
| 3 | Потери тепловой энергии в сетях, % | 30 | 35 | 42 |
| 4 | Потери воды при передаче, % | 20 | 19,3 | 20,7 |
| 5 | Затраты электроэнергии на передачу воды, тыс. кВт*ч | 780,29 | 791,6 | 783,3 |

Водоснабжение и канализация.

Со строительством и вводом в эксплуатацию группового водовода п. Ибреси с р.Киря создано на базе бывшего предприятия МУП «Ибресинское РТП»  муниципальное предприятие МУП «Водоканал» Ибресинского района.  На баланс предприятия переданы  на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество, в т.ч. числе станцию водоочистки. Проектная мощность  станции составляет 3500 куб.м. в сутки при фактическом потреблении 500 куб.м. в сутки  в настоящее время. Вследствие чего высокая себестоимость отпускаемой воды (20руб. за куб.м.), т.к. к станция работает в режиме полной загрузки  с потреблением эл.энергии в объеме более 50 тыс. кВт в месяц.

В целях уменьшения себестоимости отпускаемой воды необходимо увеличить количество потребителей воды, а значит продолжить строительство разветвленной водопроводной сети по поселку Ибреси,  поселку Буинск и всем населенным пунктам Ибресинского района, согласно районной программы по обеспечению  жителей Ибресинского района качественной питьевой водой.

По водоотведению и канализационным стокам стоит аналогичная проблема. В настоящее время биологические очистные сооружения с пропускной способностью 2700 куб.м. в сутки  работают практически в аварийном режиме. Требуется строительство новых БОС. В настоящее время разработан проект на строительство, который находится на стадии прохождения государственной экспертизы. Строительство и запуск новых БОС с энергосберегающим оборудованием позволит в значительной степени сэкономить как энергетические ресурсы, так и расходные материалы, используемые при очистке сточных вод.

###### Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике.

В состав Производственного отделения «Южные электрические  сети ОАО МРСК Волга» -«Чувашэнерго» входят девять районов (южный куст), в том числе – Ибресинский район электрических сетей.

Главный офис «Южные электрические сети» находится в г.Канаш.

Ибресинский район электрических сетей располагает необходимой производственной базой с электротехническим персоналом, способным оперативно выполнять поставленные задачи.

На обслуживание предприятия находится электрическое хозяйство в составе:

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ТП:

- Общая протяженность ВЛ-10КВ:

- по Ибресинскому РЭС-309,06 км;

- по муниципальным сетям -21,06 км;

- по колхозам и др.предприятиям -0,25 км;

Всего:330,37 км.

- Общее количество ВЛ-0,4 кВ:

– по Ибресинскому РЭС- 387,06 км;

- по муниципальным сетям-81,68 км;

- по переданным в аренду колхозами и другими предприятиями-36,48 км;

Всего:505,22 км

КЛ-0,4 кВ

А) ЖКХ -10,43 км;

Б) по колхозам и другим предприятиям-5,83 км;

Всего:16,26км;

- Общее количество ТП-10/04 кВ:

1. по РЭС-143 ед;

- суммарная мощность-23293 кВА;

2. по муниципальным сетям ЖКХ-33ед;

3. по колхозам и другим предприятиям-34 ед;

Всего:210 ед.

Перечень объектов ЮЭС, ветхих и подлежащих списанию:

ВЛ-10 кВ-количество -2 ед. (протяженность общая 2,0км.)

ВЛ-0,4 кВ-количество -16 ед. (протяженность-6,5км.)

КТП-10/0,4 км-количество – 3ед.

Кроме того, с 2007 года все муниципальные электрические сети (трансформаторные подстанции, воздушные линии, кабельные линии) были переданы в аренду ОАО «МРСК - Волга»- «Чувашэнерго». Необходимость передачи электрических сетей,   была вызвана срочностью проведения капитальных ремонтов  и обслуживания электрических сетей  по передаче электрической энергии на территории района, изношенность которых составляет около 80%.

Энергоэффективность в жилищном фонде.

Жилищный фонд Ибресинского района Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2010г. составляет  90,6 тыс.кв.м, из них государственный и муниципальный жилищный фонд –50,4 тыс.кв.м. Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой по району составляет: водопроводом – 87 %, канализацией – 87 %, отоплением 90,2%, газом –91,0 %.

Жилищная обеспеченность в Ибресинском районе, средний уровень которой составляет 20,5 кв.м. на человека, достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точки зрения.  Однако, качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, существенно отстают от аналогов в развитых зарубежных странах. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта, решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

В соответствии с нормативами ежегодно должно ремонтироваться 4-5 % всего жилищного фонда. В настоящее время ремонтируется только 1,2% от общей площади жилищного фонда, т.е. интенсивно возрастает недоремонт жилищного фонда, который ускоряет его износ. Не производится комплексный капитальный ремонт домов. В районе 29% многоквартирных жилых домов, что составляет 45 ед., имеют износ от 31 до 65%, а 2,0% имеют износ от 66% и выше, т.е. находятся на грани аварийного состояния.  46,6 тыс.кв. м. (73,4%) всего жилищного фонда района возведены в 1946-1995 годы и требуют неотложного проведения капитального ремонта, что составляет 91 ед. (58,7%)  многоквартирных домов.

Реализация Программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории района и имеет не только экономическое, но и ярко выряженное социальное и экологическое значение.

Наряду,  с экономией от мероприятий по энергосбережению одновременно повышается надежность энергоснабжения, комфортность пребывания людей в помещениях, решается экологическая проблема, снижается социальная напряженность.

Общие сведения для расчета целевых показателей.

Таблица2.

| № | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов, тыс.м2 | 73 | 75,6 | 76,3 |
| 2 | Количество жилых домов | 70 | 72 | 73 |
| 3 | Количество человек, чел. | 3120 | 2993 | 2934 |
| 4 | Оснащенность приборами учета, % |  |  |  |
| 4.1 | Электроэнергии | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Холодного водоснабжения |  | 20,8 | 46,6 |
| 4.4 | Тепловой энергии |  | 20,8 | 46,6 |
| 5 | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |  | 1036 | 2419 |
| 5.1 | По приборам учета |  | 1036 | 2419 |
| 5.2 | Всего |  | 1036 | 2419 |
| 6 | Расход тепловой энергии, Гкал | 10915,5 | 116997 | 114256 |
| 6.1 | По приборам учета | 10915,5 | 116997 | 114256 |
| 6.2 | Всего | 10915,5 | 13499,4 | 14476,4 |
| 7.1 | Электроэнергии, тыс кВт*ч | 60 | 60 | 60 |
| 7.2 | Горячего водоснабжения, м3 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Холодного водоснабжения, м3 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 7.4 | Тепловой энергии, Гкал | 0,2 | 0,21 | 0,21 |

Энергоэффективность в бюджетной сфере.

В Ибресинском районе имеется 36 образовательных учреждений, в том числе 17 школ, из них 10 основных, 17 детских дошкольных учреждений, Ибресинская школа  искусств, Ибресинская детская спортивная школа.

В общеобразовательных учреждениях района обучается 3033 учащихся. Всего в школах района  работает 493 человека.

19 образовательных учреждений имеют газифицированные котельные, из них 8 котельных начали эксплуатироваться в период  с 1991 по 2000г., оборудованы устаревшими газовыми котлами Универсал, Факел-Г, КЧМ-5. Данные газифицированные котельные являются низкоэффективными и подлежат первоочередной реконструкции.

Общие сведения для расчета целевых показателей.

Таблица3.

| № | Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Общая площадь учреждений, м2 | 55880 | 55880 | 55790 | 54010 | 53741 |
| 2* | Количество зданий | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 |
| 3* | Количество человек в учреждениях, чел. | 6047 | 5705 | 5547 | 5234 | 5077 |
| 4* | Оснащенность приборами учета, % |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Электроэнергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Холодного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.4 | Тепловой энергии | 28 | 28 | 28 | 28 | 62 |
| 4.5 | Газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч. | 1583,7 | 1630,9 | 1645 | 1668 | 1551 |
| 5.1 | По приборам учета | 1584 | 1631 | 1645 | 1668 | 1551 |
| 5.2 | Всего | 1584 | 1631 | 1645 | 1668 | 1551 |
| 6 | Расход воды горячего водоснабжения, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | По приборам учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расход воды холодного водоснабжения, м3 | 4680 | 4777 | 4751 | 9207 | 9420 |
| 7.1 | По приборам учета |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Всего | 4680 | 4777 | 4751 | 9207 | 9420 |
| 8 | Расход тепловой энергии, Гкал | 4855 | 4834 | 3864 | 2960 | 3313 |
| 8.1 | По приборам учета | 0 | 0 | 1671 | 1204 | 1306,9 |
| 8.2 | Всего |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход газа, тыс. м3 | 1504 | 1710 | 1699 | 1699 | 1598 |
| 9.1 | По приборам учета | 1504 | 1710 | 1699 | 1699 | 1598 |
| 9.2 | Всего | 1504 | 1710 | 1699 | 1699 | 1598 |
| 10 | Норматив |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Электроэнергии, тыс. кВт*ч | 1584 | 1631 | 1645 | 1668 | 1570 |
| 10.2 | Горячего водоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Холодного водоснабжения, м3 | 4680 | 4777 | 4751 | 9207 | 9420 |
| 10.4 | Тепловой энергии, Гкал | 4855 | 4834 | 3864 | 3099 | 3313 |
| 10.5 | Газа, тыс.м3 | 1504 | 1747 | 1699 | 1736 | 1598 |
| 11 | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Электроэнергия | 1962 | 2271 | 2599 | 3177 | 3754 |
| 11.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Холодное водоснабжение | 22 | 22 | 22 | 86 | 196 |
| 11.4 | Тепловая энергия | 2086 | 2134 | 1898 | 1840 | 2574 |
| 11.5 | Газ | 2157 | 2765 | 3197 | 3984 | 4233 |
| 11.6 | Всего на энергетические ресурсы | 6227 | 7192 | 7716 | 9087 | 10757 |
| 11.7 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Здравоохранение.

МУЗ «Ибресинской ЦРБ» находится в юго-западной части п.Ибреси  со стационарным отделением на территории больницы находится газовая котельная с трансформаторной подстанцией на 10/0,4 кВ. Капитальные строения отделений больницы построены в разное время. На некоторых из них  требуется проведение капитального ремонта с заменой оконных проемов на стеклопакеты и дверей на утепленные с самозакрывающейся конструкцией. Система электроосвещения также требует ремонта с заменой электропроводов и ламп накаливания на энергосберегающие.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на транспорте».

По действующим ценам на бензин и газ, эксплуатация автомобиля на ГСН приносит около 40% экономии. Поскольку по своим характеристикам к бензину наиболее близка именно смесь пропана и бутана, то для его использования капитальных переделок в устройстве автомобиля не требуется. Универсальная система питания двигателя сохраняет полноценную бензиновую топливную систему и дает возможность легко переключаться с бензина на газ и обратно. Двигатель, оборудованный универсальной системой, может работать либо на бензине, либо на газовом топливе. Стоимость переоборудования бензинового автомобиля на пропан - бутановую смесь в зависимости от выбранного оборудования колеблется от 4-х до 12 тысяч рублей. При выработке газа двигатель останавливается не сразу, а прекращает работу через 2-4 км пробега. Комбинированная система питания "газ плюс бензин" - это 1000 км пути на одной заправке обеих топливных систем. (Тем не менее, определенные отличия в характеристиках этих видов топлива все же существуют. Так, при  использовании сжиженного газа для появления искры требуется более высокое напряжение в свече зажигания. Оно может превышать величину напряжения при работе машины на бензине на 10-15%.).

Перевод  двигателя на газовое топливо увеличивает ресурс его работы  в 1,5-2 раза. Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей возрастает на 40%, происходит более полное сгорание газовоздушной смеси, чем при работе на бензине.  Уменьшается  нагарообразование в камере сгорания, головке блока цилиндров и на поршнях, поскольку сокращается количество углеродистых осадков.

Другим аспектом экономической целесообразности использования СПБТ в качестве моторного топлива является то, что использование газа позволяет свести к минимуму возможность несанкционированного слива топлива.

Автомобили с системой впрыска топлива, оборудованные газовой аппаратурой, проще защищать от угона, чем автомобили с бензиновыми двигателями: отсоединив и забрав с собой легкосъемный коммутатор, можно надежно заблокировать подачу топлива и тем самым воспрепятствовать угону.

Такой “блокиратор” трудно распознать, что служит серьезным препятствием для несанкционированного пуска двигателя.

Таким образом, в целом использование газа в качестве моторного топлива экономически эффективно, экологично и достаточно безопасно. Остается один серьезный вопрос: качество газового топлива.

Современные системы испарения обладают достаточным резервом для удовлетворения требованиям сжиженного нефтяного газа, но они должны поддерживаться в идеальном рабочем состоянии, чтобы удовлетворять бесперебойному пуску и эксплуатации автомобиля, работающего на сжиженном газе.

Заправку автомобилей сжиженным  газом осуществляют автомобильные газозаправочные станции (АГЗС). Используются три основных способа заправки сжиженным  газом: насосный, насосно-испарительный и насосно-компрессорный. Насосный способ самый простой. Из емкости СГ отбирается насосом и под повышенным давлением подается в баллон. Насосно-испарительный способ тоже несложен: в схему дополнительно включены электрические нагреватели-испарители, обеспечивающие повышение давления в емкостях с газом при температуре ниже минус 20 °С. Насосно-компрессорный способ реализуется обычно на АГЗС большой производительности. Одним из направлений развития заправочных средств является использование транспортировщиков-заправщиков СГ на автомобильном шасси. Ряд автомобильных газозаправочных станций представляют собой технологические комплексы, позволяющие заправлять транспортные средства двумя или тремя видами топлива, среди которых допускается нефтяное моторное топливо (бензин, дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан и сжатый природный газ.

В бюджетной сфере Ибресинского района находится 48 автомобилей.

1 Топливный эксплуатационный эквивалент 1 л бензина = 1,27 - 1,33 л ГСН.

2. Цели и задачи программы.

1.1. Основной целью разработки и реализации Программы является:

Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 04 июня 2008 г.

1.2 Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация проведения обязательных энергетических обследований;

- создание экономических  механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала.

В результате осуществления основных мероприятий Программы должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы Ибресинского района. Так же, должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий во всех сферах деятельности районного хозяйства.

| Целевые индикаторы |
| --- |
|  | Годы |
|  | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Ккал/м2 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | м3/чел. | 2,95 | 3,50 | 3,61 | 4,77 | 4,76 | 4,75 | 4,60 | 4,46 | 4,32 | 4,18 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/год | 447 | 502 | 514 | 502 | 499 | 499 | 484 | 469 | 454 | 439 | 424 | 409 | 394 | 384 | 374 | 364 |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м. | 13,1 | 13,8 | 14 | 14,19 | 31,58 | 30 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м. | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Удельная величина потребления воды в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м | 1,4 | 1,45 | 1,59 | 1,49 | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м. | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,5 | 9,2 | 9,10 | 8,80 | 8,50 | 8,20 | 7,90 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Перевод транспортных средств на газовое топливо | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 60 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2010-2020 годы в три этапа:

- I этап – 2010-2011 годы;

- II этап – 2012-2015 годы;

- III этап – 2016-2020 годы.

На  первом  этапе 2010 -2011 гг. проводятся организационные мероприятия  и   реализуются малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1-3 года, проводится обследование объектов, разработка проектов и компьютерных программ, совершенствуется система мониторинга энергетической эффективности, продолжается монтаж систем  учета  энергоресурсов в жилищном хозяйстве.

На втором этапе  реализуются высоко-затратные мероприятия, прежде всего у потребителей энергоресурсов,   со сроком окупаемости свыше 4-х лет, реализуются проекты, в том числе разработанные на первом этапе, внедряются прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование, завершается монтаж систем учета и регулирования  энергоресурсов и воды  в  жилищном хозяйстве.

На третьем этапе реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов (генерация) и современных систем транспорта, диверсификация энергетической инфраструктуры и создания предпосылок перехода к альтернативной энергетике.

4. Перечень программных мероприятий

Программа состоит из следующих разделов:

4.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в бюджетных учреждениях».

4.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде»;

4.3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуре».

4.4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в   энергетике».

4.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в   промышленности сельском хозяйстве» увеличение использования в качестве источников энергии вторичных  энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

4.6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на транспорте».

4.7. «Информационное обеспечение мероприятий».

4.1. Энергоэффективность в бюджетной сфере.

    - Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы по школам и детским садам.

Во всех образовательных учреждениях района количество светильников для ламп накаливания по данным на 1 апреля 2010 г составляет 2480 ед., одноламповых светильников дневного света для люминесцентных ламп на 40 вт 156 ед., четырех ламповых светильников для люминесцентных ламп на 20 Вт 523 ед. Наиболее используемыми светильниками в образовательных учреждениях района являются двухламповые светильники на 40 Вт., их количество в целом по образовательным учреждениям района составило 4798 ед., в том числе по школам 3845 ед, по детсадам 852 ед.     Согласно предварительным расчетам, экономия от замены ламп освещения на энергосберегающие в целом по образовательным учреждениям района составит 168 кВт за год. При стоимости проекта 1,5 млн.руб срок окупаемости составит 8 лет.

4.1.2.Установка  системы автоматического режима управления  современными насосами в котельном хозяйстве школ и детских садах.

Установка системы автоматического режима позволяет резко снизить эксплуатационные расходы, в первую очередь расходы на оплату труда операторов котельной. Оснащение современными котлами МИКРО-200, системой контроля параметров, регулирования, противоаварийной защиты на основе пневматической автоматики «Kromschroder» снизит эксплуатационные затраты в целом по газифицированным  котельным образовательных учреждений района на 2,03 млн.руб. в год. Экономия от оснащения котельных современными насосами составит 206 тыс.кВт в год. При стоимости проекта 1,3 млн.руб. срок окупаемости составит 3 года.

Здравоохранение.

    - Замена  жарочного шкафа пищеблока на энергосберегающий.

Шкаф жарочный электрический ЖЭШ-2. Для выпечки хлебобулочных изделий, а также для жарения штучных полуфарикатов из мяса и рыбы, овощей, доведения до готовности обжаренных изделий. Мощность, кВт-9,6. 
Напряжение, В-380/220. 
Род тока - переменный трехфазный.

Количество жарочных камер, шт. - 2. 
Поддержание заданной температуры в камерах, - автоматическое. 
Внутренние размер камер, мм - 650х480х300. 
Время разогрева камеры до температуры 230 град.С, мин - от 25 до 30. 
Габаритные размеры, мм -835х910х1600. 
Масса, кг - 230.

4.1. 4. Перевод отопления ФАП Д. В.Кляшево с твердого топлива на газ.

Перевод котлов с твердого и жидкого топлива на газовое принял массовый характер, и, следовательно, правильное решение возникающих при этом задач имеет большое народно-хозяйственное значение. Использование современных технических решений повышает

безопасность работы котельных, снижает расход газа для получения необходимого количество тепла, уменьшает капитальные затраты на строительно-монтажные работы и эксплуатационные расходы.

    - Замена старых оконных блоков на стеклопакеты.

По оценке специалистов до 35% тепла помещения теряется через окна. Установка пластиковых окон с качественными стеклопакетами и надежной фурнитурой, при условии профессионального монтажа, сокращает потери тепла в 2 раза. Данный результат достижим при использовании ПВХ-профиля, адаптированного к климатическим условиям России. Как правило, такой профиль имеет не менее 3-х воздушных камер. Оптимальным решением для сохранения тепла является установка двухкамерных стеклопакетов с тремя обычными стеклами или однокамерных стеклопакетов с энергосберегающим стеклом. Такое решение надежно защитит  от холода суровой зимой.

    - Реконструкция ввода теплоснабжения в стационаре и хозблоке с установкой приборов учета тепла.

Сбережения начинаются с учета, поэтому важной составляющей является повсеместный подсчет количества расходуемого тепла.
Установка приборов учета обеспечивает не только разовую экономию денежных средств на оплату услуг теплоснабжения за счет разницы между расчетными и фактическими тепловыми потерями, но и экономию за счет отсечения потерь в распределительных тепловых сетях. Одновременно создаются предпосылки для реальной экономии тепловой энергии за счет возникновения прямой связи между проводимыми мероприятиями по энергосбережению и снижению затрат на теплоснабжение.

Поселения района.

4.1.7.   Замена фотоэлементов на часовые механизмы на уличном освещении п. Ибреси.

Замена фотоэлементов на часовые механизмы связано с неэффективностью использования электроэнергии в ночное время. При работе фотоэлементов  электроэнергия используется в течение темного времени суток в течении 15 часов в зимнее время, и 9 часов в летнее время. Расход электрической энергии за четыре  последних года составляет   1225370 кВт. Среднее расход  электроэнергии в год 306343 кВт, средний расход электроэнергии в месяц  25528 кВт., средний расход электроэнергии в день 851 кВт. Потребление электроэнергии по годам:

2006 год  – 303664 кВт. 2007 год- 285530 кВт.  2008год  – 311422 кВт, 2009 год– 324754 кВт.

-2010 год за 4 месяца.- 70207 кВт.

Переход на часовые механизмы дает экономию   до 5 % в год электрической энергии. Стоимость 1 часового механизма составляет от 1100 до 1500 рублей,  в настоящее время показания счетчиков снимаются с 13 ТП.  Необходимо 14  часовых механизмов  на сумму  19000 (девятнадцать тысяч) рублей и на установку часовых механизмов 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.

Экономия от потребления электрической энергии составит  около 53000 рублей в год.

Чистая экономия от потребления электрической энергии за минусомсоставит около  20000 рублей в год.

Окупаемость проекта в течение 2 лет.

4.1.8. Вынос щитов учета с ТП и замена их на антивандальные группы учета.

-Вынос групп учета с ТП и замена их на антивандальные приборы учета даст экономию во времени при снятии  показаний счетчиков электрической энергии, связанную с необходимостью при снятии показаний с приборов учета в присутствии работника Ибресинского участка ЮЭС. Администрация Ибресинского городского поселения не имеет доступа в  ТП.

Необходимо, 14 антивандальных групп учета,  стоимость 1 комплекта (антивандального щита и счетчика) Электрическая энергия от 5300 до 6000 рублей. Стоимость установки до 2000 рублей. Необходимая сумма средств 112000 (сто двенадцать тысяч) рублей.

4.1.9. Перевод Центральной библиотеки на индивидуальное отопление в п.Ибреси.

Связан с недостаточностью тепловой энергии в центральной библиотеке. Протяженность теплотрассы составляет более 1 км.  Центральная библиотека обеспечивается тепловой энергией через СОШ №1 . и является конечной точкой теплоснабжения. В зимнее время температура в помещениях Центральной библиотеки не превышает 13-15 градусов. При переводе Центральной библиотеки на индивидуальное отопление экономия составит около 10 %, за счет уменьшения потерь в теплотрассе, и сократятся случаи заболеваний работников центральной библиотеки.

Ориентировочная стоимость работ- 600000 (шестьсот тысяч) рублей

4.1.10. Установка приборов учета на потребление воды.

Необходимость установки приборов учета потребления воды,  связана  с необходимостью   точного учета расхода воды. В настоящее время оплата происходит по нормативу потребления воды на 1 работника.

Стоимость установки приборов учета воды с техническими условиями на установку составляет  2 (две тысячи) рублей. Экономия составит до 10%.

4.1.11. Замена люминесцентных светильников на взрывобезопасные,  с  энергосберегающими лампами.

Замена люминесцентных светильников на взрывобезопасные с энергосберегающими лампами связана с соблюдением Правил пожарной безопасности, экономией электрической энергии. Необходимо произвести замену  20 светильников. Стоимость 1 светильника 1500 рублей. Общая сумма затрат 30000 (Тридцать тысяч) рублей. Необходимая сумма на установку светильников 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.  Общая сумма расходов 45000 (Сорок пять тысяч) рублей.  Экономия составит от 5- до 10%.

4.1.12.Замена  понижающего трансформатора с 380 на 36 вольт в коммунальной бане.

Замена понижающего трансформатора 380 на 36 вольт,   на понижающий трансформатор 380 на 12 вольт.  Связана с необходимостью соблюдения безопасности людей при помывке в бане.

Стоимость 1 трансформатора  5000 рублей.

4.1.13. Замена водонапорной башни на шкаф управления водопогружным насосом.

В настоящее время водоснабжение д.Айбечи ведется с водонапорной башни, где  большие затраты электрической энергии. Для снижения затрат внедряется шкаф управления водопогружным насосом, минуя башню - перейти на технологию, при которой система управления поддерживает необходимое давление с помощью частотного регулирования частоты вращения двигателя насоса. В этой системе  давление будет поддерживать постоянный напор воды, т.е. при условии, если все жители поселка одновременно откроют краны для забора воды, насос будет работать в номинальном режиме. При иных условиях насос будет работать в режиме неполной загрузки и, соответственно, потреблять меньше электрической энергии из сети, но давление будет поддерживаться, так как в системе  предусмотрен датчик давления. Планируется к установке 2 водопогружных насосов со шкафами управления.

4.1.14. Замена котлов в В-Кляшевском СДК И Ч-Тимяшском СДК на энергоэффективные.

В настоящее время СДК отапливается устаревшими котлами марки ИШМА -100. КПД данных котлов очень низкий, планируется  замена котлов на энергоэффективные марки ОЧАГ и СИГНАЛ.

4.1.15. Строительство блочно-модульной котельной для отопления здания СДК и администрации в с.Хормалы.

СДК отапливается универсальным котлом КЧМ-5, коэффициент полезного действия данного котла низкий. С целью экономии планируется установка блочно-модульной котельной.

4.1.16. Проведение энергоаудита в бюджетной сфере.

Энергетическое обследование (энергоаудит). Результаты его проведения покажут потенциальную экономию, которую можно получить при внедрении энергосберегающих мероприятий. В ходе его проведения анализируются затраты на энергию в течение нескольких лет, определяется потенциал энергосбережения обследуемого объекта. Планируется проведение энергоаудита 68 объектов.

4.1.17. Обучение ответственных по энергосбережению.

В процессе обучения специалисты изучат следующие направления:

- грамотно составить энергетический паспорт и баланс предприятия;

- снизить энергоемкость производства и себестоимость продукции;

- увеличить эффективность использования вторичных энергоресурсов;

- избежать типичных ошибок при расчете тарифов на тепло- и энергоносители;

- произвести расчет экономической эффективности внедрения мероприятий по                                                                                           энергосбережению;

- самостоятельно проводить внутренний энергоаудит предприятия;

- рациональнее использовать энергоресурсы;

- ознакомиться с системой постановки энергетического менеджмента на производстве.

4.1.18 Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные).

Качественное уличное освещение автодорог повышает производительность зрительного аппарата и существенно влияет на снижение числа аварий. Установлено, что общее количество ДТП может быть уменьшено на 30%, а число происшествий на дорогах государственного значения и в зонах особой опасности (например, на перекрестках) - на 45%.

Для освещения автотрасс рекомендуется использовать лампы с хорошими цветопередающими свойствами для подчеркивания цветовых контрастов и увеличения воспринимаемости информации. Многие исследования показали, что белый свет имеет преимущества перед желтым освещением:

- белый свет улучшает ночное видение на 40-100% относительно освещения другого спектра;

- белый свет улучшает цветовое восприятие (цветопередачу), что в свою очередь увеличивает контраст изображения и восприятия глубины пространства.

Лампы с неудовлетворительной цветопередачей (например, натриевые низкого давления ДНаТ) имеют узкий желтый спектр и пригодны лишь для пешеходных переходов.

4.2. Энергоэффективность в жилищном фонде.

| Установка приборов учета на вводе в дом в 2010г | Установка приборов учета на вводе в дом в 2011г |
| --- | --- |
| Теплоэнер. | Электроэн. | ХВС | Теплоэнер. | . Электроэн. | ХВС |
| 18 | - | 17 | 18 | - | 18 |

4.2.1.Внедрение автоматизированных систем регулирования теплоснабжения, установка многотарифных счетчиков, замена кабелей и проводов, а также другого электроустановочного оборудования.

Суть концепции состоит в применении комплексного автоматического регулирования и учета тепловой энергии как на вводе тепла в каждое здание, так и у каждого конечного потребителя (жильца). Технически это реализуется путем установки индивидуальных тепловых пунктов с автоматикой регулирования и узлом учета в каждом здании, а также установки терморегуляторов потребления тепла на каждом отопительном приборе. То есть наряду с установкой общедомовых счетчиков тепла, которая происходит сегодня в соответствии с постановлениями органов власти в большинстве российских регионов, должно осуществляться повсеместное внедрение технических средств регулирования в системах теплопотребления (на тепловых пунктах и на радиаторах систем отопления), а также оснащение систем отопления приборами индивидуального (поквартирного) теплоучета.
Такое сочетание дает максимальный экономический эффект – 35–40% экономии тепловой энергии. Это позволяет жильцам в среднем на 30–50% снижать размер оплаты за отопление за счет регулирования теплопотребления без ущерба для комфортного проживания. Отчасти это поможет снизить социальную напряженность при росте тарифов и переходе на 100% оплату коммунальных услуг. Выгода очевидна: жильцы сами смогут регулировать свою оплату, зная, что она напрямую зависит от количества реально потребленного тепла. Что подтверждается имеющимися данными по домам с поквартирным теплоучетом, где затраты на оплату теплоэнергии для жильцов сократились в полтора-два раза по сравнению с существующей сегодня платой по нормативам.

4.2.2.Установка общедомовых приборов учета на холодное водоснабжение марка УРЖ2КМ.

Водосчетчики квартирные помогут  вести адекватный учет воды, установив счетчик на воду,  избавляет  от лишних забот, ведь учет воды будет происходить с не вероятной точностью, а  расходы уменьшаться, потому что у водосчетчиков нет погрешностей в расчетах. Осуществляем установку квартирных счетчиков воды для обеспечения лучшего учета воды. Установка квартирных счетчиков воды помогает в уменьшение расходов на коммунальные услуги.

4.2.3. Установка общедомовых приборов учета на тепловую энергию марка РСТМ.407629,001.

Теплосчетчик -  прибор, измеряющий температуру и объем теплоносителя и вычисляющий общее количество тепловой энергии, потребленной квартирой с группой радиаторов отопления. Устанавливаются на выходящий сливной трубопровод, а один  из датчиков температуры на входной трубопровод.  Разводка отопления поквартирная или горизонтальная. Расчеты по теплосчетчику просты, так как он показывает абсолютное потребление энергии тепла в кВт*час.

#### 4.2.4. Установка датчиков движения в многоэтажных домах

В многоэтажном доме датчик движения устанавливается на потолке или стене над лестницей так, чтобы в зоне его охвата оказался весь лестничный пролет, аналогично крепятся и осветительные приборы. Период включения освещения можно установить наименьший - 1-3 минуты, так как человек не будет находиться на лестнице продолжительное время. Чувствительность датчика устанавливается по следующему принципу: полное или частичное отсутствие постоянного уровня освещения - максимальная чувствительность, естественный уровень освещения - средняя или минимальная. В многоэтажном доме схема установки освещения делается подобно двухэтажному варианту для каждого лестничного пролета, то есть для лестницы на 3 этажа понадобится 2 датчика, для 4-х этажей - 3 датчика и так далее. Таким образом, при фиксировании движения на любом участке лестницы, соответствующий датчик движения будет включать освещение над этим участком и позволит Вам подниматься и спускаться по полностью освещенной лестнице, не заботясь о включении света.

4.2.5. Энергоаудит в многоквартирных домах.

Энергоаудит — это энергетическое обследование объектов в целях определения эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов. В результате обследований заказчик получает пакет информации, на базе которого можно оценить реальное состояние энергохозяйства объекта, определить наиболее перспективные направления снижения энергетических затрат и обеспечение надежного, качественного, бесперебойного энергоснабжения. В районе всего 70 многоквартирных домов.    Энeргeтичecкoe oбcлeдoвaниe многоквартирных домов  прoвoдитcя для oпрeдeлeния клacca энeргeтичecкoй эффeктивнocти дома и oцeнки cooтвeтcтвия cooружeния трeбoвaниям энeргoэффeктивнocти. Пo рeзультaтaм прoвeдeния энeргeтичecкoгo oбcлeдoвaния oфoрмляeтcя энeргeтичecкий пacпoрт здaния. В энeргeтичecкий пacпoрт жилoгo дoмa зaнocятcя рeзультaты прoвeдeния энeргoaудитa здaния, пoкaзaтeли энeргeтичecкoй эффeктивнocти, дaнныe тeплoвизиoннoгo oбcлeдoвaния oгрaждaющих кoнcтрукций, клacc энeргoэффeктивнocти здaния, oбъeм иcпoльзуeмых энeргeтичecких рecурcoв и т.п.

4.3.Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и в коммунальной энергетике

Водоснабжение  канализация и теплоснабжение.

    - Мероприятия  по реконструкции многоквартирных домов: внедрение автоматизированных  систем регулирования теплоснабжения; - установка много тарифных счетчиков;- замена кабелей и проводов, а также другого электроустановочного оборудования.

    - Замена ламп освещения на энергосберегающие в административном здании ООО «Водоканал» ул.Сельхозтехники,13.

Для освещения кабинетов внутри здания используются энергосберегающие лампы esl 20W E27 6400K (Р=20Вт). Стоимость одной лампы составляет 170 руб.  	С датчиком движения свет будет включаться автоматически при появлении человека в зоне охвата и выключаться при отсутствии движения в течение заданного времени. Это решение позволит повысить комфорт, сберечь электроэнергию и обеспечить безопасность. Стоимость датчика движения «Контроль – Люкс»- 360  -  699 руб.

    - Замена ламп освещения на энергосберегающие  в здании  насосной станции.

На замену уличных светильников ДРЛ-250 (Р=250Вт) будут использоваться светодиодные СДУ-70 (Р=70Вт). На момент составления мероприятий их цена составляет 15590 руб. за 1 шт. Так же будут установлены фотореле типа ФР-7Е предназначенные для включения и выключения освещения при изменении интенсивности дневного освещения, что способствует экономии электроэнергии

    - Замена устаревшего газового котла на энергоэффективный в здании насосной станции.

Устаревший газовый котел заменяется на котел «МИКРО-50» ГРУ с КПД=92%, что существенно превосходит по теплотехническим показателям.

    - Установка системы автоматического режима управления, оснащения современными насосами КНС (ул.Сельхозтехники, 13).

Для КНС будут установлены насосы типа ККС080+002241N1 мощностью 2,2 кВт. Эти насосы по сравнению с предыдущими имеют большее число оборотов и меньшую мощность, что снижает потреблении электроэнергии.

    - Установка системы автоматического режима управления, оснащения современными насосами на Насосной станции №1,№2 (п.Буинск).

На водонапорных башнях установка системы автоматического режима управления способствует предотвращению утечек воды, что приводит к уменьшению времени работы насосов и уменьшению потребления электроэнергии.

Установка узла учета воды — СГВ - 25

    - Замена котлов и сетевых насосов (4 единицы) в котельной «Центральная».

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1979 году, на данный момент эксплуатируется с четырьмя котлами на среднем давлении ВК-21 (КСВ-1,74), запущенными в эксплуатацию в сентябре 1995 года. По паспорту котла ВК-21, срок службы  составляет 10 лет, т.е. котлы выработали  свой

ресурс на 100 %.  Расход природного газа  составляет 128 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии.

Установленные электронасосы разных типов морально устарели. Обычные электролампы освещения  должны быть заменены на энергосберегающие.

На замену изношенного оборудования планируется установка 4 котлов на низком давлении газа итальянского производителя Riello, RTQ 900. Расход природного газа у данных котлов составляет 78 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии, что в 1,64 раза меньше чем у изношенных котлов.

Замена устаревших   электронасосов на 2 сетевых насоса немецкой фирмы Wilo снизит потребление электроэнергии до 11 кВт*ч. Экономия эл.энергии составит 38 кВт*ч.  Расход электроэнергии снизится в 2,8 раза. После замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы затраты электроэнергии на освещение составят 0,8 кВт*ч, что составит экономию в 2,2 кВт*ч или в 1,36 раза.

    - Замена котлов (3 единицы) в котельной «Квартальная».

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1988 году, на данный момент эксплуатируется с двумя котлами на среднем давлении КВГ-7,56-150, запущенными в работу в октябре 1999 года. По паспорту котла КВГ-7,56-150, расчетный срок службы составляет 20 лет,  котлы выработали ресурс на 67 %.  Расход природного газа 126 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии.

Установлены электронасосы разных типов, потреблением до 110 кВт*ч. Электролампы накаливания должны быть заменены на энергосберегающие.

Планируется установить 2 котла на низком давлении газа итальянского производителя Riello, RTQ 1000. Расход природного газа у данных котлов составляет 90,8 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии, что в 1,39 раза меньше чем у существующих  котлов.

Замена электронасосов на 2 сетевых насоса немецкой фирмы Wilo снизит потребление электроэнергии до 50 кВт*ч, экономия эл.энергии составит 60 кВт*ч,  расход электроэнергии снизится в 2,2 раза. После замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы затраты электроэнергии на освещение составят 0,8 кВт*ч, что составит экономию в 2,2 кВт*ч или в 1,36 раза.

4.3.9. Замена котлов (3единицы) и сетевых насосов (3 единицы) в котельной «ЦРБ» по улице Кооперативная.

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1971 году, на данный момент эксплуатируется с тремя котлами на низком давлении Факел-Г, запущенными в работу в октябре 1995 года. По паспорту котла Факел-Г, расчетный срок службы составляет 10 лет,  котлы выработали ресурс на 100 %.  Расход природного газа 130 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1989 году.  Средние потери при передаче тепловой энергии составляют 15 % от произведенной.

Установлены электронасосы разных типов, потреблением 54 кВт*ч. .Электролампы накаливания  должны быть заменены на энергосберегающие.

На замену изношенному оборудованию планируется установка 3 котлов на низком давлении газа итальянского производителя Riello, RTQ 900. Расход природного газа у данных котлов составляет 78 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии, что в 1,67 раза меньше чем у установленных котлов.

При замене тепловых сетей потери тепловой энергии в данной трассе составят 9 % от произведенной энергии, что на 6 % меньше.

Замена электронасосов на 3 сетевых насоса немецкой фирмы Wilo снизит потребление электроэнергии до 21 кВт*ч, экономия эл.энергии составит 33 кВт*ч,  расход электроэнергии снизится в 2,57 раза. После замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы затраты электроэнергии на освещение составят 0,8 кВт*ч, что составляет экономию в 2,2 кВт*ч или в 1,36 раза.

    - Замена котлов (3 единицы) и сетевых насосов котельной «Школы-интернат» по улице Комсомольская.

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1993 году, на данный момент эксплуатируется с двумя котлами на низком давлении Факел-Г, запущенными в работу в сентябре 1994 года. По паспорту котла Факел-Г, расчетный срок службы составляет 10 лет,  котлы выработали ресурс на 100 %.  Расход природного газа 130 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1994 году.  Средние потери при передаче тепловой энергии составляют 15 % от произведенной.

Установлены электронасосы разных типов, потреблением 30 кВт*ч. Электролампы накаливания  должны быть заменены на энергосберегающие.

На замену изношенного  оборудования планируется установка одного котла на низком давлении газа итальянского производителя Riello, RTQ 900, расход природного газа у данных котлов составляет 78 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии, что в 1,67 раза меньше чем у установленных котлов и  два котла RS-A500 расход природного газа у данных котлов составляет 125,5 м3 на производство 1 Гкал тепловой энергии.

При полной замене тепловых сетей потери тепловой энергии в данной трассе составят 9 % от произведенной энергии, что на 6 % меньше.

Замена электронасосов на 1 сетевой насос немецкой фирмы Wilo снизит потребление электроэнергии до 11 кВт*ч, экономия эл.энергии составит 19 кВт*ч,  расход электроэнергии снизится в 2,7 раза. После замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы затраты электроэнергии на освещение составят 0,8 кВт*ч, что даст экономию в 1,5 кВт*ч или в 2,5 раза.

    - Реконструкция тепловых сетей от котельной «Квартальная» по улицам Почтовая, Маресьева, Пионерская, Кооперативная, Энгельса.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1991 году. Средние потери при передаче тепловой энергии составляют 13 % от произведенной.

При полной замене тепловых сетей потери тепловой энергии в данной трассе составят 8 % от произведенной

    - Реконструкция тепловых сетей от котельной  «Центральная» по улицам Мира, Энгельса, Герцена, В-Интернационалистов.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1977 году.   Средние потери при передаче тепловой энергии составляют 15 % от произведенной. При замене тепловых сетей потери тепловой энергии в данной трассе составят 9 % от произведенной энергии, что на 6 % меньше прошлых лет.

Сводная таблица расчёта экономической эффективности

по котельным МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»

в результате реализации мероприятий.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемая мощность котельных в МВт | Экономические показатели | Млн. руб | Млн. Руб. | Общая экономия Млн. руб/го | Стоимость проекта Млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экономия газа млн. руб. /год | Экономия электроэнергии млн. руб. /год | Экономия за счёт автоматизации Млн. руб./год | Эконом. Теплоносителя (Вода) | Экономия Теплов. Энергии, руб/год. |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной и тепловых сетей от котельной «Квартальная» по улицам Почтовая, Маресьева, Пионерская Кооперативная, Школьная, Энгельса | 8 | 1,463 | 0,636 | 0,300 |  | 1,703 | 4.102 | 8 |
| 2 | Реконструкция котельной и тепловых сетей от котельной «Центральная» по улицам Мира, Энгельса, Герцена, В.Интернационалистов | 8 | 1,372 | 0,431 | 0,372 |  | 2,107 | 4,282 | 8 |
| 3 | Реконструкция котельной «ЦРБ» ул.Кооперативная | 3 | 0,308 | 0,185 | 0,212 |  | 0,490 | 1.195 | 6 |
| 4 | Реконструкция котельной «Школа-интернат» ул.Комсомольская | 4 | 0,287 | 0,174 | 0,206 |  | 0,485 | 1.152 | 5 |
|  | Итого |  | 4,788 | 0,799 | 1,09 | 1,10 | 10,936 | 18,202 | 27 |

    - Замена устаревших газовых котлов на энергоэффективные.

1. Реконструкция котельной Айбечской СОШ.

Котельная Айбечской СОШ  введена в эксплуатацию в 1984 году. В 1994 году данная котельная была газифицирована, установлены три газовых котла Факел-Г. Кроме  помещений школы котельная обеспечивает теплом  здания правления колхоза, магазина и ряда других помещений. Протяженность теплотрассы составляет 880 метров.  Тепловая сеть  требует реконструкции ввиду изношенности тепловой изоляции и запорной арматуры.

Переход на низкое давление газа и замена устаревших газовых котлов на энергоэффективные с высоким коэффициентом полезного действия (92 процента)   Микро 200, позволит добиться экономии от снижения потерь тепловой энергии:

687 Гкал ( 0,412 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потребления газа составит

75 тыс.м3 (0,203 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потребления электроэнергии

составит 39000 кВт.ч. (0,096 млн.руб.). Автоматизация котельной

и снижение эксплуатационных затрат дополнительно принесет  0,268 млн.руб.

экономии в год. Общая экономия составит 0,979 млн. руб. в год, при стоимости проекта 6 млн.руб.

2. Реконструкция котельной Большеабакасинской ООШ.

Котельная Большеабакасинской ООШ эксплуатируется с 1997 года. Применяются низкоэнергоэффективные котлы Универсал-5,в количестве 3 ед. Данные котлы неоднократно подвергались ремонту, что создает дополнительные трудности при их эксплуатации. Котельная находится на значительном расстоянии от здания школы. Протяженность теплотрассы составляет 150  метров.

После перехода на низкое давление газа, замены на  энергоэффективные газовые котлы Микро 200 с коэффициентом полезного действия 92 процента будет получена экономия. Замена сетевых насосов на менее энергоемкие экономия от снижения потребления электроэнергии составит 20000кВт.ч. (0,077 млн. руб.) в год. Экономия от снижения потерь тепловой энергии составит 367 Гкал (0,244 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потребления газа составит 45 тыс.м3. (0,122млн.руб) в год. Экономия от снижения эксплуатационных затрат при работе котлов в автоматическом режиме составит 0,268 млн.руб в год. Общая экономия составит 0,711млн.руб в год при стоимости проекта 6 млн.руб.

3. Реконструкция котельной Андреевской ООШ
        Котельная эксплуатируется с 1983 года. Газифицирована в 1991 году, оборудована котлами Факел-Г в количестве 2 ед. Протяженность теплотрассы составляет 250 метров.

После перехода на низкое давление газа, установки энергоэффективных газовых котлов Микро 200 ,замены сетевых насосов на менее энергоемкие будет получена экономия от снижения потребления электроэнергии составит 15000кВт.ч.(0,037 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потерь тепловой энергии составит 326Гкал.(0,223 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потребления газа 40 тыс.м3 (0,108 млн.руб.) в год. Экономия от снижения эксплуатационных затрат составит 0,268млн.руб в год. Таким образом общая экономия в год составит 0,636 млн.руб.при стоимости проекта 5 млн.руб.

4.Реконструкция котельной Климовской СОШ

Котельная Климовской СОШ эксплуатируется с 1984 года. Газифицирована в 1995 году, оборудована котлами Универсал-5 в количестве 3 ед. Котлы неоднократно подвергались ремонту, до перевода на газ эксплуатировались на твердом топливе. Протяженность теплотрассы 150 метров.

После перехода на низкое давление газа, установки энергоэффективных газовых котлов Микро 200,замены сетевых насосов на менее энергоемкие будет получена экономия: от снижения потребления  электроэнергии составит 19000кВт.ч (0,046 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потерь тепловой энергии составит 322Гкал. (0,213млн.руб) в год. Экономия от снижения потребления газа 40 тыс.м3 (0,108 млн.руб.) в год. Экономия от снижения эксплуатационных затрат составит 0,268млн.руб в год. Таким образом общая экономия в год составит 0,635 млн.руб.при стоимости проекта 6 млн.руб.

5. Реконструкция котельной Хормалинской СОШ

Котельная эксплуатируется с 2000 года, оборудована котлами Факел –Г в количестве 2 ед. Протяженность теплотрассы составляет 470 метров. После перехода на низкое давление газа, установку энергоэффективных газовых котлов Микро 200,замены сетевых насосов на менее энергоемкие будет получена  экономия: от снижения потребления  электроэнергии составит 26000кВт.ч(0,064 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потерь тепловой энергии составит 462Гкал.(0,267млн.руб) в год. Экономия от снижения потребления газа 55 тыс.м3 (0,149 млн.руб.) в год. Экономия от снижения эксплуатационных затрат составит 0,268млн.руб в год. Таким образом общая экономия в год составит 0,748 млн.руб.при стоимости проекта 6 млн.руб.

6.  Реконструкция котельной Т. Паразусинской НОШ

Котельная Тойсипаразусинской НОШ эксплуатируется с 1975 года. Газифицирована в 1995 году, оборудована котлами Универсал 5 в количестве 2 ед. Котлы изношены, неоднократно подвергались ремонту, до перевода на газ эксплуатировались на твердом топливе. Протяженность теплотрассы 230 метров.

После перехода на низкое давление газа, установку энергоэффективных газовых котлов Микро 200,замены сетевых насосов на менее энергоемкие будет получена экономия: от снижения потребления  электроэнергии составит 15000кВт.ч.(0,037 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потерь тепловой энергии составит 140Гкал.(0,096млн.руб) в год. Экономия от снижения потребления газа 18 тыс.м3. (0,049 млн.руб.)в год. Экономия от снижения эксплуатационных затрат составит 0,268млн.руб в год. Таким образом общая экономия в год составит 0,450 млн.руб.при стоимости проекта 5 млн.руб.

7.   Реконструкция котельной Березовской ООШ.

Котельная эксплуатируется с 2006 года, оборудована котлами КЧМ-5,в количестве 2 ед. Протяженность теплотрассы 15 метров. После установки энергоэффективного газового котла Микро 100,замены сетевых насосов на менее энергоемкие, установки системы автоматического режима управления будет получена экономия от снижения потребления  электроэнергии составит 13000кВт.ч (0,032 млн.руб.) в год. Экономия от снижения потерь тепловой энергии составит 92Гкал.(0,063млн.руб.) в год. Экономия от снижения потребления газа 14 тыс.м3 (0,038 млн.руб.) в год. Экономия от снижения эксплуатационных затрат составит 0,268млн.руб в год. Таким образом общая экономия в год составит 0,401 млн.руб. при стоимости проекта 5 млн.руб.

Сводная таблица расчета экономической эффективности по котельным после реконструкции.

Таблица 5.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Экономические показатели | млн.руб | Общая экономия, млн.руб. | Стоимость проекта, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономия газа млн.руб / год | Экономия электроэнергии млн. руб/год | Экономия за счет автоматизации млн.руб/год | Экономия тепловой энергии |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной Айбечской СОШ | 0,203 | 0,096 | 0,268 | 0,412 | 0,979 | 0,375 |
| 2 | Реконструкция котельной Большеабакасинской ООШ | 0,122 | 0,077 | 0,268 | 0,244 | 0,711 | 0,375 |
| 3 | Реконструкция котельной Андреевской ООШ | 0,108 | 0,037 | 0,268 | 0,223 | 0,636 | 0,375 |
| 4 | Реконструкция котельной Климовской СОШ | 0,108 | 0,046 | 0,268 | 0,213 | 0,635 | 0,375 |
| 5 | Реконструкция котельной Хормалинской СОШ | 0,149 | 0,064 | 0,268 | 0,267 | 0,748 | 0,375 |
| 6 | Реконструкция котельной Т.Паразусинской НОШ | 0,049 | 0,037 | 0,268 | 0,096 | 0,450 | 0,375 |
| 7 | Реконструкция котельной Березовской ООШ | 0,038 | 0,032 | 0,268 | 0,063 | 0,401 | 0,375 |
| 8 | Реконструкция котельной детсада «Рябинка» | 0,027 | 0,007 | 0,162 | 0,045 | 0,241 | 0,375 |
|  | Итого | 0,804 | 0,396 | 2,038 | 1,563 | 4,801 | 3 |

4.3.14. Проведение энергоаудита в сфере коммунального хозяйства.

Энергетическое обследование (энергоаудит). Результаты его проведения покажут потенциальную экономию, которую можно получить при внедрении энергосберегающих мероприятий. В ходе его проведения анализируются затраты на энергию в течение нескольких лет, определяется потенциал энергосбережения обследуемого объекта.

Планируется энергоаудит на 20 объектах.

###### 4.4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике.

4.4.1. Внедрение статистических компенсаторов реактивной мощности в электрохозяйстве района.

Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения и снижения потребления реактивной энергии на предприятии. По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает величину порядка 30-40% в стоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы руководителю со всей серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления и выработке методики компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности – вот ключ к решению вопроса энергосбережения.

4.4.2. Замещение выработанных трансформаторов на современные с низкими технологическими потерями.

Замена мощных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности с  низкими технологическими потерями на объектах  промышленности, где ведется реконструкция и модернизация производства.

4.4.3.  Замена кабельных и воздушных линий электропередач, несоответствующих ПУЭ по нагрузкам в муниципальных электросетях.

При проектировании воздушных линий с совместной подвеской на опорах проводов линий электропередачи 0,38/0,22 кВ и линий проводного вещания напряжением до 360 В необходимо руководствоваться ПУЭ, использования опор ВЛ для совместной подвески проводов электроснабжения (380 В) и проводного вещания (не выше 360 В) и НТПС.

Электрические линии напряжением 0,38 кВ должны быть с глухозаземленной нейтралью, на линиях, отходящих от одной подстанции 10/0,4 кВ, необходимо предусматривать не более двух-трех сечений проводов. В районах с одноэтажной застройкой для ответвлений от линий к вводам в здания рекомендуется применять самонесущие провода с атмосферостойкой изоляцией. Выбор трасс воздушных линий 10 кВ следует производить в соответствии с требованиями нормативных документов, по выбору и изысканиям трасс линий. При реконструкции и расширении действующих сетей напряжением 6 кВ следует предусматривать их перевод на напряжение 10 кВ с использованием, по возможности, установленного оборудования, проводов и кабелей. Сохранение напряжения 6 кВ допускается, как исключение, при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

4.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в   промышленности сельском хозяйстве».

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии (энергосбережение  на предприятиях промышленности и сельского хозяйства).

4.5.1. Внедрение энергоустановки газогенераторной модульной ЭГМ-301.

Энергоустановка представляет собой модульный комплекс, предназначенный для выработки тепловой и электрической энергии промышленного и бытового назначения. Основным топливом являются древесные отходы. Резервным топливом является бензин. Энергоустановка включает газогенератор, вырабатывающий горючий газ и электрогенератор. Охлаждающая жидкость двигателя может использоваться для отопления помещений. Энергоустановка комплектуется специальным контейнером, облегчающим транспортировку и эксплуатацию в удаленных местах, в фермерских хозяйствах или на распиловке круглого леса непосредственно на делянках во время лесозаготовок. При установке специального загрузочного устройства обеспечивается непрерывный цикл работы энергоустановки.

Экономический эффект:

Затраты по топливу на 1 кВт/ч электроэнергии составляют:

ЭГМ-30,1-0,9 руб. при цене древесных отходов 300руб. куб.м.

Дизельная электростанция –7,35 руб. при цене топлива 21 руб/л.

Бензиновая электростанция- 8,4руб. при цене топлива 21 руб/л.

Электростанция на сжиженном газе -5,3 руб. при  цене  топлива 12 руб./л.

Экологический эффект:

- утилизация отходов деревопереработки непосредственно в местах из появления, очистка лесов при проведении санитарно-восстановительных мероприятий.

Данное производство будет располагаться на территории Березовского сельского поселения.

4.5.2. Разработка, производство и внедрение газогенераторной установки для перевода туннельной обжиговой  печи завода ООО «Волжский кирпич» по производству керамического кирпича с природного газа на генераторный газ, получаемый из отходов древесины.

Цель замены использование природного газа на газогенераторный газ, получаемый в результате термодеструкции отходов древесины и нетоварного леса. Снижение таким образом затрат на производство керамического кирпича пластического формования и достижения большей конкурентоспособности на рынке производства стройматериалов.

Начало реализации проекта в 2011 году, объем финансирования 1,5 млн.руб.

После выхода на запланированные технические экономические характеристики объем реализации (газа) составит 4-5 млн.руб. в год. (Прямой экономический эффект исходя из прогнозируемых цен на природный газ составит 5-7 млн. руб.год).

    - Производство древесных гранул пеллет с целью использования в качестве альтернативного топлива.

Пеллет - древесные топливные гранулы. Пеллет представляет собой цилиндры диаметром 6-8 мм, изготовленные из размельченной и высушенной древесины без добавления связующих путем прессования с использованием большого давления. Пеллеты – альтернативное экологически чистое топливо, теплотворная способность которого составляет порядка 19 Мдж/кг (4500 Ккал/кг). При сгорании пеллет образуется менее 1 % золы, минимальное количество выбросов вредных веществ по сравнению с углем, соляркой и мазутом.

4.6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на транспорте».

В бюджетной сфере Ибресинского района находится 48 автомобилей.

1 Топливный эксплуатационный эквивалент 1 л бензина = 1,27 - 1,33 л ГСН.

Общая экономия по всем бюджетным учреждениям составит 556000+91080+278000+40680+859200=1824960 рублей при переводе автотранспортных средств на газ.

4.7 «Информационное обеспечение мероприятий».

Для реализации направления «информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в рамках данной программы предусматривается проведение следующих мероприятий:

# 4.7.1. Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах

# Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

# 4.7.2. Обучение специалистов в области энергосбережения

# Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

# 4.7.3. Информационная поддержка программы энергосбережения

# Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

# 4.7.4. Пропаганда энергосберегающих мероприятий

# Цель пропаганды энергосбережения – вовлечение в процесс энергосбережения жителей путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения. Программа предусматривает разработку мероприятий оперативного энергосбережения, которые в условиях определенного дефицита мощности могут являться эффективной антикризисной мерой, т.к. направлены на сознательное ограничение потребления электроэнергии населением, особенно в пиковые часы потребления.

# Программные мероприятия по данному направлению:

# Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

# Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

# Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

# Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского и юношеского возраста.

# Эффективность подпрограммы можно оценить исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской кампании в 3-5 %, что вполне достигается приведенными в подпрограмме мероприятиями.

# 4.7.5. Проведение межпоселенческих конкурсов по энергосбережению

# Проведение конкурсов направленных на реализацию основных положений действующего федерального  законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Намеченные Программой показатели реализуются муниципальными унитарными предприятиями ЖКХ, бюджетными учреждениями администрации Ибресинского района  Чувашской Республики, администрациями городского и сельских поселений Ибресинского района Чувашской Республики и организациями.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде осуществляется за счет бюджетных средств и средств населения, собираемых ООО «Управляющая компания Ибресинского района» и ТСЖ.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет: собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов; средств  местных бюджетов в объемах, предусмотренных на энергосбережение; средств инвесторов; лизинга; кредитов банков.

Основным критерием отбора технического проекта для участия в Программе является его повышенная энергоэффективность, выраженная в прямой экономии средств, направляемых на выработку и  приобретение топливно - энергетических ресурсов.

При одинаковой экономической эффективности проектов преимущество в финансировании получают проекты с паевым участием из собственных и привлекаемых от сторонних инвесторов средств.

Финансирование Программы на 2010 - 2015 годы

и на период до 2020 года

(тыс.рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 69935,91 | 4296,01 | 15120,7 | 8136,2 | 8067 | 9152 | 9050 | 3197 | 6616 | 1500 | 4801 | - |
| в том числе за счет средств: |
| федерального бюджета | 57,9 | - | - | 57,9 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | 11364,1 | 1671,6 | 3722 | 730,5 | 370 | 150 | 1350 | 1050 | 2320 | - | - | - |
| местных бюджетов | 41023,9 | 1671,6 | 3346,5 | 6616,8 | 6995 | 8752 | 4200 | 1897 | 4045 | 1500 | 2000 | - |
| внебюджетных источников | 17490,01 | 952,81 | 8052,20 | 731 | 702 | 250 | 3500 | 250 | 251 | - | 2801 | - |

6. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия  органов местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики, предприятий и организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые в конечном итоге и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

С 2010 года в районе стала формироваться система управления энергосбережением путем:

- назначения ответственных лиц в структуре района администрации, осуществляющего координацию, техническое регулирование и надзор по основным направлениям;

- разработки системы показателей, доведения их до учреждений бюджетной сферы с осуществлением постоянного контроля за их выполнением;

- разработки нормативно-правовой базы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

Программа на 2010-2015 и на период 2020 годы завершает формирование системы управления энергосбережением через реализацию мероприятий по трем новым направлениям:

- энергоаудит;

- внедрение системы регулирования потребления энергоресурсов;

- стимулирование энергосберегающих проектов.

Программа энергосбережения на 2010-2015 и на период 2020 годы является долгосрочной со сроком реализации 10лет и представляет собой пакет энергосберегающих проектов, направленных на перевод систем энергопотребления из состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в менее затратное с обеспечением комфортных условий жизнедеятельности.

Для успешного выполнения программы наиболее подходящим инструментом является система управления мероприятиями, позволяющая сочетать интересы ее участников.

Планирование,  контроль и координацию программы осуществляет администрация Ибресинского района.

7. Оценка эффективности  реализации программы, прогнозируемые результаты.

Оценка эффективности реализации программы и подпрограмм оценивается по изменению (динамике) целевых индикаторов.

На муниципальном уровне:

1. По снижению потребления бюджетной сферой и населением топливно-энергетических ресурсов.

2. По созданию условий рационального использования энергоресурсов и  устойчивого снабжения населения и предприятий энергоресурсами.

3. По улучшению условий жизнедеятельности человека, сохранение здоровья населения, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса и тарифное регулирование в Чувашской Республике позволят снизить неплатежи топливно-энергетическому комплексу, в том числе в коммунальной энергетике и бюджете.

Поддержание  статуса стратегического направления эффективному использованию топлива и энергии, внедрение идеологии бережного отношения к энергетическим ресурсам обеспечат Ибресинскому району конкурентными преимуществами для устойчивого социально - экономического развития.

В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно - коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг.

Эффективность мероприятий Программы будет выражена также в комфортных условиях проживания граждан в многоквартирных домах. Средства автоматического  регулирования подачи тепла, воды обеспечат не только равномерное и экономное использование энергоресурсов, но и благоприятный климат проживания, соответствующий санитарным нормам.

Реализация Программы имеет благоприятные экологические последствия. Благодаря энергосбережению в промышленности и коммунальном хозяйстве достигается значительный экологический эффект за счет экономии природных ресурсов и снижения уровня загрязнения окружающей среды в результате снижения объемов переработки первичных энергетических ресурсов.

Социально - экономическая эффективность от реализации Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Показателем экономической эффективности является достижение индикаторов Программы.

Приложение 1

| Мероприяти к программе энергосбережения Ибресинского района |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования |  | Финансирование по источникам затрат, тыс. руб. | Экономия по источникам затрат тыс.руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Результат |
| 4.1. Энергоэффективность в бюджетной сфере. |
| 4.1.1. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы в бюджетных учреждениях Ибресинского района. | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 14,285 тыс.кВт*ч / 50 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 50 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 50 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Замена ламп освещения на энергосберегающие по школам | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 тыс.кВт/год 172 тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 862 |  |  | 431 | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 172 |  |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 862 |  |  | 431 | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 172 |  |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Замена ламп освещения на энергосберегающие по детским садам | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 тыс.кВт/год 70тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 499 |  |  | 249,5 | 249,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 70 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 499 |  |  | 249,5 | 249,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 70 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Замена жарочного шкафа пищеблока на энергосберегающее | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Квт/год 3,5 тыс.руб |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 65,3 |  |  | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 65,3 |  |  | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Перевод отопления ФАП д. В.Кляшево с твердого топлива на газ | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 57,9 |  |  |  | 57,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 тыс. руб/год |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 57,9 |  |  |  | 57,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 тыс.руб./год. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 300 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 300 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 45 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 600 |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 45 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.1.6. | Реконструкция ввода теплоснабжения в стационаре и хозблоке с установкой приборов учета тепла | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 102 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 202 |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Замена фотоэлементов на часовые механизмы на уличном освещении п.Ибреси | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 тыс.руб/15,1 тыскВт |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 53 |  |  | 26,5 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 53 |  |  | 26,5 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Вынос щитов учета с ТП и замена их на антивандальные группы учета | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 тыс.руб./8,5 тысКвт |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Перевод центральной библиотеки п.Ибреси на индивидуальное отопление | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 тыс.руб/20 тыс.куб.м.газа в год |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 4.1.10. | Установка приборов учета на потребление воды | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 тыс.руб.241 куб.м. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Замена люменесцентных светильников на взрывобезопасные с энергосберегающими лампами | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 тыс.руб./1,42 кВт |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. | Замена понижающего трансформатора с380 на 36 вольт | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 тыс.руб./1,42 кВт |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. | Замена водонапорной башни на шкаф управления водонапорным насосом (2 единицы) | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 тыс.руб./80 тыс.Кв |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 900 |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 280 |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 900 |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 280 |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 4.1.14. | Замена котлов в В-Кляшевском и Ч-Тимяшском СДК на энергоэфективные | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 тыс.руб/5,3 тыс.куб.м. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 16 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 16 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15. | Строительство блочно-модульной котельной для отопления СДК и администрации в с.Хормалы | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономический эффет 250 тыс.руб./83,3 куб.м. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 250 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. | Проведение энергоаудита в бюджетной сфере | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2040 |  |  | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2040 |  |  | 1020 |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 4080 |  |  | 2040 |  |  |  |  |  | 2040 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17. | Обучение ответственных по энергосбережению | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795 тыс.руб/227 тыс.кВт |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 5300 |  |  | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  | 5 | 8 | 10 | 79,5 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 5300 |  |  | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  | 5 | 8 | 10 | 79,5 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 4.2.Энергоэффективность в жилищном фонде. |
| 4.2.1. | Внедрение автоматизированных систем регулирования теплоснабжения, установка многотарифных счетчиков, замена кабелей и проводов, а также другого электроустановочного оборудования | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 1000 |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 280 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Установка общедомовых приборов учета на холодное водоснабжение марка УРЖ2КМ | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,6 тыс.руб/6885,7 куб.м. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 723,2 |  | 361,6 | 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 72,3 |  | 36,15 | 36,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 723,2 |  | 361,6 | 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 72,3 |  | 36,15 | 36,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1446 |  | 361,6 | 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 144,6 |  | 72,3 | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Установка общедомовых приборов учета на тепловую энергию марка РСТМ.407629,001 | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 тыс.руб / 884,90 Ккал |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2620 |  | 1310 | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 392,9 |  | 196,5 | 196,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2620 |  | 1310 | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 393 |  | 196,5 | 196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 5240 |  | 2620 | 2620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 785,8 |  | 393 | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Установка датчиков движения в многоэтажных домах | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208тыс.руб/630тыс.кВт |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 1250 |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 552 |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 552 |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Энергоаудит многоквартирных домов | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 1400 |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1400 |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и в коммунальной энергетике |
| 4.3.1. | Мероприятия по реконструкции многоквартирных домов: - внедрение автоматизированных систем регулирования теплоснабжения; - установка много тарифных счетчиков; - замена кабелей и проводов а также другого электроустановочного оборудования. | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 1250 тыс.кВт*ч / 1850 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |  |
| 4.3..2 | Административное здание( ул.Сельхозтехники 13/1) Замена ламп освещения на энергосберегающие | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 315 кВт*ч /год 4 тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 0,085 |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 0,085 |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Насосная станция Замена ламп освещения на энергосберегающие | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 2305 кВт/год 2,9тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2,04 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 2,04 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 2,9 | 0 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Насосная станция Замена устаревшего газового котла на энергоэффективный | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 1564 Гкал (за отпительный сезон) 3,9 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 43,55 |  | 43,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 43,55 |  | 43,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | КНС (ул.Сельхозтехники 13) Установка системы автоматического режима управления, оснащения современными насосами | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 5576 кВт/ 13,3 тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 13,33 |  | 13,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 13,33 | 0 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.6. | Насосная станция №1,№2 (п.Буинск) Установка системы автоматического режима управления, оснащения современными насосами | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 9033кВт/год / 22,4 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 7,14 |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 7,14 |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7. | Замена котлов и сетевых насосов (4 единицы) в котельной "Центральная" | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 млн.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 2000 |  |  |  | 666 | 666 | 667 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 2000 |  |  |  | 666 | 666 | 667 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8. | Замена котлов(3единицы) и сетевых насосов (4 единицы) в котельной "Квартальная" | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 млн.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1500 |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1500 |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9. | Замена котлов (3единицы) и сетевых насосов (3 единицы) в котельной "ЦРБ" по улице Кооперативная | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,467 млн.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 4000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 4000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1467 |  |  |  |  | 489 | 489 | 489 |  |  |  |  |  |
| 4.3.10. | Замена котлов (3 единицы) и сетевых насосов котельной "Школы-интернат" по улице Комсомольская | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,154 млн.руб/год |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 4000 |  |  |  | 1500 | 500 | 1500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1154 |  |  |  | 288 | 288 | 289 | 289 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 4000 |  |  |  | 1500 | 500 | 1500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1154 |  |  |  | 288 | 288 | 289 | 289 |  |  |  |  |  |
| 4.3.11. | Реконструкция тепловых сетей от котельной "Квартальная" по улицам Почтовая, Маресьева, Пионерская, Кооперативная, Школьная, Энгельса | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,580 млн.руб/год |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 4000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1580 |  |  |  |  |  | 395 | 395 | 395 | 395 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 4000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1580 |  |  |  |  |  | 395 | 395 | 395 | 395 |  |  |  |
| 4.3.12. | Реконструкция тепловых сетей от котельной "Центральная" по улицам Мира, Эгельса, Герцена, В-Интерналистов | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 млн.руб/год |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |  |
| 4.3.13. | Замена устаревших газовых котлов на энергоэффективные | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 тыс.куб метр природного газа/год/750 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 3000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 375 |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 | 125 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 800 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 375 |  |  |  |  |  |  | 125 | 125 | 125 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 3800 |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1200 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |  |  |  |
| 4.3.14. | Проведение энергоаудита в коммунальной сфере | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 600 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 600 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1200 |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике. |
| 4.4.1. | Внедрение статистических компенсаторов реактивной мощности в электрохозяйстве района | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 48 тыс.кВт*ч / 1680 тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 1750 |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 1680 |  |  |  |  |  |  | 840 | 840 |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 1750 |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 1680 |  |  |  |  |  |  | 840 | 840 |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Замещение выработанных трансформаторов на современные с низкими технологическими потерями | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 117 тыс.кВт*ч / 410тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |
| 4.4.3. | Замена кабельных и воздушных линий электропередач, не соответствующих ПУЭ по нагрузкам в муниципальных электросетях | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 42,8 тыс.кВт*ч / 150 тыс.руб |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 4.5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии (энергосбережение на предприятиях промышленности и сельского хозяйства). |
| 4.5.1. | Энергоустановка газогенераторная модульная ЭГМ-30.1 на предприятии ООО "Биоресурс" | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 350 |  |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 350 |  |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. | Разработка, производство и внедрение газогенераторной установки для перевода туннельной обжиговой печи завода ООО «Волжский кирпич» по производству керамического кирпича с природного газа на генераторный газ, получаемый из отходов древесины | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 5000 тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. | Производство древесных гранул пеллет с целью использования в качестве альтернативного топлива | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия 3,4 тонн / 2,100тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  | 2100 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 700 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  | 2100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 4.6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте». |
| 4.6 | Перевод атомашин с бензина на газовое топливо | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37млн. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 447 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 447 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 "Информационное обеспечение мероприятий" |
| 4.7.1. | Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 руб. в год |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 5 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 5 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Обучение специалистов в области энергосбережения | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 50 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 50 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3. | Информационная поддержка программы энергосбережения | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2тыс.руб. |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.4. | Пропаганда энергосберегающих предприятий | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.5. | Проведение межпоселенческих конкурсов по энергосбережению | Федеральный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Финансирование по годам , тыс. руб. | 50 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды | Финансирование по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теме: | Финансирование, тыс. руб. | 50 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ибресинскому району | объем финансирования, тыс. рублей | 69935,91 |  | 4296 | 15121 | 8136 | 8067 | 9152 | 9050 | 3197 | 6616 | 1500 | 4801 | 0 |  |
|  | общая экономия, тыс/руб. |  | 19669,43 | 0 | 811,8 | 1649,1 | 2105 | 2811 | 3400 | 3073 | 2305 | 1415 | 770 | 1330 |  |

Приложение 2

Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальных программ

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 35,01 | 35,31 | 35,72 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 34120 | 34426 | 33504 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 25,730 | 25,98 | 28,80 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 220 | 235 | 240 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 22800 | 23000 | 23386 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 34120 | 34426 | 33504 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 7,3 | 8,9 | 11,1 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 38 | 51 | 60 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 22800 | 23000 | 23386 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,77 | 2,17 | 2,17 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 604 | 739 | 922 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 10 | 11,2 | 20,74 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 1926 | 2460 | 2833 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | - | - | - |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | - | - | - |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,0009 | 0,002 | 0,004 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 2940 | 4100 | 5310 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 17000 | 17000 | 17000 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 2005 | 1983 | 1876 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 12240 | 11230 | 10856 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 20950 | 21000 | 21170 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 2720 | 2700 | 2697 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 25020 | 25340 | 25780 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 2345 | 2357 | 2387 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 3227000 | 2971280 | 2867810 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 75445 | 73745 | 73749 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 2430000 | 2510 000 | 2609113 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 2430000 | 2510 000 | 2609113 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 237840 | 233584 | 316237 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 13748,9 | 17445,2 | 21066,4 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 61 | 61 | 61 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 15 | 16 | 18 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 140829 | 167070 | 912865 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 1341,6 | 640 | 400 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 21980000 | 22010000 | 22129200 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 21980000 | 22010000 | 22129200 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 980000 | 1036000 | 2419000 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 980000 | 1036000 | 24190000 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 38100 | 39800 | 40975 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 38100 | 39800 | 40975 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 13780 | 14013 | 14124 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 81895 | 116997 | 114256 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 24100 | 26300 | 28159 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 2120 | 2340 | 2880 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 33204 | 34800 | 36000 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 5300 | 6800 | 7200 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 7358 | 8790 | 9060 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 14980 | 15120 | 15573 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 14980 | 15120 | 15573 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 705,3 | 761,9 | 803,7 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 176,32 | 190,47 | 200,75 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 6058 | 6100 | 6147 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Площадь жилых домовах, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 10930 | 11011 | 11283 |
| 66 | Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 62070 | 64589 | 65017 |
| 67 | Площадь жилых домовах, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 10930 | 11011 | 11283 |
| 68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 62070 | 64589 | 65017 |
| 69 | Площадь жилых домовах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 50600 | 75600 | 76300 |
| 70 | Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 22400 | 0 | 0 |
| 71 | Площадь жилых домовах, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 278390 | 296400 | 307350 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 3167000 | 3457000 | 3558700 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 3167000 | 3457000 | 3558700 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 7713 | 9093 | 12096 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 4796 | 5099 | 5208 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 780290 | 791600 | 783300 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 |

Принятые сокращения: МО – муниципальное образование

Приложение 3

| Целевые индикаторы к пргорамме энергосбережения |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Годы |
|  | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Ккал/м2 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | м3/чел. | 2,95 | 3,50 | 3,61 | 4,77 | 4,76 | 4,75 | 4,60 | 4,46 | 4,32 | 4,18 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | кВт*ч/год | 447,4 | 502,62 | 514,64 | 502,58 | 499,96 | 499,00 | 484,00 | 469,00 | 454,00 | 439,00 | 424,00 | 409,00 | 394,00 | 384,00 | 374,00 | 364,00 |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м. | 13,1 | 13,8 | 14 | 14,19 | 31,58 | 30,60 | 28,80 | 26,20 | 23,10 | 19,60 | 16,10 | 16,10 | 16,0016,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Удельная величина потребления воды в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м | 1,4 | 1,45 | 1,59 | 1,49 | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.метр общей площади и (или) на одного человека) | на кв.м. | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,5 | 9,2 | 9,10 | 8,80 | 8,50 | 8,20 | 7,90 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Перевод транспортных средств на газовое топливо | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22,00 | 44,00 | 60,00 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение 4

Расчет целевых показателей муниципальных программ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2) | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 26,93 | 25,22 | 23,81 | 23,10 | 22,39 | 21,68 | 20,79 | 20,26 | 19,55 | 18,84 | 18,13 | 17,42 | 16,71 | 16,00 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 28,37 | 34,25 | 38,54 | 37,39 | 36,24 | 35,09 | 33,94 | 32,79 | 31,64 | 30,49 | 29,34 | 28,19 | 27,04 | 25,89 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 17,27 | 21,70 | 25,00 | 24,25 | 23,50 | 22,75 | 22,00 | 21,25 | 20,50 | 19,75 | 19,0 | 18,25 | 17,50 | 16,75 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 400 | 300 | 255 | 247,4 | 240 | 232,6 | 225,2 | 217,8 | 210,4 | 203 | 195,60 | 188,20 | 180,8 | 173,4 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п.15.(n+1) - п.15.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | 0 | 2166 | 3953 | 4852 | 5752 | 6651 | 7779 | 8450 | 9350 | 10249 | 11149 | 12049 | 12948 | 13848 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 0 | 3833 | 6996 | 8588 | 10181 | 11772 | 13768 | 14957 | 16549 | 18140 | 19733 | 21326 | 22917 | 24510 |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) | 0 | 1,6 | 2,98 | 3,65 | 4,33 | 5,01 | 5,86 | 6,37 | 7,05 | 7,72 | 8,40 | 9,08 | 9,76 | 10,44 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) | 0 | 966 | 1799 | 2204 | 2615 | 3026 | 3539 | 3847 | 4258 | 4662 | 5073 | 5484 | 5895 | 6305 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) | 0 | 13,3 | 25,4 | 31,2 | 37,0 | 42,8 | 50,15 | 54,48 | 60,28 | 66,08 | 71,89 | 77,69 | 84,69 | 89,29 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | 0 | 133 | 254 | 312 | 370 | 428 | 501 | 544 | 602 | 660 | 718 | 776 | 844 | 892 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | 0 | 1447 | 2641 | 3242 | 3843 | 4444 | 5198 | 5647 | 6248 | 6849 | 7450 | 8051 | 8652 | 9253 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | 0 | 2786922 | 5086566 | 6244092 | 7401618 | 8559144 | 10011348 | 10876122 | 12033648 | 13191174 | 14348700 | 15506226 | 16663752 | 17821278 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,165 | 0,16 | 0,155 | 0,15 | 0,145 | 0,14 | 0,135 | 0,13 | 0,125 | 0,12 | 0,115 |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0,07 | 0,07 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | где n →2020г. |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | 0,01 | 0,01 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | где n →2020г. |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 0,94 | 0,07 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |  |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 7,70 | 7,77 | 7,8 | 7,57 | 7,34 | 7,11 | 6,88 | 6,65 | 6,42 | 6,19 | 5,96 | 5,73 | 5,50 | 5,27 |  |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 10,6 | 10,75 | 10,80 | 10,48 | 10,16 | 9,84 | 9,52 | 9,20 | 8,88 | 8,56 | 8,24 | 7,92 | 7,60 | 7,28 |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | 0,07 | 0,07 | 0,03 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | где n →2020г. |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | 0,17 | 0,15 | 0,05 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | где n →2020г. |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.10./С.9. | 2,42 | 2,14 | 1,66 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 42,77 | 40,29 | 38,88 | 37,72 | 36,56 | 35,40 | 34,24 | 33,08 | 31,92 | 30,76 | 29,60 | 28,44 | 27,44 | 26,12 |  |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | -3,01 | -2,48 | -1,41 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | где n →2020г. |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.17./С.16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С18 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 59,45 | 67,40 | 73,80 | 71,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 45,5 | 45,3 | 45,0 | 43,65 | 42,30 | 40,95 | 39,6 | 38,25 | 36,9 | 35,55 | 34,20 | 32,85 | 31,5 | 30,15 |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 87,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) | 0,057 | 0,074 | 0,066 | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 0,058 | 0,057 | 0,056 | 0,055 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.21.1. | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | 0,057 | 0,073 | 0,085 | 0,083 | 0,081 | 0,079 | 0,077 | 0,075 | 0,073 | 0,071 | 0,069 | 0,067 | 0,065 | 0,063 | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | 0 | 0,017 | -0,008 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | где n →2020г. |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 0 | 0,016 | 0,012 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | где n →2020г. |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. | 0,009 | 0,003 | 0,004 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.54.)*100% | 339,8 | 444,8 | 405,75 | 393,58 | 381,48 | 369,38 | 357,28 | 345,18 | 333,08 | 320,98 | 308,88 | 296,78 | 284,68 | 272,58 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 8,79 | 8,89 | 10,2 | 9,90 | 9,60 | 9,30 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 15,9 | 19,5 | 20 | 19,4 | 18,8 | 18,2 | 17,6 | 17,00 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 14,0 | 13,4 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 22,16 | 25,22 | 25,16 | 24,41 | 23,66 | 22,91 | 22,16 | 21,41 | 20,66 | 19,91 | 19,16 | 18,41 | 17,66 | 16,91 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,16 | 23,42 | 22,68 | 21,94 | 21,20 | 20,46 | 19,72 | 18,98 | 18,24 | 17,50 | 16,76 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63. | 6058 | 6100 | 6147 | 6157 | 6167 | 6177 | 6178 | 6188 | 6189 | 6190 | 6191 | 6200 | 6210 | 6220 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 10,97 | 14,2 | 13,75 | 13,34 | 12,93 | 12,52 | 12,11 | 11,70 | 11,29 | 10,88 | 10,47 | 10,06 | 9,65 | 9,24 |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | 3,58 | 3,23 | -0,45 | -0,86 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | 3,23 | 3,23 | 2,78 | 2,37 | 1,96 | 1,55 | 1,14 | 0,73 | 0,32 | 0,09 | -0,91 | -1,32 | -1,73 | -2,14 | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007г. |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007г. |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 0,67 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | -0,63 | -0,60 |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.69. | 0,43 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | 0,18 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007г. |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | -0,12 | -0,12 | 0,02 | -0,01 | -0,12 | -0,13 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | -0,20 | -0,21 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | -0,20 | -0,21 | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007г. |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 0,64 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | 0,64 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.50.)/п.69. | 435,14 | 291,66 | 290,56 | 281,86 | 273,16 | 264,46 | 255,76 | 247,06 | 238,36 | 229,66 | 220,96 | 212,26 | 203,56 | 194,86 |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | 0 | -143,48 | -1,1 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | 0 | -143,48 | -144,58 | -153,28 | -161,98 | -170,38 | 179,38 | -187,78 | -196,78 | -205,48 | -214,18 | -222,88 | -231,58 | -240,28 | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007г. |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007г. |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007г. |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007г. |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | 0 | 1380 | 3003 | 2913 | 2823 | 2733 | 2649 | 2553 | 2463 | 2373 | 2283 | 2199 | 2103 | 2013 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) | 0 | 303 | 119 | 115,5 | 112 | 108,5 | 105 | 101,5 | 98 | 94,5 | 91 | 87,5 | 84 | 80,5 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | 0 | 11310 | 8300 | 8051 | 7802 | 7553 | 7304 | 7055 | 6806 | 6557 | 6308 | 6059 | 5810 | 5561 |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n →2020г. |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |