# Информация

# для руководителей предприятий розничной торговли

# г. Новочебоксарска!!!

При реализации данной продукции следует соблюдать требования, утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», а также руководствоваться «Рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения», утверждённые ФГУ ВНИИПО МЧС России 7 декабря 2006 года (документы размещены в системе «КонсультантПлюс»), а также информацией баннера «Осторожно!  Пиротехника»,  размещенной  на  официальном  сайте  администрации города Новочебоксарска.

Указанные документы содержат, в том числе, следующие основные требования к продаже бытовой пиротехники:

- продажу пиротехнических изделий бытового назначения разрешается производить только в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях). Если здание магазина многоэтажное, отделы (секции) по продаже пиротехники должны располагаться на верхних этажах;

- запрещается хранение и продажа этих изделий в магазинах, расположенных в зданиях не торгового назначения (в том числе в жилых домах), в отделах и секциях предприятий торговли, расположенных ближе 4 метров от путей эвакуации;

- конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения;

- вся пиротехническая продукция должна продаваться только в заводской упаковке;

- хранение пиротехники должно производиться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделённых от других помещений противопожарными перегородками. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных этажах;

- при размещении пиротехнических изделий необходимо учитывать их совместимость с другими веществами и изделиями;

- запрещается продажа пиротехнических изделий бытового назначения в киосках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения, а также с лотков, рук, автотранспорта;

- запрещается продажа бытовых пиротехнических изделий детям до 16 лет;

- вся пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации и должна иметь товарно-сопроводительную документацию в соответствии с действующим законодательством;

- инструкция (руководство) по применению пиротехнического изделия, нанесенная на пиротехническое изделие (потребительскую упаковку) или прилагаемая к упаковке пиротехнических изделий, должна содержать следующие сведения на русском языке

-ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

-способы безопасной подготовки и запуска;

-меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

-размеры опасной зоны;

-срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

-способы безопасной утилизации;

-предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;

-реквизиты производителя;

-идентификационные признаки пиротехнического изделия;

-информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.