___________ 2017 =. _________№	             04.07.2017 г. № 428

+.м.рле хули	        г. Шумерля

Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения контроля за выполнением работ по своевременной и качественной подготовке теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2017-2018 г.г., Уставом города Шумерля Чувашской Республики Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 г.г., согласно приложению   № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1 Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли к отопительному периоду 2017-2018 г.г. (далее - комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Комиссии в срок до 01 октября 2017 года завершить оценку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации								  А.Г. Зиновьев

Будков И.А.,

2-60-54

Приложение № 1

к постановлению администрации города Шумерля

от 04.07.2017 г. №428

Состав

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

| Бобров П.А. | - И.о заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; |
| --- | --- |
| Ширяева А.А | - инженер отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Григорьев А.Д. | - заместитель главы администрации по вопросам социальной политики – начальник отдела образования администрации города Шумерля; |
| Кочнев А.Н. | - начальник отдела специальных программ администрации города Шумерля; |
| Будков И.А. | - главный специалист-эксперт отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; |
| Ризов Н.Д. | - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» (по согласованию); |
| Яруткин В.В. | - ведущий инженер ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию); |
| Беляев С.В. | - директор филиала ОАО «Газпром Газораспределение Чебоксары» в городе Шумерле (по согласованию); |
| Демьянов С.Н. | - главный врач Бюджетного учреждения «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию); |
| Долгов Е.В. | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля, Красночетайскому и Шумерлинскому районам управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию); |
| Ликанин А.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальник»; |
| Россейкин А.Б. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электрические сети»; |
| Хусяинов М.А. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Шумерлинское производственное управление «Водоканал»; |
| Черняховский А.И. | - директор Шумерлинского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Поляков Р.В. | - государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Александров П.М. | - государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Андреева З.С. | - государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Яшнов И.В. | - государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Шумерля

от 04.07.2017 г. №428

Положение

о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

I. Общие положения

Настоящее Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли к отопительному периоду 2017-2018 г.г. устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее - Комиссия).

Комиссия создается в целях обеспечения контроля за выполнением работ по своевременной и качественной подготовке теплоснабжающих организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2017-2018 г.г.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением и осуществляет свою деятельность в течение отопительного периода 2017-2018 г.г.

II. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Шумерли;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Шумерли к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

III. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов администрации города Шумерля, организаций и предприятий города Шумерли необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

IV. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются работники структурных подразделений администрации города Шумерля, представители юридических лиц, работа которых связана с жилищно-коммунальной сферой.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- осуществление общего контроля за своевременным предоставлением в комиссию оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

V. Порядок работы Комиссии

5.1. Администрация города Шумерля организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом и химическими реагентами.

5.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в городе Шумерле и в целом теплоснабжающих организаций определяется Комиссией не позднее 01 октября.

5.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке (в соответствии с приложением № 5 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли) | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | 15.08.2017 -01.10.2017 | В соответствии с приложением № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли |
| 2 | Потребители тепловой энергии | 127 | 15.08.2017 15.09.2017 | В соответствии с приложением № 4 Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли |

5.4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г. (далее - Программа).

5.5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5.6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

5.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Программе и выдается Администрацией города Шумерля, образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

5.9. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 октября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

5.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

5.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

VI. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к

системе теплоснабжения с Комиссией

6.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию города Шумерля информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.

6.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию города Шумерля информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4 к Программе.

6.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

6.4. Еженедельно (по средам) теплоснабжающие организации предоставляют в администрацию города Шумерля сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

6.5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом V Положения.

Приложение № 3

к постановлению администрации города Шумерля

от 04.07.2017 г. №428

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов тепло-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задачи подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов согласно таблице № 1 Положения о комиссии.

Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов, согласно приложению № 5 к Программе.

При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

АКТ № _____

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

_______________________							«	»	20	г.

(место составление акта)	                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от
« ____	»________ 20 ___г., утвержденной ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «____»_____________ 20 ____г. по «_____   »______________ 20 _____ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2. _____________________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _________/ ________	г.г.

Председатель комиссии: ______________/_____________________

(подпись,              расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: _________________/______________________	/

(подпись,              расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________________	/_______________________

(подпись,              расшифровка подписи)

____________________/_______________________

(подпись,              расшифровка подписи)

____________________/_______________________

(подпись,              расшифровка подписи)

____________________/_______________________

(подпись,              расшифровка подписи)

____________________/_______________________

(подпись,              расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«______» ______________ 20 ____ г. ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномочен-

ного представителя) муниципального образования, теплоснаб-

жающей организации, теплосетевой организации, потребителя

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

_______________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении

требований по готовности к акту

№ ______ от «________» __________________ 20 _____ г.

проверки готовности к отопительному периоду

1. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____________ /_____________ г.г.

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________________________ ;

2. _____________________________________________________________________________ ;

3. ______________________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________ № ______________.

___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении:

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графи ков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом  взаимодействия  тепло-,  электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований; указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение № 4

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потреби гелей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

Приложение № 5

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Шумерли

Перечень

теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации, в том числе: |
| 1.1. | МУП «Теплоэнерго» |
| 1.2. | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 2. | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 2.1. | Администрация города Шумерля |
| 2.2. | Администрация Шумерлинского района |
| 2.3. | МБОУ «СОШ № 1» |
| 2.4. | МБОУ «СОШ № 2» |
| 2.5. | МБОУ «СОШ № 3» |
| 2.6. | МБОУ «СОШ № 6» |
| 2.7. | МБОУ «СОШ № 8» |
| 2.8. | МАУДО «Детская школа искусств №1» |
| 2.9. | МАУК «Дворец культуры Восход» |
| 2.10. | МБУДО «Центр детского творчества» |
| 2.11. | МБДОУ д/с № 1 «Золотой ключик» |
| 2.12. | МБДОУ д/с № 4 «Ладушки» |
| 2.13. | МБДОУ д/с № 5 «Радуга» |
| 2.14. | МБДОУ д/с № 11 «Колокольчик» |
| 2.15. | МБДОУ д/с № 14 «Солнышко» |
| 2.16. | МБДОУ д/с № 15 «Сказка» |
| 2.17. | МБДОУ д/с № 16 «Рябинушка» |
| 2.18. | МБДОУ л/с № 18 «Аленушка» |
| 2.19. | МБДОУ д/с № 19 «Родничок» |
| 2.20. | МБСУСО «Дом ветеранов» |
| 2.21. | АУ НПО «ПУ № 6» Минобразования Чувашии |
| 2.22. | БУ ЧР "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской Республики структурное подразделение г. Шумерля |
| 2.23. | БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| 2.24. | 4 отделение БУ ЧР «Республиканский наркологический диспансер» по г. Шумерля |
| 2.25. | БОУ "Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии |
| 2.26. | Казенное учреждение "Центр занятости населения города Шумерли" Министерства труда Чувашской Республики |
| 2.27. | КУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» |
| 2.28. | МО МВД России «Шумерлинский» |
| 2.29. | Обособленное подразделение АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии по г.Шумерля |
| 2.30. | БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда Чувашской Республики |
| 2.31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| 2.32. | 23 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике – Чувашии» |
| 2.33. | Шумерлинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по ЧР |
| 2.34. | Отделение УФСБ России по ЧР в г. Шумерля |
| 2.35. | ФГУП «Охрана» |
| 2.36. | ДООО «СУ-8» ОАО «Стройтрест № 3» |
| 2.37. | МУП г. Шумерли «Коммунальник» |
| 2.38. | Территориальный пункт в городе Шумерля межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в городе Алатырь |
| 2.39. | Отдел военного комиссариата ЧР по г.Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам |
| 2.40. | МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |
| 2.41. | МУП «ШПУ «Водоканал» |
| 2.42. | Шумерлинская швейная фабрика (ООО «Борис») |
| 2.43. | ООО «Наш дом» |
| 2.44. | ООО «Система управления» |
| 2.45. | ООО «Коммунальник» |
| 2.46. | ООО «УК «СУ-8» |
| 2.47. | ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский» |
| 2.48. | Управление Пенсионного фонда в г. Шумерля и Шумерлинском районе ЧР |
| 2.49. | ФГУП «Почта России» |
| 2.50. | ТСЖ «Аляска» |
| 2.51. | ТСЖ «Ассоль» |
| 2.52. | ТСЖ «Бриз» |
| 2.53. | ТСЖ «Виктория» |
| 2.54. | ТСЖ «Волна» |
| 2.55. | ТСЖ «Волна-1» |
| 2.56. | ТСЖ «Восток» |
| 2.57. | ТСЖ «Восход-7» |
| 2.58. | ТСЖ «Вставка» |
| 2.59. | ТСЖ «Вымпел» |
| 2.60. | ТСН «Динамо» |
| 2.61. | ТСЖ «Дружба» |
| 2.62. | ТСЖ «Дружба-2» |
| 2.63. | ТСЖ «Жукова-18» |
| 2.64. | ТСЖ «Звезда» |
| 2.65. | ТСН «Ивушка» |
| 2.66. | ТСЖ «К.Маркса-25» |
| 2.67. | ТСЖ «Камчатка» |
| 2.68. | ТСЖ «Камчатка-1» |
| 2.69. | ТСЖ «Картофельный» |
| 2.70. | ТСЖ «Колос» |
| 2.71. | ТСЖ «Комфорт» |
| 2.72. | ТСН «Корона» |
| 2.73. | ТСЖ «Космос» |
| 2.74. | ТСЖ «Кристалл» |
| 2.75. | ТСЖ «Луч» |
| 2.76. | ТСЖ «Март» |
| 2.77. | ТСЖ «Мир» |
| 2.78. | ТСЖ «Молодежное» |
| 2.79. | ТСЖ «На Советской» |
| 2.80. | ТСЖ «Наш дом» |
| 2.81. | ТСЖ «Нива» |
| 2.82. | ТСЖ «Октябрь» |
| 2.83. | ТСЖ «Планета» |
| 2.84. | ТСЖ «Полянка» |
| 2.85. | ТСЖ «Радуга № 5» |
| 2.86. | ТСЖ «Рубин» |
| 2.87. | ТСЖ «Сокол» |
| 2.88, | ТСЖ «Спартак» |
| 2.89. | ТСЖ «Строитель» |
| 2.90. | ТСЖ «Сура» |
| 2.91. | ТСЖ «Сура-1» |
| 2.92. | ТСЖ «Счастливчик» |
| 2.93. | ТСЖ «Татьяна» |
| 2.94. | ТСЖ «Труженик» |
| 2.95. | ТСЖ «Урицкого 6» |
| 2.96. | ТСЖ «Успех» |
| 2.97. | ТСН «Уют» |
| 2.98. | ТСЖ «Уютный дом» |
| 2.99. | ТСН «Фортуна» |
| 2.100. | ТСН «Химик-3» |
| 2.101. | ТСЖ «Центр» |
| 2.102. | ТСЖ «Центр-1» |
| 2.103. | ТСЖ «Чайковского-15» |
| 2.104. | ТСЖ «Шоколадка» |
| 2.105. | ТСЖ «Щербаковское» |
| 2.106. | ТСЖ «Элита» |
| 2.107. | ТСЖ «Юбилейный № 4» |
| 2.108. | ТСЖ «Янтарь» |
| 2.109. | ТСН «59» |
| 2.110. | г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д.4 |
| 2.111. | г. Шумерля, ул. Дзержинского, д.75 |
| 2.112. | г. Шумерля, ул. Красноармейская, д.17 |
| 2.113. | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д.6 |
| 2.114. | г. Шумерля, ул. Маяковского, д.72 |
| 2.115. | г. Шумерля, ул. Маяковского, д.76 |
| 2.116. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.10 |
| 2.117. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.10а |
| 2.118. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.12 |
| 2.119. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.12а |
| 2.120. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.8 |
| 2.121. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.8а |
| 2.122. | г. Шумерля, ул. Пушкина, д.8б |
| 2.123. | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.69 |
| 2.124. | г. Шумерля, ул. Чкалова, д.71 |
| 2.125. | г. Шумерля, ул. Щербакова, д.50 |

# Text boxes

Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ