|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

09.02.2018 № 206

Об определении организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения (до признания права муниципальной собственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данных объектов электроснабжения муниципальной собственностью.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 09.02.2018 № 206

Перечень объектов электроснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место расположения участка** | **Техническое описание участка, марка, сечение** | **Протяженность участка, м** | **Дата ввода в эксплуатацию** |
| 1 | КЛ-6кВ от ТЭЦ-2 до РП-29 | 2ААБ-6; 3х240 | 2х1200 | 2009 |
| 2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до здания № 16А по ул. Водопроводная | 2АВВГ-1; 4х150 | 2х280 | 1995 |
| 3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-260 до жилого дома № 3 к.2 по ул. Энгельса | ААШВ-1; 3х185 | 150 | 1985 |
| 4 | КЛ-0,4 кВ от РП-2 до жилого дома № 3 к.2 по ул. Энгельса | ААШВ-1; 3х185 | 145 | 1985 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_