|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

30.10.2017 № 2540

Об определении организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения (до признания права муниципальной собственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данных объектов электроснабжения муниципальной собственностью.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 30.10.2017 № 2540

Перечень объектов электроснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Техническое описание участка, марка, сечение | Протяженность участка, м | Дата ввода в эксплуатацию |
| 1 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 6 по пр. Соляное до ВРУ жилого дома № 4 по пр. Соляное | 2АВВГ-1 (4х95) | 2 х 65 | 1996 |
| 2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-100 до ВРУ жилого дома №7 по ул.Гайдара | ААБл-1 (3х70+1х35) | 200 | 1992 |
| 3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ВРУ жилого дома № 8 по ул. Франко | 2АВВГ-1 (3х35+1х16) | 2 х 137 | 1997 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_