Приложение

к постановлению администрации

Красночетайского района

от  14.08.2017  № 384

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

1. Перечень объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки):

1.1. Сетевые организации:

- ООО «Исток»

1.2. Котельные и топочные

| № п/п | Наименование объекта | Проверяющая организация | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Красночетайское сельское поселение |  |  |  |
| 1. | Котельная №1 по ул. Новая, 43 | ООО «Исток» | 01.07.2017-25.09.2017 |
| 2. | Котельная №2 по ул. Гагарина, 23 | ООО «Исток» | 01.07.2017-25.09.2017 |
| 3. | Котельная №3 ул. Огнеборцев д.10 | ООО «Исток» | 01.07.2017-25.09.2017 |

1.3. Потребители:

| Наименование | Сроки проведения проверки |
| --- | --- |
| - многоквартирные жилые дома; - частные жилые дома; - коммерческие предприятия; - бюджетные учреждения; - объекты здравоохранения; - образовательные учреждения. | 01.07.2017-30.09.2017 |

2. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:

2.1. Для теплоснабжающей  организации:

1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

3.  Тепловые схемы источников теплоснабжения.

4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергии.

5. Договоры на поставку топлива.

6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.

7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.

8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

11. Отчеты по проведению пуско-наладочных  и режимно-наладочных  работ  на источниках тепловой энергии.

12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источника тепловой энергии.

14. Акты приёмки газопроводов в эксплуатацию.

15. Заключение экспертизы промышленной  безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет.

16. Акты  допуска в эксплуатацию новых и реконструированных  тепловых энергоустановок источников тепловой энергии.

17. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

18. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии.

19. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

20. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

21.  Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.

22. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

23. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения.

24. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

25. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.2. Для теплосетевой организации:

1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2.  График тепловых нагрузок.

3.  Схемы тепловых сетей.

4. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности.

5. Утвержденный  перечень  необходимых инструкций,  схем и других оперативных документов.

6. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

7. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок.

8.  Отчеты о наладке тепловых сетей.

9.  Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей.

11. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей.

12. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

13. Акты шурфовок тепловых сетей.

14. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей.

15. Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

16. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

17. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

18. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.

19. Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей.

20. Гидравлический режим тепловых сетей.

21. План подготовки к работе  отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

22. График планового ремонта тепловых сетей и  подтверждение его выполнения.

23. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

24. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.3.  Для потребителя тепловой энергии:

1. Справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.

4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.

7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.

9. Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.

10. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Акт проведения испытания оборудования  теплопотребляющих установок на прочность и плотность.