| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 05.11.2019 ç. № 1571 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.11.2019 г. № 1571 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

О программе энергосбережения административного здания администрации Комсомольского района Чувашской Республики на 2020-2025  годы и на период до 2030 года

Администрация Комсомольского района п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить прилагаемую программу энергосбережения административного здания администрации Комсомольского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы и на период до 2030 года (далее – Программа).

- Утвердить ответственным исполнителем Программы отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Комсомольского района Чувашской Республики.

- Финансовому отделу администрации Комсомольского района при формировании проекта бюджета Комсомольского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Программы исходя из реальных возможностей бюджета Комсомольского района Чувашской Республики.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Комсомольского района Чувашской Республики  –  начальника  отдела  капитального  строительства  и  ЖКХ   Краснова А.В.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Комсомольского района».

Глава администрации

Комсомольского района                                                                 А.Н. Осипов

Администрация Комсомольского района

Чувашской Республики

ПРОГРАММА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Административного здания администрации Комсомольского района

Чувашской Республики на  2020 – 2025  годы

и на период до 2030 года.

с. Комсомольское 2019 г.

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа энергосбережения административного здания администрации Комсомольского района Чувашской Республики на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; # - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; # - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; # - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; - Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р; - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2018 № 254 «Об утверждении Стретегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»; - Постановление Кабинета Министров ЧР от30 марта 2009 г. №97 «О концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года» |
| Разработчики программы | Отдел капитального строительства и ЖКХ |
| Координатор Программы | Зам. главы администрации Комсомольского района – начальник отдела капитального строительства и ЖКХ |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и холодной воды, чтобы соответственно снизить расход бюджетных средств на энергетические ресурсы. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2020-2025 годы |
| Исполнитель | Администрация Комсомольского района |
| Источники финансирования | Средства бюджета Комсомольского района |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования здания администрации, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования здания администрации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит:

-к росту бюджетного финансирования, на учреждение

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей здания администрации, улучшение условий функционирования через повышение эффективности использования энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет Комсомольского района за счет сокращения платежей за тепло- электроэнергию и воду.

2. Задачами Программы являются:

Создание в 2020 году системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением;

Снижение затрат к 2025 году на приобретение администрацией энергоресурсов за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита энергоресурсов.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергоресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

4. Управление энергосбережением

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация определяет стратегию энергосбережения. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2020-2025 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств 468,4 тыс. руб.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов осуществляется за счет собственных средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет инженер по обслуживанию здания и сооружения Крюкова Т.В. Программные мероприятия предусматривают:

1. создание системы управления эффективностью использования энергоресурсов

2. организационные проекты энергосбережения.

7. Приоритетные технические направления организованных проектов

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- Замена ламп освещения на светодиодные.

- Установка стеклопакетов.

- Установка водомеров.

- Профилактические испытания действующих электроустановок

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2020 по 2025 год в два этапа

I этап- 2020-2022 годы – 266,5 тыс. руб.

II этап- 2023-2025 годы – 201,9 тыс. руб.

На I этапе проводятся мероприятия по замена ламп освещения на светодиодные в количестве 17 шт.; установка стеклопакетов 8 шт.; установка водомеров 1 шт.; профилактические испытания действующих электроустановок; проведение энергоаудита.

На II этапе проводятся мероприятия по замена ламп освещения на светодиодные в количестве 16 шт.; установка стеклопакетов 10 шт.; профилактические испытания действующих электроустановок.

9. Заключение

Программа энергосбережения обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на энергоресурсы. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение энергетических ресурсов.

План мероприятий энергосбережения на 2020 - 2025 годы

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего затрат т.р. | Планируемые затраты, в том числе по годам, т.р. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | примечание |
| 1. | Замена ламп освещения на светодиодные | Крюкова Т.В. | Бюджет Комсомольского района | 59,4 | 12,6 | 12,6 | 10,8 | 12,6 | 10,8 |  | 33 шт. |
| 2. | Установка стеклопакетов на окнах | Крюкова Т.В. | Бюджет Комсомольского района | 270 |  | 30 | 90 | 90 | 45 | 15 | 18 стеклопакетов |
| 3. | Установка водомеров | Крюкова Т.В. | Бюджет Комсомольского района | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 1ед.; |
| 4. | Профилактические испытания действующих электроустановок | Крюкова Т.В. | Бюджет Комсомольского района | 57 |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  | Не реже 1-го раза в 3 года |
| 5. | Проведение энергоаудита |  | Бюджет Комсомольского района | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 468,4 | 12,6 | 71,1 | 182,8 | 102,6 | 84,3 | 15 |  |

Сравнительный анализ затрат на потребление энергоресурсов

| № п/п | Адрес | года | Расход на эл.энергию |  | Расход на тепл.энергию |  | Расход на водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование |  | кол-ом выраж., тыс. кВт*ч | денеж. выр., тыс. руб. | кол-ом выраж., тыс. Гкал | денеж. выр., тыс. руб. | кол-ом выраж., тыс. м3 | денеж. выр., тыс. руб. |
| 1 | Администрация Комсомольского района, Заводская,57 | 2016 | 79,769 | 438,673 | 0,296 | 400,0 | 0,575 | 8,0 |
|  |  | 2017 | 92,904 | 445,961 | 0,328 | 444,393 | 0,573 | 8,0 |
|  |  | 2018 | 87,69 | 506,699 | 0,350 | 493,0 | 0,708 | 10,00 |