|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

16.09.2019 № 2268

Об определении организации для содержания и обслуживания водопроводных сетей, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания водопроводных сетей (до признания права муниципальной собственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию данных водопроводных сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, муниципальной собственностью.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

Приложение

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 16.09.2019 № 2268

Перечень объектов водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Диаметр трубо-провода, мм | Протяженность участка, м | Год постройки | Материал | Количество и материал колодца |
| 1 | Водопровод-ввод № 1 в жилой дом № 68 по пр.Тракторостроителей от колодца магистральной линии Д=225 мм до наружной стены здания | 160 | 41,08 | 2005 | Полиэтилен | 1 шт (ж/б Ø 1500) |
| 110 | 30,95 | Полиэтилен | 1 шт (ж/б Ø 1500)  ПГ-1 шт |
| 2 | Водопровод-ввод № 2 в жилой дом № 68 по пр.Тракторостроителей от колодца магистральной линии Д=225 мм до наружной стены здания | 110 | 36,34 | 2005 | Полиэтилен | 1 шт (ж/б Ø 1500) |
| 63 | 11,77 | Полиэтилен | 1 шт (ж/б Ø 1500)  ПГ-1 шт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_