Приложение

к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

от 21.11.2017 г. № 03/1-03/1064

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

акционерного общества "Водоканал"

по развитию муниципальных систем водоснабжения

и водоотведения города  Чебоксары

на 2018-2020 годы

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа акционерного общества "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Акционерное общество «Водоканал» (далее – АО «Водоканал» |
| Местонахождение организации, разработавшей инвестиционную программу | 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | начальник производственно-технического отдела Анисимов Сергей Александрович, тел. (8352) 20-19-21 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Местонахождение, уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, утвердившего инвестиционную программу | 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17 |
| Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Чебоксары |
| местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу | 428000, г. Чебоксары, улица К.Маркса, 36 |
| Срок реализации Программы | 2018-2020 годы |

## Таблица 1

Плановые значения показателей качества, надежности и

бесперебойности объектов, установленные приказом Минстроя Чувашии

от  21.11.2017 № 03/1-03/1063 по годам реализации

мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятия | Наименования плановых показателей, качества, надежности и бесперебойности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Программы | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Внедрение установок доочистки в Заволжье | Показатель качества питьевой воды (доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды) (в процентах) | 47 | 45 | 44 |
| 2 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей в пгт. Сосновка | Показатель качества питьевой воды (доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды) (в процентах) | 12 | 11 | 10 |
| 3 | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема № 1 |  | 6,6 | 6,55 | 6,5 |
| 4 | Реконструкция резервуара чистой воды № 2 ОВС «Заовражная» |  | 6,6 | 6,55 | 6,5 |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств АО "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих АО "Водоканал", осуществляющего, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед./км) | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 6 | Реконструкция канализационных сетей | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км) | 6,48 | 6,47 | 6,47 |

I. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и  реконструкции объектов

централизованных   систем   водоснабжения, водоотведения и

по защите централизованных систем водоснабжения, водоотведения и их отдельных объектов

от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 2

Перечень мероприятий Программы, их краткое описание, в том числе

обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также

основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта* | Основные технические характеристики объектов | Годы реализации мероприятия | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  | Всего | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Мероприятия Программы в сфере холодного водоснабжения города Чебоксары |
| Группа 1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе: |
| 1.1. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов до и после проведения мероприятий: |
| 1.1.1. | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького | В часы максимального водоразбора пропускной способности водопроводных сетей недостаточно для обеспечения потребителей гарантированным (достаточным) напором. Величина пропускной способности существующих сетей не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема для подключения новых объектов к сетям водоснабжения. Для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов необходимо произвести увеличение пропускной способности сетей водоснабжения | участок водопроводной сети от дома № 49 до дома №11 по пр. М.Горького | Пропускная способность | л/сек | 826,61 | 1020,50 | 2018-2020 | 53679,84 | 53679,84 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 900 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Сталь с внутренним цементно-песчаным покрытием |  |  |  |
| 1.1.2. | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К.Иванова |  | участок водопроводной сети от дома № 77 до дома № 31 по ул. К.Иванова | Протяженность | км | 0,92 | 0,92 | 2018-2019 | 9874,02 | 9874,02 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 125 | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 11,25 | 46,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Полиэтилен |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары путём увеличение пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водопровода d=500 мм (ул.Текстильщиков) |  | участок водопроводной сети от дома №3 до дома №25 по ул. Текстильщиков, от дома №3 по пл. Речников до дома №25 по ул. Текстильщиков | Протяженность | км | 1,32 | 1,32 | 2018-2020 | 13287,00 | 13287,00 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 22,96 | 100,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары путём увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») |  | участок водопроводной сети вдоль проектируемой автомобильной дороги № 31 от дома № 39 по ул. Гагарина до дома №15 по ул. Ярмарочная | Протяженность | км | 0,2 | 0,2 | 2018-2020 | 4521,82 | 4521,82 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 110 | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 11,03 | 103,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Полиэтилен | Полиэтилен |  |  |  |
| 1.1.5. | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду |  | участок водопроводной сети от дома №14 по Складскому проезду до дома №3 по проезду Соляное | Протяженность | км | 1,015 | 0,955 | 2018-2020 | 19494,47 | 19494,47 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 300 | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 91,85 | 103,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Полиэтилен |  |  |  |
| 1.1.6. | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская |  | участок водопроводной сети от дома №7 по ул. Гражданская до пересечения ул. Гражданская и ул. Коммунальная Слобода | Протяженность | км | 0,445 | 0,445 | 2018-2020 | 6095,99 | 6095,99 |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 91,85 | 103,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Полиэтилен |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 300 | 315 |  |  |  |
| 1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения): |
| 1.2.1. | Модернизация системы водоснабжения повысительной насосной станции (далее - ПНС) СЗР | В часы максимального водоразбора производительности насосной станции недостаточно для обеспечения потребителей гарантированным (достаточным) напором. Для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов необходимо произвести увеличение производительности насосной станции | при подключении к сетям водоснабжения новых объектов, расположенных в МКР «Университетский-I, II». производительность трех насосов (550 м3/ч каждого) ПНС, расположенной по ул. М.Павлова, д.№29 Б, не позволит обеспечить перекачку дополнительного объема холодной воды. Потребность в увеличении производительности насосных агрегатов составляет 750 куб. м в час | Производительность 1 насосного агрегата | куб. м в час | 550 | 750 | 2018-2020 | 7930,65 | 7930,65 |
|  |  |  |  | Напор | м | 57 | 73 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество насосов | шт. | 3 | 3 |  |  |  |
| Итого по группе 1 | 114883,79 | 114883,79 |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения: |
| 2.1.1. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города: | По ул.Гремячевская и по ул. Юности пгт. Сосновка отсутствуют сети водоснабжения. Для обеспечения водоснабжением и для соблюдения требований пожарной безопасности необходимо осуществить прокладку водопроводных сетей. Указанная пропускная способность обеспечит безаварийную работу сетей водоснабжения на указанных участках |  | Протяженность | км |  | 0,966 | 2018-2020 | 6024,94 | - |
| 2.1.1.1. | Водопроводная сеть по ул. Гремячевская |  | участок водопроводной сети от дома №112 по ул.Гремячевская до пересечения улицы Гремячевская и Рассветная в пгт. Сосновка | Протяженность | км | - | 0,496 | 2018-2019 | 3093,55 | - |
|  |  |  |  | Пропускная способность |  | - | 12,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимая мощность для последующего подключения индивидуальных жилых домов | м3/час |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Водопроводная сеть по ул. Юности, пгт. Сосновка |  | участок водопроводной сети от дома №2 до дома № 37 по ул. Юности в пгт. Сосновка | Протяженность | км | - | 0,47 | 2020 | 2931,39 | - |
|  |  |  |  | Пропускная способность |  | - | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимая мощность для последующего подключения индивидуальных жилых домов |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
| Итого по группе 2 | 6024,94 | - |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения. |
| 3.1.1. | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары: | Снижение количества аварий |  | Протяженность | км | 0,584 | 0,584 | 2018-2020 | 3031,44 | - |
| 3.1.1.1. | Водопроводная сеть по ул. Дзержинского | замена чугунных труб на полиэтиленовые: 1) обеспечит длительный срок службы участка сети; 2) уменьшит аварийность за счет высоской стойкости полиэтиленовых труб к действию агрессивных веществ и смещению грунта 3) увеличит высокую пропускную способность благодаря отсутствию шероховатостей на внутренней поверхности трубопроводов | участок водопроводной сети вдоль дома №20 по ул. Дзержинского | Протяженность | км | 0,152 | 0,152 | 2018 | 758,42 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 10,21 | 12,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | чугун | Полиэтилен |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Водопроводная сеть по ул. Дзержинского (ул. К.Маркса - ул. Ярославская) |  | участок водопроводной сети от пересечения ул. Дзержинского и ул. К.Маркса до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ярославская | Протяженность | км | 0,222 | 0,222 | 2019 | 1168,08 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 40,82 | 47,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Полиэтилен |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Водопроводная сеть по ул. К.Маркса |  | участок водопроводной сети от дома № 22 до дома №26 по ул. К.Маркса | Протяженность | км | 0,21 | 0,21 | 2020 | 1104,94 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 40,82 | 52,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Полиэтилен |  |  |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения): |
| 3.2.1. | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | Усиление ребер жесткости плит перекрытия и несущих опор резервуара для снижения уровня его износа. Гидроизоляция внутренней поверхности резервуара для исключения попадания грунтовых вод, которые ухудшают качество питьевой воды | Резервуар по пр. Ленина, д. №35а, состоящий из несущих опор, плит перекрытия и балок | Плотность бетона в зоне рабочей арматуры ребер плит перекрытия | кг/м3 | 2321 | 2400 | 2018 | 7088,22 | - |
|  |  |  |  | Защитный слой бетона балок | мм | 8-15 | 20-25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность сжатых зон крупнопористого бетона балок |  | В20 | В22,5 |  |  |  |
| 3.2.2. | Реконструкция резервуара чистой воды № 2 очистной водопроводной станции (далее – ОВС) "Заовражная" | Усиление ребер жесткости плит перекрытия и несущих опор резервуара для снижения уровня его износа. Гидроизоляция внутренней поверхности резервуара для исключения попадания грунтовых вод, которые ухудшают качество питьевой воды | Резервуар по ул. Заовражная, д. №70, состоящий из несущих опор, плит перекрытия и балок | Плотность бетона в зоне рабочей арматуры ребер | кг/м3 | 2249 | 2400 | 2018 | 3718,60 | - |
|  |  |  |  | Защитный слой бетона балок | мм | 10-13 | 20-25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность сжатых зон крупнопористого бетона балок |  | В20 | В22,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Трещины в бетоне коррозии |  | ширина 1,2 мм длина 0,5-1,5 м | отсутствует |  |  |  |
| 3.2.3. | Реконструкция технологического оборудования НС I подъема с напорными водоводами сырой воды на ОВС «Заовражная» | Замена задвижек в водопроводных камерах на затворы позволит снизить износ оборудования насосной станции, обеспечит полную герметичность перекрытия потока в любом направлении, увеличит скорость открытия и перекрытия потока при возникновении аварийной ситуации | В водопроводной камере на насосной станция I подъема (ул. Заовражная, д. №72) чугунные задвижки заменяются на поворотные затворы с электроприводом | запорные устройства |  | Чугунная задвижка диаметром 1200 мм | Поворотный затвор с электроприводом диаметром 1200 мм | 2018-2019 | 2030,94 | - |
|  |  |  |  | Количество | шт. | 2 | 2 |  |  |  |
| Итого по группе 3 | 15869,20 | - |
| Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий, в том числе: |
| 4.1. | Внедрение установок доочистки в Заволжье | Вода из артезианских скважин в пгт Сосновка подается потребителю без дополнительной очистки. Качество воды в скважинах не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде, требуется внедрение специальных методов доочистки. Для обеспечения качества питьевой воды в пгт Сосновка в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо установить систему доочистки. | Вода из существующих артезианских скважин подается потребителям без очистки. Необходимо установить систему доочистки после скважины для обеспечения качества питьевой воды в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями с указанной производительностью (адрес: пгт Сосновка в районе пересечения ул. Тальниковая и Сосновское шоссе) | Производительность | м3/час |  | 7,2 | 2018 | 4600,00 | - |
| 4.2. | Реконструкция водопроводных сетей в пгт Сосновка: | Качество воды в распределительной сети пгт Сосновка не соответствует установленным требованиям. Данные мероприятия позволят снизить долю проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям до 10% к 2020 году. |  |  |  |  | 1,367 | 2018-2020 | 6820,79 | - |
| 4.2.1. | Водопроводная сеть по ул. Биржевая |  | участок водопроводной сети от пересечения ул. Биржевая и ул. Сосновская до дома №5 по ул. Биржевая | Протяженность | км | 0,645 | 0,645 | 2018 | 3218,29 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |
| 4.2.2. | Водопроводная сеть по ул.Юности |  | участок водопроводной сети от дома №2 "а" по ул. Юности до пер. пересечения ул. Юности и ул. Сосновская | Протяженность | км | 0,486 | 0,486 | 2019 | 2424,95 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 125 | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |
| 4.2.3. | Водопроводная сеть по ул.Сосновская |  | участок водопроводной сети от дома №57 до дома № 65 по ул.Сосновская | Протяженность | км | 0,236 | 0,236 | 2020 | 1177,55 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 89 | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |
| Итого по группе 4 | 11420,79 | - |
| Всего по мероприятиям в сфере холодного водоснабжения | 148198,72 | 114883,79 |
| II. Мероприятия Программы в сфере водоотведения города Чебоксары |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе: |
| 1.1.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: |
| 1.1.1. | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | Пропускная способность сетей канализации не позволяет пропустить дополнительный объем сточных вод от новых абонентов. Необходимо провести мероприятия по увеличению пропускной способности напорных линий канализации. | участок канализационной сети от дома №54А до д.25 по ул. Зои Яковлевой | Протяженность в однониточном исчислении | км | 1,1 | 1,1 | 2018-2020 | 25764,15 | 25764,15 |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 263,79 | 428,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Сталь | Сталь с ВЦПП |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 500 | 600 |  |  |  |
| 1.1.2. | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» |  | участок канализационной сети от дома №9 корпус 1 до дома №15 по ул.Афанасьева | Протяженность в однониточном исчислении | км | 0,17 | 0,17 | 2019 | 2016,82 | 2016,82 |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 49,76 | 59,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 300 | 315 |  |  |  |
| 1.1.3. | Увеличение мощности системы водоотведения КНС "Соляное" |  | участок канализационной сети от дома №13/1 по Марпосадскому шоссе со стороны пр. Гремячевский до дома №7А по Марпосадскому шоссе | Протяженность | км | 1,2 | 1,2 | 2018-2020 | 6096,32 | 6096,32 |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 8,56 | 20,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | Чугун | Полиэтилен |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 225 |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция системы водоотведения г.Чебоксары для увеличения пропускной способности (реконструкция канализационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») |  | участок канализационной сети от дома № 132 по ул. Советская г. Новочебоксарск до деревни Чемурша Чебоксарского района | Протяженность | км | 1,26 | 1,26 | 2018-2020 | 31918,91 | 31918,91 |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 367,67 | 791,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал трубы |  | железобетон | Полиэтилен |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 600 | 800 |  |  |  |
| 1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения): |
| 1.2.1. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности) | Производительность насосной станции не позволяет осуществить перекачку дополнительного объема сточных вод при подключении новых объектов к сетям водоотведения. Для создания технической возможности подключения к сетям водоотведения новых объектов необходимо произвести увеличение производительности насосных станций. | Насосная станция по ул. Наб. Пионерская, д. №1 | Производительность | м3/ч | 2000 | 2400 | 2018-2020 | 11338,98 | 11338,98 |
|  |  |  |  | Напор | м | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество | шт | 3 | 3 |  |  |  |
| 1.2.2. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5 (с увеличением производительности) |  | Насосная станция по ул. Якимовская, д. №109 | Количество | шт | 4 | 4 | 2018-2019 | 5066,86 | 5066,86 |
|  |  |  |  | Производительность | м3/ч | 800 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Напор | м | 70 | 70 |  |  |  |
| 1.2.3. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Главная" (с увеличением производительности) |  | Насосная станция по ул. Калинина, д. №26 | Количество | шт | 2 | 2 | 2019-2020 | 5066,86 | 5066,86 |
|  |  |  |  | Производительность | м3/ч | 540 | 1200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Напор | м | 75 | 75 |  |  |  |
| 1.2.4. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) |  | Насосная станция по ул. Энергетиков, д. №14Б | Количество | шт | 2 | 2 | 2018 | 1481,22 | 1481,22 |
|  |  |  |  | Производительность | м3/ч | 50 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Напор | м | 30 | 30 |  |  |  |
| 1.2.5. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) |  | Насосная станция по ул. Тракторостроителей, д. №90 | Количество | шт | 2 | 2 | 2018-2019 | 3524,94 | 3524,94 |
|  |  |  |  | Производительность | м3/ч | 1600 | 2500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Напор | м | 24 | 17 |  |  |  |
| Итого по группе 1 | 92275,06 | 92275,06 |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения, в том числе: |
| 2.1.1. | Строительство сетей водоотведения в районах индивидуальной застройки города: | По ул.Гремячевская отсутствуют сети водоотведения. Для обеспечения данных улиц системой водоотведения необходимо осуществить прокладку канализационных сетей. |  | Протяженность | км | - | 1,40 | 2020 | 9325,40 | - |
| 2.1.1.1. | Канализационная сеть по ул. Гремячевская |  | Участок канализационной сети от пересечения пр. Гремячевский и ул. Путепроводная до дома № 109 по ул. Гремячевская | Протяженность | км | - | 1,4 | 2020 | 9325,40 | - |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | - | 65,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | мощность для последующего присоединения индивидуальных жилых домов | м3/час |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 250 |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения): |
| 2.2.1. | Строительство биологических очистных сооружений в п. Октябрьский | Сточные воды поселка Октябрьский и Северный, подключенные к системе водоотведения АО «Водоканал», самотечными трубопроводами направляются на септики и затем сбрасываются в реку Травянку. Качество очистки сточных вод септиками не позволяет достичь требований нормативных документов. Необходимо исключить попадание неочищенных стоков в бассейн реки Волга и загрязнение подземных вод, используемых для водоснабжения поселков. | биологические очистные сооружения будут построены в районе дома №23 по ул. 2-ая Озерная пос. Октябрьский обеспечат соответствующую требованиям очистку сточных вод. Производительность указана с учетом существующей застройки | Производительность | м3/сут | - | 50 | 2019 | 22673,26 | - |
| 2.2.2. | Строительство биологических очистных сооружений в п. Северный |  | биологические очистные сооружения будут построены в районе дома №20 по ул. Боровая, пос. Северный обеспечат соответствующую требованиям очистку сточных вод. Производительность указана с учетом существующей застройки | Производительность | м3/сут | - | 50 | 2018 | 23212,49 | - |
| Итого по группе 2 | 55211,15 | - |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения: |
| 3.1.1. | Реконструкция канализационных сетей: | Повышние надежности работы системы водоотведения |  | Протяженность | км |  | 0,546 | 2018-2020 | 35490,00 | - |
| 3.1.1.1. | Канализационная сеть в районе ГК "Мирный-2" | Санация существующих железобеннонных труб необходима для защиты от газовой коррозии, разрушающей трубы и увеличит срок эксплуатации трубы не менее, чем 20 лет, уменьшит аварийность сети | участок сети Новозагородного коллектора в районе ГК "Мирный-2" по ул. Хевешская дом №38 А | Протяженность | км | 0,137 | 0,137 | 2018 | 8905,00 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 1495,49 | 2093,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ санации железобетонной трубы |  | - | Санирование полиэтиленом |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Канализационная сеть по Мясокомбинатскому проезду |  | участок сети Новозагородного коллектора около дома №14 по Мясокомбинатскому проезду | Протяженность | км | 0,209 | 0,209 | 2019 | 13585,00 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 1495,49 | 2093,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ санации железобетонной трубы |  | - | Санирование полиэтиленом |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Канализационная сеть по Мясокомбинатскому проезду |  | участок сети Новозагородного коллектора около дома №16 по Мясокомбинатскому проезду | Протяженность | км | 0,2 | 0,2 | 2020 | 13000,00 | - |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность | л/сек | 1495,49 | 2093,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ санации железобетонной трубы |  | - | Санирование полиэтиленом |  |  |  |
| Итого по группе 3 | 35490,00 | - |
| Всего по мероприятиям в сфере водоотведения | 182976,21 | 92275,06 |
| Всего по Программе | 331174,93 | 207158,85 |

* подключаемые объекты, с указанием точек подключения, и перечень мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, указаны в Приложении № 2 и № 3;

**расходы на реализацию мероприятий  (по годам реализации Программы)  и  источники   их  финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.

II. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения, существующих на начало реализации Программы

Таблица 3

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и  водоотведения

| № | Наименование объекта | Плановый процент износа по состоянию на: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 31.10.17 | 31.12.18 г. | 31.12.19 г. | 31.12.20 г. |
| 1 | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | 68 | 8,97 | 10,17 | 11,37 |
| 2 | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС "Заовражная" | 90 | 14,36 | 16,86 | 19,37 |
| 3 | Реконструкция технологического оборудования НС I подъема с напорными водоводами сырой воды на ОВС «Заовражная» | 90 | 32,56 | 33,75 | 34,94 |
| 4 | участок водопроводной сети вдоль дома №20 по ул. Дзержинского | 100 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | участок водопроводной сети от пересечения ул. Дзержинского и ул. К.Маркса до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ярославская | 100 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | участок водопроводной сети от дома №22 до дома №26 по ул. К.Маркса | 100 | 5 | 10 | 15 |
| 7 | участок сети Новозагородного коллектора в районе ГК "Мирный-2" по ул. Хевешская дом №38 А | 100 | 28 | 32 | 36 |
| 8 | участок сети Новозагородного коллектора в районе дома №14 по Мясокомбинатскому проезду | 100 | 28 | 32 | 36 |
| 9 | участок сети Новозагородного коллектора в районе дома №16 по Мясокомбинатскому проезду | 100 | 28 | 32 | 36 |

III. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Таблица 4

График реализации мероприятий Программы и ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

в эксплуатацию

| № п./п. | Наименование объекта | Наименование мероприятия /адрес объекта | Срок ввода в эксплуатацию | График реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок водопроводной сети от дома №49 до дома №11 по пр. М.Горького | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М.Горького. | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 2 | Участок водопроводной сети от дома №77 до дома №31 по ул. К.Иванова | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К. Иванова. | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. | 2018-2019 гг. |
| 3 | Участок водопроводной сети от дома №3 до дома №25 по ул. Текстильщиков, от дома №3 по пл. Речников до дома №25 по ул. Текстильщиков | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водовода d=500 мм (ул. Текстильщиков). | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 4 | участок водопроводной сети в районе дома №15 по ул. Ярмарочная | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности и надежности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР "Серебряные ключи"). | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 5 | Участок водопроводной сети от дома №14 по Складскому проезду до дома №3 по проезду Соляное | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду. | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 6 | Участок водопроводной сети от дома №7 по ул. Гражданская до ул. Коммунальная Слобода | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская. | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 7 | Насосная станция по ул. М.Павлова, д. №29Б | Модернизация системы водоснабжения ПНС СЗР | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 9 | Участок водопроводной сети от дома №112 до пересечения улицы Гремячевская и Рассветная | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. | 2018-2019 гг. |
| 11 | Участок водопроводной сети от дома №2 до дома №37 по ул. Юности, пгт. Сосновка |  | 4 квартал 2020г. | 2020 г. |
| 14 | Участок водопроводной сети вдоль дома №20 по ул. Дзержинского | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 15 | Участок водопроводной сети от пересечения ул. Дзержинского и ул. К.Маркса до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ярославская |  | 4 квартал 2019г. | 2019 г. |
| 16 | Участок водопроводной сети от дома №22 до дома №26 по ул. К.Маркса |  | 4 квартал 2020г. | 2020 г. |
| 17 | Резервуар по пр. Ленина, д. №35 «А» | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 18 | Резервуар по ул. Заовражная, д. №70 | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС "Заовражная" | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 19 | Насосная станция I подъема ул. Заовражная, д. №72 | Реконструкция технологического оборудования НС I подъема с напорными водоводами сырой воды на ОВС «Заовражная» | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. | 2018-2019 гг. |
| 20 | Скважина по ул. Тальниковая пгт Сосновка | Внедрение установок доочистки в Заволжье | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 21 | Участок водопроводной сети от пересечения ул. Биржевая и ул. Сосновская до дома №5 по ул. Биржевая | Реконструкция водопроводных сетей в пгт Сосновка: | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 22 | Участок водопроводной сети от дома №2 "а" по ул. Юности до пер. пересечения ул. Юности и ул. Сосновская |  | 4 квартал 2019 г. | 2019 г. |
| 23 | Участок водопроводной сети от дома №57 до дома № 65 по ул.Сосновская |  | 4 квартал 2020 г. | 2020 г. |
| 24 | участок канализационной сети от дома №54А по ул. Зои Яковлевой до пересечения с ул.Поворотно-Нагорная | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 25 | Участок канализационной сети от дома №9 корпус 1 до дома №15 по ул.Афанасьева | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» | 4 квартал 2019 г. | 2019 г. |
| 26 | участок канализационной сети от дома №13/1 по Марпосадскому шоссе со стороны пр. Гремячевский до дома №7А по Марпосадскому шоссе | Увеличение мощности системы водоотведения КНС "Соляное" | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 27 | участок канализационной сети от дома №132 по ул. Советская г. Новочебоксарск до д. Чемурша Чебоксарского района | Реконструкция системы водоотведения г.Чебоксары для увеличения пропускной способности (реконструкция канализационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 28 | Насосная станция по ул. Наб. Пионерская, д. №1 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности) | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2018-2020 гг. |
| 29 | Насосная станция по ул. Якимовская, д. №109 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5 (с увеличением производительности) | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. | 2018-2019 гг. |
| 30 | Насосная станция по ул. Калинина, д. №26 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Главная" (с увеличением производительности) | 4 квартал 2019 г. 4 квартал 2020 г. | 2019-2020 гг. |
| 31 | Насосная станция по ул. Энергетиков, д. №14Б | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 32 | Насосная станция по ул. Тракторостроителей, д. №90 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) | 4 квартал 2018 г. 4 квартал 2019 г. | 2018-2019 гг. |
| 33 | Участок канализационной сети от пересечения пр. Гремячевский и ул. Путепроводная до дома № 109 по ул. Гремячевская | Строительство сетей водоотведения в районах индивидуальной застройки города | 4 квартал 2020 г. | 2020 г. |
| 40 | В районе дома №23 по ул. 2-ая Озерная пос. Октябрьский | Строительство биологических очистных сооружений в п. Октябрьский | 4 квартал 2019 г. | 2019 г. |
| 41 | В районе дома №20 по ул. Боровая, пос. Северный | Строительство биологических очистных сооружений в п. Северный | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 42 | Участок сети Новозагородного коллектора в районе ГК "Мирный-2" по ул. Хевешская дом №38 А | Реконструкция канализационных сетей | 4 квартал 2018 г. | 2018 г. |
| 43 | Участок сети Новозагородного коллектора в районе дома №14 по Мясокомбинатскому проезду |  | 4 квартал 2019 г. | 2019 г. |
| 44 | Участок сети Новозагородного коллектора в районе дома №16 по Мясокомбинатскому проезду |  | 4 квартал 2020 г. | 2020 г. |

## IV. Источники финансирования Программы

Общая сумма капитальных вложений на 2018-2020 годы составляет  331 174,93 тыс. руб. без НДС с учетом налога на прибыль.

Финансовые потребности АО "Водоканал", необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет собственных средств общества – амортизации, капитальных вложений, возмещаемых за счет прибыли, от реализации услуг по тарифам на питьевую воду и водоотведение, платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Таблица 5

Объем и источники финансирования мероприятий Программы

| Источники финансирования мероприятий* | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
|  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, в т.ч. | 148198,72 | 59698,78 | 47643,64 | 40856,30 |
| стоимость выполнения мероприятий Программы по холодному водоснабжению | 146993,73 | 59418,62 | 47305,09 | 40270,02 |
| за счёт источников финансирования: |  |
| амортизация | 27289,99 | 20399,00 | 4608,50 | 2282,49 |
| расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли (без учета налога на прибыль) | 4819,95 | 1120,63 | 1354,21 | 2345,11 |
| налог на прибыль | 1204,99 | 280,16 | 338,55 | 586,28 |
| стоимость выполнения мероприятий Программы, по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения | 114883,79 | 37898,99 | 41342,38 | 35642,42 |
| за счёт источника финансирования - плата за подключение к сетям водоснабжения | 114883,79 | 37898,99 | 41342,38 | 35642,42 |
| Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере водоотведения, в т.ч. | 182976,21 | 61081,66 | 71682,09 | 50212,46 |
| стоимость выполнения мероприятий Программы по водоотведению | 171933,98 | 56439,16 | 67147,44 | 48347,38 |
| за счёт источников финансирования: |  |  |  |  |
| амортизация | 35490,00 | 8905,00 | 13585,00 | 13000,00 |
| расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли (без учета налога на прибыль) | 44168,92 | 18569,99 | 18138,60 | 7460,32 |
| налог на прибыль | 11042,23 | 4642,50 | 4534,65 | 1865,08 |
| стоимость выполнения мероприятий Программы, по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения | 92275,06 | 28964,17 | 35423,83 | 27887,06 |
| за счёт источника финансирования - плата за подключение к сетям водоотведения | 92275,06 | 28964,17 | 35423,83 | 27887,06 |
| Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в т.ч. | 331174,93 | 120780,44 | 119325,73 | 91068,76 |
| стоимость выполнения Программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | 318927,71 | 115857,78 | 114452,53 | 88617,40 |
| за счёт источников финансирования: |  |  |  |  |
| амортизация | 62779,99 | 29304,00 | 18193,50 | 15282,49 |
| расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли (без учета налога на прибыль) | 48988,87 | 19690,62 | 19492,82 | 9805,43 |
| налог на прибыль | 12247,22 | 4922,66 | 4873,20 | 2451,36 |
| стоимость выполнения мероприятий Программы, по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения | 207158,85 | 66863,16 | 76766,21 | 63529,48 |
| за счёт источника финансирования - плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения | 207158,85 | 66863,16 | 76766,21 | 63529,48 |

V. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в период ее срока действия.

Таблица 6

Расчет экономии от внедрения мероприятия «Реконструкция системы водоснабжения Центральной части  города Чебоксары»

| №, п/п | Наименование статей | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Экономия за счет уменьшения количества аварий на сетях водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии, тыс.руб. | 153,92 | 159,9 | 166,3 | 173,0 |  |
| 1.2 | Количество аварий в год | 6 | 5 | 4 | 3 |  |
| 1.3 | % снижение аварийности на сетях водоотведения относительно 2016 г. | - | 16,7 | 20,0 | 25,0 |  |
| 1.4 | Экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. | 0 | 0 | 159,93 | 332,65 | 518,93 |
| 1.5. | Срок окупаемости, лет |  |  |  |  | 3 |

Другие мероприятия Программы направлены на достижение целевых показателей, создание технической возможности подключения объектов капитального строительства города Чебоксары и не обеспечивают в полном объеме возврат вложенных средств и получения дохода от них.

VI. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведение на период реализации Программы.

Таблица 7

Расчёт тарифов на холодную воду и водоотведение на 2018-2020 годы

| №№ | Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| 1 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем полезного отпуска питьевой воды, тыс. куб. м. | 19 078,0 | 19 082,0 | 19 082,0 | 19 082,0 | 18 162,248 | 18 162,248 | 18 162,248 |
| 1.2. | Необходимая валовая выручка от реализации услуг по тарифу на питьевую воду, тыс. руб. | 277 078,223 | 277 030,206 | 287 713,92 | 287 756,56 | 284 784,049 | 284 784,049 | 296 226,265 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, тыс. руб., | 3 437,5 | 940,394 | 460,394 | 460,394 | 1 232,369 | 1232,369 | 1 699,019 |
|  | в том числе налог на прибыль, тыс. руб. | 687,5 | 188,079 | 92,079 | 92,079 | 246,474 | 246,474 | 339,804 |
| 1.2.2. | амортизация, направляемая на финансирование капитальных вложений, тыс. руб. | 9 809,117 | 10 199,5 | 10 199,5 | 2 304,25 | 2 304,25 | 1 141,245 | 1 141,245 |
| 1.3. | Тариф на питьевую воду (с учетом расходов на реализацию Программы), руб. за куб. м без НДС | 14,52 | 14,52 | 15,08 | 15,08 | 15,68 | 15,68 | 16,31 |
| 1.4. | Рост тарифа на питьевую к предыдущему периоду, % | - | 100,0 | 103,9 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 104,0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м. | 17 313,845 | 16 703,745 | 16 703,745 | 16 703,745 | 16 703,745 | 16 703,745 | 16 703,745 |
| 2.2 | Необходимая валовая выручка от реализации услуг по тарифу на водоотведение, тыс. руб. | 291 428,442 | 281 100,58 | 291 980,254 | 291 981,463 | 303 674,084 | 303 674,084 | 315 867,818 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, тыс. руб., | 28 990,3 | 21 732,863 | 1 479,629 | 1 479,629 | 21 193,627 | 0 | 9 325,4 |
|  | в том числе налог на прибыль, тыс. руб. | 5 798,06 | 4 346,573 | 295,926 | 295,926 | 4 238,725 | 0 | 1 865,08 |
| 4. | амортизация, направляемая на финансирование капитальных вложений, тыс. руб. | 3 279,972 | 4 452,5 | 4 452,5 | 6 792,5 | 6 792,5 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 5. | Тариф на водоотведение (с учетом расходов на реализацию Программы), руб. за куб. м без НДС | 16,83 | 16,83 | 17,48 | 17,48 | 18,18 | 18,18 | 18,91 |
| 6. | Рост тарифа на водоотведение к предыдущему периоду, % | - | 100,0 | 103,9 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 104,0 |

Таблица 8

Установленные и планируемые ставки тарифов за подключаемую

(технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие расходов

по подключению (технологическому присоединению) объектов

капитального строительства к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения, за исключением расходов

на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование централизованной системы, к которой присоединяется объект заявителя | Ставки тарифа, в тыс. руб. без НДС за куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |
| 1 | Холодное водоснабжение | 12,725 | 13,489 | 14,298 |
| 2 | Водоотведение | 9,807 | 10,395 | 11,019 |

Таблица 9

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год в тыс. руб. без НДС за 1 п.м.

| № п/п | Централизованная система | Диаметр трубопровода, мм | Материал трубопровода | Срок действия ставки тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. |
| 1 | Водоснабжения | до 100 | полиэтилен | 5,547 |
|  |  |  | чугун | 6,335 |
|  |  | от 101 до 125 | полиэтилен | 6,489 |
|  |  |  | чугун | 6,717 |
|  |  | от 126 до 150 | полиэтилен | 6,114 |
|  |  |  | чугун | 7,089 |
|  |  | от 151 до 200 | полиэтилен | 6,843 |
|  |  |  | чугун | 7,873 |
| 2 | Водоотведения | до 160 | полиэтилен | 6,504 |
|  |  | от 161 до 200 | полиэтилен | 6,539 |
|  |  | от 201 до 315 | полиэтилен | 10,446 |

Таблица  10

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год  в тыс. руб. без НДС за 1 п.м.

| № | Сети | Диаметр трубопровода, мм | Материал | Срок действия ставки тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |
| 1 | Водоснабжения | до 100 | полиэтилен | 5,880 |
|  |  | до 100 | чугун | 6,715 |
|  |  | от 101 до 125 | полиэтилен | 6,879 |
|  |  | от 101 до 125 | чугун | 7,121 |
|  |  | от 126 до 150 | полиэтилен | 6,481 |
|  |  | от 126 до 150 | чугун | 7,514 |
|  |  | от 151 до 200 | полиэтилен | 7,253 |
|  |  | от 151 до 200 | чугун | 8,346 |
| 2 | Водоотведения | до 160 | полиэтилен | 6,895 |
|  |  | от 161 до 200 | полиэтилен | 6,932 |
|  |  | от 201 до 315 | полиэтилен | 11,073 |

Таблица 11

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год в тыс. руб. без НДС за 1 п.м.

| № | Сети | Диаметр трубопровода, мм | Материал | Срок действия ставки тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |
| 1 | Водоснабжения | до 100 | полиэтилен | 6,233 |
|  |  | до 100 | чугун | 7,118 |
|  |  | от 101 до 125 | полиэтилен | 7,291 |
|  |  | от 101 до 125 | чугун | 7,548 |
|  |  | от 126 до 150 | полиэтилен | 6,870 |
|  |  | от 126 до 150 | чугун | 7,965 |
|  |  | от 151 до 200 | полиэтилен | 7,689 |
|  |  | от 151 до 200 | чугун | 8,846 |
| 2 | Водоотведения | до 160 | полиэтилен | 7,308 |
|  |  | от 161 до 200 | полиэтилен | 7,348 |
|  |  | от 201 до 315 | полиэтилен | 11,737 |

VII. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

В 2017 году разработан и согласован с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии.

Таблица 12

План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

| № | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели | Место выполнения мероприятия | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение установок доочистки в Заволжье | установка | 1 | Скважина (ул. Тальниковая, пгт Сосновка) | 2018г. |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей в пгт Сосновка | км | 2,5 | пгт Сосновка | 2018-2020г.г. |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | км | 0,58 | Центральная часть города Чебоксары | 2018-2020г.г. |
| 4 | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС "Заовражная" | резервуар | 1 | РЧВ №2 ОВС «Заовражная» (ул. Заовражная, 70, г. Чебоксары) | 2018г. |
| 5 | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | резервуар | 1 | НС 3 подъема №1 (пр. Ленина, 35А, г. Чебоксары) | 2018г. |

Приложение №1

к инвестиционной программе

акционерного общества "Водоканал" по развитию

муниципальных систем водоснабжения

и водоотведения города Чебоксары

на 2018-2020 годы

| № п./п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Объект | Источник финансирования мероприятия | Значение объемного показателя и единица их измерения | Финансовые потребности, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации Программы: | Всего | в том числе по годам реализации Программы: |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения. |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение: |
| 1.1. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: |
| 1.1.1.. | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М.Горького | участки водовода: | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 1,40 км |  |  |  | 53679,84 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №49 до дома №27 по пр. М.Горького |  |  | 0,47 |  |  |  | 18040,26 |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №27 до дома № 20Б по пр. М.Горького |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 17637,66 |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №20Б до дома № 11 по пр. М.Горького |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 18001,92 |

| 1.1.2. | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К.Иванова | участки водовода: | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 0,92 км |  |  |  | 9874,02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №77 до дома №59 по ул. К.Иванова |  |  | 0,49 |  |  |  | 5258,99 |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №59 до дома №31 по ул. К.Иванова |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 4615,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3. | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водопровода d=500 мм (ул.Текстильщиков) | участки водовода: | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 1,32 км |  |  |  | 13287,00 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №3 до дома №25 по ул. Текстильщиков |  |  | 0,62 |  |  |  | 6240,86 |  |  |
|  |  | от дома №3 по пл. Речников до дома №44 по ул. З.Яковлевой |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3523,07 |  |
|  |  | от дома №44 по ул. З.Яковлевой до дома №25 по ул. Текстильщиков |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3523,07 |
| 1.1.4. | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | участки водовода: | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 0,20 км |  |  |  | 4521,82 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети в районе дома №15 по ул. Ярмарочная |  |  | 0,065 |  |  |  | 1469,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 1514,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  | 1537,42 |
| 1.1.5. | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду | участки водовода: | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 0,955 км |  |  |  | 19494,47 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №14 до дома №12 по Складскому проезду |  |  | 0,110 |  |  |  | 2204,61 |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №12 по Складскому проезду до дома №3 по проезду Соляное вдоль производственных зданий |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 8517,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 8772,05 |
| 1.1.6. | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская | участки водовода: | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 0,445 км |  |  |  | 6095,99 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №7 до дома №5 по ул. Гражданская |  |  | 0,149 |  |  |  | 2041,13 |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №5 по ул. Гражданская до пересечения с ул.Коммунальная Слобода |  |  |  | 0,211 |  |  |  | 2890,45 |  |
|  |  | участок водопроводной сети вдоль ул.Коммунальная Слобода |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 1164,41 |
| 1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения): |
| 1.2.1. | Модернизация системы водоснабжения ПНС СЗР | Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 3 шт. | 1 | 1 | 1 | 7930,65 | 2643,55 | 2643,55 | 2643,55 |
| Итого по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в т.ч. | 114883,79 | 37898,99 | 41342,38 | 35642,42 |
| стоимость выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 114883,79 | 37898,99 | 41342,38 | 35642,42 |
| плата за подключение к сетям водоснабжения | 114883,79 | 37898,99 | 41342,38 | 35642,42 |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения: |
| 2.1.1. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города | участок водопроводной сети от дома №112 до пересечения улицы Гремячевская и Рассветная | Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению | 0,966 км | 0,225 |  |  | 6024,94 | 1400,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  | 1692,76 |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №2 до дома №37 по ул. Юности, пгт. Сосновка |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 2931,39 |
|  | Стоимость выполнения мероприятия. |  |  |  |  |  |  | 4819,95 | 1120,63 | 1354,21 | 2345,11 |
|  | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  | 1204,99 | 280,16 | 338,55 | 586,28 |
| Итого по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в т.ч. | 6024,94 | 1400,79 | 1692,76 | 2931,39 |
| налог на прибыль | 1204,99 | 280,16 | 338,55 | 586,28 |
| стоимость выполнения мероприятий по строительству новых объектов сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 4819,95 | 1120,63 | 1354,21 | 2345,11 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению с учетом налога на прибыль | 6024,94 | 1400,79 | 1692,76 | 2931,39 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 1204,99 | 280,16 | 338,55 | 586,28 |

| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
| --- |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения. |
| 3.1.1. | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | участки водовода: | амортизация по водоснабжению | 0,584 км |  |  |  | 3031,44 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети вдоль дома №20 по ул. Дзержинского |  |  | 0,152 |  |  |  | 758,42 |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от пересечения ул. Дзержинского и ул. К.Маркса до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ярославская |  |  |  | 0,222 |  |  |  | 1168,08 |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №22 до дома №26 по ул. К.Маркса |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1104,94 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения): |
| 3.2.1. | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | Резервуар по пр. Ленина, д. №35а | амортизация по водоснабжению | 1 шт | 1 | 0 | 0 | 7088,22 | 7088,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС "Заовражная" | Резервуар по ул. Заовражная, д. №70 | амортизация по водоснабжению | 1 шт | 1 | 0 | 0 | 3718,60 | 3718,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Реконструкция технологического оборудования НС I подъема с напорными водоводами сырой воды на ОВС «Заовражная» | Насосная станция I подъема ул. Заовражная, д. №72 | амортизация по водоснабжению | 2 шт | 1 | 1 | 0 | 2030,94 | 1015,47 | 1015,47 | 0,00 |
| Итого по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов., в т.ч. | 15869,20 | 11822,29 | 1015,47 | 0,00 |
| стоимость выполнения мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов. | 15869,20 | 11822,29 | 1015,47 | 0,00 |
| амортизация по водоснабжению | 15869,20 | 11822,29 | 1015,47 | 0,00 |
| Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий, в том числе: |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Снижение показателя к 2020 году до уровня 44%. |
| 4.1. | Внедрение установок доочистки в Заволжье | Скважина по ул. Тальниковая пгт Сосновка | амортизация по водоснабжению | 1 шт | 1 | 0 | 0 | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: | Снижение показателя к 2020 году до уровня 10%. |
| 4.2. | Реконструкция водопроводных сетей в пгт Сосновка | участки водовода: | амортизация по водоснабжению | 1,367 км |  |  |  | 6820,79 |  |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от пересечения ул. Биржевая и ул. Сосновская до дома №5 по ул. Биржевая |  |  | 0,645 |  |  |  | 3218,29 |  |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №2 "а" по ул. Юности до пер. пересечения ул. Юности и ул. Сосновская |  |  |  | 0,486 |  |  |  | 2424,95 |  |
|  |  | участок водопроводной сети от дома №57 до дома № 65 по ул.Сосновская |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  | 1177,55 |
| стоимость выполнения мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий. | 11420,79 | 7818,29 | 2424,95 | 1177,55 |
| амортизация по водоснабжению | 11420,79 | 7818,29 | 2424,95 | 1177,55 |

| Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, в т.ч. | 148198,72 | 59698,78 | 47643,64 | 40856,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| налог на прибыль | 1204,99 | 280,16 | 338,55 | 586,28 |
| стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения | 146993,73 | 59418,62 | 47305,09 | 40270,02 |
| амортизация по водоснабжению | 27289,99 | 20399,00 | 4608,50 | 2282,49 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению с учетом налога на прибыль | 6024,94 | 1400,79 | 1692,76 | 2931,39 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 1204,99 | 280,16 | 338,55 | 586,28 |
| плата за подключение к сетям водоснабжения | 114883,79 | 37898,99 | 41342,38 | 35642,42 |
| II. Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения города Чебоксары |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе: |
| 1.1.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: |
| 1.1.1. | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | участки сети: | Плата за подключение к сетям водоотведения | 1,10 км |  |  |  | 25764,15 |  |  |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль дома №54 А по ул. Зои Яковлевой |  |  | 0,39 |  |  |  | 9228,25 |  |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль дома №54А до дома №44 по ул. Зои Яковлевой |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 8900,35 |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль дома №44 по ул. З.Яковлевой до пересечения с ул.Поворотно-Нагорная |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 7635,55 |
| 1.1.2. | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» | участки сети: | Плата за подключение к сетям водоотведения | 0,17 км |  |  |  | 2016,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | участок канализационной сети от дома №9 корпус 1 до дома №15 по ул.Афанасьева |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 2016,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3. | Увеличение мощности системы водоотведения КНС "Соляное" | участки сети: | Плата за подключение к сетям водоотведения | 1,20 км |  |  |  | 6096,32 |  |  |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль дома №13/1 по Марпосадскому шоссе со стороны пр.Гремячевский |  |  | 0,41 |  |  |  | 2072,75 |  |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль дома №13/1 до дома №11 по Марпосадскому шоссе |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 1991,46 |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль дома №11 до дома №7А по Марпосадскому шоссе |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  | 2032,11 |
| 1.1.4. | Реконструкция системы водоотведения г.Чебоксары для увеличения пропускной способности (реконструкция канализационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») | участки сети: | Плата за подключение к сетям водоотведения | 1,26 км |  |  |  | 31918,91 |  |  |  |
|  |  | участок канализационной сети от дома №132 по ул. Советская г. Новочебоксарск в сторону д. Чемурша |  |  | 0,32 |  |  |  | 8106,39 |  |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль автодороги "Вятка" в сторону д. Чемурша |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 11906,21 |  |
|  |  | участок канализационной сети вдоль автодороги "Вятка" в сторону д. Чемурша |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 11906,31 |
| 1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) : |
| 1.2.1. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Наб. Пионерская, д. №1 | Плата за подключение к сетям водоотведения | 3 шт | 1 | 1 | 1 | 11338,98 | 3779,66 | 3779,66 | 3779,66 |
| 1.2.2. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5 (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Якимовская, д. №109 | Плата за подключение к сетям водоотведения | 4 шт | 2 | 2 | 0 | 5066,86 | 2533,43 | 2533,43 | 0,00 |
| 1.2.3. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Главная" (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Калинина, д. №26 | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2 шт | 0 | 1 | 1 | 5066,86 | 0,00 | 2533,43 | 2533,43 |
| 1.2.4. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Энергетиков, д. №14Б | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2 шт | 2 | 0 | 0 | 1481,22 | 1481,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Тракторостроителей, д. №90 | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2 шт | 1 | 1 | 0 | 3524,94 | 1762,47 | 1762,47 | 0,00 |
| Итого по строительству, модернизации и реконструкции объектови сетей централизованных систем водоотведения, в т.ч. | 92275,06 | 28964,17 | 35423,83 | 27887,06 |
| стоимость выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 92275,06 | 28964,17 | 35423,83 | 27887,06 |
| Плата за подключение к сетям водоотведения | 92275,06 | 28964,17 | 35423,83 | 27887,06 |

| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
| --- |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения, в том числе: |
| 2.1.1. | Строительство сетей водоотведения в районах индивидуальной застройки города | Участок канализационной сети от пересечения пр. Гремячевский и ул. Путепроводная до дома № 109 по ул. Гремячевская | Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению | 1,4 км | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 9325,40 | 0,00 | 0,00 | 9325,40 |
|  | Стоимость выполнения мероприятия. |  |  |  |  |  |  | 7460,32 | 0,00 | 0,00 | 7460,32 |
|  | Налог на прибыль. |  |  |  |  |  |  | 1865,08 | 0,00 | 0,00 | 1865,08 |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения): |
| 2.2.1. | Строительство биологических очистных сооружений в п. Октябрьский | в районе дома №23 по ул. 2-ая Озерная пос. Октябрьский | капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению | 1 | 0 | 1 | 0 | 22673,256 | 0,00 | 22673,256 | 0,00 |
|  | Стоимость выполнения мероприятия. |  |  |  |  |  |  | 18138,605 | 0,00 | 18138,605 | 0,00 |
|  | Налог на прибыль. |  |  |  |  |  |  | 4534,651 | 0,00 | 4534,651 | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство биологических очистных сооружений в п. Северный | в районе дома №20 по ул. Боровая, пос. Северный | капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению | 1 | 1 | 0 | 0 | 23212,490 | 23212,490 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стоимость выполнения мероприятия. |  |  |  |  |  |  | 18569,99 | 18569,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Налог на прибыль. |  |  |  |  |  |  | 4642,50 | 4642,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в т.ч. | 55211,146 | 23212,49 | 22673,256 | 9325,4 |
| налог на прибыль | 11042,231 | 4642,50 | 4534,651 | 1865,08 |
| стоимость мероприятий по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (за исключением сетей водоотведения) | 44168,915 | 18569,99 | 18138,605 | 7460,32 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль | 55211,146 | 23212,49 | 22673,256 | 9325,4 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 11042,231 | 4642,50 | 4534,651 | 1865,08 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения: |
| 3.1.1. | Реконструкция канализационных сетей. | участки сети: | амортизация по водоотведению | 0,546 км |  |  |  | 35490,00 |  |  |  |
|  |  | участок сети Новозагородного коллектора в районе ГК "Мирный-2" по ул. Хевешская дом №38 А |  |  | 0,137 |  |  |  | 8905,00 |  |  |
|  |  | участок сети Новозагородного коллектора в районе дома №14 по Мясокомбинатскому проезду |  |  |  | 0,209 |  |  |  | 13585,00 |  |
|  |  | участок сети Новозагородного коллектора в районе дома №16 по Мясокомбинатскому проезду |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 13000,00 |
| Итого по мероприятиям, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. | 35490,00 | 8905,00 | 13585,00 | 13000,00 |
| стоимость выполнения мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий | 35490,00 | 8905,00 | 13585,00 | 13000,00 |
| амортизация по водоотведению | 35490,00 | 8905,00 | 13585,00 | 13000,00 |

| Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере водоотведения, в т.ч. | 182976,206 | 61081,66 | 71682,086 | 50212,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| налог на прибыль | 11042,231 | 4642,50 | 4534,651 | 1865,08 |
| стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения | 171933,975 | 56439,16 | 67147,435 | 48347,38 |
| амортизация по водоотведению | 35490,00 | 8905,00 | 13585,00 | 13000,00 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль | 55211,146 | 23212,49 | 22673,256 | 9325,4 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 11042,231 | 4642,5 | 4534,651 | 1865,08 |
| Плата за подключение к сетям водоотведения | 92275,06 | 28964,17 | 35423,83 | 27887,06 |
| Всего по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в т.ч. | 331174,926 | 120780,44 | 119325,726 | 91068,76 |
| налог на прибыль | 12247,221 | 4922,66 | 4873,201 | 2451,36 |
| стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | 318927,705 | 115857,78 | 114452,525 | 88617,4 |
| амортизация по водоснабжению и водоотведению | 62779,99 | 29304 | 18193,5 | 15282,49 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоснабжению и водоотведению с учетом налога на прибыль | 61236,086 | 24613,28 | 24366,016 | 12256,79 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 12247,221 | 4922,66 | 4873,201 | 2451,36 |
| плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения | 207158,85 | 66863,16 | 76766,21 | 63529,48 |

Приложение №2

к инвестиционной программе акционерного

общества "Водоканал" по развитию

муниципальных систем водоснабжения

и водоотведения города Чебоксары

на 2018-2020 годы

Перечень объектов капитального строительства, которые планируется подключить к системе водоснабжения и водоотведения в 2018 -2020 годах с указанием точек подключения

| № | Наименование объекта с указанием мест расположения подключаемых объектов в г. Чебоксары | Нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Год подключения | Точки подключения по водоснабжению | Точки подключения по водоотведению | Обозначение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-этажный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по пл. Речников, 9 (ЖК "Ривьера") | 149,4 | 149,4 | 2018 | сеть диаметром 250 мм, проходящая в районе дома №7 по пл. Речников | водоотводящая сеть перед КНС в районе жилого дома №7 по пл. Речников | объект №1 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом поз.2а в МКР "Олимп" по ул.З.Яковлевой | 125 | 125 | 2018 | водопроводная сеть диаметром 315 мм в районе дома №25 по ул.Текстильщиков | канализационный коллектор диаметром 1000 мм перед КНС №5 | объект №2 |
| 3 | 25-ти этажный жилой дом поз. 6 жилого комплекса «Алые паруса» г. Чебоксары на территории, ограниченной улицами Энергетиков, Волжская, Якимовский овраг, восточная часть ТЭЦ-1 | 128,5 | 128,5 | 2018 | одопроводная сеть диаметром 315 мм в районе дома №25 по ул.Текстильщиков | канализационный коллектор перед КНС-5 диаметром 1000 мм | объект №3 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом поз.7 по ул. Лукина в МКР "Университетский - 2" г.Чебоксары | 57,7 | 57,7 | 2018 | сеть диаметром 300 мм, проходящая в районе дома №1 по ул. Лукина | канализационная сеть диаметром 315 мм, проходящая в МКР "Университетский-2" | объект №4 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом поз.6 по ул. Лукина в МКР "Университетский - 2" г.Чебоксары | 79,87 | 79,87 | 2018 | сеть диаметром 300 мм, проходящая в районе дома №1 по ул. Лукина | канализационная сеть диаметром 315 мм, проходящая в МКР "Университетский-2" | объект №5 |
| 6 | Плавательный бассейн "Университетский" для студентов и сотрудников по адресу: г.Чебоксары ул.Университетская, д.38 | 107,11 | 107,11 | 2018 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по ул. Университетская | водоотводящая сеть диаметром 315 мм, проходящая по ул.Университетская | объект №6 |
| 7 | 9-ти этажный жилой дом поз.5 по пр. Гремячевский в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 138,5 | 138,5 | 2018 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | существующая водоотводящая сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №7 |
| 8 | 16-ти этажный одноподъездный жилой дом поз.2 по пр. Гремячевский в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 79,6 | 79,6 | 2018 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | загородный коллектор диаметром 900 мм, проходящий по Марпосадскому шоссе | объект №8 |

| 9 | Жилой дом поз.28 в МКР №5, района по ул. Б.Хмельницкого, г.Чебоксары | 60,5 | 60,5 | 2018 | водоводы средней зоны 2Д=1000 мм, проходящие по ул.Эльменя от ОВС «Заовражная» на НС III подъема №2 | канализационная сеть диаметром 1000 мм, проходящая в районе 4МКР по ул.Б.Хмельницкого перед канализационным тоннелем | объект №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Жилой дом поз.31 в МКР №5, района по ул. Б.Хмельницкого, г.Чебоксары | 78,75 | 78,75 | 2018 | водоводы средней зоны 2Д=1000 мм, проходящие по ул.Эльменя от ОВС «Заовражная» на НС III подъема №2 | канализационная сеть диаметром 1000 мм, проходящая в районе 4МКР по ул.Б.Хмельницкого перед канализационным тоннелем | объект №10 |
| 11 | 10-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой поз.6 по ул. Б.Хмельницкого, МКР №2 "Садовый" | 114,3 | 114,3 | 2018 | водоводы средней зоны 2Д=1000 мм, проходящие по ул.Эльменя от ОВС «Заовражная» на НС III подъема №2 | канализационная сеть диаметром 1000 мм, проходящая в районе 4МКР по ул.Б.Хмельницкого перед канализационным тоннелем | объект №11 |
| 12 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.5 и 5а по ул. Ленинского Комсомола, МКР "Кувшинка" | 66,7 | 66,7 | 2018 | водовод диаметром 800 мм, проходящий по ул. Ленинского Комсомола | водоотводящая сеть диаметром 500 мм, проходящая по ул. Ленинского Комсомола | объект №12 |
| 13 | 16-ти этажный жилой дом поз.5 МКР "Солнечный" ЖК "Ясная поляна" НЮР г.Чебоксары | 223 | 223 | 2018 | сеть диаметром 900 мм, проходящая по пр.Тракторостроителей | водоотводящая сеть диаметром 1200 мм (коллектор №5) | объект №13 |
| 14 | 16-ти этажный жилой дом поз.6 МКР "Солнечный" ЖК "Ясная поляна" НЮР г.Чебоксары | 223 | 223 | 2018 | сеть диаметром 900 мм, проходящая по пр.Тракторостроителей | сеть диаметром 1200 мм (коллектор №5), проходящая в данном районе | объект №14 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом поз.43 МКР "Солнечный" НЮР г.Чебоксары | 130 | 130 | 2018 | водопроводная сеть диаметром d=900мм, проходящая по пр.Тракторостроителей | коллектор №5 d=1200 мм, проходящий в данном районе | объект №15 |
| 16 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз. 1.45 по ул. Стартовая МКР №1 жилого района "Новый город" | 134,5 | 134,5 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №16 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом поз.1.14 по ул. Стартовая, МКР №1 жилого района "Новый город" | 56,75 | 56,75 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №17 |
| 18 | 23-этажный жилой дом с подземной и надземной автостоянкой по пл. Речников, 7 (ЖК "Альбатрос") | 112,27 | 112,27 | 2018 | сеть диаметром 250 мм, проходящая в районе дома №7 по пл. Речников | водоотводящая сеть перед КНС в районе жилого дома №7 по площади Речников | объект №18 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой поз.12 по ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 54,5 | 54,5 | 2018 | сеть диаметром 250 мм, проходящая в районе дома №4-8 по ул. Герцена | водоотводящая сеть диаметром 250 мм, проходящая в районе дома №4 по ул. Герцена | объект №19 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом поз.13 по ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 26,67 | 26,67 | 2018 | сеть диаметром 250 мм, проходящая в районе дома №4-8 по ул.Герцена | водоотводящая сеть диаметром 250 мм, проходящая в районе дома №4 по ул. Герцена | объект №20 |

| 21 | Жилой дом поз.2.16 по ул. Стратовая жилого района "Новый город" | 24,36 | 24,36 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.2 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 32,97 | 32,97 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №22 |
| 23 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.11 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 41,58 | 41,58 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №23 |
| 24 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.7 по ул. Токарева жилого района "Новый город" | 41,58 | 41,58 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №24 |
| 25 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.8 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 95,75 | 95,75 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №25 |
| 26 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.13 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 93,75 | 93,75 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №26 |
| 27 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.15 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 93,75 | 93,75 | 2018 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №27 |
| 28 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.7 ул.Л.Комсомола, вМКР "Кувшинка" | 108,7 | 108,7 | 2018 | водовод диаметром 800 мм, проходящий по ул. Ленинского Комсомола | водоотводящая сеть диаметром 500 мм, проходящая по ул. Ленинского Комсомола | объект №28 |
| 29 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.8 ул.Л.Комсомола, в МКР "Кувшинка" | 91,95 | 91,95 | 2018 | водовод диаметром 800 мм, проходящий по ул. Ленинского Комсомола | водоотводящая сеть диаметром 500 мм, проходящая по ул. Ленинского Комсомола | объект №29 |
| 30 | Многоквартирный жилой дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой позиция 6 I этап строительства – секции 6/1, 6/2 МКР "Серебряные ключи" | 138 | 138 | 2018 | водопроводная сеть 315 мм в районе дома №15 по ул. Ярмарочная | канализационный коллектор №6 диаметром 600-800 мм, проходящий в районе ул. Пионерская и пер. Металлистов | объект №30 |
| 31 | Административно-офисное здание с предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой по адресу: г.Чебоксары, улица К.Иванова, дом №50 | 54,03 | 54,03 | 2018 | водопроводная сеть диаметром 125 мм, проходящая по ул.К.Иванова | водоотводящая сеть диаметром 200 мм, проходящая по ул. К.Иванова | объект №31 |
| 32 | Административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни "Шывармань" этнокомплекса "Амазония" по Московскому проспекту, г. Чебоксары | 29,78 | 29,78 | 2018 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по пр.Московский | сеть диаметром 1000 мм, проходящая по пр. Московский | объект №32 |
| 33 | Жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания в микрорайоне, ограниченном ул. Гагарина, ул. Мопра, ул. Ярмарочная (поз.5 ЖК "Гагаринский"). | 92 | 92 | 2019 | сеть диаметром 225 мм, проходящая в районе дома №39 по ул.Гагарина. | сеть диаметром 500 мм, проходящая во II МКР "Грязевская стрелка" | объект №33 |
| 34 | Жилой дом поз.2 с предприятиями обслуживания, ограниченная улицами Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта | 85 | 85 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по ул.Гражданская | водоотводящая сеть диаметром 300 мм по ул.Гражданская | объект №34 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом поз.5 в VII МКР Центральной части города Чебоксары МКР "Радужный" | 56,25 | 56,25 | 2019 | кольцевая сеть диаметром 300 мм, проходящая в VII мкр центральной части г.Чебоксары | водоотводящая линия Промколлектор №1 А | объект №35 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом поз.6 в VII МКР Центральной части города Чебоксары МКР "Радужный" | 56,25 | 56,25 | 2019 | кольцевая сеть диаметром 300 мм, проходящая в VII мкр центральной части г.Чебоксары | водоотводящая линия Промколлектор №1 А | объект №36 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом поз.9 в VII МКР Центральной части города Чебоксары МКР "Радужный" | 20,2 | 20,2 | 2019 | кольцевая сеть диаметром 300 мм, проходящая в VII мкр центральной части г.Чебоксары | водоотводящая линия Промколлектор №1 А | объект №37 |
| 38 | Жилой дом переменной этажности поз.1 в ЖК «Синяя птица» по ул. Афанасьева | 150 | 150 | 2019 | водоотводящая сеть диаметром 200 мм, проходящая по ул. Афанасьева в районе дома №17 | сеть диаметром 2Д=600 мм, проходящая в районе дома №15 по ул. Афанасьева | объект №38 |
| 39 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.30 в МКР "Университетский - 2" г.Чебоксары | 64,2 | 64,2 | 2019 | водопроводная сеть диаметром 300 мм, проходящая по ул.Университетская в районе дома №38 корпус 1 | водоотводящая линия промколлектор №1А проходящий по ул.Тельмана | объект №39 |
| 40 | 16-ти этажный жилой дом поз.1 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 79,6 | 79,6 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №40 |
| 41 | 7-9-ти этажный жилой дом поз.6 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 74,5 | 74,5 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №41 |
| 42 | 5-7-9-ти этажный жилой дом поз.16 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 65 | 65 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №42 |
| 43 | 5-7-9-ти этажный жилой дом поз.15 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 109,25 | 109,25 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №43 |
| 44 | 9-ти этажный жилой дом поз.7 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 105,75 | 105,75 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №44 |
| 45 | 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.7 по ул. Чернышевского, МКР 6А г.Чебоксары | 112,5 | 112,5 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по ул. Эльменя | водоотводящая сеть диаметром 700 мм в Промколлектор 1А | объект №45 |
| 46 | Жилой дом поз.27 в МКР №5, района по ул. Б.Хмельницкого, г.Чебоксары | 60,5 | 60,5 | 2019 | водоводы средней зоны 2Д=1000 мм, проходящие по ул.Эльменя от ОВС «Заовражная» на НС III подъема №2 | канализационная сеть диаметром 1000 мм, проходящая в районе 4МКР по ул.Б.Хмельницкого перед канализационным тоннелем (шахтной проходкой) | объект №46 |

| 47 | Жилой дом поз.26 в МКР №5, района по ул. Б.Хмельницкого, г.Чебоксары | 63 | 63 | 2019 | водоводы средней зоны 2Д=1000 мм, проходящие по ул.Эльменя от ОВС «Заовражная» на НС III подъема №2 | канализационная сеть диаметром 1000 мм, проходящая в районе 4МКР по ул.Б.Хмельницкого перед канализационным тоннелем (шахтной проходкой) | объект №47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Многоквартирный жилой дом поз.52 (блоки А, Б) в XIV микрорайоне НЮР г.Чебоксары | 53,34 | 53,34 | 2019 | сеть диаметром 300 мм, проходящая в 14 МКР НЮР | водоотводящая сеть диаметром 1000 мм, проходящая в 14 МКР НЮР | объект №48 |
| 49 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой поз.2 микрорайона ограниченного улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная г.Чебоксары | 110,85 | 110,85 | 2019 | сеть диаметром 160 мм, проходящая в районе дома №35 по ул. Гагарина | водоотводящая сеть диаметром 300 мм, проходящая в районе дома №7, корп.1 по ул. Ярмарочная | объект №49 |
| 50 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой поз.1 микрорайона ограниченного улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная г.Чебоксары | 110,85 | 110,85 | 2019 | сеть диаметром 160 мм, проходящая в районе дома №35 по ул. Гагарина. | водоотводящая сеть диаметром 300 мм, проходящая в районе дома №7, корп.1 по ул. Ярмарочная | объект №50 |
| 51 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.4 и 4а по ул. Ленинского Комсомола, МКР "Кувшинка" | 63,01 | 63,01 | 2019 | водовод диаметром 800 мм, проходящий по ул. Ленинского Комсомола | водоотводящая сеть диаметром 500 мм, проходящая по ул. Ленинского Комсомола | объект №51 |
| 52 | Общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз.1.34 МКР №1 жилого района "Новый город" | 134,5 | 134,5 | 2019 | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | внутриплощадочные сети жилого района "Новый город" | объект №52 |
| 53 | 10 этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и 3-х этажные офисные помещения с многоуровневой парковкой и встроенными магазинами поз.82а, по ул. Калинина в III МКР Центральной части г.Чебоксары | 133,68 | 133,68 | 2020 | сеть диаметром 315 мм, проходящая по ул. Калинина | водоотводящая сеть диаметром 600 мм, проходящая в районе ул. Ярмарочная | объект №53 |
| 54 | Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г.Чебоксары ЖК "Седьмое небо" | 175,4 | 175,4 | 2020 | сеть диаметром 600 мм, проходящая по пр-ту М.Горького | водоотводящая сеть диаметром 500 мм, проходящая в районе дома №18А по ул. М.Горького | объект №54 |
| 55 | Общеобразовательная школа поз.33 в МКР "Университетский - 2" г.Чебоксары | 57,7 | 57,7 | 2020 | сеть диаметром 300 мм, проходящая в районе дома №1 по ул. Лукина | канализационная сеть диаметром 315 мм, проходящая в МКР "Университетский-2" | объект №55 |
| 56 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.46 в 14 МКР НЮР г. Чебоксары | 220 | 220 | 2020 | сеть диаметром 900 мм, проходящая по пр.Тракторостроителей | существующая водоотводящая сеть диаметром 1200 мм (коллектор №5) проходящей в данном районе | объект №56 |
| 57 | 9-ти этажный жилой дом поз. 8 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 25,75 | 25,75 | 2020 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №57 |
| 58 | 9-ти этажный жилой дом поз.9 в МКР "Гремячево" г.Чебоксары | 58,75 | 58,75 | 2020 | сеть диаметром 300 мм, проходящая по проезду Соляное | сеть диаметром 900 мм, проходящая по Марпосадскому шоссе | объект №58 |
| 59 | 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.5 по ул. Чернышевского, МКР 6А г.Чебоксары | 112,5 | 112,5 | 2020 | существующая сеть диаметром 300 мм, проходящая по ул. Чернышевского | существующая водоотводящая сеть диаметром 700 мм, проходящая по ул. Чернышевского. | объект №59 |
| 60 | Средняя общеобразовательная школа на 1650 ученических мест по ул. Б.Хмельницкого в МКР III района по ул. Б.Хмельницкого | 260 | 260 | 2020 | сеть 2Д= 400 мм, проходящая в III МКР по ул. Б.Хмельницкого/ существующая сеть диаметром 300 мм, проходящая в III МКР по ул. Б.Хмельницкого | водоотводящая сеть диаметром 600 мм, проходящая в 4 МКР района "Садовый" | объект №60 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом поз.72 МКР "Солнечный" НЮР г.Чебоксары | 25,75 | 25,75 | 2020 | сеть диаметром 900 мм, проходящая по пр.Тракторостроителей. | водоотводящая сеть диаметром 1200 мм (коллектор №5), проходящая в данном районе | объект №61 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом поз.70 МКР "Солнечный" НЮР г.Чебоксары | 63,25 | 63,25 | 2020 | сеть диаметром 900 мм, проходящая по пр.Тракторостроителей. | существующая водоотводящая сеть диаметром 1200 мм (коллектор №5) проходящей в данном районе | объект №62 |
| Итого подключаемая нагрузка в 2018 году | 2992,82 | 2992,82 |  |  |  |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2019 году | 1666,55 | 1666,55 |  |  |  |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2020 году | 1132,78 | 1132,78 |  |  |  |  |

Приложение №3

к инвестиционной программе

акционерного общества

"Водоканал" по развитию

муниципальных систем водоснабжения

и водоотведения города Чебоксары

на 2018-2020 годы

Перечень мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение.

| № | Наименование мероприятия | Наименование объекта централизованной системы водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары | Подключаемые объекты, для которых выполняется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по ул. Лебедева и пр. М. Горького | участок водопроводной сети от дома №39 до дома №13 по пр. М.Горького | Объект №1-№62 |
| 2 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К.Иванова | участок водопроводной сети от дома №77 до дома №31 по ул. К.Иванова | Объект № 19,20,31 |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водопровода d=500 мм (ул.Текстильщиков) | участок водопроводной сети от дома №3 до дома №25 по ул. Текстильщиков, от дома №3 по пл. Речников до дома №25 по ул. Текстильщиков | Объект №1,2,3,18 |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | участок водопроводной сети в районе дома №15 по ул. Ярмарочная | Объект №30 |
| 5 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду | участок водопроводной сети от дома №14 по Складскому проезду до дома №3 по проезду Соляное | Объект №7,8,40-44,57,58 |
| 6 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская | участок водопроводной сети от дома №7 по ул. Гражданская до ул. Коммунальная Слобода | Объект №34-37 |
| 7 | Модернизация системы водоснабжения ПНС СЗР | Насосная станция по ул. М.Павлова, д. №29Б | Объект №4-6,38,39,55 |
| 8 | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | участок канализационной сети от дома №20 до дома №54 А по ул. Зои Яковлевой | Объект №1,18,19,30,31-33,49,53,54 |
| 9 | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Афанасьева» | участок канализационной сети от дома №9 корпус 1 до дома №15 по ул.Афанасьева | Объект №38 |
| 10 | Увеличение мощности системы водоотведения КНС "Соляное" | участок канализационной сети от дома №7 по пр. Гремячевский до дома №7А по Марпосадскому шоссе | Объект №1-№62 |
| 11 | Реконструкция системы водоотведения г.Чебоксары для увеличения пропускной способности (реконструкция канализационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») | участок канализационной сети от дома №123 по ул. Советская г. Новочебоксарск до д. Чемурша Чебоксарского района | Объект №1-№62 |
| 12 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Наб. Пионерская, д. №1 | Объект №4-6,34-38,39,55 |
| 13 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5 (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Якимовская, д. №109 | Объект №1-3,18,19,30,31-33,49,53,54 |
| 14 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Главная" (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Калинина, д. №26 | Объект №1,18,19,30,31-33,49,53,54 |
| 15 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Энергетиков, д. №14Б | Объект №3 |
| 16 | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) | Насосная станция по ул. Тракторостроителей, д. № 90 | Объект №1-№62 |