|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

22.10.2020 № 2096

О выявленных объектах газоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию выявленных объектов газоснабжения, перечисленных в приложениях № 1 и
№ 2 к настоящему постановлению, муниципальной собственностью.

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи В.И. Филиппова.

И.о. главы администрации

города Чебоксары В.И. Филиппов

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 22.10.2020 № 2096

Перечень объектов газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок газопровода | Диаметр, мм. | Длина, м | Год постройки | Материал |
| 1. | Подземный газопровод среднего давления от места врезки до ГРПб № 103 по ул. Байдула, д. 11 | 225,160,219,159,108 | 745,45;4,8;3,9;5,65;5,1 | 2005 | ПЭ, сталь |
| 2. | Подземный газопровод низкого давления от ГРПб № 103 до жилого дома № 11 по ул. Байдула | 225,110,219,159,108,89 | 5,0;25,0;6,9;2,8;2,0;1,1 | 2005 | ПЭ, сталь |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Приложение № 2

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 22.10.2020 № 2096

Перечень объектов газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Техническое описание |
| 1. | Газорегуляторный пункт ГРПб № 103 по ул. Байдула, д. 11 | ГРПб с регулятором РДГ-150Н, ПЗК встроенный в регулятор ПСК-50, ФГ-50, краны d 50 мм., 15 мм. Сбросные свечи, импульсные линии |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_