|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

29.12.2020 № 2629

О принятии мер по признанию объектов электроснабжения муниципальной собственностью

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством принять меры по признанию объектов электроснабжения, указанных в приложении к настоящему постановлению, муниципальной собственностью.

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 29.12.2020 № 2629

Перечень объектов электроснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Техническое описание участка, марка, сечение | Протяженность участка, м | Дата ввода в эксплуатацию |
| 1 | Кабельные линии от точек присоединения ячеек № 3, № 4 КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ «Мясокомбинат» по Канашскому шоссе, д.27 до ТП 10/04 кВ «Альгешево-2» по ул. Болгарстроя, д.9/11 | 2 ААВЛ-10 3х240 | 2х2019 | 2010 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование, место расположения объекта и его оборудование | Количественное и техническоеописание |
| 1 | Кирпичное здание ТП 10/04 кВ «Альгешево-2» по ул. Болгарстроя, д. 9/11 с установленными силовыми агрегатами, год постройки 2009 г. | 4 ячейки КСО-399 с автоматическими выключателями ВНА-10/630 20эУ2 |
| 7 панелей ЩО-70 с коммутационными аппаратами  |
| 1. Трансформатор №1 тип ТМГ-1000/10-У1 Д/Ун-11гр, 2010 г.в., заводской инвентарный № 10100056 2. трансформатор №2 тип ТМГ-1000/10-У1 Д/Ун-11гр, 2010 г.в., заводской инвентарный № 10100055 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_