| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

26.08.2020 № 1519

Об утверждении технического задания  на корректировку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения

г. Чебоксары на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Схемой водоснабжения и водоотведения города Чебоксары до 2028 года, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 27.05.2014 № 1899, на основании обращения АО «Водоканал» от 10.08.2020 № 2546/19 (вх. в адм. от 12.08.2020 № 12984) администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2018-2020 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 21.11.2017   № 03/1-03/1064, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

Глава администрации города Чебоксары				        А.О. Ладыков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

# города Чебоксары

# от 26.08.2020 № 1519

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Чебоксары на 2018-2020 годы

г. Чебоксары

1. Основания для корректировки технического задания

Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы      АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                    и водоотведении»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Генеральным планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Схемой водоснабжения и водоотведения города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 22.03.2018 № 479.

2. Обоснование необходимости корректировки Инвестиционной программы

Необходимость корректировки Инвестиционной программы обусловлена изменением перечня мероприятий и финансовых источников на их реализацию.

Протяженность водопроводных сетей города Чебоксары по состоянию на 01 января 2020 года составляет 665,54 км, из них 166,91 км нуждаются в замене (25,08%), протяженность канализационных сетей – 630,61 км, из них               159,67 км (25,32%) нуждаются в замене.

Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящихся (реконструируемых) объектов требуется  соответствующее развитие сетей холодного водоснабжения и водоотведения (увеличение мощности или пропускной способности, включая создание новых объектов) и модернизации существующих технологий и сооружений.

Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектами капитального строительства, составит:

на 2018 г.: водоснабжение – 4184,285 м3/сут., водоотведение – 4187,855 м3/сут.;

на 2019 г.: водоснабжение – 3954,994 м3/сут., водоотведение – 3944,297 м3/сут.;

на 2020 г.: водоснабжение – 3443,448 м3/сут., водоотведение – 3409,458 м3/сут.

Примечание: подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке        и реализации Инвестиционной программы.

Перед городом Чебоксары стоит проблема повышения качества, надежности и энергоэффективности предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации                        в городе, которую возможно решить путем привлечения капитальных вложений. Поэтому одной из основных задач является формирование условий для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.

3. Цели корректировки Инвестиционной программы

Главными целями корректировки Инвестиционной программы являются:

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

удовлетворение спроса на подключение к сетям холодного водоснабжения и канализации вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары;

снижение износа существующих объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

4. Требования к содержанию Инвестиционной программы после корректировки

Основой для корректировки Инвестиционной программы должна являться Схема водоснабжения и водоотведения города Чебоксары до 2028 года. Мероприятия в Инвестиционной программе должны соответствовать мероприятиям в Схеме водоснабжения и водоотведения города Чебоксары.

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт Инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой корректируется Инвестиционная программа, ее местонахождение  и контакты лиц, ответственных за корректировку Инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества                                     и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, установленные Минстроем Чувашии, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы;

2) перечень мероприятий, определенный данным техническим заданием, краткое описание мероприятий Инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,                               по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска                                  и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия Инвестиционной программы необходимо подразделять на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения,                               и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения. Перечень мероприятий Инвестиционной программы должен соответствовать требованиям постановления правительства Российской Федерации № 641 от 29 июля 2013 года:

а) строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем холодного водоснабжения                 и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе:

увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения                     (за исключением сетей холодного водоснабжения и водоотведения);

б) строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей холодного водоснабжения                                     и водоотведения;

строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей холодного водоснабжения и водоотведения);

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей холодного водоснабжения и водоотведения);

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.

4) плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения                                   и  водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

5) график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

6) источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые                    за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества                            и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

8) предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы;

9) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

10) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Объекты капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Таблица 1

| № | Наименование объекта с указанием мест расположения подключаемых объектов в г. Чебоксары | Нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Год подключения | Объект № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом поз.2 по ул. Мате Залка г. Чебоксары, 1 этап строительства-блок секция 2б | 27,30 | 27,30 | 2018 | Объект №1 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом поз.2а в МКР "Олимп" по ул. З. Яковлевой | 99,75 | 99,75 | 2018 | Объект №2 |
| 3 | Котельная поз. 8а в микрорайоне 2 района ул. Б. Хмельницкого, г. Чебоксары Чувашской Республики | 1,75 | 0,00 | 2018 | Объект №3 |
| 4 | Котельная поз. 7а в микрорайоне 2 района ул. Б. Хмельницкого, г. Чебоксары Чувашской Республики | 2,15 | 0,00 | 2018 | Объект №4 |
| 5 | Административно-офисное здание с предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой по ул. К. Иванова, д. 50 | 54,03 | 54,03 | 2018 | Объект №5 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом поз.31 со встроенно-пристроенными помещениями и гаражом в микрорайоне 1А центральной части г. Чебоксары (третий этап строительства – блок-секция «В») | 33,82 | 33,82 | 2018 | Объект №6 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности позиция 2 (I этап строительства блок-секции А, Б, В, Г) I очередь 7 микрорайона центральной части города Чебоксары | 110,50 | 110,50 | 2018 | Объект №7 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом поз.5 VII мкр. центральной части г. Чебоксары | 56,25 | 56,25 | 2018 | Объект №8 |
| 9 | Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения. Второй этап (блок-секция «В») | 24,84 | 24,84 | 2018 | Объект №9 |
| 10 | Ремонт существующего здания с приспособлением под склад по адресу: Марпосадское шоссе, д. 5 | 1,66 | 1,66 | 2018 | Объект №10 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом поз.8 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Чернышевского в г. Чебоксары по адресу: ул. Эльменя, д. 24 | 68,38 | 68,38 | 2018 | Объект №11 |
| 12 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.5 и 5а по ул. Ленинского Комсомола, МКР "Кувшинка" | 44,06 | 44,06 | 2018 | Объект №12 |
| 13 | 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной поз.5 мкр. Солнечный Новоюжного района города Чебоксары | 162,00 | 162,00 | 2018 | Объект №13 |
| 14 | 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной поз.6 мкр. Солнечный Новоюжного района города Чебоксары | 144,55 | 144,55 | 2018 | Объект №14 |
| 15 | Многоэтажный жилой дом по ул. Петрова, 9 | 97,84 | 97,84 | 2018 | Объект №15 |
| 16 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз. 1.45 по ул. Стартовая МКР №1 жилого района "Новый город" | 42,34 | 42,34 | 2018 | Объект №16 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом поз.1.14 по ул. Стартовая, МКР №1 жилого района "Новый город" | 56,76 | 56,76 | 2018 | Объект №17 |
| 18 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом позиция 18 (1 и 2 этапы) в 14 микрорайоне НЮР г.Чебоксары | 112,87 | 112,87 | 2018 | Объект №18 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой поз.12 по ул. Герцена (ЖК «Премьер») | 54,50 | 54,50 | 2018 | Объект №19 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом поз.13 по адресу: в микрорайоне, ограниченном ул. Водопроводная и ул. К. Иванова в г. Чебоксары | 26,67 | 26,67 | 2018 | Объект №20 |
| 21 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.2.16 жилого района "Новый город" | 24,36 | 24,36 | 2018 | Объект №21 |
| 22 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.11 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 41,58 | 41,58 | 2018 | Объект №22 |
| 23 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (поз.1.7) мкр. «Новый город», ул. Композитора А.М. Токарева, д. 2 | 41,58 | 41,58 | 2018 | Объект №23 |
| 24 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.8 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 95,75 | 95,75 | 2018 | Объект №24 |
| 25 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.13 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 93,75 | 93,75 | 2018 | Объект №25 |
| 26 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.6 по ул. Токарева жилого района "Новый город" | 58,50 | 58,50 | 2018 | Объект №26 |
| 27 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.2 мкр.№1 жилого района «Новый город» | 32,97 | 32,97 | 2018 | Объект №27 |
| 28 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.8 ул. Л. Комсомола, в МКР "Кувшинка" | 58,70 | 58,70 | 2018 | Объект №28 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в 14 мкр. НЮР г.Чебоксары (ул. Асламаса, 34) | 40,35 | 40,35 | 2018 | Объект №29 |
| 30 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз. 1.35 по ул. Стартовая МКР №1 жилого района "Новый город" | 58,50 | 58,50 | 2018 | Объект №30 |
| 31 | 2-х этажное здание под предприятие обслуживания поз.1.12а1 микрорайон №1 жилого района «Новый город» | 5,32 | 5,32 | 2018 | Объект №31 |
| 32 | Кассово-инкассаторский центр Чувашского отделения №8613 ПАО Сбербанк | 0,45 | 0,45 | 2018 | Объект №32 |
| 33 | Жилой дом поз.2 с предприятиями обслуживания, расположенной на территории ограниченной улицами Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта | 58,06 | 58,06 | 2018 | Объект №33 |
| 34 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.2.15 жилого района "Новый город" | 24,36 | 24,36 | 2018 | Объект №34 |
| 35 | Производственный цех – производственная база, для изготовления металлоконструкции по проезду Машиностроителей, д. 1Ц | 0,19 | 0,19 | 2018 | Объект №35 |
| 36 | Магазин специализированных товаров по адресу ул. Энтузиастов, в районе дома №30 | 9,50 | 9,50 | 2018 | Объект №36 |
| 37 | Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземными автостоянками (секция А) по ул. Афанасьева | 52,69 | 52,69 | 2018 | Объект №37 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом поз.31 со встроенно-пристроенными помещениями и гаражом в микрорайоне 1А центральной части г.Чебоксары (первый этап строительства – блок-секции «Г и Д») | 43,51 | 43,51 | 2018 | Объект №38 |
| 39 | Двухэтажное административное здание по Лапсарскому пр., д. 27 | 0,30 | 0,00 | 2018 | Объект №39 |
| 40 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенной автостоянкой поз.6 мкр. «Университетский-2» | 154,98 | 154,98 | 2018 | Объект №40 |
| 41 | Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания по ул. Калинина, поз. 83 г.Чебоксары | 75,79 | 75,79 | 2018 | Объект №41 |
| 42 | Нежилое здание по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 97 | 0,99 | 0,99 | 2018 | Объект №42 |
| 43 | Административное здание №1 по адресу: пр. Тракторостроителей, г.Чебоксары | 1,22 | 0,80 | 2018 | Объект №43 |
| 44 | Магазин по адресу: ул.Энтузиастов,36 Е г. Чебоксары | 0,25 | 0,25 | 2018 | Объект №44 |
| 45 | Производственное здание по адресу: Базовый проезд, 22 г. Чебоксары | 0,25 | - | 2018 | Объект №45 |
| 46 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания по ул. Гражданская, поз.7 | 55,16 | 55,16 | 2018 | Объект №46 |
| 47 | Реконструкция незавершенного строительством объекта 2-х этажного кирпичного здания (литера Б) под административное здание по адресу: Канашское шоссе, 23 А г.Чебоксары | 0,23 | 0,23 | 2018 | Объект №47 |
| 48 | 9-этажный жилой дом поз.5 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по адресу: г.Чебоксары, ул. Чернышевского, 27 | 61,72 | 61,72 | 2018 | Объект №48 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом поз. 27А по ул. Ярмарочная | 19,36 | 19,36 | 2018 | Объект №49 |
| 50 | Гаражный бокс для индивидуального транспорта по пр. Московский, д. 17В | 0,20 | 0,20 | 2018 | Объект №50 |
| 51 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.16, поз.17 в мкр. Кувшинка ул. Л. Комсомола | 221,38 | 221,38 | 2018 | Объект №51 |
| 52 | Жилой дом поз.32 в мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей | 60,50 | 60,50 | 2018 | Объект №52 |
| 53 | Жилой дом поз.35 в мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей | 89,25 | 89,25 | 2018 | Объект №53 |
| 54 | 16-этажный жилой дом поз.1 по адресу г.Чебоксары, НЮР в мкр. Солнечный | 53,75 | 53,75 | 2018 | Объект №54 |
| 55 | 16-этажный жилой дом поз.2 по адресу г.Чебоксары, НЮР в мкр. Солнечный | 79,00 | 79,00 | 2018 | Объект №55 |
| 56 | 16-ти этажный жилой дом поз.3 по адресу г.Чебоксары, НЮР в мкр. Солнечный | 53,75 | 53,75 | 2018 | Объект №56 |
| 57 | Многоэтажный жилой дом поз.2 по ул. Мате Залка г. Чебоксары, 2 этап строительства-блок секция 2а | 30,62 | 30,62 | 2018 | Объект №57 |
| 58 | Жилой дом поз.18 в мкр 5 района Б. Хмельницкого | 90,00 | 90,00 | 2018 | Объект №58 |
| 59 | Многоэтажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.1 по ул. Л. Комсомола г.Чебоксары (первый этап строительства-блок Б) | 37,01 | 37,01 | 2018 | Объект №59 |
| 60 | Группа жилых домов по ул. Афанасьева г. Чебоксары. Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземными автостоянками (2 этап, секция «Б») | 66,10 | 66,10 | 2018 | Объект №60 |
| 61 | Производственное здание № 5 по пр. Дорожный, д.18А | 0,25 | 0,25 | 2018 | Объект №61 |
| 62 | Жилой дом поз. 42 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и крышной котельной в НЮР, мкр. «Солнечный» | 56,60 | 56,60 | 2018 | Объект №62 |
| 63 | Жилой дом поз.19 в мкр 5 района Б. Хмельницкого | 90,00 | 90,00 | 2018 | Объект №63 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом по ул. Магницкого, д. 7 | 28,25 | 27,25 | 2018 | Объект №64 |
| 65 | 1-этажный магазин товаров повседневного спроса ул. Энтузиастов, д. 36Ж | 0,38 | 0,38 | 2018 | Объект №65 |
| 66 | Производственный комплекс «Турбоком-Инвест» (первая очередь" в Индустриальном парке г.Чебоксары. Цех по производству турбин для автомобилей и сельскохозяйственной техники | 3,80 | 3,80 | 2018 | Объект №66 |
| 67 | Первый этап (первая очередь) строительства многофункционального комплекса жилых и общественных зданий со встроенно-пристроенными подземными автостоянками и предприятиями обслуживания населения (поз.48/1, 48/1а, 48/2, 48/2а) в микрорайоне 1А Центральной части г.Чебоксары | 62,60 | 62,60 | 2018 | Объект №67 |
| 68 | Реконструкция административно-хозяйственного корпуса по Вурнарскому шоссе, д.7 г.Чебоксары | 0,19 | 0,19 | 2018 | Объект №68 |
| 69 | 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной поз.4 мкр. Солнечный | 133,00 | 133,00 | 2018 | Объект №69 |
| 70 | Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», Чувашская Республика, Этнокомплекс «Амазония», г. Чебоксары «Аквапарк «Амазонленд» - 1 этап (1 очередь здание технического помещения, здание туалета) | 4,39 | 4,39 | 2018 | Объект №70 |
| 71 | Металло-сервисный центр в составе складских, производственных, административно-бытовых и офисных помещений по пр. Мира, 48а | 1,00 | 4,99 | 2018 | Объект №71 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.4 в мкр. «Университетский-2» (2 очередь) | 115,71 | 115,71 | 2018 | Объект №72 |
| 73 | Нежилое помещение по ул. И.Яковлева,39А | 0,25 | 0,25 | 2018 | Объект №73 |
| 74 | Общественный центр поз.32 по ул. Свердлова | 28,82 | 28,82 | 2018 | Объект №74 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом поз.31 со встроенно-пристроенными помещениями и гаражом в микрорайоне 1А центральной части г.Чебоксары (второй этап строительства – блок-секции «А и Б») | 48,64 | 48,64 | 2018 | Объект №75 |
| 76 | Многоэтажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.1 по ул. Л. Комсомола г.Чебоксары(первый этап строительства-блок А) | 40,54 | 40,54 | 2018 | Объект №76 |
| 77 | Жилой дом поз. 39 мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 30,25 | 30,25 | 2018 | Объект №77 |
| 78 | Жилой дом поз. 38 мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 30,25 | 30,25 | 2018 | Объект №78 |
| 79 | Производственное здание корпус №1 - 1 этап по пр. Тракторостроителей, Индустриальный парк | 7,00 | 7,90 | 2018 | Объект №79 |
| 80 | Производственная база (ул. Прямая, 79) | 0,00 | 5,00 | 2018 | Объект №80 |
| 81 | Коммунально-складские сооружения с. Альгешево, ул. Лесная, д. 2а | 0,21 | 0,00 | 2018 | Объект №81 |
| 82 | Автомобильная мойка по ул. Гражданская, д. 53 в г. Чебоксары | 6,00 | 6,00 | 2018 | Объект №82 |
| 83 | Пункт проката "Московская набережная" | 0,24 | 0,00 | 2018 | Объект №83 |
| 84 | 5-этажный многоквартирный жилой дом поз. 3 в д. Чергаши, Чебоксарский район, д. Чергаши, ул. Пригородная, д. 32 | 22,50 | 22,50 | 2018 | Объект №84 |
| 85 | Жилой дом поз.33 с пристроенной котельной в мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 38,00 | 38,00 | 2018 | Объект №85 |
| 86 | Спальный корпус на 250 мест Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского союза А. В. Кочетова по б-ру Эгерский | 28,55 | 28,55 | 2018 | Объект №86 |
| 87 | Жилой дом по ул. К. Иванова, д. 94 | 80,22 | 80,22 | 2018 | Объект №87 |
| 88 | Магазин «Стройхозтовары» по адресу: ул. Цветочная, 58, г. Чебоксары | 0,30 | 0,30 | 2018 | Объект №88 |
| 89 | Жилой дом поз.40 в мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г.Чебоксары | 30,25 | 30,25 | 2018 | Объект №89 |
| 90 | Производственное предприятие и коммунально-складской объект по ул. Гладкова | 0,80 | 0,80 | 2018 | Объект №90 |
| 91 | Комплекс обслуживания автомобилей по пр. Тракторостроителей | 20,50 | 20,50 | 2018 | Объект №91 |
| 92 | Республиканская кадетская школа в г. Чебоксары Чувашской Республики, Эгерский бульвар | 42,14 | 42,14 | 2018 | Объект №92 |
| 93 | Здание многопрофильной поликлиники БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.12 | 24,40 | 24,40 | 2018 | Объект №93 |
| 94 | Гаражный бокс №12 (комната №13-по плану) ул. Чернышевского, д. 11 | 0,21 | 0,21 | 2018 | Объект №94 |
| 95 | Магазин товаров первой необходимости по ул. Хузангая в IV микрорайоне НЮР | 0,60 | 0,60 | 2018 | Объект №95 |
| 96 | Многоквартирный жилой дом поз. 52 блок «А» по ул. А.В. Асламаса, д. 1 | 30,25 | 30,25 | 2018 | Объект №96 |
| 97 | Многоквартирный жилой дом поз. 52 блок «Б» по ул. А.В. Асламаса, д. 1, корп.1 | 33,25 | 33,25 | 2018 | Объект №97 |
| 98 | Магазин товаров первой необходимости по ул. Айзмана, 45 | 0,50 | 0,50 | 2018 | Объект №98 |
| 99 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности позиция 2 (II этап строительства: блок-секция Д) по ул. Радужная | 29,50 | 29,50 | 2018 | Объект №99 |
| 100 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.15 по ул. Стартовая жилого района "Новый город" | 93,75 | 93,75 | 2019 | Объект №100 |
| 101 | Многоквартирный жилой дом поз.25 по ул. Лукина в МКР «Университетский – 2» г.Чебоксары | 88,64 | 88,64 | 2019 | Объект №101 |
| 102 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности поз.7 в мкр. «Университетский-2» г.Чебоксары | 133,14 | 133,14 | 2019 | Объект №102 |
| 103 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2) | 44,20 | 44,20 | 2019 | Объект №103 |
| 104 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в мкр. №2 жилого района "Новый город" | 45,00 | 45,00 | 2019 | Объект №104 |
| 105 | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест, поз. 6 в микрорайоне ограниченном ул. Эгерский б-р, Л. Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары | 12,80 | 12,80 | 2019 | Объект №105 |
| 106 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз.23 в микрорайоне 5 района ул. Б. Хмельницкого г.Чебоксары | 21,20 | 21,20 | 2019 | Объект №106 |
| 107 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест позиция 38 в микрорайоне 3 района ул. Б. Хмельницкого | 21,20 | 21,20 | 2019 | Объект №107 |
| 108 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз.23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г.Чебоксары | 45,00 | 45,00 | 2019 | Объект №108 |
| 109 | Двухэтажное здание общественного обслуживания в г.Чебоксары поз.1.7а1 жилой район "Новый город" | 2,304 | 2,304 | 2019 | Объект №109 |
| 110 | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест, поз. 1.28 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город" | 12,80 | 12,80 | 2019 | Объект №110 |
| 111 | Автомойка на 2 поста по ул. Университетская, д. 44А | 0,273 | 0,466 | 2019 | Объект №111 |
| 112 | Специализированный магазин по ул. Л. Комсомола, напротив дома 76 | 0,35 | 3,66 | 2019 | Объект №112 |
| 113 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.9 жилого района "Новый город" | 56,75 | 56,75 | 2019 | Объект №113 |
| 114 | 23-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями жилого комплекса на пл. Речников | 112,27 | 112,27 | 2019 | Объект №114 |
| 115 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.2.13 мкр. №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 31,00 | 31,00 | 2019 | Объект №115 |
| 116 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.2.14 мкр. №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 31,00 | 31,00 | 2019 | Объект №116 |
| 117 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.2.12 мкр. №2 района "Новый город" г.Чебоксары | 31,00 | 31,00 | 2019 | Объект №117 |
| 118 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз. 2.17 Новый город | 56,50 | 56,50 | 2019 | Объект №118 |
| 119 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом позиция 1.39 в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» | 32,50 | 32,50 | 2019 | Объект №119 |
| 120 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 1.4 в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 56,75 | 56,75 | 2019 | Объект №120 |
| 121 | Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и подземными автостоянками (I этап, блок-секции В, Г), позиция 2 по ул. Афанасьева, д. 14 | 71,50 | 71,50 | 2019 | Объект №121 |
| 122 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности поз. 19 с отдельно стоящей автостоянкой поз. 19а (I очередь 7 микрорайона центральной части города) | 51,25 | 51,25 | 2019 | Объект №122 |
| 123 | Многоквартирный жилой дом по ул. Ислюкова, д. 21 | 7,095 | 7,095 | 2019 | Объект №123 |
| 124 | Жилой дом позиция 21 по адресу: I очередь 7 микрорайона центральной части города Чебоксары | 73,00 | 73,00 | 2019 | Объект №124 |
| 125 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.34 в микрорайоне 6А ЮЗР по ул. Чернышевского | 60,00 | 60,00 | 2019 | Объект №125 |
| 126 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой (поз.7) по ул. Л. Комсомола | 69,70 | 69,70 | 2019 | Объект №126 |
| 127 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями поз. 15, микрорайон, ограниченный улицами Водопроводная и К. Иванова | 38,80 | 38,80 | 2019 | Объект №127 |
| 128 | Многоквартирный жилой дом поз.11 в мкр, ограниченном ул. Водопроводная и К. Иванова г. Чебоксары | 46,50 | 46,50 | 2019 | Объект №128 |
| 129 | Многоквартирный жилой дом поз. 4 с отдельно стоящими автостоянками поз. 4А и поз. 4Б I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | 108,00 | 108,00 | 2019 | Объект №129 |
| 130 | 3-этажное кафе "Белая Чайка" по ул. Сеспеля | 5,86 | 5,86 | 2019 | Объект №130 |
| 131 | Детский сад на 220 мест в мкр Соляное | 23,10 | 23,10 | 2019 | Объект №131 |
| 132 | Многофункциональное деловое и обслуживающее здание поз.22 микрорайон VI центральной части города | 0,54 | 0,54 | 2019 | Объект №132 |
| 133 | Жилой дом поз. 7 мкр "Университетский-2" | 48,28 | 48,28 | 2019 | Объект №133 |
| 134 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой поз. 6 (I этап строительства - секции 6/1, 6/2) микрорайон 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченный улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | 146,27 | 146,27 | 2019 | Объект №134 |
| 135 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой позиция 6 (II этап строительства - секции 6/3, 6/4, 6/5) микрорайон 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченный улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | 145,08 | 145,08 | 2019 | Объект №135 |
| 136 | Магазин товаров первой необходимости с подземной автостоянкой по ул. Толстого, д. 3 | 3,84 | 3,84 | 2019 | Объект №136 |
| 137 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.1.43 жилого района "Новый город" | 67,25 | 67,25 | 2019 | Объект №137 |
| 138 | Многоквартирный жилой дом (позиция 21) по ул. Академика РАНХ. М. Миначева | 52,93 | 47,88 | 2019 | Объект №138 |
| 139 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (позиция 1) по ул. Социалистическая, д. 7 корпус 2 | 154,39 | 152,59 | 2019 | Объект №139 |
| 140 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания населения и подземной автостоянкой (позиция 68), ул. Калинина, д. 3 | 48,70 | 48,70 | 2019 | Объект №140 |
| 141 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновка г.Чебоксары | 12,00 | 17,25 | 2019 | Объект №141 |
| 142 | Жилой дом с пристроенной котельной поз.20 мкр. "Солнечный" | 107,54 | 100,20 | 2019 | Объект №142 |
| 143 | Жилой дом с пристроенной котельной позиция 11 в микрорайоне «Солнечный» | 135,00 | 135,00 | 2019 | Объект №143 |
| 144 | Жилой дом с пристроенной котельной позиция 10 в микрорайоне «Солнечный» | 135,00 | 135,00 | 2019 | Объект №144 |
| 145 | Жилой дом со встроено-пристроенными предприятиями торговли, котельной и пристроенной подземной автостоянкой (позиция 15) мкр №6а по ул. Чернышевского | 73,64 | 73,64 | 2019 | Объект №145 |
| 146 | Многоэтажный жилой дом (позиция 33) по ул. Чернышевского | 51,03 | 51,03 | 2019 | Объект №146 |
| 147 | Жилой дом с пристроенной котельной позиция 17 в микрорайоне «Солнечный» | 45,00 | 45,00 | 2019 | Объект №147 |
| 148 | Завод ЭнергоМаш 2 этап (Производственный цех №1) по пр. Тракторостроителей, д. 80 | 12,07 | 12,07 | 2019 | Объект №148 |
| 149 | Многоквартирный жилой дом с крышной котельной, со встроенными нежилыми помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (гаражами) по ул. А. Гайдара, поз.57 | 93,95 | 93,92 | 2019 | Объект №149 |
| 150 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания позиция 1.37 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город" | 126,56 | 126,56 | 2019 | Объект №150 |
| 151 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (позиция 1.36 в микрорайоне №1 жилого района "Новый город") | 24,36 | 24,36 | 2019 | Объект №151 |
| 152 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, позиция 1.44 мкр "Новый город" | 52,92 | 52,92 | 2019 | Объект №152 |
| 153 | Фельдшерско-акушерский пункт, с. Альгешево, ул. Цветочная, д. 5а | 0,30 | 0,00 | 2019 | Объект №153 |
| 154 | Двухэтажный салон ритуальных услуг, проспект Московский, д. 9 | 0,53 | 0,53 | 2019 | Объект №154 |
| 155 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (позиция 47) по ул. А.В. Асламаса, д.1, корп.2 | 33,75 | 33,75 | 2019 | Объект №155 |
| 156 | Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания по ул. Бичурина, 1а | 87,68 | 87,68 | 2019 | Объект №156 |
| 157 | Жилой дом со встроено-пристроенными предприятиями торговли (позиция 16) по ул. Эльменя, д. 36 | 73,49 | 73,49 | 2019 | Объект №157 |
| 158 | Фельдшерско-акушерский пункт д. Вурманкасы, ул. Победы, д. 5а | 0,30 | 0,00 | 2019 | Объект №158 |
| 159 | Фельдшерско-акушерский пункт д. Большие Карачуры, ул. Полевая, д. 21 | 0,30 | 0,00 | 2019 | Объект №159 |
| 160 | Гараж-мастерская по Марпосадскому шоссе, д. 4 | 0,19 | 0,00 | 2019 | Объект №160 |
| 161 | Жилой дом поз. 17 мкр. 5 района ул. Б. Хмельницкого | 90,00 | 90,00 | 2019 | Объект №161 |
| 162 | Склад по пр. Машиностроителей, д. 1Л | 0,48 | 0,00 | 2019 | Объект №162 |
| 163 | Административное здание по пр. Автозаправочный | 0,31 | 0,31 | 2019 | Объект №163 |
| 164 | Реконструкция нежилого здания под многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по бул. Миттова в г. Чебоксары ЧР | 5,86 | 10,44 | 2019 | Объект №164 |
| 165 | Жилой дом с крышной котельной позиция 41 в микрорайоне «Солнечный» | 32,50 | 32,50 | 2019 | Объект №165 |
| 166 | Многоквартирный жилой дом (позиция 22) по ул. Академика РАНХ М. Миначева, д. 17, корп.1 | 52,93 | 47,88 | 2019 | Объект №166 |
| 167 | Здание размещения органов делового управления по пр. Тракторостроителей, позиция 2 | 1,20 | 1,20 | 2019 | Объект №167 |
| 168 | Салон по продаже спортивного и туристического снаряжения в дер. Типсирмы по ул. Прямая, д. 82 | 0,00 | 0,16 | 2019 | Объект №168 |
| 169 | Административное здание по адресу пр. Мира, 1 "д" | 0,00 | 1,30 | 2019 | Объект №169 |
| 170 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" | 62,03 | 62,03 | 2019 | Объект №170 |
| 171 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 32 в микрорайоне 6А ЮЗР района г.Чебоксары | 59,25 | 59,25 | 2019 | Объект №171 |
| 172 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом позиция 1.10 жилого района "Новый город" | 95,00 | 95,00 | 2019 | Объект №172 |
| 173 | Склад, Базовый проезд, д. 15 | 2,50 | 0,00 | 2019 | Объект №173 |
| 174 | Столярная мастерская по проезду Лапсарский, д. 27 | 0,15 | 0,00 | 2019 | Объект №174 |
| 175 | Многоквартирный жилой дом поз. 4 в микрорайоне "Новая Богданка" г. Чебоксары | 35,72 | 35,72 | 2019 | Объект №175 |
| 176 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 30 в микрорайоне «Университетский-2» (II очередь) | 45,00 | 45,00 | 2019 | Объект №176 |
| 177 | Строительство 1-2-этажного здания производственного цеха проезд Базовый, д. 8 | 1,50 | 1,50 | 2019 | Объект №177 |
| 178 | Многоквартирный жилой дом поз. 2 б по ул. З. Яковлевой, д. 58 в микрорайоне «Олимп» | 100,75 | 100,75 | 2019 | Объект №178 |
| 179 | Гараж по ул. Чандровская, д. 3Б | 0,24 | 0,00 | 2019 | Объект №179 |
| 180 | Помещение гаражно-боксового типа с офисами по пер. Ягодный, д. 6 | 0,24 | 0,24 | 2019 | Объект №180 |
| 181 | 2-этажный магазин товаров первой необходимости по ул. Энтузиастов | 0,53 | 0,53 | 2019 | Объект №181 |
| 182 | Специализированный магазин по Марпосадскому шоссе, д. 30 В | 0,26 | 0,00 | 2019 | Объект №182 |
| 183 | Жилой дом поз. 20 мкр. 5 района ул. Б. Хмельницкого | 111,00 | 111,00 | 2019 | Объект №183 |
| 184 | Производственное здание по пр. Тракторостроителей | 1,5 | 0 | 2019 | Объект №184 |
| 185 | Тяговая подстанция в жилом районе "Новый город" | 0,032 | 0,032 | 2019 | Объект №185 |
| 186 | Диспетчерский пункт в жилом районе "Новый город" | 0,08 | 0,08 | 2019 | Объект №186 |
| 187 | Строительство производственного здания ООО "Промтрейд" по проезду Лапсарский | 1,50 | 1,50 | 2019 | Объект №187 |
| 188 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под многофункциональный центр по Президентскому бульвару в г. Чебоксары | 2,40 | 2,40 | 2019 | Объект №188 |
| 189 | Многоквартирный жилой дом поз. 3 в микрорайоне "Новая Богданка" г. Чебоксары | 35,91 | 35,91 | 2019 | Объект №189 |
| 190 | Цех по обработке металла ООО "Темп" по пр. Тракторостроителей, Технопарк, 2-ая очередь | 1,5 | 1,5 | 2020 | Объект №190 |
| 191 | Многоквартирные жилые дома поз. 12 (II этап строительства – блок-секции В, Г, Д) | 112,00 | 112,00 | 2020 | Объект №191 |
| 192 | Складское помещение по пр. Мира, д. 62 "В" | 0,24 | 0,24 | 2020 | Объект №192 |
| 193 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземными автостоянками поз. 13 (I этап строительства - подпозиция 13/2) микрорайон 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка» | 72 | 72 | 2020 | Объект №193 |
| 194 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями поз. 24 в микрорайоне «Университетский-2» в СЗР г. Чебоксары | 171,48 | 171,48 | 2020 | Объект №194 |
| 195 | Жилой дом поз. 6 в микрорайоне, ограниченном микрорайоном «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной микрорайоном «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары | 79,87 | 79,87 | 2020 | Объект №195 |
| 196 | Магазин товаров первой необходимости по б-ру Миттова д. 27А | 0,83 | 0,83 | 2020 | Объект №196 |
| 197 | Магазин по ул.Гражданская, д. 30А | 0,2 | 0,2 | 2020 | Объект №197 |
| 198 | Магазин товаров первой необходимости поз.13 мкр. Солнечный | 5 | 5 | 2020 | Объект №198 |
| 199 | Автомойка на 4 поста с замкнутой системой очистки сточных вод по ул. Чернышевского | 4,5 | 4,5 | 2020 | Объект №199 |
| 200 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом позиция 1.38 ул. Музыканта В.А.Галкина, д. 10, в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» | 45,50 | 45,5 | 2020 | Объект №200 |
| 201 | Многоквартирный жилой дом позиция 46 по пр.Тракторостроителей в 14 микрорайоне Новоюжного района г.Чебоксары | 161,6 | 158 |  | Объект №201 |
| 202 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом позиция 1.40 ул. Музыканта В.А.Галкина, д. 8, в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» | 58,50 | 58,50 | 2020 | Объект №202 |
| 203 | Многоквартирный жилой дом поз. 1.42 микрорайон №1 жилого района "Новый город" | 62,75 | 62,75 | 2020 | Объект №203 |
| 204 | Многоквартирный жилой дом по ул. Кукшумская, д. 3А в г. Чебоксары | 28,50 | 28,50 | 2020 | Объект №204 |
| 205 | Реконструкция пожарного депо с 2-этажным административным зданием со строительством 5-этажного пристроя под кафе, офисные и торговые помещения до 2-этажного склада негорючих материалов | 1,6 | 1,6 | 2020 | Объект №205 |
| 206 | Жилой дом с пристроенной котельной (позиция 26 в мкр. «Солнечный-4») по ул. Писателя Л. Таллерова, д.24 | 190,5 | 190,5 | 2020 | Объект №206 |
| 207 | Индивидуальный жилой дом, п. Сосновка, мкр. Первомайский, ул. Родниковая, д. 17 | 2 | 0 | 2020 | Объект №207 |
| 208 | Универсальный блок обслуживания жилой застройки в 14 мкр. НЮР г. Чебоксары | 14,16 | 14,16 | 2020 | Объект №208 |
| 209 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными детским садом-ясли на 60 мест по ул. Гастелло, д. 6/40 поз. 1 | 35,45 | 35,45 | 2020 | Объект №209 |
| 210 | Многоквартирный жилой дом по ул. Гастелло, д. 6/40 поз. 3 | 60,50 | 60,50 | 2020 | Объект №210 |
| 211 | Многоквартирный жилой дом поз. 9 в микрорайоне «Новая Богданка» г. Чебоксары | 75,80 | 75,80 | 2020 | Объект №211 |
| 212 | Жилой дом поз. 10 в микрорайоне Новая Богданка (2 этап) | 67,93 | 66,13 | 2020 | Объект №212 |
| 213 | Многоквартирный жилой дом поз. 1.41 микрорайон №1 жилого района «Новый город» | 46,42 | 46,42 |  | Объект №213 |
| 214 | Многоквартирный жилой дом поз.56 в мкр 1А ЦЧ г. Чебоксары | 22,42 | 22,42 | 2020 | Объект №214 |
| 215 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 1.3 в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» | 199,56 | 192,02 | 2020 | Объект №215 |
| 216 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания позиция 2.19 (I этап строительства б/с «г, д. е, ж, и») микрорайон №2 жилого района «Новый город» | 109,516 | 109,516 | 2020 | Объект №216 |
| 217 | 7-этажный жилой дом по ул. Новогородская, д. 12 (поз.2.18) жилой район "Новый город" | 63,00 | 63,00 | 2020 | Объект №217 |
| 218 | Реконструкция здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская детская больница №2» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 23,47 | 23,07 | 2020 | Объект №218 |
| 219 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 4, 4а по пр. Тракторостроителей, 14 мкр НЮР | 119,06 | 119,06 | 2020 | Объект №219 |
| 220 | Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз.1.34 в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» города Чебоксары | 162,75 | 162,75 | 2020 | Объект №220 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (позиция 42) в 14 микрорайоне НЮР г. Чебоксары | 43,2 | 43,2 | 2020 | Объект №221 |
| 222 | Магазин д. Большие Карачуры, ул. Полевая, д.1 | 0,2 | 0 | 2020 | Объект №222 |
| 223 | Многоквартирный жилой дом позиция 26 по ул. Ярмарочная, д. 27 | 81,376 | 81,376 | 2020 | Объект №223 |
| 224 | Жилой дом поз.20 в мкр. «Солнечный-4», 1 этап строительства в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | 54,25 | 54,25 | 2020 | Объект №224 |
| 225 | Многоквартирный жилой дом поз.6, 6а микрорайона "Алые паруса" по ул. Энергетиков | 128,50 | 128,50 | 2020 | Объект №225 |
| 226 | Многоквартирный жилой дом позиция 5 в микрорайоне, ограниченном ул. Водопроводная, К. Иванова | 38,01 | 38,01 | 2020 | Объект №226 |
| 227 | Многоквартирный жилой дом поз. 6 в микрорайоне, ограниченном ул. Водопроводная и ул. К. Иванова в г.Чебоксары | 23,10 | 23,10 | 2020 | Объект №227 |
| 228 | Жилой дом позиция 21 в мкр. «Солнечный-4», I этап строительства в НЮР по пр. Тракторостроителей | 54,25 | 54,25 | 2020 | Объект №228 |
| 229 | Многоквартирный жилой дом позиция 17 I очереди 7 микрорайона центральной части города Чебоксары | 60,00 | 60,00 | 2020 | Объект №229 |
| 230 | Многоквартирный жилой дом позиция 18 I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | 14,91 | 14,91 | 2020 | Объект №230 |
| 231 | Многоквартирный жилой дом позиция 22 I очереди 7 микрорайона центральной части города Чебоксары | 75,00 | 75,00 | 2020 | Объект №231 |
| 232 | Многоэтажный жилой дом с пристроенной котельной (позиция 6, первый и второй этап строительства) | 129,90 | 129,90 | 2020 | Объект №232 |
| 233 | Многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной позиция 3 микрорайон 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района | 61,99 | 45,57 | 2020 | Объект №233 |
| 234 | Многоквартирный жилой дом позиция 1 микрорайона "Акварель", ограниченный улицей Гражданская, жилыми домами по ул. Ак. Королева, рекой Сугутка в г. Чебоксары | 127,80 | 127,80 | 2020 | Объект №234 |
| 235 | Жилой дом, расположенный по ул. Автономная, д. 4 | 34,00 | 34,00 | 2020 | Объект №235 |
| 236 | Жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания и крышной котельной позиция 43 в микрорайоне "Солнечный" НЮР по пр. Тракторостроителей, б-р Солнечный, д. 16 | 59,50 | 59,50 | 2020 | Объект №236 |
| 237 | Группа жилых домов позиция 82 (ул. Калинина) | 137,5 | 137,5 | 2020 | Объект №237 |
| 238 | Магазин по ул. ДРСУ д. 1А в д. Б. Карачуры | 0,5 | 0 | 2020 | Объект №238 |
| 239 | Реконструкция объекта незавершенного строительства по пр. ул. Ленинского Комсомола, д. 1в | 0,976 | 0,976 | 2020 | Объект №239 |
| 240 | Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и автостоянками (III этап: блок-секция Д и автостоянка №1) | 24,9 | 24,9 | 2020 | Объект №240 |
| 241 | Нежилое здание по ул. Ленинского Комсомола, д.24а | 0,6 | 0,6 | 2020 | Объект №241 |
| 242 | Региональный центр по хоккею при БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» | 25,21 | 24,2 | 2020 | Объект №242 |
| 243 | Многоквартирные жилые дома поз. 12 (I этап строительства – блок-секции А, Б) микрорайон 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка» | 41 | 41 | 2020 | Объект №243 |
| 244 | 2-этажные предприятия обслуживания поз.1.12а2 в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 3,45 | 3,45 | 2020 | Объект №244 |
| 245 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1 по ул. Энтузиастов, д. 1А г.Чебоксары | 56,67 | 56,67 | 2020 | Объект №245 |
| 246 | Торгово-выставочное здание по проезду Базовый, д 4М | 0,36 | 0 | 2020 | Объект №246 |
| 247 | Магазин по ул. Сосновская д 73 | 0,36 | 0,36 | 2020 | Объект №247 |
| 248 | Салон по продаже спортивного и туристического снаряжения в д. Типсирмы Чебоксарского района Чувашской Республики | 0,16 | 0 | 2020 | Объект №248 |
| 249 | Производственное здание производства изделий на основе композитных материалов пр. Тракторостроителей, Индустриальный парк | 8,65 | 8,65 | 2020 | Объект №249 |
| 250 | Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и автостоянками (4 этап: б/с Е, Ж) в группе жилых домов в районе ул. Афанасьева г.Чебоксары | 53,75 | 53,75 | 2020 | Объект №250 |
| 251 | Жилой дом поз.3 в группе жилых домов в районе ул. Афанасьева г.Чебоксары | 41,75 | 41,75 | 2020 | Объект №251 |
| 252 | Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами обслуживания поз.31 (III этап строительства) ул. Ярмарочная, д. 17 во II мкр. ЦЧ г. Чебоксары | 24,52 | 24,52 | 2020 | Объект №252 |
| 253 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в I очереди в 7 мкр. Центральной части г.Чебоксары | 38,5 | 38,5 | 2020 | Объект №253 |
| Итого нагрузка за 2018 год | 4184,285 | 4187,855 |  |  |
| Итого нагрузка за 2019 год | 3954,994 | 3944,297 |  |  |
| Итого нагрузка за 2020 год | 3443,448 | 3409,458 |  |  |
| Итого подключаемая нагрузка в 2018-2020 гг. | 11582,73 | 11541,61 |  |  |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

на 2018-2020 годы

Таблица 2

| № п/п | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы | г. Чебоксары Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,31 | 12,30 | 12,29 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 12,20 | 12,19 | 12,17 |
| 3 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) (ед/км) | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 4 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 24,80 | 24,75 | 24,70 |
| 7 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 21,0 | 20,9 | 20,8 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0,590 | 0,584 | 0,580 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 0,230 | 0,227 | 0,224 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 12,394 | 12,269 | 12,144 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,490 | 0,485 | 0,480 |

- Мероприятия по строительству, модернизации и  реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Таблица 4

| № | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Увеличение пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по пр. М. Горького | 2018-2020 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. К. Иванова | 2018-2019 гг. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=250 мм (пл. Речников) до водовода d=500 мм (ул. Текстильщиков) | 2018-2019 гг. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=315 мм (ул. Ярмарочная) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | 2019 г. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Чебоксары для увеличения пропускной способности (прокладка водопровода-перемычки d=315 мм от водопровода d=500 мм (ул. Гагарина) до проектируемого водопровода МКР «Серебряные ключи») | 2019-2020 г. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду | 2018-2020 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети, проходящей по ул. Гражданская | 2018 г. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети по ул. Гражданская от водовода 2d=1000 мм по ул. Эльменя до водовода d=900 мм по ул. Крылова | 2019 г. |
|  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети d=150 мм, проходящей по ул. Петрова | 2018 г. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г.Чебоксары по ул. Энтузиастов для увеличения пропускной способности | 2020 г. |
|  | Модернизация системы водоснабжения ПНС СЗР | 2018-2020 гг |
|  | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города | 2018-2020 гг. |
|  | Строительство водопроводных сетей на Московской набережной | 2019 г. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Центральной части города Чебоксары | 2018-2019 гг. |
|  | Реконструкция водовода d=900 мм, проходящего по пр. М. Горького | 2019-2020 гг. |
|  | Реконструкция водовода d=900 мм, проходящего от НС-3 подъема № 1 | 2020 г. |
|  | Реконструкция напорных водоводов НС 1 подъема ОВС «Заовражная» с установкой водопроводной камеры и запорных устройств | 2020 г. |
|  | Реконструкция дюкерного перехода через Чебоксарский залив | 2020 г. |
|  | Реконструкция водопроводной сети, проходящей по ул. Энтузиастов. | 2020 г. |
|  | Реконструкция резервуара чистой воды насосной станции III подъема №1 | 2018 г. |
|  | Реконструкция резервуара чистой воды №2 ОВС «Заовражная» | 2018 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №11 ОВС «Заовражная» | 2018 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №10 ОВС «Заовражная» | 2019-2020 гг. |
|  | Реконструкция технологического и электрического оборудования насосной станции III подъема №2 | 2020 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №7 ОВС «Заовражная» | 2020 г. |
|  | Реконструкция двухсекционного резервуара скорого фильтра №3 ОВС «Заовражная» | 2020 г. |
|  | Реконструкция открытых центральных карманов и распределительных каналов двухсекционных резервуаров скорых фильтров ОВС «Заовражная» | 2020 г. |
|  | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина в районе бывшего торфобрикетного завода п. Северный (номер скважины 2/02) | 2018 г. |
|  | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина по ул. Тальниковая пос. Сосновка | 2018-2019 гг. |
|  | Внедрение установок доочистки в Заволжье, скважина в районе бывшего торфобрикетного завода п. Северный (номер скважины 1/60) | 2019 г. |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в пос. Сосновка | 2018-2019 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности напорных трубопроводов КНС «Главная» | 2018-2020 гг |
|  | Увеличение мощности системы водоотведения КНС "Соляное" | 2018-2019 гг. |
|  | Реконструкция системы водоотведения г.Чебоксары для увеличения пропускной способности (реконструкция канализационной сети от Загородного до Новозагородного коллектора в районе автодороги «Вятка») | 2018-2020 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения по ул. К. Иванова | 2019 г. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения по ул. З. Яковлевой в районе "Олимп" | 2020 г. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения переключением существующей сети по ул. Репина-Суворова в сеть диаметром 315 мм по ул. Б. Хмельницкого | 2020 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 (с увеличением производительности) | 2018 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №5 (с увеличением производительности) | 2018 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "ТЭЦ-1" (с увеличением производительности) | 2018 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №10 (с увеличением производительности) | 2018 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС "Байконур" (с увеличением производительности) | 2019 г. |
|  | Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС №2 «Волжский-3» (с увеличением производительности) | 2019-2020 гг. |
|  | Строительство сетей водоотведения в районах индивидуальной застройки города | 2018г. |
|  | Строительство биологических очистных сооружений в пос. Октябрьский | 2018 г. |
|  | Строительство биологических очистных сооружений в пос. Северный | 2018-2020 гг. |
|  | Реконструкция канализационных сетей Новозагородного коллектора. | 2020 г. |
|  | Реконструкция напорных линий КНС «Лапсары» | 2018-2020 гг. |
|  | Реконструкция напорных трубопроводов КНС «Главная» | 2019 г. |
|  | Реконструкция канализационного коллектора №7 по пр. М. Горького | 2019 г. |
|  | Реконструкция канализационных коллекторов методом спирально-навивной технологии | 2019 г. |

9. Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | 2018-2020 гг. |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей Новозагородного коллектора | 2020 г. |
| 3 | Реконструкция напорных линий КНС «Лапсары» | 2018-2020 гг. |
| 4 | Реконструкция напорных трубопроводов КНС «Главная» | 2019 г. |
| 5 | Реконструкция канализационных коллекторов методом спирально-навивной технологии | 2019 г. |

10. Сроки корректировки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа корректируется на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы.

Для осуществления корректировки инвестиционной программы                      АО «Водоканал» представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Минстрой Чувашии) проект  корректировки инвестиционной программы, разработанный на основании  технического задания на корректировку инвестиционной программы. Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их  реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.

Проект корректировки инвестиционной программы направляется до                  30 августа текущего года регулируемой организацией в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Минстрой Чувашии.

________________________________________