24.07.2019  № 1027

Об утверждении перечней

пожарных гидрантов

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 25.11.2005 № 47 «О пожарной безопасности в Чувашской Республике», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 03.03.2016 № 188 «О Положении об администрациях Ленинского, Калининского,  Московского  районов города Чебоксары», постановлением администрации города Чебоксары от 17.07.2007 №151 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Чебоксары», в целях организации очистки от снега и наледи пожарных гидрантов и подъездов к ним в границах Московского района города Чебоксары   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

перечень пожарных гидрантов, обеспечение свободного проезда к которым производится организациями, обслуживающими жилой фонд, административные, производственные и общественные здания независимо от форм собственности (приложение № 1);

перечень объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в городской водопроводной сети) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Московского района г.Чебоксары от 17.10.2018  № 1505 «Об утверждении перечней пожарных гидрантов».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Московского района г. Чебоксары Константинова Ю.Н.

Глава администрации 						                   А.Н. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 24 июля 2019 г. № 1027

ПЕРЕЧЕНЬ

пожарных гидрантов, обеспечение свободного проезда к которым производится организациями,

обслуживающими жилой фонд, административные, производственные и общественные здания

независимо от форм собственности

| № п/п | № ПГ | Место расположения | Диаметр водопровода(мм.) | Тип системы водоснабжения (тупиковая, кольцевая) | Балансодержатель (ремонт ПГ и колодца) | Ответственный за обслуживание места расположения ПГ (тумба, указатель, подъездные пути) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Афанасьева,9 (ТНС) | 150 | Т | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 2 | 2 | ул. Афанасьева, 4 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 3 | 3 | ул. Афанасьева, 6 | 150 | К | АО «Водоканал» | Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза |
| 4 | 4 | ул. Афанасьева, 6/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 5 | 5 | ул. Афанасьева, 9 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 6 | 6 | ул. Афанасьева, 9 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 7 | 7 | ул. Афанасьева, 10 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 8 | 8 | ул. Афанасьева, 12 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 9 | 9 | ул. М. Сеспеля, 10 (КНС №1) | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 10 | 10 | ул. Афанасьева, 8 (тер. ООО «Автоматстром») | 100 | Т | ООО Исследовательский центр «СКБ СПА | ООО «Автоматстром» |
| 11 | 11 | ул. Афанасьева, 17 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» |
| 12 | 12 | ул. Афанасьева, 11 | 200 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 2» |
| 13 | 13 | ул. Университетская, 38/3. | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 14 | 14 | ул. Ахазова, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 15 | 15 | ул. Сеспеля, 14 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 16 | 16 | ул. Ахазова, 2 | 200 | К | АО «Водоканал» | «ООО «Горизонт»» |
| 17 | 17 | ул. Ахазова, 1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 18 | 18 | ул. Ахазова, 6 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 19 | 19 | ул. Ахазова, 6 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 20 | 20 | ул. Ахазова, 7 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 21 | 21 | ул. Ахазова, 11 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 22 | 22 | ул. Ахазова, 9а | 200 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 45» |
| 23 | 23 | ул. Агакова, 8 | 160 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ "Парковый" |
| 24 | 24 | ул. Ахазова, 8 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО ТД «Аврора» |
| 25 | 25 | ул. Университетская, 49 (АЗС-4) | 100 | Т | ООО "Татнефть- АЗС Центр" | ООО "Татнефть- АЗС Центр" |
| 26 | 26 | пр. Московский, 9 (акушерский корпус) | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 27 | 27 | пр. Московский, 11а (тер. стоматологии) | 300 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 28 | 28 | пр. Московский, 9 (тер. корпус) | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 29 | 29 | пр. Московский, 9 (хир. корпус) | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 30 | 30 | пр. Московский, 9 (котельная) | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 31 | 31 | пр. Московский, 9 (туб. корпус) | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 32 | 32 | пр. Московский, 9 (морг) | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 33 | 33 | ул. Пирогова, 6 (БУ «РПБ» (муж.корпус)) | 50 | Т | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская психиатрическая больница" |
| 34 | 34 | ул. Пирогова, 6 (БУ «РПБ» (жен. корпус)) | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская психиатрическая больница" |
| 35 | 35 | ул. Пирогова, 6 (пищеблок) | 150 | Т | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская психиатрическая больница" |
| 36 | 36 | пр. Московский, 9 | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ "Республиканская клиническая больница" |
| 37 | 37 | ул. Водопроводная, 22 (угол ул. Герцена) | 250 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ "Ключ" |
| 38 | 38 | ул. Водопроводная, 43 (угол ул.К. Иванова) | 250 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 39 | 39 | ул. Гузовского, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный 1» |
| 40 | 40 | ул. Гузовского, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ "ВУЗОВЕЦ - 3" |
| 41 | 41 | ул. Гузовского, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный 1» |
| 42 | 42 | ул. Гузовского, 7 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Вертикаль" |
| 43 | 43 | ул. Гузовского, 9 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Вертикаль" |
| 44 | 44 | ул. Гузовского, 10 | 400 | К | АО «Водоканал» | ЖСК «Луч» |
| 45 | 45 | ул. Гузовского, 12 | 400 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 46 | 46 | ул. Гузовского, 12 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный 1» |
| 47 | 47 | ул. Гузовского, 13 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 48 | 48 | ул. Гузовского, 14 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Прогресс" |
| 49 | 49 | ул. Гузовского, 15 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 50 | 50 | ул. Гузовского, 15 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 51 | 51 | ул. Гузовского, 16 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Прогресс" |
| 52 | 52 | ул. Гузовского, 19 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Прогресс" |
| 53 | 53 | ул. Гузовского, 22 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Сквер" |
| 54 | 54 | ул. Гузовского, 28 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Сквер" |
| 55 | 55 | ул. Гузовского, 30 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Прогресс" |
| 56 | 56 | ул. Гузовского, 36 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Сквер" |
| 57 | 57 | ул. Гузовского, 40 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 58 | 58 | ул. Гузовского, 42 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 59 | 59 | ул. Гузовского, 18а | 250 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 52» |
| 60 | 60 | ул. Гузовского, 26 | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ «Социально реабилитационный центр для несовершенолетних г. Чебоксары» |
| 61 | 61 | ул. Гузовского, 3а | 200 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 97»«Семицветик» |
| 62 | 62 | ул. Гузовского, 17 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Север" |
| 63 | 63 | ул. Гражданская, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 64 | 64 | ул. Гражданская, 4 (заготсбытбаза) | 100 | Т | ООО «Заготовитель» | ООО «Заготовитель» |
| 65 | 65 | ул. Гражданская,12 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ОАО «Чебоксарский электротехнический завод» |
| 66 | 66 | ул. Гражданская, 12 | 100 | Т | ОАО «Электротехнический завод» | ОАО «Чебоксарский электротехнический завод» |
| 67 | 67 | ул. Гражданская, 25( Снесен) | 200 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 68 | 68 | ул. Гражданская, 29 (Новый дом) | 300 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Волна» |
| 69 | 69 | ул. Гражданская, 29 (Новый дом) | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Волна» |
| 70 | 70 | ул. Гражданская, 47 | 300 | К | АО «Водоканал» | ИП Белявский Д.Ю. |
| 71 | 71 | ул. Гражданская, 50а | 200 | Т | АО «Водоканал» | МЦК «ЧЭМК» |
| 72 | 72 | ул. Гражданская, 53 | 250 | К | ООО «Заготовитель» | ООО «Граждане» |
| 73 | 73 | ул. Гражданская, 56 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 74 | 74 | ул. Гражданская, 58 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 75 | 75 | ул. Гражданская, 63 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 76 | 76 | ул. Гражданская, 60 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 77 | 77 | ул. Гражданская, 62 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 78 | 78 | ул. Гражданская, 62 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 79 | 79 | ул. Гражданская, 62/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 80 | 80 | ул. Гражданская, 64 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 81 | 81 | ул. Гражданская, 64 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 82 | 82 | ул. Гражданская, 68 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 83 | 83 | ул. Гражданская, 66 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 84 | 84 | ул. Гражданская, 67 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 85 | 85 | ул. Гражданская, 72 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 86 | 86 | ул. Гражданская, 78 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 87 | 87 | ул. Гражданская, 78/1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 88 | 88 | ул. Гражданская, 86 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 89 | 89 | ул. Гражданская, 86 (магазин «Фаэтон») | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 90 | 90 | ул. Гражданская, 88 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 91 | 91 | ул. Гражданская, 90/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 92 | 92 | ул. Гражданская, 53 ( на территории) | 100 | Т | ООО «Кристалл» | Автосервис «Авконд» |
| 93 | 93 | ул. Гражданская, 71 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 94 | 94 | ул. Гражданская, 72 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 95 | 95 | ул. Гражданская, 92 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 96 | 96 | ул. Нижегородская, 2/1 | 100 | Т | Управление Федерального казначейства по ЧР | Управление Федерального казначейства по ЧР |
| 97 | 97 | ул. Энтузиастов, 34а | 100 | Т | Управление судебных приставов | Управление судебных при-ставов |
| 98 | 98 | ул. Университетская, 32/70 | 300 | К | ООО Аспект-Девелопмент | ТЦ «Питер» |
| 99 | 99 | ул. Чернышевского, 4 | 300 | К | АО «Водоканал» | МАОУ «Лицей №4» |
| 100 | 100 | ул. 1-Герцена, 53 | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 101 | 101 | ул. 2-Герцена, 14а | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 102 | 102 | ул. 2-Герцена, 30 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 103 | 103 | ул. Грасиса, 2 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 104 | 104 | ул. Грасиса, 4 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 105 | 105 | ул. Грасиса, 6/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 106 | 106 | ул. Афанасьева, 7/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 107 | 107 | ул. Чернышевского, 6 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 108 | 108 | ул. Грасиса, 2а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад №98» «Ёлочка» |
| 109 | 109 | пр. М. Горького, 1 (банно-прачечное предприятие) | 150 | Т | АО «Водоканал» | ОАО «Сывлах» |
| 110 | 110 | пр. М. Горького, 5 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО "Татнефть- АЗС Центр" |
| 111 | 111 | пр. М. Горького, 7 (гостиница) | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 112 | 112 | пр. М. Горького, 9 (общежитие) | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 113 | 113 | пр. М. Горького, 18 (АЗС «Лукойл») | 600 | К | АЗС «Лукойл» | АЗС «Лукойл» |
| 114 | 114 | пр. М. Горького, 23 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Прогресс» |
| 115 | 115 | пр. М. Горького, 25 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Прогресс» |
| 116 | 116 | пр. М. Горького, 27 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Прогресс» |
| 117 | 117 | пр. М. Горького, 27/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Алмаз» |
| 118 | 118 | пр. М. Горького, 30 (общежитие) | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО "Деловой вестник" |
| 119 | 119 | пр. М. Горького, 49 (угол ул. Эльгера) | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Орион» |
| 120 | 120 | пр. М. Горького, 41 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 121 | 121 | пр. М. Горького, 45 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 122 | 122 | пр. М. Горького, 47 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 123 | 123 | ул. Г. Ильенко, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад №200» |
| 124 | 124 | ул. Сельская, 39/3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Кван" |
| 125 | 125 | пр. М. Горького, 49 (поле) | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 126 | 126 |  |  |  |  |  |
| 127 | 127 | пр-т М. Горького, 24 | 150 | К | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» |
| 128 | 128 | пр-т М. Горького, 24 | 200 | Т | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» |
| 129 | 129 | Пр. М. Горького, 24 | 200 | Т | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» | Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» |
| 130 | 130 | ул. Б.С. Маркова, 8 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Центр" |
| 131 | 131 | ул. Дегтярева, 40 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 132 | 132 | ул. Дегтярева, 30 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 133 | 133 | ул. Дегтярева,15а («Водоканал» на территории) | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 134 | 134 | ул. Дегтярева,15а («Водоканал» на территории) | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 135 | 135 | ул. Достоевского, 25 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 136 | 136 | ул. Заовражная, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 137 | 137 | ул. Заовражная, 14 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 138 | 138 | ул. Заовражная, 24 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 139 | 139 | ул. Заовражная, 29 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 140 | 140 | ул. Заовражная, 43 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 141 | 141 | ул. Заовражная, 47 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 142 | 142 | ул. Заовражная, 49а (адм. здание) | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 143 | 143 | ОВС «Заовражное» (адм. здание) | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 144 | 144 | ОВС «Заовражное» (котельная) | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 145 | 145 | ОВС «Заовражное» (хлораторная) | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 146 | 146 | ул. Кривова, 1/42 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный 1» |
| 147 | 147 | ул. Кривова, 3 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный 1» |
| 148 | 148 | ул. Кривова, 5 | 400 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 149 | 149 | ул. Кривова, 7 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Прогресс» |
| 150 | 150 | ул. Кривова, 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 151 | 151 | ул. Кривова, 8/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГОУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» |
| 152 | 152 | ул. Кривова, 9 | 400 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 153 | 153 | ул. Кривова, 11 | 400 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 154 | 154 | ул. Кривова, 12 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 155 | 155 | ул. Кривова, 8 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 156 | 156 | ул. Кривова, 16 | 150 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» |
| 157 | 157 | ул. Кривова, 17 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 158 | 158 | ул. Кривова, 18 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 159 | 159 | ул. Кривова, 19 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 160 | 160 | ул. Кривова, 19/1 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 161 | 161 | ул. Кривова, 20 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 162 | 162 | ул. Кривова, 21 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева |
| 163 | 163 | ул. Кривова,4 (фабрика"Нарспи") | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО ТД «Нарспи» |
| 164 | 164 | ул. Кривова, 6а | 150 | К | АО «Водоканал» | ОП№4 УМВД России по г.Чебоксары |
| 165 | 165 | ул. К. Иванова, 80а (Снесен ЧЗСМ) |  |  | АО «Водоканал» | ОАО «ЧЗСМ» |
| 166 | 166 | ул. К. Иванова, 80а (Снесен ЧЗСМ) |  |  | АО «Водоканал» | ОАО «ЧЗСМ» |
| 167 | 167 | ул. Лермонтова, 31 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 168 | 168 | ул. Лермонтова, 39 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 45» |
| 169 | 169 | ул. Энтузиастов, 22 к 1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 170 | 170 | ул. Ломоносова, 2 | 150 | Т | ООО «Чебоксарский зеркальный завод» | ООО «Чебоксарский зеркальный завод» |
| 171 | 171 | ул. Ломоносова, 2 | 150 | Т | ООО «Чебоксарский зеркальный завод» | ООО «Чебоксарский зеркальный завод» |
| 172 | 172 | ул. Лебедева, 9 | 200 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 173 | 173 | ул. Лебедева, 19 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 174 | 174 | ул. Лебедева, 25 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 175 | 175 | ул. Лебедева, 5 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 174» |
| 176 | 176 | ул. Лебедева, 9 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 177 | 177 | ул. Лебедева, 11 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 178 | 178 | ул. Лебедева, 7 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 179 | 179 | ул. Максимова, 5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 180 | 180 | ул. Максимова, 7 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 181 | 181 | ул. Максимова, 9 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 182 | 182 | ул. Максимова, 11 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 183 | 183 | ул. М. Залка, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 184 | 184 | Юго-Западный бульвар, 10а | 150 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад №130» |
| 185 | 185 | ул. М. Залка, 12 | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «ЧПО им В.И. Чапаева» |
| 186 | 186 | ул. М. Залка, 12/2 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 187 | 187 | ул. М. Залка, 14 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 188 | 188 | ул. М. Залка, 14/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 189 | 189 | ул. М. Залка, 16 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 190 | 190 | ул. М. Залка, 16/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 191 | 191 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МОУ «СОШ № 50» |
| 192 | 192 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МОУ «СОШ № 50» |
| 193 | 193 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МОУ «СОШ № 50» |
| 194 | 194 | ул. М. Залка, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МОУ «СОШ № 50» |
| 195 | 195 | ул. Университетская, 49 (за магазином) | 200 | Т | ООО "Татнефть- АЗС Центр" | ООО "Татнефть- АЗС Центр" |
| 196 | 196 | пр. Московский, 15 (корп. "А" ЧГУ им. И.Н. Ульянова) | 100 | Т | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 197 | 197 | пр. Московский, 15 (корп. "Д" ЧГУ им. И.Н. Ульянова) | 100 | Т | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 198 | 198 | пр. Московский, 15 (корп. "Ж" ЧГУ им. И.Н. Ульянова) | 100 | Т | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 199 | 199 | ул. Нижегородская, 4 (казначейство) | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 200 | 200 | пр. Московский, 10 | 200 | К | АО «Водоканал» | OOO «УК» Город» |
| 201 | 201 | ул. О. Кошевого, 6 | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 202 | 202 | ул. О. Кошевого, 5 (банно-прачечное предприятие) | 100 | К | АО «Водоканал» | ОАО «Сывлах» |
| 203 | 203 | ул. О. Кошевого, 10 (угол ул. Лермонтова) | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 204 | 204 | ул. О. Кошевого, 9 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 205 | 205 | ул. О. Кошевого, 9 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 206 | 206 | ул. О. Кошевого, 9/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 207 | 207 | ул. О. Кошевого, 7/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 208 | 208 | ул. Энтузиастов, 3/1, | 100 | К | АО «Водоканал» | МДОУ «Детский сад № 98» |
| 209 | 209 | ул. Тельмана, 151 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 210 | 210 | ул. К. Иванова, 5 | 125 | К | АО «Водоканал» | РО "Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" |
| 211 | 211 | ул. К. Иванова, 22а (Сизо-1) | 125 | Т | АО «Водоканал» | ФБУ Следственный изолятор № 1 УФСИН России по ЧР-Чувашии |
| 212 | 212 | пер. Заводской, 2 | 125 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 213 | 213 | ул. К. Иванова, 61 | 125 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» |
| 214 | 214 | ул. К. Иванова, 78 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 215 | 215 | ул. К. Иванова, 82 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 216 | 216 | ул. К. Иванова, 82 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 217 | 217 | ул. Водопроводная, 2а | 100 | Т | ОАО«Чебоксарские городские электрические сети» | ОСП «Чебоксарские электросети» |
| 218 | 218 | ул. К. Иванова, 80а | 100 | Т | ОАО «ЧЗСМ» | ОАО «ЧЗСМ» |
| 219 | 219 | ул. К. Иванова, 85 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 220 | 220 | ул. К. Иванова, 80а (Снесен ЧЗСМ) |  |  |  |  |
| 221 | 221 | ул. Ахазова, 1б | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО ТД «Фито-Лайн» |
| 222 | 222 | ул. К. Иванова, 4 к.1,( на террит.) | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Рассвет» |
| 223 | 223 | ул. К. Иванова, 96 | 100 | Т | ПО ЧУ«Чебоксарский кооперативный техникум»Чувашпотребсоюза | ПО ЧУ«Чебоксарский кооперативный техникум»Чувашпотребсоюза |
| 224 | 224 | ул. Сельская, 33 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 225 | 225 | ул. Новоилларионовская, 11 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 226 | 226 | ул. Новоилларионовская, 27 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 227 | 227 | ул. Сеспеля, 21 ( натеррит. церкви) | 100 | Т | АО «Водоканал» | Введенский собор |
| 228 | 228 | ул. Красина, 2/90 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 229 | 229 | ул. Красина, 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 230 | 230 | ул. Красина, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 231 | 231 | ул. Красина, 12 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 232 | 232 | ул. Красина, 14 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 233 | 233 | ул. Красина, 16 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 234 | 234 | пер. Заводской, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 235 | 235 | ул. Свердлова, 57 | 125 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 236 | 236 | ул. Сеспеля, 21б (возле въезда в церковь) | 100 | Т | АО «Водоканал» | Введенский собор |
| 237 | 237 | ул. Сеспеля, 27 | 100 | Т | АО «Водоканал» | Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| 238 | 238 | ул. Некрасова, 5 | 400 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 239 | 239 | пр. Московский, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Чувашгражданпроект» |
| 240 | 240 | пр. Московский, 3 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Чувашгражданпроект» |
| 241 | 241 | пр. Московский, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | АО «Чувашгражданпроект» |
| 242 | 242 | пр. Московский, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | АО «Чувашгражданпроект» |
| 243 | 243 | пр. Московский, 1 (ЧГТОиБ) | 200 | К | АО «Водоканал» | АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» |
| 244 | 244 | пр. Московский, 1 | 200 | К | АО «Водоканал» | АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» |
| 245 | 245 | пр. Московский, 1 | 225 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 246 | 246 | пр. Московский, 19/9 | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 247 | 247 | пр. Московский, 19/4 | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 248 | 248 | пр. Московский, 5 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Столица» |
| 249 | 249 | ул. Сельская, 39/2 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Кван" |
| 250 | 250 | пр. Московский, 17 (кафе) | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 251 | 251 | пр. Московский, 19 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 252 | 252 | пр. Московский, 17а | 200 | К | АО «Водоканал» | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» |
| 253 | 253 | пр. Московский, 12 | 100 | К | АО «Водоканал» | OOO «УК» Город» |
| 254 | 254 | пр. Московский, 19/1 | 100 | Т | ФГБОУ ВПО "ЧГСХА" | ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» |
| 255 | 255 | пр. Московский, 19/10 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Волна» |
| 256 | 256 | пр. Московский, 27 | 150 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 257 | 257 | ул. Сельская, 39/5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Кван» |
| 258 | 258 | пр. Московский, 38/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Кабельщик-2» |
| 259 | 259 | пр. Московский, 31а | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 260 | 260 | пр. Московский, 33/9 | 300 | К | АО «Водоканал» | АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии |
| 261 | 261 | пр. Московский, 33а (администрация Московского района) | 300 | К | АО «Водоканал» | администрация Московского района |
| 262 | 262 | ул. Сельская, 35 | 200 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 263 | 263 | пр. Московский, 31 | 150 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 264 | 264 | пр. Московский, 19/5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Согласие и К» |
| 265 | 265 | пр. Московский, 19/6 | 150 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Доверие» |
| 266 | 266 | пр. Московский, 35 | 300 | К | АО «Водоканал» | БОУК Чувашской Республики среднего профессионального образования `Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства` Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| 267 | 267 | пр. Московский, 38/2 (арка) | 100 | Т | АО «Водоканал» | кафе «Вишневый сад» |
| 268 | 268 | пр. Московский, 38 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 269 | 269 | пр. Московский, 38/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 270 | 270 | пр. Московский, 39/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 271 | 271 | пр. Московский, 41/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 272 | 272 | пр. Московский, 43 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 273 | 273 | пр. Московский, 45 (медиц. факультет) | 150 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 274 | 274 | пр. Московский, 46 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 275 | 275 | пр. Московский, 48 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 276 | 276 | пр. Московский, 50 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 277 | 277 | пр. Московский, 50/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 278 | 278 | пр. Московский, 52 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 279 | 279 | пр. Московский, 52а | 300 | К | АО «Водоканал» | НОУ «Учебно-воспитательный центр» |
| 280 | 280 | пр. Московский, 50 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 281 | 281 | пр. Московский, 33б | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 122» |
| 282 | 282 | пр. Московский, (БСМП (подстанция)) | 100 | Т | АО «Водоканал» | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» |
| 283 | 283 | ул. Университетская, 52 | 100 | Т | ООО «Автотурист» | ООО «Автотурист» |
| 284 | 284 | пр. Московский, 47 (приемное отделение) | 700 | К | АО «Водоканал» | БУ «Городская больница скорой медицинской помощи» |
| 285 | 285 | пр. Московский, 47 (гараж) | 100 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Городская больница скорой медицинской помо-щи» |
| 286 | 286 | пр. Московский, 23/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "Мирный 1" |
| 287 | 287 | пр. Московский, 49 (РКГ-2) | 100 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Городская больница скорой медицинской помо-щи» |
| 288 | 288 | пр. Московский, 21/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Юность» |
| 289 | 289 | ул. Анисимова, 2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 290 | 290 | ул. Анисимова, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 291 | 291 | ул. Анисимова, 10 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 292 | 292 | ул. М. Павлова, 5 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 293 | 293 | ул. М. Павлова, 8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 294 | 294 | ул. М. Павлова, 11 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 295 | 295 | ул. М. Павлова, 14 | 200 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 296 | 296 | ул. М. Павлова, 24 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 297 | 297 | ул. М. Павлова, 24 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 298 | 298 | ул. М. Павлова, 24 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 299 | 299 | ул. М. Павлова, 26 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Сквер" |
| 300 | 300 | ул. М. Павлова, 28 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 301 | 301 | ул. М. Павлова, 30 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 302 | 302 | ул. М. Павлова, 34 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 303 | 303 | ул. М. Павлова, 34 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 304 | 304 | ул. М. Павлова, 38 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 305 | 305 | ул. М. Павлова, 42 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 306 | 306 | ул. М. Павлова, 46 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 307 | 307 | ул. М. Павлова, 48 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 308 | 308 | ул. М. Павлова, 58 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 309 | 309 | ул. М. Павлова, 58 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 310 | 310 | ул. М. Павлова, 60 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Северный» |
| 311 | 311 | ул. М. Павлова, 62 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 312 | 312 | ул. М. Павлова, 68 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 313 | 313 | ул. М. Павлова, 50 | 500 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 48» |
| 314 | 314 | ул. М. Павлова, 50/1 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 48» |
| 315 | 315 | ул. М. Павлова, 32 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 316 | 316 | ул. М. Павлова, 42а | 150 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад№ 48» |
| 317 | 317 | ул. М. Павлова, 74 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "Наш дом" |
| 318 | 318 | бульвар Миттова, 2а | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 319 | 319 | ул. М. Павлова, 11а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 82» |
| 320 | 320 | ул. М. Павлова, 62а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 150» |
| 321 | 321 | ул. М. Павлова, 33а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 112» |
| 322 | 322 | ул. М. Павлова, 41а | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Платина 21» |
| 323 | 323 | ул. М. Павлова, 41 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Магнит» |
| 324 | 324 | ул. М. Павлова, 41в (гараж) | 200 | К | АО «Водоканал» | ГЭК «Мичмана Павлова 41 В» |
| 325 | 325 | Ядринское шоссе, 1/40 (тер. депо) | 100 | Т | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» | МУП «ЧТУ троллейбусное депо № 2» |
| 326 | 326 | Ядринское шоссе, 1/40 (тер. депо) | 100 | Т | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» | МУП «ЧТУ троллейбусное депо № 2» |
| 327 | 327 | Ядринское шоссе, 1/40(тер. депо) | 100 | Т | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2» | МУП «ЧТУ троллейбусное депо № 2» |
| 328 | 328 | ул. Шмидта, 11 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 329 | 329 | ул. Шмидта, 25 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 330 | 330 | ул. Университетская, 48 | 100 | Т | ЗАО "Ремстрой" | ЗАО "Ремстрой" |
| 331 | 331 | ул. Сельская. 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 332 | 332 | ул. Сельская, 22 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 333 | 333 | ул. Пирогова, 5 (корпус ЧГУ (мед.)) | 100 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 334 | 334 | ул. Пирогова, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | OOO "УК" Город" |
| 335 | 335 | ул. Пирогова, 8/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 336 | 336 | ул. Пирогова, 12 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 337 | 337 | ул. А. Герцена, 6 | 250 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Управдом» |
| 338 | 338 | ул. Пирогова, 18/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 339 | 339 | ул. А. Герцена, 8 | 250 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Управдом» |
| 340 | 340 | ул. Пирогова, 28 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 341 | 341 | ул. М. Павлова, 46 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 342 | 342 | ул. Пирогова, 8/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 343 | 343 | ул. К. Иванова, 71 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Старко» |
| 344 | 344 | ул. Пирогова, 3а (гаражи) | 100 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 345 | 345 | ул. Пирогова, 16а (гараж 20) | 300 | К | АО «Водоканал» | ГОУ «Учебно-курсовой комбинат «Нива» |
| 346 | 346 | ул. Урукова, 15/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 347 | 347 | ул. Урукова, 17 | 100 | Т | ООО «Вавилон» | ООО «Вавилон» |
| 348 | 348 | ул. Пирогова, 24 | 100 | К | АО «Водоканал» | БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» |
| 349 | 349 | ул. Пирогова, 14 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чувашсоюзместпром» |
| 350 | 350 | ул. Пирогова, 1 | 800 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 110» |
| 351 | 351 | ул. Пирогова, 10 | 100 | К | ИП Кайсаров | ИП Кайсаров |
| 352 | 352 | ул. Пирогова, 10 | 100 | К | ИП Альгина | ИП Альгина |
| 353 | 353 | ул. Пирогова, 10 (проходная) | 100 | К | АО «Водоканал» | ИП Кайсаров |
| 354 | 354 | ул. А.Крылова, 1 | 225 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Центр Плюс» |
| 355 | 355 | ул. А.Крылова, 3 | 225 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Центр» |
| 356 | 356 | ул. А.Крылова, 11 | 225 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Центр» |
| 357 | 357 | ул. Пирогова, 25 (пед. факультет) | 200 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 358 | 358 | ул. Пирогова, 25 (пед. факультет) | 200 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 359 | 359 | ул. 139 стр. дивизии, 6 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 360 | 360 | ул. 139 стр. дивизии, 8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 361 | 361 | ул. 139 стр. дивизии, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 362 | 362 | ул. 139 стр. дивизии, 22 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 363 | 363 | ул. Афанасьева, 9/2 | 160 | Т | АО «Водоканал» | OOO "УК" Город" |
| 364 | 364 | ул. 139 стр. дивизии, 5 (акуш. корпус) | 100 | Т | АО «Водоканал» | БУ «ГКБ № 1» |
| 365 | 365 | ул. 139 стр. дивизии, 3 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 136» |
| 366 | 366 | ул. 139 стр. дивизии, 7 | 150 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 367 | 367 | ул. 139 стр. дивизии, 7 | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 368 | 368 | ул. Афанасьева, 15 | 160 | Т | АО «Водоканал» | ООО "ЖЭУ ЧЗСМ" |
| 369 | 369 | ул. 139 стр. дивизии, 8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 370 | 370 | ул. 139 стр. дивизии, 9 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МАОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 371 | 371 | ул. 139 стр. дивизии, 12 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МАОУ «Лицей № 3» |
| 372 | 372 | ул. Урукова, 17а (автомойка) | 100 | Т | АО «Водоканал» | КУП ЧР «Агро-Инновации» |
| 373 | 373 | ул. Урукова, 1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 374 | 374 | ул. Урукова, 1а | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 375 | 375 | ул. Урукова, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 376 | 376 | ул. Пирогова, 10а | 150 | Т | АО «Водоканал» | Военный комиссариат г. Чебоксары Чувашской Республики |
| 377 | 377 | ул. Урукова, 7 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 378 | 378 | ул. Урукова, 9 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 379 | 379 | ул. Урукова, 13 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 65» |
| 380 | 380 | ул. Урукова, 15 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 381 | 381 | ул. Урукова, 16 | 100 | К | АО «Водоканал» | Московский районный суд г. Чебоксары |
| 382 | 382 | ул. Урукова, 2а (угол пер. больничный) | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 383 | 383 | ул. Урукова, 2а (архив) | 200 | К | АО «Водоканал» | БУ «Государственный исторический архив ЧР» |
| 384 | 384 | ул. Урукова, 2а (возле забора) | 200 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 385 | 385 | ул. Пирогова, 6 (кож.-вен. диспансер) | 150 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Республиканский кожвендинспансер» |
| 386 | 386 | ул. Пирогова, 6 (кож.-вен. диспансер) | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «Республиканский кож-вендинспансер» |
| 387 | 387 | ул. Университетская, 5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 388 | 388 | ул. Университетская, 14 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 389 | 389 | ул. Университетская, 16 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 164» |
| 390 | 390 | ул. Университетская, 17 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 391 | 391 | ул. Университетская, 18 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 392 | 392 | ул. Академика РАН Х. М. Миначева, 25 | 315 | К | ЗАО «ТУС» | ООО «УК «Платина» |
| 393 | 393 | ул. Университетская, 23 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 394 | 394 | ул. Университетская, 25 | 100 | Т | ООО «УК «Атал» | ООО «УК «Атал» |
| 395 | 395 | ул. Университетская, 27 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 396 | 396 | ул. Университетская, 23 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 397 | 397 | ул. Университетская, 31 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 398 | 398 | ул. Университетская, 29 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 399 | 399 | ул. Университетская, 33 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 400 | 400 | ул. Университетская, 35 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 401 | 401 | ул. Университетская, 13 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 402 | 402 | ул. Университетская, 38 | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 403 | 403 | ул. Университетская, 38 | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 404 | 404 | ул. М. Залка, 11 | 100 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Восход -11» |
| 405 | 405 | ул. Университетская, 38 | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 406 | 406 | ул. Университетская, 38 | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 407 | 407 | ул. Чернышевского, 6 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 408 | 408 | ул. Академика Крылова, 5 к 1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Центр" |
| 409 | 409 | ул. Университетская, 24 | 150 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 410 | 410 | ул. Университетская, 24 | 150 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 411 | 411 | ул. Университетская, 24 | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 412 | 412 | ул. Университетская, 24б | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 413 | 413 | ул. Университетская, 24а | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 414 | 414 | ул. Университетская, 24 | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 415 | 415 | ул. Эльгера, 1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 416 | 416 | ул. Эльгера, 5 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 417 | 417 | ул. Энтузиастов, 12 (угол ул. Грасиса) | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 418 | 418 | ул. Эльгера, 7а | 150 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 164» |
| 419 | 419 | ул. Эльгера, 10 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 420 | 420 | ул. Эльгера, 32 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Север" |
| 421 | 421 | ул. Эльгера, 13 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 422 | 422 | ул. Эльгера, 13 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 423 | 423 | ул. Эльгера, 14 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 424 | 424 | ул. Эльгера, 17 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 425 | 425 | ул. Эльменя, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 426 | 426 | пр. М.Горького, 12 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 427 | 427 | ул. Эльменя, 4 | 250 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 428 | 428 | ул. Эльменя, 6 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 429 | 429 | пр. М.Горького, 12 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 430 | 430 | ул. Энтузиастов, 24/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 431 | 431 | ул. Эльменя, 12 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 432 | 432 | ул. Эльменя, 15 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 433 | 433 | ул. Эльменя, 17 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 434 | 434 | ул. Эльменя, 18 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 435 | 435 | ул. Эльменя, 20 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 436 | 436 | ул. Энтузиастов, 3 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 437 | 437 | ул. Энтузиастов, 12 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 438 | 438 | ул. Энтузиастов, 7 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 439 | 439 | ул. Энтузиастов, 11 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 440 | 440 | ул. Энтузиастов, 13 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 441 | 441 | ул. Энтузиастов, 15 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 442 | 442 | ул. Энтузиастов, 17 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 443 | 443 | ул. Энтузиастов, 19 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 444 | 444 | ул. Энтузиастов, 21 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 445 | 445 | ул. Энтузиастов, 21 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 446 | 446 | ул. Энтузиастов, 23 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 447 | 447 | ул. Энтузиастов, 25 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ациос» |
| 448 | 448 | ул. Энтузиастов, 20 | 100 | Т | МБОУ «СОШ № 18» | МБОУ «СОШ № 18» |
| 449 | 449 | ул. Энтузиастов, 20 | 100 | Т | МБОУ «СОШ № 18» | МБОУ «СОШ № 18» |
| 450 | 450 | ул. Энтузиастов, 33а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 1» |
| 451 | 451 | ул. Энтузиастов, 33а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 1» |
| 452 | 452 | ул. Энтузиастов, 23 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 453 | 453 | ул. Энтузиастов, 18а | 100 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 142» |
| 454 | 454 | ул. Ильенко, 11 | 110 | T | МБДОУ «Детский сад № 200» | МБДОУ «Детский сад № 200» |
| 455 | 455 | ул. Энтузиастов, 40 | 100 | Т | ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» | ООО «ЧХЗ № 1» |
| 456 | 456 | ул. Университетская, 36 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Юность" |
| 457 | 457 | ул. Социалистическая, 1а | 150 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Городской клинический центр» |
| 458 | 458 | пр. Московский, 38 В | 150 | Т | БУ «СШОР № 7 им. В. Ярды» Минспорта Чувашии | БУ «СШОР № 7 им. В. Ярды» Минспорта Чувашии |
| 459 | 459 | пр. Московский, 38 В | 150 | Т | БУ «СШОР № 7 им. В. Ярды» Минспорта Чувашии | БУ «СШОР № 7 им. В. Ярды» Минспорта Чувашии |
| 460 | 460 | Юго-Западный бульвар, 3 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 461 | 461 | Юго-Западный бульвар, 3а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 22» |
| 462 | 462 | Юго-Западный бульвар, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 463 | 463 | Юго-Западный бульвар, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 464 | 464 | Юго-Западный бульвар, 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 465 | 465 | Юго-Западный бульвар, 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 466 | 466 | Юго-Западный бульвар, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 467 | 467 | Юго-Западный бульвар, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 468 | 468 | Юго-Западный бульвар, 7 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 160» |
| 469 | 469 | Юго-Западный бульвар, 4а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 130» |
| 470 | 470 | Юго-Западный бульвар, 14 | 100 | Т | Чебоксарская городская ассоцация ЖСК, ЖК и ТСЖ | ГО ЖСК |
| 471 | 471 | Юго-Западный бульвар, 14 (во дворе) | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 472 | 472 | ул. Яноушека, 1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 473 | 473 | ул. Яноушека, 5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 474 | 474 | ул. Максимова, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 475 | 475 | ул. Яноушека, 3а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 80» |
| 476 | 476 | ул. Эльменя, 7 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 477 | 477 | ул. Энтузиастов, 38/8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 478 | 478 | пр. М. Горького, 47 | 110 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 479 | 479 | ул. Энтузиастов, 29 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 480 | 480 | ул. Энтузиастов, 7/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 481 | 481 | ул. К. Иванова, 83 | 150 | К | АО «Водоканал» | СИПАУТНЭТ Чебоксары |
| 482 | 482 | ул. Университетская, 8 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 483 | 483 | ОВС «Заовражное» (хлораторная) | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 484 | 484 | ул. Энтузиастов, 10/11 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 485 | 485 | ул. Грасиса, 11 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 486 | 486 | ул. Энтузиастов, 14 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 487 | 487 | ул. Чернышевского, 10а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 182» |
| 488 | 488 | ул. Заовражная | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 489 | 489 | бульвар Юности, 9 (центральный тепловой пункт) | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Наш дом» |
| 490 | 490 | ул. Эльменя, 22 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 491 | 491 | ул. Гражданская, 19 | 100 | Т | МУП "Ритуальные услуги" | АО "Городские ритуальные услуги" |
| 492 | 492 | бульвар Миттова, 5/2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Уют» |
| 493 | 493 | ул. Лебедева, 7/1 | 200 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Гивс» |
| 494 | 494 | ул. Заовражная | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 495 | 495 | ул. Лебедева, 3 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 496 | 496 | ул. Лебедева, 3а | 150 | К | АО «Водоканал» | ЗАО «Тендер» |
| 497 | 497 | ул. Лебедева, 17 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 498 | 498 | ул. Лебедева, 13 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 59» |
| 499 | 499 | ул. Красногорская, 24 (мебельный цех ) | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Светокон-21» |
| 500 | 500 | ул. Спартака, 19 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 501 | 501 | ул. О. Кошевого, 7/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 502 | 502 | пр. Московский, 11 | 300 | К | АО «Водоканал» | БУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» |
| 503 | 503 | ул. Пирогова, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | OOO «УК» Город» |
| 504 | 504 | ул. М. Павлова, 31 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 505 | 505 | ул. М. Павлова, 35 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 506 | 506 | ул. 139 стр. дивизии, 20 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 507 | 507 | ул. 139 стр. дивизии, 11 (АТС-49) | 100 | Т | АО «Водоканал» | транспортная компания «Вояж» |
| 508 | 508 | бульвар Юности, 8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 509 | 509 | ул. Лебедева, 22а | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 186» |
| 510 | 510 | ул. Талвира, 6 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 511 | 511 | ул. Талвира, 10 (1 подъезд) | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 512 | 512 | ул. Университетская, 20/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 513 | 513 | ул. М. Павлова, 10а | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Прогресс» |
| 514 | 514 | ул. Радужная, 8 к.1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Управдом» |
| 515 | 515 | бульвар Юности, 19а | 300 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детски сад № 184» |
| 516 | 516 | ул. Чернышевского, 14 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 517 | 517 | ул. Чернышевского, 30 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 518 | 518 | ул. Чернышевского, 14 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 519 | 519 | ул. Добролюбова, 109а | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 520 | 520 | ул. Добролюбова, 70а | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 521 | 521 | ул. Добролюбова, 85б | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 522 | 522 | ул. Добролюбова, 94 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 523 | 523 | ул. Тельмана, 166 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 524 | 524 | ул. Тельмана, 169 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 525 | 525 | ул. Тельмана, 150 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 526 | 526 | ул. Тельмана, 103 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 527 | 527 | ул. Гражданская, 50 | 300 | К | АО «Водоканал» | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| 528 | 528 | ул. Энтузиастов, 31 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 529 | 529 | ул. Гражданская, 131 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 530 | 530 | ул. Гражданская, 131 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 531 | 531 | ул. Эльменя, 11 | 200 | Т | АО «Водоканал» | УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии |
| 532 | 532 | ул. Эльменя, 11 | 200 | К | АО «Водоканал» | УФСИН России по Чуваш-ской Республике-Чувашии |
| 533 | 533 | бульвар Юности, 19 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 534 | 534 | ул. Гражданская, 109 | 500 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 535 | 535 | ул. Гражданская, 109 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 536 | 536 | ул. Гражданская, 109/1 | 500 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 537 | 537 | ул. Гражданская, 119/1 | 500 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 538 | 538 | ул. Гражданская, 119 | 500 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 539 | 539 | бульвар Миттова, 45 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 540 | 540 | ул. Гражданская, 74 | 100 | Т | ООО «Вертикаль» | ООО «Вертикаль» |
| 541 | 541 | ул. Гражданская, 101 | 500 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 542 | 542 | ул. Гражданская, 101/1 | 500 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 543 | 543 | ПК и Оим.500-летия г.Чебоксары(административное здание) | 600 | К |  | Этнокомплекс «Амазония» |
| 544 | 544 | бульвар Миттова, 17 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 545 | 545 | бульвар Юности, 21а | 300 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад №184» |
| 546 | 546 | бульвар Миттова, 47 | 300 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 60» |
| 547 | 547 | бульвар Миттова, 47 | 250 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 60» |
| 548 | 548 | бульвар Миттова, 47 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 60» |
| 549 | 549 | бульвар Юности, 21 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Наш дом» |
| 550 | 550 | бульвар Миттова, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Шанс» |
| 551 | 551 | бульвар Миттова, 24 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 552 | 552 | ул. Талвира, 4 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 553 | 553 | бульвар Юности, 5 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 554 | 554 | ул. М. Павлова, 74 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Наш дом» |
| 555 | 555 | ул. Лебедева, 1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 556 | 556 | бульвар Миттова, 20 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 557 | 557 | ул. Кирова, 19а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 558 | 558 | ул. Лебедева, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ч.л. Клямин С.А., Андрианова А.Н., Кириллов А.В. |
| 559 | 559 | ул. Чернышевского, 16 (СОШ № 61) | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 61» |
| 560 | 560 | ул. Энтузиастов, 30 (детская больница) | 200 | Т | АО «Водоканал» | БУ "Городская детская клиническая больница Минздрава Чувашии |
| 561 | 561 | ул. Университетская, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 562 | 562 | ул. Максимова, 1/3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 563 | 563 | ул. Тополиная, 22 («Теплосеть» на территории) | 150 | К | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 564 | 564 | ул. М. Павлова, 29 (гостиница) | 600 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 565 | 565 | ул. М. Павлова, 29 (гостиница) | 150 | К | АО «Водоканал» | ОАО «СКК «Чувашиякурорт» |
| 566 | 566 | ул. Пирогова, 3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 567 | 567 | ул. Университетская, 11 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 568 | 568 | ул. Т.Кривова, 2 (рынок) | 100 | К | ТК "Северная ярмарка" | ТК "Северная ярмарка" |
| 569 | 569 | бульвар Миттова, 35 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 570 | 570 | бульвар Миттова, 25 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 571 | 571 | ул. Водопроводная, 16а | 500 | К | АО «Водоканал» | КУ ЧР "Центр занятости населения города Чебоксары» |
| 572 | 572 | бульвар Миттова, 13 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 573 | 573 | ул. Пирогова, 6 (угол пер. Больничный) | 300 | К | АО «Водоканал» | БУ «Республиканский кожвендинспансер» |
| 574 | 574 | бульвар Юности, 8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 575 | 575 | ул. Герцена, 8 (ТП) | 250 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ "Премьер" |
| 576 | 576 | пр. М. Горького, 18а («БошСервис») | 100 | Т | АО «Водоканал» | Гаражный комплекс "Автопентхаус" |
| 577 | 577 | пр. М. Горького, 18а (автомойка) | 600 | К | АО «Водоканал» | Гаражный комплекс "Автопентхаус" |
| 578 | 578 | ул. Лебедева, 18 | 100 | К | АО «Водоканал» | ч.л. Леонтьева А.П. |
| 579 | 579 | ул. Лебедева, 21 (ЦТП) | 150 | К | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 580 | 580 | ул. К. Иванова, 81 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 581 | 581 | пр. М. Горького, 13/22 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Прогресс" |
| 582 | 582 | ул. Энтузиастов, 16 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 583 | 583 | ул. Пирогова, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | OOO «УК» Город» |
| 584 | 584 | пр. Московский, 20 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 585 | 585 | ул. Тополиная, 15 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 586 | 586 | бульвар Миттова, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 587 | 587 | ул. К. Иванова, 63 | 125 | К | АО «Водоканал» | АО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» |
| 588 | 588 | ул. Гражданская, 42 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» |
| 589 | 589 | бульвар Юности, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Олимп" |
| 590 | 590 | бульвар Юности, 2 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Наш дом» |
| 591 | 591 | ул. Энтузиастов, 1 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 592 | 592 | ул. М. Залка, 15 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 593 | 593 | пр. М. Горького, 51 (во дворе) | 100 | Т | ООО «РЭУ» | ООО «РЭУ» |
| 594 | 594 | ул. Чернышевского, 32 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 595 | 595 | пр. Московский, 38/3 (ТЦ «7 Холмов») | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Фор Капитал» |
| 596 | 596 | бульвар Миттова, 14 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 597 | 597 | ул. Пирогова, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | OOO "УК" Город" |
| 598 | 598 | ул. Сверчкова, 8 | 225 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Бриз» |
| 599 | 599 | ул. Сверчкова, 6 | 160 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Наш дом-6» |
| 600 | 600 | ул. Сверчкова, 6б | 160 | К | АО «Водоканал» | ООО «Салика» |
| 601 | 601 | ул. Университетская, 9 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 602 | 602 | пр. М. Горького, 19 (с торца) | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Алмаз» |
| 603 | 603 | бульвар Миттова, 37 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Виктория» |
| 604 | 604 | бульвар Миттова, 37 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Виктория» |
| 605 | 605 | пр. М. Горького, 34/2 | 350 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 606 | 606 | ул. Энтузиастов, 26 | 100 | Т | АО «Водоканал» | БПОУ ЧР «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» |
| 607 | 607 | ул. М. Павлова, 76 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Наш дом" |
| 608 | 608 | пр. М. Горького, 36/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Волжский» |
| 609 | 609 | ул. 139 стр. дивизии, 13 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Согласие» |
| 610 | 610 | бульвар Миттова, 14 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 611 | 611 | ул. М. Павлова, 76/1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Наш дом" |
| 612 | 612 | ул. Афанасьева, 11/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Радуга» |
| 613 | 613 | бульвар Миттова, 10 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 614 | 614 | бульвар Миттова, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 615 | 615 | ул. Чернышевского, 40 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Согласие» |
| 616 | 616 | пр. Московский, 49 | 160 | К | АО «Водоканал» | БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» |
| 617 | 617 | ул. М. Залка, 18 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 618 | 618 | ул. С. Михайлова, 1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Терем» |
| 619 | 619 | ул. Эльменя, 19 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 620 | 620 | ул. Лебедева, 68 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 621 | 621 | ул. М. Залка, 13 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 622 | 622 | ул. М. Залка, 13 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 623 | 623 | ул. Социалистическая, 1а | 300 | К | АО «Водоканал» | БУ «ГКЦ» |
| 624 | 624 | ул. Социалистическая, 1а | 300 | К | АО «Водоканал» | БУ «ГКЦ» |
| 625 | 625 | ул. Социалистическая, 1а | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «ГКЦ» |
| 626 | 626 | ул. Социалистическая, 1а | 160 | К | АО «Водоканал» | БУ «ГКЦ» |
| 627 | 627 | ул. Социалистическая, 1а | 150 | К | АО «Водоканал» | БУ «ГКЦ» |
| 628 | 628 | ул. Социалистическая, 2а | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 56» |
| 629 | 629 | ул. Социалистическая, 7 к. 1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Волна» |
| 630 | 630 | ул. Социалистическая, 15 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 631 | 631 | ул. Социалистическая, 5 | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 632 | 632 | ул. Социалистическая, 2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «СОЦ-2» |
| 633 | 633 | ул. Социалистическая, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 7» |
| 634 | 634 | ул. Промышленная, 11 | 300 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 7» |
| 635 | 635 | ул. Социалистическая, 9а | 300 | К | ОАО «ЧПО им В.И. Чапаева» | МБДОУ «Детский сад № 55» |
| 636 | 636 | ул. Социалистическая, 11 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 637 | 637 | ул. Социалистическая, 7а | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 638 | 638 | ул. Социалистическая, 19 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 639 | 639 | ул. Социалистическая, 19а | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «Центр образования № 2» города Чебоксары |
| 640 | 640 | ул. Социалистическая, 19б | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБОУ «Центр образования № 2» города Чебоксары |
| 641 | 641 | ул. Социалистическая, 21 | 250 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 642 | 642 | ул. Социалистическая, 21 | 250 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 643 | 643 | ул. Социалистическая, 13 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 5» |
| 644 | 644 | ул. Социалистическая 13/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 645 | 645 | ул. Коллективная, 5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 646 | 646 | ул. Коллективная, 6а (стадион «Волга») | 200 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 647 | 647 | ул. Коллективная, 10а (ЦТП) | 200 | К | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 648 | 648 | ул. Коллективная, 7 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 649 | 649 | ул. Кирова, 12 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 650 | 650 | ул. Кирова, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 651 | 651 | ул. Кирова, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 652 | 652 | ул. Кирова, 11 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 653 | 653 | бульвар Приволжский, 2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский-3» |
| 654 | 654 | бульвар Приволжский, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский-3» |
| 655 | 655 | ул. Кирова, 17 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 656 | 656 | ул. Гражданская, 109 | 300 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 657 | 657 | ул. Промышленная, 2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 658 | 658 | ул. Северная, 3 | 150 | К | АО «Водоканал» | снесен |
| 659 | 659 | ул. Красный Флот, 17 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 660 | 660 | ул. Полярная, 16 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 661 | 661 | ул. Промышленная, 10а | 300 | К | АО «Водоканал» | МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа» |
| 662 | 662 | ул. Чернышевского, 20 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО "Вертикаль" |
| 663 | 663 | ул. Промышленная, 7а (столярный цех ОК «Паркет») | 100 | Т | ООО «ОК «Паркет» | ООО «ОК «Паркет» |
| 664 | 664 | ул. Промышленная, 7а | 150 | Т | ООО «ОК «Паркет» | ООО «ОК «Паркет» |
| 665 | 665 | ул. Промышленная, 9 | 300 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 17» |
| 666 | 666 | пл. Победы, 4 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 667 | 667 | Ул. Коллективная, 1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 668 | 668 | пл. Победы, 6 (кафе) | 300 | К | АО «Водоканал» | Кафе «Победа» |
| 669 | 669 | ул. Димитрова,15 | 200 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 28» |
| 670 | 670 | ул. Дмитрова, 18 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 671 | 671 | ул. Беспалова, 2 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 672 | 672 | ул. Заводская, 4 | 150 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 673 | 673 | ул. Беспалова, 4 (пл. Победы, 9) | 150 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 674 | 674 | ул. Первомайская, 13 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 675 | 675 | ул. Первомайская, 16 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 676 | 676 | ул. Фруктовая, 31а | 150 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 677 | 677 | ул. Фруктовая, 12 (магазин «Магнит») | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 678 | 678 | ул. Фруктовая, 27/2 (насосная Чапаевского поселка) | 200 | К | АО«ЧПО им В.И. Чапаева» | АО «ЧПО им В.И. Чапаева» |
| 679 | 679 | ул. Социалистическая, 1 (подстанция Чапаевского поселка) | 150 | К | АО«ЧПО им В.И. Чапаева» | АО «ЧПО им В.И. Чапаева» |
| 680 | 680 | ул. Промышленная, 7а (ОК «Паркет») | 150 | Т | ООО «ОК «Паркет» | ООО «ОК «Паркет» |
| 681 | 681 | ул. Промышленная, 9 | 300 | К | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 17» |
| 682 | 682 | ул. Пирогова, 4/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Росток» |
| 683 | 683 | ул. Ф. Лукина, 6 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 684 | 684 | пр. М Горького, 33 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 685 | 685 | пр. М. Горького, 38/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 686 | 686 | ул. Игнатьева, 8/12 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 687 | 687 | ул. Игнатьева, 8/12 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 688 | 688 | ул. Лебедева, 64 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 689 | 689 | ул. Игнатьева, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Бурлак» |
| 690 | 690 | ул. Игнатьева, 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Бурлак» |
| 691 | 691 | ул. Игнатьева, 9 | 300 | К | АО «Водоканал» | Медицинский центр «Сити-Мед» |
| 692 | 692 | ул. Игнатьева, 19 (внутри дома) | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 693 | 693 | ул. Игнатьева, 19 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 694 | 694 | ул. Игнатьева, 4 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 695 | 695 | ул. Сверчкова, 8 | 160 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Бриз» |
| 696 | 696 | ул. М. Залка, 16/2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 697 | 697 | ул. Игнатьева, 15а (на территории) | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 698 | 698 | бульвар М. Денисова, 11 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО "УК "УЮТ" |
| 699 | 699 | ул. С. Ислюкова, 12 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «У+» |
| 700 | 700 | ул. С. Михайлова, 1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Терем» |
| 701 | 701 | ул. Афанасьева, 9/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Сосновый бор» |
| 702 | 702 | ул. Энтузиастов, 34 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 703 | 703 | ул. Академика Королева, 1 | 200 | Т | АО «Водоканал» | OOO "Байконур-Сервис" |
| 704 | 704 | ул. Университетская, 7/1 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "УЮТ" |
| 705 | 705 | бульвар М. Денисова, 9 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «Наш дом»" |
| 706 | 706 | ул. Чернышевского, 38 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ЖСК «Лесной» |
| 707 | 707 | ул. Ф. Лукина, 4 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Платина» |
| 708 | 708 | пр. М. Горького, 32/25 | 350 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Атлант» |
| 709 | 709 | пр. М. Горького, 40/1 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО "УК "УЮТ" |
| 710 | 710 | ул. Водопроводная, 24 | 600 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 711 | 711 | бульвар М. Денисова, 4 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 712 | 712 | бульвар М. Денисова, 8/7 | 250 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 713 | 713 | пр. М. Горького, 34/2 | 160 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 714 | 714 | пр. М. Горького, 26 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 715 | 715 | ул. М. Залка, 14/2 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 716 | 716 | пр. М. Горького, 38/2 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 717 | 717 | пр. М. Горького, 6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 718 | 718 | пр. М. Горького, 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 719 | 719 | пр. М. Горького, 8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 720 | 720 | бульвар М. Денисова, 8/6 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Мастер -Дом» |
| 721 | 721 | пр. Московский, 16 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Монолитсервис» |
| 722 | 722 | пр. Московский, 19/8 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Проспект» |
| 723 | 723 | ул. Афанасьева, 9/5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» |
| 724 | 724 | ул. К. Иванова, 73 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Старко» |
| 725 | 725 | ул. Красногорская, 16 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 726 | 726 | ул. Красногорская, 41 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 727 | 727 | пр. Московский, 17/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мегаполис» |
| 728 | 728 | ул. Э. Юрьева, 1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 729 | 729 | ул. Нижегородская, 8 | 150 | К | Управление Федеральной Налоговой Службы по Чувашской Республики | Управление Федеральной налоговой службы по Чу-вашской Республике |
| 730 | 730 | ул. Нижегородская, 8 | 150 | К | АО «Водоканал» | Управление Федеральной налоговой службы по Чу-вашской Республике |
| 731 | 731 | ул. Афанасьева, 9/4 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «ЖЭУ «ЧЗСМ» |
| 732 | 732 | ул. Водопроводная, 11 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 733 | 733 | пр. М. Горького, 16 | 110 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 734 | 734 | пр. М. Горького, 16 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 735 | 735 | шос. Ядринское, 3 | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 736 | 736 | ул. М. Павлова, 17 (церковь С.Татианы) | 100 | Т | АО «Водоканал» | РО «Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Право-славной Церкви (Москов-ский Патриархат)» |
| 737 | 737 | ул. С. Ислюкова, 8 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 738 | 738 | бульвар Приволжский, 4/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 739 | 739 | ул. С. Ислюкова, 12 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 740 | 740 | ул. Университетская, 4 | 200 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ № 176 «Золотой петушок» |
| 741 | 741 | ул. В. Соколова, 6/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 742 | 742 | ул. В. Соколова, 8/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 743 | 743 | ул. А. Королева, 1 | 160 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Байконур Сервис» |
| 744 | 744 | ул. А. Королева, 3 | 160 | Т | АО «Водоканал» | ООО "УК Жилстандарт" |
| 745 | 745 | ул. А. Королева, 4 | 160 | Т | АО «Водоканал» | ООО "УК Жилстандарт" |
| 746 | 746 | ул. 500 лет Чебоксар, 14 | 160 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Эдо» |
| 747 | 747 | ул. С. Ислюкова, 16 | 160 | Т | АО «Водоканал» | ООО "УК "УЮТ" |
| 748 | 748 | ул. Грасиса, 6/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ "Звездочка" |
| 749 | 749 | ул. Афанасьева, 9/6 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО "ЖЭУ ЧЗСМ" |
| 750 | 750 | пр. М. Горького, 10/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 751 | 751 | ул. Социалистическая, 1 (подстанция Чапаевского поселка) | 150 | К | ОАО«ЧПО им В.И. Чапаева» | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» |
| 752 | 752 | ул. Социалистическая, 2/1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 753 | 753 | ул. О. Беспалова, 1 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 754 | 754 | ул. Димитрова, 18 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 755 | 755 | ул. Фруктовая, 4 | 150 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 756 | 756 | ул. Фруктовая, 8 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 757 | 757 | ул. Тополиная, 11 | 250 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 758 | 758 | ул. Тополиная, 7 (ЦТП) | 300 | К | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 759 | 759 | ул. Тополиная, 5 (ЦТП) | 300 | К | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 760 | 760 | бульвар Миттова, 41 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 761 | 761 | бульвар Миттова, 21 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Камал» |
| 762 | 762 | бульвар Миттова, 15а (ЦТП) | 300 | К | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 763 | 763 | бульвар Миттова, 1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Миттова» |
| 764 | 764 | ул. Гражданская, 99 (церковь) | 100 | Т | АО «Водоканал» | РО «Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Право-славной Церкви (Москов-ский Патриархат)» |
| 765 | 765 | ул. А. Королева, 4 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Жилстандарт» |
| 766 | 766 | ул. Юбилейная, 12а | 250 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 767 | 767 | ул. Социалистическая, 9а | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 55» |
| 768 | 768 | ул. Социалистическая, 13а | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 769 | 769 | ул. Водопроводная, 22/1 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ловчий» |
| 770 | 770 | ул. Чернышевского, 3 (во дворе) | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 771 | 771 | ул. Гражданская, 90/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 772 | 772 | ул. Энтузиастов, 35 | 250 | Т | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 773 | 773 | ул. Энтузиастов, 35 (кольцо) | 400 | К | АО «Водоканал» | ГОЖСК |
| 774 | 774 | ул. Энтузиастов, 42 | 100 | К | АО «Водоканал» | ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии, и испытаний в ЧР» |
| 775 | 775 | ул. Энтузиастов, 40 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «ЧХЗ № 1» |
| 776 | 776 | Юго-Западный б-р, 15 | 100 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» |
| 777 | 777 | ул. М. Залка, 5 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 778 | 778 | ул. М. Залка, 5 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 779 | 779 | ул. М. Залка, 5 | 400 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 780 | 780 | ул. Гражданская, 70а (ЦТП) | 150 | Т | АО «Водоканал» | МУП «Теплосеть» |
| 781 | 781 | ул. Эльменя, 3б (рынок) | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Оптовая сфера» |
| 782 | 782 | ул. Г. Ильенко, 14/7 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Волжский -3» |
| 783 | 783 | ул. Чернышевского, 10 (мед. помощь) | 100 | Т | АО «Водоканал» | БУ «Городская станция скорой медицинской помощи» |
| 784 | 784 | ул. Чернышевского, 14 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 785 | 785 | ул. Чернышевского, 26 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 786 | 786 | ул. Чернышевского, 28 | 150 | Т | АО «Водоканал» | МБДОУ «Детский сад № 182» |
| 787 | 787 | ул. Чернышевского, 20 | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 788 | 788 | ул. М. Залка, 21 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ТСЖ «Ключ 3» |
| 789 | 789 | ул. М. Залка, 17 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Ключ 3» |
| 790 | 790 | ул. М. Залка, 8 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 791 | 791 | ул. Агакова, 1 | 160 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Парковый» |
| 792 | 792 | ул. Эльменя, 15 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 793 | 793 | ул. Энтузиастов, 32 | 100 | Т | АО «Водоканал» | Центр по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике |
| 794 | 794 | Юго-Западный б-р, 5 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 795 | 795 | ул. Энтузиастов, 24/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 796 | 796 | ул. Энтузиастов, 18 (ХСН) | 100 | К | АО «Водоканал» | ООО «ХСН» |
| 797 | 797 | ул. Энтузиастов, 19/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 798 | 798 | ул. Красногорская, 24 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Светокон-21» |
| 799 | 799 | ул. Тельмана, 131 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 800 | 800 | ост. Гражданская (ул. З. Космодемьянской, 3) | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 801 | 801 | ул. Лермонтова, 36 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 802 | 802 | ул. Сугутки Набережная, 35 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 803 | 803 | ул. Сугутки Набережная, 7 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 804 | 804 | ул. Гражданская, 2 (напротив ЗСБ) | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 805 | 805 | ул. Автономная, 4 (В/Ч) | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 806 | 806 | ул. Автономная, 11 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 807 | 807 | ул. Водопроводная, 15 | 250 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 808 | 808 | ул. Гражданская, 58/2 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Озон» |
| 809 | 809 | Юго-Западный б-р, 18 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Вертикаль» |
| 810 | 810 | ул. К. Иванова, 91 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО "Монолитсервис" |
| 811 | 811 | ул. Пирогова, 25 | 150 | Т | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 812 | 812 | ул. Урукова, 15/1 | 200 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 813 | 813 | пр. Московский, 19/3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» |
| 814 | 814 | ул. Урукова, 3/1 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 815 | 815 | ул. Пирогова, 8а | 100 | Т | АО «Водоканал» | АУ «Центр мониторинга и развития образования» |
| 816 | 816 | ул. Урукова, 18 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ФГОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» |
| 817 | 817 | ул. Т. Кривова, 2 (рынок) | 100 | Т | ТК Северная Ярмарка | ТК Северная Ярмарка |
| 818 | 818 | пр. Московский, 50/1 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Мирный-1» |
| 819 | 819 | ул. В. Соколова, 6 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 820 | 820 | ул. Заовражная (коллективные сады) | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 821 | 821 | ул. Сельская, 39 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Кван» |
| 822 | 822 | бульвар М. Денисова, 6 | 160 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 823 | 823 | бульвар М. Денисова, 6 | 160 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 824 | 824 | бульвар М. Денисова, 6 | 160 | К | АО «Водоканал» | ООО "У+" |
| 825 | 825 | ул. В. Соколова, 8/1 (ул. Агакова) | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 826 | 826 | ул. Н. Сверчкова, д. 4 | 110 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 827 | 827 | ул. В. Соколова, 8/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 828 | 828 | ул. Талвира, 20 | 110 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 829 | 829 | ул. Талвира, 18 | 200 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Наш дом» |
| 830 | 830 | ул. Университетская, 22 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 831 | 831 | ул. Университетская, 30 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Наш дом» |
| 832 | 832 | ул. М. Павлова, 78 | 300 | К | АО «Водоканал» | МБОУ «СОШ № 62» |
| 833 | 833 | бульвар Юности, 17/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Наука» |
| 834 | 834 | ул. Университетская, 15 | 150 | К | АО «Водоканал» | ГО ЖСК |
| 835 | 835 | ул. Университетская, 34 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «Юность» |
| 836 | 836 | ул. М. Павлова, 43 | 225 | К | АО «Водоканал» | ТСЖ «Агат» |
| 837 | 837 | ул. 139 стр. дивизии, 16 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Горизонт» |
| 838 | 838 | бульвар Приволжский, 6/10 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 839 | 839 | ул. Университетская, 43 (диспетчерская) | 100 | Т | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» | МУП «Чебоксарское трол-лейбусное управление» |
| 840 | 840 | ул. Ф. Лукина, 1 | 315 | К | ЗАО «ТУС» | ООО «УК «Платина» |
| 841 | 841 | ул. Радужная, 11 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 842 | 842 | бульвар Миттова, 4 | 160 | 160 | АО «Водоканал» | ТСЖ «Теремок» ООО «Камал» |
| 843 | 843 | ул. Фруктовая, 41 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Чапаевец» |
| 844 | 844 | бульвар. Миттова, 29 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «Удача» |
| 845 | 845 | ул. Университетская, 28 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «УЮТ» |
| 846 | 846 | ул. Университетская, 35 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Атал» |
| 847 | 847 | ул. Университетская, 38/2 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 848 | 848 | ул. Университетская, 38/3 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 849 | 849 | ул. Университетская, 38/4 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 850 | 850 | ул. Игнатьева, 7/1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ОА «Водоканал» |
| 851 | 851 | ул. М. Павлова,41в | 100 | Т | АО «Водоканал» | ГЭК «Мичмана Павлова, 41 В» |
| 852 | 852 | пр. М. Горького, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский 3» |
| 853 | 853 | ул. Социалистическая, 2/2 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "Объединенная управляющая компания" |
| 854 | 854 | ул. Сельская, 39 к. 7 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «Кван» |
| 855 | 855 | ул. П. Ермолаева, 5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский-3» |
| 856 | 856 | ул. П. Ермолаева, 5 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Волжский-3» |
| 857 | 857 | ул. Ф. Лукина, 6 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 858 | 858 | ул. Матросова, 5 | 110 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 859 | 859 | ул. Докучаева, 6 | 110 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 860 | 860 | ул. Пирогова, 1 к.1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 861 | 861 | ул. Пирогова, 1 к.4 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 862 | 862 | ул. Радужная, 7 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 863 | 863 | ул. Чернышевского, 17 к.1 | 250 | К | ООО «ВолгаСтройДевелопмент» | ООО "УК "Долина" |
| 864 | 864 | ул. Чернышевского, 19 к.1 | 250 | К | ООО «ВолгаСтройДевелопмент» | ООО "УК "Долина" |
| 865 | 865 | ул. Чернышевского, 21 | 250 | К | ООО «ВолгаСтройДевелопмент» | ООО "УК "Долина" |
| 866 | 866 | ул. Заовражная, 49а | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 867 | 867 | ул. Чернышевского, 25 | 250 | К | ООО «ВолгаСтройДевелопмент» | ООО "УК "Долина" |
| 868 | 868 | ул. Университетская, 38/4 | 200 | К | АО «Водоканал» | ООО «УК «Платина» |
| 869 | 869 | ул. Радужная, 16 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 870 | 870 | ул. Сельская, 3 | 110 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 871 | 871 | ул. Красногорская,13 | 110 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 872 | 872 | ул. Красногорская,19 | 110 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 873 | 873 | ул. Красногорская,29 | 110 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 874 | 874 | ул. Пирогова, д. 2, к. 2 | 225 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 875 | 875 | ул. Пирогова, д. 2, к. 2 | 225 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 876 | 876 | ул. Афанасьева, д. 14 | 160 | К | ООО»СМУ-158» | ООО "Экополис" |
| 877 | 877 | ул. Герцена, д. 12 к. 1 | 250 | К | «Отделфинстрой» | ООО "УК "Управдом" |
| 878 | 878 | ул. Герцена, 14 | 250 | К | «Отделфинстрой» | ООО "УК "Управдом" |
| 879 | 879 | ул. Герцена, д. 10 | 250 | К | «Отделфинстрой» | ООО "УК "Управдом" |
| 880 | 880 | ул. Красина, д. 16 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 881 | 881 | ул. Красина, д. 4 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО «Ниди» |
| 882 | 882 | ул. Пирогова, д. 1 к. 6 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 883 | 883 | ул. Пирогова, д. 1 к. 5 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 884 | 884 | ул. Радужная, д. 1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 885 | 885 | ул. Радужная, д. 3 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 886 | 886 | ул. Радужная, д. 5 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 887 | 887 | ул. Радужная, д. 5 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 888 | 888 | ул. Радужная, д. 8 | 315 | К | АО «Водоканал» | «Отделфинстрой» |
| 889 | 889 | ул. Радужная, д. 10 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 890 | 890 | ул. Радужная, д. 12 | 300 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 891 | 891 | ул. Радужная, д. 12 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "МЦ «Радужный» |
| 892 | 892 | ул. Радужная, д. 14 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 893 | 893 | ул. Радужная, д. 16 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 894 | 894 | ул. Радужная, д. 18 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 895 | 895 | ул. Радужная, 1 к.1 | 300 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 896 | 896 | пр. Московский, д. 19 | 300 | К | АО «Водоканал» | ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный универси-тет им. И.Н. Ульянова» |
| 897 | 897 | парк Амазония | 160 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 898 | 898 | парк Амазония | 160 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 899 | 899 | парк Амазония | 160 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 900 | 900 | парк Амазония | 160 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 901 | 901 | парк Амазония | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 902 | 902 | ул. Радужная, поз.21 | 225 | К | ООО СМУ-115» | ООО «СМУ-115» |
| 903 | 903 | ул. Свердлова, 49 | 150 | К | ООО «СМУ-158» | ООО «СМУ-158» |
| 904 | 904 | ул. Спартака, 42 | 110 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 905 | 905 | парк Амазония | 160 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 906 | 906 | ул. Герцена, д.12 к.3 | 250 | К | ООО «Отделфинстрой» | ООО "УК "Управдом" |
| 907 | 907 | ул. К. Иванова, 19 | 110 | К | АО «Водоканал» | Церковь в резиденции митрополита Чебоксарского и Чувашского |
| 908 | 908 | ул. К. Иванова, 63 | 125 | К | АО «Водоканал» | Чебоксарский Ликеро-водочный завод |
| 906 | 1 | шос. Ядринское, 3 (рядом с насосной станцией) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 907 | 2 | шос. Ядринское, 3 (рядом с котельной) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 908 | 5 | шос. Ядринское, 3 (перед административно-лабораторным корпусом) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 909 | 6 | шос. Ядринское, 3 (рядом с корпусом входной группы) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 910 | 7 | шос. Ядринское, 3 (рядом с гаражом) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 911 | 8 | шос. Ядринское, 3 (рядом с энергоблоком) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 912 | 9 | шос. Ядринское, 3 (рядом с энергоблоком) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 913 | 10 | шос. Ядринское, 3 (Академия правоуправления) | 200 | К | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» ТК «Контур» |
| 914 | 1 | д. Чандрово,ул.Чандровская, 5 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 915 | 2 | д. Чандрово,ул.Чандровская, 31 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 916 | 3 | д. Чандрово,ул.Чандровская, 37 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 917 | 4 | д. Чандрово,ул.Чандровская, 45 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 918 | 5 | д. Чандрово,ул.Чандровская, 61 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 919 | 6 | д. Чандрово, ул.Чандровская, 71 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 920 | 7 | д. Чандрово,ул. 2-я Чандровская, 3 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 921 | 8 | д. Чандрово, ул. Междуреченская, 15 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 922 | 9 | д. Чандрово, ул. Междуреченская, 23 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 923 | 10 | д. Чандрово, ул. Междуреченская, 35 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 924 | 11 | д. Чандрово, ул. Междуреченская, 47 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 925 | 12 | д. Чандрово,ул. Совхозная, 16А | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 926 | 13 | д. Чандрово,ул. Совхозная, 22 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 927 | 14 | д. Чандрово,ул. Лазурная, ЗУ №395 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 928 | 15 | д. Чандрово,ул. Лазурная, д. № 106 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 929 | 16 | д. Чандрово,ул. Лазурная, д. № 40 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 930 | 17 | д. Чандрово,ул. Лазурная, д. № 38 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 931 | 18 | д. Чандрово,ул. Лазурная, д. № 32 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 932 | 19 | д. Чандрово,ул. Лазурная, д. № 24 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 933 | 20 | д. Чандрово,ул. Лазурная, д. № 16 «А» | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 934 | 21 | д. Чандрово,ул. Лазурная, ЗУ №12 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 935 | 22 | д. Чандрово,ул. Спортивная, ЗУ №44 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 936 | 23 | д. Чандрово,ул. Спортивная, ЗУ №88 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 937 | 24 | д. Чандрово,ул. Дружная, ЗУ №47 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 938 | 25 | д. Чандрово,ул. Возрождения, ЗУ №74 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 939 | 26 | д. Чандрово,ул. Весенняя, ЗУ №150 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 940 | 27 | д. Чандрово,ул. Весенняя, ЗУ №146 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 941 | 28 | д. Чандрово,ул. Весенняя, ЗУ №142 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 942 | 29 | д. Чандрово,ул. Весенняя, д. № 29 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 943 | 30 | д. Чандрово,ул. Весенняя, д. № 33/6 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 944 | 31 | д. Чандрово,ул. Весенняя, д. № 39 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 945 | 32 | д. Чандрово,ул. Весенняя, д. № 55 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 946 | 33 | д. Чандрово,ул. Весенняя, д. № 65 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 947 | 34 | д. Чандрово,ул. Весенняя, ЗУ №357 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 948 | 35 | д. Чандрово,ул. Майская, д. № 45 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 949 | 36 | д. Чандрово,ул. Майская, ЗУ №190 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 950 | 37 | д. Чандрово,ул. Майская, д. № 27 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 951 | 38 | д. Чандрово,ул. Майская, ЗУ №164 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 952 | 39 | д. Чандрово,ул. Звездная, ЗУ №271 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 953 | 40 | д. Чандрово,ул. Приозерная, ЗУ №262 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 954 | 41 | д. Чандрово,ул. Приозерная, ЗУ №266 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 955 | 42 | д. Чандрово,ул. Спортивная, ЗУ №296 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 956 | 43 | д. Чандрово,ул. Луговая, д. № 13 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 957 | 44 | д. Чандрово,ул. Луговая, д. № 19 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 958 | 45 | д. Чандрово,ул. Спортивная, д. № 24 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 959 | 46 | д. Чандрово,ул. Совхозная, д. № 58 | 150 | К | АО «Водоканал» | ООО "УК "Управдом" |
| 960 | 47 | д. Чандрова, ул. Чандровская, 72 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 961 | 1 | Заволжье, п. Сосновка, пер. Школьный, 1 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 962 | 2 | Заволжье, п. Сосновка, ул. Сосновская, 55 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 963 | 3 | Заволжье, п. Сосновка, ул. Сосновская, 57 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 964 | 4 | Заволжье, п. Сосновка, ул. Сплавная, 1 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 965 | 5 | Заволжье, п. Октябрьский, ул. Центральная, 10 | 100 | Т | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 966 | 6 | Заволжье, п. Октябрьский, ул. Песчаная (котельная) | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 967 | 7 | Заволжье, ул. Санаторная, 2 | 150 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 968 | 8 | Заволжье, п. Северный, д 3 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 969 | 9 | Заволжье, п. Сосновка, ул. Сосновская, 39 | 100 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 970 | 10 | Заволжье, п. Сосновка, ул. Сосновская,31 | 100 | К | АО «Водоканал | АО «Водоканал» |
| 971 | 11 | Заволжье, п. Сосновка, ул. Новая, 27 | 110 | К | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 972 | 1 | Первомайский цех деревообработки | 110 | Т | Производственный участок ГУП «Чувашлес» | Производственный участок ГУП «Чувашлес» |
| 973 | 1 | Заволжье, ул. Санаторная, 5 | 150 | К | АО «Санаторий «Чувашия» | АО «Санаторий «Чувашия» |
| 974 | 2 | Заволжье, ул. Санаторная, 5 | 150 | К | АО «Санаторий «Чувашия» | АО «Санаторий «Чувашия» |
| 975 | 3 | Заволжье, ул. Санаторная, 5 | 150 | К | АО «Санаторий «Чувашия» | АО «Санаторий «Чувашия» |
| 976 | 1 | АУ ФОЦ «Росинка» | 100 | К | АУ Чувашской Республики ФОЦ «Росинка» Министерства спорта Чувашии | АУ Чувашской Республики ФОЦ «Росинка» Министерства спорта Чувашии |
| 977 | 2 | АУ ФОЦ «Росинка» | 100 | К | АУ Чувашской Республики ФОЦ «Росинка» Министерства спорта Чувашии | АУ Чувашской Республики ФОЦ «Росинка» Министерства спорта Чувашии |

Примечание:

За состояние и исправность пожарных гидрантов, расположенных на территории объектов, ответственность несут руководители данных объектов.

Должностным лицам предприятий и организаций, за которыми закреплены пожарные гидранты, рекомендуется:

1) в зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов и подъездных путей и дорог к ним от снега;

2) осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов, указателей пожарных гидрантов на фасадах зданий, наличием тумб. В случае выявления неисправности гидранта немедленно информировать в подразделения пожарной охраны (ЮЗР – 2 ПСЧ (тел. 40-41-11), СЗР – СПСЧ по ТКП (тел. 40-41-11), Заволжье – ПЧ-9 (тел. 40-41-11) и АО «Водоканал»(тел. 40-41-11).

_________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 24 июля 2019 г. № 1027

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций

с полным прекращением подачи воды в городской водопроводной

сети) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны

| № п/п | Наименование организации, адрес | Количество водоемов, объем (куб.м.) | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «ЭЛАРА», пр. Московский, д. 40 | 1/500 1/200 1/150 1/70 | приемная 22-18-30 дежурный 45-10-48 |
| 2 | АЗС «Татнефть», ул. Университетская, д. 49 | 1/100 | дежурный 45-36-39 |
| 3. | МУП ЧТУ «Троллейбусное депо №2», Ядринское шоссе, д. 1/40 | 2/500 | приемная 43-11-56 дежурный 43-08-60 |
| 4. | ОВС АО «Водоканал», ул. Заовражная, д. 49/1а | 2/1000 | дежурный 41-39-60 дежурный 41-39-55 |
| 5. | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: - ул. Фруктовая, д. 27/2 - ул. Промышленная, д. 10 а - ул. Социалистическая, д. 1 | 2/1250 3/150 2/1000 1/700 2/400 4/250 | приемная 39-61-15 |
| 6. | ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», ул. Энтузиастов, д. 40 | 1/250 | приемная 31-43-95 дежурный 33-02-00 |
| 7. | МБОУ «Кадетская школа №14», ул. Гражданская, д. 50 | 1/100 | приемная 34-07-94 |
| 8. | ООО «Инко-Сервис», Заволжье, п. Сосновка, ул. Сосновская, 55 | 1/600 1/800 | приемная 40-51-48 |
| 9. | АО «Санаторий «Чувашия», Заволжье, ул. Санаторная, 5 | 1/250 | приемная 30-05-01, 30-07-00, 30-07-01 |
| 10. | АУ Чувашской Республики ФОЦ «Росинка» Министерства спорта Чувашии, Заволжье, 61, 62 квартал Акшкюльского лесничества | 1/50 | приемная 26-61-16, 26-60-97, 26-60-96 |