| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

08.04.2020  № 426

Об определении гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 12   Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях  обеспечения потребителей  водоснабжением и водоотведением, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 14.07.2018  №А79-44/2018, администрация города Новочебоксарска Чувашской  Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска» гарантирующей организацией в отношении следующих участков  сетей водоснабжения и водоотведения с возложением обязанностей по их эксплуатации до признания  на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством:

- сети водоснабжения согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

- сети водоотведения  согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Поручить Управлению имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики осуществить в установленном порядке мероприятия по признанию муниципальной собственностью города Новочебоксарска Чувашской Республики на объекты,  указанные в п. 1 настоящего постановления.

3. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики разместить настоящее постановление на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской   Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики О.В. Чепрасова

|  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.04.2020 № 426 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения от внешней границы дома до соединения коллективного (общедомового) прибора учета. |
| № п/п | Адрес | Материал трубы | Диаметр трубы | Протяженность (п.м.) | Год постройки |
| 1 | ул. 10-ой Пятилетки, 44 | сталь | 57 | 3,0 | 1977 |
| 2 | ул. Винокурова, 2 | сталь | 57 | 4,0 | 1980 |
| 3 | ул. Винокурова, 13 | оцинкованная труба | 57 | 18,0 | 1965 |
|  |  | сталь | 76 | 2,0 |  |
| 4 | ул. Винокурова, 19 | оцинкованная труба | 57 | 5,0 | 1972 |
|  |  | сталь | 57 | 0,5 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 0,5 |  |
| 5 | ул. Винокурова, 34 | сталь | 89 | 3,5 | 1970 |
| 6 | ул. Винокурова, 38 | сталь | 57 | 2,0 | 1973 |
|  |  | ПЭ | 63 | 4,0 |  |
| 7 | ул. Винокурова, 49 | сталь | 57 | 2,0 | 1989 |
|  |  | ПЭ | 100 | 4,0 |  |
| 8 | ул. Восточная, 22 | оцинкованная труба | 57 | 1,5 | 1987 |
|  |  | ПЭ | 63 | 4 |  |
| 9 | б-р Гидростроителей, 2 | сталь | 89 | 1,0 | 1977 |
|  |  | сталь | 100 | 2,0 |  |
| 10 | б-р Гидростроителей, 6 | сталь | 57 | 1,0 | 1975 |
|  |  | сталь | 100 | 1,0 |  |
| 11 | б-р Гидростроителей, 8 (2 ввода) | сталь | 57 | 0,5 | 1975 |
|  |  | сталь | 89 | 0,5 |  |
|  |  | сталь | 57 | 1,0 |  |
|  |  | сталь | 100 | 0,5 |  |
| 12 | б-р Гидростроителей, 10 | оцинкованная труба | 57 | 4,0 | 1975 |
|  |  | сталь | 100 | 1,0 |  |
| 13 | б-р Гидростроителей, 12 | сталь | 57 | 1,0 | 1975 |
|  |  | ПЭ | 63 | 2,0 |  |
| 14 | б-р Гидростроителей, 16 | сталь | 57 | 3,0 | 1975 |
|  |  | сталь | 100 | 2,0 |  |
| 15 | пр. Ельниковский, 4 | сталь | 89 | 2,0 | 1979 |
| 16 | пр. Ельниковский, 4А | сталь | 89 | 2,0 | 1979 |
| 17 | пр. Ельниковский, 8 | сталь | 57 | 3,0 | 1977 |
|  |  | ПЭ | 63 | 2 |  |
| 18 | ул. Ж. Крутовой, 9 | оцинкованная труба | 57 | 3,0 | 1964 |
|  |  | ПЭ | 63 | 1,0 |  |
| 19 | ул. Ж. Крутовой, 11 | оцинкованная труба | 57 | 14,0 | 1964 |
|  |  | ПЭ | 63 | 1,0 |  |
| 20 | ул. Ж. Крутовой, 12 | сталь | 76 | 15,0 | 1963 |
| 21 | ул. Ж. Крутовой, 13 | сталь | 57 | 15,0 | 1964 |
| 22 | ул. Ж. Крутовой, 14 | сталь | 76 | 15,0 | 1964 |
| 23 | ул. Ж. Крутовой, 16 (3 ввода) | сталь | 57 | 36,0 | 1964 |
| 24 | ул. Ж. Крутовой, 18 | сталь | 57 | 1,5 | 1969 |
|  |  | сталь | 89 | 0,5 |  |
|  |  | сталь | 100 | 0,5 |  |
| 25 | ул. Ж. Крутовой, 19 | сталь | 57 | 4,0 | 1964 |
| 26 | ул. Ж. Крутовой, 20 | сталь | 57 | 9,0 | 1968 |
| 27 | б-р Зеленый, 13 | сталь | 100 | 12,0 | 1972 |
|  |  | сталь | 150 | 3,0 |  |
| 28 | б-р Зеленый, 15 | сталь | 57 | 1,5 | 1972 |
|  |  | сталь | 100 | 1,0 |  |
|  |  | ПЭ | 100 | 4,0 |  |
| 29 | б-р Зеленый, 18 | сталь | 76 | 14,0 | 1971 |
|  |  | сталь | 150 | 1,5 |  |
| 30 | б-р Зеленый, 19 | сталь | 57 | 1,5 | 1971 |
|  |  | сталь | 89 | 2,5 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 6,0 |  |
| 31 | ул. Коммунистическая, 22 | сталь | 57 | 1,5 | 1965 |
|  |  | сталь | 89 | 1,5 |  |
|  |  | сталь | 100 | 1,5 |  |
| 32 | ул. Коммунистическая, 25 | сталь | 57 | 1,0 | 1979 |
|  |  | ПЭ | 63 | 2,5 |  |
| 33 | ул. Коммунистическая, 26 | сталь | 100 | 2,5 | 1967 |
| 34 | ул. Коммунистическая, 30 | сталь | 57 | 1,5 | 1967 |
|  |  | ПЭ | 63 | 11,0 |  |
| 35 | ул. Коммунистическая, 31 (2 ввода) | сталь | 57 | 3,0 | 1980 |
|  |  | сталь | 89 | 2,0 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 7,0 |  |
| 36 | ул. Коммунистическая, 33 | сталь | 40 | 1,0 | 1972 |
|  |  | ПЭ | 63 | 14,0 |  |
| 37 | ул. Комсомольская, 20 | сталь | 57 | 5,0 | 1973 |
| 38 | ул. Молодежная, 5 | оцинкованная труба | 76 | 9,0 | 1966 |
|  |  | ПЭ | 63 | 3,0 |  |
| 39 | ул. Молодежная, 7 | сталь | 76 | 20,0 | 1967 |
| 40 | ул. Молодежная, 8 | сталь | 76 | 12,0 | 1963 |
| 41 | ул. Молодежная, 9 | оцинкованная труба | 57 | 1,0 | 1963 |
|  |  | сталь | 57 | 15,0 |  |
| 42 | ул. Молодежная, 16 | оцинкованная труба | 76 | 1,5 | 1964 |
|  |  | сталь | 76 | 15,0 |  |
| 43 | ул. Молодежная, 19 | оцинкованная труба | 57 | 9,0 | 1965 |
|  |  | сталь | 76 | 1,5 |  |
| 44 | ул. Молодежная, 22 | сталь | 57 | 2,0 | 1965 |
|  |  | сталь | 76 | 12,0 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 4,0 |  |
| 45 | ул. Молодежная, 28 | сталь | 57 | 6,0 | 1965 |
|  |  | сталь | 76 | 2,0 |  |
| 46 | ул. Набережная, 15 |  |  |  | 1963 |
| 47 | ул. Пионерская, 13 | оцинкованная труба | 57 | 3,0 | 1976 |
|  |  | сталь | 89 | 2,0 |  |
| 48 | ул. Семенова, 39 (3 ввода) | сталь | 57 | 3,0 | 1985 |
|  |  | оцинкованная труба | 57 | 4,5 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 16,0 |  |
| 49 | ул. Силикатная, 5 |  |  |  | 1961 |
| 50 | ул. Силикатная, 9 |  |  |  | 1961 |
| 51 | ул. Силикатная, 10 |  |  |  | 1957 |
| 52 | ул. Силикатная, 11 | сталь | 76 | 2,0 | 1968 |
|  |  | оцинкованная труба | 57 | 5,0 |  |
| 53 | ул. Силикатная, 12 |  |  |  | 1959 |
| 54 | ул. Силикатная, 14 |  |  |  | 1963 |
| 55 | ул. Советская, 6 | сталь | 76 | 13,0 | 1966 |
|  |  | оцинкованная труба | 89 | 2,5 |  |
| 57 | ул. Советская, 8 | сталь | 89 | 1,5 | 1966 |
|  |  | сталь | 100 | 1,0 |  |
| 58 | ул. Советская, 14 | ПЭ | 63 | 15,0 | 1967 |
| 59 | ул. Советская, 29 | сталь | 57 | 1,5 | 1972 |
| 60 | ул. Советская, 35 | оцинкованная труба | 57 | 1,5 | 1972 |
|  |  | сталь | 76 | 6,0 |  |
| 61 | ул. Советская, 36 | сталь | 89 | 6,0 | 1972 |
|  |  | оцинкованная труба | 89 | 1,5 |  |
|  |  | сталь | 100 | 2,0 |  |
| 62 | ул. Солнечная, 26 | сталь | 57 | 4,0 | 1974 |
|  |  | ПЭ | 63 | 2,0 |  |
| 63 | ул. Терешковой, 9 | сталь | 57 | 2,0 | 1969 |
|  |  | ПЭ | 63 | 2,0 |  |
| 64 | ул. Терешковой, 12 | сталь | 57 | 4,0 | 1967 |
|  |  | оцинкованная труба | 57 | 2,0 |  |
| 65 | ул. Терешковой, 17 | сталь | 57 | 2,0 | 1966 |
|  |  | ПЭ | 100 | 3,0 |  |
| 66 | ул. Терешковой, 19 | сталь | 57 | 10,0 | 1966 |
|  |  | оцинкованная труба | 57 | 1,0 |  |
| 67 | пер. Химиков, 8 | сталь | 76 | 8,0 | 1964 |
|  |  | сталь | 100 | 2,0 |  |
| 68 | пер. Энергетиков, 1 | сталь | 57 | 1,5 | 1969 |
|  |  | сталь | 76 | 1,0 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 3,0 |  |
| 69 | пер. Энергетиков, 10 | сталь | 57 | 1,5 | 1976 |
|  |  | сталь | 76 | 1,5 |  |
|  |  | сталь | 89 | 1,0 |  |
|  |  | сталь | 100 | 1,5 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 554,0 |  |
|  | в.т.ч. | сталь | 40 | 1,0 |  |
|  |  |  | 57 | 154,0 |  |
|  |  |  | 76 | 140,0 |  |
|  |  |  | 89 | 26,0 |  |
|  |  |  | 100 | 30,5 |  |
|  |  |  | 150 | 4,5 |  |
|  |  | оцинкованная труба | 57 | 72,5 |  |
|  |  |  | 76 | 10,5 |  |
|  |  |  | 89 | 4,0 |  |
|  |  | ПЭ | 63 | 100,0 |  |
|  |  |  | 100 | 11,0 |  |

|  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.04.2020 № 426 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения от внешней границы дома до смотрового колодца. |
| № п/п | Адрес | Материал трубы | Диаметр трубы | Протяженность (п.м.) | Год постройки |
| 1 | ул. 10-ой Пятилетки, 44 |  |  |  | 1977 |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 4,0 |  |
|  | подъезд № 4 | корсис | 150 | 4,0 |  |
| 2 | ул. Винокурова, 2 |  |  |  | 1980 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 3 | ул. Винокурова, 13 |  |  |  | 1965 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 5,0 |  |
| 4 | ул. Винокурова, 19 |  |  |  | 1972 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 10,0 |  |
| 5 | ул. Винокурова, 34 |  |  |  | 1970 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 11,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 11,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 11,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 11,0 |  |
| 6 | ул. Винокурова, 38 |  |  |  | 1973 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 7 | ул. Винокурова, 49 |  |  |  | 1989 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 8 | ул. Восточная, 22 |  |  |  | 1987 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 4,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 4,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 4,0 |  |
| 9 | б-р Гидростроителей, 2 |  |  |  | 1977 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 10 | б-р Гидростроителей, 6 |  |  |  | 1975 |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 11 | б-р Гидростроителей, 8 |  |  |  | 1975 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 6 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 12 | б-р Гидростроителей, 10 |  |  |  | 1975 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 4,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 4,0 |  |
| 13 | б-р Гидростроителей, 12 |  |  |  | 1975 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 4,5 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 14 | б-р Гидростроителей, 16 |  |  |  | 1975 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 15 | пр. Ельниковский, 4 |  |  |  | 1979 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 5,0 |  |
| 16 | пр. Ельниковский, 4А |  |  |  | 1979 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 8,0 |  |
| 17 | пр. Ельниковский, 8 |  |  |  | 1977 |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 18 | ул. Ж. Крутовой, 9 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | корсис | 150 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | корсис | 150 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | корсис | 150 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | корсис | 150 | 7,0 |  |
| 19 | ул. Ж. Крутовой, 11 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
| 20 | ул. Ж. Крутовой, 12 |  |  |  | 1963 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 21 | ул. Ж. Крутовой, 13 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 22 | ул. Ж. Крутовой, 14 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 23 | ул. Ж. Крутовой, 16 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 8,0 |  |
| 24 | ул. Ж. Крутовой, 18 |  |  |  | 1969 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 25 | ул. Ж. Крутовой, 19 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 26 | ул. Ж. Крутовой, 20 |  |  |  | 1968 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 27 | б-р Зеленый, 13 |  |  |  | 1972 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 9,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 9,0 |  |
| 28 | б-р Зеленый, 15 |  |  |  | 1972 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 29 | б-р Зеленый, 18 |  |  |  | 1971 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 30 | б-р Зеленый, 19 |  |  |  | 1971 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 31 | ул. Коммунистическая, 22 |  |  |  | 1965 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 6 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 32 | ул. Коммунистическая, 25 |  |  |  | 1979 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 9,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 33 | ул. Коммунистическая, 26 |  |  |  | 1967 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 5 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 6 | полиэтилен | 100 | 8,0 |  |
| 34 | ул. Коммунистическая, 30 |  |  |  | 1967 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | торец | чугун | 100 | 8,0 |  |
|  | торец | чугун | 100 | 8,0 |  |
| 35 | ул. Коммунистическая, 31 |  |  |  | 1980 |
|  | торец № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | торец № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 36 | ул. Коммунистическая, 33 |  |  |  | 1972 |
|  | торец № 1 | чугун | 100 | 4,0 |  |
|  | торец № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 37 | ул. Комсомольская, 20 |  |  |  | 1973 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 6 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 38 | ул. Молодежная, 5 |  |  |  | 1966 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
| 39 | ул. Молодежная, 7 |  |  |  | 1967 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 5 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 6 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
| 40 | ул. Молодежная, 8 |  |  |  | 1963 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
| 41 | ул. Молодежная, 9 |  |  |  | 1963 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 9,0 |  |
| 42 | ул. Молодежная, 16 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 5 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 6 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
| 43 | ул. Молодежная, 19 |  |  |  | 1965 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 44 | ул. Молодежная, 22 |  |  |  | 1965 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 45 | ул. Молодежная, 28 |  |  |  | 1965 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 5,0 |  |
| 46 | ул. Набережная, 15 |  |  |  | 1963 |
|  | подъезд № 1 | корсис | 150 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 2 | корсис | 150 | 10,0 |  |
| 47 | ул. Пионерская, 13 |  |  |  | 1976 |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 8,0 |  |
| 48 | ул. Семенова, 39 |  |  |  | 1985 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 5,0 |  |
|  | подъезд № 6 | чугун | 100 | 3,0 |  |
| 49 | ул. Силикатная, 5 |  |  |  | 1961 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 4,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 4,0 |  |
| 50 | ул. Силикатная, 9 |  |  |  | 1961 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 51 | ул. Силикатная, 10 |  |  |  | 1957 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
| 52 | ул. Силикатная, 11 |  |  |  | 1968 |
|  | подъезд № 1 | корсис | 150 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | корсис | 150 | 7,0 |  |
| 53 | ул. Силикатная, 12 |  |  |  | 1959 |
|  | подъезд № 1 | корсис | 150 | 11,0 |  |
|  | подъезд № 2 | корсис | 150 | 11,0 |  |
| 54 | ул. Силикатная, 14 |  |  |  | 1963 |
|  | подъезд № 1 | корсис | 150 | 12,0 |  |
|  | подъезд № 2 | корсис | 150 | 12,0 |  |
|  | подъезд № 3 | корсис | 150 | 12,0 |  |
| 55 | ул. Советская, 6 |  |  |  | 1966 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 6 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 7 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 8 | полиэтилен | 100 | 6,0 |  |
| 57 | ул. Советская, 8 |  |  |  | 1966 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 5 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 6 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 7 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 8 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
| 58 | ул. Советская, 14 |  |  |  | 1967 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 7,0 |  |
| 59 | ул. Советская, 29 |  |  |  | 1972 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 60 | ул. Советская, 35 |  |  |  | 1972 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 61 | ул. Советская, 36 |  |  |  | 1972 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 10,0 |  |
| 62 | ул. Солнечная, 26 |  |  |  | 1974 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 63 | ул. Терешковой, 9 |  |  |  | 1969 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 7,0 |  |
| 64 | ул. Терешковой, 12 |  |  |  | 1967 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 8,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 7,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 65 | ул. Терешковой, 17 |  |  |  | 1966 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 66 | ул. Терешковой, 19 |  |  |  | 1966 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
| 67 | пер. Химиков, 8 |  |  |  | 1964 |
|  | подъезд № 1 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 2 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 3 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
|  | подъезд № 4 | полиэтилен | 100 | 10,0 |  |
| 68 | пер. Энергетиков, 1 |  |  |  | 1969 |
|  | подъезд № 1 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 6 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 7 | корсис | 150 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 8 | корсис | 150 | 6,0 |  |
| 69 | пер. Энергетиков, 10 |  |  |  | 1976 |
|  | подъезд № 1 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 2 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 3 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 4 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | подъезд № 5 | чугун | 100 | 6,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1631,5 |  |
|  | в.т.ч. | полиэтилен | 100 | 445,0 |  |
|  |  | чугун | 100 | 1014,5 |  |
|  |  | КОРСИС | 150 | 172,0 |  |